|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.________ |  |  |
|  | от 18 февраля 2022 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» февраля.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | испытательной лаборатории филиала "Строительно-монтажный поезд № 354 на станции Гомель" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытого акционерного общества "Дорстроймонтажтрест" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Хозяйственная, 21, 246034, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.1911-2020 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. 6.4.13, Б.27.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1913-2020 |
| 2.1 ** | Автоматические выключатели (АВ) с номинальным током до 800 А | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Проверка действия тепловых, электромагнитных, полупроводниковых и электронных расцепителей встроенных в АВ: - проверка работоспособности; - ток срабатывания расцепителя; - время отключения выключателя (время срабатывания) | ТКП 181-2009 п.Б.27.4, В.4.20 ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1912-2020 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления разъемного контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1909-2020 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 п. 5.8, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4 | МВИ.ГМ.1909-2020 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. 6.4.13, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2011 п. 4.3, п. 4.4.28.5 Правила устройства электроустановок (шестое издание) п. 7.3.139 | МВИ.ГМ.1913-2020 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 | МВИ.ГМ.1911-2020 |
| 5.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.31.9.1 | МВИ.ГМ.1911-2020 |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током, типов АС, А, В с номинальным отключающим дифференциальным током от 10 до 500 мА | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ 30339-95 П.4.2.9 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1910-2020 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1910-2020 |
| 7.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий, защищаемые УЗО | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1910-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |