|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5375 от 12 марта 2022 года на бланке № на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 марта 2022 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Белгеоцентр»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов (кроме органоминеральных) | Фактическое значение | ГОСТ 12536-2014, п.4.2 |
| 1.2 * |  | 100.06/29.040 | Влажность грунта (кроме загипсованных) |  | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 1.3 * |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 1.4 * |  | 100.06/29.040 | Граница текучести (кроме загипсованных) |  | ГОСТ 5180-2015, п.7 |
| 1.5 * |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания (кроме загипсованных) |  | ГОСТ 5180-2015, п.8 |
| 1.6 * |  | 100.06/29.061 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2016, п.4.2 |
| 1.7 * |  | 100.06/29.040 | Число пластичности (кроме загипсованных) |  | СТБ 943-2007, п.3.60 ГОСТ 5180-2015, п.7, 8 |
| 1.8 * |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести (кроме загипсованных) |  | СТБ 943-2007, п.3.42 ГОСТ 5180-2015, п.5, 7, 8 |
| 1.9 *** | Грунты | 100.06/29.119 | Коэффициент уплотнения (глубина контроля 20-30 см) | Фактическое значение | СТБ 2176-2011, п.6.3 СТБ 1377-2003 |
| 1.10 *** |  | 100.06/26.095 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.11 *** |  | 100.06/26.095 | Удельное сопротивление грунта под наконечником зонда (диапазон измерения 1-40 МПа) Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда (диапазон измерения 5-400 кПа) |  | ГОСТ 19912-2012, п.5 |
| 1.12 *** |  | 100.06/26.095 | Условное динамичес-кое сопротивление (диапазон измерения 0,7-17,5 МПа) |  | ГОСТ 19912-2012, п.6 |
| 1.13 *** |  | 100.06/26.095 | Несущая способность грунта |  | СТБ 2242-2011, п.8 |
| 2.1 * | Подземные воды | 100.04/08.169 | рН | Фактическое значение | СТБ ISO 10523-2009 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                                   Е.В. Бережных