|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2. 5385 |  |  |
|  | от 08 апреля 2022 года |  |  |
|  | на бланке № | 0009651 |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 апреля. 2022 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЭкспертТехноСервис» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 223053, Минская область, Минский район, с/с Боровлянский, район д.Боровляны, , д.83, оф. 90 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.БР 308-2016 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 П.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.БР 179-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, 4.3.8.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.4 | МВИ.БР 181-2016 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.БР 179-2016 |
| 4.1*** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 Приложение В п. В.4.61.4 | МВИ.БР 308-2016 |
| 4.2***. |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | АМИ.БР 0006-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | АМИ.БР 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	       _________________ 	    __Е.В.Бережных____

(подпись) 	   (инициалы, фамилия)

М.П.

по