|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1833 от 11 ноября 2022 года на бланке № _____________ на 3 листах редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 11 апреля 2023 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 ноября 2022 года, редакция 01

испытательной лаборатории "Б"

Общества с ограниченной ответственностью

«Davlat ekologik sertifikatlashtirish va standartlashtirish markazi»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шота Руставели, дом 13А, 100070, г. Ташкент, Яккасарайский район, Республика Узбекистан |  |  |  |  |  |
| 6.18* | Сточные воды, включая коллекторно-дренажные воды | 100.05/ 08.052 | Массовая концентрация жиров и масел | O‘zDSt 951:2011 СанПиН РУз № 0318-15 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ 148:2000 |
| 6.19* |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А, Б |
| 6.20* |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (общего) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |
| 6.21* |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (III) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |
| 6.22* |  | 100.05/ 08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издение 2012 г.)) |
| 7.18* | Природные воды (поверхностные воды, подземные воды) | 100.03/ 08.052 | Массовая концентрация жиров и масел | O‘zDSt 951:2011 СанПиН РУз № 0318-15 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ 148:2000 |
| 7.19* |  | 100.03/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А, Б |
| 7.20* |  | 100.03/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (общего) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |
| 7.21* |  | 100.03/ 08.156 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (III) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |
| 7.22* |  | 100.03/ 08.156 100.04/ 08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издение 2012 г.)) |
| 8.3* | Вода питьевая | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 | zDSt 950:2011 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31956-2012 Метод А, Б |
| 8.4* |  | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (общего) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |
| 8.5* |  | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (III) ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2012 Метод А |
| 8.6* |  | 100.09/ 08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издение 2012 г.)) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |