|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 5.0072 |
| от 06.07.2018  |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от07 июля 2023 года |

|  |
| --- |
| калибровочной лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Поинт" |
| № п/п  | Код вида измерений  | Наименование измеряемых величин  | Объекты калибровки (тип СИ)  | Диапазон  | Расширенная неопределенность U (k, P)  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Строительная, д. 22, 211412, г. Полоцк** |
| 9.1\* | 26.51/ 99.009 | Влажность | Измерители относительной влажности воздуха и температуры | от 5 % до 98 % | 0,90 % | МРП.МК 001-2018 |
| 10.1\* | 26.51/ 99.010 | Температура | Измерители относительной влажности воздуха и температуры | от минус 10 ºС до 100 ºС | 0,05 ºС | МРП.МК 001-2018 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных