|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1456 |
|  | от 30.04.1999 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

| ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 17 ноября 2023 года К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 05 августа 2022 года, редакция 02 |  |
| --- | --- |

лаборатории промышленной санитарии Открытого акционерного общества "Химремонт"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Химзаводская, 6, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 8.1 *** | Вентиляционные каналы без принудительного побуждения зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока (скорость движения воздуха) | ТКП 629-2018 п.6.3.22 СН 3.02.01-2019 Приложение Г СН 3.02.02-2019 Приложение Д ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.2 *** |  |  | Количество удаляемого воздуха из помещений |  |  |
| 8.3 *** |  |  | Кратность воздухообмена в помещениях |  |  |
| 9.1 *** | Дымовые каналы без принудительного побуждения зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (дымовых газов) | ТКП 629-2018 п.6.3.22 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных