|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.1456 |
| от 30.04.1999 |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 17 ноября 2023 года**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИот05 августа 2022 года**,** редакция 02 |
|  |  |

|  |
| --- |
| лаборатории промышленной санитарии Открытого акционерного общества "Химремонт" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики(показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение доку­мента, устанавливаю­щего метод исследо­ваний (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Химзаводская, 6, 246012, г. Гомель, Гомельская область** |
| 8.1\*\*\* | Вентиляционные каналы без принудительного побуждения зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока (скорость движения воздуха) | ТКП 629-2018п.6.3.22СН 3.02.01-2019Приложение ГСН 3.02.02-2019Приложение ДТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний.Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.2\*\*\* | Количество удаляемого воздуха из помещений  |
| 8.3\*\*\* | Кратность воздухообмена в помещениях  |
| 9.1\*\*\* | Дымовые каналы без принудительного побуждения зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (дымовых газов) | ТКП 629-2018п.6.3.22ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных