|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1704 |  |
|  | от 19.03.2012 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 07.03.2024 к области аккредитации от 19.03.2022 испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества “БелНовация”

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тимирязева, 65Б-814, 220035, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением | 100.13/23.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические показатели: -расход воздуха; - скорость движения воздуха; - давление (полное, статическое, динамическое); - полное давление вентилятора; - коэффициент потерь давления, потери полного давления; - геометрические размеры воздуховодов | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.11-2020 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 7.2 *** |  | 100.13/23.000 | Количество удаляемого воздуха |  |  |
| 7.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические параметры вентиляционного канала |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных