|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0343 от 03 апреля 1996 года на бланке ____________ на 19 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 апреля 2024 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 230005 г. Гродно, ул. Мясницкая, 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо парное, охлажденное, подморожен-ное, замороженное (все виды убойных, сельскохо-зяйственных, промысловых, диких животных) | 10.11/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 31476-2012 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1056-2016 СТБ 1050-2008 |  |
| 1.2* |  | 10.11/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |  |
| 1.3* |  | 10.11/08.149 |  | Химический анализ свежести мяса |  | ГОСТ 23392-2016 п.6.2 |  |
| 1.4* | Мясо парное, охлажденное, подморожен-ное, замороженное (все виды убойных, сельскохо-зяйственных, промысловых, диких животных) | 10.11/01.086 |  | КМАФАнМ | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственно-му сырью и пище-вым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показате-ли безопасности и безвредности для человека продово-льственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 1.5* |  | 10.11/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 1.6* |  | 10.11/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 1.7* |  | 10.11/01.086 |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.6 |  |
| 1.8* |  | 10.11/01.086 |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 1.9* |  | 10.11/01.086 |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 1.10* |  | 10.11/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 1.11* |  | 10.11/03.071 |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 1.12* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 1.13* |  | 10.11/03.071 |  | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 1.14* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 1.15* |  | 10.11/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия 137 и стронция 90 в с/х сырье и кормах, утв.1999г. ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 1.16* |  | 10.11/04.125 |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 2.1*** | Мясо вынужденно убитых животных – санитарная бойня | 10.11/42.000 |  | Отбор проб | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь пост. №44 от 18.04.2008 СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7269-2015 п.4 ГОСТ 21237-75 |  |
| 2.4* |  | 10.11/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5 |  |
| 2.5* |  | 10.11/01.086 |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.6 |  |
| 2.6* |  | 10.11/01.086 |  | Бактерии кокковой группы |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.3 |  |
| 2.7* |  | 10.11/01.086 |  | Бактерии из рода сальмонелл |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |  |
| 2.8* |  | 10.11/03.071 |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-201 |  |
| 2.9* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 2.10* |  | 10.11/03.071 |  | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 2.11* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 3.1*** | Мясо птицы охлаждённое, замороженное. Мясо птицы механической обвалки охлажденное и замороженное | 10.12/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1945-2010 ТУ ВУ 100098867.261-2010 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 |  |
| 3.2* |  | 10.12/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона |  | ГОСТ 7702.0-74 |  |
| 3.3* |  | 10.12/11.116 |  | Химический и микроскопический анализ свежести мяса (для мяса птицы охлажденного и замороженного) |  | ГОСТ 31931-2012 |  |
| 3.4* | Мясо птицы охлаждённое, замороженное. Мясо птицы механической обвалки охлажденное и замороженное | 10.12/01.086 |  | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |  |
| 3.5* |  | 10.12/01.086 |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 3.6* |  | 10.12/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 3.7* |  | 10.12/03.071 |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 3.8* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 3.9* |  | 10.12/03.071 |  | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.10* |  |  |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 3.11* |  | 10.12/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.12* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 4.1*** | Мясо механической дообвалки и обвалки | 10.11/42.000 |  | Отбор проб | ТУ РБ 100098867.142-2002 | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 ТУ РБ 100098867.142-2002 п.3.4 СТБ 1050-2008 СТБ 1036-97 |  |
| 4.2* |  | 10.11/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | ТУ РБ 100098867.142-2002 п. 4.2 |  |
| 4.3* |  | 10.11/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |
| 4.4* |  | 10.11/08.052 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |
| 4.5* |  | 10.11/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |
| 4.6* |  | 10.11/29.040 |  | Массовая доля костных включений |  | ТУ РБ 100098867.142-2002 п. 4.9 |  |
| 4.7* |  | 10.11/29.061 |  | Размер костных включений |  | ТУ РБ 100098867.142-2002 п. 4.11. |  |
| 4.8* | Мясо механической дообвалки и обвалки | 10.11/01.086 |  | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 4.9* |  | 10.11/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 4.10* |  | 10.11/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 4.11* |  | 10.11/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 4.12* |  | 10.11/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 4.13* |  | 10.11/04.125 |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 5.1*** | Кишки обработанные сельско-хозяйственных животных | 10.11/42.000 |  | Отбор проб | ТУВУ 100098867.246-2020 | ГОСТ 31904-2012 ТУ ВУ 100098867.246-2020 п.4.5, 4.6 СТБ 1053-2015 |  |
| 5.2* |  | 10.11/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, обработка, цвет, запах, прочность стенок, ржавчина, краснуха, соляные пятна, плесень, патологические пороки, нарывы, абсцессы, гнойные прыщи, опухоли |  | ТУ ВУ 100098867.246-2020 п.п.3.1.2-3.1.5 |  |
| 5.3* |  | 10.11/01.086 |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 5.4* |  | 10.11/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 5.5* |  | 10.11/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 5.6* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.1*** | Субпродукты убойных животных, охлаждённые, замороженные. Кровь пищевая. | 10.11/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 32244-2013 ТУ ВУ 100098867.231-2020 | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |  |
| 6.2* |  | 10.11/11.116 10.11/08.149 |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах. Свежесть (для субпродуктов) Консистенция (для крови) |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 ГОСТ 23392-2016 п.6.2 ТУ ВУ 100098867.231-2020 |  |
| 6.3* |  | 10.11/01.086 |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 6.4* |  | 10.11/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 6.5* |  | 10.11/01.086 |  | КМАФАнМ (для крови) |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 6.6* |  | 10.11/01.086 |  | БГКП (колиформы) (для крови) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 6.7* |  | 10.11/01.086 |  | S.aureus (для крови) |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 6.8* |  | 10.11/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии (для крови) |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 6.9* |  | 10.11/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 6.10* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.1*** | Жир сырец животный | 10.11/42.000 |  | Отбор проб | ТУ ВУ 100098867.332-2013 | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |  |
| 7.2* |  | 10.11/11.116 10.11/08.149 |  | Органолептические показатели: внешний вид: цвет, запах, консистенция, свежесть |  | ТУ ВУ 100098867.332-2013 ГОСТ 7269-2015 п.5 ГОСТ 23392-2016 п.6.2 |  |
| 7.3* |  | 10.11/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 7.4* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.1*** | Жиры животные топленые пищевые | 10.41/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 25292-2017 | ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1050-2008 |  |
| 8.2* |  | 10.41/11.116 |  | Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |  |
| 8.3* |  | 10.41/08.052 |  | Массовая доля влаги | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |  |
| 8.4* |  | 10.41/08.149 |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |  |
| 8.5* |  | 10.41/08.149 |  | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |
| 8.6* |  | 10.41/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 8.7* |  | 10.41/04.125 |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.1*** | Шпик свиной охлажденный, замороженный не соленый | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 742-2009 | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |
| 9.2* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 9.3* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 9.4* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 9.5* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 10.1 *** | Полуфабри-каты мясные натуральные, бес-костные (охлаждённые, подморожен-ные и заморожен-ные), в том числе маринованные. Полуфабри-каты мясокостные крупно-кусковые, порционные, мелко-кусковые) | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1020-2008 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 |  |
| 10.2* |  | 10.13/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер, масса, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |  |
| 10.3* |  | 10.13/08.149 |  | Химический анализ свежести мяса |  | ГОСТ 23392-2016 п.6.2 |  |
| 10.4* |  | 10.13/29.040 |  | Масса порции |  | СТБ 1020-2008 п.7.13 |  |
| 10.5* |  | 10.13/29.040 |  | Массовая доля мякотной ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |  |
| 10.6* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 10.7* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 10.8* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 10.9* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 10.10* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т. ч. Сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 10.11* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 10.12* |  | 10.13/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 10.13* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 11.1 *** | Полуфабри-каты мясные рубленые: полуфабри-каты в тестовой оболочке замороженные | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 974-2016 ТУ РБ 100098867. 115-2001 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 974-2016 п.6.1, 6.4 СТБ 1050-2008 |  |
| 11.2* |  | 10.13/11.116 |  | Органолептические показатели: вкус и запах, внешний вид, форма |  | СТБ 974-2016 п.7.2 ТУ РБ 100098867.115-2001 п. 2.3.1 |  |
| 11.3* | Полуфабри-каты мясные рубленые: полуфабри-каты в тестовой оболочке замороженные | 10.13/29.040 |  | Масса одного пельменя (полуфабриката) | СТБ 974-2016 ТУ РБ 100098867. 115-2001 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 974-2016 п.7.13 ТУ РБ 100098867.115-2001 п. 4.4 |  |
| 11.4* |  | 10.13/29.061 |  | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 ТУ РБ 100098867.115-2001 п. 4.6 |  |
| 11.5* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 11.6* |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля жира в фарше (в начинке полуфабриката) |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |
| 11.7* |  | 10.13/29.040 |  | Массовая доля фарша (начинки) к массе пельменя |  | СТБ 974 -2016 п.7.18 ТУ РБ 100098867.115-2001 п. 5.5 |  |
| 11.8* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 11.9* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 11.10* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 11.11* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 11.12* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 11.13* |  | 10.13/01.086 |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.14* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 11.15* |  | 10.13/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 11.16* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 12.1 *** | Полуфабрика-ты мясные рубленые (охлаждённые и заморожен-ные): фарш (мясной и мясорасти-тельный) | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | ТУ РБ 06735139.021-99 ТУ РБ 101246266.005-2001 ТУ РБ 200662436.200-2003 ТУ ВY 500043292.031-2014 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 4288-76 п.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 |  |
| 12.2* |  | 10.13/11.116 |  | Органолептические показатели: вкус, внешний вид, цвет, запах, консистенция, форма упаковочной единицы |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |  |
| 12.3* |  | 10.13/29.040 |  | Масса одной порции |  | ГОСТ 4288-76 п.2.2 |  |
| 12.4* |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |
| 12.5* |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |
| 12.6* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 12.7* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 12.8* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля фосфора в готовом продукте |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 |  |
| 12.9* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 12.10* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |  |
| 12.11* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |  |
| 12.12* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 12.13* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 12.14* |  | 10.13/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 12.15* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 13.1 *** | Полуфабри-каты мясные и мясорасти-тельные. Колбасы сырые. | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | ТУ BY 500043292. 017-2006 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 ГОСТ 4288-76 п. 2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 |  |
| 13.2* |  | 10.13/11.116 |  | Органолептические показатели: вкус, внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |  |
| 13.3* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 13.4* |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |
| 13.5* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 13.6* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 |  |
| 13.7* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |
| 13.8* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 13.9* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 13.11* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 13.12* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 13.13* |  | 10.13/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 13.14* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.1 *** | Полуфабри-каты фирменные | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | ТУ РБ 500043292.001-2000 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1050-2008 |  |
| 14.2* |  | 10.13/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, запах |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 14.3* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 14.4* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 14.5* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 14.6* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 14.7* |  | 10.13/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 14.8* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.1 *** | Изделия колбасные варёные мясные мясорасти-тельные и мясосо-держащие (колбасы, сосиски, сардельки). Изделия колбасные полукопчёные мясные. Изделия колбасные варёно - копчёные. Колбасы варёно - копчёные салями. Изделия колбасные мясные сырокопченые и сыровяленые. Изделия колбасные вареные: Колбасы ливерные, кровяные, зельцы, паштеты, продукты в желе мясные, мясосодер-жащие и мясорасти-тельные. | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 2247-2012 СТБ 1060-97 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 295-2008 СТБ 971-2013 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 |  |
| 15.2* |  | 10.13/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер, масса, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 15.3* |  | 10.13/08.052 10.13/08.074 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 МВИ.МН 5897-2019 |  |
| 15.4* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 15.5* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 ГОСТ 29299-92 |  |
| 15.6* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 15.7* |  | 10.13/08.052 10.13/08.074 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 МВИ.МН 5897-2019 |  |
| 15.8* |  | 10.13/08.149 10.13/08.074 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 МВИ.МН 5897-2019 |  |
| 15.9* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 |  |
| 15.10* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 15.11* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 15.12* |  | 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 15.13* |  | 10.13/01.086 |  | Е. coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7 |  |
| 15.14* |  | 10.13/01.086 |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 15.15* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 15.16* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 15.17* |  | 10.13/03.071 |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 15.18* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 15.19* |  | 10.13/03.071 |  | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 15.20* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 15.21* |  | 10.13/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 15.22* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 16.1 *** | Продукты мясные из говядины Продукты мясные из свинины Продукты из мяса птицы. Продукты варено-копченые из субпродуктов | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 335-98 СТБ 523-2002 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 |  |
| 16.2* |  | 10.13/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер, масса, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 16.3* |  | 10.13/08.052 10.13/08.074 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 МВИ.МН 5897-2019 |  |
| 16.4* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 16.5* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 ГОСТ 29299-92 |  |
| 16.6* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 |  |
| 16.7* |  | 10.13/08.149 10.13/08.074 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 МВИ.МН 5897-2019 |  |
| 16.8* |  | 10.13/08.052 10.13/08.074 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 МВИ.МН 5897-2019 |  |
| 16.9* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 16.10* |  | 10.13/29.061 |  | Толщина шпика |  | СТБ 335-98 п.6.10 |  |
| 16.11* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |  |
| 16.12* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 16.13* |  | 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 16.14* |  | 10.13/01.086 |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 16.15* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 |  |
| 16.16* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 16.17* |  | 10.13/03.071 |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 16.18* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 16.19* |  | 10.13/03.071 |  | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 16.20* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 16.21* |  | 10.13/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 16.22* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 17.1*** | Продукты из шпика | 10.13/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 742-2009 ТНПА и другие документы на продукцию СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 |  |
| 17.2* |  | 10.13/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер, масса, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 17.3* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 17.4* |  | 10.13/29.061 |  | Толщина шпика |  | СТБ 742-2009 п7.9 |  |
| 17.5* |  | 10.13/29.040 |  | Массовая доля прирези мышечной ткани |  | СТБ 742-2009 п. 7.11 |  |
| 17.6* |  | 10.13/08.149 |  | Перекисное число |  | СТБ 742-2009 п.7.6 |  |
| 17.7* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 17.8* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 17.9* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 17.10* |  | 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 17.11* |  | 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 17.12* |  | 10.13/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие документы на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 17.13* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 18.1 *** | Сырье кожевенное | 15.11/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 28425-90 | ГОСТ 13104-77 п.1.2.1 |  |
| 18.2* |  | 15.11/08.052 |  | Определение усола |  | ГОСТ 13104-77 п.1.2 |  |
| 18.4* |  | 15.11/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13104-77 п.1.2 |  |
| 19.1 *** | Корма для животных | 10.92/42.000 |  | Отбор проб | ТУ ВУ 500043292.021-2006 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 СТБ 1056-2016 |  |
| 19.2* |  | 10.92/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вид на разрезе, запах, консистенция |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 19.3* |  | 10.92/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |
| 19.4* |  | 10.92/08.149 |  | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 19.5* | Корма для животных |  | 10.92/08.149 | Массовая доля крахмала | ТУ ВУ 500043292.021-2006 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 19.6* |  |  | 10.92/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |
| 19.7* |  |  | 10.92/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 19.8* |  |  | 10.92/01.086 | Общее микробное число | ВСП, утв. постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 №10 (в редакции пост. №33 от 20.05.2011) | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 19.9* |  |  | 10.92/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 |  |
| 19.10* |  |  | 10.92/01.086 | Бактерии рода протей |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 |  |
| 19.11* |  |  | 10.92/01.086 | Сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |  |
| 19.12* |  |  | 10.92/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 19.13* |  |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 21.2* | Кость КРС |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 | Фактические значения | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 22.1 *** | Прочая непищевая продукция лесного хозяйства (опилки древесные) |  | 16.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ -2001) ГН 2.6.1.10-1-01-2001 | ТКП 251-2010 |  |
| 22.2* |  |  | 16.10/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
|  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 23.1** | Объекты окружающей среды. Производ-ственные помещения |  | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; утв. постановлением 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением 28.12.2012 №213 ТКП 113-2007 | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |
| 24.1 *** | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. пост. Минздрава от 19.10.1999 №46 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
|  |  |  | 100.09/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.2 ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 24.2* |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3* |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4* |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |  |
| 24.5* |  |  | 100.09/01.086 | Общие термотолерантные бактерии |  |  |  |
| 24.6* |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |  |
| 25.1 *** | Напиток слабоалко-гольный «Медовуха Георгиевская» |  | 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1122-2010 СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 30712-2001 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 25.2* |  |  | 11.03/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 25.3* |  |  | 11.03/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 25.4* |  |  | 11.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 26.1 *** | Напиток оригинальный алкогольный «Кремневка» |  | 11.01/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 500043292.025-2011 | ГОСТ 5964-93 СТБ 1053-2015 |  |
| 26.2* |  |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 5363-93 |  |
| 26.3* |  |  | 11.01/08.052 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 3639-79 п.2 |  |
| 26.4* |  |  | 11.01/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 26.5* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 27.1 *** | Пищевые добавки. Вспомога-тельное сырье. Крупы, мука, сахар, соль. Лук, чеснок. Ягоды земляники свежей. Ягоды голубики высокорослой |  | 10.61/42.000 10.81/42.000 10.72/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 |  |
| 27.2* |  |  | 10.61/04.125 10.81/04.125 10.72/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 27.3* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 28.1 *** | Крахмал картофельный |  | 10.62/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7699-78 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 28.2* |  |  | 10.62/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 28.3* |  |  | 10.62/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 28.4* |  |  | 10.62/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 28.5* |  |  | 10.62/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 28.6* |  |  | 10.62/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ 99) | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 28.7* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 29.1 *** | Молоко сухое обезжиренное. Сливки сухие. Сыворотка молочная сухая деминерали-зованная |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2009 ТНПА и другая документация на продукцию СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 |  |
| 29.2* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 29.3* |  |  | 10.51/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 29.4* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 29.5* |  |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 29.6* |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени (для сыворотки) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 29.7* |  |  | 10.51/01.086 | L. monocytogenes (для сыворотки) |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 29.8* |  |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 29.9* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 30.1 *** | Продуты яичные |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30363-2013 | ГОСТ 30364.0-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |  |
| 30.2* |  |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32149-2013 п.7 |  |
| 30.3* |  |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |
| 30.4* |  |  | 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |
| 30.5* |  |  | 10.89/01.086 | Протей |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |
| 30.6* |  |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |
| 30.7* | Продуты яичные |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 30.8* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 31.1 *** | Специи и пряности |  | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 31.2* |  |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 31.3* |  |  | 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |
| 31.4* |  |  | 10.89/01.086 | Сульфитредущируюшие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 31.5* |  |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 31.6* |  |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 31.7* |  |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 31.8* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 32.1 *** | Продукция общественного питания |  | 10.85/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 и другая документация на продукцию СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 1053-2015 |  |
| 32.2* |  |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4 |  |
| 32.3* |  |  | 10.85/01.086 | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5 |  |
| 32.4* |  |  | 10.85/01.086 | E coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7 |  |
| 32.5* |  |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 32.6* |  |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7 |  |
| 32.7* |  |  | 10.85/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 32.8* |  |  | 10.85/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 пп.1-10.4 |  |
| 32.9* | Продукция общественного питания |  | 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 32.10* |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |