НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5371

от 25 февраля 2022 года

на бланке №

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  25 февраля 2022 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «ГазЭнерджиХим»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| западнее аг. Вейно, 48, 213105, Могилевский район, Вейнянский с/с, Могилевская область. |
| 1.1*** | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/42.000 | Отбор проб | ГОСТ EN 589-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 4257-2013 ГОСТ14921—2018 |
| 1.2* |  | 35.21/11.116 | Запах |  | ГОСТ EN 589-2014 п. 6.3, Приложение А |
| 1.3* |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды |  | СТБ EN 15469-2014 |
| 1.4* |  | 35.21/08.158 | Плотность |  | PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10 EN ISO 8973:2000 |
| 1.5* |  | 35.21/08.158 | Давление насыщенных паров (избыточное давление при 400С) |  | ГОСТ ISO 8973-2013 ГОСТ EN 589-2014 приложение C СТБ ЕN 589-2008 приложение C PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10 EN ISO 8973:2000 |
| 1.6* |  | 35.21/08.158 | Давление насыщенных паров, избыточное, не менее 150 кПа при температуре: сорт А сорт В сорт С сорт D сорт E |  | ГОСТ ISO 8973-2013 ГОСТ EN 589-2014, приложение С СТБ ЕN 589-2008, приложение С PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10 EN ISO 8973:2000 |
| 1.7* |  | 35.21/08.052 | Остаток после выпаривания |  | PN-EN 15471:2017-08 EN 15471:2017 |
| 1.8* |  | 35.21/26.045 | Коррозия медной пластинки (1 час при 40 °С) |  | ГОСТ ISO 6251-2013 PN-EN ISO 6251:2001-04 EN ISO 6251:1998 |
| 1.9* |  | 35.21/12.042 | Содержание сероводорода |  | ГОСТ ISO 8819-2013 PN-EN ISO 8819:2000-07 EN ISO 8819:1995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10* | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/08.158 | Октановое число по моторному методу (МОN) | ГОСТ EN 589-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 589-2014, приложение B |
| 1.11* |  | 35.21/08.158 | Молярная доля диенов (включая 1,3 бутадиен) |  | PN-EN 27941:2015-12 EN 27941:1993 |
| 1.12* |  | 35.21/08.155 | Общее содержание серы |  | ASTM D 6667-21 |
| 1.13* |  | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы | СТБ 2262-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22985-2017 |
| 1.14* |  | 35.21/08.158 | Массовая доля компонентов |  | ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) метод В |
| 1.16* |  | 35.21/08.158 | Избыточное давление насыщенных паров при температурах: плюс 45°С, минус 20°С, минус 30°С |  | ГОСТ 28656-2019 |
| 1.17* |  | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка при 20°С |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 1.18* |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды и щелочи |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Е.В.Бережных