|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5278 от 29.03.2021 на бланке ____________ на 2 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2024 года

испытательной грунтовой лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «СТ-Комфорт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сморгонский тракт, 3, пом. 169, 220268, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Грунты | 100.06/ 29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 1.2 * |  | 100.06/29.040 | Влажность границы текучести |  | ГОСТ 5180-2015, п.7 |
| 1.3 * |  | 100.06/29.040 | Влажность границы раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015, п.8 |
| 1.4 * |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007, п.3.60 ГОСТ 5180-2015, п.7, п.8 |
| 1.5 * |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести |  | СТБ 943-2007, п. 3.42 ГОСТ 5180-2015, п.5, п.7, п.8 |
| 1.6 * |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 1.7 * |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014, п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 *** | Грунты | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II | СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | ТКП 45-5.01-15-2005 ГОСТ 19912-2012 |
| 1.9 *** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.10 *** |  | 100.06/ 29.121 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011, п.6.3 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |