|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5122 |
|  | от 07.06.2019 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2024 года

| Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Белагротерминал" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Логистическая, 4, 15, 231042, г. Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область (Испытательная лаборатория, позиция по ГП М8) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличные | 01.11/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5, Приложения 2-5 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90); СТБ 1056-2016 |
| 1.2* |  | 01.11/11.116 | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 п.3.2, п.3.3 |
| 1.3* |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 1.4* |  |  | Сорная, масличная (зерновая), вредная и особо учитываемая примесь |  | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 1.5* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 п.4.2, п.4.3; ГОСТ 13586.5-2015 |
| 1.6* |  | 01.11/10.094 | Генетически модифицированные организмы (качественное обнаружение и количественное содержание) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 2.1* | Масла растительные | 10.41/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 024/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31933-2012 п.7, п.9 |
| 2.2* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 2.3* |  | 10.41/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 3.1*** | Добавки пищевые Лецитины Е322 | 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 029/2012 статья 7, 10 | ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля веществ нерастворимых в ацетоне |  | ГОСТ 32052-2013 п.8.8 |
| 3.3* |  | 10.89/10.094 | Генетически модифицированные организмы (качественное обнаружение и количественное содержание) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| ул. Логистическая, 4, 15, 231042, г. Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область (Испытательная лаборатория, экспресс лаборатория, позиция по ГП 8) |  |  |  |  |  |
| 3.4*** | Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличные | 01.11/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5, Приложения 2-5 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90); СТБ 1056-2016 |
| 3.5* |  | 01.11/11.116 | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 п.3.2, п.3.3 |
| 3.6* |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 3.7* |  |  | Сорная, масличная (зерновая), вредная и особо учитываемая примесь |  | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 3.8* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 п.4.2, п.4.3; ГОСТ 13586.5-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных