|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.1430 |
| от 19.08.1998  |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от07 июня 2024 года |

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории Наливного пункта "Гомель-3"  Унитарного предприятия "Запад-Транснефтепродукт" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наливной пункт "Гомель-3", 246050, п. Янтарный, Гомельский район, Гомельская область** |
| 1.1\*\*\* | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статьи 4, 5, приложение 3 | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2\* | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75;ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 1.3\* | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92;ГОСТ EN 116-2017 |
| 1.4\* | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 1.5\* | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88);ГОСТ ISO 3405-2013;ГОСТ ISO 3405-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных