|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0042 от 28.12.1994 на бланке №_________ на 138 листах редакция 05 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 января 2024 года

Испытательного центра

Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной

безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование Характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Образцы продукции | 43.13/ 32.115 | - отбор и подготовка образцов для испытаний | ГОСТ 18321-73 СТБ EN 13238-2009 EN 13238:2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 СТБ EN 13238-2009 EN 13238:2010 |
| 2.1* | Твердые вещества и материалы | 08.99/ 25.120 | - определение группы негорючих материалов | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.1, 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.25, 6.6.5 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 6 |
| 2.2* |  | 08.99/ 25.120 | - группа горючести | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.1, 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.9, 7.6.4 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 7 |
| 2.3* |  | 08.99/ 25.120 | - коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.14, 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.18, 11.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 11 |
| 2.4* |  | 08.99/ 25.120 | - индекс распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.15, 4.19 ГОСТ 12.1.044-2018, п. п. 3.15, 9.7 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 9 |
| 2.5* |  | 08.99/ 25.120 | - искробезопасность | СТБ 11.05.04-2007 | СТБ 11.05.04-2007 |
| 2.6* |  | 08.99/ 34.066 | - теплота сгорания | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2018 | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2018 |

| 2.7* | Твердые вещества и материалы | 08.99/ 25.120 | - температура воспламенения твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.3, 4.7 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.41, 14.5.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.7 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* |  | 08.99/ 25.120 | - температура самовоспламенения твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.4, 4.9 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.36, 15.5.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.9 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 15 |
| 3.1* | Жидкости | 20.59/ 25.120 | - температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.1.2, 2.2, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.5, 3.8, 3.42, 19.3, 29.5.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.4 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 29 |
| 3.2* |  | 20.59/ 25.120 | - температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.1.2, 2.2, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.5, 3.8, 3.42, 19.3, 30.6.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.5 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 30 |
| 3.3* |  | 20.59/ 25.120 | - температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.3, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.4, 3.8, 3.41, 30.6.1, 19.3 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.6 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 28 |
| 3.4* |  | 20.59/ 25.120 | - температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.4, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.43, 31.6.1, 19.3 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.8 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 31 |
| 3.5* |  | 20.59/ 25.120 | - температурные пределы распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.6, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.45, 35.5, 19.3 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.12 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 35 |
| 4.1* | Материалы текстильные стеклянные | 13.9/ 25.047 | - воспламеняемость | ГОСТ 6943.0-93, п. 2. | ГОСТ 6943.6-79, п. 4.3 |
| 5.1* | Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой | 13.20/ 25.047 | - определение огнезащитных свойств | ГОСТ 19297-2003, таблица 1 | ГОСТ 19297-2003, п. 6.6 |
| 6.1* | Ткани льняные и полульняные | 13.20/ 25.047 | - определение огнеупорных свойств | ГОСТ 15898-70, п. 2 | ГОСТ 15898-70, п. 4 |
| 7.1* | Мягкая мебель | 31.09/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 ГОСТ EN 1021-1-2016 ГОСТ EN 1021-2-2016 | ГОСТ Р 53294-2009 ГОСТ EN 1021-1-2016 ГОСТ EN 1021-2-2016 |
| 8.1* | Постельные принадлежности | 13.92/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 ISO 12952-1:2010 ISO 12952-2:2010 | ГОСТ Р 53294-2009 ISO 12952-1:2010 ISO 12952-2:2010 |
| 9.1* | Текстильные материалы | 13.10/ 25.047 | - воспламеняемость | ГОСТ Р 50810-95, п. 7 ISO 6941:2003 СТБ 11.03.02-2010, п. 6.6.10 | ГОСТ Р 50810-95, п. 6 ISO 6941:2003 СТБ 11.03.02-2010, п. 6.6 |
| 10.1* | Матрацы и мягкие основания кроватей | 31.03/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 EN 597-1:2015 EN 597-2:2015 | ГОСТ Р 53294-2009 EN 597-1:2015 EN 597-2:2015 |

| 11.1* | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств | 13.95/ 25.047 | - определение огнеопасности | ГОСТ 30879-2003 ISO 3795:1989 | ГОСТ 30879-2003 ISO 3795:1989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 13.95/ 25.047 | - определение скорости горения материалов в горизонтальной плоскости | Правила ООН № 118, п. 6.2.1 | Правила ООН № 118, Приложение 6 |
| 12.1* | Пластмассы | 22.21/ 25.047 | - определение категории стойкости к горению | ГОСТ 28157-89, Приложение 2 ГОСТ 28157-2018, Приложение А | ГОСТ 28157-89, п. 4 ГОСТ 28157-2018, п.п. 4, 7 |
| 12.2* |  | 22.21/ 25.047 | - экспериментальное определение воспламеняемости | ГОСТ 21207-81, п. 5 | ГОСТ 21207-81, п. 4 |
| 13.1* | Материалы строительные и отделочные | 23.20/ 25.047 | - испытания на негорючесть | ГОСТ 30244-94, п. 5.2 СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2018 СТБ EN ISO 1182-2008 EN ISO 1182:2010 | ГОСТ 30244-94, п. 6 СТБ EN ISO 1182-2008 EN ISO 1182:2010 |
| 13.2* |  | 23.20/ 34.066 | - теплота сгорания | СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2018 СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2018 | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2018 |
| 13.3* |  | 23.20/ 25.047 | - определение воспламеняемости с применением одного источника пламени | СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2018 СТБ EN ISO 11925-2-2017 EN ISO 11925-2:2010 | СТБ EN ISO 11925-2-2017 EN ISO 11925-2:2010 |
| 13.4* |  | 23.20/ 25.120 | - распространение пламени по напольным покрытиям | ГОСТ 30444-97 ГОСТ Р 51032-97 | ГОСТ 30444-97, п. 9 ГОСТ Р 51032-97, п. 9 |
| 13.5* |  | 23.20/ 25.047 | - определение воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | ГОСТ 30402-96, п. 9 |
| 13.8* |  | 23.20/ 25.120 | - определение группы горючести горючих материалов | ГОСТ 30244-94 | ГОСТ 30244-94, п. 7 |
| 14.1* | Строительные конструкции | 23.20/ 25.108 | - определение класса пожарной опасности | ТКП 45-2.02-315-2018 СТБ 1961-2009 | СТБ 1961-2009, п. 4 (метод А) |
| 14.2* |  | 23.20/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-315-2018 ГОСТ 30247.0-94 НПБ 91-2004 СТБ EN 13501-2:2016 | ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 СТБ EN 1364-1-2009 СТБ EN 1364-3-2009 СТБ EN 1365-1-2009 СТБ EN 1363-1-2009 СТБ EN 1365-2-2009 НПБ 91-2004, глава 3 EN 1363-2:1999 СТБ EN 1363-2:1999 СТБ EN 1364-4-2009 |
| 15.1* | Кровли (кровельныя покрытия и основания) | 23.32/ 25.108 | - определение стойкости к воздействию огня | СТБ EN 13501-5-2011 | СТБ CEN/TS 1187-2013, п.п. 4, 5, 6 CEN/TS 1187: 2012, п.п. 4, 5, 6 |
| 16.1* | Системы утепления, облицовки зданий | 23.32/ 25.108 | - определение класса пожарной опасности | ТКП 45-2.02-315-2018 СТБ 1961-2009 СТБ 1761-2007 | СТБ 1961-2009, п. 5 (метод Б) |
| 17.1* | Светопрозрачные строительные конструкции, элементы зданий и заполнений противопожарных преград | 23.61/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-315-2018 СТБ 1764-2007 ГОСТ 33000-2014 ГОСТ Р 53308-2009 ГОСТ 30247.4-2022 | СТБ 1764-2007 ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 33000-2014 ГОСТ Р 53308-2009 ГОСТ 30247.4-2022 |
| 18.1* | Подвесные потолки | 25.11/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ EN 1364-2-2009 СТБ EN 13501-2-2011 | СТБ EN 1364-2-2009, п. 10 |
| 19.1* | Легкосбрасываемые конструкции | 23.61/ 35.062 | - избыточное давление вскрытия | СТБ 1762-2007 | СТБ 1762-2007 |
| 20.1* | Дымозащитные преграды | 23.32/ 39.000 | - эксплуатационная надежность и время выдвижения | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение А | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение B |
| 20.2* |  | 23.32/ 26.141 | - проницаемость дыма через материал | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение А | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение С |
| 20.3* |  | 23.32/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение А ГОСТ Р 53305-2009 | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение D ГОСТ Р 53305-2009 |
| 21.1* | Двери шахт лифтов | 28.22/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-315-2018 ГОСТ Р 55896-2013 | ГОСТ 30247.3-2002 ГОСТ Р 55896-2013 |
| 22.2* | Двери, ворота и люки | 25.12/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 1394-2003 СТБ 1764-2007 ГОСТ Р 53307-2009 | ГОСТ 30247.2-97 СТБ 1764-2007 ГОСТ Р 53307-2009 |
| 22.3* |  | 25.12/ 26.141 | - определение дымонепроницаемости | ТКП 45-2.02-315-2018 СТБ 1647-2006 EN 1634-3-2004 | СТБ 1647-2006, Приложение А EN 1634-3-2004 |
| 22.4* |  | 25.12/ 32.115 | - запирающие устройства, замочноскобяные изделия, устройства самозакрывания | СТБ 1647-2006 СТБ 1394-2003 | СТБ 1647-2006, п. 7.3 СТБ 1394-2003, п. 7.8 |
| 22.5* |  | 25.12/ 32.115 | - элементы замка, обеспечивающие нормальное функционирование замка при температуре не ниже 200 °С | СТБ 1647-2006, п. 5.8 | СТБ 1647-2006, Приложение А |
| 22.6* |  | 25.12/ 29.061 | - высота порога и его конфигурация | СТБ 1647-2006, п. 5.9 | СТБ 1457-2004, п. 5.1 |
| 22.7* |  | 25.12/ 26.141 | - определение воздухонепроницаемости | СТБ 2433-2015, п. 5.1.2 СТБ 1394-2003, п. 4.2.1.1 | ГОСТ 26602.2-99 |
| 22.8* |  | 25.12/ 29.061 | - определение внутренних и наружных размеров | СТБ 2433-2015, п. 8.6 СТБ 1394-2003, п. 4.2.4.21 СТБ 1647-2006 | СТБ 1457-2004, п. 5.1 |
| 22.9* |  | 25.12/ 29.061 | - определение зазоров в притворах | СТБ 2433-2015, п. 8.6 СТБ 1394-2003 СТБ 1647-2006, Приложение А | СТБ 1457-2004, п. 9 |
| 23.1* | Шторы противопожарные | 13.92/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-315-2018 МВИ № 03-52/03 от 20.02.2012 | МВИ № 03-52/03 от 20.02.2012 |
| 23.2* |  | 13.92/ 36.038 | - надежность |  | МВИ № 03-52/03 от 20.02.2012 |
| 24.1* | Полотнище противопожарное | 13.92/ 39.000 | - тушение модельного очага | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009, Приложение А |
| 24.2* |  | 13.92/ 29.061 | - геометрические размеры и прокаты | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009, п.п. 6.1, 6.5 |
| 24.3* |  | 13.92/ 32.115 | - внешний осмотр | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009, п. 6.2 |
| 24.4* |  | 13.92/ 39.000 | - определение времени вскрытия | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009, п. 6.4 |
| 25.1* | Дымовые люки (клапана) вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги | 28.14/ 23.000 | - тепловое воздействие на образец в сочетании с механической и ветровой нагрузкой | ГОСТ Р 53301-2013 ГОСТ Р 53301-2019 ГОСТ 34720-2021 | ГОСТ Р 53301-2013, п. 8.7.1 ГОСТ Р 53301-2019 п. 8.7.1 ГОСТ 34720-2021 п. 9.7.1 |
| 25.2* |  | 28.14/ 23.000 | - ветровая нагрузка на образец | ГОСТ Р 53301-2013 ГОСТ Р 53301-2019 ГОСТ 34720-2021 | ГОСТ Р 53301-2013, п. 8.7.2 ГОСТ Р 53301-2019, п. 8.7.2 ГОСТ 34720-2021, п. 9.7.2 |
| 25.3* |  | 28.14/ 23.000 | - тепловое воздействие на образец | ГОСТ Р 53301-2013 ГОСТ Р 53301-2019 ГОСТ 34720-2021 | ГОСТ Р 53301-2013, п. 8.7.3 ГОСТ Р 53301-2019, п. 8.7.3 ГОСТ 34720-2021, п. 9.7.3 |
| 26.1* | Муфты противопожарные | 28.15/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 2224-2011 ГОСТ Р 53306-2009 | СТБ 2224-2011, Приложение А ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 26.2* |  | 28.15/ 29.061 | - параметры и размеры | СТБ 2224-2011 ГОСТ Р 53306-2009 | СТБ 2224-2011, п. 7.2 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 26.3* |  | 28.15/ 32.115 | - комплектность, маркировка | СТБ 2224-2011 ГОСТ Р 53306-2009 | СТБ 2224-2011, п. 7.4 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 27.1* | Клапаны противопожарные и дымовые | 28.14/ 25.108 | - огнестойкость | ТКП 45-2.02-315-2018 НПБ 11-2000 ГОСТ Р 53301-2013 ГОСТ Р 53301-2019 СН 2.02.05-2020 ГОСТ 34720-2021 | НПБ 11-2000 ГОСТ Р 53301-2013 ГОСТ Р 53301-2019 (с 01.01.2022) ГОСТ 34720-2021 |
| 28.1* | Воздуховоды | 28.14/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 11.03.01-2009 ГОСТ Р 53299-2013 | СТБ 11.03.01-2009 ГОСТ Р 53299-2013 |
| 29.1* | Оборудование противодымной защиты. Вентиляторы | 27.51/ 36.140 | - время разрушения вентилятора | НПБ 71-2003 ГОСТ Р 53302-2009 | НПБ 71-2003 ГОСТ Р 53302-2009 |
| 29.2* |  | 27.51/ 36.140 | - время наступления потери функциональной способности | НПБ 71-2003 ГОСТ Р 53302-2009 | НПБ 71-2003 ГОСТ Р 53302-2009 |
| 29.3* |  | 27.51/ 23.000 | - проверка аэродинамических характеристик | НПБ 71–2003 ГОСТ Р 53302-2009 | НПБ 71–2003 ГОСТ Р 53302-2009 |
| 30.1* | Сейфы | 25.99/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 11.05.02-99 | СТБ 11.05.02-99, п. 6 |
| 31.1* | Покрытия лакокрасочные | 20.30/ 29.121 | - адгезия | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15140-78, п.п. 2, 4 |
| 32.1* | Средства огнезащитные для стальных конструкций | 20.59/ 25.047 | - определение огнезащитной эффективности | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53295-2009 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.5.2 ГОСТ Р 53295-2009, п.п. 5, 6 |
| 32.2* |  | 20.59/ 29.121 | - определение адгезии | СТБ 11.03.02-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010, п.п. 6.2.3, 6.3.3 ГОСТ 28574-2014, п. 2 ГОСТ 15140-78 |
| 32.3* |  | 20.59/ 36.057 | - сохранение огнезащитной эффективности | СТБ 11.03.02-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010, п.п. 6.2.3, 6.3.3 ГОСТ 9.401-91 ГОСТ 9.401-2018 |
| 32.4* |  | 20.59/ 26.080 | определение на стойкость к воздействию климатических факторов методом ускоренных испытаний | ГОСТ 9.401-91, таблицы 1а и 1 ГОСТ 9.401-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.401-91, п.п. 2.4.1,2.4.2, 2.4.9, 2.4.11 ГОСТ 9.401-2018 |
| 33.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/ 36.038 | - определение огнезащитных свойств по ускоренному методу | ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009 | ГОСТ 16363-98, п. 4.2 ГОСТ Р 53292-2009, п. 6.2 |
| 33.2* |  | 20.59/ 25.047 | - определение огнезащитных свойств | ГОСТ 30219-95, п. 3.4 ГОСТ 16363-98 СТБ 11.03.02-2010, п.п. 5.3, 5.4, 5.5 ГОСТ Р 53292-2009 | ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009, п. 6.1 |
| 33.3* |  | 20.59/ 25.047 | - определение огнезащитных свойств по экспресс методу | ГОСТ 30219-95 | ГОСТ 30219-95, п. 5.7 |
| 33.4* |  | 20.59/ 25.120 | - определение индекса распространения пламени | ГОСТ 30219-95, п.п. 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 9 |
| 33.5* |  | 20.59/ 36.038 | - сохранение огнезащитной эффективности | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53292-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010, п.п. 6.2.2, 6.3.2 ГОСТ Р 53292-2009, п. 6.3 |
| 33.6* |  | 20.59/ 29.121 | - определение адгезии | СТБ 11.03.02-2010, п. 5.4 ГОСТ 27325-87 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.2.2 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 15140-78 |
| 34.1* | Пропитка по древесине и древесным материалам | 20.59/ 36.038 | - определение сохранения огнезащитной эффективности пропиточных средств для древесины и прочностных показателей огнезащищенной древесины | СТБ 11.03.02-2010, п. 5.3 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.1 |
| 35.1* | Огнезащитные кабельные покрытия | 20.59/ 25.047 | - определение термической стойкости кабелей с ОКП | СТБ 11.03.02-2010 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.5.3 |
| 35.2* |  | 20.59/ 29.121 | - определение коэффициента снижения допустимых длительных токов нагрузки | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53311-2009 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.5.3 ГОСТ Р 53311-2009, п. 4.1 |
| 35.4* |  | 20.59/ 25.120 | -определение дымообразующей способности продуктов сгорания | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53311-2009 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 11 |
| 35.5* |  | 20.59/ 25.120 | -проверка на нераспрастранение горения и термической стойкости огнезащитных лаков, красок по кабельной продукции | СТБ 11.03.02-2010 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.2.4 ГОСТ 12176-89 |
| 35.6* |  | 20.59/ 25.120 | -проверка на нераспрастранение горения и термической стойкости огнезащитных штукатурок по кабельной продукции | СТБ 11.03.02-2010 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.3.4 ГОСТ 12176-89 |
| 36.1* | Аппараты теплогенерирующие | 28.21/ 25.098 | - измерение температур | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 4.1-4.4, 4.6-4.8, 4.39.2 | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 6.4.2, 6.4.7 |
| 36.2* |  | 28.21/ 32.115 | - соответствие содержания технической документации требованиям пожарной безопасности | ГОСТ Р 53321-2009, раздел 5 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.14 |
| 36.3* |  | 28.21/ 25.120 | - проскок и отрыв пламени | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.9 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.5 |
| 36.4* |  | 28.21/ 34.064 | - определение плотности теплового потока | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.5 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.15 |
| 36.5* |  | 28.21/ 36.038 | - диапазон регулирования тепловой мощности | ГОСТ Р 53321-2009, п. 3.19 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.3 |
| 36.6* |  | 28.21/ 25.120 | - испытание на срыв пламени и ветроустойчивость | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 4.22, 4.23 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.6 |
| 36.7* |  | 28.21/ 26.141 | - герметичность топливной системы | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.10 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.1 |
| 36.8* |  | 28.21/ 29.061 | - сечение дымоотводящего патрубка | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.11 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.11 |
| 36.9* |  | 28.21/ 35.062 | - определение коэффициент избытка воздуха | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.12 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.4 |
| 36.10* |  | 28.21/ 32.115 | - визуальные наблюдения | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 4.12-4.21, 4.27-4.32 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.13 |
| 36.11* |  | 28.21/ 36.038 | - испытание автоматических систем отключения подачи топлива | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 4.25-4.27 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.8 |
| 36.12* |  | 28.21/ 29.040 | - масса топлива, поступающего в камеру сгорания или помещение при отсутствии пламени | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.21 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.9 |
| 36.13* |  | 28.21/ 35.062 | - определение давления топлива | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.28 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.12 |
| 36.14* | Аппараты теплогенерирующие | 28.21/ 39.000 | - скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.38 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.17 |
| 36.15* |  | 28.21/ 29.061 | - определение площади излучателя | ГОСТ Р 53321-2009, п. 3.19 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.16 |
| 37.1* | Шкаф пожарный | 28.13/ 32.115 | - проверка антикоррозионного покрытия | СТБ 1953-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.17, 5.18 | СТБ 1953-2009, п.п. 7.2, 7.3 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.15, 7.16 |
| 37.2* |  | 28.13/ 29.061 | - размеры отверстий для трубопроводов | СТБ 1953-2009, п. 5.3 ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.8 | СТБ 1953-2009, п. 7.4 ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.5 |
| 37.3* |  | 28.13/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 1953-2009, п.п. 5.4, 5.5 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.6, 5.7 | СТБ 1953-2009, п. 7.5 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.4, 7.9 |
| 37.4* |  | 28.13/ 29.061 | - толщина стенок и дверок шкафа | СТБ 1953-2009, п. 5.6 | СТБ 1953-2009, п. 7.6 |
| 37.5* |  | 28.13/ 29.040 | - масса шкафа | СТБ 1953-2009, п. 5.7 ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.14 | СТБ 1953-2009, п. 7.7 ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.11 |
| 37.6* |  | 28.13/ 29.061 | - угол поворота кассеты и дверцы шкафа | СТБ 1953-2009, п.п. 5.8, 5.9 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.9, 5.11 | СТБ 1953-2009, п. 7.8 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.12, 7.13 |
| 37.7* |  | 28.13/ 29.121 | - прочность шкафа и поворотной кассеты | СТБ 1953-2009, п.п. 5.10, 5.11 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.10, 5.15 | СТБ 1953-2009, п.п. 7.9, 7.10 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.12, 7.13 |
| 37.8* |  | 28.13/ 36.038 | - время открывания в экстренных случаях | СТБ 1953-2009, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.12 | СТБ 1953-2009, п. 7.11 ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.8 |
| 37.9* |  | 28.13/ 32.115 | - внешний осмотр | СТБ 1953-2009, п.п. 5.3, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 | СТБ 1953-2009, п.п. 7.4, 7.12 ГОСТ 15140-78, п. 2 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20 |
| 37.10* |  | 28.13/ 89.121 | - определение адгезии методом решетчатых надрезов | СТБ 1953-2009, п. 5.12 | ГОСТ 15140-78, п. 4 |
| 37.11* |  | 28.13/ 29.121 | - определение адгезии методом параллельных надрезов | СТБ 1953-2009, п. 5.2 | СТБ 1953-2009, п.п. 7.2, 7.3 |
| 37.12* |  | 28.13/ 11.116 | - проверка эксплуатационной документации | СТБ 1953-2009, гл. 8 ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.22 | СТБ 1953-2009, гл. 8 ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.21 |
| 37.13* |  | 28.13/ 32.115 | - проверка качества поверхностей | ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.16 | ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.14 |
| 38.1** | Системы вентиляционные | 28.25/ 23.000 | - аэродинамические испытания | ГОСТ 12.3.018-79, НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79, НПБ 23-2010 |
| 39.1** | Фонари пожарные носимые | 27.40/ 32.115 | - проверка комплектности, внешнего вида, маркировки, упаковки | ГОСТ 4677-82, п.п. 2.3, 2.4, 3, 6.1-6.6, 2.17-2.21, 2.24 ГОСТ Р 53270-2009, п.п. 5.1, 5.6-5.14 | ГОСТ 4677-82, п.п. 5.2 5.3, 5.5, 5.21 СТБ 1944-2009, п. 11.16, 3.4, 11.27 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.2 |
| 39.2** |  | 27.40/ 35.063 | - проверка освещенности | ГОСТ 4677-82, п. 2.2 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.2 | ГОСТ 4677-82, п. 5.4 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.6 |
| 39.3** |  | 27.40/ 32.115 | - проверка работоспособности с источником питания | ГОСТ 4677-82, п. 2.26 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.1 | ГОСТ 4677-82, п. 5.10 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.6 |
| 39.4** |  | 27.40/ 32.115 | - проверка срабатывания предупредительной сигнализации | ГОСТ 4677-82, п. 2.26 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.3 | ГОСТ 4677-82, п. 5.10 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.6 |
| 39.5** |  | 27.40/ 29.145 | - проверка теплоустойчивости при эксплуатации | ГОСТ 4677-82, п. 2.10.1 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.3 | ГОСТ 4677-82, п. 5.17 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.7 |
| 39.6** |  | 27.40/ 25.098 | - проверка на теплоустойчивость при повышенной предельной температуре | ГОСТ 4677-82, п. 2.10.2 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.3 | ГОСТ 4677-82, п. 5.17.1 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.8 |
| 39.7** |  | 27.40/ 26.080 | - проверка холодоустойчивости при эксплуатации | ГОСТ 4677-82, п. 2.10.3 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.3 | ГОСТ 4677-82, п. 5.19 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.9 |
| 39.8** |  | 27.40/ 26.080 | - проверка на влагоустойчивость | ГОСТ 4677-82, п. 2.10.4 | ГОСТ 4677-82, п. 5.17.2 |
| 39.9** |  | 27.40/ 26.095 | - проверка на виброустойчивость | ГОСТ 4677-82, п. 2.16.1 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.4 | ГОСТ 4677-82, п. 5.16 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.10 |
| 39.10 ** |  | 27.40/ 29.061 | - проверка соответствия габаритных размеров | ГОСТ 4677-82, п. 2.28 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.4 | СТБ 1944-2009, п. 11.2 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.3 |
| 39.11 ** |  | 27.40/ 29.040 | - проверка массы в снаряженном состоянии | ГОСТ 4677-82, п. 2.28 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.5 | СТБ 1944-2009, п. 11.3 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.4 |
| 39.12 ** |  | 27.40/ 32.115 | - проверка регулировки ремня | ГОСТ 4677-82, п. 2.28 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.6 | ГОСТ 4677-82, п. 5.23 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.5 |

| 40.1** | Зажимы для пожарных рукавов | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 2071-95, п. 3.1 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.2** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ 2071-95, п. 4.2 | ГОСТ 2071-95, п. 6.1 |
| 40.3** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.1 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 40.4** |  | 26.30/ 32.115 | - смазка трущихся поверхностей шарнирных соединений | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.8 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 40.5** |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | ГОСТ 2071-95, п. 4.3 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 40.6** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка | ГОСТ 2071-95, п. 4.4 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 40.7** |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 2071-95, п. 4.5 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 40.8** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | ГОСТ 2071-95, п. 3.1 | ГОСТ 2071-95, п. 6.3 |
| 40.9** |  | 26.30/ 32.115 | - возможность установки на поврежденный пожарный рукав | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.2 | ГОСТ 2071-95, п. 6.4 |
| 40.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - самопроизвольное открывание замка зажима | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.3 | ГОСТ 2071-95, п. 6.5 |
| 40.11 ** |  | 26.30/ 29.121 | - прочность зажима | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.4 | ГОСТ 2071-95, п. 6.5 |
| 40.12 ** |  | 26.30/ 32.115 | - утечка воды через зажим | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.5 | ГОСТ 2071-95, п. 6.6 |
| 40.13 ** |  | 26.30/ 35.062 | - усилие закрывания замка | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.6 | ГОСТ 2071-95, п. 6.7 |
| 41.1** | Водосборник рукавный | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 14279-95, п. 3.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.2** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 4.1 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.3** |  | 26.30/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.4 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.5.3 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.4** |  | 26.30/ 29.061 | - отклонение размеров отливок | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 |
| 41.5** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.7 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.4 | ГОСТ 14279-95, п.п. 6.2, 6.5 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.6** |  | 26.30/ 32.115 | - смазка резьбовых соединений | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.8 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 |

| 41.7** | Водосборник рукавный | 26.30/ 32.115 | - проверка сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.8** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.9** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.3 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.4.3 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия соединительных головок | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.4 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.3.1 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.8 |
| 41.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка типа уплотнительного кольца | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 |
| 41.12 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | ГОСТ 14279-95, п. 4.3 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.10 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка | ГОСТ 14279-95, п. 4.4 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.11 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.14 ** |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 14279-95, п. 4.5 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.12 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 41.15 ** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | ГОСТ 14279-95, п. 3.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.2.1 табл. 1, п. 5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.3 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.11 |
| 41.16 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность соединений | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.3.3 | ГОСТ 14279-95, п. 6.6 ГОСТ Р 53249-2009, п.п. 8.5, 8.9 |
| 41.17 ** |  | 26.30/ 32.115 | - утечка воды через клапан запорного устройства | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.3 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.3.4 | ГОСТ 14279-95, п. 6.6 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.6 |
| 41.18 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость деталей | ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.7 | ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.7 |
| 41.19 ** |  | 26.30/ 29.061 | - габаритные размеры | ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.2.1 табл. 1, п. 4 | ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.10 |
| 42.1** | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/ 39.000 | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.06-2009, п. 3 табл. 1 ГОСТ Р 50409-92, п. 1.2 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.7 |
| 42.2** |  | 26.30/ 36.038 | - кратность пены | СТБ 11.13.06-2009, п. 4 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.3 |
| 42.3** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.3 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.2 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.4.1 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.7 |

| 42.4** | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/ 29.061 | - высота подачи пены средней кратности | СТБ 11.13.06-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ Р 50409-92, п. 1.1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.13 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.5** |  | 26.30/ 29.061 | - условный проход | СТБ 11.13.06-2009, п. 1 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.6 |
| 42.6** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность пенной струи | СТБ 11.13.06-2009, п. 5 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.14 |
| 42.7** |  | 26.30/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.06-2009, п. 9 табл. 1 ГОСТ Р 50409-92, п. 1.1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.2 |
| 42.8** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы | СТБ 11.13.06-2009, п. 8, табл. 1 ГОСТ Р 50409-92, п. 1.1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.7 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.3 |
| 42.9** |  | 26.30/ 26.141 | - герметичность перекрывного устройства | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.4 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.4.2 |
| 42.10 ** |  | 26.30/ 29.121 | - величина прогиба сеток | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.8 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.4 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.15 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.2 |
| 42.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие дефектов обечайки | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.9 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.5 |
| 42.12 ** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.10 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.10 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.5, 5.1.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 42.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия технической документации на генераторы | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.15 ГОСТ Р 50409-92, п. 5.1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 42.14 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия и содержания маркировки на корпусе | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.16, 4.17 ГОСТ Р 50409-92, п. 6.1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 42.15 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка состояния резьб | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.11 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.12 | СТБ 11.13.06-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.4 |
| 42.16 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка смыкаемости соединительных головок | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.13 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.16 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.10 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |

| 42.17 ** | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/ 35.062 | - усилие на ручке перекрыв ного устройства | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.12 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.18 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия сетки кассеты генератора | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.7 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.5 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 42.19 ** |  | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.5 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.5 |
| 42.20 ** |  | 26.30/ 35.062 | - проверка рабочего давления генератора | СТБ 11.13.06-2009, п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.2 |
| 42.21 ** |  | 26.30/ 36.038 | - проверка расхода пены | СТБ 11.13.06-2009, п. 7 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.2 |
| 42.22 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка транспортной маркировки | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.18 ГОСТ Р 50409-92, п. 6 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 42.23 ** |  | 26.30/ 36.038 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.7 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.8 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 42.24 ** |  | 26.30/ 29.061 | - определение толщины и качества внешнего вида покрытия | ГОСТ Р 50409-92, п. 2.13, 2.19 | ГОСТ Р 50409-92, п.п. 4.5, 4.6 ГОСТ 9.302 |
| 43.1** | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/ 29.040 | - производительность генератора по раствору пенообразователя | СТБ 11.13.05-2009, п. 3 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.12 |
| 43.2** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.05-2009, п. 4 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.3 ГОСТ Р 53290-2009, п.п. 7.14-7.15 |
| 43.3** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.3 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.3 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.21 |
| 43.4** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.05-2009, п. 5 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.2 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.7 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.3 |
| 43.5** |  | 26.30.5/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.05-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.2 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.6 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.2 |
| 43.6** |  | 26.30/ 32.115 | - требования к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.7 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.6 | СТБ 11.13.05-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |
| 43.7** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка поверхности генераторов | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.7 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |

| 43.8** | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/ 32.115 | - проверка технической документации | СТБ 11.13.05-2009, п.4.10 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.3 |  |  | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.9** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка содержания маркировки | СТБ 11.13.05-2009, п.4.11 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.4.1 |  |  | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |  |  |  |
| 43.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.13.05-2009,п. 4.12 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.4.2 |  |  | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |  |  |  |
| 43.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка транспортной маркировки | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.13 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.4.3 |  |  | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |  |  |  |
| 43.12 ** |  | 26.30/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.4 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.4 |  |  | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.6 ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 43.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка резьб | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.8 |  |  | СТБ 11.13.05-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 |  |  |  |
| 43.14 ** |  | 26.30/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.5 |  |  | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.8 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.4 |  |  |  |
| 43.15 ** |  | 26.30/ 35.062 | - требования к рабочему давлению генераторов | СТБ 11.13.05-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.1 табл. 1 |  |  | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.10 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.6 |  |  |  |
| 44.1** | Генераторы пены низкой кратности стационарные | 26.30/ 29.040 | - производительность генератора по раствору пенообразователя | СТБ 11.13.07-2009, п. 2 табл. 1 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.2 |  |  |  |
| 44.2** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.07-2009, п. 5 табл. 1 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.3 |  |  |  |
| 44.3** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.07-2009, п. 3 табл. 1 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.8 |  |  |  |
| 44.4** |  | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | СТБ 11.13.07-2009, п. 4 табл. 1 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.6 |  |  |  |
| 44.5** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.3 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.4 |  |  |  |
| 44.6** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности генератора | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.6 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.6 |  |  |  |
| 44.7** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.7 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 |  |  |  |
| 44.8** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие требованиям к технической документации | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.10 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.5 |  |  |  |
| 44.9** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие и содержание маркировки | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.11, 4.12 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.5 |  |  |  |
| 44.10 ** |  | 26.30/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.4 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.5 |  |  |  |
| 44.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка резьб | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.8 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.5 |  |  |  |
| 44.12 ** | Генераторы пены низкой кратности стационарные | 26.30/ 35.062 | - проверка рабочего давления |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 1 табл. 1 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.2 |  |
| 44.13 ** |  | 26.30/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.5 |  |  | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.9 ГОСТ 9.302-88 |  |
| 45.1** | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 26.30/ 29.061 | - проверка основных размеров пеносмесителя |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.2.1 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.1 ГОСТ Р 53252-2009, п.п. 8.4, 8.10 |  |
| 45.2** |  | 26.30/ 35.062 | - проверка диапазона рабочих давлений на входе и выходе пеносмесителя |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.2.1 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.6 ГОСТ Р 53252-2009, п.п. 8.6, 8.8 |  |
| 45.3** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка дозирования и расхода раствора пенообразователя |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.2.1 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п.п. 7.2.7-7.2.8 ГОСТ Р 53252-2009, п.п. 8.6, 8.8 |  |
| 45.4** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы пеносмесителя |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.11 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.12 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.11 |  |
| 45.5** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка герметичности пеносмесителя |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.3 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.3.1 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.5, 8.8 |  |
| 45.6** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия обратного клапана |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.4 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.3.2 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.3 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.4 |  |
| 45.7** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка смыкаемости соединительных головок |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.5 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.10 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.9 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.9 |  |
| 45.8** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка качества поверхностей литых и окрашеных деталей |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.8 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.7 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п.п. 7.2.4, 7.2.5, 7.2.14 ГОСТ 9.302 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.4 |  |
| 45.9** |  | 26.30/ 36.038 | - проверка работоспособности пеносмесителя в диапазоне температур эксплуатации |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.12 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п.п. 7.2.10-7.2.11 |  |
| 45.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка комплектности |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.14 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.12 |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.3 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.4 |  |
| 45.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.15, 5.16 ГОСТ Р 53252-2009, п 5.13. |  |  | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.3 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.4 |  |
| 45.12 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость деталей |  |  | ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.6 |  |  | ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.7 |  |
| 46.1** | Стволы пожарные ручные | 26.30/ 29.040 | - расход воды компактной струи |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 2 табл. 1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.1, табл. 1 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.6 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.9.2 |  |  |
| 46.2** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность компактной струи воды |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 3 табл. 1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.1, табл. 1 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.6 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.9.3 |  |  |
| 46.3** |  | 26.30/ 29.040 | - расход воды распыленной струи |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 1 табл. 2 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.2, табл. 2 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.10.2 |  |  |
| 46.4** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность распыленной струи воды |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 2 табл. 2 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.2, табл. 2 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.10.2 |  |  |
| 46.5** |  | 26.30/ 29.061 | - эффективная дальность распыленной струи воды |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 3 табл. 2 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.2, табл. 2 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.10.3 |  |  |
| 46.6** |  | 26.30/ 29.040 | - средняя интенсивность орошения распыленной струи воды |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 4 табл. 2 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.2, табл. 2 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.10.3 |  |  |
| 46.7** |  | 26.30/ 29.061 | - угол факела распыленной струи воды |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 5 табл. 2 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.2, табл. 2 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.10.4 |  |  |
| 46.8** |  | 26.30/ 29.040 | - расход воды защитной завесы |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 1 табл. 3 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.3 табл. 3 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.8 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.11.1 |  |  |
| 46.9** |  | 26.30/ 29.061 | - угол факела защитной завесы |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 2 табл. 3 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.3 табл. 3 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.8 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.11.2 |  |  |
| 46.10 ** |  | 26.30.5/ 29.061 | - диаметр факела защитной завесы |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 3 табл. 3 ГОСТ Р 53331-2009, п. п. 5.2.3 табл. 3 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.8 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.11.3 |  |  |
| 46.11 ** |  | 26.30/ 29.040 | - расход водного раствора пенообразователя |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 1 табл. 4 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.4 табл. 4 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.9 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.12.1 |  |  |
| 46.12 ** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность пенной струи |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 2 табл. 4 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.4 табл. 4 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.9 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.12.1 |  |  |
| 46.13 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 3 табл. 4 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.4 табл. 4 |  |  | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.9 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.12.2 |  |  |

| 46.14 ** | Стволы пожарные ручные | 26.30/ 32.115 | - качество формирования компактной струи на выходе из насадка | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.6 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.15 ** |  | 26.30/ 29.061 | - равномерность распределения жидкости по конусу факела распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.10.1 |
| 46.16 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса ствола | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.2 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.5.1 |
| 46.17 ** |  | 26.30/ 26.141 | - герметичность перекрывающего устройства | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.3 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.5.2 |
| 46.18 ** |  | 26.30/ 35.062 | - фиксация и усилие на ручке управления перекрывным устройством | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.4 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.4 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.6 |
| 46.19 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.7 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.7 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.5 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.4 |
| 46.20 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие следов коррозии, забоин, вмятин, трещин, закругленности острых углов и кромок | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.8 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.8 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.4 |
| 46.21 ** |  | 26.30/ 32.115 | - крепление отдельных деталей, сборочных единиц | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.9 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.12 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.2 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.4 |
| 46.22 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие термоизоляционного покрытия на корпусе ствола | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.10 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.5.4 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.4.1 |
| 46.23 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смыкаемость соединительных головок | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.11 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.13 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.5 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.8 |
| 46.24 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смыкаемость соединительного штуцера ствола высокого давления | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.11 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.5 |
| 46.25 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплект поставки ствола | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.12, 4.13 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.14 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.4.1 |
| 46.26 ** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка ствола | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.14 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.15 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.4.1 |
| 46.27 ** |  | 26.30/ 32.115 | - метод нанесения маркировки | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.15 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.15.4 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.4.1 |

| 46.28 ** | Стволы пожарные ручные | 26.30/ 32.115 | - маркировка условных обозначений и надписей | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.14 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.15.1 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.29 ** |  | 26.30/ 35.062 | - рабочее давление | СТБ 11.13.14-2009, п. 1 табл. 1 ГОСТ Р 53331-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.6 |
| 46.30 ** |  | 26.30/ 32.115 | - отдача твердой вставки ОВ | ГОСТ Р 53331-2009 | ГОСТ Р 53331-2009, п.п. 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5 |
| 46.31 ** |  | 26.30/ 32.115 | - габаритные размеры | ГОСТ Р 53331-2009 | ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.13.1 |
| 46.32 ** |  | 26.30/ 32.115 | - масса | ГОСТ Р 53331-2009 | ГОСТ Р 53331-2009, п. 8.14 |
| 47.1** | Стволы пожарные воздушно-пенные | 26.30/ 29.040 | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009, п. 2 табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.9 |
| 47.2** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность струи | СТБ 11.13.15-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.2.12 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.9 |
| 47.3** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.15-2009, п. 5 табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.4 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.9 |
| 47.4** |  | 26.30/ 32.115 | - содержание технической документации | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.14 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.13 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.4 |
| 47.6** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса и соединений ствола | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.3 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.3.2 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.8 ГОСТ Р 53251-2009 п.п. 8.5, 8.11 |
| 47.7** |  | 26.30/ 26.141 | - герметичность перекрывного устройства | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.4 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.3.3 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.9 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.6 |
| 47.8** |  | 26.30/ 35.062 | - усилия на ручках управления перекрывными устройствами | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.5 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.4 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.11 ГОСТ Р 53251-2009, п.п. 8.8, 8.11 |
| 47.9** |  | 26.30/ 29.121 | - прогиб сеток после испытаний гидравлическим давлением | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.7 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.3.4 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.2.13 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.7 |
| 47.10 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка размеров и материала сетки | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.6 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.3.4 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.2 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.13 |
| 47.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смыкаемость головок | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.8 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.12 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.2, 7.2.6 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.12 |

| 47.12 ** | Стволы пожарные воздушно-пенные | 26.30/ 32.115 | - содержание маркировки | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.15 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.14 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - метод нанесения маркировки | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.16 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.14.3 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.4 |
| 47.14 ** |  | 26.30/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.4 ГОСТ 9.302-88 |
| 47.15 ** |  | 26.30/ 35.062 | - величина рабочего давления | СТБ 11.13.15-2009, п. 1, табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.7 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 |
| 47.16 ** |  | 26.30/ 29.040 | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009, п. 2 табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.9 |
| 47.17 ** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность струи | СТБ 11.13.15-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.2.12 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.9 |
| 47.18 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.15-2009, п. 5 табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.4 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.9 |
| 47.19 ** |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход воды | СТБ 11.13.15-2009, п. 3, табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3.1-7.3.4 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.9 |
| 47.20 ** |  | 26.30/ 29.040 | - расход пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009, п. 4, табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3.1-7.3.4 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.9 |
| 47.21 ** |  | 26.30/ 29.040 | - производительность по пене | СТБ 11.13.15-2009, п. 7, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3.5 |
| 47.22 ** |  | 26.30/ 29.061 | - условный проход соединительной головки | СТБ 11.13.15-2009, п. 8, табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.2 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.13 |
| 47.23 ** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы ствола | СТБ 11.13.15-2009, п. 9, табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.2 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.3 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.14 |
| 47.24 ** |  | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | СТБ 11.13.15-2009 п. 10, табл. 1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.2.2 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.2 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.14 |
| 47.25 ** |  | 26.30/ 36.038 | - работоспособность в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.15-2009, п. 11, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.5 |

| 47.26 ** | Стволы пожарные воздушно-пенные | 26.30/ 32.115 | - внешний вид стволов | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 5.10, 5.11 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.8 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.1, 7.2.2 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.27 ** |  | 26.30/ 32.115 | - качество резьбы | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.12 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.1, 7.2.2 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.13 |
| 47.28 ** |  | 26.30/ 32.115 | - транспортная маркировка | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.17 ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.14 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.1 ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.13 |
| 47.29 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость деталей | ГОСТ Р 53251-2009, п. 5.7 | ГОСТ Р 53251-2009, п. 8.10 |
| 48.1** | Стволы пожарные лафетные | 26.30/ 32.115 | - внешний вид, комплектность, маркировка | СТБ 11.13.23-2012, п.п. 4.5, 4.13, 4.19-4.22 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.3,5.4 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.1 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.5 |
| 48.2** |  | 26.30/ 32.115 | - поверхности литых деталей | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.14 ГОСТ Р 51115-97, п.п. 5.1.10-5.1.14 | СТБ 11.13.23-2012, п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.5 |
| 48.3** |  | 26.30/ 29.040 | - расход огнетушащего вещества | СТБ 11.13.23-2012, таблица 1 (показатель 1) ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.1 таблица 1 п. 3 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.3 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.6 |
| 48.4** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность струи: сплошная распыленная компактная | СТБ 11.13.23-2012, таблица 1 (показатель 2) ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.1 таблица 1 п. 4 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.11 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.7 |
| 48.5** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.23-2012, таблица 1 (показатель 3) ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.1 таблица 1,п. 5 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.4 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.9 |
| 48.6** |  | 26.30/ 29.061 | - угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол в горизонтальной плоскости | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.23 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.1 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.10 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.10 |
| 48.7** |  | 26.30/ 29.061 | - угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол в вертикальной плоскости | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.23 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.1 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.10 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.10 |
| 48.8** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.23 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.21 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.3 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.15 |
| 48.9** |  | 26.30/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.23 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.1 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.2 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.16 |
| 48.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - затяжка и стопорение всех крепежных изделий | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.8 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.15 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.1 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.5 |

| 48.11 ** | Стволы пожарные лафетные | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.9 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.3 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.5 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.12 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность перекрывающего устройства | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.10 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.3 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.5 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.14 |
| 48.13 ** |  | 26.30/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.11 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.19 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.6 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.5 |
| 48.14 ** |  | 26.30/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.12 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.16 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.4 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.5 |
| 48.15 ** |  | 26.30/ 35.062 | - усилия на ручках управления | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.16 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.6 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.9 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.11 |
| 48.16 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смыкаемость стволов с рукавными головками | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.17 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.6 |
| 48.17 ** |  | 26.30/ 32.115 | - качество формирования сплошной и распыленной струй | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.3 перечисления а) ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.3 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.11 ГОСТ Р 51115-97, п.7.8 |
| 48.18 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка управления стволом и фиксации положений | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.3, перечисления б) - з) | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.13 |
| 48.19 ** |  | 26.30/ 32.115 | - устойчивость оснований переносных стволов | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.6 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.12 |
| 48.20 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.7 ГОСТ Р 51115-97, п. 5.1.9 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.7 ГОСТ Р 51115-97, п. 7.17 |
| 49.1** | Разветвления рукавные | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.2 СТБ 2496-2017, п. 4.1.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.2 | ГОСТ 8037-93, п. 3.8 СТБ 2496-2017, п. 6.12 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.5 |
| 49.2** |  | 26.30/ 26.141 | - герметичность перекрывающего устройства и соединений | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.3 СТБ 2496-2017, п. 4.1.3 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.3 | ГОСТ 8037-93, п. 3.9 СТБ 2496-2017, п. 6.13 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.6 |
| 49.3** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | ГОСТ 8037-93, п. 1.1.2 СТБ 2496-2017, п. 3.3 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.4 СТБ 2496-2017, п. 6.7 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.13 |
| 49.4** |  | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 8037-93, п. 1.1.2 СТБ 2496-2017, п. 3.3 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.3 СТБ 2496-2017, п. 6.6 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.12 |
| 49.5** |  | 26.30/ 29.061 | - соответствие размеров конструкторской документации | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.1 СТБ 2496-2017, п. 4.1.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.3 СТБ 2496-2017, п.п. 6.5, 6.6 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.12 |

| 49.6** | Разветвления рукавные | 26.30/ 29.061 | - проверка допусков отливок | СТБ 2496-2017, п. 4.1.4 | СТБ 2496-2017, п. 6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.7** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | СТБ 2496-2017, п. 4.2.1 ГОСТ Р 50400-2011, п.п. 5.2.7-5.2.8 | СТБ 2496-2017, п. 6.4 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.8** |  | 26.30/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | СТБ 2496-2017, п. 4.1.6 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.7 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.9** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка допусков отливок | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.3 |
| 49.10 ** |  | 26.30/ 29.061 | - размеры раковин на поверхностях литых деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.5 СТБ 2496-2017, п. 4.1.7 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.8 | ГОСТ 8037-93, п. 3.3 СТБ 2496-2017, п. 6.6 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.11 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка отклонения размеров отливок деталей | СТБ 2496-2017, п. 4.1.5 | СТБ 2496-2017, п. 6.6 |
| 49.12 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие покрытия стальных и крепежных деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.7 СТБ 2496-2017, п. 4.1.9 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.10 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п.п. 8.3-8.4 |
| 49.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смазка резьбовых деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.9 СТБ 2496-2017, п. 4.1.12 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 СТБ 2496-2017, п. 6.5 |
| 49.14 ** |  | 26.30/ 35.062 | - усилие на маховике | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.8 СТБ 2496-2017, п. 4.1.11 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.5 СТБ 2496-2017, п. 6.8 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.6 |
| 49.15 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие покрытия наружных поверхностей | СТБ 2496-2017, п. 4.1.10 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.10 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.16 ** |  | 26.30/ 36.140 | - средняя наработка на отказ | ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.3 табл. 3 | ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.16 |
| 49.17 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие паспорта | СТБ 2496-2017, п. 4.3.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.6.1 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.18 ** |  | 26.30/ 32.115 | - количество паспортов | СТБ 2496-2017, п. 4.3.1 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 |
| 49.19 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | СТБ 2496-2017, п. 4.3 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.6.1 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.20 ** |  | 26.30/ 32.115 | - содержание маркировки | СТБ 2496-2017, п. 4.4.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.5.2 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.21 ** |  | 26.30/ 32.115 | - способ нанесения маркировки | СТБ 2496-2017, п. 4.4.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.5.3 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.22 ** |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка | СТБ 2496-2017, п. 4.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.6.4 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |

| 49.23 ** | Разветвления рукавные | 26.30/ 32.115 | - проверка сохранности маркировки | СТБ 2496-2017, п. 4.4.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.5.3 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.24 ** |  | 26.30/ 32.115 | - транспортная маркировка | СТБ 2496-2017, п. 4.5.4 ГОСТ Р 50400-2011 п. 5.6.5 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.25 ** |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка паспорта | СТБ 2496-2017, п. 4.5.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.6.6 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.26 ** |  | 26.30/ 29.061 | - типоразмеры разветвление | ГОСТ 8037-93, п. 1.1.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.27 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие трещин и других дефектов | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.7 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.28 ** |  | 26.30/ 32.115 | - содержание и качество маркировки | ГОСТ 8037-93, п. 1.5 ГОСТ Р 50400-2011 п. 5.5.2 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.29 ** |  | 26.30/ 32.115 | - консервация ручки | ГОСТ 8037-93, п. 4.2 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 |
| 49.30 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка качества соединительных головок | СТБ 2496-2017, п. 4.1.14 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.5 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.8 |
| 49.31 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | СТБ 2496-2017, п. 4.2.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.3 | СТБ 2496-2017, п. 6.4 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3 |
| 49.32 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.3.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.7 | ГОСТ 8037-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 49.33 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.3.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.3 | ГОСТ 8037-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.8 |
| 49.34 ** |  | 26.30/ 36.100 | - средняя наработка на отказ | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.11 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.3 табл. 3 | ГОСТ 8037-93, п. 3.11 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.16 |
| 49.35 ** |  | 26.30/ 32.115 | - крепление отдельных деталей | ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.13 | ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.10 |
| 49.36 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка взаимозаменяемости деталей | ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.14 | ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.11 |
| 50.1** | Сетки всасывающие | 25.93/ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.1 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.4.1 |
| 50.2** |  | 25.93/ 32.115 | - качество поверхностей отливок | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.5 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.8 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.4.1 |
| 50.3** |  | 25.93/ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.10 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 |
| 50.4** |  | 25.93/ 32.115 | - смазка резьбовых деталей | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.11 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 |
| 50.5** |  | 25.93/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 12963-93, п. 1.3.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.1 |

| 50.6** | Сетки всасывающие | 25.93/ 32.115 | - наличие уплотнительного кольца | ГОСТ 12963-93, п. 1.3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.11 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.7** |  | 25.93/ 32.115 | - проверка материала резиновых деталей сеток | ГОСТ 12963-93, п. 1.3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.5.2 | ГОСТ 12963-93, п. 3.1 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 50.8** |  | 25.93/ 32.115 | - содержание маркировки | ГОСТ 12963-93, п. 1.5.1 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.15.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.4.1 |
| 50.9** |  | 25.93/ 32.115 | - качество выполнения маркировки | ГОСТ 12963-93, п. 1.5.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.15.3 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 50.10 ** |  | 25.93/ 32.115 | - транспортная маркировка | ГОСТ 12963-93, п. 1.5.3 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 |
| 50.11 ** |  | 25.93/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 12963-93, п. 1.1.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.2.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.11 |
| 50.12 ** |  | 25.93/ 29.061 | - размеры раковин отливок | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.5 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.8 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 50.13 ** |  | 25.93/ 29.061 | - отклонение размеров отливок | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.6 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 |
| 50.14 ** |  | 25.93/ 29.061 | - основные размеры соединительных головок | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.7 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.12 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.9 |
| 50.15 ** |  | 25.93/ 29.061 | - размеры ячеек решетки | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.9 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.9 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 50.16 ** |  | 25.93/ 29.040 | - масса | ГОСТ 12963-93, п. 1.1.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.2.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.4 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.12 |
| 50.17 ** |  | 25.93/ 26.141 | - прочность и герметичность надклапанной части | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.3.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.7 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.5 |
| 50.18 ** |  | 25.93/ 32.115 | - утечка через перекрывной клапан | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.3 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.3.2 | ГОСТ 12963-93, п. 3.7 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.6 |
| 50.19 ** |  | 25.93/ 35.062 | - усилие открывания клапана | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.4 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.4.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.8 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.7 |
| 50.20 ** |  | 25.93/ 29.061 | - взаимозаменяеость деталей | ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.7 | ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.8 |
| 50.21 ** |  | 25.93/ 29.061 | - крепление деталей | ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.13 | ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.10 |
| 50.22 ** |  | 25.93/ 29.061 | - качество покрытий | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.10 | ГОСТ 12963-93, п. 3.6 ГОСТ 9.302 |
| 51.1** | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.4 ГОСТ Р 50398-92, п.п. 2.6, 2.7 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 51.2** |  | 28.22/ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.7 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.9 | ГОСТ 7498-93, п.п. 3.2, 3.7 ГОСТ Р 50398-92 ГОСТ 9.301 |

| 51.3** | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/ 32.115 | - наличие смазки резьбовых деталей | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.9 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.4** |  | 28.22/ 32.115 | - наличие соединительных головок | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.4 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.10 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.10 |
| 51.5** |  | 28.22/ 32.115 | - комплектование эксплуатационно-технической документацией | ГОСТ 7498-93, п. 1.4.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 5 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 51.6** |  | 28.22/ 32.115 | - содержание маркировки | ГОСТ 7498-93, п. 1.5.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.1 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 51.7** |  | 28.22/ 32.115 | - качество выполнения маркировки | ГОСТ 7498-93, п. 1.5.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.2 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 51.8** |  | 28.22/ 32.115 | - транспортная маркировка | ГОСТ 7498-93, п. 1.5.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.3 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 51.9** |  | 28.22/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 7498-93, п. 1.6.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.4 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 6. ГОСТ 2991 |
| 51.10 ** |  | 28.22/ 32.115 | - упаковка паспорта | ГОСТ 7498-93, п. 1.6.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.7 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.7 |
| 51.11 ** |  | 28.22/ 32.115 | - упаковка экспортных образцов | ГОСТ 7498-93, п. 1.6.3 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 |
| 51.12 ** |  | 28.22/ 32.115 | - наличие консервации отверстий сопла и внутренней поверхности диффузора | ГОСТ 7498-93, п. 4.2 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 |
| 51.13 ** |  | 28.22/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 7498-93, п. 1.1.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.1 | ГОСТ 7498-93, п. 3.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.2 |
| 51.14 ** |  | 28.22/ 29.061 | - отклонения размеров отливок | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.3 | ГОСТ 7498-93, п. 3.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.2 |
| 51.15 ** |  | 28.22/ 29.061 | - размеры раковин | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.4 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.7 | ГОСТ 7498-93, п. 3.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 51.16 ** |  | 28.22/ 29.040 | - масса | ГОСТ 7498-93, п. 1.1.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 1.2 | ГОСТ 7498-93, п. 3.5 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.3 |
| 51.17 ** |  | 28.22/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.4 | ГОСТ 7498-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50398-92, п.п. 4.1, 4.7, 4.8 |
| 51.18 ** |  | 28.22/ 32.115 | - проверка материала решетки | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.5 | ГОСТ 7498-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.5 |
| 51.19 ** |  | 28.22/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных колец | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.11 | ГОСТ 7498-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 ГОСТ 15152 |
| 51.20 ** |  | 28.22/ 32.115 | - проверка соединительных головок | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.4 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.10 | ГОСТ 7498-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.10 ГОСТ 28352 |
| 51.21 ** |  | 28.22/ 26.141 | - прочность и герметичность | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.2 | ГОСТ 7498-93, п. 3.8 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.9 |
| 52.1** | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/ 35.038 | - определение времени тушения горючей жидкости пеной средней кратности и времени повторного воспламенения | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.6 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.6 |
| 52.2** |  | 26.30/ 32.115 | - определение внешнего вида | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.2 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.2 |

| 52.3** | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/ 29.040 | - определение кратности и устойчивости пены | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.3 ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.4** |  | 26.30/ 36.038 | - определение времени тушения горючей жидкости пеной низкой кратности и времени повторного воспламенения | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.4 |
| 52.5** |  | 26.30/ 36.038 | - определение времени тушения и критической интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя для пены средней кратности (стендовая установка) | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.5 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.5 |
| 52.6** |  | 26.30/ 08.169 | - определение водородного показателя | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | ГОСТ 22567.5-93 |
| 52.7** |  | 26.30/ 29.040 | - определение плотности | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | ГОСТ 18995.1-73 |
| 52.8** |  | 26.30/ 29.049 | - определение кинематической вязкости | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | ГОСТ 33-2016 |
| 52.9** |  | 26.30/ 26.080 | - определение температуры замерзания | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | ГОСТ 18995.5-73 |
| 52.10 ** |  | 26.30/ 29.119 | - определение показателя смачивающей способности | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п.п. 5.9, 5.10 (морская или жесткая вода) ГОСТ Р 50588-2012, п.п. 5.9, 5.10 |
| 52.11 ** |  | 26.30/ 29.040 | - определение поверхностного и меж.фазного натяжения на границе с н-гептаном рабочего раствора | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.8 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.8 |
| 52.12 ** |  | 26.30/ 36.038 | - определение времени тушения горючей жидкости пеной высокой кратности и времени повторного воспламенения | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.7 ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.7 |
| 53.1** | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30/ 32.115 | - внешний вид | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009, п. 4 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.3 СТБ 2459-2016, п. 5.2 |
| 53.2** |  | 26.30/ 29.119 | - плотность | СТБ 2459-2016 п. 4 СТБ 11.13.13-2009, п. 4 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.5 ГОСТ 18995.1-73 |
| 53.3** |  | 26.30/ 29.049 | - кинематическая вязкость | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009, п. 4 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.9 ГОСТ 33-2000 ГОСТ 33-2016 |
| 53.4** |  | 26.30/ 08.169 | - показатель концентрации водородных ионов | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009, п. 4 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.7 ГОСТ 22567.5-93 |
| 53.5** |  | 26.30/ 29.119 | - поверхностное натяжение рабочего раствора | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 2459-2016, п. 5.8 СТБ 11.13.13-2009, п. 6.10 |
| 53.6** |  | 26.30/ 29.119 | - межфазное натяжение на границе раздела с гептаном | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 2459-2016, п. 5.8 СТБ 11.13.13-2009, п. 6.10 |
| 53.7** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены 28.06.2024 дата принятия решения | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.8 СТБ 2459-2016, п. 5.3 |

| 53.8** | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30/ 35.120 | - температура вспышки | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.4 ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.4, 4.5 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 29, 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.9** |  | 26.30/ 35.120 | - температура воспламенения | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.4 ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.6 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 28 |
| 53.10 ** |  | 26.30/ 29.040 | - устойчивость пены | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.8 СТБ 2459-2016, п. 5.3 |
| 53.11 ** |  | 26.30/ 26.080 | - температура кристализации | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.6 ГОСТ 18995.5-73 |
| 53.12 ** |  | 26.30/ 36.038 | - время тушения | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.11 СТБ 2459-2016, п.п. 5.4, 5.6 |
| 54.1** | Порошки огнетушащие | 20.59/ 42.000 | - отбор образцов | СТБ 11.12.01-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.1 |
| 54.2** |  | 20.59/ 32.115 | - внешний вид | СТБ 11.12.01-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.12 |
| 54.3** |  | 20.59/ 29.040 | - определение кажущейся плотности | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.2 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.2 |
| 54.4** |  | 20.59/ 29.040 | - определение остатка порошка после просева на сите | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.3 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.3 |
| 54.5** |  | 20.59/ 35.060 | - определение массовой доли влаги | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.4 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.4 |
| 54.6** |  | 20.59/ 35.060 | - определение влагопоглощения и слеживаемости | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.5 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.5 |
| 54.7** |  | 20.59/ 26.141 | - определение способности к водоотталкиванию | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.6 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.6 |
| 54.8** |  | 20.59/ 29.049 | - определение текучести и остатка порошка | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.7 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.7 |
| 54.9** |  | 20.59/ 36.038 | - определение способности тушения модельного очага класса А | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.8 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.8 |
| 54.10 ** |  | 20.59/ 36.038 | - определение способности тушения модельного очага класса В | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.9 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.9 |
| 54.11 ** |  | 20.59/ 36.038 | - определение пробивного напряжения | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.10 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.10 |

| 55.1** | Заряды к воздушно-пенным огнетушителям | 20.59/ 32.115 | - внешний вид заряда | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.2** |  | 20.59/ 08.169 | - водородный показатель |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 55.3** |  | 20.59/ 26045 29.040 29.061 | - коррозионная активность пенообразующего раствора | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.6 |
| 55.4** |  | 20.59/ 29.040 | - кратность пены пенообразующего раствора |  | СТБ 2029-2010, п. 6.7 |
| 55.5** |  | 20.59/ 29.040 | - масса заряда | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.3 |
| 55.6** |  | 20.59/ 26.080 | - температура кристаллизации раствора заряда |  | ГОСТ 18995.5-73 |
| 55.7** |  | 20.59/ 36.140 | - срок сохраняемости заряда | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.4 |
| 55.8** |  | 20.59/ 36.140 | - срок сохраняемости раствора заряда |  | СТБ 2029-2010, п. 6.5 |
| 55.9** |  | 20.59/ 36.038 | - огнетушащая способность заряда при тушении модельного очага пожара |  | СТБ 2029-2010, п. 6.8 |
| 56.1** | Огнетушители переносные | 28.29/ 32.115 | - анализ технической документации, технический осмотр | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.3 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.3 |
| 56.2** |  | 28.29/ 26.080 | - работоспособность огнетушителя в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.4 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.4 |
| 56.3** |  | 28.29/ 29.040 | - масса (объем) заряда огнетушителя и коэффициент заполнения ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.5 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.5 |
| 56.4** |  | 28.29/ 26.141 | - утечка газового ОТВ или вытесняющего газа | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.6 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.6 |
| 56.5** |  | 28.29/ 35.062 | - усилия/энергия воздействия на органы управления | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.7 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.7 |
| 56.6** |  | 28.29/ 36.083 | - продолжительность приведения огнетушителя в действие | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п.п. 8.8, 8.9 ГОСТ Р 51057-2001, п.п. 9.8, 9.9 |
| 56.7** |  | 28.29/ 35.062 | - снижение давления после наддува заряженного огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.9 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.9 |

| 56.8** | Огнетушители переносные | 28.29/ 36.038 | - продолжительность подачи ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.10 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.9** |  | 28.29/ 36.038 | - возможность прерывания и возобновления подачи ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.11 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.10 |
| 56.10 ** |  | 28.29/ 29.061 | - длина струи ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.12 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.11 |
| 56.11 ** |  | 28.29/ 29.040 | - остаток заряда огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.13 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.12 |
| 56.12 ** |  | 28.29/ 36.038 | - огнетушащая способность | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.14 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.13 |
| 56.13 ** |  | 28.29/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.15 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.14 |
| 56.14 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытания корпуса огнетушителя низкого давления на прочность | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.17 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.16 |
| 56.15 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытания корпуса огнетушителя низкого давления на разрыв | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.18 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.17 |
| 56.16 ** |  | 28.29/ 35.062 | - испытание огнетушителя низкого давления пробным давлением | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.19 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.18 |
| 56.17 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность и работоспособность огнетушителя после воздействия вибрации и имитирующего транспортную тряску | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п.п. 8.20, 8.21 ГОСТ Р 51057-2001, п.п. 9.20, 9.21 |
| 56.18 ** |  | 28.29/ 29.061 | - прочность и параметры ручки для переноски огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.22 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.22 |
| 56.19 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность кронштейна | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.23 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.23 |
| 56.20 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность головки огнетушителя при воздействии ударной нагрузки | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.24 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.28 |

| 56.21 ** | Огнетушители переносные | 28.29/ 26.141 | - герметичность запорно-пускового устройства | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.25 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.22 ** |  | 28.29/ 26.141 | - прочность и герметичность гибкого шланга | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.25 ГОСТ 24054-80 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.24 |
| 56.23 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность насадка для подачи ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.30 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.29 |
| 56.24 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность раструба углекислотного огнетушителя после падения | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.31 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.30 |
| 56.25 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность органов управления при падении огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.32 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.31 |
| 56.26 ** |  | 28.29/ 36.038 | - стойкость огнетушителя к внутренней коррозии | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.33 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.32 |
| 56.27 ** |  | 28.29/ 32.115 | - целостность внутреннего покрытия корпуса огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.34 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.33 |
| 56.28 ** |  | 28.29/ 36.038 | - стойкость огнетушителя к наружной коррозии | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.35 ГОСТ 9.308 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.34 |
| 56.29 ** |  | 28.29/ 32.115 | - стойкость маркировки | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.35 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.34 |
| 56.30 ** |  | 28.29/ 36.140 | - срок службы | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.37 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9. 36 |
| 56.31 ** |  | 28.29/ 32.115 | - работоспособность огнетушителя после неоднократной замены его заряда | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.39 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.38 |
| 56.32 ** |  | 28.29/ 36.038 | - вероятность безотказной работы огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.38 ГОСТ 27.410, п. 3 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.37 |
| 56.33 ** |  | 28.29/ 32.115 | - наличие, прочность и способ пломбирования блокирующего фиксатора | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п.п. 8.3, 8.40 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.39 |

| 56.34 ** | Огнетушители переносные | 28.29/ 29.061 | - определение длины гибкого шланга | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.41 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.1** | Огнетушители передвижные | 28.29/ 32.115 | - анализ технической документации, технический осмотр, определение габаритных размеров | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.3 |
| 57.2** |  | 28.29/ 26.080 | - устойчивость к температурным воздействиям | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.3 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.4 |
| 57.3** |  | 28.29/ 29.040 | - определение объема (массы) ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.4 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.5 |
| 57.4** |  | 28.29/ 29.040 | -определение вместимости корпуса огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.5 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.5 |
| 57.5** |  | 28.29/ 29.040 | - определение величины утечки заряда ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п.п. 8.6, 8.7 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.6 |
| 57.6** |  | 28.29/ 29.061 | - определение длины струи огнетушащего вещества | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.8 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.11 |
| 57.7** |  | 28.29/ 29.040 | - определение массы (объема) остатка заряда огнетушащего вещества | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.9 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.12 |
| 57.8** |  | 28.29/ 36.038 | - продолжительность подачи ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.10 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.10 |
| 57.9** |  | 28.29/ 36.038 | - огнетушащая способность | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.11 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.13 |
| 57.10 ** |  | 28.29/ 36.083 | - определение продолжительности приведения огнетушителя в действие | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.13 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.8 |
| 57.11 ** |  | 28.29/ 36.038 | - возможность прерывания подачи ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.14 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.10 |
| 57.12 ** |  | 28.29/ 35.062 | - определение усилия приведения огнетушителя в действие и его перемещения | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п.п. 8.15, 8.16 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.7 |
| 57.13 ** |  | 28.29/ 35.062 | - проверка потери давления при наддуве | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.17 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.9 |

| 57.14 ** | Огнетушители передвижные | 28.29/ 29.121 | - испытание корпуса огнетушителя низкого давления на плотность и прочность сварных швов | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.18 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.15 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытание корпуса огнетушителя низкого давления на разрыв | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.19 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.17 |
| 57.16 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность узлов огнетушителя при транспортировании и ударных нагрузках | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.21 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.18 |
| 57.17 ** |  | 28.29/ 29.061 | - параметры канала истечения и фильтра | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.22 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.19 |
| 57.18 ** |  | 28.29/ 26.141 | - испытание ЗПУ и гибкого шланга в сборе с ЗПУ на герметичность | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.23 ГОСТ 24054-80 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.22 |
| 57.19 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытание гибкого шланга в сборе с ЗПУ на прочность | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.24 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.23 |
| 57.20 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность узлов огнетушителя при воздействии ударной и статической нагрузок | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п.п. 8.25, 8.26 ГОСТ Р 51017-2009, п.п. 9.20, 9.21 |
| 57.21 ** |  | 28.29/ 29.121 | - стойкость огнетушителя к внутренней коррозии | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.27 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.28 |
| 57.22 ** |  | 28.29/ 29.121 | - стойкость огнетушителя к наружной коррозии | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.28 ГОСТ 9.308-85, раздел 5 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.30 |
| 57.23 ** |  | 28.29/ 32.115 | - работоспособность после 10 циклов эксплуатационных испытаний | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.32 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.32 |
| 57.24 ** |  | 28.29/ 36.140 | - срок службы | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.33 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.31 |
| 57.25 ** |  | 28.29/ 32.115 | - устойчивость огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.34 |
| 57.26 ** |  | 28.29/ 32.115 | - расположение рукоятки тележки при передвижении огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.35 |
| 57.27 ** |  | 28.29/ 32.115 | - комплектность огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |

| 57.28 ** | Огнетушители передвижные | 28.29/ 32.115 | - маркировка огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.29 ** |  | 28.29/ 32.115 | - упаковка | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| 57.30 ** |  | 28.29/ 32.115 | - возможность сброса давления в корпусе огнетушителя в случае не выхода ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| 57.31 ** |  | 28.29/ 32.115 | - наличие манометра или индикатора давления; наличие острых кромок, углов и выступающих элементов | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| 58.1** | Огнетушители стационарные | 28.29/ 36.038 | - определение работоспособности огнетушителя в интервале температур эксплуатации | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.7 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.5 |
| 58.2** |  | 28.29/ 29.040 | - масса (объем) ОТВ | СТБ 11.13.12-2009, п.п. 5.3, 5.8 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.6 |
| 58.3** |  | 28.29/ 29.040 | - остаток заряда ОТВ | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.10 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.8 |
| 58.4** |  | 28.29/ 35.065 | - температура срабатывания термохимического элемента и теплового замка приведения огнетушителя в действие; инерционность срабатывания огнетушителя | СТБ 11.13.12-2009, п.п. 5.11, 5.16 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.9 |
| 58.5** |  | 28.29/ 36.038 | - огнетушащая способность | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.12 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.10 |
| 58.6** |  | 28.29/ 29.040 | - значение кратности пены | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.13 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.11 |
| 58.7** |  | 28.29/ 26.030 | - прочность и работоспособность огнетушителя после воздействия вибрации | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.17 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.14 |
| 58.8** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность и надежность кронштейна | СТБ 11.13.12-2009, п.5.19 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.16 |
| 58.9** |  | 28.29/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.32 | СТБ 11.13.12-2009, п.п. 5.32.1-5.32.11 |
| 58.10 ** |  | 28.29/ 32.115 | - наличие манометра или индикатора давления, проверка шкалы индикатора давления | СТБ 11.13.12-2009, п.п. 5.25, 5.26 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.4 |
| 58.11 ** |  | 28.29/ 32.115 | - проверка работоспособности огнетушителя после неоднократной замены его заряда | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.30 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.23 |
| 58.12 ** |  | 28.29/ 32.115 | - проверка цвета окраски | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.24 ГОСТ 12.4.026-2015 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.4 |

| 59.1** | Устройства спасательные прыжковые | 28.29/ 32.115 | - соответствие требованиям КД | НПБ 85-2004, п.п. 8, 9, 11, 15, 16, 22-27, 30, 32, 34 | НПБ 85-2004, гл. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.2** |  | 28.29/ 29.061 | - линейные размеры | НПБ 85-2004, п.п. 12, 13, 14, 28, 29, 31 | НПБ 85-2004, гл. 9 |
| 59.3** |  | 28.29/ 25.120 | - определение устойчивости материала к контакту с нагретой до 300 ºС твердой поверхностью | НПБ 85-2004, п. 17 | НПБ 85-2004, гл. 10 |
| 59.4** |  | 28.29/ 36.038 | - проверка материалов на намокание, усадку после намокания и высушивание | НПБ 85-2004, п. 18 | НПБ 85-2004, гл. 11 |
| 59.5** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка технических характеристик после воздействия предельных температур | НПБ 85-2004, п. 10 | НПБ 85-2004, гл. 12 |
| 59.6** |  | 32.99/ 29.061 | - проверка относительного удлинения материала | НПБ 85-2004, п. 33 | НПБ 85-2004, гл. 13 |
| 59.7** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка времени приведения в рабочее состояние | НПБ 85-2004, п. 36 | НПБ 85-2004, гл. 14 |
| 59.8** |  | 32.99/ 32.106 | - проверка герметичности | НПБ 85-2004, п. 35 | НПБ 85-2004, гл. 15 |
| 59.9** |  | 32.99/ 36.140 | - проверка назначенного ресурса | НПБ 85-2004, п. 21 | НПБ 85-2004, гл. 16 |
| 60.1** | Маски | 32.99/ 25.047 | - устойчивость к воспламенению маски категории 1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.3.1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п.п. 6.3, 6.6.1.1 |
| 60.2** |  | 32.99/ 25.047 | - устойчивость к воспламенению маски категорий 2, 3 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.3.2 | ГОСТ 12.4.293-2015, п.п. 6.3, 6.6.1.2 |
| 60.3** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья маски категории 1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.6.3.1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п.п. 6.3, 6.9.1 |
| 60.4** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья масок категорий 2, 3 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.6.3.2 | ГОСТ 12.4.293-2015, п.п. 6.3, 6.9.1 |
| 60.5** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья к деформации | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.6.4 | ГОСТ 12.4.293-2015 п.п. 6.3, 6.9.2 |
| 60.6** |  | 32.99/ 32.115 | - конструкция клапанов вдоха и выдоха | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.10.1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.3 |
| 61.1** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99.59/ 26.141 | - герметичность лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п.п. 5.31.4, 5.32.3 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.17 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.4 |
| 61.2** |  | 32.99/ 29.040 | - объем вредного «мертвого» пространства | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.31.5 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.18 |
| 61.3** |  | 32.99/ 29.040 | - масса лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.2 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 5.5.4 -5.5.6 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.7 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.3 |

| 61.4** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 32.115 | - наличие переговорного устройства | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.6 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.2 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.1, 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.5** |  | 32.99/ 32.115 | - наличие защитного кожуха переговорного устройства | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.7 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2 |
| 61.6** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность стекла | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.3 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.10 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.8 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.5 |
| 61.7** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность лямок наголовника | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.9 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.14 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.9 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.6 |
| 61.8** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность крепления соединительной коробки к лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.10 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.15 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.10 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.7 |
| 61.9** |  | 32.99/ 32.115 | - наличие защитного кожуха клапана выдоха | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.20 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.10 ** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность крепления корпуса клапана выдоха к корпусу лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.11 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 5.5.21 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.10 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.7 |
| 61.11 ** |  | 32.99/ 32.115 | - определение соответствия содержания технической документации | СТБ 11.14.02-2008, п.п. 5.33, 5.35 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.9 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.6, приложение А ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.1 |
| 61.12 ** |  | 32.99/ 26.080 | - работоспособность лицевой части после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.14 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.1 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.12 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.10 |
| 61.13 ** |  | 32.99/ 25.047 | - устойчивость лицевой части к воздействию пламени | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.15 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.13 ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.12 |
| 61.14 ** |  | 32.99/ 29.145 | - устойчивость к тепловому потоку | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.16 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.4 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.14 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.13 |
| 61.15 ** |  | 32.99/ 36.038 | - устойчивость лицевой части к воздействию дезинфицирующих растворов | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.17 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.5 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.15 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.14 |
| 61.16 ** |  | 32.99/ 36.038 | - устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.18 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.16 |
| 61.17 ** |  | 32.99/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.36 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.8 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2 |
| 61.18 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия клапанов вдоха и выдоха | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.4 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.19 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.16.1, 8.16.2 |

| 61.19 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 32.115 | - проверка соединения между лицевой частью и дыхательным аппаратам | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.8 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.17 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.20 ** |  | 32.99/ 29.121 | - проверка прочности крепления узла переговорной мембраны к корпусу лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.12 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.10 |
| 61.21 ** |  | 32.99/ 29.061 | - проверка линейной деформации ремней крепления и/или оголовья | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.13 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.11 |
| 61.22 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.19 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.1 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2, 8.16 |
| 61.23 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка удобства и комфортности лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.20 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.4.1 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.24 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка работоспособности лицевой части при различных температурах | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.21 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.9 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.25 ** |  | 32.99/ 29.061 | - проверка общего поля зрения смотрового узла лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.22 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.8 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.22 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.17 |
| 61.26 ** |  | 32.99/ 26.080 | - проверка на предмет запотевания и замерзания лицевой части при различных температурах | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.23 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.9 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.27 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка удобства регулировки и надежной фиксации лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.24 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 5.5.12, 5.5.13 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.28 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка прочной фиксации съемных деталей при обслуживании лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.25 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.17 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.29 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка конструкции клапанов на предмет простоты обслуживания и обращения | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.26 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.18 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.30 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности клапана выдоха при любых наклонах головы | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.27 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.19 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.31 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка возможности замены узлов и деталей лицевой части без снижения защитных свойств | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.28 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.23 |
| 61.32 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка поддержания избыточного давления в подмасочном пространстве | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.31.1 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.2 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |

| 61.33 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 35.062 | - проверка сопротивлению дыханияна выдохе (для лицевых частей с избыточным давлением) | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.31.2 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.4 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.34 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка сопротивления дыхания на вдохе (для лицевых частей с избыточным давлением) | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.31.3 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.5 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.15 |
| 61.35 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка сопротивления дыхания на вдохе и выдохе (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.32.1 ГОСТ Р 53257-2019, п.п.5.1.4, 5.1.5 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.15 |
| 61.36 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка коэффициента подсоса масляного тумана в подмасочное пространство (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008, п.п. 5.31.4, 5.32.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.17 |
| 61.37 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка герметичности лицевой части (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.32.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.17 |
| 61.38 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия удостоверения о гигиенической регистрации | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.2 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 5.6 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.7 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.1 |
| 61.39 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка давления открытия клапана выдоха лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.6 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.8 |
| 61.40 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка работоспособности лицевой части после пребывания в среде с температурой | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.2 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.11 |
| 61.41 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка надежности | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.2 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.1 |
| 61.42 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка эргономического сочетания с аппаратом дыхательным и пожарной каской | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.4.2 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.43 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка сочетания радиопереговорного устройства с аппаратом дыхательным и пожарной каской | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.4.3 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.44 ** |  | 32.99/ 32.115 | -проверка количества корпусов и подмасочников лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.1 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.45 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка смотрового стекла в процессе эксплуатации | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.7 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.46 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 39.000 | - проверка прозрачности смотрового стекла лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.11 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2 |
| 61.47 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка лямки для переноски лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.22 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2 |
| 61.48 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка кожуха радиопереговорного устройства лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.23 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 61.49 ** |  | 32.99/ 26.080 | - проверка работоспособности радиопереговорного устройства после воздействия климатических факторов | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.24 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.16.3 |
| 61.50 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка приема и передачи речевых сообщений | ГОСТ Р 53257-2019, п.5.5.25 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.16.3 |
| 61.51 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка класса разборчивости речи при использовании радиопереговорного устройства | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.26 | ГОСТ Р 53257-2019, п.8.1 |
| 62.1** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/ 32.115 | - комплектность самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.13 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.1 |
| 62.2** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка времени надевания и приведения самоспасателя в действие | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.9 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.21 |
| 62.3** |  | 32.99/ 35.062 | - определение сопротивления дыханию | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.5 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.7 |
| 62.4** |  | 32.99/ 32.115 | - определение закрытия головы человека капюшоном | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.1 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.2 |
| 62.5** |  | 32.99/ 36.038 | - использование мундштучного приспособления (загубника) и носового зажима | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.2 |

| 62.6** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/ 32.115 | - наличие внутри капюшона полумаски или четвертьмаски, закрывающей нос и рот человека и изолирующей подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.1 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.7** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка удобства пользования | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.4 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.19 |
| 62.8** |  | 32.99/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.14 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.2 |
| 62.9** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность рабочей части самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.7 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.8 |
| 62.10 ** |  | 32.99/ 29.040 | - проверка массы | СТБ 11.14.05-2010, п.5.8 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.9 |
| 62.11 ** |  | 32.99/ 32.115 | - определение соответствия содержания технической документации | СТБ 11.14.05-2010, п.п. 5.10.8, 5.12.3, 5.15.1, 5.15.2 | СТБ 11.14.05-2010, п.п. 6.1, 6.20.7 |
| 62.12 ** |  | 32.99/ 36.038 | - возможность ведения переговоров между людьми, надевшими самоспасатели | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.5 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.22 |
| 62.13 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка искажения видимости и запотевания в течение всего времени защитного действия самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.6 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.23 |
| 62.14 ** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность крепления корпуса капюшона (лицевой части) и ФСЭ | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.7 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.10 |
| 62.15 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после транспортной тряски | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.12 |
| 62.16 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после падения | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.13 |
| 62.17 ** |  | 32.99/ 26.080 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.14 |
| 62.18 ** |  | 32.99/ 26.080 | - проверка сохранения работоспособности после пребывания в среде с температурой 200ºС | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.15 |
| 62.19 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия пламени | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.16 |
| 62.20 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия теплового потока | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.17 |

| 62.21 ** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/ 36.038 | - устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.1 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.1** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 26.080 | - работоспособность после пребывания в среде 200 оС | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.3.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.9 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.19 |
| 63.2** |  | 32.99/ 26.030 | - устойчивость к транспортной тряске | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.3.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.10 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.18.1 |
| 63.3** |  | 32.99/ 26.030 | - устойчивость к вибронагрузке | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.3.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.11 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.18.1 |
| 63.4** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка соответствия содержания эксплуатационной документации на аппарат | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.22 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.17.1, 4.17.2 | СТБ 11.14.03-2008, приложение В ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.5** |  | 32.99/ 32.115 | - состав дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.1.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 63.6** |  | 32.99/ 26.080 | - работоспособность после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.4 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.3.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.12 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.18.2 |
| 63.7** |  | 32.99/ 29.145 | - устойчивость к тепловому потоку | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.3.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.14 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.22 |
| 63.8** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка шкалы манометра и верхнего предела | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 63.9** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка защитного кожуха манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.4 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.9 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 63.10 ** |  | 32.99/ 36.038 | - срабатывание автоматического сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.1, 5.15.2 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.7, 7.25, 7.26 |
| 63.11 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия сумки (футляра) для хранения и переноски лицевой части, а также ее исполнение | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.12.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.10.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.12 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения сумки (футляра) спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.16.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |

| 63.13 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 32.115 | - проверка резьбы в штуцере | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.4 ГОСТ Р 53255-2019 п. 4.11.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.27 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.14 ** |  | 32.99/ 32.115 | - соединение легочного автомата и основной лицевой части | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.23 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.10 |
| 63.15 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка соединения для подключения спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.1 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.11.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.26 |
| 63.16 ** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность систем высокого и редуцированного давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.8 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.29 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.12 |
| 63.17 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка опломбирования редуктора | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.14.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.12.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.18 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.16.1 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.13.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.1 |
| 63.19 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка состава спаса тельного устройства дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.16.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 63.20 ** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность воздуховодной системы | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.33 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.15 |
| 63.21 ** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность систем высокого и редуцированного давления дыхательного аппарата без избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.29 |
| 63.22 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка комплектации дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.26 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.15 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 63.23 ** |  | 32.99/ 32.115 | - маркировка дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.27 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.16.1, 4.16.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 63.24 ** |  | 32.99/ 25.047 | - воздействие открытого пламени | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.13 |
| 63.25 ** |  | 32.99/ 36.038 | - устойчивость составных частей дыхательного аппарата к воздействию дезинфицирующих растворов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.3.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.35 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.23 |

| 63.26 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 36.038 | устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.27 ** |  | 32.99/ 29.040 | - масса дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.8 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.5.4, 4.5.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.8 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.3 |
| 63.28 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка усилия срабатывания органов управления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.26 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.4 |
| 63.29 ** |  | 32.99/ 35.062 | - определение избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.25 |
| 63.30 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 5.11.3-5.11.5 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.7.4-4.7.6 | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 6.17, 6.18 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.6 |
| 63.31 ** |  | 32.99/ 29.040 | - проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.24 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.11 |
| 63.32 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка штуцера легочного автомата спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.3 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.13.10 | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.3 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.9 |
| 63.33 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия заключения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на соответствие лицевой части | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 |
| 63.34 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка соответствия лицевой части требованиям ТНПА | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.12.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.10.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.35 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.2 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.8.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.2 |
| 63.36 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка внутренней резьбы штуцера вентиля | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.1 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.7.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.1 |
| 63.37 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка класса точности манометра и цены деления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.7 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 63.38 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка климатического исполнения дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.4 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.1.1, 4.1.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |

| 63.39 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности аппарата после погружения в воду, проверка влагонепроницаемости манометра | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 5.9.8, 5.13.9 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.40 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка условного времени защитного действия | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.5 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.1.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.25 |
| 63.41 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка фактического время защитного действия | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.1.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.42 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия предохранительного клапана в вентиле баллона | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1, 7.2 |
| 63.43 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения вентиля баллона | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.44 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка вентиля на баллоне | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 63.45 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка конструкции вентиля | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 63.46 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 63.47 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия демпферного устройства в манометре | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 63.48 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка продолжительности постоянной работы элементов питания манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.49 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка материала стекла манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 |
| 63.50 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка влагонепроницаемости манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.9 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.16 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.24 |
| 63.51 ** |  | 32.99/ 26.095 | - проверка прочности стекла манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.10 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.52 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка считываемости показаний манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.11 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.53 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка возможности считывания информации с манометра при различном освещении | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.12 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.10 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |

| 63.54 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 35.062 | - проверка сохранения редуцированного давления редуктора | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.14.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.12.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.55 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия предохранительного клапана редуктора | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.14.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.12.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.27.1 |
| 63.56 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка продолжительности работы звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.9.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.25 |
| 63.57 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка дополнительного расхода воздуха при срабатывании звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 |
| 63.58 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка работоспособности звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.22 |
| 63.59 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка влияния звукового сигнального устройства на дыхание | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.9.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.60 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия защитных колпачков на устройстве быстрой дозаправки | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.17.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.14.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 63.61 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности устройства для быстрой дозаправки | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.17.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.14.1 | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 6.37, 6.37.16 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.62 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.4.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.63 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка систем ремней подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.4.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.64 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка удобства при выполнении всех видов работ | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.65 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка возможности снятия и надевания аппарата без выключения при передвижении | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.4 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.66 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка конструкции и сборки аппарата для простого доступа к очистке, проверке и осмотре | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 63.67 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка закрепления уплотнительных прокладок | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |

| 63.68 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 36.038 | - проверка весораспределения подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.69 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка органов управления аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.8 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |  |
| 63.70 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка поверхностей аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.9 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 63.71 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка возможности использование баллонов различных объемов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.10 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 63.72 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка количества вентилей в аппарате | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.11 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 63.73 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка значений рабочего давления баллонов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.12 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 63.74 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка стойкости к изгибам и гибкости соединительных шлангов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.4 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 63.75 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка негерметичности замкнутого пространства между соединительным шлангом манометра и чехлом | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.5 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 63.76 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности воздуховодного шланга подключаемого к легочному автомату после изгиба | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.7 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.77 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности воздуховодного шланга подключаемого к манометру после изгиба | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.7 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.8 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.78 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления со спасательным устройством избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.11 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.26 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.16 |
| 63.79 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия переключателя в легочном автомате | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.3 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 63.80 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка соответствия спасательного устройства избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.5 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.28 |
| 63.81 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка избыточного давления воздуха при различных нагрузках | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.6 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 |
| 63.82 ** |  | 32.99/ 29.137 | - проверка фактического сопротивления на выдохе | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.7 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.10 |  | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.25 |

| 63.83 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 26.141 | - проверка герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата нормального давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.84 ** |  | 32.99/ 29.137 | - проверка сопротивления дыханию на вдохе и выдохе дыхательного аппарата и спасательного устройства нормального давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.31 |
| 63.85 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка штуцеров легочных автоматов и спасательного устройства аппаратов нормального давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.27 |
| 63.86 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка подсоса масляного тумана | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.4 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.12 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.32 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26.3 |
| 63.87 ** |  | 32.99/ 25.047 | - проверка стойкости материала ремней и застежек к воздействию открытого пламени | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.34 |
| 63.88 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка материала чехла баллона | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.36 |
| 63.89 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка материала сумки (футляра) спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.36 |
| 63.92 ** |  | 32.99/ 32.115 | - требования к дополнительному оборудованию аппаратов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 63.91 ** |  | 32.99/ 32.115 | - наличие разрешения на применение баллонов в составе аппаратов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.10.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 |
| 63.92 ** |  | 32.99/ 32.115 | - требования к конструкции и материалам аппаратов | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 5.11.8, 5.25.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 63.93 ** |  | 32.99/ 36.140 | - проверка срока службы | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.2.2 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.94 ** |  | 32.99/ 29.061 | - проверка формы и габаритных размеров | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.2 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 63.95 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка системы воздухоснабжения | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.8 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.25 |
| 63.96 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка системы телеметрии | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.11 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 63.97 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка рабочей частоты приемо-передающего тракта системы телеметрии | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.12 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |

| 63.98 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 32.115 | - проверка дальности приема и передачи сигналов телеметрии | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.13 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.99 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка требований к баллонам | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.6 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.100 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка конической резьбы штуцера вентиля | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.2 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.101 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка оборота шпинделя вентиля | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.7 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.6 |
| 63.102 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка маркировка на корпусе вентиля | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.9 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.103 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка серийного номера манометра | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.6 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 63.104 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка информации, отображаемой на дисплее устройства контроля давления | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.11 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 63.105 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия свидетельства о государственной поверки на манометр | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.12 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.106 ** |  | 32.99/ 26.080 | -проверка работоспособности манометра во время воздействия климатических факторов | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.9.5 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 63.107 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка серийного номера легочного автомата | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.2 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 63.108 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка серийного номера редуктора аппарата | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.12.3 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 63.109 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.1 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 63.110 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка поддержания избыточного давления на вдохе в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.6 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 63.111 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка сопротивления дыханию на выдохе в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.7 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 63.112 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка сопротивления дыханию спасательного устройства с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.9 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 63.113 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка содержания диоксида углерода на вдохе в лицевой части | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.14 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |

| 63.114 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 32.115 | - проверка материалов, применяемых для изготовления лицевой части (капюшона) спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.15 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.115 ** |  | 32.99/ 26.080 | - устойчивость к тепловому потоку спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.17 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.22 |
| 64.1* | Противогазы изолирующие | 32.99/ 26.141 | - герметичность регенеративных патронов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 64.2* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность изолирующих противогазов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 64.3* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность шланговых линий противогазов шланговых изолирующего типа | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 64.4* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление потоку воздуха регенеративных патронов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 64.5* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление потоку воздуха клапана избыточного давления | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 64.6* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление потоку воздуха изолирующих противогазов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 64.7* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление потоку воздуха шланговых линий противогазов шланговых изолирующего типа | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 64.8* |  | 32.99/ 29.165 | - условная жесткость лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 5.1.5 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.8 |
| 64.9* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность лицевых частей (масок) противогазов и соединительных трубок | ГОСТ 12.4.166-2018, п.п. 5.1.4, 5.1.15.4 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.12 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.7 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.14 |
| 64.10* |  | 32.99/ 32.115 | - внешний вид (визуальный контроль) лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 5.1.14 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.1 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.17 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.3 |
| 65.1* |  | 32.99/ 32.115 | - внешний вид (визуальный осмотр) фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.041-2001 ГОСТ 12.4.122-2020, п.5.4 ГОСТ 12.4.245-2013, п.8 ГОСТ 12.4.235-2019 п.п.8.1, 8.2 | ГОСТ 12.4.122-2020, п. 9.2 ГОСТ 12.4.245-2013, п. 7.3 ГОСТ 12.4.235-2019 п.7.3 |
| 65.2* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 23223-78 ГОСТ 12.4.122-2020, п.5.1.7 | ГОСТ 23223-78 ГОСТ 12.4.122-2020, п.9.10 |

| 65.3* | Противогазы фильтрующие | 32.99/ 29.137 | - сопротивление дыханию фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.122-2020, п.п.5.1.2, 5.1.5 ГОСТ 12.4.245-2013, п. 4.6 ГОСТ 12.4.246-2016, п. 5.11 ГОСТ 12.4.235-2019, п. 5.8 | ГОСТ 10188-74 ГОСТ 12.4.122-2020, п. 9.6 ГОСТ 12.4.245-2013, п. 7.5 ГОСТ 12.4.246-2016, п. 7.6 ГОСТ 12.4.235-2019, п.7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.5* |  | 32.99/ 26.141 | - коэффициент проницаемости коробок по масляному туману | ГОСТ 12.4.122-2020, п. 5.1.4 | ГОСТ 12.4.156-75 ГОСТ 12.4.122-2020, п.9.9 |
| 65.6* |  | 32.99/ 29.165 | - условная жесткость лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 5.1.5 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.8 |
| 65.7* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность лицевых частей (масок) противогазов и соединительных трубок | ГОСТ 12.4.166-2018, п.п. 5.1.4, 5.1.15.4 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.12 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.7 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.14 |
| 65.8* |  | 32.99/ 32.115 | - внешний вид (визуальный контроль) лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 5.1.14 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.1 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.17 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.3 |
| 65.9* |  | 32.99/ 29.040 | - масса | ГОСТ 12.4.122-2020, п. 5.1.6 ГОСТ 12.4.235-2019, п. 5.2 | ГОСТ 12.4.122-2020, п. 9.11 ГОСТ 12.4.235-2019, п. 7.9 |
| 66.1* | Камеры защитные детские | 32.99/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к разрыву | ГОСТ 30303-95 | ГОСТ 30303-95 |
| 66.2* |  | 32.99/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к раздиру | ГОСТ 30304-95 | ГОСТ 30304-95 |
| 66.3* |  | 32.99/ 29.121 | - стойкость ткани к истиранию | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 |
| 66.4* |  | 32.99/ 29.165 | - жесткость защитной ткани | ГОСТ 24684-87, п. 2 | ГОСТ 10550-93, п. 4.1 |
| 67.1* | Респираторы, полумаски фильтрующие, полумаски из изолирующих материалов | 32.99/ 32.115 | - внешний вид, осмотр | ГОСТ 12.4.296-2015, п.п. 5.3-5.5 ГОСТ 12.4.244-2013, п.п. 3.1, 3.4-3.8 ГОСТ 12.4.028-76,п. 2.1 | ГОСТ 12.4.296-2015, п. 9.1 ГОСТ 12.4.244-2013, п. 6.3 ГОСТ 12.4.028-76, п. 4.1 |
| 67.2* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление фильтрующих патронов (респираторов) | ГОСТ 12.4.296-2015, п. 5.1.9 ГОСТ 12.4.244-2013, п. 3.10.2 ГОСТ 12.4.294-2015, п. 7.16 | ГОСТ 12.4.296-2015, п. 9.3 ГОСТ 10188-74 ГОСТ 12.4.244-2013, п. 6.12.2.2 ГОСТ 12.4.294-2015, п. 8.9.3 |
| 67.3* |  | 32.99/ 29.040 | - масса | ГОСТ 12.4.028-76, п. 2.4 | ГОСТ 12.4.028-76, п. 4.2 |
| 67.4* |  | 32.99/ 36.038 | - время защитного действия | ГОСТ 12.4.300-2015, п. 5.4.3 | ГОСТ 12.4.300-2015, п. 8.5 |
| 67.5* |  | 32.99/ 26.141 | - коэффициент проницаемости масляного тумана | ГОСТ 12.4.028-76, п. 2.5 | ГОСТ 12.4.028-76, п. 4.3 |

| 68.1* | Средства защиты кожи | 20.42/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к разрыву | ГОСТ 30303-95 | ГОСТ 30303-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.2* |  | 20.42/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к раздиру | ГОСТ 30304-95 | ГОСТ 30304-95 |
| 68.3* | Средства защиты кожи | 20.42/ 29.121 | - стойкость ткани к истиранию | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 |
| 68.4* |  | 20.42/ 29.165 | - жесткость защитной ткани | ГОСТ 24684-87, п. 2 | ГОСТ 10550-93, п. 4.1 |
| 69.1 *** | Защитные сооружения гражданской обороны | 32.99/ 32.115 | - внешний осмотр фильтров-поглотителей, определение сквозного ржавления, деформации | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В, п. 4.1 |
| 69.2 *** |  | 32.99/ 29.119 | - пересыпание и усадка шихты фильтров-поглотителей | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В, п. 4.3 |
| 69.3 *** |  | 32.99/ 29.151 | - переувлажнение (затопление) фильтров-поглотителей водой | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В, п. 4.1 |
| 69.4 *** |  | 32.99/ 35.062 | - сопротивление фильтров-поглотителей постоянному потоку воздуха | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В, п. 4.2 |
| 69.5 *** |  | 32.99/ 36.038 | - исправность шихты фильтров-поглотителей | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В п. 4.3 |
| 69.7 *** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность защитного сооружения, способность поддержания величин избыточного давления (подпора) воздуха | ТКП 334-2011, п. 6.1 СН 2.02.08-2020 п.5.5.3 | ТКП 334-2011, п. 6.9 |
| 69.8 *** |  | 32.99/ 36.030 | - производительность (расход воздуха) вентиляционных установок | ГОСТ 12.3.018-79 СН 2.02.08-2020 п.п.5.6.3, 6.3.2, 8.21, 17.15 | ГОСТ 12.3.018-79 ТКП 334-2011, приложение В п. 4.4 |
| 70.1** | Системы пожарной сигнализации адресные | 27.90/ 39.000 | - функциональные проверки | СТБ 11.16.04-2009, п. 5.1 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.1 |
| 70.2* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка требований к индикации | СТБ 11.16.04-2009, п. 5.2 | СТБ 11.16.04-2009, п.п. 15.2.2-15.2.4 |
| 70.3* |  | 27.90/ 37.076 | - проверка наличия в программном обеспечении адресных систем пожарной сигнализации контрольной тест-программы и ее работоспособности | СТБ 11.16.04-2009, п. 5.3.1 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.5.1 |
| 70.4* | Системы пожарной сигнализации адресные | 27.90/ 37.076 | - проверка возможности программного обеспечения автоматически обеспечивать регистрацию событий о пожаре, неисправности, несанкционированном доступе, конфигурировании адресных систем пожарной сигнализации и сохранять их в журнале событий энергозависимой памяти | СТБ 11.16.04-2009 п. 5.3.2 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.5.2 |
| 70.5* |  | 27.90/ 37.076 | - проверка программного обеспечения на возможность автоматически восстанавливаться после сбоев работы адресных систем пожарной сигнализации с сохранением этого события в журнале событий энергозависимой памяти | СТБ 11.16.04-2009, п. 5.3.3 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.5.3 |
| 70.6* |  | 27.90/ 37.076 | - проверка защиты программного обеспечения от ввода произвольных команд или данных | СТБ 11.16.04-2009, п. 5.3.4 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.5.4 |
| 70.7* |  | 27.90/ 39.000 | - проверка требований к электропитанию | СТБ 11.16.04-2009, п. 5.4 | СТБ 11.16.04-2009 п.п. 15.2.7-15.2.12 |
| 70.8* |  | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех | СТБ 11.16.04-2009, п. 7.1 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95, п. 3.2.1 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.1 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |
| 70.9* |  | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к наносекундным импульсным помехам | СТБ 11.16.04-2009, п. 7.2 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95, п. 3.3.1 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.2 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 70.10* |  | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к динамическим изменениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.04-2009, п. 7.3 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95, п. 3.4.1 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.3 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 70.11* | Системы пожарной сигнализации адресные | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к электростатическим разрядам | СТБ 11.16.04-2009, п. 7.4 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95, п. 3.6.1 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.7 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 70.12* |  | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к нелинейным искажениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.04-2009, п. 7.7 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.14 ГОСТ 30379-95, п. 3.5 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.4 |
| 70.13* |  | 27.90/ 26.095 | - проверка работоспособности при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.04-2009, п. 8.1 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.15 ГОСТ 28203-89 |
| 70.14* |  | 27.90/ 26.095 | - проверка работоспособности после воздействия синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.04-2009, п. 8.2 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.15 ГОСТ 28203-89 |
| 70.15* |  | 27.90/ 26.095 | - проверка сохранения работоспособности при многократных ударах | СТБ 11.16.04-2009, п. 8.3 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.16 ГОСТ 28215-89 |
| 70.16* |  | 27.90/ 26.080 | - проверка работоспособности АСПС при воздействии окружающей среды с пониженной температурой | СТБ 11.16.04-2009, п. 8.4 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.17 ГОСТ 28199-89 |
| 70.17* |  | 27.90/ 26.080 | - проверка работоспособности АСПС при воздействии окружающей среды с повышенной температурой. | СТБ 11.16.04-2009, п. 8.5 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.18 ГОСТ 28200-89 |
| 70.18* |  | 27.90/ 26.080 | - проверка работоспособности АСПС при воздействии влажного тепла (постоянный режим) | СТБ 11.16.04-2009, п. 8.6 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.19 ГОСТ 28201-89 |
| 70.19* |  | 27.90/ 26.080 | - проверка работоспособности при воздействии влажного тепла (циклический режим) | СТБ 11.16.04-2009, п. 8.7 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.20 ГОСТ 28216-89 |
| 70.20* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка требований к конструкции | СТБ 11.16.04-2009, п.п. 9.1, 9.3 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.21 |
| 70.21* |  | 27.90/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 11.16.04-2009, п. 9.2 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.22 ГОСТ 14254-2015 |
| 70.22* |  | 27.90/ 22.000 27.90/ 25.039 | - проверка требований к безопасности | СТБ 11.16.04-2009, п. 10 | СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.24 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 70.23* | Системы пожарной сигнализации адресные | 27.90/ 32.115 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке и эксплуатационной документации | СТБ 11.16.04-2009, п.п. 11-14 | СТБ 11.16.04-2009, п.п. 15.2.25, 15.2.26 |
| 70.24* |  | 27.90/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 11.16.04-2009, п. 7.5 | СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.14 |
| 70.25* |  | 27.90/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.16.04-2009, п. 7.6 | СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.16.04-2009, п. 15.2.14 |
| 71.1* | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/ 32.115 | - функциональная проверка СПИоП, контроль максимального времени задержки передачи извещений | СТБ 11.16.10-2016, п.п. 5.2-5.15 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.2.1, 9.2.2-9.2.6, 9.2.9-9.2.10, 9.3 ГОСТ 34701-2020, п.п. 5.1 (кроме п. 5.1.9)-5.3, 5.5 | СТБ 11.16.10-2016, п.п. 13.2.2-13.2.14 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.2.1, 9.6.1 ГОСТ 34701-2020 п. 10.1 |
| 71.2* |  | 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 | - требования стойкости к внешним воздействиям | СТБ 11.16.10-2016, глава 6 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4 ГОСТ 34701-2020, п.п. 6.1-6.6 | СТБ 11.16.10-2016, п. 13.2.15-13.2.19 ГОСТ 28203-89 ГОСТ 28215-89 ГОСТ 28199-89 ГОСТ 28200-89 ГОСТ 28201-89 ГОСТ 28216-89 ГОСТ 28213-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7 ГОСТ 34701-2020, п.п. 10.3-10.8 |
| 71.3* |  | 27.90/ 39.000 | - проверка требований к электропитанию | СТБ 11.16.10-2016, глава 7 ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.2.9 ГОСТ 34701-2020, п. 5.1.9 | СТБ 11.16.10-2016, п.п. 13.2.1, 13.2.20-13.2.22 ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.6.3 ГОСТ 34701-2020, п. 10.2 |
| 71.4** | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости СПИоП | СТБ 11.16.10-2016, п. 8.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 34701-2020, п. 7 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 5.2, 6) | СТБ 11.16.10-2016, п. 13.3 ГОСТ 30379-2017, п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.2.3, 7.2.4 СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ 30804.4.11-2013 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.6.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 34701-2020, п. 10.7 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 9.6, 10) |
| 71.5* |  | 27.90/ 22.000 27.90/ 25.039 | - требования безопасности | СТБ 11.16.10-2016, глава 9 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.10.3, 7.14.2 | СТБ 11.16.10-2016, п.п. 13.3.2-13.3.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.6.8, 9.6.10 |
| 71.6* |  | 27.90/ 32.115 | - требования к маркировке, комплектности и упаковке | СТБ 11.16.10-2016, глава 10 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.2.7, 9.4, 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2 | СТБ 11.16.10-2016, п. 13.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2 |
| 71.7* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка контроля исправности линии связи | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.2.2 Перечисление б) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.6.2 |
| 71.8* |  | 26.51/ 39.000 | - требования к конструкции | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.4, 7.10.1, 7.10.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.10.1, 7.10.2 |
| 71.9* |  | 26.51/ 39.000 | - требования к технической документации | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.2.11 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.2.11 |
| 71.10 | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/ 24.000 | -устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 11.16.10-2016, п. 8.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.4.1, 7.8 (Б.2.6) | СТБ 11.16.10-2016, п. 13.3 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.6.9, 7.16.9 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 71.11 |  | 27.90/ 24.000 | -измерение напряженности радиопомех | СТБ 11.16.10-2016, п. 8.2 СТБ ЕN 55022-2012 (п. 6) ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.4.1, 7.8 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | СТБ 11.16.10-2016, п. 13.3.1 СТБ ЕN 55022-2012, (п. 10) ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.6.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 7.16.9 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 72.1* | Приборы управления пожарные | 26.51/ 39.000 | - функциональные проверки | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 5.1, 5.2, 5.4 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5-7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.2.15, 7.3.1, 7.4-7.6, 7.10 | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 16.2.1-16.2.6, 16.2.8 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.16.1, 7.16.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5-7.2.7, 7.2.11, 7.10 |
| 72.2* |  | 26.51/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | СТБ 11.14.01-2006, п. 8.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.4 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.10 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.7 |
| 72.3* |  | 26.51/ 26.095 | - прочность к воздействию многократных ударов | СТБ 11.14.01-2006, п. 8.3 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.11 ГОСТ 28215-89 |
| 72.4* |  | 26.51/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | СТБ 11.14.01-2006, п. 8.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.1 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.12 ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.4 ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009 |
| 72.5* |  | 26.51/ 26.080 | - холод. Устойчивость | СТБ 11.14.01-2006, п. 8.4 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.2 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.13 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.5 ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 |
| 72.6* |  | 26.51/ 22.000 | - проверка электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции ППУ | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 10.4, 10.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.10.3 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.16 ГОСТ 12997-84, п. 5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.8 |
| 72.7* | Приборы управления пожарные | 26.51/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 8.6, 8.7 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.3 | ГОСТ 28201-89 ГОСТ 28216-89 СТБ 11.14.01-2006, п.п. 16.2.14, 16.2.15 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.6 |
| 72.8* |  | 26.51/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 11.14.01-2006, п. 9.2 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.23 ГОСТ 14254-2015 |
| 72.9* |  | 26.51/ 25.098 | - проверка пожарной безопасности ППУ | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 10.1, 10.2, 10.6-10.10 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.14.2 | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 16.2.18, 16.2.19, 16.2.21, 16.2.22 СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.10 |
| 72.10* |  | 26.51/ 25.047 | - проверка стойкости к воспламенению | СТБ 11.14.01-2006, п. 10.8 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.20 ГОСТ 27484-87 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 |
| 72.11* |  | 26.51/ 32.115 | - проверка требований к конструкции, комплектности, маркировке, упаковке и эксплуатационной документации | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 9.1, 9.3, 10.3, 11-14 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.10, 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.23 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.10, 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2 |
| 72.12* |  | 26.51/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости ППУ | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 7.4, 7.2, 7.3, 7.1, 7.7 СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.9 ГОСТ 30379-2017, п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.2.3, 7.2.4 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) |

| 72.13* | Приборы управления пожарные | 26.51/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.14.01-2006, п. 7.6 | СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.14* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка работоспособности при сопротивлении шлейфа и сопротивлении утечки | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.2 |
| 72.15* | Приборы управления пожарные | 27.90/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 11.14.01-2006, п. 7.5 ГОСТ 30379-2017, п. 5.1.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.6) | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.6 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.9 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 72.16* |  | 27.90/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | СТБ 11.14.01-2006, п. 7.6 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ 30379-2017, п. 5.2.2 СТБ ЕN 55022-2012, (п.п. 5.2, 6) ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.9 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ 30379-2017, п. 7.2.1 СТБ ЕN 55022-2012 (п.п. 9.6, 10) ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 73.1* | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30/ 39.000 | - функциональная проверка, контроль индикации ППКП | ГОСТ 30737-2001, п. 5.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5-7.2.7, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.15, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.4-7.6, 7.10 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.16.1-7.16.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5-7.2.7, 7.2.11, 7.3.2, 7.3.3, 7.10 |
| 73.2* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 30737-2001, п.п. 5.5.1, 5.5.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.4 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.4 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.7 |
| 73.3* |  | 26.30/ 26.095 | - проверка работоспособности после ударного воздействия (транспортная тряска) | ГОСТ 30737-2001, п. 5.5.4 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.6 ГОСТ 28213-89 |

| 73.4* | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 30737-2001, п.п. 5.5.5, 5.5.6 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.1 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.7 ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.4 ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.5* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ 30737-2001, п.п. 5.5.7, 5.5.8 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.2 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.8 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.5 ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 |
| 73.6* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции ППКП | ГОСТ 30737-2001, п.п. 6.4, 6.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.10.3 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.13 ГОСТ 12997-84, п. 5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.8 |
| 73.7* |  | 26.30/ 25.039 | - проверка пожарной безопасности ППКП | ГОСТ 30737-2001, п.п. 6.6, 6.7 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.14.2 | ГОСТ 30737-2001, п.п. 7.2.14, 7.2.15 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 12.1.004-91, Приложение 5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.10 |
| 73.8* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ 30737-2001, п.п. 5.5.9, 5.5.10, 5.5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.3 | ГОСТ 30737-2001, п.п. 7.2.9, 7.2.10 ГОСТ 28201-89 ГОСТ 28216-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.6 |
| 73.9* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | ГОСТ 30737-2001, п. 6.3 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.12 ГОСТ 14254-2015 |
| 73.10* |  | 26.30/ 22.000 | - определение класса защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 30737-2001, п. 6.2 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.11 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 73.11* | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости ППКП | ГОСТ 30737-2001, п. 5.4 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.3 ГОСТ 30379-2017, п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.2.3, 7.2.4 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) |
| 73.12* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка работоспособности при сопротивлении шлейфа и сопротивлении утечки | ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.2 |
| 73.13* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к комплектности, маркировке, упаковке | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2 |
| 73.14* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30737-2001, п. 5.4 ГОСТ 30379-2017 п. 5.1.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.6) | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.3 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.6 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.9 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 73.15* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | ГОСТ 30737-2001, п. 5.4 ГОСТ 30379-2017 п. 5.2.2 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.3 ГОСТ 30379-2017 п. 7.2.1 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |

| 74.1* | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30/ 32.115 | - соответствие МПП требованиям нормативного документа и конструкторской документации | СТБ 11.13.19-2010, п.п. 5.17-5.19, 7.1 ГОСТ Р 53286-2009, п.п. 5.1, 5.5-5.8, 5.19-5.22, 5.25, 5.26, 5.29, 5.30, 6.1, 9, 10 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.2 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.2* |  | 26.30/ 39.000 | - время действия | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.2 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.2 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.8 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.9 |
| 74.3* |  | 26.30/ 29.061 | - вместимость корпуса модуля | СТБ 11.13.19-2010, п.5.4 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.4 | СТБ 11.13.19-2010, п.9.5 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.6 |
| 74.4* |  | 26.30/ 26.080 | - работоспособность в температурном диапазоне | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.5 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.3 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.4 |
| 74.5* |  | 26.30/ 32.115 | - определение типа вытесняющего газа | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.6 | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.6 |
| 74.6* |  | 26.30/ 29.040 | - масса заряда огнетушащего вещества и масса МПП полная | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.10 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.10 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.4 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.5 |
| 74.7* |  | 26.30/ 29.040 | - масса остатка огнетушащего порошка в корпусе модуля после его срабатывания | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.12 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.13 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.6 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.7 |
| 74.8* |  | 26.30/ 36.038 | - быстродействие | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.3 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.7 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.8 |
| 74.9* |  | 26.30/ 39.000 | - величина утечки вытесняющего газа | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.11 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.12 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.2 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.10 |
| 74.10* |  | 26.30/ 39.000 | - огнетушащая способность модуля | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.13 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.14 | СТБ 11.13.19-2010, п.п. 9.27, 9.25, 9.23, 9.24, 9.26 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.11 |
| 74.11* |  | 26.30/ 32.115 | - прочность кронштейна | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.24 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.25 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.21 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.22 |
| 74.12* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка сопротивления цепи запуска, тока срабатывания и времени его действия | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.27 ГОСТ Р 53286-2009 п. 5.28 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.15 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.17 |
| 74.13 ** |  | 26.30/ 25.098 | - стойкость насадка-распылителя к тепловому воздействию | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.8 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.29 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.18 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.19 |
| 74.14 ** |  | 26.30/ 39.000 | - усилие для приведения МПП в действие и снятия фиксатора блокировки | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.14 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.15 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.14 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.16 |
| 74.15 ** | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30/ 39.000 | - стойкость полимерных деталей к воздействию огнетушащего порошка | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.16 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.17 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.20 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.21 |
| 74.16 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | СТБ 11.13.19-2010, п. 6.1 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.2 ГОСТ 2.610-2006 |
| 74.17 ** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка и упаковка | СТБ 11.13.19-2010, п.п. 4.2, 6.2-6.9 | СТБ 11.13.19-2010, п.п. 4.2, 9.2 ГОСТ 27331-87 ГОСТ 14192-96 |
| 74.18* |  | 28.29/ 29.121 28.99/ 29.121 | - прочность при гидравлических испытаниях | ГОСТ Р 53286- 2009, п. 5.23 | ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.12 |
| 74.19* |  | 28.99/ 35.062, 28.29/ 35.062 | - давление вскрытия корпуса (мембраны), предохранительного устройства | ГОСТ Р 53286- 2009, п.п. 5.24, 6.4 | ГОСТ Р 53286- 2009, п. 8.13 |
| 75.1* | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/ 29.061 | - проверка габаритных размеров | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.3 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.14 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.3 ГОСТ 34635-2020, п. 8.1 |
| 75.2* |  | 27.90/ 29.040 | - проверка массы снаряженного генератора | СТБ 11.16.05-2011, п.п. 4.1.2, 4.1.3 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.1 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.15 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.4 ГОСТ 34635-2020, п.8.2 |
| 75.3* |  | 27.90/ 39.000 | - огнетушащая способность ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п.п. 4.1.2, 4.1.3 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.1 ГОСТ 34635-2020, п.п. 5.1.2, 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.2 ГОСТ Р 53284-2009, п.п. 7.5, 7.15 ГОСТ 34635-2020, п.п. 8.3, 8.13 |
| 75.4* |  | 27.90/ 36.038 | - проверка времени работы ГОА (подачи огнетушащего аэрозоля) | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.2 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.1 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.2 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.3 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.6 ГОСТ 34635-2020, п. 8.4 |
| 75.5* |  | 27.90/ 36.038 | - проверка инерционности (времени срабатывания) ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.2 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.1 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.2 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.4 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.7 ГОСТ 34635-2020, п. 8.5 |
| 75.6* |  | 27.90/ 29.061 | - определение размеров зон с температурой 75 °С, 200 °С и 400 °С, образующихся при работе ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.3 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.5 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.8 ГОСТ 34635-2020, п. 8.6 |
| 75.7* | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/ 39.000 | - проверка параметров электрического сигнала, необходимого для пуска ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.4 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.1 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.4 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.6 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.9 ГОСТ 34635-2020, п. 8.7 |
| 75.8* |  | 27.90/ 26.080 | - проверка работоспособности снаряженного ГОА в интервале температур эксплуатации | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.9 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.5 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.8 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.11 |
| 75.9* |  | 27.90/ 26.095 | - проверка устойчивости генератора к внешним вибрационным воздействиям | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.8 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.5 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.7 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.9 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.12 ГОСТ 34635-2020, п. 8.10 |
| 75.10* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка состояния корпуса ГОА после окончания работы генератора | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.6 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.3 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.5 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.13 ГОСТ 34635-2020, п. 8.11 |
| 75.11* |  | 27.90/ 32.147 | - проверка максимальной температуры корпуса генератора во время работы | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.12 ГОСТ Р 53284-2009 п. 5.4.2.21 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.10 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.14 ГОСТ 34635-2020, п. 8.12 |
| 75.12* |  | 27.90/ 39.000 | - проверка отсутствия пуска ГОА от электрического тестового сигнала | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.5 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.2 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.4 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.7 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.10 ГОСТ 34635-2020, п. 8.8 |
| 75.13* |  | 27.90/ 22.000 | - проверка электрического сопротивления между корпусом и клеммами, служащими для подачи электрического сигнала на пуск генератора | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.5.3 ГОСТ Р 53284-2009, п. 6.3 ГОСТ 34635-2020, п. 6.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.13 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.16 ГОСТ 34635-2020, п. 8.14 |
| 75.14* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка соответствия комплектности, маркировки и упаковки, устройства для опломбирования ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п.п. 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4 ГОСТ Р 53284-2009, п.п. 5.4, 5.5.1, 5.5.2 ГОСТ 34635-2020, п.п. 5.1.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ 19433-88 ГОСТ 14192-96 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.18 ГОСТ 34635-2020, п. 8.15 |
| 75.15* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка требований к упаковке | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.2.2 ГОСТ 34635-2020, п. 5.5 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ 34635-2020, п. 8.15 |
| 75.16* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка возможности пломбирования резьбовых соединений | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.7 ГОСТ Р 53284-2009, п. 5.2.4 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ Р 53284-2009, п. 7.18 |
| 75.17* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка типа ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.14 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 |
| 75.18* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка условного обозначения | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.3.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 |
| 75.19* | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/ 32.115 | - проверка напряжения электрического сигнала для приведения ГОА в действие | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.5.4 ГОСТ 34635-2020, п. 6.4 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ 34635-2020, п. 6.4 |
| 75.20* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка элементов крепления | ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.10 | ГОСТ 34635-2020, п. 8.18 |
| 76.1* | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30/ 32.115 | - функциональная проверка | СТБ 11.13.20-2010, п.п. 4.2, 4.3, 7.1-7.5, 8.7-8.9 ГОСТ Р 53281-2009, п.п. 4.1, 4.2, 4.4.2, 4.4.9.2, 4.4.9.3, 4.4.9.4, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 | СТБ 11.13.20-2010, п.п. 10.2.1, 10.2.2, 10.2.21, Приложение А ГОСТ Р 53281-2009, п.п. 7.4.1, 7.4.4, 7.4.14, 4.4.9.4 |
| 76.2* |  | 26.30/ 36.038 | - проверка продолжительности выпуска ГОТВ | СТБ 11.13.20-2010, п. 4.5 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.4 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.4 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.7 |
| 76.3* |  | 26.30/ 39.000 | - инерционность срабатывания | СТБ 11.13.20-2010, п. 4.4 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.3 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.3 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.6 |
| 76.4* |  | 26.30/ 39.000 | - испытания модуля на назначенный ресурс | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.4 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.7 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.11 ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.10 |
| 76.5* |  | 26.30/ 26.080 | - воздействие климатических факторов внешней среды во время эксплуатации | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.8 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.8 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.14 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.11 |
| 76.6* |  | 26.30/ 29.040 | - проверка вместимости баллона | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.6 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.10 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.13.3 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.16 |
| 76.7* |  | 26.30/ 32.115 | - отсутствие запорных устройств | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.7 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.11 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.1 |
| 76.8* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка срабатывания устройства контроля массы ГОТВ-сжиженного газа, который применяется без вытеснителя | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.5 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.9.1 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.12 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.13 |
| 76.9* |  | 26.30/ 29.061 29.040 | - габаритные и присоединительные размеры, масса | СТБ 11.13.20-2010, п. 4.8 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.13, 7.3 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.7 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.17 |
| 76.10* |  | 26.30/ 29.040 | - остаток ГОТВ-сжиженного газа | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.3 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.5 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.10 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.8 |
| 76.11* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка состава батареи | СТБ 11.13.20-2010, п. 6.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.5.1 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.1 |
| 76.12* | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30/ 32.115 | - проверка подачи сигнала устройством контроля давления на пусковом баллоне батареи | СТБ 11.13.20-2010, п. 6.3 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.5.7 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.16 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.10 |
| 76.13* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка подключения модулей и распределительных устройств | СТБ 11.13.20-2010, п. 6.4 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.5.8 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.1 |
| 76.14* |  | 26.30/ 26.095 | - проверка усилия ручного пуска модуля | СТБ 11.13.20-2010, п. 8.5 ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.19 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.5 |
| 76.15* |  | 26.30/ 26.095 | - проверка усилия ручного пуска батареи | СТБ 11.13.20-2010, п. 8.6 ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.20 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.4 |
| 76.16* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка дренажного клапана батареи | СТБ 11.13.20-2010, п. 8.10 ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.10 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.1 |
| 76.17* |  | 26.30/ 32.115 | - срабатывание МПУ в составе модуля | ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.5 | ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.15 |
| 76.18* |  | 28.29/ 29.121, 28.99/ 29.121 | - прочность при пробном давлении | СТБ 11.13.20-2010, п. 8.3, ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.2 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.17, ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.2 |
| 76.19* |  | 28.29/ 26.141 29.040, 28.99/ 26.141 29.040 | - герметичность модуля (утечка) | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.2, ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.1 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.9, ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.3 |
| 76.20* |  | 28.29/ 35.062, 28.99/ 35.062 | - параметры гидравлических потерь | СТБ 11.13.20-2010, п. 4.6, ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.6 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.5, ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.9 |
| 77.1* | Устройства распределительные | 26.30/ 32.115 | - проверка комплектности | НПБ 83-2004, п. 15 ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.2 | НПБ 83-2004, п. 15 ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.2 |
| 77.2* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | НПБ 83-2004, п. 16 ГОСТ Р 53283-2009, п.п. 4.4, 5.3, 5.4 | НПБ 83-2004, п. 16 СТБ ГОСТ Р 52760-2009 ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.2 ГОСТ 4666-2015 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 19433-2017 |
| 77.3* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка расстояния перемещения пускового элемента ручного пуска | НПБ 83-2004, п. 19.5 | НПБ 83-2004, п. 19.5 |
| 77.4* | Устройства распределительные Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы | 26.30/ 26.141 | - проверка параметров гидравлических потерь | НПБ 83-2004, п. 19.7 | НПБ 83-2004, п. 35 |
| 77.5* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка цвета пускового устройства | НПБ 83-2004, п. 19.13 ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.12 | НПБ 83-2004, п. 19.13 ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.2 |
| 77.6* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка срабатывания от пускового импульса, ресурса срабатывания и работоспасобность при климатических воздействиях | НПБ 83-2004, п. 19.3 ГОСТ Р 53283-2009, п.п. 5.1.3, 5.1.7, 5.1.11 | НПБ 83-2004, п. 32 ГОСТ Р 53283-2009, п.п. 8.7, 8.11, 5.15 |
| 77.7* |  | 26.30/ 26.095 | -проверка усилия срабатывания от ручного пускового элемента | НПБ 83-2004, п. 19.4 ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.4 | НПБ 83-2004, п. 33 ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.8 |
| 77.8* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка на инерционность | НПБ 83-2004, п. 19.6 ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.5 | НПБ 83-2004, п. 34 ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.9 |
| 77.9* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка габаритных и присоединительных размеров, за исключением резьбы | НПБ 83-2004, п. 19.14 ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.13 | НПБ 83-2004, п. 41 ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.16 |
| 77.10* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия технической документации | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.13 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.16 |
| 77.11** |  | 28.29/ 29.121, 28.99/ 29.121 | - гидравлические испытания пробным давлением (прочность) | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.1 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.5 |
| 77.12** |  | 28.29/ 26.141 29.040, 28.99/ 26.141 29.040 | - герметичность при гидравлических испытаниях давлением, равным 1,1 Pр | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.2 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.6 |
| 77.13* |  | 28.29/ 35.062, 28.99/ 35.062 | - параметры гидравлических потерь | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.6 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.10 |
| 78.1* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка конструктивных особенностей, основных параметров и размеров | НПБ 40-2001, п. 6 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.25 | НПБ 40-2001, Приложение 3 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.2 ГОСТ 427 |
| 78.2* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка эжектируемого расхода | НПБ 40-2001, п. 7 | НПБ 40-2001, п. 7 |
| 78.3* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка условного обозначения | НПБ 40-2001, п. 8 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.1-4.2.3 | НПБ 40-2001, п. 8 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.1-4.2.3 |
| 78.4* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия внешних дефектов | НПБ 40-2001, п. 9 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.10 | НПБ 40-2001, п. 9 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.1.2 |
| 78.5* | Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы | 26.30/ 29.061 | - проверка присоединительных размеров | НПБ 40-2001, п. 10 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.11 | НПБ 40-2001, п. 46 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.2 |
| 78.6* |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы | НПБ 40-2001, п. 11 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.12 | НПБ 40-2001, п. 47 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.3 ГОСТ 23711-79 |
| 78.7* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка цвета окраски | НПБ 40-2001, п. 12 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.13 | НПБ 40-2001, п. 48 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.4 |
| 78.8* |  | 26.30/ 26.080 | - проверка на устойчивость к климатическим воздействиям | НПБ 40-2001, п. 13 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.14 | НПБ 40-2001, п. 49 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.5 ГОСТ 15150 |
| 78.9* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка корпуса на прочность | НПБ 40-2001, п. 14 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.15 | НПБ 40-2001, п. 50 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.6 |
| 78.10* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка корпуса на герметичность | НПБ 40-2001, п. 15 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.16 | НПБ 40-2001, п. 51 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.7 ГОСТ 24054 |
| 78.11* |  | 26.30/ 29.095 | - проверка на виброустойчивость | НПБ 40-2001, п. 16 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.17 | НПБ 40-2001, п. 52 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.8 |
| 78.12* |  | 26.30/ 26.080 | - проверка на устойчивость к воздействию повышенной влажности и температуры | НПБ 40-2001, п. 17 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.18 | НПБ 40-2001, п. 53 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.9 ГОСТ 9.308 |
| 78.13* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка расхода воды и пенообразователя | НПБ 40-2001, п. 19 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.20 | НПБ 40-2001, глава 6, прил. 5 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.2.11 |
| 78.14* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности при максимальном рабочем давлении | НПБ 40-2001, п. 20 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.21 | НПБ 40-2001, п. 62 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.12 |
| 78.15* |  | 26.30/ 39.000 36.109 | - проверка работоспособности при максимальном рабочем давлении после 100 циклов включения | НПБ 40-2001, п. 21 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.22 | НПБ 40-2001, п. 63 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.13 |
| 78.16* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | НПБ 40-2001, раздел IV ГОСТ Р 53287-2009, раздел 6 | НПБ 40-2001, п.п. 71-82 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.1.3 |
| 79.1* | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия требованиям ТД | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.1 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 79.2* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия и параметров манометра (индикатора давления) с рабочим диапазоном, возможности удаления измерительных устройств для их проверки | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.2 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.2 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 79.3* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия устройства защиты от случайных срабатываний | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.4 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.4 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 79.4* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия на запарном устройстве указателей (стрелок) направления потока жидкостей и надписей «ОТКР» и «ЗАКР» | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.5 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.5 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 79.5* |  | 26.30/ 25.098 | - устойчивость насадков к тепловому воздействию | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.6 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.6 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.2 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.2 |
| 79.6* |  | 26.30/ 26.080 39.000 | - проверка работоспособности в указанном диапазоне температур окружающей среды | СТБ 11.16.07-2011, п.5.7 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.7 | СТБ 11.16.07-2011, п.9.3 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.3 |
| 79.7* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка оснащенности устройствами слива ОТВ из емкостей и трубопроводов, устройством контроля уровня или массы ОТВ в емкостях для их хранения, штуцером для присоединения манометра или индикатора давления, предохранительным устройством | СТБ 11.16.07-2011, п.5.3 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.3 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 79.8* |  | 26.30/ 26.095 | - проверка усилия приведения в действие установки при ручном пуске | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.11 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.11 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.7 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.7 |
| 79.9* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка параметров сигнала автоматического пуска | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.12 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.12 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.8 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.8 |
| 79.10* | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30/ 39.000 | - проверка инерционности срабатывания | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.13 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.13 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.9 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.9 |
| 79.11* |  | 26.30/ 36.109 | - проверка ресурса срабатываний | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.14 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.14 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.10 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.10 |
| 79.12* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка характеристики расхода воды и газа | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.15 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.15 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.11 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.11 |
| 79.13* |  | 26.30/ 36.038 | - проверка продолжительности действия | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.16 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.16 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.12 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.12 |
| 79.14* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка тушения модельных очагов пожара на всей площади, заявляемой в ТД | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.17 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.17 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.13 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.13 |
| 79.15* |  | 26.30/ 26.045 | - проверка наличия устройства для перемешивания растворов | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.19 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.19 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 79.16* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка исключения возможности попадания в ОТВ каких-либо фрагментов или шлаков газогенерирующих элементов | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.20 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.20 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 79.17* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия фильтрующих элементов | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.21 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.21 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.15 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.15 |
| 79.18* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка тушения модельных очагов пожара на всей площади, заявляемой в ТД | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.17 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.17 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.13 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.13 |
| 79.19* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия маркировки, упаковки и комплектации | СТБ 11.16.07-2011, п.п. 7, 10, 11 ГОСТ Р 53288-2009, п.п. 7, 10, 11 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 19433-88 ГОСТ Р 53288-2009, п.9.1 |
| 79.20* |  | 28.29/ 35.062, 28.99/ 35.062 | - контроль давления, при котором срабатывают предохранительные устройства МУПТВ | ГОСТ Р 53288-2009 п. 5.8 | ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.4 |
| 79.21* |  | 28.99/ 26.141 | - прочность | ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.9 | ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.5 |
| 79.22* |  | 28.99/ 26.141 | - герметичность | ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.10 | ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.6 |

| 80.1* | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 39.000 | - проверка рабочего пневматического давления спринклерного воздушного сигнального клапана | НПБ 41-2001, п. 15 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.1 | НПБ 41-2001, п. 176 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.2* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка срабатывания в диапазоне рабочих давлений | НПБ 41-2001, п. 15 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.15 | НПБ 41-2001, п. 161 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.11 |
| 80.3* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка гидравлических потерь давления | НПБ 41-2001, п.п. 16, 17 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.2, 6.2.1.3, 7.2.1.4, 7.3.1.3, 7.6.1.4, 7.7.1.4, 7.8.1.3, 7.9.1.3, 7.10.1.4 | НПБ 41-2001, п. 168 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.18, 10.31 |
| 80.4* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка давления в трубопроводах к сигнализатору давления и пожарному звуковому гидравлическому оповещателю | НПБ 41-2001, п. 18 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.4 | НПБ 41-2001, п. 162 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.12 |
| 80.5* |  | 26.30/ 36.038 | - проверка продолжительности слива воды из камеры задержки | НПБ 41-2001, п. 19 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.5, 7.13.1.3 | НПБ 41-2001, п. 165 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.15 |
| 80.6* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка срабатывания дренажного клапана и расхода воды из воздушной камеры | НПБ 41-2001, п.п. 20, 21 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.6, 6.2.1.7, 6.2.3.11, 7.2.1.2, 7.6.1.3, 7.7.1.3, 7.12.1.2, 7.13.1.4 | НПБ 41-2001, п. 166 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.6-10.8, 10.16, 10.17 |
| 80.7* |  | 26.30/ 26.095 | - испытание на усилие приведения в действие | НПБ 41-2001, п. 22 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.8 | НПБ 41-2001, п. 170 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.20 |
| 80.8* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка напряжения питания | НПБ 41-2001, п. 23 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.9 | НПБ 41-2001, п. 171 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.21 |
| 80.9* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка потребляемой мощности | НПБ 41-2001, п.п. 24, 67, 87 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.10, 7.1.2.8, 7.4.1.4 | НПБ 41-2001, п. 172 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.22 |
| 80.10* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка герметично-сти гидравлическим давлением | НПБ 41-2001, п. 32, 33 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.17, 6.2.1.18 | НПБ 41-2001, п. 183 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.33 |
| 80.11* |  | 26.30/ 26.095 | - испытание на прочность | НПБ 41-2001, п. 35 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.20 | НПБ 41-2001, п. 185 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.35 |

| 80.12* | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 22.000 | - испытание на электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, и проверка коммутируемого тока и напряжения | НПБ 41-2001, п. 25 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.11, 6.2.1.12 | НПБ 41-2001, п. 173 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.23, 10.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.13* |  | 26.30/ 36.038 | - проверка времени срабатывания | НПБ 41-2001, п.п. 28, 29, 62, 75, 81, 86, 95, 102, 109, 114, 120 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.14, 7.1.2.3, 7.2.1.5, 7.3.1.4, 7.4.1.3, 7.6.1.2, 7.7.1.2, 7.8.1.2, 7.9.1.2, 7.10.1.3 | НПБ 41-2001, п. 180 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.30 |
| 80.14* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - испытание на проверку давления срабатывания (УУ, комплектующего оборудования) | НПБ 41-2001, п.п. 30, 73, 74, 80, 97, 104, 110, 115, 121 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 7.2.1.4, 7.3.1.3, 7.6.1.4, 7.7.1.4, 7.8.1.3, 7.9.1.3, 7.10.1.4 | НПБ 41-2001, п. 181 ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.31 |
| 80.15* |  | 26.30/ 36.038 | - проверка времени задержки сигнала о срабатывании | НПБ 41-2001, п. 31 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.16 | НПБ 41-2001, п. 182 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.32 |
| 80.16* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка герметичности пневматического пневматическим давлением | НПБ 41-2001, п. 34 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.19 | НПБ 41-2001, п. 184 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.34 |
| 80.17* |  | 26.30/ 26.080 | - испытания на устойчивость к климатическим воздействиям | НПБ 41-2001, п. 36 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.2.1 | НПБ 41-2001, п. 160 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.10 |
| 80.18* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка габаритных размеров согласно ТД | НПБ 41-2001, п. 37 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.1, 7.1.2.2, 7.2.1.1, 7.3.1.2, 7.4.1.2, 7.5.1.2, 7.6.1.1, 7.7.1.1, 7.8.1.1, 7.9.1.1, 7.10.1.2, 7.11.1.1, 7.12.1.1, 7.13.1.1 | НПБ 41-2001, п. 37 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.2 |
| 80.19* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка необрабатываемых поверхностей отливок на отсутствие раковин | НПБ 41-2001, п. 39 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.3 | НПБ 41-2001, п. 39 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1 |
| 80.20* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка возможности опломбирования, цвета оборудования, схемы обвязки, фиксирования запорного органа | НПБ 41-2001, п.п. 40, 41, 42,53 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 2.3.17, 6.2.3.4-6.2.3.6, 6.2.3.9, 7.2.1.3 | НПБ 41-2001, п.п. 151, 175 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.1, 10.5, 10.25 |

| 80.21* | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 29.061 | - проверка условного диаметра прохода | НПБ 41-2001, п. 43 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.7, 7.1.2.1, 7.3.1.1, 7.4.1.1, 7.5.1.1, 7.10.1.1 | НПБ 41-2001, п.п. 43, 151 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.22* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка минимального диаметра прохода | НПБ 41-2001, п.п. 44, 133 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.8 | НПБ 41-2001, п. 153 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.3 |
| 80.23* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка возможности визуального контроля | НПБ 41-2001, п. 45 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.9 | НПБ 41-2001, п. 155 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.5 |
| 80.24* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия выхода для подсоединения линии пожарного звукового гидравлического оповещателя, выхода для гидравлического (пневматического) дублирующего привода, выхода для дренажа | НПБ 41-2001, п. 46 ГОСТ Р 51052-2002, п.6.2.3.10 | НПБ 41-2001, п. 156 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.6 |
| 80.25* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия устройств для сигнализации и фиксации | НПБ 41-2001, п. 47 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.11, 7.13.1.4 | НПБ 41-2001, п.п. 157, 158 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.7, 10.8 |
| 80.26* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка обеспечения удобного доступа, возможности устранения повреждений | НПБ 41-2001, п. 48 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.12, 8.2 | НПБ 41-2001, п. 159 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.1, 10.9 |
| 80.27* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка работоспособности фильтров. Стойкость к коррозии фильтров и компенсаторов | НПБ 41-2001, п. 49 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.13, 7.11.1.2, 7.11.1.3, 7.11.1.4, 7.12.1.3 | НПБ 41-2001, п. 163 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.1, 10.2, 10.13 |
| 80.28* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка работоспособности устройств сигнализации о срабатывании, о величине давления, о положении запорного органа задвижки (затвора) «Отключение» - «Закрыто», о наличии воды выше запорного органа на 0.5 м | НПБ 41-2001, п. 50 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.14 | НПБ 41-2001, п. 164 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.14 |

| 80.29* | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка работоспособности ручного управления | НПБ 41-2001, п. 51 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.15 | НПБ 41-2001, п. 169 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.30* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия клеммы и знака заземления | НПБ 41-2001, п. 52 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.16 | НПБ 41-2001, п. 151 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1 |
| 80.31* |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы | НПБ 41-2001, п. 54 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.18 | НПБ 41-2001, п. 154 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.4 |
| 80.32* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка шрифта маркировки, четкости маркировки, наличия таблички, цвета таблички, содержание таблички, содержание маркировки, наличия технологических отверстий | НПБ 41-2001, п.п. 55-59, 64, 69,77, 83, 89, 93, 100, 107, 112, 117, 123, 129, 135, 141 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.3, 7.1.3, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2, 7.10.2, 7.11.2, 7.12.2, 7.13.2 | НПБ 41-2001, п. 151 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.1, 10.2 |
| 80.33* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка условного диаметра в соответствии с ТД | НПБ 41-2001, п.п. 43, 60, 78, 84, 90, 118 | НПБ 41-2001, п. 151 |
| 80.34* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка габаритных и присоединительных размеров | НПБ 41-2001, п.п. 38, 61, 63, 70, 79, 85, 91, 94, 101, 108, 113, 119, 124, 125, 126, 130, 136 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.1, 7.1.2.2, 7.2.1.1, 7.3.1.2, 7.4.1.2, 7.5.1.2, 7.6.1.1, 7.7.1.1, 7.8.1.1,7.9.1.1, 7.10.1.2, 7.11.1.1, 7.12.1.1, 7.13.1.1 | НПБ 41-2001, п. 152 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.2 |
| 80.35* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка перепада давления спринклерноо воздушного сигнального клапана | НПБ 41-2001, п. 65 ГОСТ Р 51052-2002, п. 7.1.2.6 | НПБ 41-2001, п. 179 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.29 |
| 80.36* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка наличия управляющего воздействия на сигнализаторе давления, пожарного звукового гидравлического оповещателя | НПБ 41-2001, п. 66 ГОСТ Р 51052-2002, п. 7.1.2.7 | НПБ 41-2001, п. 66 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.12 |
| 80.37* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка расхода воды | НПБ 41-2001, п. 71 | НПБ 41-2001, п. 167.1 |
| 80.38* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка состояния дренажного клапана | НПБ 41-2001, п. 72 | НПБ 41-2001, п. 72 |
| 80.39* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка времени сброса воздуха из воздушной камеры | НПБ 41-2001, п.п. 96, 103 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 7.6.1.5, 7.7.1.5 | НПБ 41-2001, п. 167.2 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.28 |

| 80.40* | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 36.038 | - проверка времени сброса воздуха из воздушной камеры | НПБ 41-2001, п.п. 98, 105 | НПБ 41-2001, п. 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.41* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка расхода через компенсатор | НПБ 41-2001, п. 131 | НПБ 41-2001, п. 167.3 |
| 80.42* |  | 26.30/ 29.040 | - проверка вместимости и продолжительности слива воды из камеры задержки | НПБ 41-2001, п.п. 137, 138 ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.5, 7.13.1.2, 7.13.1.3 | НПБ 41-2001, п. 165 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.15 |
| 80.43* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия фильтра | НПБ 41-2001, п. 139 ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.11, 7.13.1.4 | НПБ 41-2001, п. 158 ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.8 |
| 80.44* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка комплектности узлов управления | НПБ 41-2001, раздел 10 | НПБ 41-2001, п. 187 |
| 81.1* | Оросители пожарные | 28.29/ 35.065 29.145 | - проверка температуры срабатывания | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.6 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.6 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.14 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.14 |
| 81.2* |  | 28.29/ 36.038 | - проверка условного времени срабатывания | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.6 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.6 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 8.15-8.17 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.15-8.17 |
| 81.3* |  | 28.29/ 32.115 | - испытание на срабатывание теплового замка | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.8 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.8 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.18 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.18 |
| 81.4* |  | 28.29/ 29.061 | - проверка проходного канала | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.9 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.9 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.20 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.20 |
| 81.5* |  | 28.29/ 29.061 | - проверка среднего диаметра капель распылителя | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.10 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.10 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.26 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.26 |
| 81.6* |  | 28.29/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, прочность | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.1 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.1 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.3 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.3 |

| 81.7* | Оросители пожарные | 28.29/ 26.141 | - гидравлический удар | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.3 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.10 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.8* |  | 28.29/ 26.095 | - испытание на прочность к воздействию дужек и/или корпуса | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.4 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.4 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.21 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.21 |
| 81.9* |  | 28.29/ 26.141 | - испытание на прочность гидравлическим давлением | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.5 ГОСТ Р 51043-2002 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.12 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.12 |
| 81.10* |  | 28.29/ 26.141 | - испытание на герметичность гидравлическим и пневматическим давлением | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.6 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.6 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.13 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.13 |
| 81.11* |  | 28.29/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.8 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.8 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.2 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.2 |
| 81.12* |  | 28.29/ 26.080 | - устойчивость к воздействию смены температур | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.9 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.9 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.8 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.8 |
| 81.13* |  | 28.29/ 25.108 | - теплостойкость | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.10 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.10 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.9 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.9 |
| 81.14* |  | 28.29/ 25.108 | - термостойкость корпуса | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.11 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.11 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.19 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.19 |
| 81.15* |  | 28.29/ 32.115 | - проверка комплектности поставки | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.2.1-5.2.3 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.2.1-5.2.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 |
| 81.16* |  | 28.29/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.3.1-5.3.3 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.3.1-5.3.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 |
| 81.17* | Оросители пожарные | 28.29/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для оросителей общего назначения и оросителей для подвесных потолков) | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.23 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.23 |
| 81.18* |  | 28.29/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для оросителей, предназначенных для стеллажных складов) | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.24 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.24 |
| 81.19* |  | 28.29/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, интенсивности орошения (для оросителей, предназначенных для пневмо- и массопроводов и специального назначения) | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.41 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.41 |
| 81.20* |  | 28.29/ 39.000 | - проверка равномерности орошения, удельного расхода, формы и размера водяной завесы (защищаемой площади) | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 8.27-8.39 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 8.27-8.39 |
| 81.21* |  | 28.29/ 39.000 | - проверка кратности пены, защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для пенных оросителей) | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.40 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.40 |
| 81.22* |  | 28.29/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для распылителей) | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5, 5.1.1.11 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5, 5.1.1.11 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.25 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.25 |
| 81.23* |  | 28.29/ 39.000 | - проверка коэффициента производительности | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.2 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.2 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.22 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.22 |
| 81.24* |  | 28.29/ 39.000 | - проверка параметров управляемого привода (рабочего напряжения, тока, сопротивления изоляции или давления рабочего тела) | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 6.2 ГОСТ Р 51043-2002, п. 6.2 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.42 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.42 |
| 81.25 * | Оросители пожарные | 28.29/ 29.061 | - проверка размеров, конструктивных требований, соответствия показателей и наличия в представляемой технической документации необходимых данных на оросители | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.2-5.1.1.7, 5.1.1.11, 5.1.4.1-5.1.4.8, 5.2.3 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.2-5.1.1.7, 5.1.1.11, 5.1.4.1-5.1.4.8, 5.2.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 |
| 81.26* |  | 28.29/ 26.095, 28.99/ 26.095 | - испытание на удароустойчивость | ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.2 | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.7 |
| 82.1* | Извещатели пожарные автономные | 27.90/ 30.000 | - проверка уровня громкости звукового сигнала «Тревога» | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.2.5 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.18 |
| 82.2* |  | 27.90/ 39.000 | - проверка стабильности значений чувствительности (порога срабатывания) | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.1.5 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.4 |
| 82.3* |  | 27.90/ 39.000 | - устойчивость к изменению направления воздушного потока | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.1.4 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.2 |
| 82.4* |  | 27.90/ 39.000 | - проверка повторяемости значений чувствительности (порога срабатывания) | СТБ 11.16.08-2011, п.п. 4.1.1-4.1.3 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.1 |
| 82.5* |  | 27.90/ 39.000 | - проверка устойчивости к изменению напряжения питания | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.1.6 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.5 |
| 82.6* |  | 27.90/ 39.000 | - проверка устойчивости к воздушному потоку | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.1.7 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.3 |
| 82.7* |  | 27.90/ 22.000 | - проверка значения потребляемого тока | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.3.5 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.23 |
| 82.8* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка приоритетности сигнала «Тревога» | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.2.3 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.16 |
| 82.9* |  | 27.90/ 39.000 | - проверка устойчивости к фоновой освещенности | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.5.1 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.13 |
| 82.10* |  | 27.90/ 26.080 | - проверка устойчивости к воздействию повышенной температуры | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.5.3 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.8 ГОСТ 28200-89 |
| 82.11* |  | 27.90/ 26.080 | - проверка устойчивости к воздействию низких температур (холод) | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.5.4 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.7 ГОСТ 28199-89 |
| 82.12* |  | 27.90/ 26.080 | - проверка устойчивости к воздействию влажного тепла | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.5.5 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.9 ГОСТ 28201-89 |
| 82.13* |  | 27.90/ 26.095 | - проверка устойчивости к воздействию одиночных ударов | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.5.6 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.10 ГОСТ 28213-89 |
| 82.14* |  | 27.90/ 26.095 | - проверка устойчивости к прямому механическому удару (удар молотка) | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.5.8 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.11 |
| 82.15* | Извещатели пожарные автономные | 27.90/ 26.095 | - проверка работоспособности при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.5.7 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.12 ГОСТ 28203-89 |
| 82.16* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка прочности к изменению полярности питающего напряжения | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.3.6 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.24 |
| 82.17* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка наличия встроенных средств оптической индикации и звуковой сигнализации | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.1 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.18* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка наличия устройства для проверки работоспособности | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.2 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.19* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка возможности автоматического переключения с основного питания на резервное и обратно | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.3.1 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.20* |  | 27.90/ 32.115 | - соответствие номинального напряжения КД | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.3.4 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.21* |  | 27.90/ 32.115 | - наличие знаков полярности | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.5 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.22* |  | 27.90/ 35.062 | - определение значения силы, прикладываемой для подключения источника питания | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.6 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.25 |
| 82.23* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка возможности подключения к различным вспомогательным приборам | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.7 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.26 |
| 82.24* |  | 27.90/ 29.121 | - проверка прочности проводов и их соединений | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.9 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.28 |
| 82.25* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка средств калибровки | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.10 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.26* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.12 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.30 ГОСТ 14254-2015 |
| 82.27* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка возможности и надежности монтажа | СТБ 11.16.08-2011, п.п. 4.4.3, 4.4.4 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.28* |  | 27.90/ 20.040 29.061 | - проверка веса и габаритных размеров | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.16 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.32 |
| 82.29* |  | 27.90/ 32.115 | - маркировка, комплектность упаковки | СТБ 11.16.08-2011, п.п. 4.9.2-4.9.6, 4.10, 4.11 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 ГОСТ 14192-96 |
| 82.30* |  | 27.90/ 39.000 | - чувствительность к дымам различной природы | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.1.8 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.6 |
| 82.31* |  | 27.90/ 39.000 | - комбинированные АПИ | СТБ 11.16.08-2011, п.п. 4.4.13-4.4.15 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.31 |
| 82.32* | Извещатели пожарные автономные | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.14.1 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |
| 82.33* |  | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к наносекундным импульсным помехам | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.14.1 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 82.34* |  | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к динамическим изменениям напряжения сети переменного тока | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.14.1 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 82.35* |  | 27.90/ 24.000 | - проверка устойчивости к электростатическим разрядам | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.14.1 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 82.36* |  | 27.90/ 32.115 30.000 | - проверка выдачи сигналов оповещения | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.2.1 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.15 |
| 82.37* |  | 27.90/ 32.115 30.000 | - параметры сигнала «Пожар» | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.2.4 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.17 |
| 82.38* |  | 27.90/ 32.115 | - проверка видимости светового сигнала «Пожар» | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.2.6 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.19 |
| 82.39* |  | 27.90/ 36.038 | - периодичность подачи сигнала «Разряд батареи» | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.2.8 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.20 |
| 82.40* |  | 27.90/ 30.000 | - уровни звукового давления сигналов «Разряд батареи» | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.2.7 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.21 |
| 82.41* |  | 27.90/ 39.000 | - работоспособность при разряженном элементе питания | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.3.3 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.22 |
| 82.42* |  | 27.90/ 39.000 | - короткое замыкание контактов для подключения внешних устройств | СТБ 11.16.08-2011 п. 4.4.8 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.27 |
| 82.43* |  | 27.90/ 32.115 | - диапазон регулировки чувствительности (порога срабатывания) | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.4.11 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.29 |
| 82.44* |  | 27.90/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - требования безопасности | СТБ 11.16.08-2011, п.п. 4.8.3, 4.8.4 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.33 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |
| 82.45* | Извещатели пожарные автономные | 27.90/ 32.115 | - проверка шрифта маркировки | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.9.1 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.34 |
| 82.46* |  | 27.90/ 30.000 32.115 | - требования к сигналам оповещения | СТБ 11.16.08-2011, п.п. 4.2.2, 4.2.9 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.47* |  | 27.90/ 32.115 | - содержание эксплуатационной документации | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.12 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.35 |
| 82.48* |  | 27.90/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам радиоизотопных автономных ПИ | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.5.2 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.36 |
| 82.49* |  | 27.90/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.6.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.14.1 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 82.50* |  | 27.90/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.6.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.14.2 СТБ ЕN 55022-2012 |
| 82.51* |  | 27.90/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.6, 4.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п.4.4.2 |
| 82.52 ** |  | 27.90/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.7 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 82.53* |  | 27.90/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.6.1 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.14.1 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 82.54* |  | 27.90/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | СТБ 11.16.08-2011, п. 4.6.2 СТБ ЕN 55022-2012, п. 6 | СТБ 11.16.08-2011, п. 5.3.14.2 СТБ ЕN 55022-2012, п. 10 |
| 83.1* | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 39.000 | - конструкция ИПР | СТБ EN 54-11-2009, п.п. 4.3-4.6, 4.7.3, 4.7.4 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.12.2.1, 4.12.2.7, 4.12.2.2-4.12.2.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3, 4.2.5.6, 4.2.5.8, 17.2.2-17.2.5 | СТБ EN 54-11-2009, п.п. 4.3.1, 4.3.2, 4.5, 4.6, 4.7.3.2, 4.7.3.3, 4.7.4 ГОСТ 12.4.026-76 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.8, 4.12.2.1, 4.12.2.7, 4.12.3.2 ГОСТ 34698-2020, п. 17.3.2 |
| 83.2* | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 29.061 | - безопасность, маркировка, документация, форма, размеры и цвета | СТБ EN 54-11-2009, п.п. 4.2, 4.7.1, 4.7.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 | СТБ EN 54-11-2009, п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.7.2.1- 4.7.2.3 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 83.3* |  | 26.30/ 37.076 | - работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР | СТБ EN 54-11-2009, п.п. 5.2-5.4, 4.8 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.12.1.1, 4.12.1.2-4.12.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.6-4.2.1.11, 17.1.2-17.1.4, 4.2.5.1 | СТБ EN 54-11-2009, п.п. 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 4.8.2, 4.8.4 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.12.1.1, 4.12.3.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2-4.4.3, 17.3.3 |
| 83.4* |  | 26.30/ 39.000 32.115 | - испытание на надежность (прочность) | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.5 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.5.2 |
| 83.5* |  | 26.30/ 22.000 | - изменение напряжения питания ИПР. Устойчивость | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.6 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.6.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.12.3.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 17.3.4 |
| 83.6* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.7 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.7.2 ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.12.3.5 ГОСТ 34698-2020, п. 17.3.5 |
| 83.7* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло, прочность | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.8 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.8.2 ГОСТ 28200-89 |
| 83.8* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.9 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.9.2 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.2, 4.12.4.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.4, 17.3.6 |
| 83.9* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, циклическое (устойчивость) | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.10 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.10.2 ГОСТ 28216-89 |
| 83.10* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, циклическое (прочность) | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.11 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.11.2 ГОСТ 28216-89 |
| 83.11* | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.12 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.12.2 ГОСТ 28201-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.12.3.7 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.5, 17.3.7 |
| 83.12* |  | 26.30/ 26.095 | - механические удары, устойчивость | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.14 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.14.2 ГОСТ 28213-89 |
| 83.13* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.15 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.15.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.4, 4.12.3.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.6, 17.3.8 |
| 83.14* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.16 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.16.2 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.12.3.9 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.7, 17.3.9 |
| 83.15* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, прочность | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.17 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.17.2 ГОСТ 28203-89 |
| 83.16* |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость ИПР | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.18 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.18.2 а), c), d), e) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.12.3.10 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.9, 17.3.10 |
| 83.17* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.18 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.18.2 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 83.18* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.18 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.18.2 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |
| 83.19* | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.18 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ EN 54-11-2009, п. 5.18 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 83.20* |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 83.21* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.9 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 83.22* |  | 26.30/ 24.000 | -устойчивость к радиочастотным помехам | СТБEN 54-11-2009, п. 5.18 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | СТБEN 54-11-2009, п. 5.18.2 b) ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.12.3.10 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 83.23* |  | 26.30/ 24.000 | -измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.12.3.10 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 84.1* | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 39.000 | - повторяемость значения чувствительности | СТБ 11.16.03-2009, п. 4.8 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.6 |
| 84.2* |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от направленности относительно воздушного потока | СТБ 11.16.03-2009, п. 4.9 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.7 |
| 84.3* |  | 26.30/ 39.000 | - воспроизводимость | СТБ 11.16.03-2009, п. 4.10 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.8 |
| 84.4* |  | 26.30/ 39.000 | - изменение питающего напряжения | СТБ 11.16.03-2009, п.п. 4.3, 4.11 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.9 |
| 84.5* |  | 26.30/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам | СТБ 11.16.03-2009, п. 4.12 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.10 |
| 84.6* |  | 26.30/ 39.000 | - время обнаружения тестовых пожаров | СТБ 11.16.03-2009, п. 4.13 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.26 |
| 84.7* |  | 26.30/ 26.080 | - работоспособность при пониженной температуре (холод) | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.1 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.11 ГОСТ 28199-89 |
| 84.8* |  | 26.30/ 26.080 | - работоспособность при повышенной температуре (сухое тепло) | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.2 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.12 |
| 84.9* |  | 26.30/ 26.080 | - работоспособность при повышенной влажности (влажное тепло) | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.3 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.13 ГОСТ 28201-89 |

| 84.10* | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 26.080 | - проверка прочности к воздействию влажного тепла | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.4 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.14 ГОСТ 28201-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84.11* |  | 26.30/ 26.095 | - устойчивость к воздействию одиночного механического удара | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.5 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.15 ГОСТ 28213-89 |
| 84.12* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой удар (механический) | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.6 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.16 |
| 84.13* |  | 26.30/ 26.095 | - проверка работоспособности при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.7 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.17 ГОСТ 28203-89 |
| 84.14* |  | 26.30/ 26.095 | - проверка работоспособности после воздействия синусоидальной вибрации | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.8 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.18 ГОСТ 28203-89 |
| 84.15* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности при фоновой освещенности | СТБ 11.16.03-2009, п. 5.9 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.19 |
| 84.16* |  | 26.30/ 24.000 | - проверка устойчивости к электростатическим разрядам | СТБ 11.16.03-2009, п. 7 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.20 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 84.17* |  | 26.30/ 24.000 | - проверка устойчивости к импульсным помехам | СТБ 11.16.03-2009, п. 7 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.20 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 |
| 84.18* |  | 26.30/ 24.000 | - проверка устойчивости к провалам и кратковременным прерываниям и изменениям напряжения питания | СТБ 11.16.03-2009, п. 7 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.20 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 84.19 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка влияния подключения вспомогательных устройств | СТБ 11.16.03-2009, п. 8.2 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.22 |
| 84.20 |  | 26.30/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 11.16.03-2009, п. 8.5 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.23 ГОСТ 14254-2015 |
| 84.21* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке | СТБ 11.16.03-2009, п.п. 10-12 | СТБ 11.16.03-2009, п.п. 15.2.24, 15.2.25 |
| 84.22* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к эксплуатационной документации | СТБ 11.16.03-2009, п. 13 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.1 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.25 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.1 |
| 84.23* | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 32.115 30.000 | - проверка требований назначения и к конструкции | СТБ 11.16.03-2009, п.п. 4.1, 4.2, 4.4-4.7, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.21 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.3 |
| 84.24* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 11.16.03-2009, п. 7 | СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.20 |
| 84.25* |  | 26.30/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.6 |
| 84.26* |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от направления воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.7 |
| 84.27* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.7.1.3, 4.2.5.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.8 |
| 84.28* |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.7.2.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 7.2.11 |
| 84.29* |  | 26.30/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 7.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 7.2.9 |
| 84.30* |  | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012, приложение А ГОСТ 34698-2020, приложение А |
| 84.31* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.7.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.4, 7.2.13 |
| 84.32* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.12 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 7.2.12 |
| 84.33* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.7.2.14 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.5, 7.2.14 |
| 84.34* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.7.2.15 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.15 |
| 84.35* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.7.2.16 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.7, 7.2.16 |
| 84.36* | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 39.000 | - фоновая освещенность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.7.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.10 ГОСТ 34698-2020, п. 7.2.10 |
| 84.37* |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013, (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.7.2.17 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 7.2.17 |
| 84.38* |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 84.39* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.5.2 | ГОСТ 14254-2015, |
| 84.40* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 84.41* |  | 26.30/ 32.115 | - конструкция | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9 |
| 84.42* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.9.2, 4.2.9.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.9, 4.2.9.1, 4.2.9.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 84.43* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.6, 4.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 84.44 ** |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.7 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 84.45* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 11.16.03-2009, п. 7 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.20 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.7.2.17 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 84.46* | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | СТБ 11.16.03-2009, п. 7 СТБ ЕN 55022-2012 (п. 6.1) ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | СТБ 11.16.03-2009, п. 15.2.20 СТБ ЕN 55022-2012 (п. 10) ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.7.2.17 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 85.1* | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 32.115 | - проверка индикатора тревоги | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.2 | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.2 |
| 85.2* |  | 26.30/ 32.115 | - подключение вспомогательных устройств | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.3 | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.3 |
| 85.3* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка доступа к регулировке порога срабатывания | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.5 | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.5 |
| 85.4* |  | 26.30/ 26.141 | - защита от проникновения посторонних предметов | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.6 | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.6 |
| 85.5* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка устройства дистанционного контроля | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.7 | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.7 |
| 85.6* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка границы компенсации | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.8 | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.8 |
| 85.7* |  | 26.30/ 39.000 | - воспроизводимость | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.2 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.2.2 |
| 85.8* |  | 26.30/ 39.000 | - повторяемость | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.3 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.3.2 |
| 85.9* |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость от направления | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.4 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.4.2 |
| 85.10* |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания ИПДЛ. Устойчивость | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.5.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.1, 4.9.2.16 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 9.2.14 |
| 85.11* |  | 26.30/ 39.000 | - прерывание оптического луча ИПДЛ | СТБ EN 54-12-2009, п.п. 5.6; 5.7 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.9.1.9, 4.9.1.10 ГОСТ 34698-2020, п.п. 9.1.7, 9.1.8 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.6.2; СТБ EN 54-12-2009, п. 5.7.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.8 |

| 85.12* | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности ИПДЛ от оптической длины луча | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.8 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.6 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.8.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.14 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.13* |  | 26.30/ 39.000 | - чувствительность к пожару | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.9 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.9.2 |
| 85.14* |  | 26.30/ 39.000 | - фоновая освещенность ИПДЛ | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.10 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.11 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.9 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.10.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.15 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.13 |
| 85.15* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.11.2 ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.17 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.15 |
| 85.16* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.12 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.12.2 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.9.2.18 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.4, 9.2.16 |
| 85.17* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.13 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.13.2 ГОСТ 28201-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.9.2.19 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.5, 9.2.17 |
| 85.18* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим (прочность) | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.14 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.14.2 ГОСТ 28201-89 |
| 85.19* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Прочность | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.15 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.15.2 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.9.2.21 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.7, 9.2.19 |

| 85.20* | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость ИПДЛ | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.16 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.16а СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ EN 54-12-2009, п. 5.16d ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 СТБ EN 54-12-2009, п. 5.16e СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.9.2.22 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.9, 9.2.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.21* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Прочность | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.18 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.18.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.4, 4.9.2.20 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.6, 9.2.18 |
| 85.22* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ EN 54-12-2009, п. 6.1 ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.4 | СТБ EN 54-12-2009, п. 6.1 ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.4 |
| 85.23* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка технической документации | СТБ EN 54-12-2009, п. 6.2.1 | СТБ EN 54-12-2009, п. 6.2.1 |
| 85.24* |  | 26.30/ 32.115 | - настройки производителя | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.4 | СТБ EN 54-12-2009, п. 4.4 |
| 85.25* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.16 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.16 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |

| 85.26* | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012 Приложение А ГОСТ 34698-2020 Приложение А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.27* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - значения чувствительности (повторяемость), оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.9.1.1, 4.9.1.4, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.3.9, 9.1.1, 9.1.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.8 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.7 |
| 85.28* |  | 26.30/ 32.115 | - диапазон регулирования чувствительности | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.10 |
| 85.29* |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от времени непрерывной работы (стабильность) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 9.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.11 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.9 |
| 85.30* |  | 26.30/ 32.115 | - наличие юстировочных устройств | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.12 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.10 |
| 85.31* |  | 26.30/ 22.000 | - контроль исправности линии связи | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10, 9.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.3, 9.2.11 |
| 85.32* |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 85.33* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.9, 4.2.9.1, 4.2.9.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 85.34* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 85.35* |  | 26.30/ 32.115 | - конструкция | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9 |
| 85.36* | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.16 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | СТБ EN 54-12-2009, п. 5.16 b) ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.9.2.22 ГОСТ 30804.4.3-2013 |

| 85.37* | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.9.2.22 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.1* | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/ 26.080 | - холод, устойчивость | СТБ 2218-2011, п. 5.3 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.14 |
| 86.2* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло, устойчивость | СТБ 2218-2011, п. 5.4 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.15 |
| 86.3* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, циклический режим, устойчивость | СТБ 2218-2011, п. 5.5 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.16 |
| 86.4* |  | 26.30/ 26.080 39.000 | - проверка устойчивости к скачку температуры окружающей среды (класс S) | СТБ 2218-2011, п. 5.6 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.17 |
| 86.5* |  | 26.30/ 26.095 | - ударные импульсы, устойчивость | СТБ 2218-2011, п. 5.7 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.18 |
| 86.6* |  | 26.30/ 26.095 | - механический удар одиночный, устойчивость | СТБ 2218-2011, п. 5.8 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.19 |
| 86.7* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, устойчивость | СТБ 2218-2011, п. 5.9 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.20 ГОСТ 28203-89 |
| 86.8* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка ТПИ к изменению питающих сигналов | СТБ 2218-2011, п. 5.10 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.21 |
| 86.9* |  | 26.30/ 39.000 | - инерционность в зависимости от направления воздушного потока | СТБ 2218-2011, п. 4.5 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.2 |
| 86.10* |  | 26.30/ 39.000 35.065 | - температура срабатывания | СТБ 2218-2011, п. 4.6 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.3 |
| 86.11* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка инерционности при различных скоростях | СТБ 2218-2011, п. 4.7 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.4 |
| 86.12* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка инерционности срабатывания извещателя от начальной температуры среды 25 °С | СТБ 2218-2011, п. 4.8 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.5 |
| 86.13* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка инерционности при нарастании температуры от максимально допустимой температуры среды | СТБ 2218-2011, п. 4.9 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.6 |
| 86.14* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка инерционности при крайних значениях напряжения питания | СТБ 2218-2011, п. 4.10 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.7 |

| 86.15* | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/ 39.000 | - проверка инерционности срабатывания извещателя от номинального значения температуры среды | СТБ 2218-2011, п. 4.11 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.16* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к конструкции | СТБ 2218-2011, п.п. 4.13-4.15 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.1 |
| 86.17* |  | 26.30/ 26.141 | - степень защиты оболочки | СТБ 2218-2011, п. 4.16 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.10 ГОСТ 14254-2015 |
| 86.18* |  | 26.30/ 29.061 29.040 | - габаритные размеры, масса | СТБ 2218-2011, п. 4.17 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.11 |
| 86.19* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка содержания эксплуатационной документации | СТБ 2218-2011, п.п. 4.1-4.4, 4.18 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.1 |
| 86.20* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к комплектности, безопасности, маркировке и упаковке | СТБ 2218-2011, п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, гл. 7 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.1 |
| 86.21* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к маркировке | СТБ 2218-2011, п. 6.3 | СТБ 2218-2011, п. 6.2.22 |
| 86.22* |  | 26.30/ 26.080 | - холод, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.5.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.4, 5.2.12 |
| 86.23* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.2.12 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 5.2.11 |
| 86.24* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.5.2.15 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.6, 5.2.14 |
| 86.25* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.5.2.16 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.7, 5.2.15 |
| 86.26* |  | 26.30/ 39.000 | - время срабатывания при различных положениях относительно направления воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.1.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 5.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 5.2.6 |
| 86.27* |  | 26.30/ 39.000 35.065 | - температура срабатывания, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.1.2, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.3.9, 5.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.8 ГОСТ 34698-2020, п. 5.2.7 |
| 86.28* |  | 26.30/ 39.000 | - время срабатывания при различных скоростях повышения температуры | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.1.3, 4.5.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 5.1.3, 5.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 5.2.8 |
| 86.29* | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.5.2.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 5.2.10 |
| 86.30* |  | 26.30/ 36.038 | - время срабатывания перед испытаниями на внешние воздействия | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.1.3, 4.5.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 5.1.3, 5.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.10 ГОСТ 34698-2020, п. 5.2.9 |
| 86.31* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к конструкции | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3, 4.2.5.4, 4.2.5.5, 4.2.5.6, 4.2.5.7, 4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.8 в части проверки индикации ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9 |
| 86.32* |  | 26.30/ 26.141 | - степень защиты оболочки | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.5.2 | ГОСТ Р 53325-2012 ГОСТ 14254-2015 |
| 86.33* |  | 26.30/ 32.115 | - требования к маркировке, комплектности, упаковке, безопасности | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1, 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.5.1.1, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.1.2, 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.5.1.1, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1-4.2.9.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 86.34* |  | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А |
| 86.35* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 86.36* |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 86.37* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.5.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.5, 5.2.13 |
| 86.38* |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 86.39* | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6(Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.5.2.17 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 5.2.16 |
| 86.40* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.9 ГОСТ IEC 60065-2013, п. 4.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 86.41* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - требования назначения | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.1.1-4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.3 |
| 86.42* |  | 28.29/ 39.000, 28.99/ 39.000, | - определение инерционности ТПИ класса R при высокой скорости нарастания температуры от температур ниже максимально допустимой температуры | СТБ 2218-2011, п. 4.12 | СТБ 2218-2011, п. 9.2.9 |
| 86.43* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 2218-2011, п. 5.1 ГОСТ 30379-2017, п. 5.1.3 СТБ IEC 61000-4-3-2009, ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | СТБ 2218-2011, п. 9.2.13 ГОСТ 30379-2017 п. 7.1.6 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.5.2.17 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 86.44* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013, (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.5.2.17 ГОСТ 30805.22-2013, (п. 10) |
| 87.1* | Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабель) | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия маркировки и внешнего вида ТД; - отсутствие видимых повреждений; - отсутствие повреждений после кручения и изгиба | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п.п. 4.3.1-4.3.4 | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 5.2.1 |
| 87.2* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка электрических характеристик | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 4.1.5 | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 5.2.2 |
| 87.3* |  | 26.30/ 36.038 | - проверка времени срабатывания при различной ориентации в пространстве | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 4.1.3 | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 5.2.3 |
| 87.4* |  | 26.30/ 39.065 35.065 | - температура срабатывания ИПТЛ (ИПТМ), оптическая индикация режимов работы | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 4.1.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.1.2, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 4.3.9, 5.1.2 | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.2.8, 4.6.2.2, 4.6.2.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 6.2.2, 6.2.5, 5.2.7 |
| 87.5* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка времени срабатывания | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п.п. 4.1.3-4.1.4 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.1.3, 4.5.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 5.1.3, 5.1.4 | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 5.2.5 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.2.9, 4.5.2.10, 4.6.2.2, 4.6.2.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 5.2.8, 5.2.9, 6.2.5 |
| 87.6* |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания ИПТЛ (ИПТМ). Устойчивость | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 4.1.6 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 5.2.6 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.5.2.11, 4.6.2.2, 4.6.2.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 5.2.10, 6.2.5 |
| 87.7* |  | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к пониженной температуре. Холод (устойчивость) | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 4.2.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 5.2.7 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.5.2.13, 4.6.2.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.4, 5.2.12 |
| 87.8* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 4.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | МИ № 52/03М от 27.04.2004, п. 5.2.8 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.2.12, 4.6.2.2, 4.6.2.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.2.1, 6.2.5 |
| 87.9* | Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабель) | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.5.2.14, 4.6.2.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.5, 5.2.13 |
| 87.10* |  | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А |
| 87.11* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 87.12* |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 87.13* |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.5.2.17 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 5.2.16 |
| 87.14* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 87.15* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - конструкция | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9 |
| 87.16* |  | 26.30/ 32.115 | - требования назначения | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.6.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.6.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.3 |
| 87.17* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.5.2.17 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 87.18* | Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабель) | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.5.2.17 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 88.1* | Извещатели пожарные газовые | 26.30/ 39.000 | - функциональные характеристики | СТБ 2469-2016, п.п. 4.3-4.6, 4.10 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.13.1.10 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.13.1.10 |
| 88.2* |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания ИПГ. Устойчивость | СТБ 2469-2016, п. 4.9 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.5 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.13.2.9 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 13.2.10 |
| 88.3* |  | 26.30/ 24.000 | -электромагнитная совместимость ИПГ | СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ 2469-2016, п. 5.1,5,2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.8 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 СТБ EN 55022-2012, п. 5.1 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.13.2.15 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 13.2.16 |
| 88.4* | Извещатели пожарные газовые | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - требования безопасности | СТБ 2469-2016, п. 7 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.2.6, 4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.17 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ 12997-84, п. 5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.7, 4.4.9 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 88.5* |  | 26.30/ 24.000 | - мощность излучаемых радиопомех | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ 2469-2016, п. 5.2 | СТБ IEC 61204-3-2008, п.п. 6.4.2, 6.4.3 |
| 88.6* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | СТБ 2469-2016, п. 5.4 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.10 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.10 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 13.2.11 |
| 88.7* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | СТБ 2469-2016, п. 5.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.9 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.13.2.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.4, 13.2.12 |
| 88.8* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ 2469-2016, п. 5.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.11 ГОСТ 28201-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.13.2.12 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.5, 13.2.13 |
| 88.9* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | СТБ 2469-2016, п. 5.6 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.12 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.13.2.14 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.7, 13.2.15 |
| 88.10* |  | 26.30/ 26.080 | - работоспособность после воздействия пониженной температуры в условиях транспортирования | СТБ 2469-2016, п. 5.7 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.13 |
| 88.11* |  | 26.30/ 26.080 | - работоспособность после воздействия повышенной температуры в условиях транспортирования | СТБ 2469-2016, п. 5.8 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.14 |
| 88.12* | Извещатели пожарные газовые | 26.30/ 26.080 | - работоспособность после воздействия повышенной влажности в условиях транспортирования | СТБ 2469-2016, п. 5.9 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.15 |
| 88.14* |  | 26.30/ 26.095 | - работоспособность после воздействия ударных нагрузок в условиях транспортирования | СТБ 2469-2016, п. 5.10 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.16 |
| 88.15* |  | 26.30/ 26.141 | - степень защиты оболочек | СТБ 2469-2016, п. 4.7 ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.5.2 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.3 ГОСТ 14254-2015 |
| 88.16* |  | 26.30/ 36.038 | - огневые испытания ИПГ | СТБ 2469-2016, п. 4.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.6 ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А ГОСТ 34698-2020, Приложение А |
| 88.17* |  | 26.30/ 32.115 | - структура условного обозначения | СТБ 2469-2016, п. 4.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.1.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.2 | СТБ 2469-2016, п.10.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.1.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.2 |
| 88.18* |  | 26.30/ 29.061 29.40 | - габаритные, присоединительные размеры и масса ГПИ | СТБ 2469-2016, п. 4.8 | СТБ 2469-2016, п.10.2.4 |
| 88.19* |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | СТБ 2469-2016, п. 6.1 ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.7 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.7 |
| 88.20* |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка | СТБ 2469-2016, п. 6.4 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.8.1, 4.2.8.3 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 88.21* |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка | СТБ 2469-2016, п.п. 6.2, 6.3 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 | СТБ 2469-2016, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 |
| 88.22* |  | 26.30/ 32.115 | - эксплуатационная документация | СТБ 2469-2016, п. 8 | СТБ 2469-2016, п. 8 |
| 88.23* |  | 26.30/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.13.1.2, 4.13.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 13.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 13.2.6 |
| 88.24* | Извещатели пожарные газовые | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от направления относительно воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.1.4 ГОСТ 34698-2020, п. 13.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 13.2.7 |
| 88.25* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.13.1.3, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.3.9, 13.1.3, 13.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 13.2.8 |
| 88.26* |  | 26.30/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 13.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 13.2.9 |
| 88.27* |  | 26.30/ 39.000 | - устойчивость к насыщению | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.13.1.8, 4.13.1.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.8 |
| 88.28* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 88.29* |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.3 |
| 88.30* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4. 2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.13.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.6, 13.2.14 |
| 88.31* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - требования к конструкции | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.7, 4.4.8 |
| 88.32 |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 2469-2016, п. 5.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | СТБ 2469-2016, п. 10.2.8 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.9.2.22 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 88.33 |  | 26.30/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | СТБ 2469-2016, п.п. 5.2 СТБ ЕN 55022-2012, (п.п. 5.2, 6) ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013, (п. 6.1) | СТБ 2469-2016, п. 10.2.8 СТБ ЕN 55022-2012 (п.п. 9.6, 10) ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.13.2.15 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 89.1* | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 32.115 | - классификация извещателей | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.2 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.5.3 |
| 89.2* | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 32.115 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы ИПП | СТБ EN 54-10-2009, п.п. 4.3, 5.3 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.11.1.4, 4.2.5.1 | СТБ EN 54-10-2009, п.п. 4.3, 5.3.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.3 |
| 89.3* |  | 26.30/ 32.115 | - подключение вспомогательных устройств | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.4 | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.4 |
| 89.4* |  | 26.30/ 32.115 | - доступа к регулировкам параметров извещателя | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.6, 4.7 | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.6, 4.7 |
| 89.5* |  | 26.30/ 32.115 | - техническая документация | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.8 | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.8 |
| 89.6* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка подключений для устройства дистанционного контроля | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.5 | СТБ EN 54-10-2009, п. 4.5 |
| 89.7* |  | 26.30/ 39.000 | - воспроизводимость | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.2 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.2.2 |
| 89.8* |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость от направления | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.4 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.4.2 |
| 89.9* |  | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания ИПП | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.5 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.4, 4.11.1.1, 4.11.1.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.5.2 ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А ГОСТ 34698-2020, Приложение А |
| 89.10* |  | 26.30/ 39.000 | - прямой свет ИПП | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.6 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.1.5, 4.11.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 12.1.4, 12.1.5 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.6.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 12.2.6 |
| 89.11* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.7 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.7.2 ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 12.2.8 |
| 89.12* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.8 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.8.2 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.11.2.9 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.4, 12.2.9 |
| 89.13* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, циклическое (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.9 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.9.2 ГОСТ 28216-89 |
| 89.14* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.10 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.10.2 ГОСТ 28201-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.11.2.10 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.5, 12.2.10 |
| 89.15* | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 26.095 | - толчок (стойкость) | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.12 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.12.2 ГОСТ 28213-89 |
| 89.16* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.13 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.13.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.11.2.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.6, 12.2.11 |
| 89.17* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.14 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.14.2 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.11.2.12 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.7, 12.2.12 |
| 89.18* |  | 26.30/ 26.095 | - вибрация синусоидальная (прочность) | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.15 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.15.2 ГОСТ 28203-89 |
| 89.19* |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания ИПП. Устойчивость | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.16 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.15 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.16.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.11.2.7 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 12.2.7 |
| 89.20* |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость ИПП | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013, (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17.2 a СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17 СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17 d СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17 e ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.11.2.13 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013, (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 12.2.13 |

| 89.21* | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 32.115 | -маркировка | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17.3 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3 | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17.3 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.22* |  | 26.30/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.1.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 12.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 12.2.4 |
| 89.23* |  | 26.30/ 39.000 | - угол обзора | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 12.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 12.2.5 |
| 89.24* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 89.25* |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.8-4.2.1.10 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п.п 4.4.2, 4.4.3 |
| 89.26* |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 89.27* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.9 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 89.28* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.1.2, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 89.29* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - конструкция | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 |
| 89.30* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - требования к безопасности | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.9.1, 4.2.9.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.9.1, 4.2.9.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| 89.31* |  | 26.30/ 32.115 | - требования назначения | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8 |
| 89.32* | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17.2.1 b) ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | СТБ EN 54-10-2009, п. 5.17 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.11.2.13 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 89.33* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.11.2.13 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 90.1* | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 39.000 | - проверка частоты мигания (мигающие световые оповещатели) | СТБ 2243-2011, п. 5.2.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.1.7 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.1.7 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.9 | СТБ 2243-2011, п. 18.3.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.2 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.2 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.10- 8.1.12 |
| 90.2* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка контрастности восприятия | СТБ 2243-2011, п. 5.2.2 | СТБ 2243-2011, п. 18.3.2 |
| 90.3* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка элементы крепления | СТБ 2243-2011, п. 6.1.2 | СТБ 2243-2011, п. 18.7.2 |
| 90.4* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка степени защиты оболочки | СТБ 2243-2011, п. 6.1.1 | СТБ 2243-2011, п. 18.7.1 ГОСТ 14254-2015 |
| 90.5* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка отсутствия регуляторов громкости | СТБ 2243-2011, п. 6.1.3 | СТБ 2243-2011 п. 18.7.3 |
| 90.6* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка способа подключения внешних проводников | СТБ 2243-2011, п. 6.1.4 | СТБ 2243-2011, п. 18.7.4 |
| 90.7 ** |  | 26.30/ 39.000 30.000 | - проверка диапазона частот (звуковые и речевые оповещатели) | СТБ 2243-2011, п.п. 5.3.3, 5.4.3 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 6.2.1.6, 6.2.1.11 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 55149-2012, п.п. 5.1.6, 5.1.10 | СТБ 2243-2011, п.п. 18.4.3, 18.5.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.4 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.4, 8.1.11, 8.1.12 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.4 |
| 90.8 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка функционирования | СТБ 2243-2011, п.п. 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.1.1 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.1.1, 5.1.8 | СТБ 2243-2011, п.п. 18.3.1, 18.4.1, 18.5.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.1 ГОСТ 34699-2020, п.п. 8.1, 8.3 |
| 90.9 ** | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 39.000 | - проверка изменения напряжения питания | СТБ 2243-2011, п. 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 55149-2012, п.п. 5.1.18, 5.1.19 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.3 ГОСТ 34699-2020, п. 5.1.19 | СТБ 2243-2011, п. 18.2.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.5 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.11 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.4, 8.1.11, 8.1.12 ГОСТ 34699-2020, п. 8.9 |
| 90.10* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка общих требований к световым оповещателям | СТБ 2243-2011, п. 6.1.4 | СТБ 2243-2011, п. 18.7.4 |
| 90.11* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка совместимости с ППУ | СТБ 2243-2011, п. 5.1.1 | СТБ 2243-2011, п. 18.2.1 |
| 90.12* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 2243-2011, п.п. 11.1, 12.1, 12.2 ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.2.6 ГОСТ Р 53287-2009, раздел 6 ГОСТ 34699-2020, п.5.6 | СТБ 2243-2011, п. 18.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.6 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.1.3 ГОСТ 34699-2020, п. 5.6 |
| 90.13* |  | 26.30/ 32.115 29.061 | - проверка технической документации на оповещатели | СТБ 2243-2011, п.п. 5.2.3, 5.3.4, 5.4.4 ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.1 | СТБ 2243-2011, п.п. 18.3.3, 18.4.4, 18.5.4 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.1.2 |
| 90.14* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления (звуковые и речевые оповещатели) | СТБ 2243-2011, п.п. 5.3.2, 5.4.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 6.2.1.5, 6.2.1.10 ГОСТ Р 55149-2012, п.п. 5.1.5, 5.1.9 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.1.5, 5.1.11 | СТБ 2243-2011, п.п. 18.4.2, 18.5.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.3 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.3 ГОСТ 34699-2020, п. 8.5 |
| 90.15* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | СТБ 2243-2011, п. 10.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.1 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.2.1 ГОСТ 34699-2020, п. 5.2.1 | СТБ 2243-2011, п. 18.10.2.1 ГОСТ 12997-84 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.6 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.7 ГОСТ 34699-2020, п. 8.10 |
| 90.16* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | СТБ 2243-2011, п. 10.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.2 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.2.2 ГОСТ 34699-2020, п. 5.2.2 | СТБ 2243-2011, п. 18.10.2.2 ГОСТ 12997-84 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.7 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.8 ГОСТ 34699-2020, п. 8.11 |

| 90.17* | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к механическим и климатическим воздействиям в условиях транспортирования | СТБ 2243-2011, п. 10.1 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.2.6, 5.2.7 | СТБ 2243-2011, п.п. 18.10.1.1-18.10.1.4 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 34699-2020, п. 8.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.18* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | СТБ 2243-2011, п. 10.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.4 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.2.4 ГОСТ 34699-2020, п. 5.2.4 | СТБ 2243-2011, п. 18.10.2.5 ГОСТ 12997-84 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.9 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.10 ГОСТ 34699-2020, п. 8.14 |
| 90.19* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | СТБ 2243-2011, п. 10.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.3 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.2.3 ГОСТ 34699-2020, п. 5.2.3 | СТБ 2243-2011, п.п. 18.10.2.3, 18.10.2.4 ГОСТ 12997-84 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.8 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.9 ГОСТ 34699-2020, п. 8.12 |
| 90.20* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка требований безопасности | СТБ 2243-2011, п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 6.2.2.5, 6.2.9.1, 6.2.9.2, 6.2.9.3 ГОСТ Р 55149-2012, п.п. 5.5.4, 5.9.2 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.5.5, 5.9.2, 5.9.3 | СТБ 2243-2011, п. 18.8.1 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 6.4.10, 6.4.12 ГОСТ Р 55149-2012, п.п. 6.2.12, 6.2.14 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.9.3, 8.15, 8.17 |
| 90.21 ** | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости | СТБ 2243-2011, п. 9.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п. 5.2, 6) ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34699-2020, п. 5.3 | СТБ 2243-2011, п. 18.9.1 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2011 СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.11 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.13 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34699-2020, п. 8.16 |
| 90.22* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах | СТБ 2243-2011, п. 9.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 2243-2011, п. 18.9.2 СТБ ЕN 55022-2012 |
| 90.23* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение мощности радиопомех | СТБ 2243-2011, п. 9.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 2243-2011, п. 18.9.2 СТБ IEC 61204-3-2008 |
| 90.24* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение эмиссии гармонических составляющих тока | СТБ 2243-2011, п. 9.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 2243-2011, п. 18.9.2 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 90.25* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение максимального значения относительного изменения напряжения | СТБ 2243-2011, п. 9.2 СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 | СТБ 2243-2011, п. 18.9.2 СТБ IEC 61000-3-3-2011 |

| 90.26* | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 32.115 | - проверка функционирования | ГОСТ Р 55149-2012 п. 5.1.1 | ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.27* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка мощности, подводимой к вибромотору (электротоквые оповещатели) | ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.1.11 ГОСТ 34699-2020, п. 5.1.13 | ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.5 ГОСТ 34699-2020, п.8.7 |
| 90.28* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка значения токовых воздействий (электротоковые оповещатели) | ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.1.13 ГОСТ 34699-2020, п. 5.1.15 | ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.6 ГОСТ 34699-2020, п.8.8 |
| 90.29* |  | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к климатическим воздействиям | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.4 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.5, 8.1.12 ГОСТ 15150-69 |
| 90.30* |  | 26.30/ 26.141 | - проверка герметичности рабочей полости | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.5 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.6, 8.1.11, 8.1.12 |
| 90.31* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка времени срабатывания | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.6 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.7, 8.1.11, 8.1.12 |
| 90.32* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности после многократных срабатываний | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.7 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.8, 8.1.11, 8.1.12 |
| 90.33* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка давления срабатывания на входе оповещателей | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.8 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.9, 8.1.11, 8.1.12 |
| 90.34* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - проверка соответствия требованиям безопасности | ГОСТ Р 53287-2009, п. 5.1 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.1.12 |
| 90.35* |  | 26.30/ 32.115 | - требования назначения | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 6.2.1.4, 6.2.1.8, 6.2.1.12, 6.2.1.14 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.1.4, 5.1.18, 5.1.20, 5.1.21 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 6.2.1.4, 6.2.1.8, 6.2.1.12, 6.2.1.14 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.1.4, 5.1.18, 5.1.20, 5.1.21 |
| 90.36* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка требований к комплектности, упаковке | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 6.2.7, 6.2.8.1, 6.2.8.3 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.7, 5.8.1, 5.8.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 6.2.7, 6.2.8.1, 6.2.8.3 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.7, 5.8.1, 5.8.3 |
| 90.37* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - конструкция | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.5 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.5.1 (кроме ОПИ), 5.5.2, 5.5.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.5 ГОСТ 34699-2020, п.п. 5.5.1 (кроме ОПИ), 5.5.2, 5.5.3 |
| 90.38 ** |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34699-2020, п. 5.2.5 | ГОСТ 34699-2020, п. 8.13 |
| 90.39* | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 2243-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.2.3 (Б.2.6) | СТБ 2243-2011, п. 18.9.1 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.11 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |

| 90.40* | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | СТБ 2243-2011, п. 9.2 СТБ ЕN 55022-2012 (п. 6) ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | СТБ 2243-2011, п. 18.9.2 СТБ ЕN 55022-2012 (п. 10) ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.11 (Б.3.10 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.1* | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 39.000 | - функциональная проверка | СТБ 11.16.02-2007, п. 5.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 5.2.1.1-5.2.1.6, 5.2.1.9, 5.2.1.10, 5.2.1.11 ГОСТ 34700-2020, п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6-5.1.8, 5.1.11-5.1.13 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.10, 5.4.1 ГОСТ 34700-2020, п. 15.1 |
| 91.2* |  | 26.30/ 39.000 22.000 | - проверка выходных характеристик | СТБ 11.16.02-2007, таблица 2, п.п. 5.1.3, 5.1.4 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.5 |
| 91.3* |  | 26.30/ 39.000 | - испытание зарядного устройства и аккумуляторной батареи | СТБ 11.16.02-2007, п.п. 5.1.11, 5.1.12 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.6 |
| 91.4* |  | 26.30/ 32.115 | - контроль индикации | СТБ 11.16.02-2007, п. 5.2 ГОСТ 34700-2020, п.5.2 | СТБ 11.16.02-2007, п.п. 16.2.1-16.2.4 ГОСТ 34700-2020, п.15.1 |
| 91.5* |  | 26.30/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости | СТБ 11.16.02-2007, п.п. 7.1-7.4, 7.7 СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34700-2020, п. 7 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.7 ГОСТ 30379-2017 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.2.3, 7.2.4 СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.8 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34700-2020, п.15.8 |
| 91.6* | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 26.141 | - степень защиты оболочки | СТБ 11.16.02-2007, п. 9.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.5.4 | ГОСТ 14254-2015 |
| 91.7* |  | 26.30/ 22.000 | - проверка электрической прочности и сопротивления изоляции | СТБ 11.16.02-2007, п.п. 10.4, 10.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.5.3 ГОСТ 34700-2020, п. 9.4 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.14 ГОСТ 12997-84, п. 5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.7 ГОСТ 34700-2020, п. 15.7 |
| 91.8* |  | 26.30/ 25.034 25.047 25.098 25.108 | - проверка пожарной безопасности | СТБ 11.16.02-2007, п.п. 10.2, 10.3, 10.6-10.9 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 5.2.9.1, 5.2.9.2, 5.2.9.3 ГОСТ 34700-2020, п. 13.2 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.20 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 5.4.9, 5.2.9.1, 5.2.9.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 34700-2020, п. 15.9 |
| 91.9* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка увеличения температуры элементов ППУ при нормальном и аварийных режимах работы | СТБ 11.16.02-2007, п. 10.6 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.16 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 91.10* | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 25.098 | - проверка теплостойкости | СТБ 11.16.02-2007, п. 10.7 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.17 |
| 91.11* |  | 26.30/ 25.047 | - проверка стойкости к воспламенению | СТБ 11.16.02-2007, п. 10.8 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.18 ГОСТ 27484-87 |
| 91.12* |  | 26.30/ 25.108 | - проверка стойкости к распространению горения | СТБ 11.16.02-2007, п. 10.8 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.19 |
| 91.13* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | СТБ 11.16.02-2007, п. 8.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.2.4 ГОСТ 34700-2020, п. 6.4 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.8 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.6 ГОСТ 34700-2020, п. 15.6 |
| 91.14* | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 26.095 | - устойчивость к многократному удару | СТБ 11.16.02-2007, п. 8.2 ГОСТ 34700-2020, п. 6.6 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.9 ГОСТ 28215-89 ГОСТ 34700-2020, п. 6.6 |
| 91.15* | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | СТБ 11.16.02-2007, п. 8.4 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.2.1 ГОСТ 34700-2020, п.п. 6.1, 6.5 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.10 ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.3 ГОСТ 34700-2020, п. 15.3 |
| 91.16* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | СТБ 11.16.02-2007, п. 8.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.2.2 ГОСТ 34700-2020, п.п. 6.2, 6.5 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.11 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.4 ГОСТ 34700-2020, п. 15.4 |
| 91.17* |  | 26.30/ 26.080 | - устойчивость к влажному теплу (циклический режим) | СТБ 11.16.02-2007, п. 8.6 ГОСТ 34700-2020, п.п. 6.3, 6.5 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.13 ГОСТ 28216-89 ГОСТ 34700-2020, п. 15.5.2 |
| 91.18* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло (постоянный режим) | СТБ 11.16.02-2007, п. 8.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.2.3 ГОСТ 34700-2020, п.п. 6.3, 6.5 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.12 ГОСТ 28201-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.5 ГОСТ 34700-2020, п. 15.5.1 |
| 91.19* |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка, комплектность, упаковка | СТБ 11.16.02-2007, п.п. 11-13 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.7, 5.2.8.2 ГОСТ 34700-2020, п.п. 10.1-10.3, 11, 12.2 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.21 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.7, 5.2.8.2 ГОСТ 34700-2020, п.п. 10.1-10.3, 11, 12.2 |
| 91.20* |  | 26.30/ 32.115 | - содержание эксплуатационной документации | СТБ 11.16.02-2007, п. 14 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.1.12, 5.2.1.13, 5.2.1.14 ГОСТ 34700-2020, п.п. 5.1.14-5.1.16 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.21 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.1.12, 5.2.1.13, 5.2.1.14 ГОСТ 34700-2020, п.п. 5.1.14-5.1.16 |
| 91.21 |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к конструкции | СТБ 11.16.02-2007, п.п. 9.1, 9.3 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.5.1, 5.2.5.2 ГОСТ 34700-2020, п.п. 9.1, 9.2 | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.21 ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.5.1, 5.2.5.2 ГОСТ 34700-2020, п.п. 9.1, 9.2 |
| 91.22* |  | 26.30/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-6-4-2012 СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.16.02-2007 | СТБ ЕN 55022-2012 СТБ 11.16.02-2007 |
| 91.23* | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 39.000 | - проверка защиты от короткого замыкания | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.1.7, 5.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.2 |
| 91.24 |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 11.16.02-2007, п. 7.5 ГОСТ 30379-2017, п. 5.1.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.3 (Б.2.6) | СТБ 11.16.02-2007, п. 16.2.7 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.6 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.8 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 91.25 |  | 26.30/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | СТБ 11.16.02-2007, п. 7.6 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ 30379-2017, п. 5.2.2 СТБ ЕN 55022-2012 (п. 5.2, 6) ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 5.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | СТБ 11.16.02-2007 п. 16.2.7 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ 30379-2017, п. 7.2.1 СТБ ЕN 55022-2012 (п.п. 9.6, 10) ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.8 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 92.1** | Цвета сигнальные | 32.99/ 32.115 | - определение цветографического изображения знаков пожарной безопасности | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 5.1 | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11.1 |
| 92.2** |  | 32.99/ 32.115 | - внешний вид | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 8.1.4 | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11.1 |
| 92.3** |  | 32.99/ 26.095 | - определение механической прочности | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 8.1.2 | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11.4 |
| 92.4** |  | 32.99/ 26.141 | - определение водостойкости | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 8.1.7 | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 8.1.7 |
| 92.5** |  | 32.99/ 25.098 | - определение теплостойкости | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 8.3.1 | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 8.3.1 |
| 92.6** |  | 32.99/ 26.080 | - определение холодостойкости | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 8.3.1 | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 8.3.1 |
| 92.7** |  | 32.99/ 25.047 | - определение воспламеняемости | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 9.3 | ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11.6 ГОСТ 30402-96, п. 9 |
| 93.1* | Составы газовые огнетушащие | 20.59/ 32.115 | - порядок предоставления ГОТВ на испытания | НПБ 60-2002, глава 3 ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 4 | НПБ 60-2002, глава 3 ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 4 |
| 93.2* |  | 20.59/ 39.000 | - определение минимальной огнетушащей концентрации ГОТВ методом «чашечной горелки» | НПБ 60-2002, п. 6.2 ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 6.2 | НПБ 60-2002, глава 5 ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 6.2 |
| 93.3* | Составы газовые огнетушащие | 20.59/ 39.000 | - определение минимальной объемной огнетушащей концентрации в огневой камере при тушении модельных очагов объемным способом | НПБ 60-2002, п. 6.3, 7 ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 6.3 | НПБ 60-2002, глава 6 ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 6.3 |
| 94.1 *** | Основные пожарные автомобили | 29.10/ 32.115 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.12, 5.2.1-5.2.11, 5.2.14-5.2.19, 5.2.23, 5.3.1-5.3.13, 5.3.15-5.3.22, 5.4.1-5.4.24, 5.4.27, 5.4.28, 5.5, 5.6, 5.16.5- 5.16.8, 5.16.12-5.16.18, 5.16.20, 5.10.3-5.10.6, 5.10.8-5.10.17, 5.11.1-5.11.6, 5.11.9-5.11.13, 5.11.20-5.11.24, 5.15, 5.17, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 7.1, 7.3 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20, 5.11.1, 5.11.3 -5.11.7, 5.11.9 -5.11.18, 5.15, 5.16, 6.1 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 94.2 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение эргономических показателей | ГОСТ 34350-2017, п. 5.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.13 | ГОСТ 34350-2017, п.п. 9.3.3, 9.4.15 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.5 |
| 94.3 *** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.4 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.6 |
| 94.4 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.5 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.7 |
| 94.5 *** | Основные пожарные автомобили | 29.10/ 29.061 | - размерные параметры | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.5, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.16, 5.3.9, 5.3.11, 5.3.16, 5.3.17, 5.3.22, 5.4.3, 5.4.6-5.4.10, 5.7.10, 5.7.13, 5.16.10- 5.16.12 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.6 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.8 |
| 94.6 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение скоростных свойств | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.15 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.14 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.9 |
| 94.7 *** |  | 29.10/ 35.062 | - параметры насосной установки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.6, 5.1.8, 5.7 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.6, 5.1.8, 5.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.10 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.12 |
| 94.8 *** |  | 29.10/35.062 | - испытания вакуумной системы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.7, 5.7.11, 5.7.17 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.7, 5.8.16, 5.8.22 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.11 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.13 |
| 94.9 *** |  | 29.10/ 39.000, 35.062 | - испытания водопенных коммуникаций | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.7.12, 5.7.16, 5.7.17 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.8.17, 5.8.21, 5.8.22 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.12 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.14 |
| 94.10 *** |  | 29.10/ 35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25 °С) | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.4.20, 6.8 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.5.24, 6.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.16 |
| 94.11 *** |  | 29.10/ 39.000 | - испытания системы дополнительного охлаждения двигателя | ГОСТ 34350-2017, п. 5.7.18 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.8.24 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.15 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.17 |
| 94.12 *** |  | 29.10/ 35.067 | - определение внешнего шума | ГОСТ 34350-2017, п. 5.14.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 6.7 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.17 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.19 |
| 94.13 *** |  | 29.10/ 35.063 | - определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.10.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.11.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.22 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.26 |
| 94.14 *** |  | 29.10/ 41.000 35.062 | - испытания на непрерывную шестичасовую работу насоса | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.2.10, 5.7.18 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.12, 5.8.23 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.24 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.28 |
| 94.15 *** | Основные пожарные автомобили | 29.10/ 32.115 29.061 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.11.14-5.11.17 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.25 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 94.16 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка работы осветительной мачты | ГОСТ 34350-2017, п. 5.9 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.10 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.26 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.23 |
| 94.17 *** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка герметичности пневматической тормозной системы | ГОСТ 34350-2017, п. 5.2.12 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.3.14 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.8.3 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.10.3 |
| 94.18 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка статической и динамической устойчивости автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.1 | ГОСТ 34350-2017, п.п. 9.4.1, 9.4.2 |
| 94.19 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение давления на грунт выносной опоры автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.2 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.3 |
| 94.20 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка блокировок автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.4 |
| 94.21 *** |  | 29.10/ 39.000 29.061 | - проверка ограничителя лобового удара автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.5 |
| 94.22 *** |  | 29.10/ 32.115 29.040 | - проверка ограничителя грузоподъемности автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.6 |
| 94.23 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение времени совершения маневра автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 4.5, | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.8 |
| 94.24 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение грузоподъемности автоподъемника при работе в качестве крана автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 4.5 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.13 |
| 94.25 *** |  | 25.99/ 39.000 29.061 | - определение минимального угла подъема стрелы автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 4.5 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.14 |
| 94.26 *** |  | 26.30/ 29.061 | - испытания лафетного ствола | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.9-5.1.11, 5.8 СТБ 11.13.24-2017 п.п. 5.1.11, 5.9 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.13 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.15 |
| 94.27 *** | Основные пожарные автомобили | 29.10/ 39.000 | - испытания аварийного привода | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.4 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.7 |
| 94.28 *** |  | 29.10/ 32.115 29.061 | - испытания по определению горизонтальности ступеней лестницы и пола люльки | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.9 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.9 |
| 94.29 *** |  | 29.10/ 32.115 | - испытания световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.19 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.10 |
| 94.30 *** |  | 29.10/ 39.000 | - испытания механизма управления двигателем при работе гидропривода | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.20 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.11 |
| 94.31 *** |  | 29.10/ 32.115 | - испытания счетчика моточасов | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.21 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.12 |
| 95.1 *** | Автоподъемники пожарные | 29.10/ 32.115 39.000 | - внешний осмотр и проверка качества сборки, регулировки и уровня технической эстетики | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.19, 4.2.25, 4.2.27-4.2.31, 4.2.33, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1-4.4.4, 4.4.9-4.4.11, 4.5.1-4.5.4, 4.5.7, 4.6.3, 4.6.6, 4.7.1, 4.7.4-4.7.8, 4.8.1-4.8.6, 4.9.1, 4.12, 4.13, 5.1, 5.6, 5.8, 5.11, 4.2.24, 4.11.1, 5.2 ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 5.1.11, 5.1.15, 5.1.18, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.30, 5.2.1, 5.2.2,5.2.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.3, 5.7.5, 5.8.1-5.8.3, 5.11, 6.14, 6.15, 6.16 | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 7.2, 7.37 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.1 |
| 95.2 *** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.8 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.10 (за исключением поперечной статической устойчивости) ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.11 (за исключением поперечной статической устойчивости) |
| 95.3 *** | Автоподъемники пожарные | 29.10/ 29.061 | - определение геометрических параметров | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.2.16, 4.3.3, 4.5.7, 4.6.1-4.6.3, 5.11, таблица А.1 п.п. 6, 14, 15 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.1.12, 5.2.3, 5.5.6, 5.6.1-5.6.3 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.4 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.3 |
| 95.4 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение времени совершения маневра | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.2.11, 4.4.8, таблица А.1 п.п. 7, 9-11 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.1.7, 5.4.6 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.3 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.2 |
| 95.5 *** |  | 29.10/ 29.061 39.000 | - определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.4.4-4.4.6, 5.5, 5.7, таблица А.1 п.п. 3, 4 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.4.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.5 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.4 |
| 95.6 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка водопенных комуникаций | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.2.7, 4.3.4 ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 5.1.3, 5.2.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.6 ГОСТ Р 53329-2009 п. 9.2.10 |
| 95.7 *** |  | 29.10/ 32.115 29.061 | - определение горизонтальности пола люльки, ступеней лестницы и наличия системы выравнивания | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.21 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.17 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.7 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.5 |
| 95.8 *** |  | 29.10/ 39.000 29.061 | - проверка ограничителя лобового удара | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.6.5, 5.3, 5.5 ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 5.6.5, 6.13 перечисление г) | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.8 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.7 |
| 95.9 *** |  | 29.10/ 32.115 29.040 | - проверка ограничителя грузоподъемности | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.6.7, таблица А.1 п. 2 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.6.6 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.9 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.8 |
| 95.10 *** |  | 29.10/ 35.067 | - определение уровня шума на рабочем месте оператора | СТБ 11.13.26-2017, п. 5.10 ГОСТ Р 53329-2009, п. 6.7 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.11 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.12 |
| 95.11 *** |  | 29.10/ 39.000 29.040 29.061 32.115 | - статические испытания | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.7, таблица А.1 п.п. 1, 12 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.9 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.13 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.14 |
| 95.12 *** | Автоподъемники пожарные | 29.10/ 39.000 29.040 32.115 | - динамические испытания | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.7, таблица А.1 п. 5 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.1.3 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.14 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.15 |
| 95.13 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение грузоподъемности автоподъемника при работе в качестве крана | СТБ 11.13.26-2017, таблица А.1 п. 8 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п. 4.2 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.15 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.15 |
| 95.14 *** |  | 29.10/ 29.040 | - определение усилий на органах управления | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.22 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.19 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.16 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.16 |
| 95.15 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка скоростных свойств | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.17 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.13 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.17 ГОСТ 22576-90 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.17 |
| 95.16 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка управления маневрами из люльки | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.4.7 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.4.5 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.19 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.24 |
| 95.17 *** |  | 29.10/ 39.000 29.061 29.040 | - проверка блокировок автоподъемника | СТБ 11.13.26-2017, п. 5.3 ГОСТ Р 53329-2009, п. 6.13 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.20 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.6 |
| 95.18 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка аварийного привода | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.10 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.6 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.21 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.25 |
| 95.19 *** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка счетчика моточасов | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.23 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.21 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.22 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.26 |
| 95.20 *** |  | 29.10/ 39.000 29.061 | - проверка поворотного механизма люльки | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.6.4 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.6.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.23 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.28 |
| 95.21 *** |  | 29.10/ 35.063 | - проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.4.2, 4.5.5 ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 5.4.8, 5.5.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.25 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.20 |
| 95.22 *** |  | 29.10/ 32.115 39.000 | - проверка систем связи | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.9.2 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.28 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.22 |
| 95.23 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.14 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.10 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.29 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.27 |
| 95.24 *** | Автоподъемники пожарные | 29.10/ 32.115 | - проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | СТБ 11.13.26-2017, п. 5.6 ГОСТ Р 53329-2009, п. 6.15 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.30 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.7 |
| 95.25 *** |  | 29.10/ 39.000 29.040 | - определение давления на грунт выносной опоры | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.12 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.8 | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.12 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.33 |
| 95.26 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение ускорения люльки | СТБ 11.13.26-2017, п. 5.12 ГОСТ Р 53329-2009, п. 6.17 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.40 |
| 95.27 *** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка герметичности пневматической тормозной системы | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.18 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.18 |
| 95.28 *** |  | 29.10/ 26.095 | - испытания ограждения люльки | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.6.8 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.24.5 |
| 96.1 *** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 32.115 39.000 | - внешний осмотр | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.26-4.2.32, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1-4.4.5, 4.4.10-4.4.12, 4.5.1-4.5.6, 4.6.1-4.6.4, 4.6.7, 4.7.3, 4.7.8, 4.8.1-4.8.6, 4.9.1, 4.11.1, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.12 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.1.11, 5.1.15, 5.1.19, 5.1.24 - 5.1.27, 5.1.28, 5.1.30, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.3, 5.5.1; 5.5.2 и 5.6.5 и 5.7.3, 5.7.8, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.5, 5.11.1, 6.13, 6.14 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.2 ГОСТ Р 52284-2009, п. 9.2.1 |
| 96.2 *** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.7 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.4 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.13 (за исключением поперечной статической устойчивости) ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.12 (за исключением поперечной статической устойчивости) |
| 96.3 *** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 39.000 | - определение времени совершения маневра | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.2.10, 4.4.8, таблица Б.1 п.п. 12-14 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 4.3, 5.1.7, 5.4.7 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.3 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.2 |
| 96.4 *** |  | 29.10/ 29.061 | - определение наружных размеров | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.3.2, 4.6.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.6, 5.12, таблица Б.1 п.п. 11, 17, 18 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 4.3, 5.1.12, 5.2.2, 5.5.6, 5.7.1-5.7.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.4 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.3 |
| 96.5 *** |  | 29.10/ 29.061 39.000 | - определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.4.4-4.4.6, 5.3, 5.7, таблица Б.1 п.п. 1, 9, 10 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.2, 5.4.4 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.5 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.4 |
| 96.6 *** |  | 29.10/ 32.115 29.061 | - определение горизонтальности ступеней лестницы | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.2.20, 5.3 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.1.17, 6.13 перечисление г) | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.6 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.5 |
| 96.7 *** |  | 29.10/ 32.115 29.061 | - определение горизонтальности пола съемной люльки | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.7.4 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.7.4 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.7 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.6 |
| 96.8 *** |  | 29.10/ 39.000 29.061 29.040 | - проверка блокировок автолестницы | СТБ 11.13.25-2017, п. 5.3 ГОСТ Р 52284-2004, п. 6.12 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.8 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.7 |
| 96.9 *** |  | 29.10/ 39.000 29.061 | - проверка ограничителя лобового удара | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.3.5, 4.7.7, 5.5 ГОСТ Р 52284-2004 п.п. 5.2.5, 5.7.6, 6.13 перечисление в) | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.9 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.8 |
| 96.10 *** |  | 29.10/ 35.115 | - проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | СТБ 11.13.25-2017, п. 5.6 ГОСТ Р 52284-2004, п. 6.14 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.10 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.9 |
| 96.11 *** |  | 29.10/ 32.115 29.040 | - проверка ограничителя грузоподъемности | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.3.6, 5.5 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.2.6, 6.13 перечисление б) | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.11 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.10 |
| 96.12 *** |  | 29.10/ 39.000 29.061 | - проверка ловителей кабины лифта | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.7.5, 5.9 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.7.5 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.12 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.11 |
| 96.13 *** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 35.067 | - определение уровня шума на рабочем месте оператора | СТБ 11.13.25-2017, п. 5.11 ГОСТ Р 52284-2004, п. 6.7 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.14 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.13 |
| 96.14 *** |  | 29.10/ 39.000 29.040 29.061 32.115 | - статические испытания | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.2.6, 4.2.12, таблица Б.1 п.п. 1, 15 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.3, 5.1.3, 5.1.9 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.16 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.15 |
| 96.15 *** |  | 29.10/ 39.000 29.040 32.115 | - динамические испытания | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.6, таблица Б.1 п.п. 2, 6, 8 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 4.3, 5.1.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.17 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.16 |
| 96.16 *** |  | 29.10/ 39.000 29.040 | - определение грузоподъемности автолестницы при работе в качестве крана | СТБ 11.13.25-2017, таблица Б.1 п. 3 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.18 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.17 |
| 96.17 *** |  | 29.10/ 36.038 | - определение усилий на органах управления | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.21 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.20 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.19 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.18 |
| 96.18 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка скоростных свойств | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.15 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.13 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.20 ГОСТ 22576-90 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.19 |
| 96.19 *** |  | 29.10/ 35.063 | - определение освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы автолестницы | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.4.9, 4.6.5 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.4.8, 5.5.4 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.23 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.22 |
| 96.20 *** |  | 29.10/ 32.115 39.000 | - проверка систем связи | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.9.2 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.9 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.25 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.24 |
| 96.21 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка управления маневрами из люльки | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.4.7, 4.4.8 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.4.5, 5.8.2 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.28 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.27 |
| 96.22 *** |  | 29.10/ 32.115 29.040 | - определение величины нагрузки, равномерно распредленной на полностью выдвинутую лестницу | СТБ 11.13.25-2017, таблица Б.1 п.п. 2, 4, 5 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.29 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.28 |
| 96.23 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка аварийного привода | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.9 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.6 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.30 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.29 |
| 96.24 *** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 32.115 | - проверка счетчика моточасов | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.22 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.22 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.31 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.30 |
| 96.25 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.13 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.10 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.32 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.31 |
| 96.26 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка удобства установки навесного оборудования на вершину лестницу | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.23 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.7.7 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.33 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.32 |
| 96.27 *** |  | 29.10/ 39.000 29.040 | - определение давления на грунт выносной опоры | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.11 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.8 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.39 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.37 |
| 96.28 *** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка системы подачи огнетушащих веществ | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.6 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.43 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.39 |
| 96.29 *** |  | 29.10/ 39.000 29.061 | - определение минимального угла подъема стрелы | СТБ 11.13.25-2017, таблица Б.1 п. 7 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.44 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.40 |
| 96.30 *** |  | 29.10/ 39.000 | - определение ускорения лифтовой системы | СТБ 11.13.25-2017, п. 5.8 ГОСТ Р 52284-2004, п. 6.16 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.26 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.25 |
| 96.31 *** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка герметичности пневматической тормозной системы | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.16 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.21 |
| 96.32 *** |  | 29.10/ 26.095 | - испытания ограждения люльки | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.7.9 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.22.6 |
| 97.1 *** | Аварийно-спасательные автомобили | 29.10/ 32.115 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.12, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.21, 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 97.2 *** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.4 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.6 |
| 97.3 |  | 29.10.59.300/36.083 | - определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.5 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.7 |
| 97.4 | Аварийно-спасательные автомобили | 29.10.59.300/29.061 | - размерные параметры | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.16 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.6 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.8 |
| 97.5 |  | 29.10.59.300/35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25 °С) | ГОСТ 34350-2017, п. 5.4.20 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.5.24, 6.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.16 |
| 97.6 |  | 29.10.59.300/35.063 | - определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.10.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.11.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.22 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.26 |
| 97.7 |  | 29.10.59.300/32.115 29.061 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017, п. 5.11.14 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.25 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 98.1 | Автомобили связи и освещения | 29.10.59.300/32.115 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.12, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.21, 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 98.2 |  | 29.10.59.300/29.040 | - определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.4 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.6 |
| 98.3 |  | 29.10.59.300/36.083 | - определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.5 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.7 |
| 98.4 |  | 29.10.59.300/29.061 | - размерные параметры | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.16 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.6 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.8 |
| 98.5 |  | 29.10.59.300/35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25 °С) | ГОСТ 34350-2017, п. 5.4.20 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.5.24, 6.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.16 |

| 98.6 *** | Автомобили связи и освещения | 29.10/ 35.063 | - определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.10.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.11.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.22 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.7 *** |  | 29.10/ 32.115 29.061 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017, п. 5.11.14 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.25 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 99.1 *** | Автомобили газодымозащитной службы | 29.10/ 32.115 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.12, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.21, 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 99.2 *** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.4 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.6 |
| 99.3 *** |  | 29.10/ 36.083 | - определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.5 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.7 |
| 99.4 *** |  | 29.10/ 29.061 | - размерные параметры | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.16 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.6 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.8 |
| 99.5 *** |  | 29.10/ 35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25 °С) | ГОСТ 34350-2017, п. 5.4.20 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.5.24, 6.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.16 |
| 99.6 *** |  | 29.10/ 35.063 | - определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.10.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.11.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.22 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.26 |
| 99.7 *** |  | 29.10/ 32.115 29.061 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017, п. 5.11.14 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.25 СТБ 11.13.24-2017 п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 100.1 *** | Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные | 28.30/ 32.115 35.065 | - испытания подвижных деталей и механизмов машин | СТБ 1556-2005, п. 4.2 | СТБ 1556-2005, п. 5.2 |
| 100.2 *** |  | 28.30/ 32.115 35.065 25.120 | - испытания моторного отсека машин | СТБ 1556-2005, п. 4.3 | СТБ 1556-2005, п. 5.3 |

| 100.3 *** | Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные | 28.30/ 32.115 25.120 25.047 | - испытания гидравлической, топливной систем и системы смазки | СТБ 1556-2005, п. 4.4 | СТБ 1556-2005, п. 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.4 *** |  | 28.30/ 32.115 25.047 | - испытания электрооборудования машин | СТБ 1556-2005, п. 4.5 | СТБ 1556-2005, п. 5.5 |
| 100.5 *** |  | 28.30/ 32.115 25.108 | - испытания на соответствие требованиям к средствам предотвращения развития пожара и безопасности оператора машин | СТБ 1556-2005, п. 4.6 | СТБ 1556-2005, п. 5.6 |
| 101.1 ** | Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы | 27.32/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ EN 1366-3-2009 EN 1366-3:2009 | СТБ EN 1366-3-2009, п. 10 EN 1366-3:2009, п.10 СТБ EN 1363-1-2009, п. 10 |
| 102.1 ** | Арматура электромонтажная | 27.33/ 25.047 | - распространение горения | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.5 ГОСТ 12176-89 |
| 102.2 ** |  | 27.33/ 25.108 | - теплостойкость | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.1 |
| 102.3 ** |  | 27.33/ 25.047 | - стойкость к воспламенению | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.3 ГОСТ 28779-90 |
| 102.4 ** |  | 27.33/ 25.047 | - стойкость к зажиганию | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.2 СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 |
| 102.5 ** |  | 27.33/ 29.145 | - испытание на плохой контакт при помощи накаленных элементов | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.4 ГОСТ 27924-88 |
| 103.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 25.047 | - предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ 31565-2012, п. 5.2 | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |
| 104.1* | Электротехнические изделия, изделия радиоэлектронной техники | 27.51/ 25.120 | - вероятность возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91, п. 1.7 | ГОСТ 12.1.004-91, Приложение 5 |
| 105.1 ** | Электрооборудование с потребляемым входным током не более 16А | 27.51/ 24.000 | - эмиссия гармонических составляющих тока | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 105.2 ** | Электрооборудование с потребляемым входным током не более 16А | 27.51/ 22.000 | - колебания напряжения (максимальное значение относительного изменения напряжения dmax) | СТБ IEC 61000-6-3-2012 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 105.3 ** |  | 27.51/ 24.000 | - мощность радиопомех | СТБ IEC 61204-3-2008 | СТБ IEC 61204-3-2008 |
| 106.1 ** | Оборудование информационной технологии | 28.99/ 26.080 | - требования к тепловым режимам | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 4.5 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 4.5 |
| 106.2 ** |  | 28.99/ 25.108 | - огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 4.7 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 4.7 |
| 107.1* | Топливо твердое минеральное | 19.20/ 34.066 | Определение высшей теплоты сгорания и расчет низшей теплоты сгорания | ГОСТ 147-2013 | ГОСТ 147-2013 |
| 108.1* | Нефтепродукты | 19.20/ 34.066 | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | ГОСТ 21261-91 | ГОСТ 21261-91 |
| 109.1* | Биотопливо твердое | 19.20/ 34.066 | Определение теплоты сгорания | ГОСТ 33106-2014 | ГОСТ 33106-2014 |
| 110.1* | Газы природные горючие | 06.20/ 34.066 | Определение удельной теплоты сгорания | ГОСТ 10062-75 | ГОСТ 10062-75 |
| 111.1 ** | Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ | 26.30/ 32.115 | - проверка внешнего вида и соответствия технической документации | ГОСТ Р 56459-2015, п.п. 5.1-5.3, 6.1.2, 6.2-6.4, 7.5, 7.10 | ГОСТ Р 56459-2015, п. 9.2 |
| 111.2 ** |  | 26.30/ 26.080 | - климатические испытания | ГОСТ Р 56459-2015, п. 6.1.1 перечисление б) | ГОСТ Р 56459-2015, п. 9.3 |
| 111.3 ** |  | 26.30/ 39.000 | - определение огнетушащей способности устройств, для которых максимально допустимый объем защищаемого оборудования составляет от 15 до 180 дм3 | ГОСТ Р 56459-2015, п. 6.1.1 перечисление а) | ГОСТ Р 56459-2015, п. 9.4 |
| 111.4 ** |  | 26.30/ 39.000 | - определение огнетушащей способности устройств, для которых максимально допустимый объем защищаемого оборудования составляет до 0,4 дм3 | ГОСТ Р 56459-2015, п. 6.1.1 перечисление а) | ГОСТ Р 56459-2015, п. 9.5 |
| 111.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - определение возможности монтажа устройства пожаротушения | ГОСТ Р 56459-2015, п. 6.1.2 | ГОСТ Р 56459-2015, п. 9.6 |
| 111.6 ** |  | 26.30/ 39.000 | - определение ресурса срабатывания | ГОСТ Р 56459-2015, п. 6.1.4 | ГОСТ Р 56459-2015, п. 9.7 |
| 111.7 ** | Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ | 26.30/ 26.080 | - определение утечки массы ГОТВ при максимальной температуре эксплуатации | ГОСТ Р 56459-2015, п. 6.1.3 | ГОСТ Р 56459-2015, п. 9.8 |
| 111.8 ** |  | 26.30/ 29.040 | - определение массы | ГОСТ Р 56459-2015 п. 6.1.1 перечисление в) | ГОСТ Р 56459-2015 п. 9.11 |
| 111.9 ** |  | 26.30/ 29.061 | - определение габаритных размеров | ГОСТ Р 56459-2015 п. 6.1.1 перечисление г) | ГОСТ Р 56459-2015 п. 9.12 |
| 111.10** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие технической документации | ГОСТ Р 56459-2015 п. 6.1.1 перечисление д) | ГОСТ Р 56459-2015 п. 9.2 |
| 112.1* | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А ГОСТ 34698-2020, Приложение А |
| 112.2* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.10.1.6, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.3.9, 10.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.3 ГОСТ 34698-2020 п.10.2.6 |
| 112.3* |  | 26.30/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.1.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 10.1.3, 10.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.7 |
| 112.4* |  | 26.30/ 39.000 | - контроль целостности системы воздухозабора | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.1.8 ГОСТ 34698-2020, п. 10.1.9 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.8 |
| 112.5* |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.10.2.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 10.2.9 |
| 112.6* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п.4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.10.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.10 |
| 112.7* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.10.2.8 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.11 |
| 112.8* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.10.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.12 |
| 112.9* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.10.2.10 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.6, 10.2.13 |
| 112.10* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.10.2.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.7, 10.2.14 |
| 112.11* | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 112.12* |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013, (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.10.2.12 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.9, 4.10.2.15 |
| 112.13* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.9.2, 4.2.9.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.4.9 ГОСТ Р 50571.3-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 ГОСТ IEC 60065-2013, п. 4.3 |
| 112.14* |  | 26.30/ 32.115 | - требования к условному обозначению | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.1.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.1.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.1.2 |
| 112.15* |  | 26.30/ 32.115 | - требования назначения | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.10.1.1, 4.10.1.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.6-4.2.1.8, 4.2.1.11, 10.1.2, 10.1.7,10.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.10.1.1, 4.10.1.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9 |
| 112.16* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - требования к конструкции | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.5.6, 4.2.6.1-4.2.6.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.5.3-4.2.5.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.6, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.4.3 |
| 112.17* |  | 26.30/ 32.115 | - требования к маркировке | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4 |
| 112.18* |  | 26.30/ 32.115 | - требования к комплектности | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.7 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.7 |
| 112.19* |  | 26.30/ 32.115 | - требования к упаковке | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.8.1, 4.2.8.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.8.1, 4.2.8.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 112.20* | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3(Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3(Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 112.21* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3(Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 113.1* | Извещатели пожарные мультикритериальные | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.1.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 15.1.1 | ГОСТ Р 57552-2017, Приложение А ГОСТ 34698-2020, Приложение А |
| 113.2* |  | 26.30/ 39.000 | - показатели назначения, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 57552-2017, п.п. 5.1.3, 5.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 15.1.2 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.1.3, 7.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.3, 15.2.2 |
| 113.3* |  | 26.30/ 32.115 | - требования к конструкции и органам управления | ГОСТ Р 57552-2017 п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.1.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.5.6 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.2 ГОСТ 34698-2020, п. 15.2.3 |
| 113.4* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка функции самотестирования | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 15.1.3 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.3, 15.2.4 |
| 113.5* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.1.8 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 113.6* |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания. Устойчивость | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 15.2.5 |
| 113.7* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка требований к автономному источнику электропитания | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.1.10 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.6 |
| 113.8* |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.1.9 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.8 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.7 ГОСТ 34698-2020, п.4.4.2 |
| 113.9* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.8 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.6 |
| 113.10* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.9 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.7 |
| 113.11* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.10 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.8 |
| 113.12* | Извещатели пожарные мультикритериальные | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.9 |
| 113.13* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.12 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.10 |
| 113.14* |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 57552-2017 п. 5.3 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 57552-2017 п. 7.13 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.11 |
| 113.15* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 57552-2017, п. 5.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 7.14 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 113.16* |  | 26.30/ 32.115 | - условное обозначение | ГОСТ Р 57552-2017, п. 4.2 | ГОСТ Р 57552-2017, п. 4.2 |
| 113.17* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка требований к маркировке, комплектности, упаковке | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3 |
| 113.18* |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - конструкция | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8 |
| 113.19* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 57552-2017 п. 5.3 (Б.2.6 Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) | ГОСТ Р 57552-2017 п. 7.13 (Б.3.10 Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 113.20* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 57552-2017 п. 5.3 (Б.2.7 (в части измерения напряженности радиопомех) Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 57552-2017 п. 5.3 (Б.3.11 (в части измерения напряженности радиопомех) Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 114.1* | Устройства расширения функциональных возможностей приборов приемно-контрольных и управления пожарных | 26.30/ 39.000 | - функциональная проверка | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.1, 8.5.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 8.5.2.2 |
| 114.2* |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.2, 8.5.2.3 |
| 114.3* |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.2, 8.5.2.4 |
| 114.4* |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.3, 8.5.2.5 |
| 114.5* |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.4, 8.5.2.6 |
| 114.6* |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.5, 8.5.2.7 |
| 114.7* |  | 26.30/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.3 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 8.5.2.8 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) |
| 114.8* |  | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - проверка пожарной безопасности | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.9 |
| 114.9* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 114.10* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 115.1 ** | Модули установок газопорошкового пожаротушения | 26.30/ 25.039 25.047 25.098 25.108 | - соответствие требованиям безопасности | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.3.1 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.1 |
| 115.2 ** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие сосудов, используемых в модулях, требованиям безопасности | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.9 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.1 |
| 115.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка резьбы | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.16, 5.2.17 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.2 |
| 115.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия требованиям стандартов сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ Р 56028-2014, п.п. 5.2.2-5.2.6 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.1 |
| 115.5 ** | Модули установок газопорошкового пожаротушения | 26.30/ 36.038 | - продолжительность подачи ГПОВ | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.18 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.8 |
| 115.6 ** |  | 26.30/ 36.038 | - быстродействие | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.20 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.7 |
| 115.7 ** |  | 26.30/ 26.080 | - работоспособность в температурном диапазоне | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.24 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.4 |
| 115.8 ** |  | 26.30/ 29.040 | - масса заряда ГПОВ и полная масса модуля | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.19 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.5 |
| 115.9 ** |  | 26.30/ 29.040 | - масса остатка ГПОВ в корпусе модуля после его срабатывания | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.11 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.6 |
| 115.10 ** |  | 26.30/ 39.000 | - огнетушащая способность модуля (защищаемая площадь по очагам класса А) | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.23 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.9 |
| 115.11 ** |  | 26.30/ 39.000 | - огнетушащая способность модуля (защищаемая площадь по очагам класса В) | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.23 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.9 |
| 115.12 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка напряжения, тока срабатывания и времени его действия | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.26 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.15 |
| 115.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка требований к комплектности и маркировке | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.6, 5.7 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.6, 5.7 |
| 115.14 ** |  | 26.30/ 32.115 | - требования к насадкам | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.2.12 | ГОСТ Р 56028-2014, п. 5.5.12 |
| 116.1 ** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия объема данных, содержащихся в представляемой ТД, объему требований стандарта | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.1.1-5.1.34 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 116.2 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия клемм и знаков заземления | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.14 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 116.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка комплектности | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.6 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 116.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.5.1, 5.5.2 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 116.5 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка габаритных и присоединительных размеров блоков, монтажных посадочных соединений ЛСД, длины кабельных линий связи | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 116.6 ** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.2 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 116.7 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка отсутствия открытых передаточных механизмов ЛСД | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.5 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 116.8 ** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 39.000 | - проверка эргономических требований к клавишным и кнопочным выключателям и переключателям (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.3.2 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 ГОСТ 22614-77 |
| 116.9 ** |  | 26.30/ 26.080 | - испытания на устойчивость к климатическим воздействиям (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.2.1 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.11 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 15150-69 |
| 116.10** |  | 26.30/ 26.141 | - испытания прочности ЛСД (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.6 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.1 |
| 116.11** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка расхода ОТВ (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.2 |
| 116.12** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка угла факела распыленной струи (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.1.6, 5.1.9 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.3 |
| 116.13** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка дальности подачи струи ОТВ (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.8 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.5 |
| 116.14** |  | 26.30/ 22.000 | - испытания изоляции соединительных кабельных линий на электрическую прочность (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.13 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.7 ГОСТ 12997-84 |
| 116.15** |  | 26.30/ 22.000 | - испытания изоляции соединительных кабельных линий на электрическое сопротивление (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.12 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.8 ГОСТ 12997-84 |
| 116.16** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка числа каналов связи с внешним оборудованием (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.24 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.9 |
| 116.17** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка работоспособности средств защиты УПР от несанкионированого доступа и ошибок оператора, отключения привода при предельных значениях диапазона перемещения ЛСД (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.8.1 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.10 |
| 116.18** |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.9 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 30804.6.1-2013 (кроме п.п. 1.1-1.4 таблицы 1) ГОСТ 30804.6.2-2013 (кроме пп. 1.1-1.4 таблицы 1) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.12 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) |
| 116.19** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 26.141 | - степень защиты оболочки электропривода пожарного ствола и МПУ (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.10 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.13 ГОСТ 14254-2015 |
| 116.20** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка количества программируемых каналов (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.22 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.1 |
| 116.21** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка возможности одновременного движения ЛСД по всем степеням подвижности (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.23 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.2 |
| 116.22** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка способов программирования (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.1.25, 5.1.26 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.3 |
| 116.23** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка возможности управления УПР от ТС пожарной сигнализации (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.27 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.4 |
| 116.24** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка управления ЛСД (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.28 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.5 |
| 116.25** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка продолжительности формирования оперативной программы (растра сканирования при позиционном управлении РП) (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.29 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.6 |
| 116.26** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка длительности цикла обработки программы РП (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.30 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.7 |
| 116.27** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка сервисных функций, реализуемых на МПУ и ДПУ (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.15 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.9 |
| 116.28** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка приоритетов управления (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.17 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.10 |
| 116.29** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка работоспособности сигнализации о режимах работы, включении РП и пожарного запорного устройства, устройства внешнего орошения и работе пожарного ствола (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.16 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.11 |
| 116.30** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 39.000 | - проверка диапазона перемещений ЛСД в горизонтальной и вертикальной плоскостях (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.12 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.14 |
| 116.31** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности наведения РП на соответствие заданной координате (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.14 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.13 |
| 116.32** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка диапазона углов сканирования пожарным стволом РП (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.13 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.15 |
| 116.33** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка угловой скорости наведения (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.10 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.12 |
| 116.34** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка длительности пауз при реверсе пожарного ствола (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.31 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.8 |
| 116.35** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка скорости перемещения РП с подвижной установкой (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.17 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.16 |
| 116.36** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности установки РП с подвижной установкой в рабочей точке (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.18 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.17 |
| 116.37** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка времени перемещения в вертикальном направлении корпуса ЛСД (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.19 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.18 |
| 116.38** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка чувствительности устройства обнаружения загорания (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.35 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.19 ГОСТ Р 53325-2009 |
| 116.39** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности наведения РП на очаг загорания при сканировании по площади (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.36 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.20 |
| 116.40** |  | 26.30/ 36.038 | - проверка быстродействия УПР (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.37 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.21 |
| 116.41** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка диапазона углов сканирования РП в горизонтальной и вертикальной плоскостях (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.13 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.5 |
| 116.42** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 39.000 | - проверка угловой скорости сканирования (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.11 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.4 |
| 116.43** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка продолжительности непрерывной работы УПР и ЛСД (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.21 | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 7.4.7, 7.4.8 |
| 116.44** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности в диапазоне напряжения питания (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.32 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.8 |
| 116.45** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка потребляемой мощности (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.33 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.9 |
| 116.46** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка усилия на органах управления ЛСД при механическом управлении вручную (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.3.1 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.1 |
| 116.47** |  | 26.30/ 26.141 | - испытание ЛСД на герметичность (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.7 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.2 |
| 116.48** |  | 26.30/ 26.141 | - испытания гидро- и пневмоприводов на герметичность (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.8 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.3 |
| 116.49* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности позиционирования РП (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.15 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.6 |
| 116.50* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности отработки траектории УПР (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.16 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.6 |
| 116.51* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка соответствия требуемому уровню жесткости и устойчивости (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.20 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.6 |
| 116.52* |  | 26.30/ 39.000 | - проверка средней интенсивности орошения при сканировании РП (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.34 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.10 |
| 116.53* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.9 ГОСТ 30804.6.1-2013 (п.п. 1.2-1.4 таблицы 1) ГОСТ 30804.6.2-2013 (п.п. 1.2-1.4 таблицы 1) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.12 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 116.54* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.9 ГОСТ 30805.22-2013 (п.п. 5.2, 6) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.12 ГОСТ 30805.22-2013 (п.п. 9.6, 10) |
| 117.1* | Маски медицинские | 13.92/ 29.137 | - воздухопроницаемость (дифференциальное давление) | ГОСТ Р 58396-2019, п.п. 5.2.3, 5.2.7 | ГОСТ Р 58396-2019, приложение С |
| 118.1* | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/ 11.116 | - внешний вид | СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009, п. 9.3 |
| 118.2* |  | 14.12/ 29.061 | - размер |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 118.3* |  | 14.12/ 29.040 | - масса |  | СТБ 1971-2009, п. 9.2 |
| 118.4* |  | 14.12/ 11.116 | - состав пакета материалов |  | СТБ 1971-2009, п. 9.3 |
| 118.5* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009, Приложение А |
| 118.6* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009, Приложение А |
| 118.7* |  | 14.12/ 25.047 | - устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009, Приложение Б |
| 118.8* |  | 14.12/ 29.145 | - теплопроводность пакета материалов |  | СТБ 1971-2009, Приложение В |
| 118.9* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С |  | СТБ 1971-2009, Приложение Г |
| 118.10* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями |  | СТБ 1971-2009, Приложение Г |
| 118.11* |  | 14.12/ 25.120 | - кислородный индекс материала верха |  | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.14 |
| 118.12* |  | 14.12/ 25.108 | - устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009, Приложение Б |
| 118.13* |  | 14.12/ 26.141 | - водонепроницаемость пакета материалов |  | СТБ 1971-2009, Приложение Е |
| 118.14* |  | 14.12/ 29.040 | - поверхностная плотность материала верха |  | ГОСТ 3811-72, п. 4.7 ГОСТ 17073-71, п. 2 |
| 118.15* |  | 14.12/ 29.121 | - разрывная нагрузки материала верха |  | ГОСТ 3813-72, п. 2 ГОСТ 17316-71 |
| 118.16* |  | 14.12/ 29.121 | - сопротивление раздиранию материала верха |  | ГОСТ 3813-72, п. 3 ГОСТ 17074-71 |
| 118.17* |  | 14.12/ 29.061 | - изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 8972-78 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 118.18* |  | 14.12/ 29.061 | - изменение линейных размеров материала верха после нагревания |  | ГОСТ 8972-78 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 118.19* |  | 14.12/ 26.080 | - морозостойкость материала верха |  | СТБ 1971-2009, Приложение К |
| 118.20* | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/ 11.116 | - время самостоятельного постсвечения материала накладок | СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009, Приложение Л |
| 118.21* |  | 14.12/ 26.080 | - морозостойкость материала накладок |  | СТБ 1971-2009, Приложение К |
| 118.22* |  | 14.12/ 25.120 | - кислородный индекс материала накладок |  | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.14 |
| 118.23* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009, Приложение А |
| 118.24* |  | 14.12/ 25.108 | - устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009, Приложение Б |
| 118.25* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С |  | СТБ 1971-2009, Приложение М |
| 118.26* |  | 14.12/ 29.061 | - изменения линейных размеров материала накладок после нагревания |  | СТБ 1971-2009, Приложение М |
| 118.27* |  | 14.12/ 29.061 | - длина куртки от линии талии |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 118.28* |  | 14.12/ 29.061 | - ширина накладок |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 118.29* |  | 14.12/ 29.061 | - площадь накладок на куртке и брюках |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 118.30* |  | 14.12/ 29.061 | - высота воротника стойки |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 118.31* |  | 14.12/ 11.116 | - комплектность |  | СТБ 1971-2009, п. 9.3 |
| 118.32* |  | 14.12/ 11.116 | - наличие информации на товарном ярлыке |  | СТБ 1971-2009 п. 9.24 |
| 119.1* | Подшлемник для пожарных | 14.12/ 29.040 | - поверхностная плотность | СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009, п. 9.29 ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 8845-87, п. 4 |
| 119.2* |  | 14.12/ 29.121 | - разрывная нагрузка |  | СТБ 1971-2009, п. 9.30 ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 8847-85, п.2 |
| 119.3* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009, п. 9.31 Приложение А ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.14 |
| 119.4* | Подшлемник для пожарных | 14.12/ 25.108 | - устойчивость к воздействию открытого пламени | СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009, п. 9.32 Приложение Б ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.13 |
| 119.5* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к воздействию температуры 260 °С (300 °С) |  | СТБ 1971-2009, п. 9.33 Приложение Г ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.11 |
| 119.6* |  | 14.12/ 29.061 | - изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | СТБ 1971-2009, п. 9.15 ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 120.1* | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/ 29.040 | - поверхностная плотность | ГОСТ Р 53264-2019 | ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 8845 |
| 120.2* |  | 14.12/ 29.121 | - разрывная нагрузка |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 8847 |
| 120.3* |  | 14.12/ 29.061 | - усадка после намокания и высушивания |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 30157.0 |
| 120.4* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.11 |
| 120.5* |  | 14.12/ 25.108 | - устойчивость к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.13 |
| 120.6* |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.14 |
| 121.1* | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств | 13.95/ 25.047 | - определение характеристик плавления материала | Правила ООН № 118, п. 6.2.2 | Правила ООН № 118, прил. 7 |
| 121.2* |  | 13.95/ 25.047 | - определение скорости горения материалов в вертикальной плоскости | Правила ООН № 118, п. 6.2.3 | Правила ООН № 118, прил. 8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»									Е.В.Бережных