|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1084 |  |
|  | от 05.08.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 8 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года службы изоляции и защиты от перенапряжений Высоковольтного РЭС филиала «Пинские электрические сети» Брестского Республиканского унитарное предприятия электроэнергетики «Брестэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гайдаенко, 39, 225710, г.Пинск, Брестская область ул.Граничная, 21, 225510, г.Столин, Брестская область ул. Гагарина, 307, 225644, г.Лунинец, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 СТП 33243.20.366-16 п. п. 9.4.1, 9.4.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2. ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 ГОСТ 3484.3-88 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц до 50кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1, табл. Б.8.1, Б.8.2, п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15 СТП 33243.20.366-16 п.п. 9.7 табл. 9.1, 9.2 | МВИ. БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4. СТП 33243.20.366-16 п. 9.8 | АМИ.ГМ.0002-2021 ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.4 *** |  | 27.11/22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.5 СТП 33243.20.366-16 п. 9.9 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.5 *** |  | 27.11/22.000 | Измерение потерь холостого хода | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.9 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.7 СТП 33243.20.366-16 п. 9.11 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 2.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 табл.Б.9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1. табл. 4.4.17 СТП 33243.20.366-16 п.п. 10.1 табл. 10.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл.Б.8.1 п.п.Б.9.3.2, Б.9.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3, табл. 4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п. 10.3.1 табл. 9.1 п.10.3.2 | МВИ. БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 |
| 3.1 *** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1(а), табл. 4.4.19 СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.1 табл. 11.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 табл.Б.8.1 СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.2 табл. 9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1 (б), табл. 4.4.14 | МВИ. БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл.Б.11.1; п.Б.11.1.2, п.Б.27.1 табл. Б.27.1; ТКП 339-2022 п.4.4.9.1, п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 СТП 33243.20.366-16 п.п. 12.1 табл. 12.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл.Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4, табл. 4.4.20 СТП 33243.20.366-16 п.п. 12.3 табл. 9.1 | МВИ. БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 |
| 5.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.1, Б.27. ТКП 339-2022 п. 4.4.12.1, п.4.4.26.1, табл.4.4.46 СТП 33243.20.366-16 п.16.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2, п.Б. 14.2.1 табл. Б.8.1. ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2, табл. 4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.16.2, п.16.2.1 табл. 9.1 | МВИ. БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 |
| 6.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл.Б.11.1 п.п. Б.15.1.2, Б.18.1 п.п. Б.15.1.3, Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1, п. 4.4.9.1а п.4.4.17.1, п.4.4.26 СТП 33243.20.366-16 п.17.1 табл.12.1 | АМИ.БР 0025-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2, табл. 4.4.14 п.4.4.17.2 СТП 33243.20.366-16 п.17.2.1, табл.9.1, п.17.2.2 | МВИ. БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 |
| 7.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п. Б.16.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 СТП 33243.20.366-16 п.18.1 табл.12.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.16.2.2, Б.27.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2, табл. 4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.18.2, табл.9.1 | МВИ. БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 |
| 8.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 СТП 33243.20.366-16 п.20.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 – 2009 приложение Б п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.20.2 | МВИ. БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 |
| 9.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл.Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1, табл. 4.4.38 СТП 33243.20.366-16 п.24.1 табл.24.1 | АМИ.БР 0025-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гайдаенко, 39, 225710, г.Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 10.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 08.149 | Определение кислотного числа | ГОСТ 982-80 СТП 33240.43.105-22 Трансформаторные масла. Указания по эксплуатации СТП 33243.20.366-16 п.п. 28.1.1-28.1.3, 28.2-28.4, табл.28.1-28.4 | ГОСТ 5985-79 |
| 10.2 * |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 10.3 * |  | 19.20/ 25.120 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 10.4 * |  | 19.20/ 29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | СТП 33243.20.366-16 п.28.2.1 табл.28.2 (1) п.28.2.2 табл.28.3 (1) п.28.3.1 табл.28.4 (1) ГОСТ 982-80 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.26.2.2, табл.Б.26.3(1); п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1); п.Б.26.3.2 табл. Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022 п. 4.4.25 табл. 4.4.42, 4.4.43 СТП 33240.43.105-22 табл.5.5-5.8 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| ул. Гайдаенко, 39, 225710, г.Пинск, Брестская область ул.Граничная, 21, 225510, г.Столин, Брестская область ул. Гагарина, 307, 225644, г.Лунинец, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 11.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, табл. 4.4.46 СТП 33243.20.366-16 п.29.1 табл.29.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3, Б.29.8 СТП 33243.20.366-16 п.п.29.3, 31.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 179-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.29.3, п.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.4.28.6, п.4.3.6.3, п.4.3.7.1 - 4.3.7.4, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.5.2.7.1, п.5.2.7.9, п. 5.3.9.15 табл. 5.3.19, п.5.3.11.24, п. 5.3.25.5, п.6.2.8.4, п.6.2.8.6, п.6.2.8.12, п.6.2.9.3 СТП 33243.20.366-16 п.31.4 табл.31.1 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 181-2016 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п.31.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 12.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3 – 4.3.5.6 СТП 33243.20.366-16 п.31.8 | МВИ.БР 179-2016 |
| 13.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16 п.32.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл. Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3, табл. 4.4.57 СТП 33243.20.366-16 п.32.2 табл. 32.1 | МВИ.БР 144-2010 МВИ. БР 10-2010 МВИ. БР 304-2016 ГОСТ 2990-78 п.4.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гайдаенко, 39, 225710, г.Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 14.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. Ток, протекающий через изделие. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 14.2 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. Ток, протекающий через изделие. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 15.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 16.1 * | Указатели напряжения до 1000 В. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 16.2 * |  |  | Проверка повышенным напряжением. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 16.3 * |  |  | Измерение напряжения индикации. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 16.4 * |  |  | Проверка тока через указатель | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 17.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 17.2 * |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 17.3 * |  |  | Измерение напряжения индикации. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 18.1 * | Штанги электроизолирующие. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 19.1 * | Штанги измерительные. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 20.1 * | Клещи электроизолирующие. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 * | Клещи электроизмерительные. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 22.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 23.1 * | Устройства для прокола или резки кабеля. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 24.1 * | Накладки электроизолирующие. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 25.1 * | Электроизолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |
| 26.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 370-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных