|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0348 от «25» ноября 2021 года на бланке №_________ на 28 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июля 2024 года

| отдела метрологии республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | кл. 4; 5 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 0,1 до 100 мм | 3, 4 разряд кл. 1; 2; 3 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 100 до 1000 мм | 4 разряд кл. 2; 3 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Меры установочные | от 25 до 1000 мм | ∆= ± (1,0- 21,0) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | от 2 до 320 мм | ∆ = ± (1 – 2) мкм |
| - *** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Меры штриховые для промера ткани | от 0 до 3000 мм | =  3 мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в стационарных резервуарах | до 7500 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ = ± 2 мм |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины штриховые образцовые (метры-компараторы) | от 0 до 1000 мм | ц.д. 0,2 мм - разряд |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Измерители длины рулонных материалов | до 99999,9 м |  =  (0,3 – 3,0) % |
| - *** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Измерители длины материалов | от 1 до 99999,9 м | =  (0,1 + 0,01×L), где L, м |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | до 1000 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ =  (1,0 – 1,5) мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | до 3000 мм | ц. д. 1 мм ∆ = ± (0,10 – 0,60) мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | до 100000 мм | класс 2; 3 |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для контроля изделий на биение в центрах | от 0 до 1600 мм | ∆= ± (0,01 – 0,02) мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | класс 1; 2 |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | ц. д. 0,01; 0,02; 0,05;0,1 мм ∆ = ± (0,02 – 0,20) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,01; 0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,05 – 0,15) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 1600 мм | ц. д. 0,01;0,02;0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,05 – 0,10) мм |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны путевые контрольные | 1523,5; 1519,5 мм | ± 0,1 мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | до 300 мм | класс 1; 2 ∆ = ± (2 – 10) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | до 100 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± (2 – 1,5) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные | до 50 мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм ∆ = ± (0,015 – 0,15) мм |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 600 мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм ∆ = ± (4 – 15) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 1000 мм | ц. д. 0,01 мм; кл.1 и 2 ∆ = ± (0,008 – 0,022) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры | от 6 до 10 мм от 10 до 100 мм | ц. д. 0,001 мм; ∆ = ± 1,8 мкм ц. д. 0,002 мм; ∆ = ± (3,5 – 4,0) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | до 50 мм до 150 мм до 1000 мм | ц. д. 0,001 мм; ∆ = ± (0,0007–0,0014) мм ц. д. 0,002 мм; ∆ = ± (0,001 – 0,002) мм ц. д. 0,01 мм; ∆ = ± (0,008 – 0,020) мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | до 1000 мм | ц. д. 0,01 мм; шаг дискретности 0,001 мм; кл. т. 1 и 2; ∆ = ± (2 – 30) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | до 600 мм | ц. д. 0,002; 0,010 мм; ∆ = ± (3 - 10) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры окулярные винтовые МОВ-1 | от 0 до 8 мм | ∆ = ± 0,01 мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Калибры для конусов инструментов | от 25 до 372 мм | 6; 7; 8 степень точности + (-1 - (-30)) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий | от 0,5 до 1000 мм | ± (0,001 – 0,090) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | до 50 мм | ц. д. 0,01 мм; кл. 0; 1; ∆ = ± (10 – 30) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | до 0,8 мм | ц. д. 0,01 мм; ∆ = ± (0,007 – 0,015) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | до 2,0 мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм; кл. 0 и 1 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,10 мм | ц. д. 0,001; 0,002 мм, ∆ = ± (0,4 – 1,2) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микаторы) | ± 100 мкм | ц. д. 0,5; 1,0; 2,0 мкм ∆ = ± (0,5 – 1,0) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | ± 60 мкм | ц. д. 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 мкм ∆ = ± (0,08 – 0,60) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | ± 50 мкм | ц. д. 0,1; 0,2; 0,5 мкм ∆ = ± (0,6 – 1,15) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры | ± 0,1 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (0,2 - 0,3) мкм |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.001 | Проекторы измерительные | от 10х до 200х | ц. д. 0,01; 0,001; 0,002 мм ∆ = ± (3 - 6) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы инструментальные | от 0 до 150 мм | ∆ = ± (3 - 5) мкм ц. д. 0,001; 0,005 мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы универсальные, измерительные, видеоизмерительные | от 0 до 400 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (1,2 – 7,9) мкм |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы отсчетные | от 0 до 6,5 мм | ц. д. 0,05 мм ∆ = ± 0,01 мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Машины оптико-механические для измерения длин | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (0,2 – 0,4) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для поверки индикаторов ППИ-3, ППИ-4 | от 0 до 10 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± 0,003 мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для поверки измерительных головок ППГ-2, ППГ-2А | от 0 до 2 мм | ц. д. 0,1 и 0,2 мм; ∆ = ± (1,0 - 2,0) мкм ∆ = ± (0,5 - 1,0) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Интерферометры контактные | ± 10 мкм | ц. д. 0,1; 0,2 мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные | до 3000 мм | ± 5 мм |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для измерения толщины чулочного шва | от 0,5 до 3 мм | ± 0,25 мм |
| - *** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Машины кожемерные | от 50 до 399 дм2 | ц. д. 1,0 дм2; δ = ± (0,5 % – 2 %) |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны контрольные | площадь от 30 до 50 дм2 толщина от 0,2 до 6 мм |  = ± 0,3 % |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны радиусные | Радиус (1 – 25) мм | = (0,02 – 0,04) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Профилометры типов 1, 2, 3 приборы для измерения шероховатости поверхностей | Rа от 0,02 до10 мкм от минус 750 мкм до 750 мкм | δ = ± (4 % – 16 %) δ = ± 5 % |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Гриндометры | от 0 до 0,25 мм | =  (1,0 – 5,0) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Rа от 0,02 до 25 мкм | ∆ = [(-17 %) – (+12 %)] |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | от 60 до 120 мм | класс 2, допуск плоскостности Н = ± (0,09–0,12) мкм ∆ = ± 0,1 мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от (160 х 160) до (1600 х 2500) мм | кл. 1 ∆ = ± (8 - 30) мкм кл. 2 ∆ = ± (16 - 60) мкм кл. 3 ∆ = ± (30 -120) мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90° | от 60 до 630 мм | кл 1, 2 |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом Угломер маятниковый прибор типа 2УРИ | от 0° до 360° от 0° до 360° передних от 0° до 25° задних от 0° до 35° | ц.д. 2; 5; 10 ∆ = ± (2 - 10)′ ∆ = ± 1° ∆ = ± 20' |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Приборы контактные типа КПУ-3 | от 10° до 110° | ц. д. 5" Δ = ± (3 – 5) " |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Меры плоского угла призматические образцовые и рабочие типов 2,3 | от 10 до 100 | класс 2; разряд 4 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты - высокоточные - точные - технические | от 0° до 360° | средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом: горизонтального угла mβ – 1"; вертикального угла mα – 1,2"; горизонтального угла mβ – (2 – 5)"; вертикального угла mα – (2,5 – 8)"; горизонтального угла mβ – (15 – 60)"; вертикального угла mα – (25 – 90)" |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры - высокоточные - точные - технические | от 0 % до 100 % | средняя квадратическая погрешность измерения превышений на 1 км двойного хода mkm = (0,3 – 0,5) мм mkm = (2,0 – 3,0) мм mkm = (5,0 – 10,0) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Периметры настольные | от 0 до 90 в обе стороны | ∆ = ± 2,5° |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | от 1,0 до 35 мм | кл. 0;  = ± 0,3 мкм кл. 1;  = ± 1,0 мкм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками | до 100 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± (10 – 20) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Стойки для измерительных головок | пределы измерения по высоте до 250 мм диаметр отверстия под измерительную головку 8 мм; 28 мм | допуск плоскостности ± (0,6-4,0) мкм допуск перпендикулярности ± (0,25 - 0,60) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Штативы для измерительных головок | высота колонки (200-630) мм диаметр отверстия под измерительную головку 8 мм; 4 мм | допускаемый прогиб (0,002 – 0,040) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | от 0 до 250 мм от 0 до 630 мм | Н = (0,0006  0,0040) мкм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Планиметры пропорциональные и корневые | от 0 % до 100 % | Δ = ± 0,2 % |
| - *** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Машины для измерений длины текстильного полотна | до 9999,9 м | кл. 1; 2; 3 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Прибор «Журавлева» | 27 см3 | Δ = ± 0,5 cм3 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Призмы поверочные и разметочные | от 3 до 160 мм | кл. 0; 1; 2 |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.001 | Машина координатная измерительная мод. 444А | до 400 мм | по осям X, Y, Z ± (2,5 +3L10-3) мкм, где L - длина в мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | до 60 мм | (-0,74)  (+0,4) мм |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Измерители деформации клейковины | до 120 усл. ед. | ∆ = ± 1,0 усл. ед. |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | от 80 до 200 мм | допуск прямолинейности (1,0 – 3,0) мкм, класс 1 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | от 80 до 200 мм | допуск прямолинейности (0,6 – 2,0) мкм, класс 0 |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные | до 3000 мм | класс 1, 2 |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные, рейки нивелирные телескопические | до 5000 мм | ∆ = ± (0,2 – 0,3) мм ∆ = ± (0,5 – 1,0) мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Линейки скиаскопические | от ± 0,5 до ± 19,0 дптр | Δ = ± 0,12 дптр |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Диоптриметры | 25 дптр. | =  (0,06 – 0,25) дптр. |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Люфтомеры | D от 0° до 55° DF: 7,35 Н; 9,8 Н; 12,3 Н |  = ± 1 %  = ± 8 % |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Уровни брусковые, рамные и строительные | ц. д. (0,01 – 4,4) мм/м | ∆ = ± (0,005 – 0,45) мм/м ∆ = ± 10"; ∆ = ± 3ʹ |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Набор пробных очковых линз | от ± 0,25 до ± 20,0 дптр от 0,5 до 20 срад | ∆ = ± (0,06 –0,25) дптр ∆= ± (0,12 –0,50) срад |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Вилки лесные измерительные | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 2,5 мм |
| - * | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 200,0 м от 0° до 360° | ∆ = ± (1,0 – 10,0) мм ∆ = ± 0,2° |
| - *** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Анализатор изображений | от 2 до 100 мкм | СКО = 1 мкм |
| 1.89* | 2 | 26.51/ 99.001 | Лупа измерительная | от 0 до 20 мм | ∆ = ± 0,02 мм |
| 1.90* | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Уровни-угломеры электронные строительные | от 0º до 90º; от 0º до 270º | ∆ = ± 0,05º для 0º/90º; ∆ = ± 0,1º во всем диапазоне |
| 1.91** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Авторефрактокера-тометры | ± 20 дптр | =± 0,50 дптр |
| 1.92** | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Тонометры офталь-мологические бес-контактные | от 0 до 60 мм.рт.ст. |  = ± 5 мм.рт.ст |
| ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |  |  |  |  |  |
| 1.93* | 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в стационарных резервуарах | до 5000 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ = ± 2 мм |
| 1.94* | 2 | 26.51/ 99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | до 1000 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ =  (1,0 – 1,5) мм |
| 1.96* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | до 50000 мм | класс 2; 3 |
| 1.97** | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,01; 0,02; 0,05;0,1 мм ∆ = ± (0,03 – 0,10) мм |
| 1.98* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | до 25 мм | ц. д. 0,01 мм; шаг дискретности 0,001 мм; кл. 1 и 2; ∆ = ± (2 – 10) мкм |
| 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.99* | 1,2 | 26.51/ 99.001 | Прогибомеры | Диапазон показаний от 0 до 9999 мм; диапазон измерений линейного перемещения: от 0 до 200 мм | ∆, мм, в диапазоне: от 0 до 10 мм: ± 0,05; св.10 до 100 мм: ± 0,1; св.100 до 200 мм: ± 0,5 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (лабораторные, конвейерные, бункерные, весы для фасованной продукции, весовые дозаторы, весы вагонные, весы для взвешивания АТС в движении) | от 0 до 10 кг | δ≥0,0005 % |
|  |  |  |  | от 0 до 60 кг | δ≥0,0015 % |
|  |  |  |  | от 0 до 2500 кг | δ≥0,005 % |
|  |  |  |  | от 0 до 200 т | δ≥0,015 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Компараторы массы | до 2000 кг | СКО ≥ 0,0019 мг |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 1 мг до 1 кг от 1 мг до 20 кг от 1 мг до 2000 кг | кл.т. F1 ,р-д II кл. т . F2 ,р-д III кл. М1, р-д IV, кл.М1-2, М2; кл. М3 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Пурки рабочие литровые | 1 л | ∆ = ± 4,0 г |
| ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |  |  |  |  |  |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (лабораторные, конвейерные, бункерные, весы для фасованной продукции, весовые дозаторы, весы вагонные, весы для взвешивания АТС в движении) | от 0 до 10 кг | δ≥0,0005 % |
|  |  |  |  | от 0 до 60 кг | δ≥0,0015 % |
|  |  |  |  | от 0 до 2500 кг | δ≥0,005 % |
|  |  |  |  | от 0 до 200 т | δ≥0,015 % |
|  | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Гири | от 10-6 до 2000 кг | кл. М1, р-д IV, кл.М1-2, М2; кл. М3 |
| 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Копры маятниковые | до 300 Дж | δ = ± 1 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Средства измерений силы (динамометры; граммометры, изме-рители прочности бетона, измерители адгезии, машины испытательные, разрывные и т.п.) | от 0,01 Н до 2500 кН от 50 кН до 1000 кН | δ ≥ ± 1 % δ ≥ ± 0,5 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для изме-рения твердости ме-таллов по методу Бринелля | от 150 до 450 НВ (10/3000) от 75 до 125 НВ (10/1000) | δ ≥ 3 % δ ≥ 4 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для изме-рения твердости ме-таллов по методу Виккерса | (375 – 525) НV для шкалы НV5 (750 – 850) НV для шкалы НV10 (375 – 525) НV для шкал НV30, НV100 | δ ≥ 3 % δ ≥ 3 % δ ≥ 2 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для изме-рения твердости ме-таллов по методу Роквелла и Супер-Роквелла | от 20 до 67 HRC от 70 до 93 HRA от 80 до 100 HRB от 40 до 94 HRN от 80 до 100 HRBW |  ≥ 0,5 HRC ≥ 1,5 HRA ≥ 1,0 HRB  ≥ 1,0 HRN  ≥ 1,2 HRBW |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Твердомеры элек-тронные | от 20 до 67 HRC от 75 до 450 HB от 375 до 850 HV | δ = ± 3 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Твердомеры для резины (по Шору А) | до 100 усл.ед. | ∆ = ± 1 усл.ед. |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | от 1,25 до 1500,00 Нм | γ ≥ 1,5 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры и приборы контроля показывающие, дифманометры самопишущие, показывающие и самопишущие, приборы контроля показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | верхний предел измерения 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 0,4 – 4,0 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные образцовые | верхний предел измерения: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | верхний предел измерения 0,25 МПа | кл. т. 0,05 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры грузопоршневые | верхний предел измерения 0,6; 6; 60 МПа 300 мм рт.ст. | кл. т. 0,05, р. 2 кл. т. 0,2, р. 3 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления и разности давлений, измерительные комплексы для измерения давления, преобразователи давления измерительные с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока, с выходным сигналом напряжения постоянного тока, с цифровым выходным сигналом | от минус 0,1 до 100 МПа | ± (0,04 – 0,5) % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Калибраторы давления | от минус 0,095 до 100 МПа | ± (0,02 – 0,2) % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры цифровые | от минус 0,095 до 100 МПа | ± (0,02 – 0,4) % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт.ст. частота пульса от 20 до 220 мин-1 | ∆ = ± 3 мм рт.ст.  =  0,5 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры мембранные, жидкостные | верхний предел измерения от минус 40 до 4000 Па | кл. т. 1; 1,5; 2,5 |
| - * | 1, 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | верхний предел измерениям 2400 Па | кл. т. 0,5; 1 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | верхний предел измерения минус 60; минус 100 кПа | кл. т. 0,4 - 1,5 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | верхний предел измерения минус 60; минус 100 кПа | кл. т. 0,4 - 4,0 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры деформационные образцовые | верхний предел измерения минус 100 кПа | кл. т. 0,25 и 0,4 |
| - * | 1, 2 | 26.51/99.004 | Барометры, приборы комбинированные с функцией измерения атмосферного давления | от 7 до 1100 гПа; от 5 до 825 мм рт. ст. | ± (1,1 – 3,3) гПа ± (0,8 - 2,5) мм рт.ст. |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.004 | Задатчики давления | от минус 0,095 до 60 МПа | кл. т. 0,02 – 0,4 |
| - * | 2 | 26.51/99.006 | Тахометры | от 10 до 60000 об/мин | δ=± (0,1 % –4,0 %) |
| - ** | 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80 + n·20) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) (0 – 99999,9) км | ∆ = + 4 км/ч ∆ = + (5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ± 1 % пройденного пути |
| - ** | 2 | 26.51/99.006 | Установки тахометрические образцоваые | от 10 до 60000 об/мин |  = ± 0,05 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч |  = ± (1 % – 1,5 %) |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.006 | Таксометры электронные (I и II этап) | Диапазон констант: от 500 до 5000000 | плата =± 1 ед. счета пробег =± 0,1 км δнач.интервала=± 1 % часов=± 60 с/сутки |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные и цифровые | от 20 до 180 км/ч от 0 до 220 км/ч до 999999,9 км до 24 ч | ∆ = ± 3 км/ч ∆ = ± 1 км/ч  = ± 1 % ∆ = ± 2 мин; ± 2 с |
| - * | 1, 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки таксометров БелТАКС-УПТ-01 | 60, 90, 120 км/ч от 500 до 65500 имп | ± 0,002 км/ч ± 0,1 % |
| - *** | 1, 2 | 26.51/99.007 | Счетчики воды | от Ду 15 до 150 мм от 0,03 до 220 м3/ч |  =  2 % |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Установки поверочные расходомерные с реализацией метода статического взвешивания | Ду от 4 до 150 мм от 0,03 до 200 м3/ч от 0,005 до 3000 кг |  = ± 0,025 % ∆ = ± (0,00005 – 0,3) кг |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 0 до 999,99 дм3 |  = ± 1 % |
| - *** | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Системы измерительно-управляющие для учета нефтепродуктов в резервуарах RTG | от 0 до 30 м от (-50 ºС) до (+200 ºС) от 650 до 1000 кг/м3 | ∆= ± 4 мм; ∆= ± 0,5 ºС ∆= ± 1,0 кг/м3 |
| - *** | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Комплексы и системы измерительные АСН | от 1,8 до 300 м3/ч | m = ± 0,15 % v = ± 0,15 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Корректоры | 999999999 м3 от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА от 0 до 10 кГц |  = ± 0,1 %  = ± 0,05 %  = ± 0,05 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Преобразователи измерительные функционально-счетные | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА до 10 кГц от 1,44 до 20000 м3/ч |  = ± 0,1 %  = ± 0,05 %  = ± 0,05 %  = ± 0,05 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Преобразователи измерительные функционально-счетные с первичным преобразователем расходомером переменного перепада давления | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА |  = ± 0,5 % |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс «SuperFlow-IIE» | от 20 °С до 50 °С (Т) от 6,3 до 63,0 кПа (∆Р) от 0,6 до 6,3 кПа (Р) |  = ± 0,5 % |
| 7.13*** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики газа барабанные | номинальный расход от 0,01 до 1,2 м3/ч |  = ± 0,5 % |
| 7.14*** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики газа барабанные | номинальный расход от от 1,2 до 7,0 м3/ч |  = ± 0,5 % |
| 7.15*** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики газа | от 0,02 до 10 м3/ч от 0,4 до 2500 м3/ч |  = ± (1,5 %; 2% 3 %)  = ± 0,9 % |
| 7.16*** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Установки для поверки счетчиков газа бытовых | от 0,016 до 10 м3/ч от 0,4 до 2500 м3/ч |  = ± (0,45 %; 0,5 %)  = ± 0,3 % |
| 7.17*** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры (в том числе расходомеры теплосчетчиков): - электромагнитные - массовые - ультразвуковые - (проливной метод) - вихревые Ротаметры жидкостные, ротаметры с местными показаниями жидкостные | Dу до 150 мм Q – (0,0063 – 270) м3/час от 700 до 1100 кг/м3 |  = ± 0,025 %  = ± 0,2 % ∆ = ± 0,5 кг/м3  = ± (1,6 – 2,5) %  = ± (1,6 – 4) % |
| 7.18*** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры: - ультразвуковые - лотковые для безнапорных трубопроводов (беспроливной метод) | Dу до 1500 мм G от 0,3 до 80000 м3/ч |  = ± 1,0 % |
| 7.19** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расчет сужающих устройств - диафрагма | D > 12,5 мм 50 мм < D < 1000 мм 0,2 < β < 0,75 | По ПК «Расходомер ИСО» V 2.12 и старше |
| 7.20** | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические | 5, 10, 20, 50, 100, 200 ,500, 1000, 2500, 10000 дм3 | кл. 1  = ± 0,2 % |
| 7.21** | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 дм3 | кл. 2  = ± 0,5 % |
| 7.22** | 2 | 26.51/ 99.007 | Установки поверочные средств измерений объема и массы УПМ | до 2000 дм3 до 2000 кг | v = ± 0,05 % m = ± 0,04 % |
| 7.23* | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические эталонные | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 дм3 | р-д 2, δ = ± 0,1 % |
| 7.24* | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические эталонные | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 дм3 | р-д 1 δ = ± 0,02 % |
| - * | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические для сжиженных газов ММСГ-1 | 10 дм3 | - р-д |
| 7.25*** | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные Колонки маслораздаточные | до 120 л/мин от 0,5 до 14 л/мин | δ = ± 0,25 % δ = ± 0,5 % |
| 7.26*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объемным методом с помощью эталонных мерников | от 3 до 10 м3 | δ = ± 0,20 % |
| 7.27*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости геометрическим методом | от 10 до 200 м3 | δ ≥ 0,13 % |
| 7.28*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объемным методом с помощью счетчиков жидкости | от 10 до 100 м3 | δ = ± 0,20 % |
| 7.29*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары вертикальные цилиндрические, металлические. Определение вместимости геометрическим методом | от 100 до 3000 м3 от 3000 до 4000 м3 от 5000 до 50000 м3 | δ = ± 0,20 % δ = ± 0,15 % δ = ± 0,10 % |
| 7.30*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары вертикальные цилиндрические, металлические. Определение вместимости объемным методом | от 100 до 3000 м3 | δ = ± 0,20 % |
| 7.31*** | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные. Определение вместимости весовым и объемным методами | до 40000 дм3 | δ ≥ 0,4 % |
| 7.32* | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Цилиндры, мензурки, колбы, пипетки с одной отметкой, пипетки градуированные, бюретки, металлические мерные кружки, дозаторы пипеточные, дозаторы бутылочные, дозаторы поршневые медицинские автоматические. Определение вместимости массовым методом | вместимость до 2000 мл дозирование от 1 до 100000 мкл | кл. 1 и 2 δ = ± (0,5 % – 10,0 %) |
| 7.33*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Аппараты спиртоизмеряющие контрольные | от 0 до 9999,9 дал | δ = ± 0,5 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов типа ВЗ | от 12 до 200 с объём 100 см3 диаметр сопла 2 мм, 4 мм, 6 мм | погрешность ±3 % ±1 см3 ±0,012 мм ±0,015 мм |
| - ** | 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для измерения динамической вязкости, ротационные | от 1·10-3 до 1·105 мПа·с | 3 % |
| - ** | 2 | 26.51/99.008 | Анализаторы молока вискозиметрические, анализаторы соматических клеток | от 0,1 до 100 с | условная вязкость (время вытекания) 8.3± 0,3 с |
| - ** | 1, 2 | 26.51/99.008 | Плотномеры автоматические лабораторные | от 650 до 2000 кг/м3 | от 0,05 до 1,0 кг/м3 |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Имитаторы электродных систем | от минус 2011 до 2011 мВ | от 0,1 до 10,155 мВ |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Промышленные рН-метры (комплект) | от 0 до 14 от минус 1999 до 1999 мВ от 0 до 100 ºС | ± (0,05 –0,15) ±1 мВ ± 0,5 ºС |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН-метры | от 0 до 14 от минус 1999 до 1999 мВ от 0 до 100 ºС | ± (0,05 –0,2) ±1 мВ ± 0,5 ºС |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные титраторы общего назначения | от 1·10-3 % до 100 %; от 0 до 14 от минус 1999 до 1999 мВ от 1 до 40 мл | От 1 % ± 0,05 ±1 мВ ОСКО ± 0,5 %; ± 0,15 % |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 20 до 20 от минус 3000 до 3000 мВ от минус 10 до 100 ºС | ± 0,02 ±1 мВ ± 0,5 ºС |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 20 до 20 от минус 3000 до 3000 мВ от минус 10 до 100 ºС | ± 0,02 ±1 мВ ± 0,5 ºС |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | массовая доля жира от 0,5 % до 9 % массовая доля белка от 1,5 % до 6 % плотность от 1000 до 1040 кг/м3 температура замерзания от минус 0,400 до минус 0,650 ºС; кислотность от 10,0 до 18,0 ºТ от 18,0 до 30,0 ºТ | ∆ = ± 0,1 % м. д. ∆ = ± 0,15 % м. д. ∆ = ± 0,5 кг/м3 = ± 0,015 ºС. ±1,6 ºТ ± 2,5 ºТ |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализатор общего содержания бактерий и соматических клеток в молоке | От 5 до 20000 бактерий/мл; от 100 до 1500 тыс. клеток/мл | ± 20 % ± 20 % |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Кондуктометры образцовые, промышленные и лабораторные | от 1·10-6 до 1·102 См/м; от 0 до 10000 мг/дм3 | от ± (0,03+0,02χ), См/м от 0,25 % от (0,03+ 0,025С) мг/дм3 |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения окиси углерода (СО), двуокиси углерода (СО2), метана (СН4) и других компонентов В воздухе производственных помещений и определения окиси углерода и метана в атмосфере городов | от 0 % об до 0,005 % об, (для СО, СО2, СН4); от 40 до 4000 мг/м3(для СО); от 0 0,001% об. до 0,001% об., (для СН4) | от ∆ = ±0,1 об. д., % |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0,001 до 100,0 об. д., % | от δ = ±2,5 % от ∆ = ±0,0002 об. д., % Порог чувствительности 0,0001 об. д., % время выхода на 90% значения показаний от 15 до 90 с Срабатывание сигнализации «Порог 1» и «Порог 2» - 0,2 ΔД |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 5 % до 100 % НКПР (НПВ) | Порог срабатывания от ∆ = ± 1 % НКПР (НПВ) от установленного значения Время выхода на 90% значения показаний от 15 до 90 с Срабатывание сигнализации «Порог 1» и «Порог 2» - 0,2 ΔД |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана, аммиака и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0 до 7000 мг/м3 | от ∆=± 0,75 мг/м3 от ±5 % от ±5 % (приведенная) Время выхода на 90% значения показаний от 15 до 90 с Срабатывание сигнализации «Порог 1» и «Порог 2» - 0,2 ΔД |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Стационарные датчики-газоанализаторы, сигнализаторы горючих газов и паров аммиака, измерители довзрывных концентраций | от 5 % НКПР до 56 % НКПР (СН4) от 0 % об. до 2,5 % об. (Н2) от 0 до 2 г/м3 (NН3) | ± 5 % НКПР 25 % 20% |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Системы капиллярного электрофореза | Предел обнаружения: не более 0,8 мкг/см3 | СКО не более 5% |
| - *** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | от 0 % до 100 % | ОСКО по площади пиков от 1 %; по времени удерживания от 1 %; отношение сигнал/шум 200/1; дрейф ±1·10-12А/ч, ±1·10-5В/ч, ±10 Гц/ч; шум 1·10-13А, 1·10-6В, 1·Гц |
| - *** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые промышленные | от 0 % до 100 % | ОСКО по площади пиков от 1 %; по времени удерживания от 1 %; отношение сигнал/шум 200/1; дрейф ±1·10-4е.о.п./ч; шум 1·10-5е.о.п.; дрейф ±1·10-12А/ч, ±1·10-5В/ч, ±10 Гц/ч; шум 1·10-13А, 1·10-6В, 1·Гц |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы жидкостные | от 0 % до 100 % | ОСКО по площади пиков от 1 %; по времени удерживания от 1 %; отношение сигнал/шум 50/1; предел детектирования 1·10-11 г/см3; дрейф ±1·10-4 е.о.п./ч, шум 1·10-5е.о.п. |
| - * | 2 | 26.51/ 99.009 | Пробоотборные устройства, аспираторы | от 100 до 400 см3 от 0,2 до 120,0 дм3/мин. | от 5 % от 5 % (приведенная) |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы влажности | от 0,01 % до 100 % | от ±0,01 % |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы содержания серы | от 0 % до 5 % от 10 мкг/л до 100 мг/л от 0,002 до 5,000 % от 3 до 500 мг/кг | 5 % ОСКО: от 1 до 10 % (в зависимости от измер. концентр.) не более ± 0,15 % ОСКО не более ± 10% |
| - * | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы растворенного в воде кислорода (О2) (кислородомеры) | от 0 до 20,0 мг/дм3; (0,0 ÷ 100,0) % О2; от 0 до 50 ºС | от 2 % до 5 %; ΔC ≤ ± (0,050 + 0,04 × C) мг/дм³ ± 0,3 ºС |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализатор фракционного состава | Температура разгонки НП от 0 до 400 ºС | ± 0,5 ºС |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы лабораторные мутности | от 0,02 до 4000 ЕМФ | ± 0,1 ЕМФ в диапазоне от 0,1 до 2 ЕМФ вкл.; ± 6 % в диапазоне свыше 2 до 4000 ЕМФ включительно; ± 4% приведенной (к верхнему пределу используемого поддиапазона) |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Нитратомеры | от 0,35 до 4,70 от 0 до 999 мВ от 5 до 50 ºС | ± 0.04 ± 1 мВ ± 1 ºС |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы лабораторные ртути (Hg) | от 0,0001 до 15 мкг/дм3 | от  = ± 5 % |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Системы дистилляционные со встроенным титратором | Предел обнаружения азота не менее 0,1 мг | ОСКО 2 %; δ не более ± 1%, |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные стеклянные рабочие | от минус 30 °С до 300 °С | ∆ = ± (0,2 – 0,3) °С |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от минус 40 °С до 300 °С | кл. т 1 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновые, медные и никелевые | от минус 50 °С до 650 С | кл. АА, А, В, С |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 С | кл. т. 1; 1,5 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 С | кл. т. 0,25; 0,5 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1; 1,5 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Регистраторы температуры технологические многоканальные | от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от – 200 °С до 1200 С | кл. т. 0,1 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | от 0 °С до 1200 С | кл. 1, 2, 3 |
| - * | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры медицинские электронные | от 32,0 °С до 42,9 °С | ∆ = ± 0,1С ∆ = ± 0,2С |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства термостатирующие измерительные | от – 40 °С до 250 °С | ∆ = ± 0,05С ∆ = ± 0,02 С |
| *** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов | от 10 до 40 кДж, от 14850 до 15150 Дж/К |  = ± 0,1 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измеритель температуры многоканальный ЦР 9000 | от минус 40 °С до 200 С | ∆ = ± 0,2 С |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры цифровые, электронные | от минус 40 °С до 300 С | ∆ = ± 0,05 °С |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков | от 0 °С до 160 °С разность температур от 2 °С до 155° С | ± (0,5+3ΔΘmin/ΔΘ) % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Тепловычислитель СПТ-961 | от 0 до 100000 м3/ч от 0 °С до 60 °С от 0 до 30 МПа |  =± 0,05 %  = ± 0,05 %  = ± 0,05 % |
| *** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики | 9999,99 ГДж | Кл. 1, 2, 3, (А, В, С) |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства для качественного анализа молока | 47,5 °С; 64,0 °С от 4 до 100 ррв | ∆ = ± 0,5 °С |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от минус 40 °С до 300 С | кл. т. 1, 1,5, 2,5 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители - регуляторы температуры, приборы вторичные для измерения температуры, включая приборы с унифицированным электрическим сигналом | от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 200 С до 1200 С | кл. т. 0,25, 0,5 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Калибраторы температуры | от минус 80 С до 420 С | 0,1 С; 0,29 С |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи измерительные многофункциональные «Исток-ТМ» | Текущее время от 0 до 24 ч Вх.сигнал по току Вх.сигнал по сопротивлению | ∆ = ± 2 с за сутки ∆ = ± 0,05 % ∆ = ± 0,05 % |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 50 С до 500 °С токовый выходной сигнал: от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | ∆ = ± 0,25 % |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термостат паровой | от 95 °С до 102 °С | Нестабильность ≤ 0,03 °С |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термостат регулируемый | от 40 °С до 90 °С | Нестабильность ≤ 0,1 °С |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термостат нулевой | 0 °С | Ср.кв.погр. ≤0,03 °С |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Регистраторы температуры testo | от минус 40 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,5 °С |
| *** | 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов ИТФ | от минус 70 °С до 50 °С | ∆ = ± 1,0 °С |
| - * | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройство термостатирующее измерительное ПОС-В | от 155 °С до 182 °С 2,16 м3/ч | ∆ = ± 2,0 °С δ = ± 7 % |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройство регистрирующее «Трасса» | от минус 50 °С до 50 °С; от 6,3 до 40 МПа; Точка росы: от минус 50 °С до 30 °С | ∆ = ± 0,3 °С ∆ = ± 0,3 % ∆ = ± 0,3 °С |
| *** | 2 | 26.51/ 99.010 | Установка для поверки термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления | от 0 °С до 100 °С от 300 °С до 900 °С | ∆ = ± 0,1 °С Нестабильность ≤ 0,1 °С/мин |
| *** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измерительные каналы температуры | Пределы выходного входного сигнала от 1 до 4000 Ом, от 0 до 10 В, от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | δ = ± 0,25 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термогигрометры, гигрометры, измерители температуры и влажности, приборы комбинированные, приборы измерительные регистраторы температуры и влажности | от 5 % до 90 % ОВ от 90 % до 98 % ОВ от минус 40 ℃ до 110 ℃ | ∆ = ± 1,0 % ОВ ∆ = ± 2,0 % ОВ ∆ = ± 0,05 °С |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры лабораторные | от 1,3000 до 1,7000 nD | ∆ = ± 0,0001 nD |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры, ультрафиолетовой, видимой и ближней ИК-области спектра | от 190 до 1100 нм от 0 %Т до 100 %Т; от минус 0,501 до 3,000 Б | ∆ = ± 0,5 нм ∆ = ± 0,5 %Т ∆ = ± 0,015 Б |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры и колориметры фотоэлектрические | от 1 %Т до 100 %Т; от 300 до 1000 нм | ∆ = ± 0,5 %Т; ∆ = ± 0,5 нм |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей, дымомеры | от 0 %Т до 100 %Т от 0 % N до 100 %N от 0 до ∞ м-1 |  = ± 1 % Δ = ± 0,05 м-1 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Пламенные фотометры | от 0,01 до 1000 мг/дм3 | ∆ = ± (0,2 2,3) мг/дм3; ± 10 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрометры атомно-абсорбционные и атомно-эмиссионные | от 185 до 900 нм; от 0 до 2 Б | ОСКО от 5 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | ИК-Фурье спектрометры | от 8000 до 350 см-1; отношение с/ш: от 2000 до 12000 |  = ± (0,051,0) см-1 |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Поляриметры, сахариметры | Угол вращения: от  89,99° до +89.99°; от  180° до +180°; Международная сахарная шкала, °Z: от  130° до +130° | ∆ = 0,01°; ∆ от 0,03 °Z |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофлуориметры (СМ2203) | λ: от 220 до 1000 нм; от 1 %Т до 100 %Т от 0 до 2,0 Б Концентрация фенола: (0,02  8,00) мг/дм3 | Δ = ± 1нм; ± 1 %Т Δ(D) ≤ ± (0,005+ +0,05×D) Б; Δ = (0,004 + 0,2.С) мг/дм3 |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.011 | Прибор для определения светопропускания автомобильных стекол | от 0 %Т до 100 %Т | Δ от ± 2 %Т |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры цифровые | от 0,0 %Brix до 93,0 %Brix; nD: (1,32 - 1,70) | Δ = ± 0,2 %Brix; Δ nD = ± 0,0001 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры-плотномеры | Плотность р20: (0,65  1,71) г/см3 Показатель преломления nD: (1,32  1,70) | Δp20 = =± 0,0001 г/см3 Δ20nD = ± 0,0001 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Оптико-эмиссионные спектрометры | Массовая концентрация элементов от 0,001 % | СКО от 0,03 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы иммунфлуоресцентные | Концентрация: от 40 до 40000 нмоль Флуоресценция: от 30,52 до 9500 усл.ед. | ∆ = ± 100 усл.ед.; ОСКО – 2,0 % |
| *** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Атомно-эмиссионные спектрометры с искровыми или дуговыми источниками возбуждения спектра | Предел обнаружения: от 10-5 % до 10-3 % | ОСКО не более 5% |
| *** | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Атомно-эмиссионные спектрометры с ИСП источниками возбуждения спектра | Пределы обнаружения элементов: от 0,5 до 200 мкг/ дм3 | δ не более 5% |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители параметров УЗО, измерители параметров цепей «фаза-нуль», «фаза-фаза» | от 0 до 999 мА от 10 до 900 мс от 50 до 350 В от 45 до 65 Гц от 0,01 до 12222,21 Ом | d = ± (1 % + 1е.м.р.) d = ± (1 % + 1 е.м.р.) d = ± (1 % + 1 е.м.р.) d = ± 0,2 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы кабельные | от 1·10-2 до 1·109 Ом от 100 пФ до 100 мкФ |  = ± 0,01 % δ =  0,3 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Киловольтметры | ~ U от 0 до 30 кВ от 45 до 65 Гц - U от 0 до 30 кВ | кл. т. 1,0 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки испытательные высоковольтные, пробойные | ~ U от 0 до 90 кВ ~ I от 0 до 100 мА от 45 до 65 Гц - U от 0 до 70 кВ - I от 0 до 100 мА | кл. т. 1,0 |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для проверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном токе У300 | - U от 0 до 1000 В ~ U от 0 до 1000 В 50 Гц - I от 0 до 50 А ~ I от 0,1 до 300 А 50 Гц | Uэфф.пульс. не более 1 % Нестабильность Uвых. не более 1 % к.н.и. не более 2 % нестабильность Iвых. не более 1 % |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки потенциометрические, потенциометры постоянного тока | (0,6·10-3– 600,0) В (0,3·10-6– 30,0) А до 1·105 Ом | d = ± 0,005 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения постоянного тока | коэф. деления 1:10  1:10000 от 0 до 1000 В | кл.т. 0,005 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Элементы нормальные | 1,0186 В | кл.т. 0,005 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Шунты многопредельные | от 0,01 А до 10 А | кл. 0,005 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Компаратор напряжения Р 3003 | до 111,11110 В | кл. т. 0,0005 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | от 10-2 до 105 Ом | кл.т. 0,01 – 2 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока, измерители ёмкости и измерители индуктивности | от 10-9 до 100 мкФ 1 кГц от 0,1 мкГн до 200 мГн от 1 кГц до 100 кГц |  = ± 0,15 %  = ± 0,5 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного и переменного тока, амперметры постоянного и переменного тока | до 1000 В до 1000 В от 10 до 1·105 Гц до 30 А от 210-5 до 30 А от 10 до 10·103 Гц 0 – 100 А 50 Гц |  = ± 0,0025 %  = ± 0,05 %  = ± 0,015 %  = ± 0,15 %  = ± 0,03 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры | от 10-2 до 109 Ом |  = ± 0,005 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Меры электрического сопротивления однозначные и многозначные, магазины электрического сопротивления | от 10-2 до 20∙109 Ом | кл. т. 0,01 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы многофункциональные | - U (0 – 1000) В ~ U (0 – 1000) В от 10 до 1·105 Гц I (0 – 20) А ~ I (0 – 20) А от 10 до 1·104 Гц от 10-3 до 109 Ом (0,01 - 100000) Гц |  = ± 0,0025 %  = ± 0,05 %  = ± 0,015 %  = ± 0,15 %  = ± 0,005 % δ = ± 0,005 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Источники тока и напряжения | до 30 А до 300 В |  = ± 1 %  = ± 0,5 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мультиметры цифровые, клещи электроизмерительные | - U (0 – 1000) В ~ U (0 – 1000) В от 10 до 1·105 Гц - I (0 – 30) А - I (0 – 1500) А ~ I (0 – 30) А ~ I (0 – 1500) А от 10 до 1·104 Гц от 10-2 до 109 Ом от 10-9 до 100 мкФ f= 1 кГц (0,01 - 100000) Гц |  = ± 0,005 %  = ± 0,1 %  = ± 0,03 %  = ± 0,5 %  = ± 0,3 %  = ± 0,5 %  = ± 0,01 %  = ± 0,15 % δ= ± 0,005 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные многофункциональные | Входной сигнал ИП ~ I (0 – 5,0) А 50 Гц - I (-20 – +20) мА ~ U (0 – 600) В -P (-3000 - +3000) Вт Выходной сигнал ИП ~ I (0 – 20) мА 50 Гц - I (-20 – +20) мА ~ U (0 – 20) В | кл. т. 0,1 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители тока утечки | от 0,1 до 20 мА | δ = ± 0,2 % |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счётчики электрической энергии переменного тока однофазные и трёхфазные | (0 - 400) В (0 – 100) А 50 Гц Коэффициент мощности (cos φ) -1,0 – 1,0 | кл.т. (1,0– 2,0) |
| - ** | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Установки (стенды) для поверки и регулировки счетчиков электрической энергии | до 576 В до 100 А 50 Гц | кл.т. 0,2 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Комплексы программно-технические измерительные РЕТОМ | Измерение: - U (0,01 – 600) В ~ U (0,01 – 600) В от 45 до 65 Гц - I (0 – 30) А ~ I (0 – 30) А от 45 до 65 Гц до 100000 мс Воспроизведение: - U (0,01 – 600) В ~ U (0,01 – 600) В от 45 до 65 Гц - I (0 – 20) А ~ I (0 – 100) А от 45 до 65 Гц угол фазового сдвига: от 0° до 360° | d = ± 0,03 % d = ± 0,03 % d = ± 0,03 % d = ± 0,03 % d = ± 0,1 % d = ± 0,03 % d = ± 0,03 % d = ± 0,03 % d = ± 0,05 % Δ = ± 0,1° |
| *** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | Номинальный ток первичной и вторичной обмоток: до 5000 А/ 1; 5 А 50 Гц | кл. т. (0,2 – 10) |
| *** | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы напряжения однофазные и трёхфазные | Номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток: до 10000 В / 100/√3 В; 100 В 50 Гц | кл. т. 0,2 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Анализаторы трансформаторов тока | (0 - 300) В (0 – 6) А 50 Гц Коэф. трансф. до 10000 |  = ± 0,1 %  = ± 0,1 %  = ± 0,05 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,005 до 1,5109 Гц |  = ± 510-8 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Cекундомеры-таймеры | от 0,1 до 9999,99 с | ∆ = ± (210-5Т +0,001) с |
| - * | 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 30 мин от 0 до 60 мин | ц. д. 0,1 с, кл.т. 1, 2, 3; ц. д. 0,2 с, кл.т. 2, 3 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 10 до 20·103 Гц | кл.т. 2,5 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы стандартных сигналов; звуковые генераторы | от 10 до 1,2·109 Гц |  = ± (110-3 % – 1,5 %) |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Делители частоты | от 10 до 1·106 Гц |  = ± 110-7 |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Преобразователи частоты | от 0,1 до 5·109 Гц |  = ± 110-7 |
| - * | 2 | 26.51/ 99.015 | Калибраторы интервалов времени | от 0,1 до 99999,9 с |  = + 0,1 с |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры диодные компенсационные | от 110-2 до 100 В |  = ± (0,2 % – 12 %) |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольметры постоянного тока | от 110-4 до 300 В |  = ± (1 % – 10 %) |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольметры переменного тока | от 10 до 1109 Гц от 110-4 до 300 В |  = ± (0,5 % – 25 %) |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Селективные вольтметры | от 110-6 до 100 В f= (20 - 1109) Гц |  = ± (1 % – 15 %)  = ± (0 % – 15 %) |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов | от 10-2 до 100 В от 110-8 до 10 с от 0,1 до 20106 Гц |  = ± 1 %  = ± 0,001 %  = ± 0,01 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные | полоса пропускания от 0 до 350 МГц коэфф. отклонения от 0,01 мВ/дел до 20 В/дел коэф развертки от 1 нс/дел до 10 с/дел | неравномерность  = ± 3 дБ  = ± 1 %  = ±1 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители нелинейных искажений | от 0,03 % до 100 % от 20 до 1106 Гц от 110-4 до 100 В | ∆ = ± (0,03 Кrn + 0,03) % ∆ = ± 0,01 f  = ± 1,5 % |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы спектра | от 10 до 1,1108 Гц от 0 до 70 дБ | ∆ = ± (10–4 F + 0,02 F) ∆ = ± (0,4 + 0,15А) дБ |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители неоднородностей кабелей и линий | от 0,05 до 100 мкс от 0,1 до 300 км |  = ± 1 % |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды балансировочные | Избыточная масса (дисбаланс) балансир. колеса (0 – 400) г; Значение углового отклонения избыточ. массы (дисбаланса) балансир. колеса от вертикальной оси, проходящей через центр вала от 1 º до 90 º Порог чувствительности (1 – 25) г | =  (0,1Мгр.) г Значение углового отклонения в соответствии со спецификацией изготовителя допуск (1,0 – 10,0) г |
| - ** | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобиля | сходимость от  5 до 1 мм угол развала от  2° до 8 угол наклона от  3° до 13 угол поворота от 0° до 40 | ∆ = ± 0,5 мм ∆ = ± 10′ ∆ = ± 15′ ∆ = ± 30′ |
| - * | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Люфтомеры рулевого управления автомобиля | от 0° до 30 º | ∆ = + 1º |
| - * | 2 | 26.51/ 99.020 | Толщиномеры покрытий | Толщина покрытия от 10 до 120000 мкм | ∆ = (1+ 0,01х) мкм |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизирован-ные системы контроля и учета электрической энергии | Согласно конфигурации системы |  = ± 0,1 % |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированные системы повременного учёта стоимости телефонных разговоров | от 1 с |  = ± 0,1 с |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Электронные системы учёта единиц продукции | от 0 до 99 999 999 ед |  = ± 0,01 % |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Белнефтепродукт АЗС-сервис» | 2 дм3 10 дм3; 50 дм3 10 дм3 |  = + 0,4 %  = + 0,25 %  = + 1,0 % |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Берлио» | 2 дм3 10 дм3; 50 дм3 10 дм3 |  = + 0,4 %  = + 0,25 %  = + 1,0 % |
| - *** | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Система измерительно-управляющая для учета нефтепродуктов в резервуарах | до 30 м по уровню 1000 кг/м3 по плотности | ∆ = + 0,4 мм по уровню ∆ = + 0,75 кг/м3 по плотности |
| - *** |  | 26.51/ 99.023 | Системы измерительные АСН-15 | От 18 до 90 м3/ч | m = ± 0,25 % v = ± 0,15 % |
| - * | 2 | 26.51/ 99.025 | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе типа «Алкотест-203» | от 90 до 225 мг/м3 от 225 до 1350 мг/м3 от 0,2 до 3,0 ‰ Диапазон измерений: от 0 до 0,5 мг/л; от 0,5 до 0,95 мг/л | γ = 15,0 %;  = ± 15,0 % ∆ = ± 0,05 мг/л δ = ± 10 % |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы свертываемости крови (коагулометры) | Время коагуляции: от 5 до 600 с; от 5 до 100 %Т | ∆ = ± 0,2 с; 1 %Т |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы биохимические | от 0 до 2 Б | От ± 0,03 Б СКО: от 0,01 Б |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы гематологические | от 0 % до 100 % в единицах измеряемой величины | ОСКО: от 1,5 % |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.025 | Билирубинометры | Билирубин: от 0 до 0,8 Б | δ ≤ ± (0,005 + 0,050×D) Б |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы содержания глюкозы и лактата | Глюкоза: от 2 до 20 ммоль/л Лактат: от 2 до 20 ммоль/л | δ ± 11,0 % |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы газов крови | от 0 до 100 % в единицах измеряемой величины | ОСКО: от 0,1 % в единицах измеряемой величины |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы гемостаза | ПТ-УФ от 10 до 50 с, АЧТВ от 24 до 76 с, ТВ от 10 до 23 с | ОСКО: от 3 % |
| - *** | 2 | 26.51/ 99.025 | Анализаторы гемоглобина, гликированного гемоглобина | от 4,0 до 14,0 % гликированного гемоглобина | ОСКО: от 3 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.025 | Мониторы пациента носимые и стационарные | от 0,03 до 10 мВ от 15 до 350 уд./мин от 70 % до 100 % от 25 °С до 50 °С от 10 до 300 мм рт.ст. от 0 до 80 мм рт.ст. СО2 от 0 % до 30 % об.д. СО2 от 0 % до 100 % об.д. О2 | ± 7 % ± 2 уд./мин ± 2 % ± 0,2 °С ± 2 мм рт.ст. ± 8 мм рт.ст. ± 0,4 % ± 4 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.025 | Электрокардиографы | от 0,03 до 10 мВ от 15 до 350 уд./мин от 0,1 до 1,0 с | ± 7 % ± 2 уд./мин ± 5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.025 | Пульсоксиметры | от 70 % до 100 % от 15 до 350 уд./мин | ± 2 % ± 2 уд./мин |
| улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |  |  |  |  |  |
| 3.9* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | (5 – 1500) Нм | γ = ≥ 1,5 % |
| 7.35 *** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики воды | от Ду 15 до 150 мм от 0,03 до 220 м3/ч |  =  2 % |
| 7.36 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 0 до 999,99 дм3 |  = ± 1 % |
| 7.37*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики жидкости камерные типа ШЖУ | 999,99 м3 Ду от 25 до 40 мм | кл. т. 0,5 |
| 7.38*** | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики газа бытовые | от 0,02 до 10 м3/ч |  = ± (1,5 %; 2 %; 3 %) |
| 7.40* | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические технические | 2, 5, 10, 20, 50. 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000 дм3 | кл. 2  = ± 0,5 % |
| 7.41* | 2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические эталонные | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 дм3 | р-д 2, δ = ± 0,1 % |
| 7.42*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные Колонки маслораздаточные | до 120 л/мин от 0,5 до 14 л/мин | δ = ± 0,25 % δ = ± 0,5 % |
| 7.43*** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости геометрическим методом | от 10 до 200 м3 | δ ≥ 0,13 % |
| 7.44** | 1,2 | 26.51/ 99.007 | Цистерны автомобильные и прицепные. Определение вместимости весовым методом | до 40000 дм3 | δ ≥ 0,4 % |
| 10.34** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 С | кл. т. 1; 1,5 |
| 10.35** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 С | кл. т. 0,25; 0,5 |
| 10.36** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1; 1,5 |
| 10.37** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 10.38** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры цифровые, электронные | от минус 40 °С до 300 С | ∆ = ± 0,05 °С |
| 10.39 *** | 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков | от 0 °С до 160 °С разность температур от 2 °С до 155° С | кл. А, В, АА |
| 10.40** | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от минус 40 °С до 300 С | кл. т. 1, 1,5, 2,5 |
| 10.41 *** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 50 С до 500 °С токовый выходной сигнал: от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | ∆ = ± 0,25 % |
| 19.5*** | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды балансировочные | Избыточная масса (дисбаланс) балансир. колеса (0 – 400) г; Значение углового отклонения избыточ. массы (дисбаланса) балансир. колеса от вертикальной оси, проходящей через центр вала от 1 º до 90 º Порог чувствительности (1 – 25) г | =  (0,1Мгр.) г Значение углового отклонения в соответствии со спецификацией изготовителя допуск (1,0 – 10,0) г |
| 19.6* | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобиля | сходимость от минус 5 до 1 мм угол развала от минус 2° до 8 угол наклона от минус 3° до 13 угол поворота от 0° до 40 | ∆ = ± 0,5 мм ∆ = ± 10′ ∆ = ± 15′ ∆ = ± 30′ |
| 23.7*** | 1, 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Белнефтепродукт АЗС-сервис» | 2 дм3 10 дм3; 50 дм3 10 дм3 |  = + 0,4 %  = + 0,25 %  = + 1,0 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |