|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1715 от 27.08.2012 на бланке №_________ на 1 листе редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Технотестбетон»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Максима Богдановича, д. 155, к. 307 «Б», 220040, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Конструкции и изделия бетонные железобетонные Бетоны конструкционные тяжелые Дорожные бетоны | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ EN 206-2016 | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных