|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0144 от 10.05.2004 на бланке № на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июля 2024 года

поверочной лаборатории

общества с дополнительной ответственностью «Энергоприбор»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чапаева, 32, 210033, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока Е852М; Е854М | Входной сигнал: (0 – 5) А; f=50 Гц, f=45-65 Гц Выходной сигнал: (0 – 5) мА; (4 – 20) мА; (0 – 20) мА | ± 0,5 % ± 1 % |
| 13.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные напряжения переменного тока Е855М | Входной сигнал: (0 – 500) В; f=45-65 Гц Выходной сигнал: (0 – 5) мА; (4 – 20) мА; (0 – 20) мА | ± 0,5 % |
| 13.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности Е849М | Входной сигнал: (0 – 5) А; (0 – 120) В; f=45-65 Гц cosφ, sinφ - (0 ± 1) Выходной сигнал: (0 – 5) мА; (0 ± 5) мА; (0 – 2,5 – 5) мА; (4 – 20) мА; (4 – 12 – 20) мА | ± 0,5 %; ± 1 % |
| 13.4* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности Е848М | Входной сигнал: (0 – 5) А; (0 – 450) В; f=50 Гц cosφ, sinφ - (0 ± 1) Выходной сигнал: (0 – 5) мА; (0 ± 5) мА; (0 – 2,5 – 5) мА; (4 – 20) мА; (4 – 12 – 20) мА | ± 0,5 % |
| 13.5* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ | Входной сигнал: (0 – 5) А; (0 – 380) В; f=50 Гц; (45 – 55) Гц cosφ, sinφ - (0 ± 1) Выходной сигнал: RS-485 | 0,2 % ± 0,01 % ± 0,5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных