|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0085 |  |
|  | от 20.10.1997 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 августа 2024 года отделения по ремонту КИПиА (с поверочной лабораторией) и электрооборудования локомотивного депо Полоцк транспортного республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинградская, 64А, 211408, г.Полоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 6.1* | 1,2 | 26.51/99.006 | Скоростемер локомотивный типа 3СЛ2М-150П | от 5 до 150 км/ч от 0 до 0,8 Мпа | ± 1,5 % ± 2,5 % ± 0,4 км ± 3 мин ± 0,5 мин |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					   	        Е.В. Бережных