|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0958 от 30.10.1998 на бланке № 0011026 на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2024 года

испытательной лаборатории

Линейной производственно-диспетчерской станции «Дисна»

Унитарного производственного предприятия

«Запад-Транснефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п/о Дисна, 211950, Миорский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32511–2013 СТБ 1658–2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517–2012 |
| 1.2 * |  | 19.20/29.040 | Плотность при температуре 15 °С |  | ASTM D 4052-2018а ГОСТ ISО 3675–2014 ГОСТ ISО 12185-2009 |
|  |  |  | Плотность при температуре 20 °С |  | ГОСТ 3900–2022 пункт 1 |
| 1.3 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177–99 метод А ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 1.4 * |  | 19.20/08.169 | Массовая доля воды |  | СТБ ИСО 12937–2003 метод А (DIN EN ISO 12937) |
| 1.5 * |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ 5066-2018 |
| 1.6 * |  | 19.20/29.145 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356–75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 1.7 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 2141–2010 ГОСТ Р 52660–2006 ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 1.8 * |  | 19.20/08.052 | Общее загрязнение |  | ГОСТ EN 12662-2016 |
| 1.9 * |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 40 °С |  | ГОСТ 33–2016 СТБ ИСО 3104–2003 (DIN EN ISO 3104) |

| 1.10 * | Топливо дизельное | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 32511–2013 ГОСТ Р 52368–2005 СТБ 1658–2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22254–92 ГОСТ EN 116–2017 DIN EN 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 * |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ISО 5667-3-2021 СТБ ISО 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ISО 5667-3-2021 СТБ ISО 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005–50) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование №02/11.0356 выдано Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 16.06.2019 г. | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 2.3 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ АПАВ Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 2.4 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,0–40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05–42–2015 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 метод Б |
| 2.6 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Диапазон измерений: (3–50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362–2012 |
| 2.7 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150–1:1984 ГОСТ 33045–2014 метод А |
| 2.8 * |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218–2012 |
| 2.9 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Диапазон измерений: (3,0–6000,0) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5–6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 (ISO 5815–1:2003) йодометрический метод СТБ 17.13.05-23-2011 (ISO 5815–2:2003) |

| 2.10 * | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2–12) единиц рН | Разрешение на специальное водопользование №02/11.0356 выдано Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 16.06.2019г | СТБ ISO 10523–2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10,0–1000) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.12 * |  | 100.05/08.155 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Диапазон измерений: (5–800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 3.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ISО 5667-3-2021 СТБ ISО 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ISО 5667-3-2021 СТБ ISО 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,05–50) мг/дм3 | Постановление Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 ЭкоНиП 17.01.06-001–2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т Постановление Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 ЭкоНиП 17.01.06-001–2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т | ПНД Ф 4.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 3.3 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 4.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 3.4 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,0–40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05–42–2015 |
| 3.5 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 метод Б |
| 3.6 * |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Диапазон измерений: (3–50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362–2012 |
| 3.7 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045–2014 метод А |
| 3.8 * |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218–2012 |
| 3.9 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Диапазон измерений: (3,0–6000,0) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5–6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 (ISO 5815–1:2003) СТБ 17.13.05-23-2011 (ISO 5815–2:2003) |
| 3.10 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2–12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |
| 3.11 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10,0–1000) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.12 * |  | 100.03/08.155 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Диапазон измерений: (5–800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 4.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 |
| 4.2 * |  | 100.06/08.155 | Массовая доля нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005–20) мг/кг | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 12.03.2012 № 17/1. Постановление Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012 г.) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных