Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2329

от 31.10.2002

на бланке №_______

на 1 листе

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2024 года

электролаборатории
Частного унитарного предприятия «Квашевич Г.Г.»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, д. 21А, 225295, г. Ивацевичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.БР 03-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных