|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1089 от 30.09.1996 на бланке № 0009062 на 10 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 01  ноября     2024 года

испытательной лаборатории цеха водопровода

коммунального производственного унитарного предприятия «Пинскводоканал»

|  | № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний)и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 225708, Республика Беларусь, Брестская обл., г. Пинск, ул. Боберная, 17 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
|  | 1.2 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д –св. 0,1 ммоль/дм3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
|  | 1.3 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (суммарно) Д –(0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 |
|  | 1.4 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди (суммарно) Д –(0,02 - 0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
|  | 1.5 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) Д-(0,01 - 0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
|  | 1.6 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (по NO3-) Д-(0,1 - 2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
|  | 1.7 * | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно) Д-(0,1-2,0)мг/дм3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  | 1.8 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного (суммарно) Д - св. 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п. 2 ГОСТ 18190-72 п.3 |
|  | 1.9 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.10 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов Д- (0,05-1,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п. 1 |
| 1.11 * |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д - св. 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2,3 |
| 1.12 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов Д-(2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |
| 1.13 |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.14 * |  |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.15 * |  |  | 100.09/08.156 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4, п.5 |
| 1.16 * |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.17 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака (по азоту) Д-(0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 1.18 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ион Д-(0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |
| 1.19 * |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Д-(2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.20 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Д-(0,005-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) |
| 1.21 * |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д - св. 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.22 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные Д-(0,025-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п. 3 |
| 1.23 * |  | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (Сr6+) Д-(0,005-0,05) мг/дм3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31956-2013 п.6 |
| 1.24 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Д-(0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |
| 1.25 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Д-(0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.26 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация ртути (суммарно) Д-(0,5-25) мкг |  | Фотометрическое определение ртути(II) с дитизоном. «Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши» А. Д. Семенов, Гидрометеоиздат, 1977 г., с.171-174 |
| 1.27 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора (суммарно) Д-(0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.28 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация молибдена (суммарно) Д-(0,025-0,25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2007.03933М 01-28-2007, (издание 2007 года) |
| 1.31 * |  | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Концентрация селена (суммарно) Д-(0,1-5) мкг/дм3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19413-89 |
| 1.32 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация бериллия Д-(0,1-50) мкг/дм3 |  | ГОСТ 18294-2004 |
| 1.33 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация цианидов Д-(0,01-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 1.34 * |  |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.5 |
| 1.35 * |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.36 * |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.37 * |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.38 * |  |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирую-щих клостридий |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.4 |
| 1.39 * |  |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 Д – (7,4-9999) Бк/л | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |
| 1.40 * |  | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность Д - св. 0,1 Бк/л Общая бета-радиоактивность Д - св. 0,2 Бк/л | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 Методика радиационного контроля питьевой воды. Общие требования к порядку проведения и интерпретации результатов Мн; 2003 г., метрологическая экспертиза РУП «БелГИМ» от 12.12.2003 |
| 1.41* |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация никеля Д—(0,01-4,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:24.202-03 (М 01-38-2006) |
| 1.42* |  |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенолы Д- (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) |
| 2.1 *** |  | Вода источников централизо-ванного хозяйствен-но-питьевого водоснабжения Вода источников централизо-ванного хозяйствен-но-питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 2.2 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (суммарно) Д – (0,01-5,0) мг/дм3 | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 |
| 2.3 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно) Д-(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.4 * |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 2.5 * |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 2.6 * |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 2.7 * |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Д-(2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.8 * |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д – св. 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.9 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация фтора Д- (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 2.10 * |  |  | 100.09/08.156 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4, п.5 |
| 2.11 * |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.12 * |  |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.13 * |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д – св. 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2,3 |
| 2.14 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов Д-(2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 2.15 * |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д - св. 0,1 ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |
| 2.16 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди Д -(0,02 - 0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 2.17 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка Д-(0,01 - 0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 2.18 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (по NO3-) Д-(0,1 - 2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 2.19 * |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора Д - св. 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п. 2 ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 2.20 * |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.21 * |  |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.22 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака (по азоту) Д-(0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 2.23 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов (по NO2) Д-(0,003- 0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |
| 2.24 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Д-(0,005-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) |
| 2.25 * |  | Вода источников централизо-ванного хозяйствен-но-питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (Cr6+) Д-(0,005- 0,05) мг/дм3 | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31956-2013 п.6 |
| 2.26 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Д-(0,04 – 0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |
| 2.27 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Д-(0,005÷50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.28 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора Д-(0,05 - 5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 2.29 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация селена Д-(0,1 - 5) мкг/дм3 |  | ГОСТ 19413-89 |
| 2.30 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация бериллия Д-(0,1 - 50) мкг/дм3 |  | ГОСТ 18294-2004 |
| 2.31 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация цианидов Д-(0,01 - 0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 2.32 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация ртути Д-(0,5 - 25) мкг |  | Фотометрическое определение ртути (II) с дитизоном. «Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши» А. Д. Семенов, Гидрометеоиздат, 1977 г., с.171-174 |
| 2.33 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация молибдена Д-(0,025 - 0,25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2007.03933М 01-28-2007, (издание 2007 года) |
| 2.36 * |  | Вода источников централизо-ванного хозяйствен-но-питьевого водоснабжения | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99); Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |
| 2.37 * |  |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность Общая бета-радиоактивность | СанПиН, утв. Пост.МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 Методика радиационного контроля питьевой воды. Общие требования к поряд-ку проведения и интерпретации результатов Мн; 2003 г., метроло-гическая экспертиза РУП «БелГИМ» от 12.12.2003 |
| 2.38 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация никеля Д—(0,01-4,0) мг/дм3 | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:24.202-03 (М 01-38-2006) |
| 2.39 * |  |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенолы Д- (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) |
| 2.40 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивных Д-(0,025-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 |
| 3.1 *** |  | Вода горячая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 3.2.1 * |  |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах | СанПиН утв. Постановлением МЗ РБ №142 от 30.12.2009, Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п. 2,3 |
| 3.2.2 * |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 3.3 * |  |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.4, п.5 |
| 3.4 * |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Д-(2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.5 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно) Д-(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3.6 * |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди (суммарно) Д -(0,02 - 0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 3.7 * |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Д-(0,005-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) |
| 3.8 * |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 3.9 * |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 3.10 * |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 3.11 * |  |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.4 |
| 3.12 * |  |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.5 |
| 4.1 ** |  | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ. ГМ 1906-2020 |
| 5.1 ** |  | Территория объектов народного хозяйства и остальные территории населенных пунктов. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ. ГМ 1906-2020 |

Примечание:

Д – диапазон измерения

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС,

**- деятельность осуществляется в ООС  и за  его пределами.

***- деятельность осуществляется за  пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- |