|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4430 |
| от 13.09.2013  |
| на бланке № \_\_\_\_на 3 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от13 сентября 2023 года |

|  |
| --- |
| грунтовой лаборатории экспедиции почвенно-мелиоративных и природоохранных изысканийоткрытого акционерного общества "Полесьегипроводхоз" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Имени Иркутско-Пинской Дивизии, д. 35, г. Пинск |
| 1.1 \* | Грунты | 100.06/29.040100.06/08.031 | Гранулометрический состав  | СТБ 943-2007 | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 12536-2014 п.4.2.3.2, п.4.3 |
| 1.2 \* | 100.06/29.040100.06/08.052 | Влажность грунта |  | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.3 \* | 100.06/29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.4 \* | 100.06/29.040 | Граница раскатывания | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.5 \* | 100.06/29.040 | Число пластичности | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 5180-2015 приложение В |
| 1.6 \* | 100.06/08.052100.06/08.118 | Плотность грунта  | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 5180-2015 п.9,13 |
| 1.7 \* | 100.06/29.040 | Максимальная плотность  | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 22733-2016 |
| 1.8 \* | 100.06/08.153 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 25584-2023 п. 6 |
| 1.9 \* |  | 100.06/08.150 | Концентрация сульфатов | СН 2.01.07-2020 табл.4 | СТБ 2432-2015 п.9 |
| 1.10 \* |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлоридов | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 1.11\*\*\* | Грунты | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании:- удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда- удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда | СП 5.01.01-2023СН 1.02.01-2019ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 19912-2012 |
| 1.12\*\*\* |  | 43.13/29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.13\*\*\* |  | 43.13/29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.14\*\*\* |  | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании:- глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондированииД - (1-40) кПа, (5-400) кПа, (1-30) кПа |  | ГОСТ 30416-2020ГОСТ 19912-2012 |
|  | ул. Имени Иркутско-Пинской Дивизии, д. 35, г. Пинск |  |
| 2.1 \*  | Грунтовые воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель | СН 2.01.07-2020 табл.5 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2 \* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов  | СН 2.01.07-2020 табл.8 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3 \* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов  | СН 2.01.07-2020 табл.6 | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 2.4 \* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-45-2016  |
| 2.5 \* |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 3.1 \* | Земли, включая почвы  | 100.06/08.156100.06/08.052 | Органическое вещество | Фактическое значение | ГОСТ 26213-2021 п.6.1, п.6.2.  |
| 3.2 \* | 100.06/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 26483-85 п.3  |
| 3.3 \* | 100.06/08.156 | Калий |  | ГОСТ 26207-91 п.4.3  |
| 3.4 \* |  | 100.06/08.169 | Гидролитическая кислотность |  | ГОСТ 26212-2021  |
| 3.5 \* |  | 100.06/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 26207-91 п.4.2. |
| 3.6 \* |  | 100.06/08.149 | Сумма поглощенных оснований |  | ГОСТ 27821-2020 |
| 4.1 \* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения РБ от 30.03.2015 № 13 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.2 \* | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-ионов | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |
| 4.3 \* | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |
| 4.4 \* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |
| 4.5 \* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.6 \* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (Метод В) |
| 5.1 \* | Торф | 08.92/11.116 | Ботанический состав | СТБ 943-2007. ТНПА и другая документация устанавливающая требования к объекту испытания | ГОСТ 28245-89 п.3 |
| 5.2 \* |  | 08.92/11.116 | Степень разложения | ГОСТ 28245-89 п.4 |
| 5.3 \* |  | 08.92/29.04008.92/08.052 | Зольность | ГОСТ 30416-2020СТБ 2042-2010 |
| 5.4 \* |  | 08.92/29.04008.92/08.052 | Массовая доля влаги | Фактическое значение | ГОСТ 30416-2020СТБ 2042-2010 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных