|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0116

от 30.11.1999

на бланке № ___________

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2024 года

лаборатории поверки и калибровки службы главного метролога

коммунального унитарного производственного предприятия по эксплуатации и

ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «Минсккоммунтеплосеть»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка, 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | пределы измерений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Калинина, 6а, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры, тягомеры | Верхний предел измерений: 40 кПа | кл.т. 1,5-4,0 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | Верхний предел измерений: 6 МПа | кл.т. 1,0; 1,5; 2,5 |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров в МПа: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; для мановакуумметров в МПа: 0,06; 0,15; 0,3 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 | кл.т. 1,0 – 4,0 кл.т. 1,5 (1,6) – 4,0 кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 4.4* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие, манометры электрические дистанционные | Верхний предел измерений: для манометров в МПа: 0,1; 0,16; 0,25 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; для мановакуумметров в МПа:0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 | кл.т. 1,0; 1,5 (1,6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие с аналоговым токовым выходным сигналом | Верхний предел измерений в МПа: 0,6; 1,0; 1,6. токовый выходной сигнал: от 0 до 5 мА | кл.т. 1,5 |
| 4.6* | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Диапазон измерений: от минус 100 до 0 кПа от минус 20 до 250 кПа от 0,1 до 6 МПа выходной токовый сигнал: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА | γ ≥ ± 0,2 % |
| 5.1* | 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: минус 0,1 МПа | кл.т. 1,0 – 2,5 |
| 7.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры – счетчики электромагнитные ЭСКО РВ.08 (для внутрихозяйственного учета) в режиме измерения объема, объемного расхода | Объемный расход: от 0,02 до 600 м3/ч, Ду: от 6 до 150 мм | δ ≥  0,25 % |
| 7.2* | 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры – счетчики электромагнитные ЭСКО РВ.08 в режиме измерения объема, объемного расхода | Объемный расход: от 0,02 до 600 м3/ч, Ду: от 6 до 150 мм | δ ≥  0,25 % |
| 7.3* | 2 | 26.51/ 99.007 | Расходомеры, счетчики горячей и холодной воды в режиме измерения объема, объемного расхода | Объемный расход: от 0,02 до 600 м3/ч, Ду: от 6 до 150 мм | δ ≥  0,25 % |
| 10.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы регистрирующие РП-160; РП-160М; РП-160М1 с унифицированным токовым входным сигналом | от минус 100 оС до 500 оС, от 0,006 до 1,6 МПа токовый входной сигнал: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА | кл.т. 0,5 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.2* | 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы аналоговые и показывающие с входным сигналом от термопреобразователей сопротивления и унифицированным сигналом | Входной сигнал: от -70 оС до 650 оС от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА от 0 до 1 В; от 0 до 5 В; от 0 до 10 В от минус 10 до 10 В; Выходной токовый сигнал: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл.т. 0,5 и более |
| 10.3 28.01.2022 дата принятия решения * | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики многоканальные ЭСКО МТР-06 (для внутрихозяйственного учета) | Количество тепловой энергии: от 0 до 999999999,9 ГДж при объемном расходе от 0,02 до 600 м3/ч, Ду: от 6 до 150 мм |  (2+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,01 qp/q);  (3+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,02 qp/q);  (4+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,05 qp/q) |
| 10.4 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики многоканальные ЭСКО МТР-06 | Количество тепловой энергии: от 0 до 999999999,9 ГДж при объемном расходе от 0,02 до 600 м3/ч, Ду: от 6 до 150 мм |  (2+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,01 qp/q);  (3+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,02 qp/q);  (4+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,05 qp/q) |
| 10.5 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики | Количество тепловой энергии: от 0 до 999999999,9 ГДж при объемном расходе от 0,02 до 600 м3/ч, Ду: от 6 до 150 мм |  (2+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,01 qp/q);  (3+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,02 qp/q);  (4+4ΔӨмин/ ΔӨ+ 0,05 qp/q) |
| 10.6 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновые и медные, в том числе с унифицированным токовым выходным сигналом постоянного тока Измерители преобразователи к термопреобразователям сопротивления с унифицированным токовым выходным сигналом | от минус 50 оС до 200 С от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА от минус 50 оС до 500 С от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. А, В, С γ = ± 0,25 %; γ = ± 0,5 % γ = ± 0,25 %; γ = ± 0,5 % |
| 10.7 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические показывающие и самопишущие, электроконтактные | от минус 40 оС до 250 оС | кл. 1,0 – 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.8 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления из состава теплосчетчиков | Диапазон измерения разности температур от 2 С до 158 С | Не более (0,5+ 3ΔӨмин/ΔӨ) % |
| 10.9 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 100 оС до 500 С | кл. 1,5 |
| 10.10 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 100 оС до 500 С | кл. 1,5 |
| 10.11 * | 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители, регуляторы с входным сигналом от термопреобразователей сопротивления и унифицированным сигналом | Входной сигнал: от минус 80 оС до 600 оС; от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 20 мА; от 0 до 1 В; от 0 до 5 В; от 0 до 10 В унифицированный выходной сигнал: от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА; от 0 до 1 В; от 0 до 5 В; от 0 до 10 В | кл.т. 0,25 - 0,5 |
| 10.12 * | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы МКТС-Энерго | Диапазон измерений температуры: от 35 ºС до 150 ºС; от минус 40 ºС до 8 ºС; от 10 ºС до 30 ºС Диапазон измерений разности температур: от 10 ºС до 65 ºС Диапазон измерения давления: от 0 до 1,6 МПа | ± (0,4+0,006×ItI) ± (0,25+5/∆tзад) % γ = ± 0,2 %; |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |

28.01.2022

дата принятия решения