Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0083

от 10.07.1995 года

на бланке №

на 22 листах

редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 декабря 2024 года

участка № 2 по охране атмосферного воздуха и наладке вентиляции

филиала Минское специализированное управление «Теплоэнергоналадка»

Открытого акционерного общества «Трест Белпромналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Б. Хмельницкого, 8, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, м3/с - скорость потока, м/с - давление, Па - температура, оС - влажность, % | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1* | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |
| 2.2* |  | 100.13/23.000 | - расход (скорость движения) воздуха в дверях при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 2.3* | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | - избыточное статическое давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |
| 2.4* |  | 100.13/23.000 | - перепад давлений на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 3.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.2* |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.3* |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.4* |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.5* |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 3.6** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ:(0,02-3,50) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5866-2017, Метод Б |
| 3.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,5-40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5924-2017 |
| 3.8** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение: - концентрации бутилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина. 1Сборник. Часть 3. с. 77-79 |
| 3.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | - концентрации винилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 |  |  |
| 3.10** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | - концентрации пропилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 |  |  |
| 3.11** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | - концентрации этилацетата ДИ: (2-60) мг/м3 |  |  |
| 3.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (4,4-200) мг/м3 |  | МВИ концентрации стирола фотометри-ческим методом с нитрующей смесью. 1Сборник. Часть 3, с. 95-97 |
| 3.13** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (0,3-20) мг/м3 |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути и трехвалентным железом. 1Сборник. Часть 3, с. 113-115 |
| 3.14** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5-20) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | АМИ.БР 0007-2021 |
| 3.15** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара ДИ: (3,3-300) мг/м3 |  | МВИ концентрации скипидара фотометрическим методом с фурфуролом в присутствии серной кислоты. 1Сборник. Часть 3, с. 90-92 |
| 3.16** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 3.17** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: (0,025-1) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации хлора фотометри-ческим методом по йодкрахмальной реакции. 1Сборник. Часть 3, с. 110-112 |
| 3.18** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.19** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-1,3) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 на измерение концентрации озона фотометрическим методом с иодидом калия. утв. зам. ГГСВ СССР 4МУ, МП «Рарог», с. 37-39 |
| 3.20** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,13-10,0) мг/м3 ДИ: (10,0-40,0) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 3.21** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: (0,5-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3984-2011 |
| 3.22** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  |  | ДИ: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 3.23** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации калия хлористого в виде пыли ДИ: (10-300000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5947-2018 |
| 3.24** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: концентрация акрилонитрила ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 3.25** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация ацетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.26** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация бензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.27** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация н-бутанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.28** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация изобутанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.29** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация н-бутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.30** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация н-изобутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.31** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация н-гексана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.32** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация н-гептана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.33** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация изопропанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.34** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация кумола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.35** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация м-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.36** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация о-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 3.37** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация п-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.38** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация метилэтилкетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.39** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация метанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.40** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация н-октана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.41** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: концентрация н-пентана ДИ: (10-5000) мг/м |  |  |
| 3.42** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация стирола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.43** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация псевдокумола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.44** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация толуола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.45** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация трихлорэтилена ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.46** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация этанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.47** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация этилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.48** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация этилбензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.49** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | концентрация этилцеллозольва ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.50** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/8.158 | концентрация предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) ДИ: (1-1000) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.51* |  | 100.01/12.042 | концентрация масляного тумана ДИ: (1-10) мг/м3 При температуре газопылевых потоков не более 40 0С |  | МВИ.МН 3347 -2010 |
| 3.52* |  | 100.01/12.042 | концентрация уксусной кислоты ДИ: (5-80) ppm При температуре газопылевых потоков не более 40 0С |  |  |
| 3.53* |  | 100.01/12.042 | концентрация хлора ДИ: (0,2-3) ppm При температуре газопылевых потоков не более 40 0С |  |  |
| 3.54* |  | 100.01/08.169 | концентрация азота (IV) оксид ДИ: (0-1000) мг/м3 | Разрешение на выбросы, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.55* |  | 100.01/08.169 | концентрация азота (II) оксид ДИ: (0-4000) мг/м3 |  |  |
| 3.56* |  | 100.01/08.169 | концентрация кислорода ДИ: (0-21) об.дол.,% |  |  |
| 3.57* |  | 100.01/08.169 | концентрация диоксида серы ДИ: (0-15000) мг/м3 |  |  |
| 3.58* |  | 100.01/08.169 | концентрация углерода оксида ДИ: (0-50000) мг/м3 |  |  |
| 4.1* | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-1999) ppm | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение концентрации алюминия ДИ: (1-100) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 на измерение концентрации оксида алюминия атомно-абсорбционным методом от 22.12.1988, утв. зам ГГСВ СССР. 4МУ, МП «Рарог», с. 70-72 |
| 4.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение: - концентрации ванадия ДИ: (0,05-5,0) мг/м3 |  | МУ № 4945-88 на измерение концентрации кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия, свинца, железа, марганца, молибдэна, олова, вольфрама, оксидов ванадия и оксидов хрома атомно-абсорбционным методом от 22.12.1988, утв. зам ГГСВ СССР 4МУ, МП «Рарог», с. 67-70 |
| 4.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации олова ДИ: (0,2-20) мг/м3 |  |  |
| 4.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации свинца ДИ: (0,007-0,7) мг/м3 |  |  |
| 4.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации хрома ДИ: (0,005-5,0) мг/м3 |  |  |
| 4.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации вольфрама ДИ: (3,3-50) мг/м3 |  |  |
| 4.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации цинка ДИ: (0,01-5,0) мг/м3 |  |  |
| 4.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации железа ДИ: (0,01-10,0) мг/м3 |  |  |
| 4.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации кадмия ДИ: (0,02-2,0) мг/м3 |  |  |
| 4.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации марганца ДИ: (0,02-3,0) мг/м3 |  |  |
| 4.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации меди ДИ: (0,02-5,0) мг/м3 |  |  |
| 4.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | - концентрации никеля ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азота диоксид) ДИ: (0,6-6,0) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5914-2017 |
| 4.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации борной кислоты ДИ: (0,3-37,5) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 4945-88 на измерение концентрации борной кислоты и борного ангидрида фотометрическим методом от 22.12.1988, утв. зам ГГСВ СССР 4МУ, МП «Рарог», с. 28-29 |
| 4.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремний диоксида ДИ: (0,125-10,0) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 324-2017 |
| 4.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты ДИ: (0,42-4,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 370-96 |
| 4.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: - концентрации бутилакрилата ПО: 2,5 мг/м3 | Фактические значения Фактические значения | МУ № 1689-77 на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, пропилацетата, метилметакрилата, бутилметакрилата, бутилметилакрилата в воздухе от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР 3МУ, вып. 1-5, с. 165-167 МУ № 1689-77 на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, пропилацетата, метилметакрилата, бутилметакрилата, бутилметилакрилата в воздухе от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР 3МУ, вып. 1-5, с. 165-167 |
| 4.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - концентрации бутилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |
| 4.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - концентрации бутилметакрилата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |
| 4.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - концентрации амилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |
| 4.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - концентрации винилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |
| 4.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - концентрации этилацетата ПО: 2,5 мг/м3 |  |  |
| 4.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации капролактама ПО: 2,3 мг/м3 |  | МУ № 1671-77 на колориметрическое определение капролактама в воздухе от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР 3МУ, вып. 1-5, с.130-132 |
| 4.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия ДИ: (0,50-10,00) мг/м3 окиси алюминия ДИ: (0,90-19,00) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | МВИ.ГМ.1775-2019 |
| 4.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5750-2017 |
| 4.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 4.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 4.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации соединений никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 4.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-0,25) мг/м3 |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 4.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара ПО: 2 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1688-77 на фотометрическое определение скипидара в воздухе от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР. 3МУ, вып. 1-5, с. 164-165 |
| 4.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида ДИ: (0,20-2,00) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5810-2017 |
| 4.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.БР 362-2019 |
| 4.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - оксид хрома (VI) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 -оксидов хрома (III) ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 4.35** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 4.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цианистого водорода ДИ: (0,15-1,5) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 2917-83 по фотометрическому измерению концентрации цианистого водорода в воздухе рабочей зоны от 06.09.1983, утв. зам. ГГСВ СССР. 2МУ, вып. 19, с. 167-170 |
| 4.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: (0,8-30,2) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5904-2017 |
| 4.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 4.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации натрия хлористого ДИ: (0,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6135-2019 |
| 4.40** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода ДИ: (0,01-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 4.41** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.БР 316-2017 |
| 4.42** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 4.43** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси этилена ДИ: (0,125-5,000) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |
| 4.44** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (0,2-25) мг/м3 | Фактические значения | МУ № 3141-84 на измерение концентрации стирола и бензальдегида методом УФ-спектрометрии от 01.11.1984, утв. зам. ГГСВ СССР 5МУ, с. 98-101 |
| 4.45** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации 4,4-дифенилметан-диизоцианата ПО: 0,05 мг/м3 |  | МУ № 2000-79 на фотометрическое определение 4,4-дифенилметанди-изоцианата в воздухе рабочей зоны от 06.06.1979, утв. зам. ГГСВ СССР. 11МУ, вып. 15 Минздрава СССР, с. 61-64 |
| 4.46** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации карбоната натрия ДИ: (1-20) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.БР 358-2019 |
| 4.47** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ:(0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017, Метод Б |
| 4.48** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого метилена ПО: 25 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 1702-77 по измерению концентрации метилена хлористого фотометрическим методом с хромо-троповой кислотой от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР. 3МУ, вып. 1-5, с. 194-196 |
| 4.49** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.50** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 4.51** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 4.52** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации белка ДИ: (0,047-9,541) мг/м3 |  | МВИ.МН 5920-2017 |
| 4.53** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации паров ртути ДИ: (0,005-0,08) мг/м3 |  | МВИ.БР 379-2020 |
| 4.54** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации акролеина ДИ: (0,1-1,4) мг/м3 | Фактические значения Фактические значения | МУ № 2719-83 по фотометрическому определению акролеина в воздухе рабочей зоны от 21.04.1983, утв. зам. ГГСВ СССР 10МУ, вып. 18, с. 130-133 |
| 4.55** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена ДИ: (1-40) мг/м3 |  | МУ № 2769-83 по фотометрическому измерению концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) в воздухе рабочей зоны от 22.04.1983, утв. зам. ГГСВ СССР. 9МУ, вып. 8, с. 121-125 |
| 4.56** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации циклогексанона ПО: 2,5 мкг/мл |  | Определение циклогексанона, М.С. Быховская, С.Л. Гинзбург, О.Д. Хализова. Методы определе-ния вредных веществ в воздухе. 6Глава 17 М., Издательство «Медицина», 1966, с. 495-496 |
| 4.57* |  | 100.10/12.042 | концентрация масляного тумана ДИ: (1-10) мг/м3 | СанПиН «Требо-вания к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 № 371 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 4.58* |  | 100.10/12.042 | концентрация уксусной кислоты ДИ: (5-80) ppm |  |  |
| 4.59* |  | 100.10/12.042 | концентрация хлора ДИ: (0,2-3) ppm |  |  |
| 4.60* |  | 100.10/12.042 | концентрация ацетона ДИ: (100-10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.61* |  | 100.10/12.042 | концентрация бензина ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |
| 4.62* |  | 100.10/12.042 | концентрация бензола ДИ: (2-30) мг/м3 |  |  |
| 4.63* |  | 100.10/12.042 | концентрация бутана ДИ: (100-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.64* |  | 100.10/12.042 | концентрация бутанола, изобутанола ДИ: (5-300) мг/м3 |  |  |
| 4.65* |  | 100.10/12.042 | концентрация гексана ДИ: (10-300) мг/м3 |  |  |
| 4.66* |  | 100.10/12.042 | концентрация диоксида серы ДИ: (1-130) мг/м3 |  |  |
| 4.67* |  | 100.10/12.042 | концентрация ксилола ДИ: (5-1500) мг/м3 |  |  |
| 4.68* |  | 100.10/12.042 | концентрация метанола ДИ: (2-250) мг/м3 |  |  |
| 4.69* | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | концентрация моноэтаноламина ДИ: (0,5-50) мг/м3 | СанПиН «Требо-вания к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 ГН-17 от 25.01.2021 № 371 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 4.70* |  | 100.10/12.042 | концентрация пропанола, изопропанола ДИ: (5-300) мг/м3 |  |  |
| 4.71* |  | 100.10/12.042 | концентрация сероводорода ДИ: (0,2-15) мг/м3 |  |  |
| 4.72* |  | 100.10/12.042 | концентрация толуола ДИ: (10-2000) мг/м3 |  |  |
| 4.73* |  | 100.10/12.042 | концентрация уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |
| 4.74* |  | 100.10/12.042 | концентрация углеводородов нефти ДИ: (50-4000) мг/м3 |  |  |
| 4.75* |  | 100.10/12.042 | концентрация хлора ДИ: (0,5-20) мг/м3 |  |  |
| 4.76* |  | 100.10/12.042 | концентрация хлористого водорода ДИ: (0,5-60) мг/м3 |  |  |
| 4.77* |  | 100.10/12.042 | концентрация этилмеркаптана ДИ: (0,2-50) мг/м3 |  |  |
| 4.78* |  | 100.10/12.042 | концентрация этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.79* |  | 100.10/12.042 | концентрация акролеина ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |
| 4.80* |  | 100.10/12.042 | концентрация оксида углерода ДИ: (2-350) мг/м3 |  |  |
| 4.81* |  | 100.10/12.042 | концентрация оксидов азота ДИ: (1-50) мг/м3 |  |  |
| 4.82* |  | 100.10/12.042 | концентрация стирола ДИ: (5-500) мг/м3 |  |  |
| 4.83* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремний диоксида ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 323-2017 |
| 5.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (20-1440) мкг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 5.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,020-0,400) мг/м3 |  | МВИ.МН 5771-2017 |
| 5.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференци-рованная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 5.4** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (3-100) мкг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 | МВИ.МН 5591-2016 |
| 5.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,004-0,080) мг/м3 |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| 5.6** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрация формальдегида ДИ: (0,01-0,22) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.БР 374-2020 |
| 5.7** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрация изопропилового спирта ДИ: (0,22-2,2) мг/м3 |  | МВИ концентрации изопропилового спирта фотометри-ческим методом с салициловым альдегидом. 12РД 52.04.186-89, с. 254-257 |
| 5.8** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: (12-500) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 | МВИ.МН 5834-2017 |
| 6.1* | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучения в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 № 198 ГН от 14.12.2012 № 198 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 6.2* |  | 100.12/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной осве-щенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.3* |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69 ГН от 12.12.2012 № 194 | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69, п.п. 54-57 |
| 6.4* |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м; - магнитная индук-ция поля промышленной частоты, Тл | СанПиН от 21.06.2010 № 69 | СанПиН от 21.06.2010 № 69, п.п. 54-62, 68-71 |
| 6.5* |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м | ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1907-2020 |
| 6.6* |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц; (2-400) кГц; (48-52) Гц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: (2-400) кГц (48-52) Гц | ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 № 37 | СанПиН от 28.06.2013 № 59, приложение 1 |
| 6.7* | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 6.8* |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 12.12.2012 № 194 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.9, 15-19 |
| 6.9* |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.13 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20, 23, 24 |
| 6.10* | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.13 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 25 |
| 7.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГОСТ 12.1.036-81 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 06.12.2012 № 191 ГН от 06.12.2012 № 191 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 СанПиН от 06.12.2012 № 191, п. 7, гл.3 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл. 4 |
| 7.2* |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН от 26.12.2013 №132 ГН от 26.12.2013 №132 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 7.3* | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки | 100.11/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2012 № 82 ГН от 28.06.2012 № 82 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 7.4* |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/23.000 100.11/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - результирующая температура, °С | ГОСТ 30494-2011 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерения; ПО – погрешность измерений.

Примечание:

* - деятельность осуществляется за пределами ООС

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

1Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В 3-х частях. Мн., БелНИЦ «Экология», 2011 г.

2Методические указания по измерению вредных веществ в воздухе: Сборник    
Вып. XIX/Министерство здравоохранения СССР – М., 1983 г.

3Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. М., Москва ЦРИА «Морфлот», 1981 г.

4Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) М., МП «Рарог», 1992 г.

5Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). Методические указания № 3141-84. Министерство здравоохранения СССР, М., 1983 г.

6Определение циклогексанона, М.С. Быховская, С.Л. Гинзбург, О.Д. Хализова. Методы определения вредных веществ в воздухе. Глава 17 М., Издательство «Медицина», 
1966 г.

7Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, выпуск № 10). Сборник Министерство здравоохранения СССР – М., 1988 г.

8Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, выпуск 9). Сборник Министерство здравоохранения СССР – М., 1986 г.

9Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, выпуск 8). Сборник Министерство здравоохранения СССР – М., 1983 г.

10Методические указания по определению вредных веществ в воздухе: Сборник 
Вып. XVIII/Министерство здравоохранения СССР – М., 1983 г.

11Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе: Сборник. Вып. XV/Министерство здравоохранения СССР – М., 1979 г.

12Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 ГК СССР по гидрометеорологии, М., 1991 г.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Е.В.Бережных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |