|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0024 от 11.08.2023 на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 августа 2023 года

испытательной лаборатории

Частного сервисного унитарного предприятия "Солинг-Контроль плюс"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 1 Мая, д. 25, ком. 5, 211030, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Естественная вентиляция зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| 2.1 *** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе зданий и сооружений | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 3.1 *** | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (скорость газов) | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1879-2020 |

| 3.2 *** | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1879-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В. Бережных