|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 3.0054 |  |
| от 24.05.1996 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ №3** от31 января 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 28 сентября 2022 года

отдела поверки и калибровки средств измерений

республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область** | | | | | |  |
| 1.29\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001  26.51/ 99.025 | Ростомер медицинский | В положении стоя:  от 40 до 208 см  В положении сидя:  от 0 до 168 см  В положении лёжа:  от 0 до 120 см | Δ = ± 0,5 см |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева