|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1803 |
|  | от 23.03.2018 |
|  | на бланке № ____ на 185 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 января 2025 года

| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний Стандарт» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/4, пом. 191, 223021, район д. Богатырево, Щомыслицкий с/с, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Упаковка (укупорочные средства) из полимерных материалов и пластических масс на их основе | 20.16/11.116, 20.17/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 1.3* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Формальдегид | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 33446-2015 |
| 1.4* |  |  |  |  | ГОСТ 33447-2015 |
| 1.5* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | ГОСТ 33449-2015 |
| 1.6* |  |  |  |  | ГОСТ 33450-2015 |
| 1.7* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 |
| 1.8* |  |  |  |  | ГОСТ 34170-2017 |
| 1.9* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 |
| 1.10* |  |  |  |  | ГОСТ 34170-2017 |
| 1.11* |  |  | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 1.12* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 1.13* |  | 20.16/08.082, 20.17/08.082, 22.19/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 1.14* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 1.15* |  | 20.16/08.082, 20.17/08.082, 22.19/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 1.16* |  | 20.16/08.161, 20.17/08.161, 22.19/08.161, 22.21/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 1.17* |  | 20.16/08.156, 20.17/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 32.99/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
| 1.18* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | МР 2915-82 |
| 1.19* |  |  | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.20* |  |  | Гептан |  |  |
| 1.21* |  |  | Ацетальдегид |  |  |
| 1.22* |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 1.23* |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.24* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 1.25* |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.26* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 1.27* |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.28* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 1.29* |  |  | Пропанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.30* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 1.31* |  |  | Изопропанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.32* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 1.33* |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.34* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 1.35* |  |  | Изобутанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.36* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 1.37* |  |  | Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.38* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 1.39* |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.40* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 1.41* |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.42* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 1.43* |  |  | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.44* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 1.45* |  |  | Изопропилбензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.46* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 1.47* |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.48* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 1.49* |  |  | α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.50* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 1.51* |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.52* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 1.53* |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.54* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 1.55* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.56* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 1.57* |  | 20.16/08.035, 20.17/08.035, 22.19/08.035, 22.21/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 32.99/08.035 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.58* |  |  | Олово |  |  |
| 1.59* |  |  | Бор |  |  |
| 1.60* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 1.61* |  |  | Метилакрилат |  |  |
| 1.62* |  | 20.16/08.082, 20.17/08.082, 22.19/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |
| 1.63* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 1.64* |  |  | Дихлорбензол |  | МУ № 942-72 |
| 1.65* |  |  | Бутилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 1.66* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 6401-2021; МР № 1941-78 |
| 1.67* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 1.68* |  |  | Метиленхлорид |  | МУ № 942-72 |
| 1.69* |  | 20.16/08.169, 20.17/08.169, 22.19/08.169, 22.21/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 32.99/08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |
| 1.70* |  | 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 34169-2017 |
| 1.71* |  |  |  |  |  |
| 1.72* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Хлорбензол |  | МВИ.МН 6309-2020 |
| 1.73* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 1.75* |  |  | Бутадиен |  |  |
| 1.76* |  |  | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 1.77* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 1.79* |  | 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 1.81* |  |  | Каптакс |  |  |
| 1.83* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 1.84* |  |  | Гексен |  |  |
| 1.85* |  |  | Гептен |  |  |
| 1.86* |  | 20.16/08.149, 20.17/08.149, 22.19/08.149, 22.21/08.149, 22.22/08.149, 22.29/08.149, 32.99/08.149 | Изменение кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |
| 1.87* |  | 20.16/26.045, 20.17/26.045, 22.19/26.045, 22.21/26.045, 22.22/26.045, 22.29/26.045, 32.99/26.045 | Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 32686-2022 п.8.9; ГОСТ 33756-2016 п.9.12, п.9.13; ГОСТ 34264-2017 п.9.13 |
| 1.88* |  | 20.16/26.141, 22.19/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 32.99/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.7; ГОСТ 19360-74 п.4.5; ГОСТ 32686-2022 п.8.7; ГОСТ 33756-2016 п.9.7.4; ГОСТ 33837-2022 п.8.7.1.1 |
| 1.89* |  | 20.16/26.095, 22.19/26.095, 22.22/26.095, 22.29/26.095, 32.99/26.095 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 17811-78 п.4.4; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 п.8.8; ГОСТ 32522-2013 п.9.9; ГОСТ 32686-2022 п.8.10; ГОСТ 33756-2016 п.8.9; ГОСТ 33837-2022 п.9.10 |
| 1.90* |  | 20.16/26.080, 20.17/26.080, 22.19/26.080, 22.21/26.080, 22.22/26.080, 22.29/26.080, 32.99/26.080 | Испытание на воздействие горячей воды |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.8; ГОСТ 33756-2016 п.9.11 |
| 1.91* |  | 20.16/29.121, 22.19/29.121, 22.22/29.121, 22.29/29.121, 32.99/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9; ГОСТ 33756-2016 п.9.10; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 Метод 1 |
| 1.92* |  | 20.16/26.095, 22.19/26.095, 22.22/26.095, 22.29/26.095, 32.99/26.095 | Прочность швов |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.5; ГОСТ 17811-78 п.4.3; ГОСТ 19360-74 п.4.4; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 32522-2013 п.9.6 |
| 1.93* |  |  | Статическая нагрузка при растяжении |  | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п.4.3; ГОСТ 32522-2013 п.9.6 |
| 1.94* | Упаковка из комбинированных материалов | 17.12/26.141, 17.21/26.141, 17.22/26.141, 17.29/26.141, 20.16/26.141, 22.19/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 32.99/26.141 | Герметичность | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 12302-2013 п.9.7; ГОСТ 32736-2020 п.8.5 |
| 1.95* |  | 17.12/26.095, 17.21/26.095, 17.22/26.095, 17.29/26.095, 20.16/26.095, 22.19/26.095, 22.22/26.095, 22.29/26.095, 32.99/26.095 | Прочность швов |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.5; ГОСТ 32736-2020 п.8.6; ГОСТ 33118-2014 п.7.12 |
| 1.96* |  | 17.12/26.045, 17.21/26.045, 17.22/26.045, 17.29/26.045, 20.16/26.045, 22.19/26.045, 22.22/26.045, 22.29/26.045, 32.99/26.045 | Окисленность внутреннего полимерного покрытия |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.9 |
| 1.97* |  |  | Стойкость внутренней поверхности к воздействию упаковываемой продукции |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.12; ГОСТ 5981-2011 п.9.8 Приложение А |
| 1.98* |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 17.29/11.116, 20.16/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 1.99* | Укупорочные средства из полимерных и комбинированных материалов | 20.16/26.141, 22.19/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 32.99/26.141 | Герметичность | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 32626-2014 п.9.5; ГОСТ 32736-2020 п.8.5; ГОСТ 33214-2021 п.9.4; ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 |
| 1.100* |  | 20.16/08.052, 22.19/08.052, 22.22/08.052, 22.29/08.052, 32.99/08.052 | Количество полимерной пыли |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.11 |
| 1.101* |  | 20.16/26.080, 22.19/26.080, 22.22/26.080, 22.29/26.080, 32.99/26.080 | Стойкость крышек для консервирования к горячей обработке |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.7 |
| 1.102* |  | 20.16/26.045, 22.19/26.045, 22.22/26.045, 22.29/26.045, 32.99/26.045 | Стойкость крышек для консервирования к растворам кислот |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |
| 1.103* |  | 20.16/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 2.1* | Упаковка (укупорочные средства) из парафинов и восков | 20.14/08.158, 32.99/08.158 | Гексан | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 34174-2017 |
| 2.2* |  |  | Гептан |  |  |
| 2.3* |  |  | Ацетальдегид |  |  |
| 2.4* |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.5* |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 2.6* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 2.7* |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 2.8* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.9* |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 2.10* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 2.11* |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 2.12* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 2.13* |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015 |
| 2.14* |  |  |  |  | ГОСТ 33447-2015 |
| 2.15* |  | 20.14/08.159, 32.99/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 34167-2017 |
| 2.16* |  |  |  |  | ГОСТ 34166-2017 |
| 3.1* | Упаковка (укупорочные средства) из бумаги, картона, пергамента, подпергамента | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158 | Этилацетат | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.2* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 3.3* |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.4* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 3.5* |  |  | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.6* |  |  | Гептан |  |  |
| 3.7* |  |  | Ацетальдегид |  |  |
| 3.8* |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 3.9* |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.10* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 3.11* |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.12* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 3.13* |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.14* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 3.15* |  |  | Изобутанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.16* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 3.17* |  |  | Пропанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.18* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 3.19* |  |  | Изопропанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.20* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 3.21* |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.22* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 3.23* |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.24* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 3.25* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 3.26* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 3.27* |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015 |
| 3.28* |  |  |  |  | ГОСТ 33447-2015 |
| 3.29* |  | 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.22/08.035, 17.29/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.30* |  |  | Цинк |  |  |
| 3.31* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 3.32* |  |  | Хром |  |  |
| 3.33* |  |  | Кадмий |  |  |
| 3.34* |  |  | Барий |  |  |
| 3.35* |  |  | Медь |  |  |
| 3.36* |  |  | Железо |  |  |
| 3.37* |  |  | Титан |  |  |
| 3.38* |  | 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.29/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |
| 3.39* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 3.40* |  | 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.22/08.035, 17.29/08.035 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.41* |  | 17.12/26.095, 17.21/26.095, 17.22/26.095, 17.29/26.095 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 33772-2016 п.9.7.4; ГОСТ 34032-2016 п.8.8 |
| 3.42* |  | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.22/29.121, 17.29/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.8; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 Метод 1 |
| 3.43* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158 | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 3.44* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 3.45* |  | 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.29/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 34169-2017 |
| 3.46* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 3.47* |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 17.29/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 3.48* |  | 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.29/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 34167-2017 |
| 3.49* |  |  |  |  | ГОСТ 34166-2017 |
| 3.50* | Упаковка из текстильных материалов | 13.10/26.095, 13.20/26.095, 13.91/26.095, 13.92/26.095, 13.94/26.095, 13.95/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.39/26.095, 32.99/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 30090-93 п.6.16; ГОСТ 32522-2013 п.9.9 |
| 3.51* |  |  | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п.6.8; ГОСТ ISO 13934-1-2021 |
| 3.52* |  | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.39/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 4.1* | Упаковка (укупорочные средства) из стекла | 23.11/08.035, 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035 | Бор | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 4.2* |  |  | Алюминий |  |  |
| 4.3* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 4.4* |  |  | Хром |  |  |
| 4.5* |  |  | Медь |  |  |
| 4.6* |  |  | Марганец |  |  |
| 4.7* |  |  | Свинец |  |  |
| 4.8* |  |  | Кадмий |  |  |
| 4.9* |  |  | Барий |  |  |
| 4.10* |  |  | Кобальт |  |  |
| 4.11* |  | 23.13/26.141, 23.19/26.141 | Водостойкость |  | ГОСТ 33202-2014 |
| 4.12* |  | 23.13/26.045, 23.19/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 15844-2022 п.7.18; ГОСТ 32130-2022 п.7.17; ГОСТ 33805-2016 п.7.16; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 |
| 4.13* |  | 23.13/11.116, 23.19/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 5.1* | Упаковка (укупорочные средства) из керамики | 23.20/08.035, 23.41/08.035, 23.49/08.035 | Бор | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 5.2* |  |  | Цинк |  |  |
| 5.3* |  |  | Титан |  |  |
| 5.4* |  |  | Алюминий |  |  |
| 5.5* |  |  | Кадмий |  |  |
| 5.6* |  |  | Барий |  |  |
| 5.7* |  | 23.20/26.141, 23.41/26.141, 23.49/26.141 | Водонепроницаемость | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 33414-2015 7.9 |
| 5.8* |  | 23.20/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 6.1* | Упаковка (укупорочные средства) из фаянса, фарфора | 23.20/08.035, 23.41/08.035, 23.49/08.035 | Свинец | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 6.2* |  |  | Кадмий |  |  |
| 6.3* |  |  | Кобальт |  |  |
| 6.4* |  |  | Алюминий |  |  |
| 6.5* |  |  | Бор |  |  |
| 6.6* |  |  | Цинк |  |  |
| 6.7* |  |  | Литий |  |  |
| 6.8* |  |  | Барий |  |  |
| 6.9* |  |  | Марганец |  |  |
| 6.10* |  |  | Медь |  |  |
| 6.11* |  |  | Хром |  |  |
| 7.1* | Полимерные материалы, используемые для покрытия упаковки (укупорочных средств) | 20.13/08.035, 20.16/08.035, 20.17/08.035, 20.30/08.035, 20.59/08.035 | Алюминий | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 7.2* |  |  | Бор |  |  |
| 7.3* |  |  | Железо |  |  |
| 7.4* |  |  | Кобальт |  |  |
| 7.5* |  |  | Никель |  |  |
| 7.6* |  |  | Хром |  |  |
| 7.7* |  |  | Марганец |  |  |
| 7.8* |  |  | Свинец |  |  |
| 7.9* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 7.10* |  |  | Цинк |  |  |
| 7.11* |  |  | Титан |  |  |
| 7.12* |  |  | Медь |  |  |
| 8.1* | Полимерные материалы, используемые для лакированной упаковки (укупорочных средств) | 20.13/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 20.59/08.158 | Формальдегид | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 33446-2015 |
| 8.2* |  |  |  |  | ГОСТ 33447-2015 |
| 8.3* |  |  | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 8.4* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 8.5* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.6* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 8.7* |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.8* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 8.9* |  |  | Пропанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.10* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 8.11* |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.12* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 8.13* |  |  | Изобутанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.14* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 8.15* |  |  | Изопропанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.16* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 8.17* |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.18* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 8.19* |  |  | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.20* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 8.21* |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 8.22* |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 8.23* |  | 20.13/08.156, 20.16/08.156, 20.17/08.156, 20.30/08.156, 20.59/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
| 8.24* |  | 20.13/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 20.59/08.158 |  |  | МР 2915-82 |
| 8.25* |  | 20.13/08.035, 20.16/08.035, 20.17/08.035, 20.30/08.035, 20.59/08.035 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 8.26* |  |  | Свинец |  |  |
| 8.27* |  |  | Алюминий |  |  |
| 8.28* |  | 20.13/08.082, 20.16/08.082, 20.17/08.082, 20.30/08.082, 20.59/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |
| 8.29* |  | 20.13/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 20.59/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 8.30* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 6401-2021; МР № 1941-78 |
| 8.31* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 9.1* | Упаковка (укупорочные средства) из древесины | 16.24/08.158, 16.29/08.158 | Формальдегид | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 33446-2015 |
| 9.2* |  |  |  |  | ГОСТ 33447-2015 |
| 9.3* |  | 16.24/26.095, 16.29/26.095 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018 |
| 9.4* |  | 16.24/08.052, 16.29/08.052 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |
| 9.5* |  | 16.24/11.116, 16.29/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 9.6* | Корковые укупорочные средства | 16.29/26.141 | Герметичность | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 5541-2019 п.7.10 |
| 9.7* |  | 16.29/08.052 | Влажность пробок и уплотнительных прокладок |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.5 |
| 9.8* |  | 16.29/26.080 | Стойкость пробок при кипячении в воде |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.6 |
| 9.9* |  | 16.29/26.141 | Капиллярность боковой поверхности |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.11 |
| 9.10* |  | 16.29/08.052 | Количество пробковой пыли |  | ГОСТ ISO 9727-7-2016 |
| 9.11* |  | 16.29/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ ISO 22308-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 10.1* | Металлы и сплавы, применяемые для изготовления упаковки (укупорочных средств) | 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.92/08.035, 25.99/08.035, 32.99/08.035 | Алюминий | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 10.2* |  |  | Железо |  |  |
| 10.3* |  |  | Никель |  |  |
| 10.4* |  |  | Хром |  |  |
| 10.5* |  |  | Марганец |  |  |
| 10.6* |  |  | Свинец |  |  |
| 10.7* |  |  | Цинк |  |  |
| 10.8* |  |  | Титан |  |  |
| 10.9* |  |  | Медь |  |  |
| 10.10* |  |  | Кремний |  |  |
| 10.11* |  |  | Вольфрам |  |  |
| 10.12* |  |  | Ванадий |  |  |
| 10.13* |  |  | Кадмий |  |  |
| 10.14* |  |  | Олово |  |  |
| 10.15* |  |  | Молибден |  |  |
| 10.16* |  | 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.92/26.045, 25.99/26.045, 32.99/26.045 | Стойкость к упаковываемой продукции | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 5981-2011 п.9.8, приложение А |
| 10.17* |  |  | Стойкость к коррозии |  | ГОСТ 32624-2020 п.8.9 |
| 10.18* |  | 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 10.19* | Металлические укупорочные средства | 24.45/26.141, 25.29/26.141, 25.92/26.141, 25.99/26.141, 32.99/26.141 | Герметичность | ТР ТС 005/2011 Статья 5 | ГОСТ 25749-2020 п.9.4; ГОСТ 32624-2020 п.8.6.1; п.8.6.3; ГОСТ 32625-2014 п.9.5 способ А; ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1, 1 способ; ГОСТ 33849-2016 п.7.7 |
| 10.20* |  | 24.45/26.080, 25.29/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080, 32.99/26.080 | Стойкость к горячей обработке |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.6; ГОСТ 33416-2015 п.8.7 |
| 10.21* |  | 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.92/26.045, 25.99/26.045, 32.99/26.045 | Стойкость к коррозии |  | ГОСТ 32624-2020 п.8.9 |
| 10.22* |  |  | Устойчивость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки и уплотнительной прокладки к воздействию модельных сред в процессе пастеризации и стерилизации |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.7; ГОСТ 32625-2014 п.9.9; ГОСТ 33416-2015 п.8.8 |
| 10.23* |  | 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 005/2011 Статья 5, приложение 1.1 | ГОСТ 32625-2014 п.9.10; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 |
| 11.2* | Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно- гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен, изделия санитарно-гигиенические разового использования) | 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 17.11/08.169, 17.22/08.169, 20.16/08.169, 20.17/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169, 23.13/08.169, 23.41/08.169, 23.49/08.169, 24.45/08.169, 25.71/08.169, 25.99/08.169, 32.99/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 Статья 4 | ГОСТ 32165-2013; МУ от 19.10.1990 |
| 11.3* |  | 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 17.11/06.036, 17.22/06.036, 20.16/06.036, 20.17/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 24.45/06.036, 25.71/06.036, 25.99/06.036, 32.99/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 |
| 11.4* |  | 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 17.11/11.116, 17.22/11.116, 20.16/11.116, 20.17/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 24.45/11.116, 25.71/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.15; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26; МУ от 19.10.1990 |
| 11.5* |  | 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 17.11/08.156, 17.22/08.156, 20.16/08.156, 20.17/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 24.45/08.156, 25.71/08.156, 25.99/08.156, 32.99/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
| 11.6* |  | 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.99/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 11.7* |  | 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 17.11/08.082, 17.22/08.082, 20.16/08.082, 20.17/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 23.13/08.082, 23.41/08.082, 23.49/08.082, 24.45/08.082, 25.71/08.082, 25.99/08.082, 32.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 11.8* |  | 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 17.11/08.161, 17.22/08.161, 20.16/08.161, 20.17/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 23.13/08.161, 23.41/08.161, 23.49/08.161, 24.45/08.161, 25.71/08.161, 25.99/08.161, 32.99/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 11.9* |  | 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.99/08.158, 32.99/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 11.10* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 11.11* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 11.12* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 11.13* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 11.14* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 11.15* |  | 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 17.11/08.156, 17.22/08.156, 20.16/08.156, 20.17/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 24.45/08.156, 25.71/08.156, 25.99/08.156, 32.99/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |
| 11.16* |  | 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.99/08.158, 32.99/08.158 |  |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 11.17* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 11.18* |  | 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 17.11/08.082, 17.22/08.082, 20.16/08.082, 20.17/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 23.13/08.082, 23.41/08.082, 23.49/08.082, 24.45/08.082, 25.71/08.082, 25.99/08.082, 32.99/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 11.19* |  | 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.99/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 11.20* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.21* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.22* |  |  | Изопропанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.23* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.24* |  |  | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 11.25* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.26* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.27* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 11.28* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 11.29* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 11.30* |  |  | Пропанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.31* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.32* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 11.33* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 11.34* |  | 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 11.35* |  | 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.99/08.158, 32.99/08.158 |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 11.36* |  |  | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 11.37* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 11.38* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.39* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 11.40* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 11.41* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.42* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 11.43* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.44* |  | 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 17.11/08.156, 17.22/08.156, 20.16/08.156, 20.17/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 24.45/08.156, 25.71/08.156, 25.99/08.156, 32.99/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |
| 11.45* |  | 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 17.11/08.159, 17.22/08.159, 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 23.13/08.159, 23.41/08.159, 23.49/08.159, 24.45/08.159, 25.71/08.159, 25.99/08.159, 32.99/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 11.46* |  | 13.92/08.035, 13.95/08.035, 13.99/08.035, 17.11/08.035, 17.22/08.035, 20.16/08.035, 20.17/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 23.49/08.035, 24.45/08.035, 25.71/08.035, 25.99/08.035, 32.99/08.035 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 11.47* |  |  | Бор |  |  |
| 11.48* |  |  | Хром |  |  |
| 11.49* |  |  | Марганец |  |  |
| 11.50* |  |  | Медь |  |  |
| 11.51* |  |  | Титан |  |  |
| 11.52* |  |  | Железо |  |  |
| 11.53* |  |  | Никель |  |  |
| 11.54* |  |  | Алюминий |  |  |
| 11.55* |  |  | Свинец |  |  |
| 11.56* |  |  | Кобальт |  |  |
| 11.57* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 11.58* |  |  | Кадмий |  |  |
| 11.59* |  |  | Барий |  |  |
| 11.60* |  |  | Олово |  |  |
| 11.61* |  | 13.92/26.076, 13.95/26.076, 13.99/26.076, 17.11/26.076, 17.22/26.076, 20.16/26.076, 20.17/26.076, 22.19/26.076, 22.29/26.076, 23.13/26.076, 23.41/26.076, 23.49/26.076, 24.45/26.076, 25.71/26.076, 25.99/26.076, 32.99/26.076 | Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |
| 11.62* |  | 13.92/26.045, 13.95/26.045, 13.99/26.045, 17.11/26.045, 17.22/26.045, 20.16/26.045, 20.17/26.045, 22.19/26.045, 22.29/26.045, 23.13/26.045, 23.41/26.045, 23.49/26.045, 24.45/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045, 32.99/26.045 | Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.7 |
| 11.63* |  | 22.19/26.080, 22.29/26.080, 32.99/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 С до 75 С |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |
| 11.64* |  | 22.19/26.095, 22.29/26.095, 32.99/26.095 | Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-ти кратного падения |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.27 |
| 11.65* |  | 22.19/32.115, 22.29/32.115, 32.99/32.115 | Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.2 |
| 11.66* |  | 22.19/26.141, 22.29/26.141, 32.99/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 |
| 11.67* |  | 22.19/32.115, 22.29/32.115, 32.99/32.115 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 30407-2019 п.8.6 |
| 11.68* |  |  | Отсутствие сколов, прорезных граней, прилипших кусочков, режущих или осыпающихся частиц, сквозных просечек, инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и просечки |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |
| 11.69* |  | 22.19/26.045, 22.29/26.045, 32.99/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 30407-2019; ГОСТ Р 53547-2009 |
| 11.70* |  | 22.19/26.080, 22.29/26.080, 32.99/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |
| 11.71* |  | 22.19/26.076, 22.29/26.076, 32.99/26.076 | Стойкость красителя к протиранию |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |
| 11.72* |  | 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 11.73* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 11.74* |  |  | Метилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 11.75* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 11.76* |  | 17.11/08.082, 20.16/08.082, 20.17/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |
| 11.77* |  | 17.11/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | МУК № 2715-83 |
| 11.78* |  | 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 17.22/08.169, 20.16/08.169, 20.17/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169, 23.13/08.169, 23.41/08.169, 23.49/08.169, 25.71/08.169, 25.99/08.169, 32.99/08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |
| 11.79* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 11.80* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 11.81* |  |  | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 11.82* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 11.84* |  |  | Метиленхлорид |  | МУК 4.1.646-96 |
| 11.85* |  |  | Бутилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 11.86* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 11.87* |  |  |  |  | МУК 4.1.1957-05 |
| 11.88* |  | 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Капролактам |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 11.89* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 11.90* |  |  | Изобутанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.91* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.92* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.93* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.94* |  | 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Агидол-2 |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 11.95* |  |  | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  |  |
| 11.96* |  | 20.16/08.161, 20.17/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |
| 11.97* |  | 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 11.98* |  |  | Тиурам Д |  |  |
| 11.99* |  |  | Тиурам Е |  |  |
| 11.100* |  | 17.11/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 25.71/08.158, 25.99/08.158, 32.99/08.158 | Изопропилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.101* |  |  | Бутанол |  |  |
| 11.102* |  |  | Бутадиен |  | МУ № 942-72 |
| 11.103* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 11.104* |  |  | Хлорбензол |  | МВИ.МН 6309-2020 |
| 11.105* |  |  | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 11.106* |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 11.107* |  | 17.11/08.159, 17.22/08.159, 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 23.13/08.159, 23.41/08.159, 23.49/08.159, 25.71/08.159, 25.99/08.159, 32.99/08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 11.108* |  | 17.11/08.161, 17.22/08.161, 20.16/08.161, 20.17/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 23.13/08.161, 23.41/08.161, 23.49/08.161, 25.71/08.161, 25.99/08.161, 32.99/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 11.109* |  | 17.11/08.159, 17.22/08.159, 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 23.13/08.159, 23.41/08.159, 23.49/08.159, 25.71/08.159, 25.99/08.159, 32.99/08.159 | Дифенилгуанидин |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 11.110* |  | 24.45/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045, 32.99/26.045 | Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла |  | ГОСТ 24788-2018 метод 2, п.6.7.2, п.6.9, п.6.10; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 приложение 6 |
| 11.111* |  | 23.13/26.095, 23.41/26.095, 23.49/26.095, 32.99/26.095 | Прочность крепления ручек и элементов декоративного оформления, арматуры и покрытий |  | ГОСТ 24788-2018 п.6.16; ГОСТ 28391-89 п.3.4; ГОСТ 30407-2019 п.7.8; ГОСТ 32092-2013 п.6.6; ГОСТ 32094-2013 п.6.6; ГОСТ 34827-2022 п.6.11; ГОСТ Р 50962-96 п.5.28; ГОСТ Р 51268-99 п.6; СТБ 1015-97 п.6.19; СТБ 813-93 п.4.9 |
| 11.113* |  | 13.92/01.086, 13.95/01.086, 13.99/01.086, 17.11/01.086, 17.22/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086, 32.99/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 11.114* |  | 13.92/05.086, 13.95/05.086, 13.99/05.086, 17.11/05.086, 17.22/05.086, 22.19/05.086, 22.29/05.086, 32.99/05.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 16212-2020 |
| 11.115* |  | 13.92/01.086, 13.95/01.086, 13.99/01.086, 17.11/01.086, 17.22/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086, 32.99/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий |  | ГОСТ 32064-2013 п.9.1 |
| 11.116* |  |  | Патогенные стафилококки |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 11.117* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 12.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156 | Винилацетат | ТР ТС 007/2011 Статья 5 | ГОСТ 22648-77 |
| 12.2* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 12.3* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 12.4* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 12.5* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 12.6* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 12.7* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 12.8* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 12.9* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |
| 12.10* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 12.11* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |
| 12.12* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158 |  |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 12.13* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 12.15* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32; Инструкция № 880-71 |
| 12.16* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 12.17* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 12.18* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 12.19* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 12.20* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 12.21* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 12.22* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 12.23* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 12.24* |  |  | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 12.25* |  |  | Бутанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 12.26* |  |  | Бензол |  |  |
| 12.27* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 12.28* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 12.29* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 12.30* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 12.31* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 12.32* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 12.33* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 12.34* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 12.35* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 12.36* |  | 14.20/08.169, 15.11/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 32165-2013 |
| 12.37* |  | 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 30383-95 п.3.1; ГОСТ 31422-2010 п.3.1; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 12.38* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 12.39* |  | 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.11/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 12.40* |  |  | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 12.41* |  |  | Медь |  |  |
| 12.42* |  |  | Никель |  |  |
| 12.43* |  |  | Свинец |  |  |
| 12.44* |  |  | Кобальт |  |  |
| 12.45* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 12.46* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 12.47* |  |  | Метилакрилат |  |  |
| 12.48* |  | 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 |
| 12.49* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 12.50* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |
| 12.51* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159 | Капролактам |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 12.52* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 12.53* |  |  | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 12.54* |  |  | Бутанол |  |  |
| 12.55* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159 | Формальдегид |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 12.56* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158 | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |
| 12.57* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 12.58* |  | 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 13.99/29.119, 14.11/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.20/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 15.11/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 12.59* |  | 13.20/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п.5.10 |
| 12.60* |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 32995-2014; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 12.61* |  | 13.20/26.095, 13.91/26.095, 13.92/26.095, 13.99/26.095, 14.11/26.095, 14.13/26.095, 14.14/26.095, 14.19/26.095, 14.20/26.095, 14.31/26.095, 14.39/26.095, 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: пота; стирки; дистиллированной воды; морской воды. |  | ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ 9733.9-83 |
| 12.62* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052 | Вид и массовая доля сырья. Массовая доля компонентов. |  | ГОСТ 4659-79; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 |
| 12.63* |  | 13.20/26.076, 13.91/26.076, 13.92/26.076, 13.99/26.076, 14.11/26.076, 14.13/26.076, 14.14/26.076, 14.19/26.076, 14.20/26.076, 14.31/26.076, 14.39/26.076, 15.11/26.076 | Устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения |  | ГОСТ 9733.27-83 |
| 13.1* | Обувь и кожгалантерейные изделия | 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Винилацетат | ТР ТС 007/2011 Статья 6 | ГОСТ 22648-77 |
| 13.2* |  | 15.12/08.158, 15.20/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 13.3* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 13.4* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 13.5* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 13.6* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 13.7* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 13.8* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 13.9* |  | 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |
| 13.10* |  | 15.12/08.159, 15.20/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 13.11* |  | 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |
| 13.12* |  | 15.12/08.158, 15.20/08.158 |  |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 13.13* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 13.15* |  | 15.12/08.082, 15.20/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32; Инструкция № 880-71 |
| 13.16* |  | 15.12/08.158, 15.20/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 13.17* |  | 15.12/08.082, 15.20/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 13.18* |  | 15.12/08.161, 15.20/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 13.19* |  | 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 13.20* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 13.21* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 13.22* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 13.23* |  |  | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 13.24* |  |  | Бутанол |  |  |
| 13.25* |  |  | Бензол |  |  |
| 13.26* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 13.27* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 13.28* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 13.29* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 13.30* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 13.31* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 13.32* |  |  | Стирол |  |  |
| 13.33* |  | 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 13.34* |  | 15.12/06.036, 15.20/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 13.35* |  | 15.12/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 32165-2013 |
| 13.36* |  | 15.12/08.052, 15.20/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 13.37* |  | 15.12/08.082, 15.20/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 13.38* |  | 15.12/08.035, 15.20/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 13.39* |  |  | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 13.40* |  |  | Медь |  |  |
| 13.41* |  |  | Никель |  |  |
| 13.42* |  |  | Свинец |  |  |
| 13.43* |  | 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 13.44* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 13.45* |  |  | Метилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 13.46* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 13.47* |  | 15.12/08.159, 15.20/08.159 | Капролактам |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 13.48* |  | 15.12/08.158, 15.20/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 13.49* |  | 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 |
| 13.50* |  | 15.12/08.035, 15.20/08.035 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 13.51* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 13.52* |  |  | Цинк |  |  |
| 13.53* |  | 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Толуилендиизоционат |  | МУК 4.1.1930-04 |
| 13.54* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |
| 13.55* |  |  | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |
| 13.56* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 13.57* |  | 15.12/08.159, 15.20/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 13.58* |  |  | Тиурам Е |  |  |
| 13.59* |  | 15.12/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 13.60* |  | 15.12/26.045, 15.20/26.045 | Устойчивость окраски к воздействиям пота |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.5; ГОСТ 28754-2018 п.7.3, п.7.5; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.4; ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993) |
| 13.61* |  | 15.12/26.076, 15.20/26.076 | Устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.4.; ГОСТ 28754-2018 п.7.3, п.7.5; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.4.4; ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993) |
| 13.62* |  | 15.12/29.040, 15.20/29.040 | Масса изделия |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.3; ГОСТ 28631-2018 п.8.3 |
| 13.63* |  | 15.12/29.061, 15.20/29.061 | Размеры изделия |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.2; ГОСТ 28631-2018 п.8.2 |
| 13.64* |  | 15.12/32.115, 15.20/32.115 | Наличие светоотражающих элементов на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.1; ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |
| 13.65* |  |  | Наличие формоустойчивой спинки |  |  |
| 13.66* |  | 15.12/12.042, 15.20/12.042 | Определение видов применяемых материалов/ Идентификация |  | ГОСТ 33099-2014; СТБ 2132-2010 |
| 13.67* |  | 15.12/26.095, 15.20/26.095 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п.7.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6 |
| 13.68* |  |  | Прочность крепления деталей низа обуви ниточными и комбинированными методами крепления подошвы с заготовкой верха |  | ГОСТ 9134-78 п. 1, п.2 |
| 13.69* |  |  | Прочность крепления подошвы обуви |  | ГОСТ 9292-82 |
| 13.70* |  |  | Деформация подноска и задника: общая, остаточная |  | ГОСТ 9135-2004 |
| 13.71* |  | 15.20/32.115 | Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви |  | ГОСТ 26165-2021 п.7.11 |
| 13.72* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 п.1.7, п.5.2.7 |
| 13.73* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 13.74* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость обуви |  | ГОСТ 126-79 п.4.9; ГОСТ 6410-80 п.4.9 |
| 13.75* |  | 15.20/29.137 | Гибкость |  | ГОСТ 9718-88 |
| 13.76* |  | 15.12/08.159, 15.20/08.159 | Толуилендиизоционат |  | KZ.06.04.00002-2022 |
| 14.1* | Детские коляски и велосипеды | 30.92/08.156, 30.99/08.156 | Винилацетат | ТР ТС 007/2011 Статья 7 | ГОСТ 22648-77 |
| 14.2* |  | 30.92/08.158, 30.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 14.3* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 14.4* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 14.5* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 14.6* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 14.7* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 14.8* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 14.9* |  | 30.92/08.156, 30.99/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |
| 14.10* |  | 30.92/08.159, 30.99/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 14.11* |  | 30.92/08.156, 30.99/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |
| 14.12* |  | 30.92/08.158, 30.99/08.158 |  |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 14.13* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 14.15* |  | 30.92/08.082, 30.99/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 14.16* |  | 30.92/08.158, 30.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 14.17* |  | 30.92/08.082, 30.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 14.18* |  | 30.92/08.161, 30.99/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 14.19* |  | 30.92/08.158, 30.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 14.20* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 14.21* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 14.22* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 14.23* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 14.24* |  |  | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 14.25* |  |  | Бутанол |  |  |
| 14.26* |  |  | Бензол |  |  |
| 14.27* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 14.28* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 14.29* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 14.30* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 14.31* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 14.32* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 14.33* |  |  | Стирол |  |  |
| 14.34* |  | 30.92/06.036, 30.99/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 14.35* |  | 30.92/08.082, 30.99/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 14.36* |  | 30.92/08.035, 30.99/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 14.37* |  |  | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 14.38* |  |  | Медь |  |  |
| 14.39* |  |  | Никель |  |  |
| 14.40* |  |  | Свинец |  |  |
| 14.41* |  |  | Кобальт |  |  |
| 14.42* |  |  | Цинк |  |  |
| 14.43* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 14.44* |  | 30.92/08.159, 30.99/08.159 | Капролактам |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 14.45* |  | 30.92/08.158, 30.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 14.46* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 14.47* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |
| 14.48* |  | 30.92/08.156, 30.99/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 14.49* |  | 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |
| 14.50* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 14.51* |  |  | Толуилендиизоционат |  | МУК 4.1.1930-04 |
| 14.52* |  |  | Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 14.53* |  |  | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 14.54* |  | 30.92/08.159, 30.99/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 14.55* |  |  | Тиурам Е |  |  |
| 14.56* |  | 30.92/26.076, 30.99/26.076 | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 14.57* |  | 30.92/08.159, 30.99/08.159 | Толуилендиизоционат |  | KZ.06.04.00002-2022 |
| 15.1* | Издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.12/08.156, 20.59/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 32.99/08.156 | Винилацетат | ТР ТС 007/2011 Статья 8 | ГОСТ 22648-77 |
| 15.2* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 15.3* |  | 17.12/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.12/08.082, 20.59/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 15.4* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.12/08.161, 20.59/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 15.5* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.6* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 15.7* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 15.8* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 15.9* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 15.10* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 15.11* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 15.12* |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.12/08.156, 20.59/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 32.99/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |
| 15.13* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 15.14* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.15* |  | 17.12/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.12/08.082, 20.59/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 15.16* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.17* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.18* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 15.19* |  |  | Изопропанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.20* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 15.21* |  |  | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 15.22* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 15.23* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.24* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 15.25* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 15.26* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 15.27* |  |  | Пропанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.28* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 15.29* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.30* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 15.31* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 15.32* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 15.33* |  |  | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 15.34* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 15.35* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.36* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.37* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 15.38* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 15.39* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 15.40* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 15.41* |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.12/08.156, 20.59/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 32.99/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |
| 15.42* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.12/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 15.43* |  | 17.12/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.12/08.035, 20.59/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 32.99/08.035 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 15.44* |  |  | Бор |  |  |
| 15.45* |  |  | Хром |  |  |
| 15.46* |  |  | Селен |  |  |
| 15.47* |  |  | Сурьма |  |  |
| 15.48* |  |  | Титан |  |  |
| 15.49* |  |  | Алюминий |  |  |
| 15.50* |  |  | Свинец |  |  |
| 15.51* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 15.52* |  |  | Кадмий |  |  |
| 15.53* |  |  | Барий |  |  |
| 15.54* |  |  | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 15.55* |  | 17.12/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.12/08.082, 20.59/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 32.99/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |
| 15.56* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 15.57* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.58* |  |  | Метилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 15.59* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.60* |  | 17.12/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.12/08.082, 20.59/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |
| 15.61* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | МУК № 2715-83 |
| 15.62* |  |  | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 15.63* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 15.64* |  |  | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 15.65* |  |  |  |  | МУК 4.1.3168-14 |
| 15.66* |  |  | Метиленхлорид |  | МУК 4.1.646-96 |
| 15.67* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 15.68* |  |  |  |  | МУК 4.1.1957-05 |
| 15.69* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.12/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Капролактам |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 15.70* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.71* |  |  | Изобутанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.72* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 15.73* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.74* |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 15.75* |  | 17.12/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.12/08.035, 20.59/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 32.99/08.035 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 15.76* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 15.77* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 15.78* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.79* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 15.80* |  |  | Бутадиен |  | МУ № 942-72 |
| 15.81* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.82* |  |  | Изопропилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.83* |  |  |  |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 15.84* |  |  | Бутанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.85* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 15.86* |  |  | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 15.87* |  |  | Гептан |  |  |
| 15.88* |  |  | Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.89* |  |  | Гептен |  |  |
| 15.90* |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 15.91* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 15.92* |  |  | Хлорбензол |  | МВИ.МН 6309-2020 |
| 15.94* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.12/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 |
| 15.95* |  |  |  |  | МУК 4.1.1273-03 |
| 15.96* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.12/08.161, 20.59/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Агидол-2 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.2 |
| 15.97* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.12/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 15.98* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.12/08.161, 20.59/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Агидол-40 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.2 |
| 15.100* |  |  | Альтакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 15.101* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.12/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 15.102* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.12/08.161, 20.59/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |
| 15.103* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 15.104* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.12/08.161, 20.59/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 15.105* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.12/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 15.106* |  |  | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  |  |
| 15.107* |  |  | Дифенилгуанидин |  |  |
| 15.108* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.12/08.161, 20.59/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 15.109* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.12/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 15.110* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.12/08.161, 20.59/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Сульфенамид Ц (циклогексил-2-бенз-тиазол-сульфенамид) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 15.111* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.12/08.159, 20.59/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 15.112* |  |  | Тиурам Е |  |  |
| 15.113* |  | 17.12/32.115, 17.23/32.115, 17.29/32.115, 18.12/32.115 | Применение газетной бумаги |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.1 |
| 15.114* |  |  | Применение узкого начертания шрифта в издательской продукции |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.4; ГОСТ 3489.1-71 |
| 15.115* |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061 | Кегль шрифта основных и вспомогательных элементов при оформлении буквенных, числовых и химических формул |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.7 |
| 15.116* |  |  | Кегль шрифта и объем текста в изданиях справочных и досуга при печати цветными красками на цветном фоне |  |  |
| 15.117* |  |  | Размеры корешковых полей на развороте текстовых страниц издания, размещение условных обозначений, наглядных изображений и текста объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.2 |
| 15.118* |  | 17.12/32.115, 17.23/32.115, 17.29/32.115, 18.12/32.115 | Четкость штрихов знаков текста |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.5, п.6.6 |
| 15.119* |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061 | Кегель шрифта, пробел между словами в издательской продукции |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.7 |
| 15.120* |  |  | Минимальный линейный размер элементов рисунка в раскрасках для детей дошкольного возраста |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.11 |
| 15.121* |  | 17.12/29.040, 17.23/29.040, 17.29/29.040, 18.12/29.040 | Масса площади 1 м2 бумаги |  | ГОСТ 13199-94 |
| 15.122* |  | 17.12/32.115, 17.23/32.115, 17.29/32.115, 18.12/32.115 | Применение цветных красок и выворотки шрифта текста в изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.5; ГОСТ 3489.1-71 |
| 15.123* |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061 | Шрифтовое оформление текста: -размер корешковых полей -длина строки -увеличение интерлиньяжа -объем текста единовременного прочтения |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.4; ГОСТ 3489.1-71 |
| 15.124* |  | 17.12/32.115, 17.23/32.115, 17.29/32.115, 18.12/32.115 | Применение глянцевой бумаги |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.1 |
| 15.125* |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061 | Толщина линий, образующих строки и клетки |  | ГОСТ 12063-89 п.3.4, п.3.5; ГОСТ 13309-90 п.3.4, п.3.5 |
| 16.2* | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.1 приложение 2 | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25779-90; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26; Инструкция № 016-1211; МУК 4.1/4.3.2038-05 |
| 16.3* |  | 32.40/08.156 | Формальдегид | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4 приложение 2 | ГОСТ 31280-2004; ГОСТ Р 55227-2012; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |
| 16.4* |  | 32.40/08.159 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
| 16.5* |  | 32.40/08.158 |  |  | МУ № 266-92 |
| 16.6* |  |  |  |  | МУ № 75-92 |
| 16.7* |  | 32.40/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |
| 16.8* |  | 32.40/08.158 |  |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 16.9* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.11* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 16.12* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 16.13* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 16.14* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 16.15* |  | 32.40/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
| 16.16* |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 16.17* |  | 32.40/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 16.18* |  | 32.40/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 16.19* |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.20* |  | 32.40/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 16.21* |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.22* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | ГОСТ 33449-2015; МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 16.23* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 16.24* |  |  | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.25* |  |  | Гептан |  |  |
| 16.26* |  |  | Метилацетат |  |  |
| 16.27* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.28* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.29* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.30* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.31* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.32* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.33* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.34* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.35* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 16.36* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.37* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 16.38* |  |  | Изопропилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.39* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 16.40* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.41* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 16.42* |  |  | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.43* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 16.44* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.45* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.46* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.47* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.48* |  |  | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.49* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.50* |  |  | Пропанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.51* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.52* |  |  | Изопропанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.53* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.54* |  |  | Бутанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.55* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.56* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.57* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 16.58* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.59* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 16.60* |  |  | Изобутанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.61* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 16.62* |  | 32.40/08.035 | Алюминий | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4 приложение 2; ГОСТ ISO 8124-3-2014 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.63* |  |  | Медь |  |  |
| 16.64* |  |  | Титан |  |  |
| 16.65* |  |  | Марганец |  |  |
| 16.66* |  |  | Железо |  |  |
| 16.67* |  |  | Никель |  |  |
| 16.68* |  |  | Бор |  |  |
| 16.69* |  |  | Цинк |  |  |
| 16.70* |  |  | Олово |  |  |
| 16.71* |  |  | Кадмий |  |  |
| 16.72* |  |  | Хром |  |  |
| 16.73* |  |  | Селен |  |  |
| 16.74* |  |  | Сурьма |  |  |
| 16.75* |  |  | Барий |  |  |
| 16.76* |  |  | Свинец |  |  |
| 16.77* |  | 32.40/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 16.78* |  | 32.40/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 16.79* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.5 приложение 2 | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 16.80* |  | 32.40/08.158 | Метилметакрилат | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4 приложение 2 | МУК 2.3.3.052-96 п.8.5; МУК 4.1.3171-14 |
| 16.81* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.82* |  | 32.40/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |
| 16.83* |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК № 2715-83 |
| 16.84* |  |  | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 16.85* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 16.86* |  |  | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 16.87* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 16.88* |  |  | Метиленхлорид |  | МУ № 942-72; МУК 4.1.646-96 |
| 16.89* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 16.90* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.91* |  | 32.40/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 16.92* |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.93* |  | 32.40/08.035 | Серебро | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4 приложение 2; ГОСТ ISO 8124-3-2014 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.94* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 16.95* |  | 32.40/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4; ГОСТ 31956-2013 п.4 |
| 16.96* |  | 32.40/26.045 | Устойчивость защитно-декоративного покрытия, поверхностного покрытия и росписи к: -влажной обработке -действию слюны - действию пота - воздействию горячей воды - истиранию | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2.5; ГОСТ 34399-2018 п.4.1, п.4.2 | ГОСТ 34399-2018 п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5 |
| 16.97* |  | 32.40/08.158 | Бензальдегид | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.4 приложение 2 | МУК 2.3.3.052-96 |
| 16.98* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 16.99* |  |  | Бутадиен |  | МУ № 942-72 |
| 16.100* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.101* |  | 32.40/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |
| 16.102* |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.103* |  | 32.40/08.161 | Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 16.104* |  |  | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  |  |
| 16.105* |  | 32.40/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.106* |  | 32.40/08.161 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 16.107* |  | 32.40/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.108* |  | 32.40/08.161 | Дифенилгуанидин |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |
| 16.109* |  | 32.40/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.110* |  | 32.40/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 16.111* |  | 32.40/08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.112* |  | 32.40/08.161 | Сульфенамид Ц (циклогексил-2-бенз-тиазол-сульфенамид) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 16.113* |  |  | Тиурам Д |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 16.114* |  | 32.40/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.115* |  | 32.40/08.161 | Тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 16.116* |  | 32.40/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.117* |  | 32.40/08.161 | Агидол-2 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.2 |
| 16.118* |  | 32.40/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.119* |  | 32.40/08.161 | Агидол-40 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.2 |
| 16.120* |  |  | Альтакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 16.121* |  | 32.40/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.122* |  |  | Бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 |
| 16.123* |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.124* |  | 32.40/08.159 |  |  | МУК 4.1.1273-03 |
| 16.125* |  | 32.40/08.158 | Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.126* |  |  | Гептен |  |  |
| 16.127* |  |  | Хлорбензол |  | МУ № 942-72 |
| 16.128* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 16.129* |  | 32.40/08.161 | Дифенилолпропан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 16.130* |  | 32.40/32.115 | Требования к применяемому сырью и комплектующим изделиям | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2.3; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2.2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2.1; ГОСТ 25779-90 п.1.3; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.1 (А.3) | ГОСТ 25779-90 п.3.1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.1 |
| 16.131* |  |  | Требования к сборке | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.21; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.5.4; ГОСТ 25779-90 п. 2.1.10; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.2 (А.4) | ГОСТ 25779-90 п.3.13; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.2 |
| 16.132* |  | 32.40/29.061 | Требования к гибкой полимерной пленке в игрушках | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.8; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.3 (А.35 и А.16) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.3, п.8.25.1 |
| 16.133* |  |  | Требования к пакетам для игрушек | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 4; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.4 | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.4, 4.14.2 (a) |
| 16.134* |  | 32.40/26.095 | Требования к элементам из стекла | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2.2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.5 (А.6) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.5, 8.5, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12 |
| 16.135* |  | 32.40/29.061 | Требования к набухающим материалам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.6 (А.7) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.14 |
| 16.136* |  |  | Требования к кромкам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.7 (А.8) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.7, 7.6, 8.10, 8.11 |
| 16.137* |  |  | Требования к острым концам и металлической проволоке | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.8 (А.9); ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.1 (А.26) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.8, 5.1 (с), 7.6, 8.10, 8.12, 8.13 |
| 16.138* |  |  | Требования к жестким выступающим частям | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.9 (А.10) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.9, 8.4.2.3, 8.10, 8.11, 8.12 |
| 16.139* |  |  | Требования к механизмам складывания и скольжения | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.4; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.1 (А.11) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.1, 8.18 |
| 16.140* |  | 32.40/26.095 | Требования к приводным механизмам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.4; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.2 (А.12) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12 |
| 16.141* |  | 32.40/29.061 | Требования к шарнирам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.4; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.3 (А.13) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.3 |
| 16.142* |  |  | Требования к пружинам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.4 (А.14) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.4, 8.10 |
| 16.143* |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для контакта со ртом ребенка | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.8; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.11 (А.15); ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.1 (А.26) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.11, 5.1, 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.9, 8.17 |
| 16.144* |  |  | Требования к игрушкам типа мяч | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.8; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.5.4; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.12 (А.16) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.3, 4.12, 7.3, 8.25.1 |
| 16.145* |  | 32.40/29.113 | Требования к шнурам для воздушных змеев и других летающих игрушек | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.20; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.13 (А.17) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.13, 7.9, 8.19 |
| 16.146* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, внутри которых может поместиться ребенок | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.11; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.3 (А.13); ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.14.1 (А.18) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.10.3, 4.14.1, 8.31 |
| 16.147* |  | 32.40/26.095 | Требования к защитным маскам и шлемам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.9; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.14.2 (А.19) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.14.2, 7.8, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12 |
| 16.148* |  |  | Требования к игрушкам, приводимым в движение ребенком или другим способом | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.12; ГОСТ 25779-90 2.13.7; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.1 (А.20) | ГОСТ 25779-90 п. 3.39 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.1, 7.10, 7.16, 8.10, 8.11, 8.12, 8.21, 8.22, 8.23.1, 8.26.1, 8.29 |
| 16.149* |  | 32.40/32.115 | Требования к игрушечным велосипедам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.12; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.2 (А.20) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.2, 7.15, 7.16, 8.26.2 |
| 16.150* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам «качалки-лошадки» и аналогичным им | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.13; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.3 (А.21) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.15.3, 7.16, 7.19, 8.21, 8.23.1 |
| 16.151* |  | 32.40/29.121 | Требования игрушкам, не приводимым в действие ребенком | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.13; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.4 | ГОСТ EN 71-1-2022 п.7.16, 8.21, 8.23.1 |
| 16.152* |  | 32.40/26.095 | Требования к игрушечным самокатам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.12; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.5 (А.49) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.15.1, 4.15.5, 7.18, 8.26.3, 8.27 |
| 16.153* |  | 32.40/32.115 | Требования к тяжелым неподвижным игрушкам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.17; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.16 | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.16, 8.23.2 |
| 16.154* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам со снарядами. Снаряды | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.18; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.2 (А.22); ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.1 (А.22) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.17.1, 4.17.2, 8.3, 8.4.2.4.2, 8.7, 8.8, 8.32.1, 8.43, 8.44 |
| 16.155* |  |  | Требования к игрушкам без накопителя энергии со снарядом | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.18; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.1 (А.22); ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.4 (А.22) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.3(а, b), 4.17.3.5, 4.17.4, 7.7, 7.26, 8.3, 8.4.2.3, 8.11, 8.12,8.24.2, 8.42 |
| 16.156* |  | 32.40/29.040 | Требования к игрушкам со снарядом и накопителем энергии | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.18; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.1 (А.22); ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.3 (А.22) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7.7, 8.3, 8.4.2.3, 8.4.2.5, 8.11, 8.12 8.24, 8.42 |
| 16.158* |  | 32.40/26.095 | Требования к игрушкам для игры на воде и надувные игрушки | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.10; ГОСТ 25779-90 п. 2.25.1; ГОСТ 25779-90 п. 2.25.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.18 (А.23) | ГОСТ 25779-90 п. 3.63, 3.64; ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.18, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4.2.1 |
| 16.159* |  | 32.40/32.115 | Требования к пиротехническим и запальным устройствам, предназначенные для игрушек и игрушки с пистонами | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.19 (А.24) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.19, 7.13, 7.14 |
| 16.160* |  | 32.40/29.145 | Требования к игрушкам с неэлектрическим источником тепла | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.22; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.21 | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.10, 8.30 |
| 16.161* |  | 32.40/29.061 | Требования к маленьким шарам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.10 (А.48); ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.22 (А.48) | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 5.10, 7.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.32 |
| 16.162* |  | 32.40/35.068 | Требования к магнитам в игрушках, не относящихся к наборам для опытов по магнетизму и электричеству, предназначенным для детей старше 8 лет | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.9; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.23.2(А.51); ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.23.1 (А.51) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.4.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.34, 8.35 |
| 16.163* |  |  | Требования к магнитам в наборах по магнетизму и электричеству, предназначенных для детей старше 8 лет | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.9; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.23.1 (А.51); ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.23.3 (А.51) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7.20, 8.2, 8.35 |
| 16.164* |  | 32.40/29.040 | Требования к мячикам йо-йо | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.24 (А.52) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.24, 8.37 |
| 16.165* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, закрепленным на пищевых продуктах | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.7; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.5; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.25 (А.55) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.25, 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.32 |
| 16.166* |  | 32.40/26.095 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Общее | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2.2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.5; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.1 (А.26) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.1, 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6. 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 |
| 16.167* |  |  | Мягконабивные игрушки и мягконабивные детали игрушек | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.6; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.2 (А.27) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.2, 8.2, 8.4.2.2 |
| 16.168* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Полимерная пленка | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.8; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.3 (А.28) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.3, 8.4.2.1, 8.25 |
| 16.169* |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Шнуры, цепи и шнуры электропитания игрушек | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.8; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.4 (А.29) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.4, 7.11, 7.21, 7.22, 8.20, 8.36, 8.38, 8.39, 8.40 |
| 16.170* |  | 32.40/29.121 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с жидким наполнителем | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.3; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.5 (А.30) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7.12, 8.15 |
| 16.171* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Ограничение скорости игрушек с электрическим приводом | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.12; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.6 | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.29 |
| 16.172* |  | 32.40/32.115 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Стекло и фарфор | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.2.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.7(А.6) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.7, 8.10 |
| 16.173* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Форма и размер игрушек | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.8 (А.31) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.8, 8.16 |
| 16.174* |  | 32.40/32.115 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с волокнами из мононитей | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.9 (А.32) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.9, 7.17 |
| 16.175* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Маленькие шары | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.5; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.10 (А.48) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 6(с), 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.32 |
| 16.176* |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Фигурки для игр | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.5; ГОСТ EN 71-1-2014 п. 5.11 | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.11, 8.16, 8.33 |
| 16.177* |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с полусферической формой | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.12 (А.50) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.12, 6(е), 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 |
| 16.178* |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Вакуумные присоски | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.5; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.8; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.13 (А.54) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.32 |
| 16.179* |  | 32.40/26.095 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Тесьма, предназначенная для ношения вокруг шеи полностью или частично | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.5; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.8; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.14 (А.53) | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.38 |
| 16.180* |  | 32.40/29.061 | Упаковка | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 4; ГОСТ EN 71-1-2022 п.6 | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.4.2.1, 8.25.1, 8.32, 6 |
| 16.181* |  |  | Предупредительная информация, маркировка и инструкция по применению | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 5, 6; ТР ТС 008/2011 Приложение 3; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 | ГОСТ EN 71-1-2022 п.7(А33, А34, А35) |
| 16.182* |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Определения высоты изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.27; ГОСТ 25779-90 п. 2.30.1 | ГОСТ 25779-90 п.3.72 |
| 16.183* |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Определение расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.27; ГОСТ 25779-90 п. 2.30.2 | ГОСТ 25779-90 п. 3.73 |
| 16.184* |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Отклонение от плоскости стекол в биноклях без коррекции зрения | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.27; ГОСТ 25779-90 п. 2.30.3 | ГОСТ 25779-90 п. 3.74 |
| 16.185* |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.27; ГОСТ 25779-90 п. 2.30.4 | ГОСТ 25779-90 п. 3.75 |
| 16.186* |  | 32.40/32.115 | Требования к оптическим игрушкам. Доступ к наполнителю в калейдоскопе | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.27; ГОСТ 25779-90 п. 2.30.5 | ГОСТ 25779-90 п. 3.76 |
| 16.187* |  | 32.40/29.061 | Требования к оптическим игрушкам. Кратность увеличения окуляра фильмоскопа | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.27; ГОСТ 25779-90 п. 2.30.6 | ГОСТ 25779-90 п. 3.77 |
| 16.188* |  | 32.40/32.115 | Требования к настольно-печатным играм. Контрастность цвета, текста, рисунка | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.26; ГОСТ 25779-90 п. 2.31.1 | ГОСТ 25779-90 п. 3.79 |
| 16.189* |  | 32.40/26.076 | Требования к настольно-печатным играм. Отмарывание красок | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.26; ГОСТ 25779-90 п. 2.31.2 | ГОСТ 25779-90 п. 3.80 |
| 16.190* |  | 32.40/35.069 | Напряженность электростатического поля | ТР ТС 008/2011 Приложение 2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.6.5 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 16.191* |  | 32.40/32.115 | Воспламеняемость: общие требования | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.3; ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 4.1 (А.3) | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020); ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 4.1 |
| 16.192* |  | 32.40/25.120 | Воспламеняемость: требования к игрушкам, надеваемым на голову ребенка | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.3 абзац 2; ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 4.2 (А.4) | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 5.2, 5.3 |
| 16.193* |  |  | Воспламеняемость: требования к маскарадным костюмам, а также другим аналогичным атрибутам, надеваемым ребенком во время игры | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.3 абзац 2; ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 4.3 (А.5) | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 5.4 |
| 16.194* |  |  | Воспламеняемость: требования к игрушкам, внутри которых может поместиться ребенок | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.3 абзац 2; ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 4.4 (А.6) |  |
| 16.195* |  |  | Воспламеняемость: требования к мягко-набивным игрушкам с ворсовой или текстильной поверхностью | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.3 абзац 2; ГОСТ ISO 8124-2-2014 п.4.5 | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 5.5, 5.6 |
| 16.196* |  | 32.40/26.095 | Прочность швов мягконабивной игрушки | ТР ТС 008/2011 Статья 4,п.3.2; ГОСТ 25779-90 | ГОСТ 25779-90 п. 3.81 |
| 16.197* |  | 32.40/32.115 | Маркировка и инструкции | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 5, 6; ГОСТ IEC 62115-2022 п. 7, приложение А | ГОСТ IEC 62115-2022 п.7, приложение А |
| 16.199* |  | 32.40/29.113 | Конструкция | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.6.2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.6.1; ГОСТ IEC 62115-2022 п.13 | ГОСТ IEC 62115-2022 п.13 |
| 16.200* |  | 32.40/32.115 | Защита шнуров и проводов | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.6.3; ГОСТ IEC 62115-2022 п.15 | ГОСТ IEC 62115-2022 п.15 |
| 16.201* |  | 32.40/26.095 | Винты и соединения | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.6.3; ГОСТ IEC 62115-2014 п.17 | ГОСТ IEC 62115-2022 п.17 |
| 16.202* |  | 32.40/32.115 | Игрушки, содержащие лазеры и светоизлучающие диоды | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.28; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.29; ГОСТ IEC 62115-2022 Приложение Е | ГОСТ IEC 62115-2022 Приложение Е |
| 16.204* | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.8, приложение 2, таблица 2 | Инструкция № 091-0610 глава 5, п.17 |
| 16.205* |  | 32.40/05.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.18 |
| 16.206* |  | 32.40/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.19 |
| 16.207* |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.21 |
| 16.208* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.20 |
| 16.209* | Игрушки для активного отдыха для домашнего использования | 32.30/32.115, 32.40/32.115 | Сборка | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.1; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.1 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.1 |
| 16.210* |  | 32.30/29.061, 32.40/29.061 | Максимальная высота | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.15; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.3 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.3 |
| 16.211* |  |  | Углы и кромки | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.4 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.4 |
| 16.212* |  | 32.30/32.115, 32.40/32.115 | Выступающие части | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.5 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.5 |
| 16.213* |  |  | Скопление воды | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 1; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.7 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.7 |
| 16.214* |  | 32.30/29.061, 32.40/29.061 | Диаметр канатов и других средств подвешивания | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.6 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.6, 6.8 |
| 16.215* |  | 32.30/26.095, 32.40/26.095 | Требования к ограждениям и перилам, предотвращающим падение ребенка | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.15; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.1; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.2.1 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.2.1, 6.4, 6.5.1 |
| 16.216* |  | 32.30/29.061, 32.40/29.061 | Требования к лестницам и аналогичным средствам доступа к игрушкам для активного отдыха | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.1; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.2.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.2.2, 4.3.1, 6.5 |
| 16.217* |  |  | Защемление головы и шеи | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.1 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.1, 6.5 |
| 16.218* |  |  | Защемление одежды и волос | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.2, 6.6 |
| 16.219* |  |  | Защемление ног | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.3 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.3 |
| 16.220* |  |  | Защемление пальцев | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.4 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.4 |
| 16.221* |  | 32.30/26.095, 32.40/26.095 | Устойчивость игрушки для активного отдыха, кроме горок, качелей, игрушек с перекладинами, качалок-балансиров. Общее. | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.4.1 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.4.1, 6.1 |
| 16.222* |  |  | Устойчивость игрушек для активного отдыха, имеющие высоту свободного падения менее 600 мм | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.4.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.2.1 |
| 16.223* |  |  | Устойчивость игрушек для активного отдыха, имеющие высоту свободного падения более 600 мм | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.4.3 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.2.2 |
| 16.224* |  |  | Устойчивость горок | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.5.1, 4.5.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.2.3 |
| 16.225* |  | 32.30/29.061, 32.40/29.061 | Требования к боковым бортикам горок | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.15; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.1; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.5.3 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.5.3 |
| 16.226* |  |  | Требования к стартовому участку, участку скольжения и конечному участку горок | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.15; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.5.1,4.5.4 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.5.4, 6.1, 6.7 |
| 16.227* |  | 32.30/26.095, 32.40/26.095 | Устойчивость качелей и аналогичных игрушек для активного отдыха с перекладинами, расположенными на высоте более 1200 мм от уровня пола (земли) | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.16; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.1.1, 4.6.1.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.2.4.1 |
| 16.228* |  |  | Устойчивость качелей и аналогичных игрушек для активного отдыха с перекладинами, на высоте менее 1200 мм от уровня пола (земли) | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.16; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.1.1, 4.6.1.3 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.2.4.2 |
| 16.229* |  | 32.30/29.121, 32.40/29.121 | Статическая прочность перекладин, элементов качания и подвесных соединителей | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.16; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.3.3 |
| 16.230* |  | 32.30/29.061, 32.40/29.061 | Требования к качелям для детей до 36 месяцев | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.16; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.3 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.3 |
| 16.231* |  |  | Минимальный зазор между элементами качания и смежными конструкциями | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.4 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.4 |
| 16.232* |  |  | Боковая устойчивость элементов качания | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.16; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.5 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.5 |
| 16.233* |  |  | Минимальное расстояние между элементами качания и уровнем пола (земли) | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.6 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.6 |
| 16.234* |  |  | Требования к подвесным соединителям и средствам подвеса | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.7 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.7 |
| 16.235* |  |  | Ударное воздействие, форма и конструкция элементов качения | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.8 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.6.8, 6.1,6.9,6.11 |
| 16.236* |  | 32.30/26.095, 32.40/26.095 | Качалки-балансиры. Устойчивость | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.1 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.2.5 |
| 16.237* |  | 32.30/29.061, 32.40/29.061 | Качалки-балансиры. Высота сидения/стойки | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.2 |
| 16.238* |  |  | Качалки-балансиры. Ограничение движения | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.15; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.3 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.3 |
| 16.239* |  |  | Качалки-балансиры. Защемление и сдавливание пальцев рук и ног | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.14; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.4 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.4 |
| 16.240* |  | 32.30/32.115, 32.40/32.115 | Качалки-балансиры. Опоры для рук | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.12; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.5 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.7.5 |
| 16.241* |  | 32.30/26.095, 32.40/26.095 | Требования к каруселям и качающимся игрушкам для активного отдыха | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.8 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2 |
| 16.242* |  |  | Статическая прочность надувных бассейнов с ненадувными стенками | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.9.1 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.10 |
| 16.243* |  | 32.30/29.121, 32.40/29.121 | Требования к надувным бассейнам с надувными стенками | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 1; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.9.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.9.2 |
| 16.244* |  | 32.30/26.095, 32.40/26.095 | Статическая прочность игрушек для активного отдыха, кроме качелей и надувных бассейнов | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.2.13; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.2 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.3.1, 6.3.2 |
| 16.245* |  | 32.30/32.115, 32.40/32.115 | Предупредительная информация, маркировка и инструкции по применению | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 5, приложение 3; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 5 | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 5 |
| 16.246* | Наборы для химических опытов и аналогичных занятий | 32.40/32.115 | Требования к химическим наборам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.4.3; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.4.1 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.4.1 |
| 16.247* |  |  | Требования к наборам для выращивания кристаллов | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.4.3; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.4.2 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 4.2 |
| 16.248* |  |  | Требования к наборам для получения двуокиси углерода | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.4.3; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.4.3 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 4.3 |
| 16.249* |  |  | Общие требования к оборудованию | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.4.1; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.5.1 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 5.1 |
| 16.250* |  | 32.40/29.061 | Требования к сосудам и лабораторной посуде | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.4.1; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.5.2 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 5.2 |
| 16.251* |  | 32.40/32.115 | Требования к приспособлениям для переноса жидкостей | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.4.1; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.5.3 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 5.3 |
| 16.252* |  |  | Требования к штативам и держателям для пробирок | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.4.1; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.5.4 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 5.4 |
| 16.253* |  |  | Требования к защите глаз | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п. 3.4.1; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.5.5 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 5.5 |
| 16.254* |  |  | Общие требования к маркировке | ТР ТС 008/2011 статья 4, п. 5, 6, приложение 3 ; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.6.1 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 6.1 |
| 16.255* |  |  | Требования к индивидуальной маркировке сосудов. Упаковки и лабораторной посуды | ТР ТС 008/2011 статья 4, п. 5, 6, приложение 3 ; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.6.2 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 6.2 |
| 16.256* |  |  | Требования к внешней упаковке | ТР ТС 008/2011 статья 4, п. 5, 6, приложение 3 ; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.6.3 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п. 6.3 |
| 16.257* |  |  | Требования к перечню предупреждений и информации, касающихся оказания первой медицинской помощи | ТР ТС 008/2011 статья 4, п.5.4, приложение 3; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.7 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.7 |
| 16.258* |  |  | Общие указания к инструкциям по применению | ТР ТС 008/2011 статья 4, п. 5.4, 6, приложение 3; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.1 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.1 |
| 16.259* |  |  | Требования к рекомендациям для взрослых, присматривающих за детьми | ТР ТС 008/2011 статья 4, п.5.4, приложение 3; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.2 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.2 |
| 16.260* |  |  | Требования безопасности к химическим наборам | ТР ТС 008/2011 статья 4, п. 5, 6, приложение 3 ; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.3.1 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.3.1 |
| 16.261* |  |  | Требования безопасности к химическим наборам для выращивания кристаллов | ТР ТС 008/2011 статья 4, п.5.4, приложение 3; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.3.2 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.3.2 |
| 16.262* |  |  | Требования безопасности к химическим наборам для получения двуокиси углерода | ТР ТС 008/2011 статья 4, п.5.4, приложение 3; ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.3.3 | ГОСТ 35097-2024 (EN 71-4:2020) п.8.3.3 |
| 16.263* | Игрушки, игры, их части и принадлежности (в т.ч. с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами; игрушки для активного отдыха домашнего использования; наборы для химических опытов и аналогичных занятий) | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.7, приложение 2 | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 |
| 16.264* | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 008/2011 Приложение 2; ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.7 | ГОСТ 33795-2016 (с 01.07.2025); МВИ.МН 1181-2011 |
| 16.265* |  | 32.40/26.095 | Требования к летающим игрушкам | ТР ТС 008/2011 Статья 4, п.3.2.19; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7 ; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.27 (А.58) | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.27, 8.4.2.6, 8.4.2.7, 8.43 |
| 17.2* | Парфюмерно-косметическая продукция в потребительской таре | 01.28/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Водородный показатель | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.3, Приложение 6 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 17.3* |  |  | Мышьяк | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.5 | ГОСТ 32938-2014 |
| 17.4* |  | 01.28/08.035, 20.41/08.035, 20.42/08.035, 20.53/08.035 |  |  | ГОСТ 33021-2014 |
| 17.5* |  | 01.28/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 32936-2014 |
| 17.6* |  | 01.28/08.035, 20.41/08.035, 20.42/08.035, 20.53/08.035 |  |  | ГОСТ 33022-2014 |
| 17.7* |  | 01.28/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 32937-2014 |
| 17.8* |  | 01.28/08.035, 20.41/08.035, 20.42/08.035, 20.53/08.035 |  |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 17.9* |  | 01.28/06.036, 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Общетоксическое действие | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.6, Приложение 8 | ГОСТ 33506-2015 п.9, п.10; МР 1.1.0120-18 |
| 17.10* |  |  | Сенсибилизирующее действие | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.6, Приложение 9 | ГОСТ 33483-2015 |
| 17.11* |  |  | Раздражающее действие |  |  |
| 17.12* |  | 01.28/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Массовая доля фторидов | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.3, Приложение 2 | ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |
| 17.14* |  | 01.28/01.086, 20.41/01.086, 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.4, Приложение 7 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 17.15* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 17.16* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 17.17* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 17.18* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 17.19* |  |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |
| 18.2* | Текстильные материалы, изделия из них, одежды, текстильно-галантерейные изделия | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.3 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 18.3* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156 | Свободный формальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 2 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 18.4* |  | 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.12/08.082, 15.11/08.082 | Этиленгликоль | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | Инструкция № 880-71 |
| 18.5* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.6* |  | 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.12/08.082, 15.11/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 18.7* |  | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.11/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 18.8* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.9* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
| 18.10* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158 |  | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3,4 | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 18.11* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.12/08.052, 15.11/08.052 | Гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 2 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 18.12* |  | 13.10/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.12/08.035, 15.11/08.035 | Кобальт | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |
| 18.13* |  |  | Медь |  |  |
| 18.14* |  |  | Никель |  |  |
| 18.15* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 18.16* |  |  | Хром |  |  |
| 18.17* |  |  | Свинец |  |  |
| 18.18* |  |  | Кадмий |  |  |
| 18.19* |  |  | Цинк |  |  |
| 18.20* |  | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.2 | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 18.21* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158 | Ацетальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 18.22* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3,4 | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.23* |  |  | Ацетон | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 18.24* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3,4 | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 18.25* |  |  | Метанол | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 18.26* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3,4 | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.27* |  |  | Акрилонитрил | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 18.28* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.29* |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 18.30* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.31* |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 18.32* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3,4 | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.33* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 18.34* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 18.35* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 18.36* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 18.37* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 18.38* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 18.39* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 |
| 18.40* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 18.41* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.42* |  | 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159 | Капролактам |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 18.43* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.45* |  |  | Фенол | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 4 |  |
| 18.46* |  |  | Формальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | МУ № 266-92 |
| 18.47* |  | 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 18.49* |  | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.11/08.161 | Тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 18.50* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158 | Метилакрилат | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 4 | МУК 4.1.3171-14 |
| 18.51* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.52* |  |  | Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 18.53* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.54* |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.55* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  |  |
| 18.56* |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.57* |  |  | Диметилформамид | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | МУ № 11-12-26-96 |
| 18.58* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.59* |  | 13.10/29.119, 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 13.99/29.119, 14.11/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.20/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 15.12/29.119, 15.11/29.119 | Воздухопроницаемость | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 2 | ГОСТ 12088-77 |
| 18.60* |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.12/35.069, 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 32995-2014; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 18.61* |  | 13.10/26.095, 13.20/26.095, 13.91/26.095, 13.92/26.095, 13.99/26.095, 14.11/26.095, 14.13/26.095, 14.14/26.095, 14.19/26.095, 14.20/26.095, 14.31/26.095, 14.39/26.095, 15.12/26.095, 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: пота; стирки; дистиллированной воды; морской воды. | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3 | ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ 9733.9-83 |
| 18.62* |  | 13.10/29.151, 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.11/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.20/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151, 15.12/29.151, 15.11/29.151 | Водопоглощение | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 2 | ГОСТ 11027-2014 п.5.10 |
| 18.63* |  |  | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 5; СТБ 1017-96 |
| 18.64* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.12/08.052, 15.11/08.052 | Вид и массовая доля сырья. Массовая доля компонентов. | ТР ТС 017/2011 Статья 9 | ГОСТ 4659-79; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 |
| 18.65* |  | 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159 | Толуилендиизоционат | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 3 | KZ.06.04.00002-2022 |
| 18.66* |  | 13.10/26.076, 13.20/26.076, 13.91/26.076, 13.92/26.076, 13.99/26.076, 14.11/26.076, 14.13/26.076, 14.14/26.076, 14.19/26.076, 14.20/26.076, 14.31/26.076, 14.39/26.076, 15.12/26.076, 15.11/26.076 | Устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3 | ГОСТ 9733.27-83 |
| 19.1* | Обувь, кожи, кожи искусственные и кожгалантерейные изделия | 14.20/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.3 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 19.2* |  | 14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.12/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки | ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 | ГОСТ 32165-2013 |
| 19.3* |  | 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, Приложение 2,3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3; ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 | ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 19.4* |  | 14.20/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082 | Этиленгликоль | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | Инструкция № 880-71 |
| 19.5* |  | 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.6* |  | 14.20/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082 | Гексаметилендиамин | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 19.7* |  | 14.20/08.161, 15.11/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 19.8* |  | 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.9* |  | 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Винилацетат | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 22648-77 |
| 19.10* |  | 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.11* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | МР 2915-82 |
| 19.12* |  | 14.20/08.035, 15.11/08.035, 15.12/08.035, 15.20/08.035 | Кобальт | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |
| 19.13* |  |  | Медь |  |  |
| 19.14* |  |  | Никель |  |  |
| 19.15* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 19.16* |  |  | Хром |  |  |
| 19.17* |  |  | Свинец |  |  |
| 19.18* |  |  | Кадмий |  |  |
| 19.19* |  |  | Цинк |  |  |
| 19.20* |  | 14.20/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.2 | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 19.21* |  | 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Ацетальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.22* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.23* |  |  | Ацетон | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.24* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 19.25* |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.26* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.27* |  |  | Акрилонитрил | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.28* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.29* |  |  | Бензол | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.30* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.31* |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.32* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.33* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 19.34* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 19.35* |  |  | Дибутилфталат | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 19.36* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 19.37* |  |  | Диоктилфталат | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 19.38* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 19.39* |  | 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 8 | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 |
| 19.40* |  | 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Винилхлорид | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |
| 19.41* |  |  |  |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 19.42* |  | 14.20/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159 | Капролактам | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3 | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 19.43* |  | 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.44* |  |  | Фенол |  |  |
| 19.46* |  |  | Формальдегид |  | МУ № 266-92 |
| 19.47* |  | 14.20/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 19.49* |  | 14.20/08.161, 15.11/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161 | Тиурам Е | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 19.50* |  | 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |
| 19.51* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.52* |  | 14.20/26.045, 15.11/26.045, 15.12/26.045, 15.20/26.045 | Устойчивость окраски к воздействиям пота | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 6; ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 | ГОСТ 28631-2018 п.8.5; ГОСТ 9733.6-83 |
| 19.53* |  | 14.20/26.076, 15.11/26.076, 15.12/26.076, 15.20/26.076 | Устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.4, п.8.5; ГОСТ 9733.27-83 |
| 19.54* |  | 14.20/12.042, 15.11/12.042, 15.12/12.042, 15.20/12.042 | Определение видов применяемых материалов/ Идентификация | ТР ТС 017/2011 Статья 9 | СТБ 2132-2010 |
| 19.55* |  | 14.20/26.095, 15.11/26.095, 15.12/26.095, 15.20/26.095 | Прочность крепления подошвы обуви | ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 5 | ГОСТ 9292-82 |
| 19.56* |  |  | Прочность крепления деталей низа обуви ниточными и комбинированными методами крепления подошвы с заготовкой верха |  | ГОСТ 9134-78 п. 1, п.2 |
| 19.57* |  |  | Прочность крепления каблука |  | ГОСТ 9136-72 |
| 19.58* |  |  | Прочность крепления втулки |  | ГОСТ 26431-85 |
| 19.59* |  |  | Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом |  | ГОСТ 6768-75; ГОСТ 9155-88 п.3.5 |
| 19.60* |  | 14.20/26.141, 15.11/26.141, 15.12/26.141, 15.20/26.141 | Водонепроницаемость обуви |  | ГОСТ 126-79 п.4.9; ГОСТ 5375-79 п.4.5; ГОСТ 6410-80 п.4.9 |
| 19.61* |  | 14.20/29.061, 15.11/29.061, 15.12/29.061, 15.20/29.061 | Толщина резиновых сапог в зонах измерений |  | ГОСТ 14037-79 п.4.2; ГОСТ 5375-79 п.4.4; ГОСТ 6410-80 п.4.4; ГОСТ 9155-88 п.3.2 |
| 19.62* |  | 14.20/26.095, 15.11/26.095, 15.12/26.095, 15.20/26.095 | Разрывная нагрузка узла крепления ручек, плечевых ремней и максимальная загрузка. Прочность ниточного шва. Прочность сварного шва: -при расслаивании - при сдвиге | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.1; ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 6 | ГОСТ 28631-2005 п.7.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6 |
| 19.63* |  | 14.20/29.137, 15.11/29.137, 15.12/29.137, 15.20/29.137 | Гибкость | ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 5 | ГОСТ 9718-88 |
| 19.64* |  | 14.20/26.095, 15.11/26.095, 15.12/26.095, 15.20/26.095 | Ударная прочность подошвы |  | ГОСТ 32087-2013 п.7 |
| 19.65* |  | 14.20/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159 | Толуилендиизоционат | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 3, 7 | KZ.06.04.00002-2022 |
| 20.1* | Одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/11.116, 14.20/11.116, 15.11/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.3 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 20.2* |  | 14.11/08.169, 14.20/08.169, 15.11/08.169 | рН водной вытяжки | ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 | ГОСТ 32165-2013 |
| 20.3* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156 | Свободный формальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 2,3; ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 | ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 20.4* |  | 14.11/08.082, 14.20/08.082, 15.11/08.082 | Этиленгликоль | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | Инструкция № 880-71 |
| 20.5* |  | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.6* |  | 14.11/08.082, 14.20/08.082, 15.11/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 20.7* |  | 14.11/08.161, 14.20/08.161, 15.11/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 20.8* |  | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.9* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156 | Винилацетат | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3 | ГОСТ 22648-77 |
| 20.10* |  | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158 |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 4 | МР 2915-82 |
| 20.11* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.12* |  | 14.11/08.052, 14.20/08.052, 15.11/08.052 | Гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 2 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 20.13* |  | 14.11/08.035, 14.20/08.035, 15.11/08.035 | Кобальт | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |
| 20.14* |  |  | Медь |  |  |
| 20.15* |  |  | Никель |  |  |
| 20.16* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 20.17* |  |  | Хром |  |  |
| 20.18* |  |  | Свинец |  |  |
| 20.19* |  |  | Кадмий |  |  |
| 20.20* |  |  | Цинк |  |  |
| 20.21* |  | 14.11/06.036, 14.20/06.036, 15.11/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.2 | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 20.22* |  | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158 | Ацетальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 20.23* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 4 | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.24* |  |  | Ацетон | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 20.25* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 20.26* |  |  | Метанол | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 20.27* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 4 | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.28* |  |  | Акрилонитрил | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 20.29* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.30* |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 20.31* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.32* |  |  | Толуол | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 20.33* |  |  |  | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3; ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3, Приложение 4 | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.34* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 20.35* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 20.36* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 20.37* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 20.38* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 20.39* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 20.40* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.4, п.5, Приложение 2,3; ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 |
| 20.41* |  | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158 | Винилхлорид | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п.5, Приложение 3 | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 20.42* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |
| 20.43* |  | 14.11/08.159, 14.20/08.159, 15.11/08.159 | Капролактам |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 20.44* |  | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.45* |  |  | Формальдегид |  | МУ № 266-92 |
| 20.46* |  | 14.11/08.159, 14.20/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 20.48* |  | 14.11/08.161, 14.20/08.161, 15.11/08.161 | Тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 20.49* |  | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158 | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |
| 20.50* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.51* |  | 14.11/08.159, 14.20/08.159, 15.11/08.159 | Толуилендиизоционат |  | KZ.06.04.00002-2022 |
| 21.1* | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов | 13.93/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.3 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 21.2* |  | 13.93/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156 | Свободный формальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 2 | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 21.3* |  | 13.93/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082 | Этиленгликоль | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | Инструкция № 880-71 |
| 21.4* |  | 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.5* |  | 13.93/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 21.6* |  | 13.93/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 21.7* |  | 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.8* |  | 13.93/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156 | Винилацетат | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3; ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | ГОСТ 22648-77 |
| 21.9* |  | 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158 |  |  | МР 2915-82 |
| 21.10* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.11* |  | 13.93/08.035, 13.94/08.035, 13.95/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035 | Кобальт | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |
| 21.12* |  |  | Медь |  |  |
| 21.13* |  |  | Никель |  |  |
| 21.14* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 21.15* |  |  | Хром |  |  |
| 21.16* |  |  | Свинец |  |  |
| 21.17* |  |  | Кадмий |  |  |
| 21.18* |  |  | Цинк |  |  |
| 21.19* |  | 13.93/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.2 | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 21.20* |  | 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158 | Ацетальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3; ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 21.21* |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.22* |  |  | Ацетон | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 21.23* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 21.24* |  |  | Метанол | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3; ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 21.25* |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.26* |  |  | Акрилонитрил | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 21.27* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.28* |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 21.29* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.30* |  |  | Толуол | ТР ТС 017/2011 Статья 5, п.3; ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | ГОСТ 34174-2017 |
| 21.31* |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.32* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |
| 21.33* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 21.34* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 21.35* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 21.36* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |
| 21.37* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 21.38* |  | 13.93/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 |
| 21.39* |  | 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 21.40* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |
| 21.41* |  | 13.93/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159 | Капролактам |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 21.42* |  | 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.43* |  |  | Формальдегид | ТР ТС 017/2011 Статья 6, п.3, п. 5, Приложение 3 | МУ № 266-92 |
| 21.44* |  | 13.93/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 21.46* |  | 13.93/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161 | Тиурам Е | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 21.47* |  | 13.93/35.069, 13.94/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 2 | ГОСТ 32995-2014; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 21.48* |  | 13.93/26.045, 13.94/26.045, 13.95/26.045, 13.96/26.045, 13.99/26.045 | Устойчивость окраски к воздействиям пота | ТР ТС 017/2011 Статья 8 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 21.49* |  | 13.93/26.076, 13.94/26.076, 13.95/26.076, 13.96/26.076, 13.99/26.076 | Устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 21.50* |  | 13.93/08.052, 13.94/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья. Массовая доля компонентов. | ТР ТС 017/2011 Статья 9 | ГОСТ 4659-79; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 |
| 21.51* |  | 13.93/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159 | Толуилендиизоционат | ТР ТС 017/2011 Статья 8, Приложение 3 | KZ.06.04.00002-2022 |
| 21.52* |  | 13.93/26.045, 13.94/26.045, 13.95/26.045, 13.96/26.045, 13.99/26.045 | Устойчивость окраски к воздействиям дистиллированной воде | ТР ТС 017/2011 Статья 8 | ГОСТ 9733.5-83 |
| 21.53* |  | 13.93/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116 | Наличие запаха плесени после обработки антисептиком |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.2 |
| 22.2* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 25.99/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26; МУ 11-11-15-РБ 2002 |
| 22.4* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |
| 22.5* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | МУ № 266-92 |
| 22.6* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |
| 22.7* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.8* |  |  | Гептан |  |  |
| 22.9* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.10* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.11* |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.12* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.13* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.14* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.15* |  |  | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.16* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.17* |  |  | Пропанол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.18* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.19* |  |  | Изопропанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.20* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.21* |  |  | Бутанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.22* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.23* |  |  | Изобутанол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.24* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.25* |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.26* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 22.27* |  |  | Кумол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.28* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 22.29* |  |  | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.30* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 22.31* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.32* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.33* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.34* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 22.35* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.36* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.37* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.38* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 22.39* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.40* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 22.41* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 22.42* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 22.43* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.44* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 22.45* |  |  | Дибутилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 22.46* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 22.47* |  |  | Диоктилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 22.48* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 22.49* |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 22.50* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |
| 22.51* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 25.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 22.52* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 |  |  | МР 1503-76 |
| 22.53* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.54* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 25.99/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 22.55* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.56* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |
| 22.57* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 22.58* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.60* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 22.61* |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.94/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169, 25.99/08.169 | pH, изменение pH |  | ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1; ГОСТ ISO 3071-2011 |
| 22.62* |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.94/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.11/08.149, 14.12/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.20/08.149, 14.31/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149, 25.99/08.149 | Восстановительные примеси |  | ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1 |
| 22.63* |  |  | Бромируемость |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 6 |
| 22.64* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 п.8.5; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.65* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.66* |  |  | Метилакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 п.8.5; МУК 4.1.3171-14 |
| 22.67* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.68* |  |  | Дихлорбензол |  | МУ № 942-72 |
| 22.69* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.70* |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.94/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169, 25.99/08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |
| 22.71* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 25.99/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |
| 22.72* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК № 2715-83 |
| 22.73* |  |  | Метиленхлорид |  | МУ № 942-72; МУК 4.1.646-96 |
| 22.74* |  |  | Бутилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 22.75* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.76* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); МР № 1941-78 |
| 22.77* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |
| 22.78* |  | 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.94/08.035, 13.95/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.12/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 25.99/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
| 22.79* |  |  | Свинец |  |  |
| 22.80* |  |  | Кадмий |  |  |
| 22.81* |  |  | Хром |  |  |
| 22.82* |  |  | Кобальт |  |  |
| 22.83* |  |  | Медь |  |  |
| 22.84* |  |  | Никель |  |  |
| 22.85* |  |  | Олово |  |  |
| 22.86* |  |  | Цинк |  |  |
| 22.87* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 | Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.88* |  |  | Гептен |  |  |
| 22.89* |  |  | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 22.90* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |
| 22.91* |  |  | Бутадиен |  | МУ № 942-72 |
| 22.92* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.93* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |
| 22.94* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.95* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 п.4 |
| 22.96* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.97* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 | Дифенилолпропан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МР 1436-76 |
| 22.98* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 | Толуилендиизоционат |  | МУК 4.1.1930-04 |
| 22.99* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 | Тиурам Д |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 22.100* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 22.101* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.102* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 | Тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 22.103* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 22.104* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.105* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 22.106* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 22.107* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |
| 22.108* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 22.109* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 22.110* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 22.111* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158 | Альтакс |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.112* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 25.99/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |
| 22.113* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 22.114* |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.94/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069, 22.29/35.069, 25.99/35.069 | Электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) |  | ГОСТ 32995-2014; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 22.115* |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.94/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.11/08.149, 14.12/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.20/08.149, 14.31/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149, 25.99/08.149 | Окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 23.2* | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 02.30/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 3, п.6 | ГОСТ 26927-86 |
| 23.3* |  | 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 02.30/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 23.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012; МВИ.МН 1792-2002 |
| 23.5* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016; МВИ.МН 1792-2002 |
| 23.6* |  |  | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 23.7* |  |  | Олово |  |  |
| 23.8* |  |  | Хром |  |  |
| 23.9* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.5; МУ 5048-89 п.2 |
| 23.10* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 02.30/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 |  |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 23.11* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.27/08.161, 01.28/08.161, 02.30/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.4 |
| 23.12* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 02.30/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 23.13* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.27/08.161, 01.28/08.161, 02.30/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.4 |
| 23.14* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 02.30/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 |  |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 23.15* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 02.30/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |
| 23.16* |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |
| 23.18* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 02.30/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 23.19* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 23.20* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.5 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ 30712-2001 п.6.2; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 23.21* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 23.22* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 23.23* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 23.24* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 23.25* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 23.26* |  | 01.13/05.086, 01.21/05.086, 01.22/05.086, 01.23/05.086, 01.24/05.086, 01.25/05.086, 01.26/05.086, 01.27/05.086, 01.28/05.086, 02.30/05.086, 10.31/05.086, 10.32/05.086, 10.39/05.086, 10.83/05.086, 10.84/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 23.27* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 23.28* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.27/07.096, 01.28/07.096, 02.30/07.096, 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096, 10.85/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, п.11 | Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 |
| 23.29* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 02.30/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 23.30* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 24.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 01.70/08.082, 03.00/08.082, 10.20/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 3, п.3 | ГОСТ 26927-86 |
| 24.3* |  | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 24.4* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 24.5* |  | 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 24.6* |  | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 24.7* |  | 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 24.8* |  | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 24.9* |  | 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 24.10* |  | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 24.11* |  |  | Хром |  |  |
| 24.12* |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 24.13* |  | 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 24.14* |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 24.15* |  | 01.70/08.158, 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 24.16* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 24.17* |  |  | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |
| 24.18* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 24.19* |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 24.20* |  | 01.70/08.149, 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 |
| 24.21* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ ISO 3960-2013; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 24.23* |  | 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 24.24* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 24.25* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 24.26* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 24.27* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 24.28* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 24.29* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 24.30* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 24.31* |  | 01.70/05.086, 03.00/05.086, 10.20/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.32* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 24.33* |  | 01.70/07.090, 03.00/07.090, 10.20/07.090, 10.85/07.090, 10.86/07.090, 10.89/07.090 | Наличие личинок паразитов в живом виде | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 24.34* |  | 01.70/04.125, 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 24.35* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 24.36* |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, статья 13, Приложение 3, п.3 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 25.2* | Мясо и мясная продукция, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 3, п.1 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 25.3* |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 25.4* |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 25.5* |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 25.6* |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 25.7* |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 25.8* |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 25.9* |  |  | Хром |  |  |
| 25.10* |  | 01.47/08.082, 01.49/08.082, 01.70/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 25.11* |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 25.12* |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 25.13* |  | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 25.14* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 25.15* |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 01.70/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 25.16* |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 |  |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 25.17* |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5; МУ 5048-89 п.2 |
| 25.19* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 25.20* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 25.21* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 25.22* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 25.23* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 25.24* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 25.25* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 25.26* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 25.27* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 1 | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 25.28* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 25.29* |  | 01.47/05.086, 01.49/05.086, 01.70/05.086, 10.11/05.086, 10.12/05.086, 10.13/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Дрожжи | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.1 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.30* |  |  | Плесени |  |  |
| 25.31* |  | 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 25.32* |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, статья 13, Приложение 3, п.1 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 26.2* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 3, п.2 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 26.3* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 26.4* |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 26.5* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 26.6* |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 26.7* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 26.8* |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Цинк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 26.9* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 26.10* |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 26.11* |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 26.12* |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 26.13* |  |  | Хром |  |  |
| 26.14* |  |  | Железо |  |  |
| 26.15* |  |  | Никель |  |  |
| 26.16* |  | 01.41/08.082, 01.45/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 26.17* |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 26.18* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 34049-2017 |
| 26.19* |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 |
| 26.20* |  |  | Микотоксины: -зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 26.21* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |
| 26.22* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: -охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 26.23* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 26.24* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 26.25* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 26.26* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 26.28* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 26.29* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 26.30* |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 26.31* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 27.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 10.41/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 3, п.4 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 27.3* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.41/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 27.4* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 10.41/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 27.5* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.41/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 27.6* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 10.41/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 27.7* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.41/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 27.8* |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 10.41/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.82/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 27.9* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 10.41/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 27.10* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.41/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |
| 27.11* |  |  | Микотоксины: -дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 27.12* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.41/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 27.13* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 27.14* |  |  | Пестициды: - гексахлорбензол |  |  |
| 27.15* |  |  | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |
| 27.16* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.41/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.82/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 27.17* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.41/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: -зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 27.18* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.41/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |
| 27.19* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.41/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: -охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 27.20* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.41/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.82/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 26312.4-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 34165-2017 |
| 27.22* |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.41/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 27.23* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 27.24* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 27.25* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 27.26* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 27.27* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 27.28* |  | 01.11/05.086, 01.12/05.086, 10.41/05.086, 10.61/05.086, 10.62/05.086, 10.71/05.086, 10.72/05.086, 10.73/05.086, 10.82/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.3 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.29* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 27.30* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.41/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 27.31* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 27.32* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.41/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 3, п.4 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 28.2* | Сахар и кондитерские изделия, мед | 01.49/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 3, п.5 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 28.3* |  | 01.49/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 28.4* |  | 01.49/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 28.5* |  | 01.49/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 28.6* |  | 01.49/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 28.7* |  | 01.49/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 28.8* |  | 01.49/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 28.9* |  | 01.49/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 28.10* |  | 01.49/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 28.11* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 28.12* |  | 01.49/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |
| 28.13* |  |  | Микотоксины: -дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 28.15* |  | 01.49/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.4 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 33536-2015; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 28.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 28.17* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 28.18* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 1; ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.4 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 28.19* |  | 01.49/05.086, 10.62/05.086, 10.71/05.086, 10.72/05.086, 10.81/05.086, 10.82/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 2, таблица 1, п.1.4 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.20* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 28.21* |  | 01.49/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 28.22* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 28.23* |  | 01.49/08.133, 10.62/08.133, 10.71/08.133, 10.72/08.133, 10.81/08.133, 10.82/08.133, 10.85/08.133, 10.86/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля жира | ТР ТС 021/2011 Глава 1, статья 6, Приложение 11, п.1, п.2 | ГОСТ 31902-2012 п.10 |
| 28.24* |  | 01.49/08.164, 10.62/08.164, 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.81/08.164, 10.82/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 |  |  | ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8 |
| 28.25* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока | ТР ТС 021/2011 Приложение 11, п.1 | ГОСТ 31681-2012 п.7, п.9 |
| 28.26* |  | 10.71/08.052, 10.71/08.158, 10.71/08.164, 10.72/08.052, 10.72/08.158, 10.72/08.164, 10.82/08.052, 10.82/08.158, 10.82/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.158, 10.89/08.164 | Расчетный показатель: - Массовая доля общего сухого остатка какао (показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля молочного жира, массовая доля сухого обезжиренного остатка какао) |  | ГОСТ 31682-2012 п.11.2 |
| 28.27* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля молочного жира |  | ГОСТ 31722-2012 п.8 |
| 28.28* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао |  | ГОСТ 31723-2012 |
| 29.2* | Масложировая продукция, жировые продукты | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 3, п.7 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 29.3* |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169, 03.00/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 29.4* |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 29.5* |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169, 03.00/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 29.6* |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 29.7* |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169, 03.00/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 29.8* |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 29.9* |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169, 03.00/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 29.10* |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Железо |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 29.11* |  |  | Никель |  |  |
| 29.12* |  | 01.11/08.082, 01.26/08.082, 03.00/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.62/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 29.13* |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 29.14* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.62/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 29.15* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 29.16* |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.62/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |
| 29.17* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.62/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 29.18* |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.62/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 29.19* |  | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 03.00/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 2 таблица 1, п.1.6 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 29.20* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 29.21* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 29.22* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 29.23* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 29.24* |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 03.00/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.62/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 29.25* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 29.26* |  | 10.41/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, статья 13; Приложение 3, п.7 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 30.2* | Напитки | 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7. Приложение 3, п.8 | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |
| 30.3* |  | 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 30.4* |  | 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |
| 30.5* |  | 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 30.6* |  | 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |
| 30.7* |  | 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 30.8* |  | 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082, 11.05/08.082, 11.06/08.082, 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 30.9* |  | 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 30.10* |  | 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 30.11* |  | 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 |  |  | ГОСТ 13194-74 |
| 30.12* |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |
| 30.13* |  |  | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 п.3; ГОСТ ISO 20481-2013 |
| 30.15* |  | 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7. Приложение 2, таблица1, п.1.7 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 30712-2001 п.6.2; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 30.16* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 30.17* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 30.18* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | СТБ ISO 16266-2015 |
| 30.19* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7. Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 30.20* |  | 10.89/05.086, 11.01/05.086, 11.02/05.086, 11.03/05.086, 11.04/05.086, 11.05/05.086, 11.06/05.086, 11.07/05.086 | Плесени, дрожжи | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7. Приложение 2, таблица1, п.1.7 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 30.21* |  | 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, статья 13. Приложение 3, п.8 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 31.2* | Другие продукты | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.49/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 3, п.9 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 31.3* |  | 01.11/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.49/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 31.4* |  | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.49/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 31.5* |  | 01.11/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.49/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 31.6* |  | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.49/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 31.7* |  | 01.11/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.49/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 31.8* |  | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.49/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 31.9* |  |  | Цинк |  |  |
| 31.10* |  |  | Никель |  |  |
| 31.11* |  |  | Хром |  |  |
| 31.12* |  | 01.11/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 01.49/08.082, 02.30/08.082, 08.93/08.082, 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 31.13* |  | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.49/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 31.14* |  | 01.11/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.49/08.158, 02.30/08.158, 08.93/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 31.15* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 31.16* |  | 01.11/08.161, 01.27/08.161, 01.28/08.161, 01.49/08.161, 02.30/08.161, 08.93/08.161, 10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 31.17* |  | 01.11/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.49/08.159, 02.30/08.159, 08.93/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |
| 31.18* |  |  | Микотоксины: -дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 31.19* |  |  | Микотоксины: - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 34049-2017 |
| 31.20* |  |  | Микотоксины: -зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 31.21* |  | 01.11/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.49/11.116, 02.30/11.116, 08.93/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.84/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 26312.4-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 34165-2017 |
| 31.23* |  | 01.11/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.49/01.086, 02.30/01.086, 08.93/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7. Приложение 2, таблица1, п.1.8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 31.24* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 31.25* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 31.26* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 31.27* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 31.28* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 31.29* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 31.30* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 31.31* |  | 01.11/05.086, 01.27/05.086, 01.28/05.086, 01.49/05.086, 02.30/05.086, 08.93/05.086, 10.41/05.086, 10.51/05.086, 10.61/05.086, 10.62/05.086, 10.84/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Дрожжи | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7. Приложение 2, таблица1, п.1.8 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.32* |  |  | Плесени |  |  |
| 31.33* |  | 01.11/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.49/04.125, 02.30/04.125, 08.93/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 31.34* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 31.35* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, статья 13; Приложение 3, п.9 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 32.2* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 3, п.10 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 32.3* |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 32.4* |  | 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 32.5* |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 32.6* |  | 10.89/08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 32.7* |  |  | Цинк |  |  |
| 32.8* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 32.9* |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 32.10* |  | 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 32.11* |  | 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 32.12* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 32.13* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 32.14* |  |  | Пестициды: - гептахлор |  |  |
| 32.15* |  |  | Пестициды: - алдрин |  |  |
| 32.16* |  | 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 34049-2017 |
| 32.17* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 32.18* |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 32.20* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 2 таблица 1, п.1.9 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 32.21* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 32.22* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.23* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 32.24* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 32.25* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 32.26* |  | 10.89/05.086 | Дрожжи | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 2 таблица 1, п.1.9 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.27* |  |  | Плесени |  |  |
| 32.28* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 32.29* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 33.2* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 3, п.11 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 33.3* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 33.4* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 33.5* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 33.6* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 33.7* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 33.8* |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 01.47/08.082, 01.49/08.082, 01.70/08.082, 02.30/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.73/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 33.9* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 33.10* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 33.11* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 33.12* |  |  | Пестициды: - гексахлорбензол |  |  |
| 33.13* |  |  | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |
| 33.14* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.47/08.161, 01.49/08.161, 01.70/08.161, 02.30/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 33.15* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |
| 33.16* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 33.17* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 33.18* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 |  |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 33.19* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.47/11.116, 01.49/11.116, 01.70/11.116, 02.30/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.82/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 34165-2017 |
| 33.20* |  | 01.11/08.149, 01.12/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.70/08.149, 02.30/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| 33.21* |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 02.30/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 33.22* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 33.23* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 33.24* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 34.2* | Пищевая продукция для детского питания | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 3 | МВИ.МН 1792-2002 |
| 34.3* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 34.4* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 34.5* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 34.6* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 34.7* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 34.8* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 34.9* |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 01.47/08.082, 01.49/08.082, 01.70/08.082, 02.30/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.73/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 34.10* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 34.11* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017 |
| 34.12* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 34.13* |  |  | Пестициды: - гексахлорбензол |  |  |
| 34.14* |  |  | Пестициды: - гептахлор |  |  |
| 34.15* |  |  | Пестициды: - алдрин |  |  |
| 34.16* |  |  | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |
| 34.17* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.47/08.161, 01.49/08.161, 01.70/08.161, 02.30/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 34.18* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |
| 34.19* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 34.20* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 34.21* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 34.22* |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |
| 34.23* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |
| 34.24* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 34.25* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 |  |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 34.26* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 01.70/08.156, 02.30/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 34.27* |  | 01.11/08.149, 01.12/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.70/08.149, 02.30/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| 34.28* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.47/11.116, 01.49/11.116, 01.70/11.116, 02.30/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.82/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 26312.4-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 34165-2017 |
| 34.30* |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 02.30/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 2, таблица1 п.1.12-1.14 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 34.31* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 34.32* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 34.33* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 34.34* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 34.35* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 34.36* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 34.37* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; МУК 4.2.2046-06 |
| 34.38* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 34.39* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 34.40* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 34.41* |  | 01.11/05.086, 01.12/05.086, 01.13/05.086, 01.21/05.086, 01.22/05.086, 01.23/05.086, 01.24/05.086, 01.25/05.086, 01.26/05.086, 01.47/05.086, 01.49/05.086, 01.70/05.086, 02.30/05.086, 10.11/05.086, 10.12/05.086, 10.13/05.086, 10.20/05.086, 10.31/05.086, 10.32/05.086, 10.39/05.086, 10.41/05.086, 10.42/05.086, 10.51/05.086, 10.52/05.086, 10.61/05.086, 10.62/05.086, 10.71/05.086, 10.73/05.086, 10.82/05.086, 10.83/05.086, 10.84/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Дрожжи | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 2, таблица1 п.1.12-1.14 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.42* |  |  | Плесени |  |  |
| 34.43* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 34.44* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 35.1* | Консервированные пищевые продукты:-Полные консервы групп «А» и «Б»;-Полные консервы групп «А» и «Б» для диетического питания;- Полные консервы группы «В»;-Полные консервы группы «Г»; | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.82/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | Промышленная стерильность: - Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B. Cereus и B. Polymyxa; - Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы гр. B. subtilis; - Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C. Perfringens; - Мезофильные клостридии кроме C.botulinum и (или) C. Perfringens; - Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые грибы, и(или) плесневые грибы, и (или) дрожжи - Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; - Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa; - Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; - Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; Приложение 2, таблица 1, п.1.5, таблица 2 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 35.2* | Консервированные пищевые продукты:-Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов; - Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); -Bacillus cereus; - Сульфитредуцирующие клостридии; - Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки; | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7, приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ ISO 21871-2013; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 36.5* | Зерно, используемое для пищевых целей | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.16/08.082, 01.26/08.082, 11.06/08.082 | Ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 4 п.1, приложение 2 | ГОСТ 26927-86 |
| 36.6* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.16/08.159, 01.26/08.159, 11.06/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 |
| 36.7* |  |  | Микотоксины: -дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 36.8* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.16/08.161, 01.26/08.161, 11.06/08.161 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |
| 36.9* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.16/08.159, 01.26/08.159, 11.06/08.159 | Микотоксины: -зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 36.10* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.16/08.161, 01.26/08.161, 11.06/08.161 |  |  | ГОСТ 28001-88 |
| 36.11* |  |  | Микотоксины: -охратоксин А |  |  |
| 36.12* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.16/08.159, 01.26/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 36.16* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.16/08.158, 01.26/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 36.17* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.16/08.161, 01.26/08.161, 11.06/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |
| 36.18* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.16/11.116, 01.26/11.116, 11.06/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 |
| 36.19* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 34165-2017 |
| 36.20* |  |  | Вредные примеси | ТР ТС 015/2011 Статья 4 п.1, приложение 3 | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 13496.11-74; ГОСТ 30483-97; ГОСТ 31646-2012 |
| 36.21* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.16/04.125, 01.26/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4 п.1, приложение 2 | ГОСТ 32161-2013 |
| 36.22* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 36.23* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.16/08.035, 01.26/08.035, 11.06/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30538-97 |
| 36.24* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 36.25* |  |  | Кадмий |  |  |
| 36.26* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.16/08.159, 01.26/08.159, 11.06/08.159 | Микотоксины: -охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 36.27* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.16/08.158, 01.26/08.158, 11.06/08.158 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |
| 37.1* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.4 | ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |
| 37.2* |  |  | Винная кислота | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.26, п.30, Приложение 3, таблица 1 | ГОСТ 32771-2014 |
| 37.3* |  |  | Лимонная кислота |  |  |
| 37.4* |  |  | Яблочная кислота |  |  |
| 37.5* |  |  | Молочная кислота |  |  |
| 37.6* |  |  | Щавелевая кислота |  |  |
| 37.7* |  |  | Уксусная кислота |  |  |
| 37.8* |  |  | Янтарная кислота |  |  |
| 37.9* |  |  | Аскорбиновая кислота и ее соли |  | ГОСТ 31643-2012 |
| 37.10* |  | 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.07/08.035 | Железо | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.28 | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
| 37.11* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156 |  |  | ГОСТ 26928-86 |
| 37.12* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.7, п.8 | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |
| 37.13* |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040, 11.07/29.040 | Массовая доля мякоти, объемная доля мякоти | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.45 | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 37.14* |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.86/08.133, 10.89/08.133, 11.07/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ТР ТС 023/2011 Статья 2, п.2, Статья 5, п.5, приложение 2 | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 37.15* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149 | Диоксид серы | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.30, Приложение 3, таблица 6 | ГОСТ 25555.5-2014 п.6; ГОСТ EN 13196-2015 |
| 37.16* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 2, 3, 4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 37.17* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 2, 3 | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 37.18* |  |  | Escherichia coli | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 2 | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 37.19* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 37.20* |  | 10.32/05.086, 10.39/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086, 11.07/05.086 | Дрожжи | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 3, 4 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |
| 37.21* |  |  | Плесени |  |  |
| 37.22* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 4 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 37.23* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 3 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 37.24* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 37.25* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.26* |  | 10.32/05.086, 10.39/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086, 11.07/05.086 | Число плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 37.27* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 4 | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 п.9.1 |
| 37.28* |  |  | Промышленная стерильность: -Спорообразующие мезофильные аэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганизмы; -Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи; - Мезофильные клостридии; -Молочнокислые микроорганизмы; - Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; - Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 1 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 37.29* |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096, 11.07/07.096 | Яйца гельминтов | ТР ТС 023/2011 Статья 5, п.2, Приложение 1, таблица 2 | МУК 4.2.3016-12 |
| 37.30* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  |
| 38.1* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.62/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 024/2011 Статья 6, п.1, приложение 1 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 38.2* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.62/08.149, 10.84/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 024/2011 Статья 6, п.1, приложение 1, 3 | ГОСТ 31933-2012 |
| 38.3* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 38.4* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.62/08.158, 10.84/08.158, 10.89/08.158 | Эруковая кислота | ТР ТС 024/2011 Статья 6, п.1, приложение 1 | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |
| 38.5* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.62/08.149, 10.84/08.149, 10.89/08.149 | Синильная кислота |  | ГОСТ 30306-95 п.6.21 |
| 38.7* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 024/2011 Статья 6, п.1, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 38.8* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 38.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 38.10* |  | 10.41/05.086, 10.42/05.086, 10.62/05.086, 10.84/05.086, 10.89/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 38.11* |  |  | Плесени |  |  |
| 39.2* | Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств, ферментные препараты | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.16/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 08.91/08.169, 08.93/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169, 20.12/08.169, 20.13/08.169, 20.14/08.169 | Свинец | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.4, п.6, п.9.1, Приложение 1 п.1, Приложение 28 | ГОСТ 33824-2016 |
| 39.3* |  |  | Кадмий | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.4, п.6, Приложение 1 п.1, Приложение 28 |  |
| 39.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 39.5* |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.13/08.082, 01.14/08.082, 01.16/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 01.47/08.082, 01.49/08.082, 01.70/08.082, 02.30/08.082, 08.91/08.082, 08.93/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082, 11.05/08.082, 11.06/08.082, 11.07/08.082, 20.12/08.082, 20.13/08.082, 20.14/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 39.6* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.16/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 08.91/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 8 | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |
| 39.7* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |
| 39.8* |  |  | Бенз(а)пирен | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.6, Приложение 1 п.2.1 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 39.9* |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.9.5, Приложение 28 | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003) |
| 39.10* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.14/08.158, 01.16/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 08.91/08.158, 08.93/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158, 20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |
| 39.11* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.16/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 08.91/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 9, 10, 11 | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |
| 39.12* |  |  | Лимонная кислота | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 7, 18, 29 | СТБ 1982-2009 |
| 39.13* |  |  | Яблочная кислота | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 7, 18 |  |
| 39.14* |  |  | Винная кислота |  |  |
| 39.15* |  |  | Молочная кислота | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 5, 7, 18, 29 |  |
| 39.16* |  |  | Щавелевая кислота | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 7, 18 |  |
| 39.17* |  |  | Уксусная кислота |  |  |
| 39.18* |  |  | Янтарная кислота |  |  |
| 39.19* |  | 01.11/08.149, 01.12/08.149, 01.13/08.149, 01.14/08.149, 01.16/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.70/08.149, 02.30/08.149, 08.91/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Диоксид серы | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Статья 7, п.17.9, Приложение 4, 8 | ГОСТ 25555.5-2014 п.6; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) |
| 39.20* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.14/08.156, 01.16/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 01.70/08.156, 02.30/08.156, 08.91/08.156, 08.93/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 20.12/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156 | Нитриты | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.16, Приложение 8, 17 | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 39.21* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 39.23* |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.13/01.086, 01.14/01.086, 01.16/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 02.30/01.086, 08.91/01.086, 08.93/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.4, п.6, п.9.2, Приложение 1 п.3, Приложение 28 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 39.24* |  |  | Общее число аэробных микроорганизмов | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.4, Приложение 28 |  |
| 39.25* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.4, п.6, п.9.2, Приложение 1 п.3, Приложение 28 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 39.26* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.6, Приложение 1 п.3 | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 39.27* |  |  | Escherichia coli | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.9.2 | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 39.28* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.4, п.6, п.9.2, Приложение 1 п.3, Приложение 28 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 39.29* |  | 01.11/05.086, 01.12/05.086, 01.13/05.086, 01.14/05.086, 01.16/05.086, 01.21/05.086, 01.22/05.086, 01.23/05.086, 01.24/05.086, 01.25/05.086, 01.26/05.086, 01.27/05.086, 01.28/05.086, 01.47/05.086, 01.49/05.086, 01.70/05.086, 02.30/05.086, 08.91/05.086, 08.93/05.086, 10.11/05.086, 10.12/05.086, 10.13/05.086, 10.20/05.086, 10.31/05.086, 10.32/05.086, 10.39/05.086, 10.41/05.086, 10.42/05.086, 10.51/05.086, 10.52/05.086, 10.61/05.086, 10.62/05.086, 10.71/05.086, 10.72/05.086, 10.73/05.086, 10.81/05.086, 10.82/05.086, 10.83/05.086, 10.84/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086, 11.01/05.086, 11.02/05.086, 11.03/05.086, 11.04/05.086, 11.05/05.086, 11.06/05.086, 11.07/05.086, 20.12/05.086, 20.13/05.086, 20.14/05.086 | Дрожжи | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.4, п.6, Приложение 1 п.3, Приложение 28 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 39.30* |  |  | Плесени |  |  |
| 39.31* |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.16/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 08.91/08.035, 08.93/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035, 20.12/08.035, 20.13/08.035, 20.14/08.035 | Свинец | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.4, п.6, п.9.1, Приложение 1 п.1, Приложение 28 | ГОСТ 30538-97 |
| 39.32* |  |  | Кадмий |  |  |
| 39.33* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 40.2* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Свинец | ТР ТС 033/2013 Статья X, п.49, приложение 9 | СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |
| 40.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 40.4* |  |  | Медь |  |  |
| 40.5* |  |  | Цинк |  |  |
| 40.6* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 40.7* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86 |
| 40.8* |  | 01.41/08.082, 01.45/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 40.9* |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели молока и молочной продукции | ТР ТС 033/2013 Статья VIII, п.40, приложение 3; ТР ТС 033/2013 Статья VII, п.35, приложение 3 | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011; ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 40.10* |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, (в т.ч. в обезжиренном веществе) | ТР ТС 033/2013 Статья VII, п.36, приложение 1 | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30648.3-99 4; ГОСТ 3626-73 |
| 40.11* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Титруемая кислотность | ТР ТС 033/2013 Статья VII, п.36, приложение 1; ТР ТС 033/2013 Статья VIII, п.39, приложение 8; ТР ТС 033/2013 Статья VII, п.33, приложение 8; ТР ТС 033/2013 Статья X, п.50, приложение 2 | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 40.12* |  |  | Массовая доля хлористого натрия | ТР ТС 033/2013 Статья VII, п.36, приложение 1 | ГОСТ 3627-81 |
| 40.13* |  |  | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 п.2, п.5 |
| 40.14* |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |
| 40.15* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.4, п.5; СТБ ISO 8968-1-2008 |
| 40.16* |  | 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.41/08.037, 10.42/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ ISO 2446-2009 |
| 40.17* |  | 01.41/08.164, 01.45/08.164, 10.41/08.164, 10.42/08.164, 10.51/08.164, 10.52/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 |  |  | СТБ ISO 1735-2011 |
| 40.18* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ТР ТС 033/2013 Статья X, п.49, приложение 9 | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |
| 40.20* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 033/2013 Статья X, п.52, приложение 11; ТР ТС 033/2013 Статья VIII, п.39, приложение 8; ТР ТС 033/2013 Статья VII, п.33, приложение 8; ТР ТС 033/2013 Статья X, п.50, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 40.21* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1, п.8.5.2; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 40.22* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 40.23* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 40.24* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 40.25* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 п.9.1 |
| 40.26* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 40.27* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 40.28* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |
| 40.29* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 40.30* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 40.31* |  | 01.41/05.086, 01.45/05.086, 10.41/05.086, 10.42/05.086, 10.51/05.086, 10.52/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |
| 40.32* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесневые грибы |  |  |
| 40.33* |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 033/2013 Статья X, п.49, приложение 9 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 40.34* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 40.35* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |
| 41.2* | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Свинец | ТР ТС 034/2013 Статья V, п.15, приложение 3 | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1315-2002 |
| 41.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
| 41.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 41.5* |  |  | Олово |  | СТБ 1315-2002 |
| 41.6* |  | 10.11/08.082, 10.13/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 41.7* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты | ТР ТС 034/2013 Статья V, п.17, приложение 4 | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 41.8* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 |
| 41.9* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |
| 41.10* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 41.11* |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 41.12* |  | 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 41.13* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 034/2013 Статья V, п.16 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 41.15* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Статья V, п.15, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 41.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 41.17* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 41.18* |  | 10.11/05.086, 10.13/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 41.19* |  |  | Плесени |  |  |
| 41.20* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 41.21* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 41.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 41.23* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 41.24* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 41.25* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 42.1* | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения в переработанном или непереработанном виде | 01.70/08.149, 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.13, Приложение 4 | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |
| 42.2* |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 42.3* |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 42.4* |  | 01.70/08.158, 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.13, Приложение 4, 5, 6 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 42.5* |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.13, Приложение 4 | ГОСТ 33680-2015 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 42.6* |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья VI, п.40 | МВИ.МН 806-98 |
| 42.7* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |
| 42.8* |  | 01.70/08.052, 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля глазури | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья VI, п.33 | ГОСТ 31339-2006 |
| 42.9* |  |  | Массовая доля влаги в мышечной ткани | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья VI, п.32, Приложение 7 | ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 7636-85 |
| 42.10* |  | 01.70/08.149, 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.13, Приложение 5, 6 | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |
| 42.11* |  | 01.70/08.164, 03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.41/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7 |
| 42.13* |  | 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.13, Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 42.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 42.15* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 42.16* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; МУК 4.2.2046-06 |
| 42.17* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 42.18* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 42.19* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 42.20* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 42.21* |  |  | Промышленная стерильность | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.13, Приложение 1, таблица 5, Приложение 5 | ГОСТ 30425-97 |
| 42.22* |  | 01.70/05.086, 03.00/05.086, 10.20/05.086, 10.41/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.13, Приложение 1 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 42.23* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 42.24* |  | 01.70/07.090, 03.00/07.090, 10.20/07.090, 10.41/07.090, 10.85/07.090, 10.86/07.090, 10.89/07.090 | Наличие личинок паразитов в живом виде | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.13, п.19, Приложение 3 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 42.25* |  |  | Наличие видимых паразитов и паразитарных поражений | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V, п.20 |  |
| 42.26* |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья V , Статья VI, Приложение 4 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 43.2* | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, консервы из мяса птицы ( в т.ч. для детского питания) | 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.41/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5 п.18, п.20, приложение 4, 5 | ГОСТ 30538-97 |
| 43.3* |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.41/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |
| 43.4* |  | 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.41/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
| 43.5* |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.41/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 43.6* |  | 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.41/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97 |
| 43.7* |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.41/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |
| 43.8* |  | 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.41/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 43.9* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30538-97 |
| 43.10* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 |  |  | ГОСТ 26928-86 |
| 43.11* |  | 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.41/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97 |
| 43.12* |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.41/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |
| 43.13* |  | 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.41/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Олово |  | ГОСТ 30538-97 |
| 43.14* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 |  |  | ГОСТ 26935-86 |
| 43.15* |  | 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.41/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 43.16* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 43.17* |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 43.18* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5 п.18, п.19, приложение 4 | ГОСТ 33680-2015 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 43.19* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел IX, п.81а | ГОСТ 33809-2016 |
| 43.20* |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  |  |
| 43.21* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5 п.20, приложение 4 | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83); ГОСТ Р 55480-2013 |
| 43.22* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 43.23* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5 п.20, приложение 5 | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 43.24* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 43.25* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5 п.20, приложение 7 | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 43.26* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.41/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 43.27* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |
| 43.28* |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |
| 43.29* |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 31930-2012; ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016; СТБ 1945-2010 Приложение В; СТБ ISO 1442-2008 |
| 43.30* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 43.31* |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 |  |  | ГОСТ 9794-2015 п.7 |
| 43.32* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5 п.18 приложение 1-3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 43.33* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 43.34* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 43.35* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 43.36* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 43.37* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 43.38* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 43.39* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 43.40* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 43.41* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 43.42* |  | 10.12/05.086, 10.13/05.086, 10.41/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |
| 43.43* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 43.44* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 43.45* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5 п.20, приложение 5 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 43.46* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 43.47* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5 п.18, приложение 4 | МВИ.МН 3543-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |