Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5401

от 03.06.2022

на бланке №

на 1 листе

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

|  | испытательной лаборатории Частного строительного унитарного предприятия «ВитВент» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 211312, Витебская область, Витебский район, Мазоловский с/с, д. Тетерки, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0003-2021 |  |
| 1.2 *** |  |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |  |
| 1.3 *** |  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |  |
| 2.1 *** |  | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |  |
| 2.2 *** |  |  | 100.13/23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |  |
| 2.3 *** |  |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |  |
| 2.4 *** |  |  | 10.13/29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева