|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5399 |
|  | от 27.05.2022 |
|  | на бланке № ____________ на 5 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года |  |
| --- | --- |
| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Электролаборатория» |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Лазаренко, д. 73, пом. 10, 212022, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 1.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей: - проверка действия расцепителей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 ТКП 181-2009 п.Б.27.4. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0018-2021 |
| 1.4 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4 СН 4.04.01-2019 п.16.1.12, п.16.2.17, п.16.2.19, п.16.2.21 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 СН 4.04.01-2019 п.16.2.14 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.3, Приложение D, п.D.2 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы масляные, реакторы | 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 5.1 *** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, п.4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3, Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 6.1 *** | Электродвигате-ли переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.6.3, п. Б.7.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.4.3, п. 4.4.5.3 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 7.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1, п.Б.12.1, п. Б.13.1, п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1, п.4.4.11.1, п. 4.4.12.1 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2.1, п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4, п.4.4.11.2, п. 4.4.12.2 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 8.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1, п. Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1, п. 4.4.17.1 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.17, п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 9.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 10.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.22.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п. Б.22.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п. Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 11.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.МН 0025-2021 |
| 11.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ выпрямленного тока с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | АМИ.МН 0017-2021 |
| 12.1 * | Перчатки электро-изолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | АМИ.МН 0023-2021 |
| 13.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | АМИ.МН 0023-2021 |
| 14.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 15.1 * | Указатели напряжения до 1000 В (для электроустановок до 0,4 кВ) | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 16.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В (для электроустановок до 35 кВ) | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 16.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 17.1 * | Электроизолирующие штанги | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 18.1 * | Электроизолирующие клещи | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 19.1 * | Электроизмерительные клещи | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 20.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 20.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2, таблица Ж1 | АМИ.МН 0023-2021 |
| 21.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха; - потери полного давления; -геометрические размеры воздуховодов | СП 1.03.02-2020, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытания | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 22.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением потока) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - геометрические размеры воздуховодов | СН 3.02.01-2019, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытания | СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 23.1 *** | Помещения зданий и сооружений, рабочие места | 100.11/ 35.063 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанНиП «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», утв. пост. Минздрава РБ от 28.06.2012 №82 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. пост. Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 24.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, C; - относительная влажность воздуха, % | ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							       Т.А.Николаева