|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5502 |
| от 17.11.2023на бланке № |
| на 1 листе |
| редакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 14 марта 2025 годаиспытательной лабораторииЧастного унитарного предприятия по оказанию услуг «Энвайрэнт» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ул. Кирова, д. 55, каб. 320, 246022, г. Гомель, Гомельская область** |
| 1.1\*\*\* | Системы вентиляции с принудительным побуждением  | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания:-скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019СП 1.03.02-2020СП 4.02.07-2024НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2\*\*\* | -динамическое давление потока воздуха |
| 1.3\*\*\* | -статическое давление потока воздуха |
| 1.4\*\*\* | -полное давление потока воздуха |
| 1.5\*\*\* | -расход воздуха |

Примечание:

 \* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА Т.А. Николаева