|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0092 |
|  | от 30.03.1998 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 марта 2025 года

| лаборатории метрологии и дозиметрии государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223040, аг.Лесной, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 17.1* | 2 | 26.51/99.017 | Дозиметры клинические универсальные | от 40∙10-9 до 2800 Гр/мин | ± 3 % и менее точные |
| 17.2* | 2 | 26.51/99.017 | Спектрометры излучения человека | от 74 до 7,5∙105 Бк | ± 15 % |
| 17.3*** | 1,2 | 26.51/99.017 | Радиометры активности радионуклидов | от 1,0∙105 до 5,0∙1011 Бк | ± 3 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева