|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.5495 |  |
| от 22.09.2023 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 6 листах |  |
| редакция 02 |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 04 апреля 2025 года
[испытательной лаборатори](https://accreditation.bsca.by/ru/testlab/subject-lab/show/3722)и

Унитарного коммунального производственного предприятия

«Коммунальник»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 9а, г.Горки Горецкий район, Могилевская область |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 ВАппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023п.Б.27.1, п. Б.30.1,п. 6.7.1.10, п. 6.7.2.16ТКП 339-2022п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е, п. Е.3.1.4Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |
| 1.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Испытание «цепи фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023п.Б.27.3ТКП 339-2022п.4.4.26.3ГОСТ 30331.3-95ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е, п. Е.3.1.4Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023п.Б.29.4ТКП 339-2022п.4.4.28.6, п.4.3.8.2ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023п.Б.29.2ТКП 339-2022п.4.4.28.2ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электро-установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023п.Б.29.8ТКП 339-2022п.4.4.26.3, п. 4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |
| 3.1\*\*\* | Устройства защитного отключения(УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток  | ТКП 181-2023п.В.4.65ТКП 339-2022п.4.4.26.7 г)СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0042-2022 |
| 3.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023п.В.4.65ТКП 339-2022п.4.4.26.7 д)СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.ГР 0042-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1\*\*\* | Здания и сооружения.(системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением, вентиляционные каналы, воздуховоды) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) в вентиляционных каналах (воздуховодах) | ТКП 629-2018СН 3.02.01-2019[СН 4.02.05-2020](https://normy.by/ips.php?6922)СП 4.02.07-2024ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021СП 4.02.07-2024 |
| 4.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021СП 4.02.07-2024 |
| 4.3\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.1\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые трубы, дымовые каналы, дымоотводы, газоходы зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха (наличие тяги) | ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева