|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9. от 10 апреля 2025 года на бланке на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 апреля 2025 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелВентДымСистем»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мира, дом 10А, служебное помещение, 247783, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха; - статическое давление воздуха в мерном сечении; - полное давление воздуха в мерном сечении; - динамическое давление потока воздуха в мерном сечении | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции воздуха с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); - объемный расход воздуха; - кратность воздухообмена в помещении | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0291-2024 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы от отопительного оборудования) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и газоходов: - скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0291-2024 |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | АМИ.ГМ 0291-2024 СТБ 2039-2010 п. 8.7 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева