|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5291 |  |  |
|  | от 04.06.2021 |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Общества с дополнительной ответственностью «БелСеверСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| пр-кт Октября, 27, 7а, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость воздушного потока; - объемный расход воздуха - кратность воздухообмена; -объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м2 ; -геометрические размеры мерного сечения вентиляционного канала | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения. |  | МВИ.ГМ. 1879-2020 п.п.8, 10.1, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 |  |
| 2.1 *** | Дымовые каналы помещений зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики - скорость потока воздуха | СН 4.03.01-2019 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения. |  | МВИ.ГМ. 1879-2020 п.п.8, 10.3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 2.2 *** | Дымовые каналы помещений зданий и сооружений | 100.13/ 11.116 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА" 							Т.А.Николаева