|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3978 от 02.06.2010 года на бланке № _______ на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 02 мая 2025 года

геотехнической лаборатории проектно-изыскательского республиканского унитарного предприятия "Белгипроводхоз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Влажность | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Верхний предел пластичности – влажность грунта на границе текучести методом балансирного конуса |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.3* |  | 100.06/ 29.040 | Нижний предел пластичности – влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8 |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9, п.12 |
| 1.7* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический(зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2, п.4.3 |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| 1.9* | Грунты | 100.06/ 29.113 | Коррозионная агрессивность по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта - средняя плотность катодного тока | СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 9.602-2016 |
| 1.10** |  | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  | ГОСТ 19912-2012 |
| 1.11** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.12** |  | 100.06/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.13** |  | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании |  | ТКП 45-5.01-17-2006 ГОСТ 19912-2012 |
| 2.1* | Песок для строительных работ | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 3.1* | Торф | 08.92/ 29.040 | Зольность торфа | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 26801-86 |
| 3.2* |  | 08.92/ 29.040 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 |
| 3.3* |  | 08.92/ 11.116 | Определение степени разложения под микроскопом |  | ГОСТ 28245-89 п.2 |
| 3.4* |  | 08.92/ 11.116 | Определение ботанического состава под микроскопом |  | ГОСТ 28245-89 п.3 |

| 4.1* | Почвы | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 26483-85 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 4.3* |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля органического вещества |  | ГОСТ 26213-2021 п.6.2 |
| 4.4* |  | 100.06/ 08.156 | Массовая доля подвижных соединений фосфора и калия |  | ГОСТ 26207-91 |
| 4.5* |  | 100.06/ 08.052 | Содержание иона сульфата в водной вытяжке |  | СТБ 2432-2015 |
| 4.6* |  | 100.06/ 08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке |  | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 5.1* | Вода | 100.04/ 08.169 | pH (водородный показатель) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.2* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 5.3* |  | 100.04/ 08.156 | Содержание натрия и калия |  | ГОСТ 23268.7-78 ГОСТ 23268.6-78 |
| 5.4* |  | 100.04/ 08.149 | Общая жесткость Содержание ионов кальция и магния |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А ГОСТ 23268.5-78 п.2 |
| 5.5* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов |  | СТБ ISO 9963-1-2009 ГОСТ 23268.3-78 п.1-п.5 |
| 5.6* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание углекислоты |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |
| 5.7* |  | 100.04/ 08.052 | Содержание сульфатов |  | ГОСТ 4389-72 п.2 |
| 5.8* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 5.9* |  | 100.04/ 08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 5.10* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева