|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5388 от 15.04.2022 на бланке на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «24» ноября 2023 года

Испытательной лаборатории

Глусского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 4.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 184-2015 |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 185-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 185-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 187-2015 |
| 6.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п. Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | МВИ.КЛ 186-2015 |
| 6.2 ** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 СН 4.04.01-219, п.16.3.8 | МВИ.КЛ 186-2015 |
| 6.3 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р50807-2003, п. 5.14 | МВИ.КЛ 186-2015 |
| 7.1 *** | Системы вентиляции с естественным побуждением жилых, общественных, административных и производственных зданий | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (газов), расход воздуха (газов) | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 8.1 *** | Дымоходы и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, газораспределительных станций | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева