|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5427 от 02.09.2022 года на бланке ____________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года

исследовательской лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «ВиннерАгро»

| № п/п | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Доватора, 17а, 230012, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Корма, комбикормакомбикор-мовое сырьё, кормовые добавки | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 13299-71 ГОСТ 10199-2017 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 СТБ 1079-97 СТБ 2019-2014 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17536-82 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.2 ГОСТ 13979.1-68 ГОСТ 17681-82 п.2.3 |
| 1.2* |  | 01.11/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 1.3* |  | 01.11/08.164 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999) |
| 1.4* |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 ГОСТ 13979.6-69 п.2 |
| 1.5* |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 п.9.1 ГОСТ 13979.6-69 п.3 ГОСТ 17681-82 п.2.7 |
| 1.6* |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 31675-2012 п.5, п.7 |
| 1.7* |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля кислотно-детергентной клетчатки | Фактические значения | ГОСТ ISO 13906-2013, п.9.1 |
| 1.8* |  | 01.11/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля нейтрально-детергентной клетчатки |  | ГОСТ ISO 16472-2014 |
| 1.9* |  | 01.11/08.169 | Крахмал |  | ГОСТ 10845-98 |
| 2.1* | Корма раститель-ные (силос, сенаж, сено, корма зеленые, корма травяные) | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 4808-87 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 27548-97 п.4, п.7 |
| 2.2* |  | 01.19/08.149 01.29/08.149 | Массовая доля масляной кислоты | СТБ 1223-2024, СТБ 2662-2024, Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции пост. от 20.05.2011 №33), ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1223-2024, п.9.13 ГОСТ 2662-2024, п.9.12 |
| 2.3* |  | 01.19/08.149 01.29/08.149 | Массовая доля сырого протеина | СТБ 2662-2024, СТБ 1223-2024, ГОСТ 4808-87, ГОСТ 27978-88, ГОСТ 18691-88, СТБ 2015-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 2.4* |  | 01.19/08.164 01.29/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999) |
| 2.5* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 2.6* |  |  | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 п.9.1 |
| 2.7* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 31675-2012 п.5, п.7 |
| 2.8* |  | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Массовая доля кислотно-детергентной клетчатки |  | ГОСТ ISO 13906-2013, п.9.1 |
| 2.9* |  |  | Массовая доля нейтрально-детергентной клетчатки |  | ГОСТ ISO 16472-2014 |
| 2.10* |  | 01.19/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26180-84, п. 3 |
| 2.11* | Корма раститель-ные (силос, сенаж) |  | Расчетный показатель: -энергетическая питательность силоса, сенажа в обменной энергии (или в кормовых единицах) (показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы) | СТБ 1223-2024 СТБ 2662-2024 | СТБ 1223-2024 п.9.15 СТБ 2662-2024 п.9.14 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |