|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2017 от 25 ноября 2002 года на бланке _________ на 1 листе редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» июня 2025 года

электроналадочной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Пассат» г. Солигорск

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/ материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Метявичское шоссе, 5Б-1, Чижевичский с/с, Солигорский район, Минская область, 223710 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющей устройство | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТПК 339-2022, п.4.4.28.6 ТКП 181-2023, прил.Б п.Б.29.4 | МВИ.МН 812-2010 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляяемыми элементами | ТПК 339-2022, п.4.4.28.2 ТКП 181-2023, прил.Б п.Б.29.2 | МВИ.МН 813-2010 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТПК 339-2022, п.4.4.29.2 ТКП 181-2023, прил.Б п.Б.30.1 | МВИ.МН 811-2010 |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 ТКП 181-2023, прил.Б п.Б.7.2 | МВИ.МН 811-2010 |
| 4.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-339-2022, п.п. 4.4.3.2, 4.4.6.2, 4.4.7.1, 4.4.8.1 а), 4.4.9.1, 4.4.26.1, 4.4.30.6 а) ТКП 181-2023, прил.Б п.п.Б.5.3, Б.6.2, Б.8.3.1, Б.9.1, Б.10.1.1, Б.11.1, Б.27.1, Б.31.9.1 | МВИ.МН 811-2010 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» _______________ | Т.А. Николаева |
| --- | --- |