| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.1348 |  |  |
| от 31.08.2005 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 04 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня.2025 года

электротехнической испытательной лаборатории Строительного унитарного предприятия "Мозырское монтажное управление - 45" ОАО "Полесьестрой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гагарина, д. 87, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.7.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0330-2024 |
| 2.1 *** |  | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0330-2024 |
| 3.1 *** |  | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.30.6 | АМИ.ГМ 0330-2024 |
| 4.1 *** |  | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.9.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.7.1 | АМИ.ГМ 0330-2024 |
| 5.1 ** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.27.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1-2 | АМИ.ГМ 0330-2024 |
| 5.2 ** |  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п. Б.27.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0332-2024 |
| 6.1 *** |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0331-2024 |
| 6.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0331-2024 |
| 6.3 ** |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0332-2024 |
| 7.1 ** |  | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | АМИ.ГМ 0333-2024 |
| 7.2 ** |  |  | 27.90/ 22.000 | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 ТКП 181-2023, п. В.4.61.4 | АМИ.ГМ 0333-2024 |
| 7.3 ** |  |  | 27.90/ 22.000 | Время срабатывания при: - Iн | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ТКП 181-2023 п. В.4.61.4 | АМИ.ГМ 0333-2024 |
| 7.4 ** |  |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки сети и в электроприемниках в сетях, защищаемых УЗО | ТКП 181-2023, п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.ГМ 0333-2024 |
| 8.1 *** |  | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага | ТКП 181-2023, п.6.12.4, Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.7 ТКП 538-2014 | МВИ.КЛ 129-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |