|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1043 |
|  | от 28.12.2001 |
|  | на бланке № на 27 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июня 2025 года

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Учреждения «Пинская городская ветеринарная станция»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинградская, 15, г. Пинск, 225716, г. Пинск, Брестская область (Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы) |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Сельскохозяйственное сырье для переработки на пищевые цели. Корма | 01.11/42.000 01.19/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 |
| 1.2 * |  | 01.11/04.125 01.19/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов и кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 2.1 ** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |
| 2.2 * |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.29/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 16 26.04.1999 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829 (таб.37 п.2,3) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |
|  |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 3.1 ** | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция | 10.32/42.000 10.39/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 3.2 * |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.29/08.169 | Массовая концентрация нитратов | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 года №52 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства МУ № 5048-89 Утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989 |
| 4.1 *** | Рыба и рыбопродукты | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. утверждены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 № 30 | ГОСТ 31339-2006 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. утверждены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 № 30 |
| 4.2 * |  | 03.00/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, консистенция) | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 1551-93 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции Утверждены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 № 30 | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-2019 п.5.2.5 ГОСТ 1551-93 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции Утверждены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 № 30 |
| 5.1 ** 5.1 ** | Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 | Отбор образцов Отбор образцов | СТБ 1036–97 Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках. утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г. ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 201 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 | СТБ 1036-97 Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках. утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г. ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 201 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 |
| 5.2 * 5.2 * |  | 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 | Органолепти- ческая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) Органолепти- ческая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 п.5.2.1 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 п.5 ГОСТ 34216-2017 п.5.2.1 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 п.4.2.2 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 п.5.2 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 п.5.2 ГОСТ 29055-91 п.1.2.3 ГОСТ 29056-91 п.1.2.3 ГОСТ 32877-2014 п.4.2 |
| 6.1 ** | Мясо и мясные продукты, в том числе: свинина, говядина, баранина, дикий кабан, нутрии, кролики, птица, мясо прочих животных, сало, жиры | 01.49/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор образцов | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18.04.2008 №44 | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18.04.2008 №44 |
| 6.2 * |  | 01.49/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, консистенция) |  |  |
| 7.1 ** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 01.45/42.000 01.41/42.000 | Отбор Образцов | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| 7.2 * |  | 10.51/11.116 01.45/11.116 01.41/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, консистенция) | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| 8.1 ** | Яйца птицы Яйца птицы | 01.47/42.000 | Отбор образцов | СТБ 254-2022 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей Утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 СТБ 254-2022 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей Утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 | СТБ 254-2022 п.7.1 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей Утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| 8.2 * |  | 01.47/11.116 | Органолептическая оценка (внешний вид) |  | СТБ 254-2022 п.5.2 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей Утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| ул.Брестская,124 , 225708, г. Пинск, Брестская область (Пост ветеринарного контроля лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы) |  |  |  |  |  |
| 9.1 ** | Сельскохозяйственное сырье для переработки на пищевые цели. Корма | 01.11/42.000 01.19/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 |
| 9.2 * |  | 01.11/04.125 01.19/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. заместитетем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов и кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода от 20.05.2011). ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 10.1 ** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |
| 10.2 * |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.29/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №16 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 11.1 ** | Плодоовощная продукция | 10.32/42.000 10.39/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 11.2 * |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 01.29/08.169 | Массовая концентрация нитратов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 года №52 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства МУ № 5048-89 Утв. Минздравом СССР 04.07.1989 |
| 12.1 *** | Рыба и рыбопродукты | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. Утверждены Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 | ГОСТ 31339-2006 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. Утверждены Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 |
| 12.2 * |  | 03.00/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, консистенция) | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 1551-93 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. Утверждены Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-2019 п.5.2.5 ГОСТ 1551-93 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. Утверждены Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 |
| 13.1 ** 13.1 ** | Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 | Отбор образцов Отбор образцов | СТБ 1036-97 Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках. утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г. ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 | СТБ 1036-97 Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках. утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 |
| 13.2 * 13.2 * |  | 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 п.4.2.2 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 п.5.2 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 п.5.2 ГОСТ 29055-91 п.1.2.3 ГОСТ 29056-91 п.1.2.3 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 п.5.2.1 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 п.5 ГОСТ 34216-2017 п.5.2.1 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 п.4.2.2 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 п.5.2 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 п.5.2 ГОСТ 29055-91 п.1.2.3 ГОСТ 29056-91 п.1.2.3 ГОСТ 32877-2014 п.4.2 |
| 14.1 ** | Яйца птицы | 01.47/42.000 | Отбор образцов | СТБ 254-2022 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 | СТБ 254-2022 п.7.1 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| 14.2 * |  | 01.47/11.116 | Органолептическая оценка (внешний вид) |  | СТБ 254-2022 п.5.2 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. постановлением Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| ул.Звездная,1 225704, г. Пинск, Брестская область (Пост ветеринарного контроля лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы) |  |  |  |  |  |
| 15.1 ** | Сельскохозяйственное сырье для переработки на пищевые цели Корма Сельскохозяйственное сырье для переработки на пищевые цели Корма | 01.11/42.000 01.19/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 |
| 15.2 * |  | 01.11/04.125 01.19/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. министра с/х и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов и кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 16.1 ** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |
| 16.2 * | Пищевые продукты | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.29/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №16 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 17.1 ** | Плодоовощная продукция | 10.32/42.000 10.39/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 17.2 * |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 01.29/08.169 | Массовая концентрация нитратов | СанПиН и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 года №52 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства МУ № 5048-89 утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989 |
| 18.1 *** | Рыба и рыбопродукты Рыба и рыбопродукты | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продоволь-ствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 | ГОСТ 31339-2006 Правила проведения экспертизы рыбы и рыбной продукции. утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 |
| 18.2 * |  | 03.00/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, консистенция) | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 1551-93 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-2019 п. 5.2.5 ГОСТ 1551-93 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 |
| 19.1 ** 19.1 ** | Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 | Отбор образцов Отбор образцов | СТБ 1036-97 Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках. утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г. ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 | СТБ 1036-97 Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках. утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г. ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 |
| 19.2 * 19.2 * 19.2 * | Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты | 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 п.5.2.1 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 п.5 ГОСТ 34216-2017 п.5.2.1 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 п.4.2.2 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 п.5.2 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 п.5.2 ГОСТ 29055-91 п.1.2.3 ГОСТ 29056-91 п.1.2.3 ГОСТ 32065-2013 п.1.2.3 ГОСТ 32877-2014 п.4.2. |
| 20.1 ** | Яйца птицы | 01.47/42.000 | Отбор образцов | СТБ 254-2022 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 | СТБ 254-2022 п.7.1 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| 20.2 * |  | 01.47/11.116 | Органолептическая оценка (внешний вид) |  | СТБ 254-2022 п.5.2 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| ул. Солнечная,1, 225700, г. Пинск, Брестская область (Пост ветеринарного контроля лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 21.1 ** | Сельскохозяйственное сырье для переработки на пищевые цели Корма | 01.11/42.000 01.19/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1056-2016 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 |
| 21.2 * |  | 01.11/04.125 01.19/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. министра с/х и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов и кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода от 20.05.2011). ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 22.1 ** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |
| 22.2 * 22.2 * | Пищевые продукты Пищевые продукты | 01.13/04.125 01.21/04.12501.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.29/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.12510.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №16 26.04.1999 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №16 26.04.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 23.1 ** | Плодоовощная продукция | 10.32/42.00010.39/42.000 01.11/42.00001.13/42.000 01.21/42.00001.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.00001.29/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 23.2 * |  | 10.32/08.16910.39/08.169 01.11/08.16901.13/08.169 01.21/08.16901.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.16901.29/08.169 | Массовая концентрация нитратов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 года №52 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства МУ № 5048-89 утв. Министерством здравоохранения СССР 04.07.1989 |
| 24.1 *** | Рыба и рыбопродукты | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. Утверждены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 | ГОСТ 31339-2006 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. Утверждены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 |
| 24.2 * | Рыба и рыбопродукты | 03.00/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, консистенция) | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 1551-93 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции Утверждены Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 814-2019 п.5.2.5 ГОСТ 1551-93 Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции Утверждены Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 27.04.2004 №30 |
| 25.1 ** 25.1 ** | Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 | Отбор образцов Отбор образцов | СТБ 1036-97 Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках. утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г. ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 | СТБ 1036-97 Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках. утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г. ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 |
| 25.2 * 25.2 * | Растительные пищевые продукты Растительные пищевые продукты | 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 01.11/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.29/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, внешний вид) | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 п.5.2 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 п.5.2 ГОСТ 29055-91 п.1.2.3 ГОСТ 29056-91 п.1.2.3 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32877-2014 | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 34220-2017 п.5.2.1 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32790-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33318-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33854-2016 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 34125-2017 п.5 ГОСТ 34216-2017 п.5.2.1 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34323-2017 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 791-2022 п.4.2.2 СТБ 1082-97 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287- 2012 СТБ 2288- 2012 СТБ 2319- 2013 СТБ 2344- 2013 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 34219-2017 п.5.2 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 33954-2016 п.5.2 ГОСТ 29055-91 п.1.2.3 ГОСТ 29056-91 п.1.2.3 ГОСТ 32065-2013 п.1.2.3 ГОСТ 32877-2014 п.4.2 |
| 26.1 ** | Мясо и мясные продукты, в том числе: свинина, говядина, баранина, дикий кабан, нутрии, кролики, птица, мясо прочих животных, сало, жиры | 01.49/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор образцов | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18.04.2008 №44 | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18.04.2008 №44 |
| 26.2 * |  | 01.49/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, консистенция) |  |  |
| 27.1 ** | Яйца птицы | 01.47/42.000 | Отбор образцов | СТБ 254-2022 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 СТБ 254-2022 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 | СТБ 254-2022 п.7.1 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 СТБ 254-2022 п.5.2 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 №15 |
| 27.2 * | Яйца птицы | 01.47/11.116 | Органолептическая оценка (внешний вид) |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева