|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0300 от 10.06.1996 на бланке № на 3 листах редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

строительной лаборатории отдела контроля качества строительных работ

Открытого акционерного общества «МАПИД»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Бородинская, 2, 220028, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 1.3 ** |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 2.1 *** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие (методы: ударного импульса, отрыва со скалыванием) | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 п.п. 7.4, 7.5 |
| 2.2 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 2.3 * |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 2.5 * |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 2.6 *** |  | 23.61/ 29.040 | Влажность бетонного Основания |  | ГОСТ 21718-84 |

| 3.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 ** |  | 23.64/ 29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 3.7 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.9 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 3.8 * |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 5.1 * | Грунты (устройство фундаментов, устройство полов, благоустройство территорий, устройство оснований под асфальтобетонные покрытия, устройства земляного полотна и дополнительных слоев оснований и др.) | 100.06/29.121 | Плотность грунта | СТБ 943-2007 ТКП 45-5.01-276-2013 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 5.2 *** |  | 100.06/29.121 | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 5.3 * |  | 100.06/29.040 | Влажность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 5.4 * |  | 100.06/29.151 | Влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 5.5 * |  | 100.06/29.151 | Влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 5.7 * |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 6.1 *** | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 6.2 * |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 28196-89 п.4.3 ГОСТ 6465-76 п.3.4 |
| 6.3 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 6.4 * |  | 20.30/ 11.116 | Время и степень высыхания |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.3, п.7.4 |
| 6.5 * |  | 20.30/ 11.116 | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 п.1 |
| 6.6 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 9.403-2022 (метод А) |
| 6.7 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 СТБ ISO 3251-2012 |
| 6.8 * |  | 20.30/ 29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 СТБ ISO 1524-2012 |
| 6.9 * |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытия к основанию |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 6.10 * |  | 20.30/ 08.169 | Показатель рН |  | ГОСТ 28196-89 п.4.5 СТБ 1843-2008 п.9.4 |
| 7.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до поверхности стержня арматуры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22904-93 |
| 8.3 ** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28574-2014 п.5 СТБ 1263-2001 п.8.9 |
| 8.9 * |  | 23.64/ 11.116 | Время высыхания покрытия до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023 п. 7.4 |
| 8.11 * |  | 23.64/ 29.143 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 |
| 8.14 * |  | 23.64/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 8.15 * |  | 23.64/ 08.169 | Показатель pH |  | ГОСТ 28196 – 89 п.4.5 |
| 8.16 ** |  | 23.64/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 5802-86 п. 1.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева