|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5216 |
| от 17.07.2020 |
| на бланке № \_\_\_\_на 3 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от01 августа 2025 года |
|  |  |
| испытательной грунтовой лаборатории  |
| Общества с дополнительной ответственностью «ГеоКартСервис» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **220014, г. Минск, ул. Минина 23, ком. 406, 408** |
| 1.1\* | Грунты | 100.06/29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) | СП 5.01.04-2025ТНПА и другая проектнаядокументация | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.2\* | 100.06/29.040 | Влажность границы текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.3\* | 100.06/29.040 | Влажность границы раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.4\* | 100.06/29.040 | Число пластичности | СП 5.01.04-2025Таблица Г.2ГОСТ 5180-2015 п.п.7, 8 |
| 1.5\* | 100.06/29.040 | Показатель текучести | СП 5.01.04-2025Таблица Г.2ГОСТ 5180-2015п.п.5, 7, 8 |
| 1.6\* | 100.06/29.040 | Плотность  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.7\* | 100.06/29.040 | Плотность сухого грунта | ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 9, 12 |
| 1.8\* | 100.06/29.040 | Плотность частиц грунта  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9\* | Грунты | 100.06/29.040 | Коэффициент пористости  | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектнаядокументация | СП 5.01.04-2025Таблица Г.2ГОСТ 5180-2015 п.п.9, 12, 13 |
| 1.10\* | 100.06/29.040 | Степень влажности | СП 5.01.04-2025 п.3.33 Таблица Г.2ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 9, 12, 13 |
| 1.11\* | 100.06/29.061 | Коэффициент фильтрации (кроме образцов грунта ненарушенного сложения при заданной плотности) | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| 1.12\* | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.13\* | 100.06/29.040 | Массовая доля органического вещества | ГОСТ 26213-2021 п.6.2ГОСТ 27784-88 |
| 1.14\*\*\* | 100.06/29.061 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377-2003СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 1.15\* | 43.13/29.121 | Модуль деформации | СП 5.01.01-2023СН 1.02.01-2019ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.16\*\*\* | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании:- удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда- удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II | ТКП 45-5.01-15-2005ГОСТ 19912-2012 |
| 1.17\*\*\* | 43.13/29.121 | Несущая способность грунта основания свай | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.18\* | 43.13/08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке | ГОСТ 26425-85 п.1СТБ 17.13.05-36-2015 п.9.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.19\* | Грунты | 100.06/08.052 | Концентрация сульфат-иона | СП 5.01.01-2023СН 1.02.01-2019ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 1.20\* | 100.06/29.040 | Зольность | ГОСТ 27784-88 |
| 1.21\*\*\* | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 1.22\* | 100.06/29.040 | Гранолуметрический (зерновой) состав грунтов ареометрическим методом | СП 5.01.04-2025ТНПА и другая проектнаядокументация | ГОСТ 12536-2014 п.4.3 |
| 2.1\* | Вода природная | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020ТНПА и другая проектнаядокументация | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.2\* | 100.04/08.149 | Содержание хлор-иона | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3\* | 100.04/08.149 | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.4\* | 100.04/08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов | ГОСТ 23268.3-78 п.1-5 |
| 2.5\* | 100.04/08.149 | Массовая концентрация растворенной в воде двуокиси углерода | ГОСТ 23268.2-91 п.2ГОСТ 23268.3-78 |
| 2.6\* | 100.04/08.156 | Содержание ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 |

 **Примечание:**

 \* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева