|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5176 |
|  | от 20.12.2024 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 05.09.2025
 к области аккредитации от 27.07.2025

Лаборатории Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб»

42.10

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б |  |  |  |  |  |
| 42.7* | Изделия санитарные керамические (унитазы, умывальники биде, бачки, писсуары, пьедесталы) | 23.42/ 26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.5 |
| 42.8* |  | 23.42/ 26.080 | Термическая стойкость изделия |  | ГОСТ 13449-82 п.6, п.п. 1.6, 1.7 |
| 42.9* |  | 23.42/ 29.121 | Механическая прочность изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.3 |
| 42.10* |  | 23.42/ 11.116 | Функциональная пригодность |  | ГОСТ 13449-82 п.7 |
| 43.3* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны) | 22.23/ 29.061 | Размеры изделий | СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1227-2000 п.8.2 |
| 43.4* |  | 22.23/ 29.121 | Деформация |  | ГОСТ 13449-82 п.1.2 СТБ 1227-2000 п.8.3 |
| 43.5* |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей |  | СТБ 1227-2000 п.8.1 |
| 43.6* |  | 22.23/ 26.080 | Термическая стойкость покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.9 ГОСТ 18297-96 п.7.3 |
| 43.7* |  | 22.23/ 26.045 | Химическая стойкость покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.8 |
| 43.8* |  | 22.23/ 29.121 | Механическая прочность изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.3 СТБ 1227-2000 п.8.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.9* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны) | 22.23/ 29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1227-2000 п.8.6 |
| 43.10* |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ |  | СТБ1227-2000 п.8.5 |
| 43.11* |  | 22.23/ 26.095 | Ударная прочность покрытия изделия |  | СТБ 1227-2000 п.8.7 ГОСТ 18297-96 п.7.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева