|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.4436 |  |  |
|  | от 11.10.2013 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 26 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью «НефтеХимДиагностика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ложинская, 16, офис 423, 220125, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: – сосуды, работающие под давлением; – трубопроводы пара и горячей воды; – паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла Оборудование, работающее под избыточным давлением: – сосуды, работающие под давлением; – трубопроводы пара и горячей воды; – паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 871379 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 949-73 ГОСТ 949-2023 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 9731-79 ГОСТ 12247-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 2116-2010 СТБ 1913-2008 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 12952-1-2008 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ЕН 13480-4-2005 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ EN 14015-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 СП 4.02.012020 СП 1.03.02-2020 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.41821 СТП 33240.17.429-15 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.26.510-21 СТП 33240.38.501-21 СТП 33240.38.502-25 СТП 33240.39.201-21 РД 34.17.415 ПОПБОРИД ПОПБООРИД ПОПБК ПОПБОК Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 # ГОСТ Р 58228-2018 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172–99 # ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.115 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 # ГОСТ ISO 17640-21 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщино-метрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 11878-66 |
| 1.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 |
| 1.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 1.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 1.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 2.1** | Грузоподъёмные механизмы: грузоподъёмные краны всех типов, съёмные грузозахватные органы и приспособления Грузоподъёмные механизмы: грузоподъёмные краны всех типов, съёмные грузозахватные органы и приспособления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 380–2005 ГОСТ 1050–2013 ГОСТ 23055–78 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ ISO 11666–2024 СТБ ISO 6520-1–2009 ПОПБГПК ПОПБОГПК МР Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщино-метрии (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 2.7** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 2.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021; ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 2.9** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 2.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 3.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 871379 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 23055-78 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ГОСТ 17022-2010 ГОСТ 17022-2022 ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 31385-2023 СП 5.04.01-2021 СТБ EN 14015-2009 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 Регламент Белоруснефть, СТП 09110.23.511-08, СТП 09100.17017. 072-2020, СТП 09100.17017. 128-2015, ОМУ; Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.115 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.115 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 3.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 |
| 3.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 3.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 3.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 4.1** | Технологическое оборудование Технологическое оборудование | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 ТКП 45–3.05-166-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.115 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.115 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127–2015 ГОСТ ISO 16809–2022 |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 4.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 4.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 4.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 4.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 5.1** | Технологические трубопроводы, включая трубопроводы сжиженных, токсичных и горючих газов Технологические трубопроводы, включая трубопроводы сжиженных, токсичных и горючих газов | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.44/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ЕН 13480-4-2005 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ПОПБЭТТ Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.115 24.44/ 32.15 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 5.3** 5.3** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.115 24.10/ 32.030 24.42/ 32.115 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения - основной металл Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 5.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 11878-66 |
| 5.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 |
| 5.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 5.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 5.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 6.1** | Лифты электрические пассажирские, грузо-пассажирские, больничные и их узлы, эскалаторы и пассажирские конвейеры Лифты электрические пассажирские, грузо-пассажирские, больничные и их узлы, эскалаторы и пассажирские конвейеры | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ПОПБЛ Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-21 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 6.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 6.7** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 6.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021; ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 6.9** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 6.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 7.1** | Металло-конструкции, в том числе металлические строительные несущие и ограждающие конструкции и изделия, мосты и их элементы Металло-конструкции, в том числе металлические строительные несущие и ограждающие конструкции и изделия, мосты и их элементы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 380–2005 ГОСТ 1050–2013 ГОСТ 23118–2019 ГОСТ 23055–78 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817–2019 СТБ ЕН 12062–2004 СТБ ISO 6520-1–2009 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01–2019 СП 5.04.01–2021 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 7.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 7.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 7.7** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 7.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 7.9** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 7.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 8.1** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления, газопроводы Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.44/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 380–2005 ГОСТ 1050–2013 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 23055–78 ГОСТ ISO 17635–2018 ГОСТ ISO 5817–2019 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СН 4.03.01–2019 СП 1.03.02–2020 СП 4.03.01–2020 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 СНиП 3.05.02-88 СТП 33240.17.431-18 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ПОПБОГ Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.44/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.44/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 8.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 8.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 8.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 24.44/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 8.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 8.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-12017 |
| 8.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |
| 9.1** | Металло-продукция Металло-продукция | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 24.44/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | ГОСТ 380–2005 ГОСТ 1050–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 34182–2017 ТКП 038–2006 ТКП 039–2006 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 24.44/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 9.3** 9.3** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 9.4** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 9.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 9.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 9.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 24.44/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 9.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 9.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 9.10** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 10.1** | Магистральные трубопроводы и сооружения на них Магистральные трубопроводы и сооружения на них | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | ГОСТ 380–2005 ГОСТ 1050–2013 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 34182–2017 ТКП 038–2006 ТКП 039–2006 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 10.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 10.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 10.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 10.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 10.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 10.7** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 10.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-21 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 10.9** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 10.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 11.1** | Цистерны, ёмкости, тара, предназначенные для перевозки грузов, в том числе железнодорожных цистерн и автоцистерны Цистерны, ёмкости, тара, предназначенные для перевозки грузов, в том числе железнодорожных цистерн и автоцистерны | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | СТБ EN 1708–1–2012 СТБ EN 1708–2–2013 СТБ ЕН 13082–2006 СТБ ЕН 13081–2006 СТБ ЕН 13083–2006 СТБ ЕН 13922–2006 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 3834-4-2011 СТБ ISO 3834-5-2011 СТБ ISO/TR 3834-6-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 25560-82 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ EN 12972-2020 ГОСТ EN 13082-2020 ГОСТ EN 13094-2020 ГОСТ EN 13308-2020 ГОСТ EN 13314-2020 ГОСТ EN 13316-2020 ГОСТ EN 13317-2020 ГОСТ EN 14025-2020 ГОСТ EN 14432-2020 ГОСТ EN 14433-2020 ГОСТ EN 14595-2020 ГОСТ EN 14596-2020 ГОСТ ISO 5817-019 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ПОПБОРИД ПОПБЭТТ ДОПОГ ПОБПОГАТ ПОБПОГОП Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 11.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 11.3** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 11.4** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 11.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 11.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 11.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 11.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 11.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 11.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 12.1** | Объекты металлургичес-ких и литейных производств: – объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объём расплава 0,5 тонны и более; – разливочные ковши Объекты металлургичес-ких и литейных производств: – объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объём расплава 0,5 тонны и более; – разливочные ковши | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | СТБ 1857–2009 ГОСТ 380–2005 ГОСТ 535–2005 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 23055–78 СТБ EN 12062–2004 СТБ EN 12517-1-2008 ГОСТ ISO 5817–2019 СТБ ISO 6520-1–2009 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ПОПБЛит Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 12.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 12.3** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 12.4** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 12.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 12.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 12.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 12.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 12.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 12.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 13.1** | Арматура (запорная и регулирующая) трубопроводная и устройства Арматура (запорная и регулирующая) трубопроводная и устройства | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | СТБ ЕН 1349–2007 СТБ ЕН 1984–2007 СТБ ЕН 12334–2007 СТБ ЕН 13789–2007 ГОСТ 4.114–2019 ГОСТ 5761–2005 ГОСТ 5762–2002 ГОСТ 9697–87 ГОСТ 9698–86 ГОСТ 9702–87 ГОСТ 12893–83 ГОСТ 13547–2015 ГОСТ 14715–88 ГОСТ 19681–94 ГОСТ 21345–2005 ГОСТ 22642–88 ГОСТ 22643–87 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 24990–81 ГОСТ 27477–87 ГОСТ 28291–89 ГОСТ 28308–89 ГОСТ 28343–89 ГОСТ 31294–2005 ГОСТ 32028–2017 ГОСТ 33257–2015 ГОСТ 33423–2015 ГОСТ 33857–2016 ГОСТ 34288–2017 ГОСТ 34289–2017 ГОСТ 34290–2017 ГОСТ 34291–2017 ГОСТ 34292–2017 ГОСТ 34293–2017 ГОСТ 34294–2017 ГОСТ 34473–2018 ГОСТ 34609–2019 ГОСТ 34655–2020 ГОСТ 34708–2021 ГОСТ 34771–2021 ГОСТ ISO 2531–2012 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1–2015 ГОСТ ISO 6157-2–2015 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10042–2009 СТБ ISO 10675-1–2023 СТБ EN 12517-1–2008 СТБ EN 12517-2–2013 СТБ ISO 23277–2013 СТБ ISO 23278–2013 ГОСТ ISO 11666–2024 ГОСТ ISO 23277–2023 ГОСТ ISO 23278–2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 13.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 13.3** 13.3** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 13.4** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 13.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 13.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 13.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 13.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 13.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 13.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 14.1** | Железобетонные конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | СТБ 1701–2006 СТБ 1704–2012 СТБ 1706–2006 СТБ 2174–2011 СТБ EN 10080–2011 СТБ EN 10138-1-2010 СТБ EN 10138-3-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СН 01.03.01-2019 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 27772-2015 ГОСТ ISO 58172019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637–2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228–2018 |
| 14.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1–2021 |
| 14.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод); ультразвуковой метод прошедшего излучения): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 23858–2019 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640–2021 |
| 14.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096–2023 |
| 14.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638–2013 ГОСТ 21105–87 ГОСТ ISO 9934-1–2021 ГОСТ ISO 17638–2018 |
| 14.9** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435–2004 ГОСТ ISO 17636-1–2017 |
| 14.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033–89 |
| 15.1** | Образцы сварных соединений | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1708-2-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ЕН 287-1-2009 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ПНАЭ Г-7-003–87 ПОПБОРИД; ПОПБООРИД; ПОПБК; ПОПБОК; ПОПБЭТТ; ПОПБОГ; ПОПБГПК; ПОПБОГПК; ПОПБЛ; ПАРБРМАСП; Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 15.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 15.3** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод); ультразвуковой метод прошедшего излучения): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714–2002 СТБ EN 10160–2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-21 |
| 15.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 15.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 15.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-21 ГОСТ ISO 17638-18 |
| 15.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428–2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 15.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцен- тный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 16.1** | Трубы дымовые Трубы дымовые | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | СТБ 1547–2005 СТБ 1565–2009 СТБ ЕН 12062–2004 ГОСТ ISO 5817–2019 СТБ ISO 6520-1–2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СН 01.03.01–2019 ГОСТ 380–2005 ГОСТ 535–2005 ГОСТ 1050–88 ГОСТ 4543–2016 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 23118–2019 ГОСТ 23518–79 ГОСТ ISO 5817–2019 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 16.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172–99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 16.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 16.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 16.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 16.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 16.7** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80; ГОСТ 25136–82 |
| 16.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021; ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 16.9** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 16.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцен- тный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 17.1** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления (газогорелочные устройства) Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления (газогорелочные устройства) | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | ГОСТ 1077–79 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 19200–80 ГОСТ 21204–97 ГОСТ 23055–78 ГОСТ 25696–83 ГОСТ 29091–91 ГОСТ 29134–97 ГОСТ EN 521-2016 ГОСТ EN 676-2016 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 ГОСТ ISO 22967-2015 ТУ 34-38-20189-94 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 12517-2-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133–98 # СТБ ЕН 970–2003 # ГОСТ 23479–79 # ГОСТ 26877–2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243–75 # ГОСТ 22838–77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 17.2** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 17.3** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 17.4** |  | 24.10/ 32.030 24.42/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 17.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 17.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 17.7** |  | 24.10/ 32.106 24.42/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 17.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 17.9** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 17.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцен- тный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 18.1** | Буровые установки Буровые установки | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): – сварные соединения; – основной металл | ГОСТ 12.2.041–79 ГОСТ 632–80 ГОСТ 5264–80 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 14771–76 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 16293–89 ГОСТ 23055–78 ГОСТ ISO 5817-2017 ГОСТ ISO 6157-1-2015 ГОСТ ISO 6157-2-2015 ISO 6520-1–2009 СТБ ЕН 1712–2004 СТБ ЕН 1713–2005 СТБ ЕН 1779–2004 СТБ ISO 10675-1-2023 СТБ EN 12517-2-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ ISO 23277-2023 ГОСТ ISO 23278-2023 ПОПББС ПОПБДНиГ Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | # СТБ 1133-98 # СТБ ЕН 970-2003 # ГОСТ 23479-79 # ГОСТ 26877-2008 # ГОСТ ISO 17637-2021 # ГОСТ 10243-75 # ГОСТ 22838-77 ГОСТ Р 58228-2018 |
| 18.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: – сварные соединения – основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 18.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): – сварные соединения – основной металл |  | СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10160-2009 СТБ ISO 22825-2011 ГОСТ 12503–75 ГОСТ 14782–86 ГОСТ 17410–2022 ГОСТ 21120–75 ГОСТ 22727–88 ГОСТ 24507–80 ГОСТ 28831–90 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 18.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): – основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 18.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): – сварные соединения – основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 18.6** |  | 24.10/ 18.115 | Микроскопия (оптический метод): – сварные соединения; – основной металл |  | ГОСТ 1763–68 ГОСТ 1778–70 ГОСТ 1778–2022 ГОСТ 5639–82 ГОСТ 5640–2020 ГОСТ 11878–66 |
| 18.7** |  | 24.10/ 32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ЕН 1593–2006 ГОСТ 24054–80 ГОСТ 25136–82 |
| 18.8** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): – сварные соединения; – основной металл |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 ГОСТ ISO 9934-1-2021 ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 18.9** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: – сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 18.10 ** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов, рентгено-флуоресцен- тный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 19.1** 19.1** | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств: – ударный изгиб | ТКП 45-4.01-272-2012 (02250) ТКП 45-5.04-121-2009 (02250) СП 1.03.02-2020 СП 1.03.08-2023 СП 4.02.01-2020 СП 4.02.02-2022 СП 4.03.01-2020 СП 5.04.01-2021 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 875-2002 СТБ EN 10080-2011 СТБ EN 10138-3-2009 СТБ EN 10138-1-2017 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 17032-2022 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 313852023 ГОСТ 34347-2017 ПНАЭ Г-7-003-87 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 ПОПБОРИД ПОПБК ПОПБОК ПОПБЭТТ ПОПБОГ ПОПБГПК ПОПБОГПК ПОПБЛ Правила аттестации Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утверждённые постановлением Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27 июня 1994 г. № 6 в редакции Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 ноября 2007 г. № 100 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 6996-66 (глава 5) ГОСТ 9454-78 |
|  |  |  | – статическое растяжение |  | СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 (глава 8) ГОСТ 9651-84 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 11150-84 ГОСТ 28870-90 |
|  |  |  | – статический изгиб |  | СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 (глава 9) ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | – раздача |  | ГОСТ 8694-2022 ГОСТ 11706-78 |
|  |  |  | – сплющивание |  | ГОСТ 8695-2022 |
|  |  |  | – осадка |  | ГОСТ 8817-82 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

В таблице приняты следующие сокращения:

ДОПОГ – Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов;

Межотраслевые правила по охране труда при производстве спирта и ликёро-водочных изделий – Межотраслевые правила по охране труда при производстве спирта и ликёро-водочных изделий, утверждённые постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.12.2006 г. № 166;

МР – Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъёмных кранов с истекшим сроком службы, утверждённые Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 г. № 145;

ОМУ – Отраслевые методические указания по обследованию (диагностирование с определением остаточного ресурса) и ремонту резервуаров и ёмкостей, работающих под наливом легковоспламеняющихся веществ, утверждённые приказом президента концерна «Белнефтехим» от 06.03.2006 г. № 185;

ПАРБРМАСП – Правила аттестации Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утверждённые постановлением Госпроматомнадзора Республики Беларусь от 27.06.1994 г. № 6

ПОБПОГАТ – Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 г. № 35;

ПОБПОГОП – Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов в отношении объектов их перевозки, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 22.02.2022 г. № 15;

ПОПББС – Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 г. № 34;

ПОПБВХПиО – Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.12.2017 г. № 54;

ПОПБГПК – Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 г. № 66;

ПОПБДНиГ – Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 г. № 55;

ПОПБК – Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021 г. № 5;

ПОПБЛ – Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.12.2020 г. № 56;

ПОПБЛит – Правил по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.10.2024 г. № 67;

ПОПБОГ – Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 г. № 66;

ПОПБОГПК – Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении грузоподъёмных кранов, имеющих специфику военного применения, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 24.12.2019 г. № 26;

ПОПБОК – Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твёрдое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13.05.2021 г. № 10;

ПОПБОРИД – Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 г. № 84;

ПОПБООРИД – Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении оборудования, работающего под избыточным давлением, имеющего специфику военного применения, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 19.06.2024 г. № 11;

Положение Белнефтехим – Положение о порядке установления сроков дальнейшей эксплуатации технологического оборудования пожаровзрывоопасных производств в организациях концерна «Белнефтехим», утверждённое приказом президента концерна «Белнефтехим» от 18.03.2003 г. № 149;

ПОПБЭТТ – Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утверждённые постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 г. № 21;

Регламент Белоруснефть – Регламент технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утверждённый Приказом ПО «Белоруснефть» от 22 ноября 2022 г. № 270.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						          	Т.А. Николаева