ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/29.061 |  | Число и диаметр проволок, сечение и диаметр токопроводящей жилы (проводника) |  |  | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 12177-79 п.3.2 СТБ ISO 6722-2011 п.5 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.061 |  | Измерение толщины элементов кабельных изделий |  |  |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 СТБ ISO 6722-2011 п.5.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9 ГОСТ IEC 60811-201-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.061 |  | Измерение толщины элементов кабельных изделий |  |  |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.2 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.10 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.10 ГОСТ IEC 60811-202-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.061 |  | Наружные размеры (диаметр) и овальность |  |  |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.11 ГОСТ IEC 60811-203-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/29.061 |  | Число и диаметр проволок, сечение и диаметр токопроводящей жилы (проводника) |  |  | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 12177-79 п.3.2 СТБ ISO 6722-2011 п.5 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.061 |  | Толщина изоляции |  |  |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 СТБ ISO 6722-2011 п.5.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9 ГОСТ IEC 60811-201-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.061 |  | Толщина неметаллической оболочки |  |  |  | ГОСТ 12177-79 п.3.4 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.2 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.10 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.10 ГОСТ IEC 60811-202-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.061 |  | Наружные размеры (диаметр) и овальность |  |  |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.11 ГОСТ IEC 60811-203-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/29.121 27.32/11.116 |  | Прочность и четкость маркировки |  |  | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ IEC 60227-1-2012 п.3.3 СТБ IEC 60245-1-2011 п. 3.3 ГОСТ IEC 60227-1-2011 п.3.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.8 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.8 ГОСТ 33326-2015 п.8.8.2 ГОСТ 31996-2012 п.8.8.2 ГОСТ 31946-2012 п.8.8.3 ГОСТ 31947-2012 п.8.8.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/22.000 |  | Электрическое сопротивление токопроводящих жил (проводника), шлейфа |  |  |  | ГОСТ 7229-76 п.4 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1 СТБ ISO 6722-2011 п.6.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/22.000 |  | Сопротивление изоляции (при 20°С, 70°С) |  |  |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.113 |  | Удельное объемное и поверхностное сопротивление изоляции и постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  |  |  | ГОСТ 3345-76 п.3 ГОСТ 6433.2-71 п.3 СТБ ISO 6722-2011 п.6.4, ГОСТ 26441-2024 п.8.3.3, ГОСТ 31996-2012 п. 8.3.3 ГОСТ 34834-2022 п. 8.3.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.113 |  | Электрическая емкость, емкостная ассиметрия |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская областьп.6 (метод 3),п. 7 (метод 4) ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.113 |  | Волновое сопротивление, коэффициент укорочения волны |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п. 9 (метод 6) ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.113 |  | Коэффициент затухания, фазы, стабильность коэффициента затухания |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п. 9 (метод 6) ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.5, 4.3.5а | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.046 |  | Испытание переменным, постоянным напряжением кабелей, изолированных жил |  |  |  | ГОСТ 2990-78 п.4.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.2, п.2.3 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2, п.2.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/29.121 27.32/11.116 |  | Прочность и четкость маркировки |  |  | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ IEC 60227-1-2012 п.3.3 СТБ IEC 60245-1-2011 п. 3.3 ГОСТ IEC 60227-1-2011 п.3.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.8 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.8 ГОСТ 33326-2015 п.8.8.2 ГОСТ 31996-2012 п.8.8.2 ГОСТ 31946-2012 п.8.8.3 ГОСТ 31947-2012 п.8.8.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/22.000 |  | Электрическое сопротивление токопроводящих жил (проводника), шлейфа |  |  |  | ГОСТ 7229-76 п.4 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1 СТБ ISO 6722-2011 п.6.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/22.000 |  | Сопротивление изоляции (при 20°С, 70°С) |  |  |  | ГОСТ 3345-76 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.113 |  | Удельное объемное и поверхностное сопротивление изоляции и постоянная электрического сопротивления изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  |  |  | ГОСТ 3345-76 п.3 ГОСТ 6433.2-71 п.3 СТБ ISO 6722-2011 п.6.4, | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.113 |  | Электрическая емкость, емкостная ассиметрия |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п.6 (метод 3),п. 7 (метод 4) ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.113 |  | Волновое сопротивление, коэффициент укорочения волны |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п. 9 (метод 6) ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/29.113 |  | Коэффициент затухания, фазы, стабильность коэффициента затухания |  |  |  | ГОСТ 27893-2023 п. 9 (метод 6) ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.5, 4.3.5а | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.046 |  | Испытание переменным, постоянным напряжением кабелей, изолированных жил |  |  |  | ГОСТ 2990-78 п.4.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.2, п.2.3 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2, п.2.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/26.046 | Электрическая прочность изоляции |  |  | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию |  | СТБ ISO 6722-2011 п.6.2 ГОСТ 6433.3-71 п.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 | Прочность при растяжении и относительное удлинение изоляции и оболочки (пластмасс) до и после старения |  |  |  |  | ГОСТ 11262-2017 п.8 ГОСТ 17675-87 п.4.10 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1, п.9.2 ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-512-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к многократному (знакопеременному) перегибу через систему роликов, испытание на гибкость |  |  |  |  | ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.1-80 п.4.2 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к перемотке |  |  |  |  | ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.4-80 ГОСТ 11326.0-78 п.4.4.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.141 | Герметичность (сплошность, продольное распространение воды) оболочки, защитного шланга |  |  |  |  | ГОСТ 7006-72 п.4.7 ГОСТ 27893-2023 п.13 (метод 10) | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 | Проверка усилия сдвига изоляции |  |  |  |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к растяжению, (временное сопротивление разрыву) неизолированной жилы, изолированной жилы, кабельного изделия |  |  |  |  | ГОСТ 1497-84 п.4 ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.5-80 ГОСТ 10446-80 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к осевому кручению |  |  |  |  | ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.7-80 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам, перегибу |  |  |  |  | ГОСТ 7006-72 п.4.14 ГОСТ 12182.0-80 п.4 ГОСТ 12182.8-80 ГОСТ 11326.0-78 п.4.4.6 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.2 ГОСТ 26411-2024 п.8.4 ГОСТ 1579-93 п.6 ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.165 | Плотность наложения (прилегания, отделяемости) изоляции к токопроводящей жиле |  |  |  |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.4 СТБ ISO 6722-2011 п.7.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.165 | Испытание изоляции, защитного шланга, оплетки на истирание |  |  |  |  | ГОСТ 7006-72 п.4.4.1 ГОСТ 7399-97 п.6.3.8 СТБ ISO 6722-2011 п.9 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/26.165 |  | Проверка отделяемости изолированных жил друг от друга, от оболочки |  |  | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7399-97 п.6.1.5 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.165 |  | Испытание на разделение изолированных жил шнуров с параллельно уложенными жилами |  |  |  | ГОСТ IEC 60227-2-2012п.3.4 ГОСТ 7399-97 п.6.1.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.165 |  | Определение плотности (объемной массы) пластмасс |  |  |  | ГОСТ 15139-69 п.2, п.3 СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.8 ГОСТ IEC 60811-606-2017 п.4.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.165 |  | Стойкость к навиванию |  |  |  | ГОСТ 12182.2-80 ГОСТ 31996-2012 п.8.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.165 |  | Испытание на устойчивость к продавливанию |  |  |  | ГОСТ 26445-85 п.4.5.5 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.165 |  | Испытание на статическую гибкость |  |  |  | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.5 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.2 ГОСТ IEC 60227-6-2011 п.2.4.4 СТБ IEC 60227-6-2011 п.4.4.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Испытание на воздействие повышенной температуры среды |  |  |  | ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.1 ГОСТ 16962.1-89 (метод 201-1.1) ГОСТ 20.57.406-81 (Метод 201-1, 201-1.1, 201-1.2, 201-11, 202-1) | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Испытание на старение (ускоренное, длительное), тепловая перегрузка, тепловая усадка, совместимость |  |  |  | СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-401-2015 СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.10 ГОСТ IEC 60811-502-2015 СТБ ISO 6722-2011 п.10 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 27.32/26.095 |  | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре |  |  |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.1 ГОСТ IEC 60811-504-2015 п.4.2 СТБ ISO 6722-2011 п.8 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 27.32/26.095 |  | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре |  |  |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.2 ГОСТ IEC 60811-504-2015 п.4.3 СТБ ISO 6722-2011 п.8 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/26.080 27.32/26.095 |  | Испытание поливинилхлоридной изоляции и оболочки на удар при низкой температуре |  |  | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5 ГОСТ IEC 60811-506-2015 СТБ ISO 6722-2011 п.8 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Испытания на воздействие пониженной рабочей и пониженной предельной температуры среды |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 203-1, 204-1) ГОСТ 10348-80 п.4.5.2 ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Проверка устойчивости к воздействию смены температур, циклической смене температур, климатическим воздействующим факторам |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 205-1) ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.3 СТБ ISO 6722-2011 п.11.6 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха, влагостойкость |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (Метод 208-2, 207-1, 207-2) ГОСТ 16962.1-89 (Метод 207-2) | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Испытание на воздействие инея с последующим оттаиванием |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (Метод 206-1) ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Испытание на тепловую (термическую) стабильность |  |  |  | ГОСТ IEC 60811-405-2015 СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 9 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 27.32/26.095 |  | Испытание на стойкость изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре и растрескиванию (испытание на тепловой удар, испытание на стойкость к продавливанию) |  |  |  | ГОСТ 22220-76 п.1, п.2 ГОСТ IEC 60811-508-2015 ГОСТ IEC 60811-509-2015 СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8, п.9 СТБ ISO 6722-2011 п.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Стойкость к тепловой деформации |  |  |  | ГОСТ IEC 60811-507-2015 п.4 ## ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 ## п.9 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Водопоглощение и усадка изоляции и оболочек |  |  |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9, п.10, п.11 ГОСТ IEC 60811-402-2015 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 ГОСТ 17515-72 п. 4.10 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Изделия кабельные | 27.32/26.040 |  | Потеря массы изоляции, оболочки |  |  | ГОСТ 7399-97 ГОСТ 24334-80 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31996-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 7399-97 п.6.4.7, Приложение Г ГОСТ IEC 60811-409-2015 СТБ IEC 60811-3-2-2011 п.8.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.045 |  | Жидкостная совместимость |  |  |  | СТБ ISO 6722-2011 п.11.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.045 |  | Устойчивость к горячей воде |  |  |  | СТБ ISO 6722-2011 п.11.5 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.045 |  | Стойкость к воздействию: воды, 20% раствора поваренной соли, 30% раствора щелочей Ca(OH)2 или NaOH |  |  |  | ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.11 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.08027.32/26.045 |  | Стойкость кабеля к циклическому нагреву в солевой ванне |  |  |  | ГОСТ 7006-72 п.4.15 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.045 |  | Стойкость к воздействию минерального масла, бензина, дизельного топлива |  |  |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.11 ГОСТ 17515-72 п.4.15 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/25.047 |  | Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля |  |  |  | ГОСТ 12176-89 (метод 2) ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/36.057 |  | Проверка на: надежность, долговечность (подтверждение минимальной наработки, среднего ресурса) |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (Метод 201-1) ГОСТ 10348-80 п.4.6.1 ГОСТ 11326.0-78 п.4.6 ГОСТ 17515-72 п.4.17 ГОСТ 31946-2012 п.8.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.080 |  | Стойкость изоляции к статической нагрузке (испытание на теплоустойчивость) |  |  | ГОСТ 2190-77 п. 2.6.2 ТУ 16-505.221-78 п.1.6.1 | ГОСТ 2190-77 п.4.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 |  | Механическая прочность при сжатии |  |  | ГОСТ 6285-74 п.2.4 | ГОСТ 6285-74 п.4.3 (Приложение 1) | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 27.32/26.095 |  | Прочность сцепления жилы с изоляцией |  |  | ГОСТ 6285-74 п.2.5 | ГОСТ 6285-74 п. 4.4 (Приложение 2) | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Трубка ПВХ | 22.29/29.061 |  | Определение размеров трубок |  |  | ГОСТ 19034-82 ТУ РБ 05755944.007-97 | ГОСТ 17675-87 п.4.4, п.4.5, п.4.6 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/11.116 |  | Проверка внешнего вида и цвета трубок |  |  |  | ГОСТ 19034-82 п.5.4 ГОСТ 17675-87 п.4.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.113 |  | Удельное объемное сопротивление |  |  |  | ГОСТ 19034-82 п.5.6 ГОСТ 6433.2-71 п.3 ГОСТ 17675-87 п.4.9 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/26.046 |  | Электрическая прочность в нормальных климатических условиях |  |  |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3.1 ГОСТ 17675-87 п.4.8 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/26.046 22.29/26.080 |  | Электрическая прочность в условиях повышенной температуры |  |  |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3.1 ГОСТ 17675-87 п.4.8.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/26.046 22.29/26.080 |  | Электрическая прочность в условиях пониженной температуры |  |  |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3.1 ГОСТ 17675-87 п.4.8.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/26.046 22.29/26.080 |  | Электрическая прочность в условиях повышенной влажности |  |  |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3.1 ГОСТ 17675-87 п.4.8.5 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/26.095 |  | Прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве |  |  |  | ГОСТ 19034-82 п.5.9 ГОСТ 17675-87 п.4.10 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Жгуты проводов | 29.31/29.061 |  | Проверка армирования проводов наконечниками |  |  | ГОСТ 23544-84 | ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/29.061 |  | Коэффициент поверхностной плотности оплетки |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 ГОСТ 12177-79 п.3.12 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/29.061 |  | Проверка предельных отклонений геометрических размеров |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/11.116 |  | Проверка отличительной маркировки проводов |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/11.113 |  | Проверка целостности электрических цепей |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.3.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/11.113 |  | Падение напряжения |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.3.2, п. 4.3.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/26.095 |  | Усилие отрыва наконечника от провода |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.4.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/26.095 |  | Усилие соединения и разъединения штекерных наконечников |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.4.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Жгуты проводов | 29.31/26.095 |  | Усилие извлечения штекерного наконечника из соединительной колодки |  |  | ГОСТ 23544-84 | ГОСТ 23544-84 п.4.4.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/26.080 |  | Теплостойкость |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.5.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/26.080 |  | Холодостойкость |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.5.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/26.080 |  | Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры окружающей среды |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.5.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 29.31/36.100 |  | Испытание на наработку |  |  |  | ГОСТ 23544-84 п.4.7 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Наконечники для автотракторных проводов низкого напряжения | 29.31/29.061 |  | Проверка толщины покрытия |  |  | ТУ РБ 05755944.015-99 | ГОСТ 9.302-88 п.3.17 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Проволока медная круглая луженая для электротехнических целей | 24.45/11.116 |  | Сплошность покрытия |  |  | ТУ 16-505.850-75 | ГОСТ 16931-71 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/29.113 |  | Проверка удельного электрического сопротивления |  |  |  | ГОСТ 7229-76 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Определение относительного удлинения и временного сопротивления при разрыве |  |  |  | ГОСТ 10446-80 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Припои оловянно-свинцовые | 24.45/08.149 |  | Массовая доля олова |  |  | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 21931-76 | ГОСТ 1429.2-77 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Тальк для кабельной промышленности | 08.99/29.040 |  | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 13145-67 | ГОСТ 19728.19-2001 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 08.99/29.040 |  | Тонина помола |  |  |  | ГОСТ 19728.20-2001 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Катанка медная Катанка алюминиевая | 24.45/29.061 |  | Определение геометрических размеров |  |  | ГОСТ Р 53803-2010 ГОСТ 13843-78 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ Р 53803-2010 п.7.2, п.7.3 ГОСТ 12177-79 п.3.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Испытание на скручивание с раскручиванием, на скручивание в одну сторону |  |  |  | ГОСТ 1545-80 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Относительное удлинение и прочность при разрыве |  |  |  | ГОСТ 1497-84 п.4 ГОСТ 10446-80 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/29.113 |  | Проверка удельного электрического сопротивления |  |  |  | ГОСТ Р 53803-2010 п.7.7 ГОСТ 7229-76 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/29.040 |  | Плотность (для катанки медной) |  |  | Фактические значения | ГОСТ 20018-74 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Проволока медная круглая электротехническая | 24.45/29.061 |  | Определение геометрических размеров |  |  | ТУ 16-705.492-2005 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/29.113 |  | Проверка удельного электрического сопротивления |  |  |  | ГОСТ 7229-76 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Определение относительного удлинения и временного сопротивления при разрыве |  |  |  | ГОСТ 10446-80 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Проверка стойкости к перегибам |  |  |  | ГОСТ 1579-93 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Катанка из алюминиевого сплава | 24.45/29.061 |  | Проверка конструктивных параметров |  |  | ТУ 16-705.493-2006 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/29.113 |  | Проверка удельного электрического сопротивления |  |  |  | ГОСТ 7229-76 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Определение временного сопротивления и относительного удлинения при разрыве |  |  |  | ГОСТ 1497-84 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Проволока алюминиевая круглая электротехническая и для проводов воздушных линий электропередачи. Проволока круглая из алюминиевого сплава электротехническая | 24.45/29.061 |  | Проверка конструктивных параметров |  |  | ТУ 16.К71-088-90 ТУ 16-705.472-87 ТУ 16-705.494-2006 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/29.113 |  | Проверка удельного электрического сопротивления |  |  |  | ГОСТ 7229-76 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Определение временного сопротивления и относительного удлинения при разрыве |  |  |  | ГОСТ 10446-80 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Проверка числа перегибов |  |  |  | ГОСТ 1579-93 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Проволока низкоуглеродистая, качественная | 24.34/29.061 |  | Геометрические размеры |  |  | ГОСТ 792-67 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/29.113 |  | Удельное электрическое сопротивление |  |  |  | ГОСТ 1579-93 п.6 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Относительное удлинение и временное сопротивление при разрыве |  |  |  | ГОСТ 1545-80 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Стойкость к перегибам |  |  |  | ГОСТ 3345-84 п.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | 24.34/29.061 |  | Геометрические размеры |  |  | ГОСТ 3282-74 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Испытание проволоки на перегиб |  |  |  | ГОСТ 1579-93 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/29.040 |  | Масса цинкового покрытия |  |  |  | ГОСТ 3282-74 п.4.6.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Проволока стальная | 24.34/29.061 |  | Геометрические размеры |  |  | ГОСТ 1526-81 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Испытание проволоки на растяжение и разрыв |  |  |  | ГОСТ 10446-80 п. 4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Испытание проволоки на навивание |  |  |  | ГОСТ 10447-93 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Проволока стальная углеродистая пружинная | 24.34/29.061 |  | Геометрические размеры |  |  | ГОСТ 9389-75 | ГОСТ 12177-79 п.3.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Испытание проволоки на растяжение и разрыв |  |  |  | ГОСТ 10446-80 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Испытание проволоки на навивание |  |  |  | ГОСТ 10447-93 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Испытание проволоки на скручивание |  |  |  | ГОСТ 1545-80 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов | 24.34/29.061 |  | Геометрические размеры |  |  | ГОСТ 9850-72 | ГОСТ 9850-72 п.4.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Временное сопротивление и относительное удлинение при разрыве |  |  |  | ГОСТ 10446-80 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/26.095 |  | Испытание проволоки на навивание |  |  |  | ГОСТ 10447-93 п.4 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.34/29.040 |  | Масса цинкового покрытия |  |  |  | ГОСТ 9850-72 п.4.7.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | ПВХ пластикат, композиции термоэластопластов | 22.29/29.040 |  | Количество посторонних включений |  |  | ГОСТ 5960-72 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 5960-72 п.4.6 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.113 |  | Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С |  |  |  | ГОСТ 6433.2-71 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.7.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.113 |  | Удельное объемное электрическое сопротивление при 70°С, при 105°С |  |  |  | ГОСТ 6433.2-71 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.7.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.095 |  | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве |  |  |  | ГОСТ 5960-72 п.4.8 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.145 |  | Температура хрупкости |  |  |  | ГОСТ 5960-72 п.4.9 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/26.080 22.29/29.040 |  | Потери в массе при 160°С в течение 6 часов |  |  |  | ГОСТ 5960-72 п.4.10 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | ПВХ пластикат, композиции термоэластопластов | 22.29/29.119 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 5960-72 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 15139-69 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.23 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/26.080 22.29/29.095 |  | Относительное удлинение при разрыве после выдержки при 100°С и при 136°С в течение 7 суток. (тепловое старение) |  |  |  | ГОСТ 5960-72 п.4.14 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.113 |  | Электрическая прочность |  |  |  | ГОСТ 6433.3-71 п.3 ГОСТ 5960-72 п.4.15 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Полиэтилен высокого и низкого давления | 22.29/29.040 |  | Количество посторонних включений |  |  | ГОСТ 16336-2013 ГОСТ 16337-77 ГОСТ 16338-85 | ГОСТ 16336-2013 п.8.6 ГОСТ 16337-77 п.3.8 ГОСТ 16338-85 п. 5.6 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | ПВХ лента изоляционная | 22.29/26.095 |  | Липкость |  |  | ГОСТ 16214-86 | ГОСТ 16214-86 п.4.10 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.061 |  | Толщина |  |  |  | ГОСТ 16214-86 п.4.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/26.095 |  | Прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве |  |  |  | ГОСТ 16214-86 п.4.7 ГОСТ 14236-81 п.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.145 |  | Температура хрупкости |  |  |  | ГОСТ 16214-86 п.4.8 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 22.29/29.113 |  | Удельное объемное сопротивление |  |  |  | ГОСТ 6433.2-71 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Ленты латунные общего назначения | 24.45/29.061 |  | Определение геометрически размеров (толщина, ширина) |  |  | ГОСТ 2208-2007 | ГОСТ 2208-2007 п.7.1-7.6 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 24.45/26.095 |  | Временное сопротивление разрыву, относительное удлинение |  |  |  | ГОСТ 11701-84 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Пленка полиэтилен-терефталатная. Материал фольгированный композициионный Алюмофлекс. | 25.99/29.061 |  | Линейные размеры (толщина, ширина) |  |  | ГОСТ 24234-80 ТУ 2358-017-50157149-01 | ГОСТ 24234-80 п.5.2, п.5.3 ГОСТ 17035-86 метод А | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 25.99/26.095 |  | Прочность при разрыве, относительное удлинение |  |  |  | ГОСТ 24234-80 п.5.9 ГОСТ 14236-81 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида железа Д: (0,2-28,6) мг/м3 |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца Д: (0,02-4,00) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5831-2017 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) Д: (0,002-0,500) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5832-2017 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации меди Д: (0,03-8,00) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5837-2017 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей Д: (0,03-1,51) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: (0,25-500,00) мг/м³ |  |  |  |  | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида Д: (0,07-3,5) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.БР 315-2017 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение массовой концентрации масляного тумана Д: (2,5-50) мг/м3 |  |  |  |  | МВИ.БР 317-2017 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) |  |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20-22 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| 23.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 |  | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) |  |  | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20-22 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - ** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 |  | Освещённость, лк; |  |  | ТКП 45-2.04-153-2009 СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 24940-2016 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - ** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 |  | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| 23.3** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 |  | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; | Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - ** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |  |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.05/ 08.156 |  | Аммоний-ион Д: (0,10-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-3,0) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.05/ 08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.05/ 08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (0,5-6) мгО2/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.05/ 08.052 |  | Взвешенные вещества Д: св.3,0 мг/дм3 |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.05/ 08.169 |  | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Сточные воды | 100.05/ 08.150 |  | Сульфат-ион Д: 2,00-40,0 мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.05/ 08.149 |  | Растворенный кислород Д: (0,2-20) мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.05/ 08.149 |  | Хлорид-ион Д: св.10,0 мг/дм3 |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - ** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 |  |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.03/ 08.156 |  | Аммоний-ион Д: (0,10-0,15) мг/дм3 Д: (0,15-3,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.03/ 08.052 |  | Взвешенные вещества Д: св.3,0 мг/дм3 |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.03/ 08.169 |  | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.03/ 08.052 |  | Общая минерализация (сухой остаток) Д: (50-50000) мг/дм3 |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - ** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.09/ 11.116 |  | Вкус и привкус Д:(0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г №46 |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.09/ 11.116 |  | Запах Д: (0-5) баллов |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.09/ 11.116 |  | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.156 |  | Цветность Д: (1-10) ºцветности Д: (10-50) ºцветности Д: (св. 50) ºцветности | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г №46 ГН «Показатели безопасности питьевой воды » утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 |  |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.09/ 08.149 |  | Жесткость Д: (0,1-0,4)0Ж Д: (св. 0,4)0Ж |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 метод А | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.09/ 08.052 |  | Общая минерализация (сухой остаток) Д: (50,0-50000) мг/дм3 |  |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.09/ 08.169 |  | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |
| - * |  | 100.09/ 08.149 |  | Окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мг/дм3 |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |