ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2** | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые | 02.20/11.116, 08.99/11.116, 13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 19.20/11.116, 20.16/11.116, 20.17/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.11/11.116, 23.12/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 24.20/11.116, 24.33/11.116, 24.42/11.116, 24.43/11.116, 24.44/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.91/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 26.51/11.116, 27.51/11.116, 27.52/11.116, 27.90/11.116, 28.13/11.116, 28.14/11.116, 28.21/11.116, 28.25/11.116, 28.29/11.116, 28.93/11.116, 28.99/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 1.3** |  | 02.20/08.156, 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 16.24/08.156, 16.29/08.156, 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 19.20/08.156, 20.16/08.156, 20.17/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 25.29/08.156, 25.71/08.156, 25.91/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156, 26.51/08.156, 27.51/08.156, 27.52/08.156, 27.90/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 28.21/08.156, 28.25/08.156, 28.29/08.156, 28.93/08.156, 28.99/08.156, 32.99/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |  |
| 1.4** |  | 02.20/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 19.20/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 25.29/08.158, 25.71/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158, 32.99/08.158 |  |  | ГОСТ 33446-2015 |  |
| 1.5** |  |  |  |  | ГОСТ 33447-2015 |  |
| 1.6** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158, 32.99/08.158, 13.91/08.158 | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | ГОСТ 33449-2015; МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 1.7** |  |  |  |  | ГОСТ 33450-2015; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 1.8* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 1.9** |  |  |  |  | ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 1.10** |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 1.11** |  |  |  |  | ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 1.12* |  | 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 16.24/08.156, 16.29/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 20.16/08.156, 20.17/08.156, 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 25.91/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156, 26.51/08.156, 27.51/08.156, 27.52/08.156, 27.90/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 28.21/08.156, 28.25/08.156, 28.29/08.156, 28.93/08.156, 28.99/08.156, 32.99/08.156, 13.91/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |  |
| 1.13* |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158, 32.99/08.158, 13.91/08.158 |  |  | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |
| 1.14** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.16** |  | 13.92/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 20.16/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 25.91/08.082, 25.92/08.082, 26.51/08.082, 27.51/08.082, 27.52/08.082, 27.90/08.082, 28.13/08.082, 28.14/08.082, 28.21/08.082, 28.25/08.082, 28.29/08.082, 28.93/08.082, 28.99/08.082, 32.99/08.082, 13.91/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |  |
| 1.17** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158, 32.99/08.158, 13.91/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.18** |  | 13.92/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 20.16/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 25.91/08.082, 25.92/08.082, 26.51/08.082, 27.51/08.082, 27.52/08.082, 27.90/08.082, 28.13/08.082, 28.14/08.082, 28.21/08.082, 28.25/08.082, 28.29/08.082, 28.93/08.082, 28.99/08.082, 32.99/08.082, 13.91/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |
| 1.19** |  | 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 20.16/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161, 25.91/08.161, 25.92/08.161, 26.51/08.161, 27.51/08.161, 27.52/08.161, 27.90/08.161, 28.13/08.161, 28.14/08.161, 28.21/08.161, 28.25/08.161, 28.29/08.161, 28.93/08.161, 28.99/08.161, 32.99/08.161, 13.91/08.161 |  |  | МР 1503-76 |  |
| 1.20** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158, 32.99/08.158, 13.91/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.21** |  | 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 20.16/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 25.91/08.156, 25.92/08.156, 26.51/08.156, 27.51/08.156, 27.52/08.156, 27.90/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 28.21/08.156, 28.25/08.156, 28.29/08.156, 28.93/08.156, 28.99/08.156, 32.99/08.156, 13.91/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 1.22** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158, 32.99/08.158, 13.91/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |
| 1.23** |  |  | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.24** |  |  | Гептан |  |  |  |
| 1.25** |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.26** |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.27** |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.28** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.29** |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.30** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.31** |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.32** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.33** |  |  | Пропанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.34** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.35** |  |  | Изопропанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.36** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.37** |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.38** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.39** |  |  | Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.40** |  |  |  |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.41** |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.42** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.43** |  |  | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.44** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 1.45** |  |  | Изопропилбензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.46** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 1.47** |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.48** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 1.49** |  |  | α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.50** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 1.51** |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.52** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 1.53** |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.54** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 1.55** |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.56** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 1.57** |  | 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 20.16/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 23.49/08.035, 24.20/08.035, 24.42/08.035, 24.43/08.035, 24.44/08.035, 24.45/08.035, 25.71/08.035, 25.91/08.035, 25.92/08.035, 25.99/08.035, 26.51/08.035, 27.51/08.035, 27.52/08.035, 28.13/08.035, 28.14/08.035, 28.21/08.035, 28.25/08.035, 28.29/08.035, 28.93/08.035, 28.99/08.035, 32.99/08.035, 24.10/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.58** |  | 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 20.16/08.035, 22.19/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 23.49/08.035, 24.42/08.035, 24.43/08.035, 24.44/08.035, 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.71/08.035, 25.91/08.035, 25.92/08.035, 25.99/08.035, 26.51/08.035, 27.51/08.035, 27.52/08.035, 28.13/08.035, 28.14/08.035, 28.21/08.035, 28.25/08.035, 28.29/08.035, 28.93/08.035, 28.99/08.035, 32.99/08.035 | Цинк |  |  |  |
| 1.59** |  | 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 23.49/08.035, 24.20/08.035, 24.42/08.035, 24.43/08.035, 24.44/08.035, 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.71/08.035, 25.91/08.035, 25.92/08.035, 25.99/08.035, 26.51/08.035, 27.51/08.035, 27.52/08.035, 28.13/08.035, 28.14/08.035, 28.21/08.035, 28.25/08.035, 28.29/08.035, 28.93/08.035, 28.99/08.035, 32.99/08.035, 24.10/08.035 | Мышьяк |  |  |  |
| 1.60** |  |  | Хром |  |  |  |
| 1.61** |  |  | Титан |  |  |  |
| 1.62** |  |  | Алюминий |  |  |  |
| 1.63** |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.64** |  |  | Железо |  |  |  |
| 1.65** |  |  | Бор |  |  |  |
| 1.66** |  |  | Марганец |  |  |  |
| 1.67** |  |  | Кобальт |  |  |  |
| 1.68** |  |  | Медь |  |  |  |
| 1.69** |  |  | Олово |  |  |  |
| 1.70** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 19.20/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.71/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 п.8.5; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.71** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.72* |  |  | Метилакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 п.8.5; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.73** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.74** |  | 13.92/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 17.11/08.082, 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.29/08.082, 19.20/08.082, 20.16/08.082, 20.17/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 25.71/08.082, 25.91/08.082, 25.92/08.082, 25.99/08.082, 26.51/08.082, 27.51/08.082, 27.52/08.082, 27.90/08.082, 28.13/08.082, 28.14/08.082, 28.21/08.082, 28.25/08.082, 28.29/08.082, 28.93/08.082, 28.99/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |  |
| 1.75** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 19.20/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.71/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158 |  |  | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |
| 1.76** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК № 2715-83 |  |
| 1.77** |  |  | Изобутанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.78** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.79** |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 1.80** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 1.81** |  |  | Дихлорбензол |  | МУ № 942-72 |  |
| 1.82** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.83** |  |  | Бутилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |  |
| 1.84** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.85** |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); ГОСТ ISO 6401-2021; МР № 1941-78 |  |
| 1.86** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |  |
| 1.87** |  |  | Метиленхлорид |  | МУ № 942-72; МУК 4.1.646-96 |  |
| 1.88** |  | 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 17.11/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 19.20/08.159, 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 25.71/08.159, 25.91/08.159, 25.92/08.159, 25.99/08.159, 26.51/08.159, 27.51/08.159, 27.52/08.159, 27.90/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 28.21/08.159, 28.25/08.159, 28.29/08.159, 28.93/08.159, 28.99/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 п.4; ГОСТ 34169-2017 |  |
| 1.89** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 19.20/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.71/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.90** |  | 13.92/08.169, 13.94/08.169, 13.95/08.169, 20.16/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 32.99/08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |  |
| 1.91** |  | 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.29/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 23.49/08.035, 24.20/08.035, 24.42/08.035, 24.43/08.035, 24.44/08.035, 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.71/08.035, 25.91/08.035, 25.92/08.035, 25.99/08.035, 26.51/08.035, 27.51/08.035, 27.52/08.035, 28.13/08.035, 28.14/08.035, 28.21/08.035, 28.25/08.035, 28.29/08.035, 28.93/08.035, 28.99/08.035, 32.99/08.035, 24.10/08.035 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.92** |  |  | Кремний |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.93** |  |  | Литий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |  |
| 1.94** |  |  | Ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.95** |  |  | Молибден |  |  |  |
| 1.96** |  |  | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.97** |  |  | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.98** |  |  | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.99** |  |  | Вольфрам |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 1.100** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 19.20/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.71/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158 | Хлорбензол |  | МУ № 942-72 |  |
| 1.101** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.102** |  |  | Бутадиен |  | МУ № 942-72 |  |
| 1.103** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.104** |  |  | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |  |
| 1.105** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 1.106** |  | 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 17.11/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 19.20/08.159, 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 25.71/08.159, 25.91/08.159, 25.92/08.159, 25.99/08.159, 26.51/08.159, 27.51/08.159, 27.52/08.159, 27.90/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 28.21/08.159, 28.25/08.159, 28.29/08.159, 28.93/08.159, 28.99/08.159, 32.99/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1.107** |  | 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 17.11/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161, 17.29/08.161, 19.20/08.161, 20.16/08.161, 20.17/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161, 25.71/08.161, 25.91/08.161, 25.92/08.161, 25.99/08.161, 26.51/08.161, 27.51/08.161, 27.52/08.161, 27.90/08.161, 28.13/08.161, 28.14/08.161, 28.21/08.161, 28.25/08.161, 28.29/08.161, 28.93/08.161, 28.99/08.161, 32.99/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 1.108** |  | 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 17.11/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 19.20/08.159, 20.16/08.159, 20.17/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 25.71/08.159, 25.91/08.159, 25.92/08.159, 25.99/08.159, 26.51/08.159, 27.51/08.159, 27.52/08.159, 27.90/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 28.21/08.159, 28.25/08.159, 28.29/08.159, 28.93/08.159, 28.99/08.159, 32.99/08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 1.109** |  | 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 17.11/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161, 17.29/08.161, 19.20/08.161, 20.16/08.161, 20.17/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161, 25.71/08.161, 25.91/08.161, 25.92/08.161, 25.99/08.161, 26.51/08.161, 27.51/08.161, 27.52/08.161, 27.90/08.161, 28.13/08.161, 28.14/08.161, 28.21/08.161, 28.25/08.161, 28.29/08.161, 28.93/08.161, 28.99/08.161, 32.99/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |
| 1.110** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 19.20/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.71/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158 | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.111** |  | 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 17.11/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161, 17.29/08.161, 19.20/08.161, 20.16/08.161, 20.17/08.161, 22.19/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161, 25.71/08.161, 25.91/08.161, 25.92/08.161, 25.99/08.161, 26.51/08.161, 27.51/08.161, 27.52/08.161, 27.90/08.161, 28.13/08.161, 28.14/08.161, 28.21/08.161, 28.25/08.161, 28.29/08.161, 28.93/08.161, 28.99/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |
| 1.112** |  | 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 19.20/08.158, 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 25.71/08.158, 25.91/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.51/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158, 27.90/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 28.21/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 28.99/08.158 | Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 1.113** |  |  | Гептен |  |  |  |
| 1.114** |  | 20.16/08.149, 20.17/08.149, 22.19/08.149, 22.22/08.149, 22.29/08.149, 25.92/08.149, 26.51/08.149, 27.51/08.149, 27.52/08.149, 27.90/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 28.21/08.149, 28.25/08.149, 28.29/08.149, 28.93/08.149, 28.99/08.149, 32.99/08.149 | Изменение кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |  |
| 1.115** |  | 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 32.99/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 34167-2017; МВИ.МН 1489-2001 |  |
| 1.116* |  | 20.16/29.040, 22.19/29.040, 22.22/29.040, 22.29/29.040 | Вместимость |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.5 |  |
| 1.117** | Изделия керамические прочие | 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 2.2** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 20.16/11.116, 20.17/11.116, 20.30/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.11/11.116, 23.12/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 24.10/11.116, 24.20/11.116, 24.33/11.116, 24.42/11.116, 24.43/11.116, 24.44/11.116, 24.45/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 32.91/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26; МУ от 19.10.1990 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 2.3** |  | 20.16/08.169, 20.17/08.169, 22.19/08.169, 22.21/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 32.91/08.169, 32.99/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 32165-2013; МУ от 19.10.1990 |  |
| 2.4** |  | 20.16/06.036, 20.17/06.036, 20.30/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.11/06.036, 23.12/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.44/06.036, 23.49/06.036, 24.10/06.036, 24.20/06.036, 24.33/06.036, 24.42/06.036, 24.43/06.036, 24.44/06.036, 24.45/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 32.91/06.036, 32.99/06.036, 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 16.24/06.036, 16.29/06.036, 17.11/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.29/06.036, 18.11/06.036, 18.12/06.036, 19.20/06.036, 20.12/06.036, 32.30/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |
| 2.5** |  | 20.16/08.156, 20.17/08.156, 20.30/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 32.91/08.156, 32.99/08.156, 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 16.24/08.156, 16.29/08.156, 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.22/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 19.20/08.156, 32.30/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |  |
| 2.6** |  | 20.16/08.159, 20.17/08.159, 20.30/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 32.91/08.159, 32.99/08.159, 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159, 16.24/08.159, 16.29/08.159, 17.11/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.11/08.159, 18.12/08.159, 19.20/08.159, 32.30/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |  |
| 2.7** |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 30383-95 п.3.1; ГОСТ 31422-2010 п.3.1; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |  |
| 2.8** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 2.9** |  |  |  |  | ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 2.10** |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 2.11** |  |  |  |  | ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 2.12** |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 2.13** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 2.14** |  | 20.16/08.156, 20.17/08.156, 20.30/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 32.91/08.156, 32.99/08.156, 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 16.24/08.156, 16.29/08.156, 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.22/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 32.30/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |  |
| 2.15** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 |  |  | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |
| 2.16** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.18** |  | 20.16/08.082, 20.17/08.082, 20.30/08.082, 22.19/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 32.91/08.082, 32.99/08.082, 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 16.24/08.082, 16.29/08.082, 17.11/08.082, 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.11/08.082, 18.12/08.082, 32.30/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |  |
| 2.19** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.20** |  | 20.16/08.156, 20.17/08.156, 20.30/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 32.91/08.156, 32.99/08.156, 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 16.24/08.156, 16.29/08.156, 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.22/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 32.30/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 2.21** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |
| 2.22** |  | 20.16/08.082, 20.17/08.082, 20.30/08.082, 22.19/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 32.91/08.082, 32.99/08.082, 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 16.24/08.082, 16.29/08.082, 17.11/08.082, 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.11/08.082, 18.12/08.082, 32.30/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |
| 2.23** |  | 20.16/08.161, 20.17/08.161, 20.30/08.161, 22.19/08.161, 22.21/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161, 32.91/08.161, 32.99/08.161, 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 16.24/08.161, 16.29/08.161, 17.11/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161, 17.22/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.11/08.161, 18.12/08.161, 32.30/08.161 |  |  | МР 1503-76 |  |
| 2.24** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.25** |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |
| 2.26** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 19.20/08.158, 32.30/08.158 | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 2.27** |  |  | Гептан |  |  |  |
| 2.28** |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.29** |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.30** |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.31** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.32* |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 | Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.33* |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.34** |  |  | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 2.35** |  |  | Изопропилбензол |  |  |  |
| 2.36** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 2.37** |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 2.38** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.39** |  |  | Изопропанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 2.40** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.41** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 19.20/08.158, 32.30/08.158 | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.42** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.43** |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 2.44** |  |  | Бензол |  |  |  |
| 2.45** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 2.46** |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.47** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 2.48** |  |  | Пропанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 2.49** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.50** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 2.51** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.52** |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.53** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 2.54** |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.55** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 20.12/08.158, 32.30/08.158 |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 2.56** |  |  | α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.57** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 2.58** |  | 20.16/08.035, 20.17/08.035, 20.30/08.035, 22.19/08.035, 22.21/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.11/08.035, 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.41/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035, 24.10/08.035, 24.20/08.035, 24.33/08.035, 24.42/08.035, 24.43/08.035, 24.44/08.035, 24.45/08.035, 25.71/08.035, 25.92/08.035, 32.91/08.035, 32.99/08.035, 13.10/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.95/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.11/08.035, 15.12/08.035, 15.20/08.035, 16.24/08.035, 16.29/08.035, 17.11/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.22/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.11/08.035, 18.12/08.035, 19.20/08.035, 20.12/08.035, 32.30/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 2.59** |  | 20.16/08.082, 20.17/08.082, 20.30/08.082, 22.19/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 23.11/08.082, 23.12/08.082, 23.13/08.082, 23.19/08.082, 23.41/08.082, 23.44/08.082, 23.49/08.082, 24.10/08.082, 24.20/08.082, 24.33/08.082, 24.42/08.082, 24.43/08.082, 24.44/08.082, 24.45/08.082, 25.71/08.082, 25.92/08.082, 32.91/08.082, 32.99/08.082, 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 16.24/08.082, 16.29/08.082, 17.11/08.082, 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.11/08.082, 18.12/08.082, 19.20/08.082, 20.12/08.082, 32.30/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 2.60** |  | 23.13/08.035, 23.41/08.035, 25.71/08.035, 32.99/08.035, 25.99/08.035 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 2.61** |  | 22.19/08.035, 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 25.71/08.035, 32.99/08.035, 17.11/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.22/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.11/08.035, 18.12/08.035, 25.99/08.035 | Цинк |  |  |  |
| 2.62** |  | 20.16/08.035, 20.17/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 32.99/08.035 | Кадмий |  |  |  |
| 2.63** |  | 23.13/08.035, 23.41/08.035, 25.71/08.035, 13.10/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 25.99/08.035 | Медь |  |  |  |
| 2.64** |  |  | Кобальт |  |  |  |
| 2.65** |  | 23.13/08.035, 23.41/08.035, 25.71/08.035, 32.99/08.035, 25.99/08.035 | Титан |  |  |  |
| 2.66** |  | 20.16/08.035, 20.17/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 25.71/08.035, 32.99/08.035, 13.10/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 17.11/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 17.22/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.11/08.035, 18.12/08.035, 25.99/08.035 | Мышьяк |  |  |  |
| 2.67** |  |  | Свинец |  |  |  |
| 2.68** |  |  | Хром |  |  |  |
| 2.69** |  | 23.13/08.035, 23.41/08.035, 25.71/08.035, 25.99/08.035 | Марганец |  |  |  |
| 2.70** |  | 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 25.71/08.035, 32.99/08.035, 25.99/08.035 | Бор |  |  |  |
| 2.71** |  | 25.71/08.035, 25.99/08.035 | Железо |  |  |  |
| 2.72** |  | 25.71/08.035, 13.10/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 25.99/08.035 | Никель |  |  |  |
| 2.73** |  | 22.22/08.035, 22.29/08.035, 32.91/08.035, 32.99/08.035 | Олово |  |  |  |
| 2.74** |  | 20.16/08.035, 20.17/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 32.99/08.035 | Селен |  |  |  |
| 2.75** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 п.8.5; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.76** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.77** |  |  | Метилакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 п.8.5; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.78** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.79** |  | 20.16/08.082, 20.17/08.082, 20.30/08.082, 22.19/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 32.91/08.082, 32.99/08.082, 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 16.24/08.082, 16.29/08.082, 17.11/08.082, 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.11/08.082, 18.12/08.082, 32.30/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |  |
| 2.80** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 |  |  | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |
| 2.81** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК № 2715-83 |  |
| 2.82** |  | 14.11/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4; ГОСТ 31956-2013 п.4 |  |
| 2.83** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158 | Дихлорбензол |  | МУ № 942-72 |  |
| 2.84** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |
| 2.85** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 2.86** |  |  | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |
| 2.87** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 2.88** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 | Метиленхлорид |  | МУ № 942-72; МУК 4.1.646-96 |  |
| 2.89** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 19.20/08.158, 32.30/08.158 | Бутилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |  |
| 2.90** |  |  | Изобутанол |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.91** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.92** |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 2.93** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.94** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); ГОСТ ISO 6401-2021; МР № 1941-78 |  |
| 2.95** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |  |
| 2.96** |  | 20.16/08.159, 20.17/08.159, 20.30/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 32.91/08.159, 32.99/08.159, 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159, 16.24/08.159, 16.29/08.159, 17.11/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.11/08.159, 18.12/08.159, 32.30/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |
| 2.97** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 32.30/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.98** |  | 25.71/08.169, 25.99/08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |  |
| 2.99** |  | 20.16/08.035, 20.17/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 32.99/08.035 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 2.100** |  |  | Сурьма |  |  |  |
| 2.101** |  | 20.16/08.158, 20.17/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158, 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 19.20/08.158, 32.30/08.158 | Изопропилбензол |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 2.102** |  |  | Бутадиен |  | МУ № 942-72 |  |
| 2.103** |  |  | Хлорбензол |  |  |  |
| 2.104** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.105** |  |  | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |  |
| 2.106** |  |  | Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.107** |  |  | Гептен |  |  |  |
| 2.108** |  |  | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |  |
| 2.109** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.110** |  |  | Толуилендиизоционат |  | МУК 4.1.1930-04 |  |
| 2.111** |  | 22.19/08.158, 19.20/08.158 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.112** |  | 22.19/08.159, 19.20/08.159 |  |  | ГОСТ 34167-2017; МВИ.МН 1489-2001 |  |
| 2.113** |  |  |  |  | ГОСТ 34166-2017; МУК 4.1.1273-03 |  |
| 2.114** |  |  | Агидол-2 |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.116** |  | 22.19/08.161, 19.20/08.161 | Агидол-40 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.2 |  |
| 2.117** |  | 22.19/08.159, 19.20/08.159 | Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.118** |  | 22.19/08.161, 19.20/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |
| 2.119** |  | 22.19/08.158, 19.20/08.158 | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 2.120** |  | 22.19/08.161, 19.20/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |
| 2.121** |  |  | Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 2.122** |  | 22.19/08.159 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.123** |  |  | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  |  |  |
| 2.124** |  |  | Дифенилгуанидин |  |  |  |
| 2.125** |  |  | Каптакс |  |  |  |
| 2.126** |  | 22.19/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |
| 2.127** |  |  | Сульфенамид Ц (циклогексил-2-бенз-тиазол-сульфенамид) |  |  |  |
| 2.128** |  | 22.19/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 2.129** |  |  | Тиурам Е |  |  |  |
| 2.130** |  | 13.10/29.119, 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.99/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |  |
| 2.131** |  | 13.10/29.151, 13.92/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п.5.10 |  |
| 2.132** |  | 22.19/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 32995-2014; СанПиН № 9-29.7-95 |  |
| 2.133** |  | 22.19/08.052, 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052 | Вид и массовая доля сырья. Массовая доля компонентов. |  | ГОСТ 4659-79; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-25-2022; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 |  |
| 2.134** |  | 22.19/29.040, 13.10/29.040, 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.20/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 15.12/29.040, 15.20/29.040 | Масса изделия |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.3 |  |
| 2.135** |  | 22.19/29.061, 13.10/29.061, 13.20/29.061, 13.91/29.061, 13.92/29.061, 13.99/29.061, 14.11/29.061, 14.13/29.061, 14.14/29.061, 14.19/29.061, 14.20/29.061, 14.31/29.061, 14.39/29.061, 15.12/29.061, 15.20/29.061 | Размеры изделия |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.2 |  |
| 2.136** |  | 22.19/32.115, 13.10/32.115, 13.20/32.115, 13.91/32.115, 13.92/32.115, 13.99/32.115, 14.11/32.115, 14.13/32.115, 14.14/32.115, 14.19/32.115, 14.20/32.115, 14.31/32.115, 14.39/32.115, 15.12/32.115, 15.20/32.115 | Наличие светоотражающих элементов на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане |  | ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |  |
| 2.137** |  |  | Наличие формоустойчивой спинки |  |  |  |
| 2.139** |  | 20.16/01.086, 20.17/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086, 32.99/01.086, 13.95/01.086, 17.22/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция № 091-0610 глава 5, п.17 |  |
| 2.140** |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.19 |  |
| 2.141** |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.21 |  |
| 2.142** |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.20 |  |
| 2.143** |  | 20.16/05.086, 20.17/05.086, 22.19/05.086, 22.29/05.086, 32.99/05.086, 13.95/05.086, 17.22/05.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.18 |  |
| 3.2** | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40/11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25779-90; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26; Инструкция № 016-1211; МУК 4.1/4.3.2038-05 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 3.3** |  | 32.40/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ Р 55227-2012; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |  |
| 3.4** |  | 32.40/08.159 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 |  |
| 3.5** |  | 32.40/08.158 |  |  | МУ № 266-92 |  |
| 3.6** |  |  |  |  | МУ № 75-92 |  |
| 3.7** |  | 32.40/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |  |
| 3.8** |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |
| 3.9** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.11** |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 3.12** |  |  |  |  | ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 3.13** |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 3.14** |  |  |  |  | ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 3.15** |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | ГОСТ 33449-2015; МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 3.16** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 3.17** |  | 32.40/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 3.18** |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |
| 3.19** |  | 32.40/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |
| 3.20** |  | 32.40/08.161 |  |  | МР 1503-76 |  |
| 3.21** |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.22** |  |  | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.23** |  |  | Гептан |  |  |  |
| 3.24** |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.25** |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.26** |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.27** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.28** |  |  | Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.29** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.30** |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.31** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.32** |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.33** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.34** |  |  | Пропанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.35** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.36** |  |  | Изопропанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.37** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.38** |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.39** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.40** |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.41** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.42** |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.43** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 3.44** |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.45** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 3.46** |  |  | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.47** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 3.48** |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.49** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 3.50** |  |  | Изопропилбензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.51** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 3.52** |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.53** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 3.54** |  |  | α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.55** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 3.56** |  | 32.40/08.035 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 3.57** |  |  | Цинк |  |  |  |
| 3.58** |  |  | Медь |  |  |  |
| 3.59** |  |  | Титан |  |  |  |
| 3.60** |  |  | Марганец |  |  |  |
| 3.61** |  |  | Железо |  |  |  |
| 3.62** |  |  | Никель |  |  |  |
| 3.63** |  |  | Бор |  |  |  |
| 3.64** |  |  | Олово |  |  |  |
| 3.65** |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 3.66** |  |  | Хром |  |  |  |
| 3.67** |  |  | Селен |  |  |  |
| 3.68** |  |  | Сурьма |  |  |  |
| 3.69** |  |  | Барий |  |  |  |
| 3.70** |  |  | Свинец |  |  |  |
| 3.71** |  |  | Серебро |  |  |  |
| 3.72** |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 3.73** |  |  | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 3.74** |  | 32.40/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 3.75** |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности |  | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |
| 3.76** |  | 32.40/26.045 | Устойчивость защитно-декоративного покрытия, поверхностного покрытия и росписи к: -влажной обработке -действию слюны - действию пота - воздействию горячей воды - истиранию |  | ГОСТ 25779-90 п.3.68, п.3.58; ГОСТ 34399-2018 п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5; ГОСТ Р 50962-96 |  |
| 3.77** |  | 32.40/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 п.8.5; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 3.78** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.79** |  | 32.40/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4; ГОСТ 31956-2013 п.4 |  |
| 3.80** |  | 32.40/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31 |  |
| 3.81** |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |
| 3.82** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК № 2715-83 |  |
| 3.83** |  |  | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |
| 3.84** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 3.85** |  |  | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |
| 3.86** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 3.87** |  |  | Метиленхлорид |  | МУ № 942-72; МУК 4.1.646-96 |  |
| 3.88** |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); ГОСТ ISO 6401-2021; МР № 1941-78 |  |
| 3.89** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |  |
| 3.90** |  | 32.40/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |
| 3.91** |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.92** |  |  | Изобутанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.93** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.94** |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 3.95** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 3.96** |  | 32.40/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |  |
| 3.97** |  | 32.40/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.98** |  |  | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |  |
| 3.99** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 3.100** |  |  | Бутадиен |  | МУ № 942-72 |  |
| 3.101** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.102** |  |  | Ацетофенон |  |  |  |
| 3.103** |  | 32.40/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |
| 3.104** |  |  | Вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 3.105** |  | 32.40/08.159 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 3.106** |  | 32.40/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 3.107** |  | 32.40/08.159 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 3.108** |  | 32.40/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 3.109** |  | 32.40/08.159 | Дифенилгуанидин |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 3.110** |  | 32.40/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |  |
| 3.111** |  | 32.40/08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 3.112** |  | 32.40/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |
| 3.113** |  |  | Сульфенамид Ц (циклогексил-2-бенз-тиазол-сульфенамид) |  |  |  |
| 3.114** |  | 32.40/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 3.115** |  | 32.40/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 3.116** |  | 32.40/08.159 | Тиурам Е |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 3.117** |  | 32.40/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 3.118** |  | 32.40/08.159 | Агидол-2 |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 3.119** |  | 32.40/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.2 |  |
| 3.120** |  |  | Агидол-40 |  |  |  |
| 3.121** |  | 32.40/08.159 | Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 3.122** |  | 32.40/08.161 |  |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |
| 3.123** |  | 32.40/08.158 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.124** |  | 32.40/08.159 |  |  | ГОСТ 34167-2017; МВИ.МН 1489-2001 |  |
| 3.125** |  |  |  |  | ГОСТ 34166-2017; МУК 4.1.1273-03 |  |
| 3.126** |  | 32.40/08.158 | Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.127** |  |  | Гептен |  |  |  |
| 3.128* |  |  | Хлорбензол |  | МУ № 942-72 |  |
| 3.129** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 3.130** |  | 32.40/08.161 | Дифенилолпропан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |  |
| 3.131* |  | 32.40/32.115 | Требования к применяемому сырью и комплектующим изделиям |  | ГОСТ 25779-90 п.3.1; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.1 |  |
| 3.132** |  |  | Требования к сборке |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.2 |  |
| 3.133** |  | 32.40/29.061 | Требования к гибкой полимерной пленке в игрушках |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.3, п.8.25.1 |  |
| 3.134** |  |  | Требования к пакетам для игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.4, 4.14.2 (a) |  |
| 3.135** |  | 32.40/26.095 | Требования к элементам из стекла |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.5, 8.5, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12 |  |
| 3.136** |  | 32.40/29.061 | Требования к набухающим материалам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.14 |  |
| 3.137** |  |  | Требования к кромкам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.7, 7.6, 8.10, 8.11 |  |
| 3.138** |  |  | Требования к острым концам и металлической проволоке |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.8, 5.1 (с), 7.6, 8.10, 8.12, 8.13 |  |
| 3.139** |  |  | Требования к жестким выступающим частям |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.9, 8.4.2.3, 8.10, 8.11, 8.12 |  |
| 3.140** |  |  | Требования к механизмам складывания и скольжения |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.1, 8.18 |  |
| 3.141** |  | 32.40/26.095 | Требования к приводным механизмам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12 |  |
| 3.142** |  | 32.40/29.061 | Требования к шарнирам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.3 |  |
| 3.143** |  |  | Требования к пружинам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.4, 8.10 |  |
| 3.144** |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для контакта со ртом ребенка |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.11, 5.1, 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.9, 8.17 |  |
| 3.145** |  |  | Требования к игрушкам типа мяч |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.3, 4.12, 7.3, 8.25.1 |  |
| 3.146** |  | 32.40/29.113 | Требования к шнурам для воздушных змеев и других летающих игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.13, 7.9, 8.19 |  |
| 3.147** |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, внутри которых может поместиться ребенок |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.10.3, 4.14.1, 8.31 |  |
| 3.148** |  | 32.40/26.095 | Требования к защитным маскам и шлемам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.14.2, 7.8, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12 |  |
| 3.149** |  |  | Требования к игрушкам, приводимым в движение ребенком или другим способом |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.1, 7.10, 7.16, 8.10, 8.11, 8.12, 8.21, 8.22, 8.23.1, 8.26.1, 8.29 |  |
| 3.150** |  | 32.40/32.115 | Требования к игрушечным велосипедам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.2, 7.15, 7.16, 8.26.2 |  |
| 3.151** |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам «качалки-лошадки» и аналогичным им |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.15.3, 7.16, 7.19, 8.21, 8.23.1 |  |
| 3.152** |  | 32.40/29.121 | Требования игрушкам, не приводимым в действие ребенком |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.7.16, 8.21, 8.23.1 |  |
| 3.153** |  | 32.40/26.095 | Требования к игрушечным самокатам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.15.1, 4.15.5, 7.18, 8.26.3, 8.27 |  |
| 3.154** |  | 32.40/32.115 | Требования к тяжелым неподвижным игрушкам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.16, 8.23.2 |  |
| 3.155** |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам со снарядами. Снаряды |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.17.1, 4.17.2, 8.3, 8.4.2.4.2, 8.7, 8.8, 8.32.1, 8.43, 8.44 |  |
| 3.156** |  |  | Требования к игрушкам без накопителя энергии со снарядом |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.3(а, b), 4.17.3.5, 4.17.4, 7.7, 7.26, 8.3, 8.4.2.3, 8.11, 8.12,8.24.2, 8.42 |  |
| 3.157* |  | 32.40/29.040 | Требования к игрушкам со снарядом и накопителем энергии |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7.7, 8.3, 8.4.2.3, 8.4.2.5, 8.11, 8.12 8.24, 8.42 |  |
| 3.158** |  |  | Требования к игрушкам типа лук и стрелы |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.4.17.3(а, b), 4.17.4, 7.7, 8.24.2 |  |
| 3.159** |  | 32.40/26.095 | Требования к игрушкам для игры на воде и надувные игрушки |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.18, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4.2.1 |  |
| 3.160** |  | 32.40/32.115 | Требования к пиротехническим и запальным устройствам, предназначенные для игрушек и игрушки с пистонами |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.19, 7.13, 7.14 |  |
| 3.161** |  | 32.40/29.145 | Требования к игрушкам с неэлектрическим источником тепла |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.10, 8.30 |  |
| 3.162** |  | 32.40/29.061 | Требования к маленьким шарам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.10, 7.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.32 |  |
| 3.163** |  | 32.40/35.068 | Требования к магнитам в игрушках, не относящихся к наборам для опытов по магнетизму и электричеству, предназначенным для детей старше 8 лет |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.4.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.34, 8.35 |  |
| 3.164** |  |  | Требования к магнитам в наборах по магнетизму и электричеству, предназначенных для детей старше 8 лет |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7.20, 8.2, 8.35 |  |
| 3.165** |  | 32.40/29.040 | Требования к мячикам йо-йо |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.24, 8.37 |  |
| 3.166** |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, закрепленным на пищевых продуктах |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.25, 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.32 |  |
| 3.167** |  | 32.40/26.095 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Общее |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.1, 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6. 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 |  |
| 3.168** |  |  | Мягконабивные игрушки и мягконабивные детали игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.2, 8.2, 8.4.2.2 |  |
| 3.169** |  |  | Прочность швов мягконабивной игрушки |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.81 |  |
| 3.170** |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Полимерная пленка |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.3, 8.4.2.1, 8.25 |  |
| 3.171** |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Шнуры, цепи и шнуры электропитания игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.4, 7.11, 7.21, 7.22, 8.20, 8.36, 8.38, 8.39, 8.40 |  |
| 3.172** |  | 32.40/29.121 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с жидким наполнителем |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7.12, 8.15 |  |
| 3.173** |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Ограничение скорости игрушек с электрическим приводом |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.29 |  |
| 3.174** |  | 32.40/32.115 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Стекло и фарфор |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.7, 8.10 |  |
| 3.175** |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Форма и размер игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.8, 8.16 |  |
| 3.176** |  | 32.40/32.115 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с волокнами из мононитей |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.9, 7.17 |  |
| 3.177** |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Маленькие шары |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 6(с), 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.32 |  |
| 3.178** |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Фигурки для игр |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.11, 8.16, 8.33 |  |
| 3.179** |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с полусферической формой |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5.12, 6(е), 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 |  |
| 3.180** |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Вакуумные присоски |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.32 |  |
| 3.181** |  | 32.40/26.095 | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Тесьма, предназначенная для ношения вокруг шеи полностью или частично |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.38 |  |
| 3.182** |  | 32.40/29.061 | Упаковка |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.4.2.1, 8.25.1, 8.32, 6 |  |
| 3.183** |  |  | Предупредительная информация, маркировка и инструкция по применению |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.7(А33, А34, А35) |  |
| 3.184** |  | 32.40/32.115 | Предупредительная информация, маркировка и инструкция по применению. Функциональные игрушки |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.7.5 |  |
| 3.185** |  |  | Предупредительная информация, маркировка и инструкция по применению. Наборы для опытов по магнетизму и электричеству |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.7.20; ГОСТ IEC 62115-2022 Приложение А |  |
| 3.186** |  | 32.40/29.061 | Требования к оптическим игрушкам. Определения высоты изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки |  | ГОСТ 25779-90 п.3.72 |  |
| 3.187** |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Определение расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.73 |  |
| 3.188** |  |  |  |  |  |  |
| 3.189** |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.75 |  |
| 3.190** |  | 32.40/32.115 | Требования к оптическим игрушкам. Доступ к наполнителю в калейдоскопе |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.76 |  |
| 3.191** |  | 32.40/29.061 | Требования к оптическим игрушкам. Кратность увеличения окуляра фильмоскопа |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.77 |  |
| 3.192** |  | 32.40/32.115 | Требования к настольно-печатным играм. Контрастность цвета, текста, рисунка |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.79 |  |
| 3.193** |  | 32.40/26.076 | Требования к настольно-печатным играм. Отмарывание красок |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.80 |  |
| 3.194** |  | 32.40/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |
| 3.195** |  | 32.40/32.115 | Воспламеняемость: общие требования |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 4.1 |  |
| 3.196** |  | 32.40/25.120 | Воспламеняемость: требования к игрушкам, надеваемым на голову ребенка |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 5.2, 5.3 |  |
| 3.197** |  |  | Воспламеняемость: требования к маскарадным костюмам, а также другим аналогичным атрибутам, надеваемым ребенком во время игры |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 5.4 |  |
| 3.198** |  |  | Воспламеняемость: требования к игрушкам, внутри которых может поместиться ребенок |  |  |  |
| 3.199** |  |  | Воспламеняемость: требования к мягко-набивным игрушкам с ворсовой или текстильной поверхностью |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 5.5, 5.6 |  |
| 3.201** |  | 32.40/32.115 | Маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 62115-2022 п.7, приложение А |  |
| 3.202** |  | 32.40/29.113 | Мощность на входе |  | ГОСТ IEC 62115-2022 п.8 |  |
| 3.203** |  |  | Конструкция |  | ГОСТ IEC 62115-2022 п.13 |  |
| 3.204** |  | 32.40/32.115 | Защита шнуров и проводов |  | ГОСТ IEC 62115-2022 п.15 |  |
| 3.205** |  | 32.40/26.095 | Винты и соединения |  | ГОСТ IEC 62115-2022 п.17 |  |
| 3.206** |  | 32.40/32.115 | Игрушки, содержащие лазеры и светоизлучающие диоды |  | ГОСТ IEC 62115-2022 Приложение Е; ГОСТ IEC 62471-2013 |  |
| 3.208* |  | 32.40/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция № 091-0610 глава 5, п.17 |  |
| 3.209** |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.19 |  |
| 3.210** |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.21 |  |
| 3.211** |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.20 |  |
| 3.212** |  | 32.40/05.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | Инструкция № 091-0610 гл.5, п.18 |  |
| 3.213** |  | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K |  | ГОСТ 30108-94 |  |
| 4.2** | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 13.93/11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 4.3** |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 13.93/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |
| 4.4** |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 13.93/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |  |
| 4.5** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 4.6** |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.94/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 13.93/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |
| 4.7** |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.11/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 13.93/08.161 |  |  | МР 1503-76 |  |
| 4.8** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 4.9** |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 13.93/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 4.10** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |
| 4.11** |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 13.93/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |  |
| 4.12** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158 |  |  | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |
| 4.13** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 4.15** |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 30383-95 п.3.1; ГОСТ 31422-2010 п.3.1; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |  |
| 4.16** |  | 14.11/08.169, 14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.12/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 22829-77 |  |
| 4.17** |  | 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.94/08.035, 13.95/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.12/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.11/08.035, 15.12/08.035, 15.20/08.035, 13.93/08.035 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 4.18** |  |  | Медь |  |  |  |
| 4.19** |  |  | Никель |  |  |  |
| 4.20** |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 4.21** |  |  | Хром |  |  |  |
| 4.22** |  |  | Свинец |  |  |  |
| 4.23** |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 4.24** |  |  | Цинк |  |  |  |
| 4.25** |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 13.93/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |
| 4.26** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 4.27** |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 4.28** |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 4.29** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 4.30** |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 4.31** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 4.32** |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 4.33** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 4.34** |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 4.35** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 4.36** |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 4.37** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 4.38** |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 4.39** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 4.40** |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 4.41** |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 4.42** |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 4.43** |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 4.44** |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 13.93/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4; ГОСТ 31956-2013 п.4 |  |
| 4.45** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159, 13.93/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |
| 4.46** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 4.47** |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); ГОСТ ISO 6401-2021; МР № 1941-78 |  |
| 4.48** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |  |
| 4.49** |  |  | Формальдегид |  | МУ № 266-92 |  |
| 4.50** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.94/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159, 13.93/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |  |
| 4.51** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158 | Толуилендиизоционат |  | МУК 4.1.1930-04 |  |
| 4.52** |  |  | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 4.53** |  |  | Метилметакрилат |  |  |  |
| 4.54** |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 4.55** |  |  | М-, n-, о-ксилол |  |  |  |
| 4.56** |  |  | Бутанол |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 4.57** |  |  | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |  |
| 4.58** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 4.59** |  | 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 13.95/29.119, 13.99/29.119, 14.11/29.119, 14.12/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.20/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 15.11/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |  |
| 4.60** |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.94/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 13.93/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 30877-2003; СанПиН № 9-29.7-95 |  |
| 4.61** |  | 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.39/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п.5.10 |  |
| 4.62** |  | 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.95/29.151, 13.99/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 5; СТБ 1017-96 |  |
| 4.63** |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.94/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052, 13.93/08.052 | Вид и массовая доля сырья. Массовая доля компонентов. |  | ГОСТ 4659-79; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-1-2022; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2022; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ISO 1833-12-2022; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2022; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-17-2011; ГОСТ ISO 1833-17-2022; ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ISO 1833-18-2022; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2022; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-20-2022; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-21-2022; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-25-2022; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2022; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-6-2022; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-7-2022; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 |  |
| 5.2** | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 13.10/11.116, 15.11/11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26; МУ 11-11-15-РБ 2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 5.3** |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 13.10/08.169, 15.11/08.169 | рН водной вытяжки, изменение рН |  | ГОСТ 12523-77; ГОСТ 22829-77; ГОСТ 31209-2003 п.5.3.2; ГОСТ ISO 3071-2011; МУ от 19.10.1990 п.5.1 |  |
| 5.5** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.6** |  |  | Гептан |  |  |  |
| 5.7** |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 5.8** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.9** |  |  | Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 5.10** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.11** |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.12** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.13** |  |  | Метанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 5.14** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.15** |  |  | Пропанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 5.16** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.17** |  |  | Изопропанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.18** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.19** |  |  | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.20** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 5.21** |  |  | М-, n-, о-ксилол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.22** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 5.23** |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 5.24** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 5.25** |  |  | α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 5.26** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 5.27** |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 5.28** |  |  |  |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.29** |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.30** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.31** |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.32** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 5.33** |  |  | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |
| 5.34** |  |  |  |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 |  |
| 5.35** |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 5.36** |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 5.37** |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 34170-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 5.38** |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 5.39** |  |  | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 5.40** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14 |  |
| 5.41** |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 13.10/08.082, 15.11/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |
| 5.42** |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 13.10/08.161, 15.11/08.161 |  |  | МР 1503-76 |  |
| 5.43** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.44** |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 13.10/08.082, 15.11/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |  |
| 5.45** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.46** |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 13.10/08.156, 15.11/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |  |
| 5.47** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |  |
| 5.48** |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 13.10/08.156, 15.11/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |  |
| 5.49** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | МУ № 266-92 |  |
| 5.50** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МУК 4.1.1045-01 |  |
| 5.51** |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 13.10/08.156, 15.11/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |  |
| 5.52** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003 |  |
| 5.53** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.55** |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 13.10/08.156, 15.11/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 5.56** |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 13.10/08.169, 15.11/08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |  |
| 5.57** |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.11/08.149, 14.12/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.20/08.149, 14.31/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 13.10/08.149, 15.11/08.149 | Восстановительные примеси |  | ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1 |  |
| 5.58** |  |  | Бромируемость |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 6 |  |
| 5.59** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |  |
| 5.60** |  |  | Диэтилфталат |  |  |  |
| 5.61** |  |  | Метиленхлорид |  | МУ № 942-72; МУК 4.1.646-96 |  |
| 5.62** |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); ГОСТ ISO 6401-2021; МР № 1941-78 |  |
| 5.63** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1957-05 |  |
| 5.64** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 15.11/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |
| 5.65** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.66** |  |  | Изобутанол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.67** |  |  |  |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.68** |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 5.69** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |
| 5.70** |  | 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.95/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035, 14.11/08.035, 14.12/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 13.10/08.035, 15.11/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 5.71** |  |  | Свинец |  |  |  |
| 5.72** |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 5.73** |  |  | Хром |  |  |  |
| 5.74** |  |  | Кобальт |  |  |  |
| 5.75** |  |  | Медь |  |  |  |
| 5.76** |  |  | Никель |  |  |  |
| 5.77** |  |  | Олово |  |  |  |
| 5.78** |  |  | Цинк |  |  |  |
| 5.79** |  |  | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 5.80** |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 13.10/08.082, 15.11/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 5.81** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 | Бутадиен |  | МУ № 942-72 |  |
| 5.82** |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.83** |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 13.10/08.161, 15.11/08.161 | Дифенилолпропан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МР 1436-76 |  |
| 5.84** |  |  | Тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 5.85** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 5.86** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.87** |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 13.10/08.161, 15.11/08.161 | Тиурам Д |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 5.88** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 5.89** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.90** |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 13.10/08.161, 15.11/08.161 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 5.91** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 5.92** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 | Цимат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.93** |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 13.10/08.161, 15.11/08.161 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |
| 5.94** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 5.95** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 | Этилцимат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.96** |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 13.10/08.161, 15.11/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |
| 5.97** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 15.11/08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 5.98* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.99** |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 13.10/08.161, 15.11/08.161 | Альтакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |
| 5.100** |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 15.11/08.159 |  |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 5.101** |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 15.11/08.158 |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |
| 5.102** |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 13.10/35.069, 15.11/35.069 | Электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |
| 6.1** | Гравий и песок, глины и каолин, камень и изделия из них | 08.12/04.125, 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 7.1** | Цемент, известь гипс, бетон, кирпичи, блоки, плитки и изделия из них | 23.20/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 8.1** | Строительные материалы и изделия из них | 20.52/04.125, 22.21/04.125, 22.23/04.125, 23.12/04.125, 23.14/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 9.1** | Лепосадочный материал | 02.10/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 10.1** | Строительные материалы из древесины | 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 11.2** | Средства личной гигиены (подгузники, одноразовые подгузники, пеленки (разовые) для взрослых и т.п.; гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, менструальные чаши и т.п.; салфетки гигиенические и косметические (с пропиткой и без) и т.п.; бумажные салфетки сервировочные, полотенца (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага (одно- и многослойная) и т.п.; вата гигиеническая медицинская), косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.) | 13.95/11.116, 17.11/11.116, 17.22/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 31868-2012; ГОСТ Р 52483-2020; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 раздел 12, п.5; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п.22-26 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 11.3** |  | 13.95/08.169, 17.11/08.169, 17.22/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 12523-77; МУ от 19.10.1990 п.5.1 |  |
| 11.4** |  | 13.95/08.082, 17.11/08.082, 17.22/08.082 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.10; ГОСТ 5556-81 п.3.10 |  |
| 11.5** |  | 13.95/08.149, 17.11/08.149, 17.22/08.149 | Восстанавливающие вещества |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.14; ГОСТ 5556-81 п.3.14 |  |
| 11.6** |  | 13.95/08.035, 17.11/08.035, 17.22/08.035 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 11.7** |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 11.8** |  |  | Хром |  |  |  |
| 11.9** |  |  | Свинец |  |  |  |
| 11.10** |  |  | Медь |  |  |  |
| 11.11** |  |  | Марганец |  |  |  |
| 11.12** |  |  | Железо |  |  |  |
| 11.13** |  | 13.95/08.035, 17.11/08.035, 17.22/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035 | Цинк |  |  |  |
| 11.14** |  | 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015 |  |
| 11.15** |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 11.16** |  | 13.95/06.036, 17.11/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95 |  |
| 11.17** |  | 13.95/35.069, 17.11/35.069, 17.22/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |  |
| 11.19** |  | 13.95/01.086, 17.11/01.086, 17.22/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 21149-2020 |  |
| 11.20** |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 11.21** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |
| 11.22** |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |
| 11.23** |  | 13.95/05.086, 17.11/05.086, 17.22/05.086, 22.19/05.086, 22.29/05.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.24** |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 11.25** |  | 22.19/08.159, 22.29/08.159 | Тиурам |  | МВИ.МН 5562-2016 |  |
| 11.26** |  |  | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  |  |  |
| 11.27** |  |  | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  |  |  |
| 11.28** |  |  | Дифенилгуанидин |  |  |  |
| 11.29** |  |  | Каптакс |  |  |  |
| 11.30** |  |  | Альтакс |  |  |  |
| 11.31** |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |
| 11.32** |  |  | α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |
| 11.33** |  | 22.19/29.040, 22.29/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 12.2** | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 01.28/08.169, 17.22/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012 п.6.5; ГОСТ 31649-2012 п.6.7; ГОСТ 31692-2012 п.6.4; ГОСТ 31693-2012 п.6.8; ГОСТ 31696-2012 п.6.4; ГОСТ 31697-2012 п.6.6; ГОСТ 33489-2015; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 12.3** |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 32938-2014 |  |
| 12.4** |  | 01.28/08.035, 17.22/08.035, 20.41/08.035, 20.42/08.035, 20.53/08.035, 20.59/08.035 |  |  | ГОСТ 33021-2014 |  |
| 12.5** |  | 01.28/08.169, 17.22/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 32936-2014 |  |
| 12.6** |  | 01.28/08.035, 17.22/08.035, 20.41/08.035, 20.42/08.035, 20.53/08.035, 20.59/08.035 |  |  | ГОСТ 33022-2014 |  |
| 12.7** |  | 01.28/08.169, 17.22/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 32937-2014 |  |
| 12.8** |  | 01.28/08.035, 17.22/08.035, 20.41/08.035, 20.42/08.035, 20.53/08.035, 20.59/08.035 |  |  | ГОСТ 33023-2014 |  |
| 12.9** |  | 01.28/06.036, 17.22/06.036, 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Общетоксическое действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.9, п.10 |  |
| 12.10** |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 12.11** |  |  | Раздражающее действие |  |  |  |
| 12.12** |  | 20.42/08.169, 20.59/08.169 | Массовая доля фторидов |  | ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |  |
| 12.13** |  | 01.28/11.116, 17.22/11.116, 20.41/11.116, 20.42/11.116, 20.53/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31697-2012; ГОСТ 31698-2013; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 3582-84 п.4.2; ГОСТ 5972-2017; ГОСТ 790-2023; ГОСТ 7983-2016 |  |
| 12.14** |  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 6388-2022 |  |
| 12.15** |  |  | Тип |  |  |  |
| 12.16** |  | 01.28/29.040, 17.22/29.040, 20.41/29.040, 20.42/29.040, 20.53/29.040, 20.59/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 |  |
| 12.18** |  | 01.28/01.086, 17.22/01.086, 20.41/01.086, 20.42/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |
| 12.19** |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 12.20** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |
| 12.21** |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |
| 12.22** |  |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |  |
| 12.23** |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 12.24** |  | 01.28/29.040, 17.22/29.040, 20.41/29.040, 20.42/29.040, 20.53/29.040, 20.59/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 13.2** | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, соусы, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.62/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.07/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 13.3** |  | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 13.4** |  | 01.11/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.62/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.07/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 13.5** |  | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 13.6** |  | 01.11/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.62/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.07/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 13.7** |  | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 13.8** |  | 01.11/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.62/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.07/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 13.9** |  | 01.11/08.082, 01.13/08.082, 01.14/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 02.30/08.082, 08.93/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.62/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 11.07/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 13.10** |  | 01.11/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.62/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.07/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 13.11** |  | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 13.12** |  | 01.11/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 02.30/08.035, 08.93/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.62/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.07/08.035 | Олово |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 13.13** |  |  | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 13.14** |  |  | Железо |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 13.15** |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 02.30/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.62/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |
| 13.16** |  | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 п.2 |  |
| 13.17** |  | 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.14/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 02.30/08.158, 08.93/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.62/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 13.18** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 13.19** |  | 01.11/08.161, 01.13/08.161, 01.14/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.27/08.161, 01.28/08.161, 02.30/08.161, 08.93/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.62/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 11.07/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |  |
| 13.20** |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 02.30/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.62/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |  |
| 13.21** |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |  |
| 13.22** |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 13.23** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 13.24** |  | 01.13/08.159, 01.27/08.159, 10.83/08.159, 10.89/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ ISO 20481-2013 |  |
| 13.25** |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 02.30/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.62/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 13.26** |  | 01.11/11.116, 01.13/11.116, 01.14/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 02.30/11.116, 08.93/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.62/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 13908-68; ГОСТ 16830-71; ГОСТ 16832-71; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001); ГОСТ 1722-85; ГОСТ 1723-2015; ГОСТ 1724-85; ГОСТ 1725-2019; ГОСТ 1725-85; ГОСТ 21715-2013; ГОСТ 21920-2015; ГОСТ 26768-85; ГОСТ 27569-87; ГОСТ 27573-2013; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 28741-90; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 29187-91; ГОСТ 31755-2012; ГОСТ 31784-2012 (ISO 6478:1990); ГОСТ 31788-2012 (CODEX STAN 131-1981); ГОСТ 31821-2022; ГОСТ 31823-2012 (UNECE STANDARD FFV-46:2008); ГОСТ 31852-2012 (ISO 6756:1984); ГОСТ 31854-2012 (UNECE STANDARD FFV-21:2002); ГОСТ 31855-2012 (ISO 6477:1988); ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010); ГОСТ 32285-2013; ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARD FFV-29:2013); ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010); ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013); ГОСТ 32788-2014; ГОСТ 32810-2014 (UNECE STANDARD FFV-59:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007); ГОСТ 32856-2014; ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009); ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013); ГОСТ 32879-2014 (UNECE STANDARD FFV-59:2010); ГОСТ 33494-2015; ГОСТ 33801-2016; ГОСТ 33823-2016; ГОСТ 33882-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ 33985-2016; ГОСТ 34116-2017; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 34212-2017; ГОСТ 34214-2017; ГОСТ 34216-2017; ГОСТ 34219-2017; ГОСТ 34266-2017; ГОСТ 34267-2017; ГОСТ 34268-2017; ГОСТ 34269-2017; ГОСТ 34270-2017; ГОСТ 34298-2017; ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 34307-2017; ГОСТ 34313-2017; ГОСТ 34319-2017; ГОСТ 34323-2017; ГОСТ 34324-2017; ГОСТ 34325-2017; ГОСТ 34340-2017; ГОСТ 35037-2023; ГОСТ 4427-82; ГОСТ 4428-82; ГОСТ 4429-82; ГОСТ 5897-90; ГОСТ 6829-2015; ГОСТ 7176-2017; ГОСТ 7177-2022; ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012); ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012); ГОСТ 7968-89; ГОСТ 7975-2013; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ Р 51603-2000; СТБ 1189-99; СТБ 2083-2010; СТБ 2288-2012; СТБ 2390-2014; СТБ 2393-2014; СТБ 2394-2014; СТБ 2424-2015; СТБ 2491-2016; СТБ 2492-2016; СТБ 459-93; СТБ 463-93; СТБ 597-94; СТБ 766-95; СТБ 986-95 |  |
| 13.27** |  | 01.11/29.040, 01.13/29.040, 01.14/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.27/29.040, 01.28/29.040, 02.30/29.040, 08.93/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.62/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто, объем и массовая доля составных частей, компонентов |  | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3, п.9.4; ГОСТ 1725-2019 п.7.4; ГОСТ 1936-85 п.2.1; ГОСТ 28741-90 п.3.1; ГОСТ 28875-90 п.3.2; ГОСТ 31854-2012 (UNECE STANDARD FFV-21:2002) п.9.3.3; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010) п.9.2.3; ГОСТ 32285-2013 п.9.2.3; ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARD FFV-29:2013) п.9.2.2; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9.3.2; ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010) п.9.3.3; ГОСТ 32788-2014 п.8.2; ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) п.9.3.2; ГОСТ 32856-2014 п.8.4; ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009) п.9.3.2; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п.9.3.2; ГОСТ 33932-2016 п.7.2.3; ГОСТ 33952-2016 п.7.2.3; ГОСТ 33953-2016 п.7.4; ГОСТ 33985-2016 п.7.2.3; ГОСТ 34130-2017 п.5; ГОСТ 34212-2017 п.7.4; ГОСТ 34214-2017 п.7.4; ГОСТ 34215-2017 п.7.2.3; ГОСТ 34216-2017 п.7.4; ГОСТ 34219-2017 7.4; ГОСТ 34266-2017 п.7.6; ГОСТ 34267-2017 п.7.2.3; ГОСТ 34269-2017 п.7.2.3; ГОСТ 34298-2017 п.7.2.3; ГОСТ 34307-2017 п.7.5; ГОСТ 34313-2017 п.6.4; ГОСТ 34319-2017 п.7.4; ГОСТ 34323-2017 п.7.4; ГОСТ 34325-2017 п.7.2.3; ГОСТ 34340-2017 п.7.4, п.7.5; ГОСТ 35037-2023 п.7.13; ГОСТ 5897-90 п.4; ГОСТ 7176-2017 п.6.2.3; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п.7.2.3; ГОСТ 8756.1-2017 п.6; ГОСТ Р 51603-2000 п.7.2.3; СТБ 2288-2012 п.6.3; СТБ 2390-2014 п.5.5; СТБ 2393-2014 п.6.2.8; СТБ 2394-2014 п.6; СТБ 2424-2015 п.6.3; СТБ 2491-2016 п.6.2.8; СТБ 2492-2016 п.6.2.8; СТБ 986-95 п.5.2.1 |  |
| 13.28** |  | 01.11/08.052, 01.13/08.052, 01.14/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.27/08.052, 01.28/08.052, 02.30/08.052, 08.93/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.62/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 28875-90; ГОСТ ISO 927-2014 |  |
| 13.29** |  | 01.11/11.116, 01.13/11.116, 01.14/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 02.30/11.116, 08.93/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.62/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Посторонние примеси и вредители |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 16830-71; ГОСТ 18078-72; ГОСТ 18224-2013; ГОСТ 18316-2013; ГОСТ 18611-2013; ГОСТ 20450-2019; ГОСТ 21715-2013; ГОСТ 2654-2017; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 29187-91; ГОСТ 30616-98; ГОСТ 30708-2001; ГОСТ 31784-2012 (ISO 6478:1990); ГОСТ 31788-2012 (CODEX STAN 131-1981); ГОСТ 31852-2012 (ISO 6756:1984); ГОСТ 31855-2012 (ISO 6477:1988); ГОСТ 32100-2013; ГОСТ 32101-2013; ГОСТ 32102-2013; ГОСТ 32103-2013; ГОСТ 32104-2013; ГОСТ 32105-2013; ГОСТ 32286-2013 (UNECE STANDARD FFV-29:2013); ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010); ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013); ГОСТ 32788-2014; ГОСТ 32810-2014 (UNECE STANDARD FFV-59:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007); ГОСТ 32856-2014; ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009); ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013); ГОСТ 32876-2014; ГОСТ 32879-2014 (UNECE STANDARD FFV-59:2010); ГОСТ 32920-2022; ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33494-2015; ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33801-2016; ГОСТ 33823-2016; ГОСТ 33952-2016; ГОСТ 33953-2016; ГОСТ 33985-2016; ГОСТ 34112-2017; ГОСТ 34113-2017; ГОСТ 34114-2017; ГОСТ 34116-2017; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 34212-2017; ГОСТ 34214-2017; ГОСТ 34215-2017; ГОСТ 34216-2017; ГОСТ 34219-2017; ГОСТ 34220-2017; ГОСТ 34268-2017; ГОСТ 34269-2017; ГОСТ 34270-2017; ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 34313-2017; ГОСТ 34319-2017; ГОСТ 34323-2017; ГОСТ 34324-2017; ГОСТ 34325-2017; ГОСТ 35037-2023; ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012); ГОСТ 7231-90; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012); ГОСТ 7975-2013; ГОСТ 7977-87; ГОСТ 816-2017; ГОСТ ISO 6667-2016; СТБ 1000-96; СТБ 1037-97; СТБ 1082-97; СТБ 1083-97; СТБ 1084-97; СТБ 1189-99; СТБ 1427-2003; СТБ 1449-2008; СТБ 1452-2004; СТБ 159-94; СТБ 1636-2006; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 1825-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2052-2010; СТБ 2390-2014; СТБ 2393-2014; СТБ 2424-2015; СТБ 2491-2016; СТБ 2492-2016; СТБ 350-2006; СТБ 425-98; СТБ 597-94; СТБ 719-94; СТБ 829-2008; СТБ 962-95; СТБ 964-94; СТБ 965-2008; СТБ 986-95 |  |
| 13.30** |  | 01.11/08.052, 01.13/08.052, 01.14/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.27/08.052, 01.28/08.052, 02.30/08.052, 08.93/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.62/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 28875-90; ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 13.31** |  | 01.13/08.052, 01.27/08.052, 10.83/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п.9.5; ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |
| 13.32** |  | 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 02.30/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.89/29.040, 11.07/29.040 | Массовая доля мякоти, объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |
| 13.33** |  | 01.13/08.133, 01.21/08.133, 01.22/08.133, 01.23/08.133, 01.24/08.133, 01.25/08.133, 02.30/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.89/08.133, 11.07/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 13.34** |  | 01.11/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 02.30/08.169, 08.93/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.62/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 13.35** |  | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.14/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 02.30/08.149, 08.93/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.62/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 13.36** |  | 10.84/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля органических кислот |  | СТБ 1760-2007 |  |
| 13.37** |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 02.30/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.62/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Винная кислота |  | ГОСТ 32771-2014 |  |
| 13.38** |  |  | Лимонная кислота |  |  |  |
| 13.39** |  |  | Яблочная кислота |  |  |  |
| 13.40** |  |  | Молочная кислота |  |  |  |
| 13.41** |  |  | Аскорбиновая кислота и ее соли |  | ГОСТ 31643-2012 |  |
| 13.42** |  |  | Щавелевая кислота |  | ГОСТ 32771-2014 |  |
| 13.43** |  |  | Уксусная кислота |  |  |  |
| 13.44** |  | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.14/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 02.30/08.149, 08.93/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.62/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6; ГОСТ EN 13196-2015 |  |
| 13.46** |  | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.14/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 02.30/01.086, 08.93/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 13.47** |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 13.48** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 13.49** |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 13.50** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 13.51** |  |  | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |
| 13.52** |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 13.53** |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 13.54** |  |  | Мезофильные анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 13.55** |  |  | Мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 13.56** |  |  | Термофильные анаэробные, факультативно анаэробные и анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 13.57** |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 13.58** |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п.7.9 |  |
| 13.59** |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 13.60** |  | 01.11/05.086, 01.13/05.086, 01.14/05.086, 01.21/05.086, 01.22/05.086, 01.23/05.086, 01.24/05.086, 01.25/05.086, 01.26/05.086, 01.27/05.086, 01.28/05.086, 02.30/05.086, 08.93/05.086, 10.31/05.086, 10.32/05.086, 10.39/05.086, 10.62/05.086, 10.83/05.086, 10.84/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |
| 13.61** |  |  | Число плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |  |
| 13.62** |  | 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 02.30/07.096, 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.89/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших |  | ГОСТ 35057-2024 п.6.1, п.6.2, п.7; Инструкция МЗ РБ №65-0605 ; Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 |  |
| 13.63** |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 02.30/04.125, 08.93/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.62/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 13.64** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 13.65** |  | 01.11/29.040, 01.13/29.040, 01.14/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.27/29.040, 01.28/29.040, 02.30/29.040, 08.93/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.62/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 13.66** |  | 01.28/08.149, 02.30/08.149, 08.93/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26186-84 |  |
| 13.67** |  | 01.28/08.118, 02.30/08.118, 10.32/08.118, 10.39/08.118, 10.84/08.118, 10.86/08.118, 10.89/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 |  |
| 13.68** |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол (5-гидроксиметилфурфурол) |  | ГОСТ 31644-2012 |  |
| 13.69** |  | 01.11/08.162, 01.13/08.162, 01.14/08.162, 01.21/08.162, 01.22/08.162, 01.23/08.162, 01.24/08.162, 01.25/08.162, 01.26/08.162, 01.27/08.162, 01.28/08.162, 08.93/08.162, 10.31/08.162, 10.32/08.162, 10.39/08.162, 10.83/08.162, 10.84/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 11.07/08.162 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 13.70** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 13.71** |  | 10.31/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги (потеря массы при температуре 103 градуса Цельсия) |  | ГОСТ ISO 11294-2014 |  |
| 13.72* |  | 10.31/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.2 |  |
| 13.73** |  | 10.31/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 34130-2017 п.12 |  |
| 13.74** |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
| 14.2** | Рыба и рыбопродукты морепродукты, ракообразные, нерыбные объекты промысла и продукты из них. Консервы, пресервы, кулинарные изделия из рыбы. | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 14.3** |  | 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 14.4** |  | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 14.5** |  | 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 14.6** |  | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 14.7** |  | 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 14.8** |  | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 14.9** |  | 01.70/08.082, 03.00/08.082, 10.20/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 14.10** |  | 01.70/08.035, 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Олово |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 14.11** |  |  | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 14.12** |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |
| 14.13** |  | 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 14.14** |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |  |
| 14.15** |  | 01.70/08.158, 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 14.16** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 14.17** |  |  | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 14.18** |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 14.19** |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 14.20** |  | 01.70/08.149, 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 28972-91 |  |
| 14.21** |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 14.22** |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 14.23** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 14.24** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 14.25** |  | 01.70/11.116, 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 20414-2011; ГОСТ 20845-2022; ГОСТ 24896-2013; ГОСТ 26185-84; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 30314-2006; ГОСТ 31412-2010; ГОСТ 32366-2013; ГОСТ 32744-2014; ГОСТ 32910-2014; ГОСТ 3948-2016; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 814-2019; ГОСТ 8756.18-2017 |  |
| 14.26** |  | 01.70/29.040, 03.00/29.040, 10.20/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто и массовая доля составных частей (в т.ч. массовая доля снега, глазури, бумаги, защитного покрытия на основе поливинилового спирта, пленочного материала) |  | ГОСТ 26664-85 п.3, п.4; ГОСТ 31339-2006 |  |
| 14.27** |  | 01.70/08.052, 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 7636-85 |  |
| 14.28** |  | 01.70/08.149, 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  |
| 14.29** |  | 01.70/08.164, 03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 |  |
| 14.30** |  | 01.70/08.052, 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7636-85 |  |
| 14.31** |  | 01.70/08.149, 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |  |
| 14.33** |  | 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 14.34** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 14.35** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 14.36** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 14.37** |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 14.38** |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.39** |  |  | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 14.40** |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; МУК 4.2.2046-06 |  |
| 14.41** |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 14.42** |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 14.43** |  |  | Мезофильные анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.44** |  |  | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.45** |  |  | Термофильные анаэробные микроорганизмы | ТНПА и другая документация |  |  |
| 14.46** |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 14.47** |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |
| 14.48** |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п.7.9 |  |
| 14.49** |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 14.50** |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.51** |  | 01.70/05.086, 03.00/05.086, 10.20/05.086, 10.85/05.086, 10.89/05.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |
| 14.52** |  | 01.70/07.090, 03.00/07.090, 10.20/07.090, 10.85/07.090, 10.89/07.090 | Наличие живых паразитов и их личинок |  | ГОСТ 34812-2021 п.8.2; ГОСТ 34812-2021 п.8.1; ГОСТ 34812-2021 п.8.3; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |
| 14.53** |  | 01.70/04.125, 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.54** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.55** |  | 01.70/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |  |
| 14.56** |  | 01.70/29.040, 03.00/29.040, 10.20/29.040, 10.85/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 15.2** | Мясо и мясопродукты, субпродукты всех видов скота и птицы, продукты их переработки. Мясо-содержащие консервы. | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 15.3** |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 15.4** |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 15.5** |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 15.6** |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 15.7** |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 15.8** |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Цинк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 15.9** |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 15.10** |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 15.11** |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 15.12** |  | 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Олово |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 15.13** |  |  | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 15.14** |  |  | Ртуть |  |  |  |
| 15.15** |  | 01.47/08.082, 01.49/08.082, 01.70/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 15.16** |  | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 15.17** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 15.18** |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 15.19** |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 01.70/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 15.20** |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |  |
| 15.21** |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 15.22** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 15.23** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 15.24** |  | 01.47/11.116, 01.49/11.116, 01.70/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 31654-2012; ГОСТ 9959-2015 |  |
| 15.25** |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.70/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 |  |
| 15.26** |  | 01.47/08.052, 01.49/08.052, 01.70/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |
| 15.27** |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.70/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 15.28** |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |
| 15.29** |  | 01.47/08.164, 01.49/08.164, 01.70/08.164, 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |
| 15.31** |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 15.32** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 15.33** |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |
| 15.34** |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 15.35** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 15.36** |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 7702.2.5-93 |  |
| 15.37** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |
| 15.38** |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 15.39** |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |
| 15.40** |  |  | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 15.41** |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 15.42** |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 15.43** |  |  | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 15.44** |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п.7.9 |  |
| 15.45** |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 15.46** |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 15.47** |  | 01.47/05.086, 01.49/05.086, 01.70/05.086, 10.11/05.086, 10.12/05.086, 10.13/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |
| 15.48** |  | 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.49** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.50** |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |  |
| 15.51** |  | 01.47/29.040, 01.49/29.040, 01.70/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 16.2** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 16.3** |  | 01.47/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 16.4** |  | 01.47/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 16.5** |  | 01.47/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 16.6** |  | 01.47/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 16.7** |  | 01.47/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 16.8** |  | 01.47/08.035, 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 16.9** |  | 01.47/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 16.10** |  | 01.47/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 16.11** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 16.12** |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 16.13** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 16.14** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 16.16** |  | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 16.17** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |
| 16.18** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |
| 16.19** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |
| 16.20** |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |
| 16.21** |  | 01.47/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 16.22** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 16.23** |  | 01.47/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 17.2* | Молоко и молочные продукты. Сливочные масла. Сливочно-растительные масла, спреды. Консервы молочные. Ферментные препараты молокосвертывающие. Молочные составные продукты. Сыры. | 01.70/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.03/08.035, 11.07/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 17.3** |  | 01.70/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.03/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 17.4** |  | 01.70/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.03/08.035, 11.07/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 17.5** |  | 01.70/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.03/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 17.6** |  | 01.70/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.03/08.035, 11.07/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 17.7** |  | 01.70/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.03/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 17.8** |  | 01.70/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.03/08.035, 11.07/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 17.9** |  | 01.70/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.03/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 17.10** |  | 01.70/08.035, 10.41/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 11.03/08.035, 11.07/08.035 | Олово |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 17.11** |  |  | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 17.12** |  |  | Железо |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 17.13** |  |  | Никель |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 17.14** |  |  | Ртуть |  |  |  |
| 17.15** |  | 01.70/08.082, 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 11.03/08.082, 11.07/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 17.16** |  | 01.70/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.03/08.156, 11.07/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ Р 51460-99 |  |
| 17.17** |  | 01.70/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.03/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 17.18** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 17.19** |  | 01.70/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 17.20** |  |  | Микотоксины: - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 |  |
| 17.21** |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  |  |  |
| 17.22** |  |  | Микотоксины: -зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |
| 17.23** |  | 01.70/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.03/08.158, 11.07/08.158 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |  |
| 17.24** |  | 01.70/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | Микотоксины: -охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |  |
| 17.25** |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |
| 17.26** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 17.27** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 17.28** |  | 01.70/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 11.03/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели молока и молочной продукции |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32263-2013; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ Р 52686-2023; ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011; ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011; СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3; СТБ 1467-2017 п.7.3, п.7.4; СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4; СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 1860-2016 п.7.2, п.7.3; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016 п.7.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 315-2017 п.7.2; СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 |  |
| 17.30** |  | 01.70/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.03/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля влаги, (в т.ч. в обезжиренном веществе) |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30648.3-99 4; ГОСТ 3626-73; СТБ 1373-2016 |  |
| 17.31** |  | 01.70/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.03/08.149, 11.07/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 17.32** |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 |  |
| 17.33** |  |  | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 3628-78 п.3; ГОСТ 3628-78 п.2, п.5 |  |
| 17.34** |  | 01.70/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.03/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |  |
| 17.35** |  | 01.70/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.03/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.4, п.5; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |
| 17.36** |  | 01.70/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.85/08.037, 10.86/08.037, 10.89/08.037, 11.03/08.037, 11.07/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90; СТБ 1552-2017 п.7.9 |  |
| 17.37** |  | 01.70/08.031, 10.41/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031, 10.85/08.031, 10.86/08.031, 10.89/08.031, 11.03/08.031, 11.07/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 17.39** |  | 01.70/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.03/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 17.40** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1, п.8.5.2; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 17.41** |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 17.42** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 17.43** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |
| 17.44** |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 17.45** |  |  | Споры мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 |  |
| 17.46** |  | 01.70/05.086, 10.41/05.086, 10.51/05.086, 10.52/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086, 11.03/05.086, 11.07/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |
| 17.47** |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 17.48** |  | 01.70/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.03/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 17.49** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 17.50** |  | 01.70/29.040, 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040, 11.03/29.040, 11.07/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 18.2** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия; Хлеб и хлебо-булочные изделия; Мучные кондитерские изделия | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 18.3** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 18.4** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 18.5** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 18.6** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 18.7** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 18.8** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 18.9** |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.13/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.82/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 18.10** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |  |
| 18.11** |  |  | Микотоксины: -дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 18.12** |  |  | Микотоксины: -зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |
| 18.13** |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |  |
| 18.14** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: -охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |  |
| 18.15** |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 18.16** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 18.17** |  |  | Пестициды: - гексахлорбензол |  |  |  |
| 18.18** |  |  | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 18.19** |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.82/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |  |
| 18.20** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 18.21** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 18.22** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 18.23** |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.13/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.82/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 5897-90; ГОСТ ИСО 7304-94; СТБ 1910-2008; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011; СТБ 2394-2014; СТБ 2400-2015; СТБ 912-98; СТБ 926-98 |  |
| 18.24** |  | 01.11/29.040, 01.12/29.040, 01.13/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040, 10.82/29.040, 10.85/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 5897-90; СТБ 1910-2008; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011; СТБ 2400-2015; СТБ 927-2008 |  |
| 18.25** |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.13/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.82/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 26312.4-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31646-2012; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 34165-2017; СТБ 1963-2009 |  |
| 18.27** |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.13/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 18.28** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 18.29** |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 18.30** |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 18.31** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 18.32** |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 18.33** |  | 01.11/05.086, 01.12/05.086, 01.13/05.086, 10.61/05.086, 10.62/05.086, 10.71/05.086, 10.72/05.086, 10.73/05.086, 10.82/05.086, 10.85/05.086, 10.89/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 18.34** |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 18.35** |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 18.36** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 18.37** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |  |
| 18.38** |  | 01.11/29.040, 01.12/29.040, 01.13/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040, 10.82/29.040, 10.85/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 18.39** |  | 01.11/08.162, 01.12/08.162, 01.13/08.162, 10.61/08.162, 10.62/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.73/08.162, 10.82/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 18.40** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 18.41** |  | 01.11/08.162, 10.61/08.162, 10.62/08.162, 10.71/08.162, 10.72/08.162, 10.73/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды: - гексахлорбензол |  |  |  |
| 18.42** |  | 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 21094-2022 п.7; ГОСТ 9404-88 |  |
| 18.43** |  |  | Металло-магнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |  |
| 18.44** |  | 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.82/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 п.8 |  |
| 18.45** |  | 10.61/08.164, 10.62/08.164, 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.73/08.164, 10.82/08.164, 10.85/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п.7 |  |
| 18.46** |  | 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.82/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 5698-2022 п.7 |  |
| 19.2** | Сахар и кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Мед и продукты пчеловодства. Какао и какаопродукты | 01.49/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 19.3** |  | 01.49/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 19.4** |  | 01.49/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 19.5** |  | 01.49/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 19.6** |  | 01.49/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 19.7** |  | 01.49/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 19.8** |  | 01.49/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 19.9** |  | 01.49/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 19.10** |  | 01.49/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 19.11** |  | 01.49/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.85/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 19.12** |  | 01.49/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 19.13** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 19.14** |  | 01.49/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |  |
| 19.15** |  |  | Микотоксины: -дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 19.16** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 19.17** |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 19.18** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 19.19** |  | 01.49/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 12576-89; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 28886-2019; ГОСТ 31766-2012; ГОСТ 33917-2016; ГОСТ 5897-90; СТБ 2211-2011; СТБ 2377-2014; СТБ 2394-2014 |  |
| 19.20** |  | 01.49/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.81/29.040, 10.82/29.040, 10.85/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017; ГОСТ 5897-90; СТБ 2361-2014; СТБ 2394-2014; СТБ 2422-2015; СТБ 934-93 |  |
| 19.21** |  | 01.49/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля мелочи |  | СТБ 922-94 п.5.2 |  |
| 19.22* |  |  | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 5901-2014 п.10 |  |
| 19.23** |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 5900-2014 п.7 |  |
| 19.24** |  | 01.49/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 34552-2019 п.6 |  |
| 19.25** |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2 |  |
| 19.26** |  | 01.49/08.164, 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.81/08.164, 10.82/08.164, 10.85/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3, п.4; ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8 |  |
| 19.27** |  | 01.49/08.133, 10.71/08.133, 10.72/08.133, 10.81/08.133, 10.82/08.133, 10.85/08.133, 10.89/08.133 |  |  | ГОСТ 15113.9-77 п.5; ГОСТ 31902-2012 п.10 |  |
| 19.28** |  | 01.49/08.037, 10.71/08.037, 10.72/08.037, 10.81/08.037, 10.82/08.037, 10.85/08.037, 10.89/08.037 |  |  | ГОСТ 15113.9-77 п.6 |  |
| 19.29** |  | 01.49/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 34165-2017 |  |
| 19.31** |  | 01.49/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 33536-2015; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 19.32** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 19.33** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 19.34** |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 19.35** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 19.36** |  | 01.49/05.086, 10.71/05.086, 10.72/05.086, 10.81/05.086, 10.82/05.086, 10.85/05.086, 10.89/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 19.37** |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 19.38** |  | 01.49/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 19.39** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 19.40** |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока |  | ГОСТ 31681-2012 п.7, п.9 |  |
| 19.41** |  | 10.71/08.052, 10.71/08.158, 10.71/08.164, 10.72/08.052, 10.72/08.158, 10.72/08.164, 10.82/08.052, 10.82/08.158, 10.82/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.158, 10.89/08.164 | Расчетный показатель: - Массовая доля общего сухого остатка какао (показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля молочного жира, массовая доля сухого обезжиренного остатка какао) |  | ГОСТ 31682-2012 п.11.2 |  |
| 19.42** |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля молочного жира |  | ГОСТ 31722-2012 п.8; СТБ ГОСТ Р 53122-2012 п.8 |  |
| 19.43** |  | 10.71/08.149, 10.71/08.158, 10.72/08.149, 10.72/08.158, 10.82/08.149, 10.82/08.158, 10.89/08.149, 10.89/08.158 | Расчетный показатель: - Массовая доля сухого молочного остатка (показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого обезжиренного остатка молока, массовая доля молочного жира) |  | ГОСТ Р 70337-2022 п.7.9 |  |
| 19.44** |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао |  | ГОСТ 31723-2012 |  |
| 19.45** |  |  | Массовая доля отделяемой части шоколада (оболочки) |  | ГОСТ 5897-90 п.5.1; ГОСТ 5897-90 п.5.2; СТБ 2394-2014 п.8.2; СТБ 2394-2014 п.8.1 |  |
| 19.46** |  |  | Массовая доля начинки |  | ГОСТ 5897-90 п.5.1, п.5.2; СТБ 2394-2014 п.8.1, п.8.2 |  |
| 19.47** |  | 10.71/08.052, 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.052, 10.72/08.133, 10.72/08.164, 10.82/08.052, 10.82/08.133, 10.82/08.164, 10.89/08.052, 10.89/08.133, 10.89/08.164 | Расчетный показатель: - Массовая доля какао-масла, в пересчете на сухие вещества (показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги ) |  | СТБ 2211-2011 п.6.5.1 |  |
| 19.48** |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги начинок |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |  |
| 19.49** |  |  | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | ГОСТ 5901-2014 п.8, п.9 |  |
| 19.50** |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на сахарозу |  | ГОСТ 5903-89 п.3, п.4, п.5 |  |
| 19.51** |  | 01.49/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.81/29.040, 10.82/29.040, 10.85/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 2211-2011 п.6.7; СТБ 8035-2012 |  |
| 19.52** |  | 01.49/08.159, 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол (5-гидроксиметилфурфурол) |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.1 |  |
| 19.53** |  | 01.49/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 19.54** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 19.55** |  | 01.49/08.169, 10.89/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 32169-2013 п.10.2 |  |
| 19.56** |  | 01.49/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |  |
| 19.57** |  |  | Массовая доля редуцирующих сахаров |  | ГОСТ 32167-2013 п.6 |  |
| 19.58** |  | 01.49/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 п.10.3 |  |
| 19.59** |  | 01.49/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Нерастворимые в воде вещества |  | ГОСТ 34232-2017 п.10 |  |
| 19.60** |  | 01.49/08.133, 10.71/08.133, 10.72/08.133, 10.81/08.133, 10.82/08.133, 10.85/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31774-2012 |  |
| 19.61** |  | 01.49/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 п.6 |  |
| 20.2** | Масложировая продукция, масла растительные, семена масличных культур | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 20.3** |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169, 03.00/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 20.4** |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 20.5** |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169, 03.00/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 20.6** |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.89/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 20.7** |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169, 03.00/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 20.8** |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 20.9** |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169, 03.00/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 20.10** |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 03.00/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.89/08.035 | Железо |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 20.12** |  |  | Никель |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 20.14** |  |  | Ртуть |  |  |  |
| 20.15** |  | 01.11/08.082, 01.26/08.082, 03.00/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 20.16** |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 20.17** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 20.18** |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |  |
| 20.19** |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 20.20** |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 20.21** |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 20.22** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 20.23** |  | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  |
| 20.24** |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 20.25** |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |  |
| 20.26** |  | 01.11/11.116, 01.26/11.116, 03.00/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 31755-2012; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 34178-2017; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 7482-96; ГОСТ 8285-91 |  |
| 20.27** |  | 01.11/29.040, 01.26/29.040, 03.00/29.040, 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 |  |
| 20.28** |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | СТБ 2547-2019 |  |
| 20.30** |  | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 03.00/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 20.31** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 20.32** |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 20.33** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 20.34** |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 20.35** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 20.36** |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 20.37** |  | 01.11/05.086, 01.26/05.086, 03.00/05.086, 10.41/05.086, 10.42/05.086, 10.89/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 20.38** |  |  | Плесени |  |  |  |
| 20.39** |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 03.00/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 20.40** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 20.41** |  | 10.41/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |  |
| 20.42** |  | 10.41/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 21.2** | Напитки (в т.ч. пиво, пивные напитки, солод) | 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035, 36.00/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 21.3** |  | 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169, 36.00/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 21.4** |  | 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035, 36.00/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 21.5** |  | 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169, 36.00/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 21.6** |  | 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035, 36.00/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 21.7** |  | 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169, 36.00/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 21.8** |  | 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.06/08.035, 11.07/08.035, 36.00/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 21.9** |  | 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082, 11.05/08.082, 11.06/08.082, 11.07/08.082, 36.00/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 21.10** |  | 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158, 36.00/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 21.11** |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 36.00/08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |  |
| 21.12** |  |  | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 п.3; МВИ.МН 1037-99 |  |
| 21.13** |  | 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158, 36.00/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 21.14** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 21.15** |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 36.00/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 21.16** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 21.17** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 21.18** |  | 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116, 11.06/11.116, 11.07/11.116, 36.00/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 30060-2022 п.4.7; ГОСТ 6687.5-86; СТБ 395-2017; СТБ 539-2019 |  |
| 21.19** |  | 10.89/29.040, 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.05/29.040, 11.06/29.040, 11.07/29.040, 36.00/29.040 | Объем продукции в единице потребительской упаковки |  | ГОСТ 30060-2022 п.5; ГОСТ 6687.5-86; СТБ 395-2017; СТБ 539-2019 |  |
| 21.20** |  | 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 36.00/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 21.21** |  | 10.89/35.062, 11.01/35.062, 11.02/35.062, 11.03/35.062, 11.04/35.062, 11.05/35.062, 11.06/35.062, 11.07/35.062, 36.00/35.062 | Массовая доля диоксида углерода |  | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 32038-2012; ГОСТ 6687.3-87 |  |
| 21.22** |  | 10.89/08.118, 11.03/08.118, 11.05/08.118, 11.06/08.118, 11.07/08.118 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-2021 п.10 |  |
| 21.23** |  | 10.89/08.149, 11.03/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |  |
| 21.24** |  | 10.89/08.169, 11.03/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169 | рН |  | ГОСТ 31764-2012 |  |
| 21.25** |  | 10.89/08.118, 11.03/08.118, 11.05/08.118, 11.06/08.118, 11.07/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-2021 п.6; ГОСТ 6687.7-88 |  |
| 21.26** |  |  | Объемная доля спирта |  | СТБ 395-2017 п.7.2 |  |
| 21.27** |  | 10.89/11.116, 11.03/11.116, 11.05/11.116, 11.06/11.116, 11.07/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 |  |
| 21.28** |  | 10.89/29.061, 11.03/29.061, 11.05/29.061, 11.06/29.061, 11.07/29.061 | Пеностойкость |  | ГОСТ 30060-2022 п.4.7 |  |
| 21.30** |  | 10.89/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 36.00/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.2; ГОСТ 30712-2001 п.6.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 21.31** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 21.32** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 21.33** |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
| 21.34** |  | 11.03/05.086, 11.07/05.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |
| 21.35** |  | 10.89/05.086, 11.03/05.086, 11.05/05.086, 11.06/05.086, 11.07/05.086 | Плесени |  |  |  |
| 21.36** |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 21.37** |  |  | Количество дрожжевых клеток |  | СТБ 395-2017 п.7.14 |  |
| 21.38** |  | 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 36.00/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 21.39* |  | 10.89/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |  |
| 21.40** |  | 10.89/29.040, 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.05/29.040, 11.06/29.040, 11.07/29.040, 36.00/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 21.41** |  | 10.89/08.162, 11.01/08.162, 11.02/08.162, 11.03/08.162, 11.04/08.162, 11.05/08.162, 11.06/08.162, 11.07/08.162 | Триацетин (растворитель ароматообразующих веществ) |  | МВИ.МН 2914-2008 |  |
| 21.42** |  | 10.89/29.061, 11.03/29.061, 11.05/29.061, 11.06/29.061, 11.07/29.061 | Высота пены |  | ГОСТ 30060-2022 п.4.7 |  |
| 23.2** | Другие продукты | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 08.93/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 01.14/08.035, 01.16/08.035, 03.00/08.035, 08.91/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 23.3** |  | 01.11/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 08.93/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 01.14/08.169, 01.16/08.169, 03.00/08.169, 08.91/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 23.4** |  | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 08.93/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 01.14/08.035, 01.16/08.035, 03.00/08.035, 08.91/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 23.5** |  | 01.11/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 08.93/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 01.14/08.169, 01.16/08.169, 03.00/08.169, 08.91/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 23.6** |  | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 08.93/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 01.14/08.035, 01.16/08.035, 03.00/08.035, 08.91/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 23.7** |  | 01.11/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 08.93/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 01.14/08.169, 01.16/08.169, 03.00/08.169, 08.91/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 23.8** |  | 01.11/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 08.93/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.84/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 01.14/08.035, 01.16/08.035, 03.00/08.035, 08.91/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 23.9** |  |  | Цинк |  |  |  |
| 23.10** |  |  | Никель |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 23.11** |  |  | Ртуть |  |  |  |
| 23.12** |  | 01.11/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 08.93/08.082, 10.51/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.84/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 01.14/08.082, 01.16/08.082, 03.00/08.082, 08.91/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 23.13** |  | 01.11/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 08.93/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.84/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.14/08.158, 01.16/08.158, 03.00/08.158, 08.91/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 23.14** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 23.15* |  | 01.11/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.49/08.159, 02.30/08.159, 08.93/08.159, 10.62/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.14/08.159, 01.16/08.159, 03.00/08.159, 08.91/08.159, 01.70/08.159 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 33780-2016 |  |
| 23.16** |  |  | Микотоксины: -дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 23.17** |  |  | Микотоксины: -зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |
| 23.18** |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 23.19** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 23.20** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 23.21** |  | 01.11/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.49/11.116, 02.30/11.116, 08.93/11.116, 10.62/11.116, 10.84/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 01.14/11.116, 01.16/11.116, 03.00/11.116, 08.91/11.116, 01.70/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 171-2015; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 28178-89; ГОСТ 28483-2015; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) |  |
| 23.22** |  | 01.11/29.040, 01.27/29.040, 01.28/29.040, 01.49/29.040, 02.30/29.040, 08.93/29.040, 10.62/29.040, 10.84/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040, 01.14/29.040, 01.16/29.040, 03.00/29.040, 08.91/29.040, 01.70/29.040 | Масса нетто, объем продукта |  | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 8756.1-2017 |  |
| 23.23** |  | 01.11/08.161, 01.27/08.161, 01.28/08.161, 01.49/08.161, 02.30/08.161, 08.93/08.161, 10.62/08.161, 10.84/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161, 01.14/08.161, 01.16/08.161, 03.00/08.161, 08.91/08.161, 01.70/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |  |
| 23.25** |  | 01.11/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.49/01.086, 02.30/01.086, 08.93/01.086, 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.14/01.086, 01.16/01.086, 03.00/01.086, 08.91/01.086, 01.70/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 20083-74 п.3.12; ГОСТ 28178-89 п.18; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 23.26** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 23.27** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 23.28** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 28178-89 п.19; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 23.29** |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 23.30* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 23.31* |  | 01.11/05.086, 01.27/05.086, 01.28/05.086, 01.49/05.086, 02.30/05.086, 08.93/05.086, 10.62/05.086, 10.84/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086, 01.14/05.086, 01.16/05.086, 03.00/05.086, 08.91/05.086, 01.70/05.086 | Наличие живых клеток продуцента |  | ГОСТ 20083-74 п.3.11 |  |
| 23.32** |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 23.33** |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28178-89 п.17 |  |
| 23.34** |  | 01.11/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.49/04.125, 02.30/04.125, 08.93/04.125, 10.62/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 01.14/04.125, 03.00/04.125, 08.91/04.125, 01.70/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 23.35** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 23.36** |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |  |
| 23.37** |  | 01.11/29.040, 01.27/29.040, 01.28/29.040, 01.49/29.040, 02.30/29.040, 08.93/29.040, 10.62/29.040, 10.84/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040, 01.14/29.040, 03.00/29.040, 08.91/29.040, 01.70/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 23.38** |  | 01.49/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол (5-гидроксиметилфурфурол) |  | ГОСТ 31644-2012; ГОСТ 31768-2012 п.3.1 |  |
| 23.39** |  | 01.11/08.162, 01.27/08.162, 01.28/08.162, 01.49/08.162, 08.93/08.162, 10.62/08.162, 10.84/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162, 01.14/08.162, 01.16/08.162, 01.70/08.162 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 23.40** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 24.2** | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 24.3** |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 24.4** |  | 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 24.5** |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 24.6** |  | 10.89/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 24.7** |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 24.8** |  | 10.89/08.035 | Цинк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 24.9** |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 24.10** |  | 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 24.11** |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 24.12** |  | 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 24.13** |  | 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 24.14** |  | 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |
| 24.15** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 24.16** |  |  | Пестициды: - гептахлор |  |  |  |
| 24.17** |  |  | Пестициды: - алдрин |  |  |  |
| 24.18** |  | 10.89/08.159 | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |
| 24.19** |  | 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 24.20** |  | 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 24.21** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 24.22** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 24.23** |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 24.24** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 24.25** |  | 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 25.2** | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 25.3** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 25.4** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 25.5** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 25.6** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 25.7** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 25.8** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 25.9** |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 01.47/08.082, 01.49/08.082, 01.70/08.082, 02.30/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.73/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 25.10** |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 25.11** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 25.12** |  |  | Пестициды: - гексахлорбензол |  |  |  |
| 25.13** |  |  | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 25.14** |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.47/08.161, 01.49/08.161, 01.70/08.161, 02.30/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |  |
| 25.15** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |  |
| 25.16** |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 25.17** |  |  | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |
| 25.18** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 25.19** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 25.20** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 25.21** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 25.22** |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.47/11.116, 01.49/11.116, 01.70/11.116, 02.30/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.82/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 30363-2013; ГОСТ 30364.0-97 |  |
| 25.23** |  | 01.11/29.040, 01.12/29.040, 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.47/29.040, 01.49/29.040, 01.70/29.040, 02.30/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 10.82/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77; СТБ 254-2022 |  |
| 25.24** |  | 01.11/08.149, 01.12/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.70/08.149, 02.30/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 34552-2019 п.6; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 25.25** |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 25.26** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 25.27** |  | 01.11/29.040, 01.12/29.040, 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.47/29.040, 01.49/29.040, 01.70/29.040, 02.30/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 10.82/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 26.2** | Пищевая продукция для детского питания | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 26.3** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 26.4** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 26.5** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 26.6** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 26.7** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 26.8** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.73/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 26.9** |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 01.47/08.082, 01.49/08.082, 01.70/08.082, 02.30/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.73/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 26.10** |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 26.11** |  |  | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 26.12** |  |  | Пестициды: - гексахлорбензол |  |  |  |
| 26.13** |  |  | Пестициды: - гептахлор |  |  |  |
| 26.14** |  |  | Пестициды: - алдрин |  |  |  |
| 26.15** |  |  | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 26.16** |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.47/08.161, 01.49/08.161, 01.70/08.161, 02.30/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |  |
| 26.17** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |  |
| 26.18** |  |  | Микотоксины: -зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |  |
| 26.19** |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |  |
| 26.20** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Микотоксины: -охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |  |
| 26.21** |  |  | Микотоксины: - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 34049-2017 |  |
| 26.22** |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 26.23** |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 26.24** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |  |
| 26.25** |  |  | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |  |
| 26.26** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 29270-95 п.5; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 26.27** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 26.28** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 26.29** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 26.30** |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.47/11.116, 01.49/11.116, 01.70/11.116, 02.30/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.82/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 30625-98; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 9959-2015; СТБ 1189-99 |  |
| 26.31** |  | 01.11/29.040, 01.12/29.040, 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.47/29.040, 01.49/29.040, 01.70/29.040, 02.30/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 10.82/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 8756.1-2017 |  |
| 26.32** |  | 01.11/08.149, 01.12/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.70/08.149, 02.30/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 26.33** |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 34552-2019 п.6; ГОСТ EN 13196-2015; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 26.35** |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 02.30/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1, п.8.5.2 |  |
| 26.36** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 26.37** |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 26.38** |  |  | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 26.39** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 26.40** |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 26.41** |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 26.42** |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 26.43** |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |
| 26.44** |  | 01.11/05.086, 01.12/05.086, 01.13/05.086, 01.21/05.086, 01.22/05.086, 01.23/05.086, 01.24/05.086, 01.25/05.086, 01.26/05.086, 01.47/05.086, 01.49/05.086, 01.70/05.086, 02.30/05.086, 10.11/05.086, 10.12/05.086, 10.13/05.086, 10.20/05.086, 10.31/05.086, 10.32/05.086, 10.39/05.086, 10.41/05.086, 10.42/05.086, 10.51/05.086, 10.52/05.086, 10.61/05.086, 10.62/05.086, 10.71/05.086, 10.73/05.086, 10.82/05.086, 10.83/05.086, 10.84/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |
| 26.45** |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 26.46** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 26.47** |  | 01.11/29.040, 01.12/29.040, 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.47/29.040, 01.49/29.040, 01.70/29.040, 02.30/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 10.82/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 27.2** | Комплексные пищевые добавки, пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 03.00/08.035, 08.12/08.035, 08.91/08.035, 08.92/08.035, 08.93/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 20.12/08.035, 20.13/08.035, 20.14/08.035, 20.53/08.035, 20.59/08.035, 21.10/08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 27.3** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 03.00/08.169, 08.12/08.169, 08.91/08.169, 08.92/08.169, 08.93/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 20.12/08.169, 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169, 21.10/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 27.4** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 03.00/08.035, 08.12/08.035, 08.91/08.035, 08.92/08.035, 08.93/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 20.12/08.035, 20.13/08.035, 20.14/08.035, 20.53/08.035, 20.59/08.035, 21.10/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 27.5** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 03.00/08.169, 08.12/08.169, 08.91/08.169, 08.92/08.169, 08.93/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 20.12/08.169, 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169, 21.10/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 27.6** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 03.00/08.035, 08.12/08.035, 08.91/08.035, 08.92/08.035, 08.93/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 20.12/08.035, 20.13/08.035, 20.14/08.035, 20.53/08.035, 20.59/08.035, 21.10/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 27.7** |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.14/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.70/08.169, 02.30/08.169, 03.00/08.169, 08.12/08.169, 08.91/08.169, 08.92/08.169, 08.93/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 20.12/08.169, 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169, 21.10/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 27.8** |  | 01.11/08.035, 01.12/08.035, 01.13/08.035, 01.14/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.26/08.035, 01.27/08.035, 01.28/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 03.00/08.035, 08.12/08.035, 08.91/08.035, 08.92/08.035, 08.93/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.61/08.035, 10.62/08.035, 10.71/08.035, 10.72/08.035, 10.73/08.035, 10.81/08.035, 10.82/08.035, 10.83/08.035, 10.84/08.035, 10.85/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035, 20.12/08.035, 20.13/08.035, 20.14/08.035, 20.53/08.035, 20.59/08.035, 21.10/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 27.9** |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.13/08.082, 01.14/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.26/08.082, 01.27/08.082, 01.28/08.082, 01.70/08.082, 02.30/08.082, 03.00/08.082, 08.12/08.082, 08.91/08.082, 08.92/08.082, 08.93/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.61/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 20.12/08.082, 20.13/08.082, 20.14/08.082, 20.53/08.082, 20.59/08.082, 21.10/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 27.10** |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.13/08.159, 01.14/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.70/08.159, 02.30/08.159, 03.00/08.159, 08.12/08.159, 08.91/08.159, 08.92/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159, 21.10/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 27.11** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 27.12** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 27.13** |  |  | Лимонная кислота |  | ГОСТ 32771-2014; СТБ 1982-2009 |  |
| 27.14** |  |  | Яблочная кислота |  |  |  |
| 27.15** |  |  | Винная кислота |  |  |  |
| 27.16** |  |  | Молочная кислота |  |  |  |
| 27.17** |  |  | Аскорбиновая кислота и ее соли |  | ГОСТ 31643-2012 |  |
| 27.18** |  |  | Щавелевая кислота |  | ГОСТ 32771-2014; СТБ 1982-2009 |  |
| 27.19** |  |  | Уксусная кислота |  |  |  |
| 27.20** |  |  | Янтарная кислота |  |  |  |
| 27.21** |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003) |  |
| 27.22** |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.14/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 03.00/08.158, 08.12/08.158, 08.91/08.158, 08.92/08.158, 08.93/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.53/08.158, 20.59/08.158, 21.10/08.158 | Микотоксины: -Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |  |
| 27.23** |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.13/11.116, 01.14/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.70/11.116, 02.30/11.116, 03.00/11.116, 08.12/11.116, 08.91/11.116, 08.92/11.116, 08.93/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.61/11.116, 10.62/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 20.12/11.116, 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.53/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 11293-89; ГОСТ 14618.0-78; ГОСТ 2156-76; ГОСТ 29186-91; ГОСТ 30145-94; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 908-2004; СТБ 1760-2007 |  |
| 27.24** |  | 01.11/29.040, 01.12/29.040, 01.13/29.040, 01.14/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.27/29.040, 01.28/29.040, 01.70/29.040, 02.30/29.040, 03.00/29.040, 08.12/29.040, 08.91/29.040, 08.92/29.040, 08.93/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040, 10.81/29.040, 10.82/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040, 20.12/29.040, 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.53/29.040, 20.59/29.040, 21.10/29.040 | Масса нетто, объем продукта |  | ГОСТ 15113.1-77; СТБ 1760-2007 |  |
| 27.25** |  | 01.11/08.149, 01.12/08.149, 01.13/08.149, 01.14/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.70/08.149, 02.30/08.149, 03.00/08.149, 08.12/08.149, 08.91/08.149, 08.92/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.53/08.149, 20.59/08.149, 21.10/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82); СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 27.27** |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.13/01.086, 01.14/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.70/01.086, 02.30/01.086, 03.00/01.086, 08.12/01.086, 08.91/01.086, 08.92/01.086, 08.93/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086, 21.10/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 11293-2017 п.8.17.2; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |
| 27.28** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 27.29** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 11293-2017 п.8.17.2; ГОСТ 23058-89 п.3.5.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 27.30** |  | 01.11/05.086, 01.12/05.086, 01.13/05.086, 01.14/05.086, 01.21/05.086, 01.22/05.086, 01.23/05.086, 01.24/05.086, 01.25/05.086, 01.26/05.086, 01.27/05.086, 01.28/05.086, 01.70/05.086, 02.30/05.086, 03.00/05.086, 08.12/05.086, 08.91/05.086, 08.92/05.086, 08.93/05.086, 10.11/05.086, 10.12/05.086, 10.13/05.086, 10.20/05.086, 10.31/05.086, 10.32/05.086, 10.39/05.086, 10.41/05.086, 10.42/05.086, 10.51/05.086, 10.52/05.086, 10.61/05.086, 10.62/05.086, 10.71/05.086, 10.72/05.086, 10.73/05.086, 10.81/05.086, 10.82/05.086, 10.83/05.086, 10.84/05.086, 10.85/05.086, 10.86/05.086, 10.89/05.086, 20.12/05.086, 20.13/05.086, 20.14/05.086, 20.53/05.086, 20.59/05.086, 21.10/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 27.31** |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 27.32** |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.14/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 08.12/04.125, 08.91/04.125, 08.92/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 20.12/04.125, 20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.53/04.125, 20.59/04.125, 21.10/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 27.33** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 27.34** |  | 01.11/29.040, 01.12/29.040, 01.13/29.040, 01.14/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.27/29.040, 01.28/29.040, 01.70/29.040, 02.30/29.040, 03.00/29.040, 08.12/29.040, 08.91/29.040, 08.92/29.040, 08.93/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.20/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.61/29.040, 10.62/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040, 10.81/29.040, 10.82/29.040, 10.83/29.040, 10.84/29.040, 10.85/29.040, 10.86/29.040, 10.89/29.040, 20.12/29.040, 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.53/29.040, 20.59/29.040, 21.10/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 27.35** |  | 20.14/08.149 | Массовая доля основного вещества |  | ГОСТ 7482-96 п.4.7 |  |
| 28.1* | Вина, виноматериалы, вина игристые, шампанское. Напитки, соки плодово-ягодные спиртованные, соки сброжено-спиртовые, соки концентрированные. | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.27/11.116, 10.32/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116, 11.07/11.116 | Органолептическиепоказатели | ТНПА и другая документация | ГОСТ 13918-88; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 6687.5-86; ГОСТ 7208-93 п.4.7; СТБ 1122-2010; СТБ 1378-2008; СТБ 1529-2010 п.7.3; СТБ 1694-2006 п.7.2; СТБ 1695-2006 п.7.2; СТБ 1832-2008 п.7.3; СТБ 2500-2017 п.7.2; СТБ 950-2006 п.7.2; СТБ 979-94 п.5.3 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 28.2** |  | 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.27/29.040, 10.32/29.040, 10.89/29.040, 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.05/29.040, 11.07/29.040 | Объем продукции в единице потребительской упаковки |  | ГОСТ 23943-80 п.1; ГОСТ 32080-2013 п.5.1; СТБ 1529-2010; СТБ 539-2019 |  |
| 28.3** |  | 01.13/08.031, 01.21/08.031, 01.22/08.031, 01.23/08.031, 01.24/08.031, 01.25/08.031, 01.27/08.031, 10.32/08.031, 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031, 11.05/08.031, 11.07/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 32080-2013 п.5.3; ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 28.4** |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.27/08.149, 10.32/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2; ГОСТ 32080-2013 п.5.5 |  |
| 28.5** |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000); СТБ 979-94 п.5.4 |  |
| 28.6** |  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту в безводном спирте |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 28.7** |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 28.8** |  | 01.13/08.118, 01.21/08.118, 01.22/08.118, 01.23/08.118, 01.24/08.118, 01.25/08.118, 01.27/08.118, 10.32/08.118, 10.89/08.118, 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118, 11.07/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 32081-2013 |  |
| 28.9** |  | 01.13/35.062, 01.21/35.062, 01.22/35.062, 01.23/35.062, 01.24/35.062, 01.25/35.062, 01.27/35.062, 10.32/35.062, 10.89/35.062, 11.01/35.062, 11.02/35.062, 11.03/35.062, 11.04/35.062, 11.05/35.062, 11.07/35.062 | Давление диоксида углерода |  | ГОСТ 12258-79 |  |
| 28.10** |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.27/08.159, 10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Массовая концентрация органических кислот |  | ГОСТ 31643-2012; ГОСТ 33410-2015; СТБ 1982-2009 |  |
| 28.12** |  | 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.27/08.035, 10.32/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.07/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 28.13** |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 10.32/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 28.14** |  | 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.27/08.035, 10.32/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.07/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 28.15** |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 10.32/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 28.16** |  | 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.27/08.035, 10.32/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.07/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 28.17** |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 10.32/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.07/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 28.18** |  | 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.27/08.035, 10.32/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.07/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 28.19** |  | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.27/08.082, 10.32/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082, 11.05/08.082, 11.07/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 28.20** |  | 01.13/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 01.27/08.035, 10.32/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.02/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 11.05/08.035, 11.07/08.035 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 28.21** |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.27/08.159, 10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 28.22** |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  |  |  |
| 28.23** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |
| 28.24** |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 10.32/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 28.25** |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 10.32/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | ГОСТ 32113-2013 |  |
| 28.26** |  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86 |  |
| 28.27** |  | 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 01.27/29.040, 10.32/29.040, 10.89/29.040, 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.05/29.040, 11.07/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 28.28** |  | 10.89/08.162, 11.02/08.162, 11.03/08.162, 11.04/08.162 | Метилантранилат (компонент ароматизаторов) |  | МВИ.МН 2913-2008 |  |
| 28.29** |  |  | Триацетин (растворитель ароматообразующих веществ) |  | МВИ.МН 2914-2008 |  |
| 28.30** |  | 10.89/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 34675-2020 |  |
| 29.1** | Напитки алкогольные дистиллированные и недистиллированные. Коньяки, коньячные спирты, коньячные напитки, бренди | 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептическиепоказатели | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31732-2021; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 33817-2016; СТБ 1385-2013 п.6.4; СТБ 1386-2013 п.7.7; СТБ 2138-2011 п.7.4; СТБ 2139-2011 п.7.2 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 29.2** |  | 11.01/29.040, 11.04/29.040 | Объем продукции в единице потребительской упаковки |  | ГОСТ 23943-80 п.1; ГОСТ 32080-2013 п.5.1 |  |
| 29.3** |  | 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 32080-2013 п.5.3; ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 29.4** |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2; ГОСТ 32080-2013 п.5.5 |  |
| 29.5** |  | 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 13194-74; СТБ 1385-2013 п.6.3 |  |
| 29.6** |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; ГОСТ 33834-2016; ГОСТ 34675-2020 |  |
| 29.7** |  | 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изо-бутиловый, спирт изоамиловый) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 14138-2014; ГОСТ 14138-76 |  |
| 29.8** |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33834-2016; ГОСТ 34675-2020 |  |
| 29.9** |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  | ГОСТ 14139-76 |  |
| 29.10** |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33834-2016; ГОСТ 34675-2020 |  |
| 29.11** |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте |  | ГОСТ 12280-75 |  |
| 29.12** |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 |  |  | ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33834-2016; ГОСТ 34675-2020 |  |
| 29.13** |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту в безводном спирте |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 29.14** |  |  | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |  |
| 29.15** |  | 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 33815-2016; МВИ.МН 2669-2007 |  |
| 29.16** |  | 11.01/08.118, 11.04/08.118 |  |  | ГОСТ 32000-2012 |  |
| 29.17** |  | 11.01/08.133, 11.04/08.133 |  |  | ГОСТ 32080-2013 п.5.4 |  |
| 29.18** |  | 11.01/08.035, 11.04/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 29.19** |  | 11.01/08.169, 11.04/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 29.20** |  | 11.01/08.035, 11.04/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 29.21** |  | 11.01/08.169, 11.04/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 29.22** |  | 11.01/08.035, 11.04/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 29.23** |  | 11.01/08.169, 11.04/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 29.24** |  | 11.01/08.035, 11.04/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 29.25** |  | 11.01/08.082, 11.04/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 29.26** |  | 11.01/08.035, 11.04/08.035 | Железо |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 29.27** |  | 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005 ; СТБ 2547-2019 |  |
| 29.28** |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 29.29** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 29.30* |  | 11.01/04.125, 11.04/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 29.31** |  | 11.01/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86 |  |
| 29.32** |  | 11.01/08.035, 11.04/08.035 | Медь |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 29.33** |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 29.34** |  | 11.01/29.040, 11.04/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 29.35** |  | 11.01/08.031, 11.01/08.156, 11.04/08.031, 11.04/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта (расчетный показатель) |  | СТБ 2138-2011 п.7.2.4; СТБ 2139-2011 п.7.3.9 |  |
| 29.36** |  | 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 34675-2020 |  |
| 30.1* | Водки, водки особые, водки фруктовые, дистилляты, напитки спиртные | 11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Органолептическиепоказатели | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8, п.7.2; ГОСТ 5363-93 п.4.6; ГОСТ 5964-93; СТБ 2369-2014; СТБ 2500-2017 п.7.2 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 30.2** |  | 11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Объем продукции в единице потребительской упаковки |  | ГОСТ 23943-80 п.1; ГОСТ 32035-2013 п.5.1; ГОСТ 32080-2013 п.5.1; ГОСТ 4828-83 п.2.7; ГОСТ 5363-93 п.4.5; СТБ 1384-2010; СТБ 2369-2014 |  |
| 30.3** |  | 11.01/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 32035-2013 п.5.3; ГОСТ 32080-2013 п.5.3; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5363-93; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 30.4** |  | 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 32035-2013 п.5.4; ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  |
| 30.5** |  | 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 34675-2020; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 30.6** |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изо-бутиловый, спирт изоамиловый) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 30.7** |  |  | Массовая. концентрация сложных эфиров (метилацетата, этилацетата) в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 30.8** |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; ГОСТ 34675-2020; СТБ 1385-2013 п.6.3; СТБ 2369-2014; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 30.9** |  | 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2; ГОСТ 32080-2013 п.5.5 |  |
| 30.11** |  | 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 30.12** |  | 11.01/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 30.13** |  | 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 30.14** |  | 11.01/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 30.15** |  | 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 30.16** |  | 11.01/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 30.17** |  | 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 30.18** |  | 11.01/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 30.19** |  | 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035 | Железо |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 30.20** |  | 11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 30.21** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 30.22** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005 ; СТБ 2547-2019 |  |
| 30.23** |  | 11.01/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 30.24** |  | 11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 30.25** |  | 11.01/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86 |  |
| 30.26** |  | 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 34675-2020 |  |
| 31.1** | Ликеро-водочные изделия. Настои, композиции водно-спиртовые, основы натуральные | 01.28/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 20.53/11.116 | Органолептическиепоказатели | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8, п.7.2; СТБ 924-2008 п.6.1 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 31.2** |  | 01.28/29.040, 10.84/29.040, 10.89/29.040, 11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 20.53/29.040 | Объем продукции в единице потребительской упаковки |  | ГОСТ 32080-2013 п.5.1; ГОСТ 4828-83 п.2.7 |  |
| 31.3** |  | 01.28/08.031, 10.84/08.031, 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031, 20.53/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 32080-2013 п.5.3; ГОСТ 4828-83 п.2.9 |  |
| 31.4** |  | 01.28/08.149, 10.84/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 20.53/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 32080-2013 п.5.5; ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |  |
| 31.5** |  | 01.28/08.082, 10.84/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082, 20.53/08.082 |  |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.2 |  |
| 31.6** |  | 01.28/08.149, 10.84/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 20.53/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 32080-2013 п.5.6; ГОСТ 4828-83 п.2.12 |  |
| 31.7** |  | 01.28/08.052, 10.84/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 20.53/08.052 | Массовая концентрация общего экстракта (общий экстракт) |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |  |
| 31.8** |  | 01.28/08.133, 10.84/08.133, 10.89/08.133, 11.01/08.133, 11.03/08.133, 11.04/08.133, 20.53/08.133 |  |  | ГОСТ 32080-2013 п.5.4; ГОСТ 4828-83 п.2.10 |  |
| 31.9** |  | 01.28/08.035, 10.84/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 20.53/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 31.10** |  | 01.28/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 20.53/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 31.11** |  | 01.28/08.035, 10.84/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 20.53/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 31.12** |  | 01.28/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 20.53/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 31.13** |  | 01.28/08.035, 10.84/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 20.53/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 31.14** |  | 01.28/08.169, 10.84/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 20.53/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 31.15** |  | 01.28/08.035, 10.84/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 20.53/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 31.16** |  | 01.28/08.082, 10.84/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082, 20.53/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 31.17** |  | 01.28/08.035, 10.84/08.035, 10.89/08.035, 11.01/08.035, 11.03/08.035, 11.04/08.035, 20.53/08.035 | Железо |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 31.18** |  | 01.28/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 20.53/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 31.19** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 31.20** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 31.21** |  | 01.28/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 20.53/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 31.22** |  | 01.28/29.040, 10.84/29.040, 10.89/29.040, 11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 20.53/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 31.23** |  | 01.28/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 20.53/11.116 | Растворимость |  | СТБ 924-2008 п.6.2 |  |
| 31.24** |  | 01.28/08.158, 10.84/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 20.53/08.158 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 34675-2020 |  |
| 32.2** | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия, полуфабрикаты) | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ ISO 4833-2015 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 32.3** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 32.4** |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |
| 32.5** |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |
| 32.6** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3; ГОСТ ISO 6785-2015 |  |
| 32.7** |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 7702.2.5-93; Инструкция №81-0904 (утв. МЗ РБ 16.10.2004) |  |
| 32.8** |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |
| 32.9** |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 32.10** |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |
| 32.11** |  | 10.85/05.086, 10.89/05.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |
| 32.12** |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 32.13** |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы: B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 32.14** |  | 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3; МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) Приложение 2 |  |
| 32.15** |  | 10.85/29.040, 10.89/29.040 | Определение массы |  | ГОСТ 4288-76 п.2.2 |  |
| 32.16** |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |  |
| 32.17** |  | 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |
| 32.18** |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.5.1 |  |
| 32.19** |  | 10.85/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.5.2 |  |
| 32.20** |  | 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахара |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.5.3 |  |
| 32.21** |  |  | Массовая доля белка |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.5.6 |  |
| 32.22** |  | 10.85/08.156, 10.89/08.156 |  |  |  |  |
| 32.23** |  | 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.5.8 |  |
| 32.24** |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Минеральные вещества (зола) |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.5.7 |  |
| 32.25** |  | 10.85/12.042, 10.89/12.042 | Энергетическая ценность |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.12 |  |
| 32.26** |  | 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Пероксидаза |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.11.1.1 |  |
| 32.27** |  |  | Фосфатаза |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.11.1.2 |  |
| 32.28** |  |  | Наличие красного синтетического красителя |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.14.1.1 |  |
| 32.29** |  | 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 4288-76 п.2.8 |  |
| 32.30** |  | 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Степень термического окисления фритюра |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании (постановление №18/29 МТ и МЗ РБ от 21.04.2001г) п.11.2 |  |
| 32.31** |  | 10.85/08.082, 10.89/08.082 |  |  |  |  |
| 32.32** |  | 10.85/08.133, 10.89/08.133 |  |  |  |  |
| 32.33** |  | 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 32.35* |  | 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Железо |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 32.36** |  |  | Медь |  |  |  |
| 32.37** |  | 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 32.38** |  | 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 32.39** |  | 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 32.40** |  | 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Цинк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 32.41** |  | 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 32.42** |  | 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 32.43** |  | 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 32.44** |  | 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 32.45** |  | 10.85/08.082, 10.89/08.082 |  |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 32.46** |  | 10.85/08.169, 10.89/08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012 |  |
| 32.47** |  | 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 32.48** |  | 10.85/08.169, 10.89/08.169 |  |  | ГОСТ 33824-2016 |  |
| 32.49** |  | 10.85/08.035, 10.89/08.035 | Никель |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 32.50** |  |  | Хром |  |  |  |
| 32.51** |  | 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 32.52** |  | 10.85/08.161, 10.89/08.161 | Пестициды: -ртутьорганические |  | ГОСТ 33704-2015 |  |
| 32.53** |  | 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 32.54** |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 32.55** |  | 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |  |
| 32.56** |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  |  |  |
| 32.57** |  |  | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155); |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |
| 32.58** |  | 10.85/29.040, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 32.59* |  | 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 32.60** |  | 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |
| 32.61** |  |  | Пестициды: - гексахлорбензол |  |  |  |
| 33.1* | Смывы с объектов окружающей среды | 101.19/01.086 | Отбор и подготовка проб | ГН от 02.12.2016 № 121; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция МЗ РБ №078-0210 (утв. МЗ РБ 19.03.2010); Пост. от 30.03.2012 № 32 (02040); ТНПА и другая документация | ГН от 02.12.2016 № 121; ГОСТ 7702.2.0-2016 п.9; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция МЗ РБ №078-0210 (утв. МЗ РБ 19.03.2010); СТБ ISO 18593-2012 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 33.2** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция МЗ РБ №078-0210 (утв. МЗ РБ 19.03.2010); ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 глава 14, п.77; Инструкция МЗ РБ №078-0210 (утв. МЗ РБ 19.03.2010) п.4.2 |  |
| 33.3** |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция МЗ РБ №078-0210 (утв. МЗ РБ 19.03.2010); ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Глава 14, п.78; Инструкция МЗ РБ №078-0210 (утв. МЗ РБ 19.03.2010) п.4.4 |  |
| 33.4** |  |  | Общая микробная обсемененность |  | Инструкция МЗ РБ №078-0210 (утв. МЗ РБ 19.03.2010) п.4.3 |  |
| 33.5** |  |  | Salmonella spp. | ГН от 02.12.2016 № 121; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Пост. от 30.03.2012 № 32 (02040); ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Глава 14, п.80 |  |
| 33.6** |  | 101.19/05.086 | Плесени | Инструкция 4.2.10-15-10-2006; ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Глава 17, п.75 |  |
| 33.7** |  | 101.19/01.086 | Listeria monocytogenes | ГН от 02.12.2016 № 121; Пост. от 30.03.2012 № 32 (02040); ТНПА и другая документация | Инструкция МЗ РБ №001-0116 (утв. МЗ РБ 30.08.2016) |  |
| 33.8** |  | 101.19/05.086 | Дрожжи | Инструкция 4.2.10-15-10-2006; ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Глава 17, п.75 |  |
| 33.9** |  | 101.19/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Глава 14, п.74 |  |
| 34.1* | Ароматизаторы, соусы, комплексные добавки и другие технологические вспомогательные средства для табачных изделий | 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | ГОСТ 14618.0-78; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 8756.1-2017 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 34.2** |  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 14618.0-78 |  |
| 34.3** |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 8756.1-2017 |  |
| 34.4** |  | 10.89/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10-78 п.2 |  |
| 34.5** |  | 10.89/08.118 |  |  | ГОСТ 14618.10-78 п.3 |  |
| 34.6** |  | 10.89/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ 14618.10-78 п.4 |  |
| 34.7** |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 |  |
| 34.8** |  | 10.89/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |  |
| 34.10** |  | 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 34.11** |  | 10.89/08.035 |  |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 34.12** |  | 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 34.13** |  | 10.89/08.035 |  |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 34.14** |  | 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 34.15** |  | 10.89/08.035 |  |  | ГОСТ 30538-97; МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 34.16** |  | 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| 34.17** |  | 10.89/08.035 |  |  | МВИ.МН 1792-2002 |  |
| 34.18** |  | 10.89/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.4 |  |
| 34.19** |  | 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 34.20** |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  | МВИ.МН 806-98 |  |
| 34.21** |  |  | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  |  |  |
| 34.23** |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 34.24** |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 34.25** |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 34.26** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 34.27** |  | 10.89/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 34.28** |  |  | Плесени |  |  |  |
| 34.29** |  | 10.89/08.161 | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.4 |  |
| 34.30** |  | 10.89/08.158 | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |
| 35.1** | Нетабачные никотиносодержащие изделия орального способа потребления | 10.89/08.158, 20.14/08.158, 20.53/08.158, 20.59/08.158 | Содержание никотина | ТНПА и другая документация | СТБ 2601-2022 п.6.4 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 35.2** |  | 10.89/29.040, 20.14/29.040, 20.53/29.040, 20.59/29.040 | Содержание никотина в одной никотиновой подушечке |  | СТБ 2601-2022 п.6.5 |  |
| 35.3** |  |  | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке указанного на потребительской упаковке |  | СТБ 2601-2022 п.6.6 |  |
| 35.4** |  |  | Отклонение массы никотиновой подушечки |  | СТБ 2601-2022 п.6.3 |  |
| 35.5** |  |  | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 36.1** | Никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 10.89/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Содержание никотина | ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 58109-2018 п.6.3 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 36.2** |  | 20.59/29.040, 27.90/29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина, одноразовых картриджей, специальных заправочных контейнеров |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.1, п.9.5 |  |
| 36.3** |  |  | Определение протечек жидкости |  | ГОСТ Р 58109-2018 п.6.2 |  |
| 36.4** |  |  | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |
| 37.1** | Средства для стирки | 20.41/08.156, 20.59/08.156 | Моющая способность | ГОСТ 32479-2013 п.3.1.5, таблица 2 | ГОСТ 22567.15-95 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 37.2** |  | 20.41/29.061, 20.59/29.061 | Пенообразующая способность | ГОСТ 32479-2013 п.3.1.4, таблица 1 | ГОСТ 22567.1-77 |  |
| 37.3** |  | 20.41/08.169, 20.59/08.169 | Показатель активности водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |
| 37.4** |  | 20.41/08.156, 20.59/08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 22567.7-87 |  |
| 37.5** |  | 20.41/08.149, 20.59/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93 |  |
| 38.1** | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | испытательная лаборатория (№23, корпус 4, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Богатырево, Минский район, Минская область) |
| 38.2** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 38.3** |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 градусах Цельсия |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 38.4** |  |  | Запах при 60 градусах Цельсия |  |  |  |
| 38.5** |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 38.6** |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 38.7** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 38.8** |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3 |  |
| 38.9** |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 38.10** |  | 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |
| 38.11** |  | 100.09/08.035 | Железо |  | СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 38.12** |  |  | Алюминий |  |  |  |
| 38.13** |  |  | Сурьма |  |  |  |
| 38.14** |  |  | Барий |  |  |  |
| 38.15** |  |  | Бериллий |  |  |  |
| 38.16** |  |  | Кобальт |  |  |  |
| 38.17** |  |  | Литий |  |  |  |
| 38.18** |  |  | Молибден |  |  |  |
| 38.19** |  |  | Натрий |  |  |  |
| 38.20** |  |  | Никель |  |  |  |
| 38.21** |  |  | Ртуть |  |  |  |
| 38.22** |  |  | Селен |  |  |  |
| 38.23** |  |  | Серебро |  |  |  |
| 38.24** |  |  | Стронций |  |  |  |
| 38.25** |  |  | Хром |  |  |  |
| 38.26** |  |  | Марганец |  |  |  |
| 38.27** |  |  | Свинец |  |  |  |
| 38.28** |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 38.29** |  |  | Цинк |  |  |  |
| 38.30** |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 38.31** |  |  | Медь |  |  |  |
| 38.32** |  |  | Кальций |  |  |  |
| 38.33** |  |  | Магний |  |  |  |
| 38.34** |  |  | Калий |  |  |  |
| 38.35** |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 38.36** |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 38.37** |  |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 38.38** |  |  | Гидрокарбонат-ион |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |
| 38.39** |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты по (РО4) |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 |  |
| 38.40** |  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 38.41** |  |  | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 38.42** |  |  | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 38.43** |  |  | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 38.44** |  |  | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 38.45** |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |  |
| 38.46** |  |  | Общее число колиформных бактерий (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 |  |
| 38.47** |  |  | Общее число термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 |  |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;