ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Ветеринарные лекарственные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные, инсектицидные средства. | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - описание - внешний вид - запах | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II с. 153-155; ГФ РБ II с. 1139-1191; ГФ РБ II ст. 1.2, с. 23; ГФ РБ II 2.3.4; ФЕАЭС 2.3.6.0; ФЕАЭС 2.1.3.2 | Физико-химическая лаборатория отдела контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Мира, д. 67, к. 5, 213410, г. Горки, Могилевский район, Могилевская область) |
| 1.2* |  |  | Механические включения: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |  |
| 1.3* |  | 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.20/29.040, 20.59/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Извлекаемый объем |  | ГФ РБ II 2.9.17; СТБ 8020-2002 п. 5.5.5; ФЕАЭС 2.1.9.16; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |
| 1.4* |  |  | Масса |  | ГФ РБ II 2.9.5; СТБ 8020-2002 п. 5.5.4; СТБ 8035-2012; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
| 1.5* |  | 20.13/08.031, 20.13/08.118, 20.14/08.031, 20.14/08.118, 20.20/08.031, 20.20/08.118, 20.59/08.031, 20.59/08.118, 21.10/08.031, 21.10/08.118, 21.20/08.031, 21.20/08.118 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 (метод 3); ГФ РБ II 2.2.5 (метод 1); ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |
| 1.6* |  | 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.20/01.086, 20.59/01.086, 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1; ГФ РБ II 5.1.9; ФЕАЭС 2.1.6.1 | Микробиологическая лаборатория отдела контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Мира, д. 67, к. 5, 213410, г. Горки, Могилевский район, Могилевская область) |
| 1.7* |  |  | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12; ГФ РБ II 2.6.13; ГФ РБ II 5.1.4; ОФС РБ 2.6.13; ФЕАЭС 2.3.1.4; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.1.6.7; ФЕАЭС 2.3.1.2 |  |
| 1.8* |  | 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.20/29.040, 20.59/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании, содержание влаги |  | ГФ РБ II 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31 | Физико-химическая лаборатория отдела контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Мира, д. 67, к. 5, 213410, г. Горки, Могилевский район, Могилевская область) |
| 1.9* |  | 20.13/29.128, 20.14/29.128, 20.20/29.128, 20.59/29.128, 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев |  | ГФ РБ II с. 1186 метод «Таблетки шипучие»; ГФ РБ II 2.9.2; ТУ BY 790624352.027-2013 п. 5.3 |  |
| 1.10* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II 5.11; ГФ РБ II ст. 1.4, с. 24-25; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |
| 1.11* |  | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.20/08.169, 20.59/08.169, 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов |  | ГФ РБ II 2.2.4; ГФ РБ II 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.4; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |
| 1.12* |  | 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.20/08.159, 20.59/08.159, 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.29 ; ГФ РБ II 2.9.40 ; ФЕАЭС 2.1.9.5; ФЕАЭС 2.1.2.28 |  |
| 1.13* |  | 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.20/08.156, 20.59/08.156, 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ; ГФ РБ II 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
| 1.14* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |
| 1.15* |  | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.20/08.149, 20.59/08.149, 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Потенциометрическое титрование. Комплексометрическое титрование. Титрование в неводных растворителях. Титриметрические методы: - количественное определение - однородность дозированных единиц - подлинность |  | ГФ РБ II 2.5.50; ГФ РБ II 2.5.11; ГФ РБ II 2.2.20; ГФ РБ II 2.2.90; ГФ РБ II 2.9.40 ; ФЕАЭС 2.1.2.19; ФЕАЭС 2.1.5.11; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
| 1.16* |  | 20.13/08.133, 20.14/08.133, 20.20/08.133, 20.59/08.133, 21.10/08.133, 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.6; ГФ РБ II 2.9.40 ; ФЕАЭС 2.1.2.6; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
| 1.17* |  | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.20/08.149, 20.59/08.149, 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Количественное определение микроэлементов (йод, железо) |  | ГФ РБ II с. 477; ТУ BY 790624352.031-2014 5.3; ТУ BY 790624352.096-2018 5.3 |  |
| 1.18* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-3-0520-68 |  |
| 1.19* |  | 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.20/08.161, 20.59/08.161, 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность -количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ; ГФ РБ II 2.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.26 ; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
| 1.20* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности |  | ГФ РБ II 2.2.1; ФЕАЭС 2.1.2.1 |  |
| 1.21* |  |  | Окраска |  | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |
| 1.22* |  | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.20/08.169, 20.59/08.169, 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38; ФЕАЭС 2.1.2.33 |  |
| 1.23* |  |  | Вода: полумикрометод |  | ГФ РБ II 2.5.12 ; ФЕАЭС 2.1.5.12 |  |
| 2.1* | Дезинфицирующие средства | 20.20/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II с. 1139-1191; СОП-3-0520-39; СОП-3-0521-46; СТО 12381131-002-2023; ФЕАЭС 2.3.6.0 | Физико-химическая лаборатория отдела контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Мира, д. 67, к. 5, 213410, г. Горки, Могилевский район, Могилевская область) |
| 2.2* |  | 20.20/29.040, 20.59/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 5.5.5 |  |
| 2.3* |  | 20.20/08.169, 20.59/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН |  | ГОСТ 33776-2016 п. 4.3.1; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |
| 2.4* |  | 20.20/08.149, 20.20/08.159, 20.20/08.169, 20.59/08.149, 20.59/08.159, 20.59/08.169 | Концентрация действующего вещества |  | ГОСТ 16457-2016; ГОСТ Р 57474-2017; ГФ РБ II 2.2.90; ГФ РБ II 2.2.20; ГФ РБ II 2.2.29 |  |
| 2.5* |  | 20.20/11.116, 20.59/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-3-0520-68 |  |