ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб) | 43.22/ 29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | ТР 2025/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2039–2010 п. 8.1 (Метод 1) | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 1.2** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039–2010 п. 8.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 1.3** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039–2010 п. 8.3 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 1.4** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039–2010 п. 8.4 ГОСТ 26433.2–94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 1.5** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 1.6** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозионной стойкости |  | СТБ 2039-2010 п. 8.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 1.7** |  | 43.22/ 11.116 | Испытания на наличие тяги в дымовой трубе |  | СТБ 2039-2010 п. 8.7 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 1.8** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб) | 43.22/ 23.000 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации | ТР 2025/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п. 8.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 2.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | ТР 2025/013/BY ГОСТ 18105-2018 СТБ 1544-2005 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2674-2025 ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 п. 7.9 ГОСТ 22690-2015 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 2.2** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) |  | СТБ 2264-2012 п. 7.11 ГОСТ 22690-2015 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 3.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (бетонные работы) | 41.00/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием) | ТР 2025/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | ГОСТ 18105-2018, ГОСТ 22690-2015 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.1** | Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение оконных проемов) | 43.29/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков | ТР 2025/013/BY, СП 3.02.08.2024, ТНПА и другая документация | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.2 СТБ 1476-2004 п. 4.4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.2** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.2 СТБ 1476-2004 п. 4.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.3** |  | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.9 СТБ 1476-2004 п. 5.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.4** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.9 СТБ 1476-2004 п. 5.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.5** | Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение оконных проемов) | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) | ТР 2025/013/BY, СП 3.02.08.2024, ТНПА и другая документация | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.9 СТБ 1476-2004 п. 5.3 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.6** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска отливов на фасад |  | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.10 СТБ 1476-2004 п. 6.4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.7** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.10 СТБ 1476-2004 п. 6.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.8** |  | 43.29/ 29.061 | Определение толщины слоя выравнивающей стяжки |  | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.9 СТБ 1476-2004 п. 5.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 4.9** |  | 43.29/ 29.061 | Шаг установки крепежных элементов отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.10 СТБ 1476-2004 п. 6.3 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 5.1** | Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение дверных проемов) | 43.29/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков | ТР 2025/013/BY, СП 3.02.08.2024, ТНПА и другая документация | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.2 СТБ 1476-2004 п. 4.4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 5.2** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.2 СТБ 1476-2004 п. 4.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.1 СТБ 2001-2009 п. 5.1 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.2** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.2 СТБ 2001-2009 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.3** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.3 СТБ 2001-2009 п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.4** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.4 СТБ 2001-2009 п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.5** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.5 СТБ 2001-2009 п. 5.5 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.6** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.4 СТБ 2001-2009 п. 5.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.7** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.2 СТБ 2001-2009 п. 5.7 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.8** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.7 СТБ 2001-2009 п. 5.8 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.9** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.6 СТБ 2001-2009 п. 5.9 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.10** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.7 СТБ 2001-2009 п. 5.10 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.11** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.5 СТБ 2001-2009 п. 5.11 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.12** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.8 СТБ 2001-2009 п. 5.13 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 6.13** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СП 4.01.08-2024 п. 5.4 СТБ 2001-2009 п. 6 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п. 5.1 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.2** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.3** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.4** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п. 5.5 СТБ 1133-98 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.5** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п. 5.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.6** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009 п. 5.7 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.7** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п. 5.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.8** |  | 43.22/ 11.116 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.9** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п. 5.10 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.10** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.11** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п. 6.2 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 7.12** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем отопления зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п. 5.2 СП 4.02.08-2024 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.2** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2038-2010 п. 5.3 СП 4.02.08-2024 п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.3** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010 п. 5.5 СП 4.02.08-2024 п. 5.5 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.4** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.6 СП 4.02.08-2024 п. 5.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.5** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.7 СП 4.02.08-2024 п. 5.7 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.6** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010 п. 5.8 СП 4.02.08-2024 п. 5.8 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.7** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.9 СП 4.02.08-2024 п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.8** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п. 5.10 СП 4.02.08-2024 п. 5.10 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.9** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п. 5.11 СП 4.02.08-2024 п. 5.11 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.10** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 5.12 СП 4.02.08-2024 п. 5.12 СТБ 1133-98 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.11** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем отопления зданий и сооружений) | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п. 5.13 СП 4.02.08-2024 п. 5.13 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.12** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 6.1 СП 4.02.08-2024 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 8.13** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п. 6.2 СП 4.02.08-2024 п. 6.2 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 9.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и газоходов. Отклонение воздуховодов и газоходов от вертикали | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п. 5.1, Приложение К ГОСТ 26433.2-94 СП 4.02.07-2024 п. 5.1, Приложение Н | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 9.2** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СТБ 2021-2009 п. 5.2, СП 4.02.07-2024 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 9.3** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА. Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.п.5.3, 5.4 СП 4.02.07-2024 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 9.4** |  | 43.22/ 29.061 | Определение скорости потока и расхода воздуха (наличие тяги). Кратность воздухообмена |  | СТБ 2021-2009 Приложение К, СП 4.02.07-2024 Приложение Н ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 9.5** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п. 5.6 СП 4.02.07-2024 п. 5.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 9.6** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений) | 43.22/ 11.116 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п. 6.2 СП 4.02.07-2024 п. 6.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п. 5.1, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.2** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2039-2010 п. 5.2, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.3** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 5.3, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.4** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 5.4, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.5** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие опор и креплений трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п. 5.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.6** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п. 5.6, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.7** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039-2010 п. 5.7, СТБ 1133-98 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.8** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п. 5.10 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.9** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010 п. 5.15 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 10.10** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п. 5.14, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 11.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж тепловых пунктов и котельных) | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СП 4.02.11-2025 п. 5.1, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 11.2** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СП 4.02.11-2025 п. 5.2, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 11.3** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СП 4.02.11-2025 п. 5.3, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 11.4** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СП 4.02.11-2025 п. 5.4, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 11.5** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СП 4.02.11-2025 п. 5.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 11.6** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  | СП 4.02.11-2025 п. 5.6, СТБ 1133-98 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 11.7** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СП 4.02.11-2025 п. 5.7 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 11.8** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СП 4.02.11-2025 п. 5.8, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 12.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (лакокрасочные покрытия) | 43.99/ 29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТР 2025/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.4, ГОСТ 31993-2024 (методы 7С, 13А) СТБ ISO 2808-2023 (п.п. 5.5 методы 7В, 7С) | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 12.2** |  | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 12.3** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.9 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 12.4** |  | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 6.11, ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) ГОСТ 31149-2014 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 13.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна) | 43.29/ 29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондироваия) | ТР 2025/013/BY, СП 3.02.10-2025 ТНПА и другая документация | СП 1.03.17-2025 п. 5.2.6 СТБ 1377-2003 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 14.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (установка бортового камня) | 43.29/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ТР 2025/013/BY, СП 3.02.10-2025, ТНПА и другая документация | СП 1.03.17-2025 п.5.3.1, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 14.2** |  | 43.29/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СП 1.03.17-2025 п.5.3.2, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 14.3** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СП 1.03.17-2025 п.5.3.3, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 14.4** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов и качество заделки стыков |  | СП 1.03.17-2025 п. 5.3.4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 15.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (устройство сборного покрытия из плит тротуарных) | 43.29/ 29.061 | Толщина выравнивающего слоя | ТР 2025/013/BY СП 3.02.10-2025 ТНПА и другая документация | СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.1, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 15.2** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 15.3** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.1, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 15.4** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.2, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 15.5** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.3, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 15.6** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.4, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 15.7** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия) |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.5, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 15.8** |  | 43.29/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.6 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 16.1** | Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов) | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТР 2025/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 7.7 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 16.2** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 16.3** |  | 43.29/ 11.116 43.29/ 29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-2008 п. 7.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 17.1** | Устройство изоляционных покрытий (устройство окрасочной гидроизоляции (лакокрасочной) | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТР 2025/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 8.4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 17.2** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 8.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 17.3** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п. 8.7 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 18.1** | Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции) | 43.29/ 11.116, 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТР 2025/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 9.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 18.2** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.6, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 18.3** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.7, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 18.4** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.8, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 18.5** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.10 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 19.1** | Устройство изоляционных покрытий (устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТР 2025/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 17.4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 19.2** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.10, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 19.3** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.11, ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 19.4** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.12 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 19.5** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.13 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 20.1 | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений (устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов) | 41.00/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.14-2024, ТНПА и другая документация | СП 1.03.14-2024 п. 7.1 ГОСТ 26433.2-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 21.1** | Материалы и изделия стальные металлические для кровель Черепица металлическая Изделия стальные гнутые для систем водоотвода Материалы и изделия стальные металлические для кровель Черепица металлическая Изделия стальные гнутые для систем водоотвода | 25.99/ 29.061 | Геометрические размеры, отклонения геометрических параметров | ТР 2025/013/BY, СТБ 1380-2003, СТБ 1549-2005, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, СТБ 1549-2005 п.п. 7.3-7.5, СТБ 1380-2003 п. 7.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 21.2** |  | 25.99/ 11.116 | Внешний вид Контроль цвета |  | СТБ 1380-2003 п.п. 7.3-7.4, 7.9, СТБ 1549-2005 п.п. 7.6, 7.7 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 21.3** |  | 25.99/ 32.089 | Толщина покрытия |  | СТБ 1380-2003 п. 7.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 21.4** |  | 25.99/ 26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений |  | СТБ 1549-2005 п. 7.2 | г. Минск, ул. Платонова, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 21.5** |  | 25.99/ 29.121 | Адгезия покрытия к металлу |  | СТБ 1380-2003 п. 7.7 ГОСТ 15140-78 метод 2 ГОСТ 31149-2014 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 22.1** | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | 24.33/ 11.116 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | ТР 2025/013/BY, СТБ 1382-2003, СТБ 1527-2005, ГОСТ 24045-2016, ГОСТ 30245-2012, ГОСТ 30246-2016, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003 п.п. 7.2, 7.5, СТБ 1527-2005 п.п. 7.2, 7.5, ГОСТ 24045-2016, п.п. 7.1 7.3, 7.6, 7.8, ГОСТ 30245-2012, п.п.6.2, 7.1.1-7.1.5, 7.1.8 ГОСТ 30246-2016 п.7.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 22.2** |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид. Цвет. Качество поверхности. Качество резки профилей |  | СТБ 1382-2003 п.п. 7.6, 7.7, 7.8, СТБ 1527-2005 п.п. 7.6, 7.7, 7.8, ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.1, 7.2, 7.8, ГОСТ 30245-2012 п. 7.2, ГОСТ 30246-2016 п. 7.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 22.3** |  | 24.33/ 29.061 | Серповидность по ребру гофра. Волнистость профилей |  | СТБ 1382-2003 п.п. 7.3, 7.5, СТБ 1527-2005 п.п. 7.3, 7.5, ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6, 7.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 22.4** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003 п.п. 7.4, 7.5, СТБ 1527-2005 п.п. 7.4, 7.5, ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.5, 7.6, 7.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 22.5** |  | 24.33/ 11.116, 24.33/ 29.121 | Адгезия покрытия к металлу |  | СТБ 1382-2003 п. 7.11, СТБ 1527-2005 п. 7.9 ГОСТ 15140-78 метод 2 ГОСТ 31149-2014 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 22.6** | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | 24.33/ 32.089 | Толщина покрытия | ТР 2025/013/BY, СТБ 1382-2003, СТБ 1527-2005, ГОСТ 24045-2016, ГОСТ 30245-2012, ГОСТ 30246-2016, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1147-80 п. 3.4 ГОСТ 30246-2016 п. 7.5 ГОСТ 9.916–2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3, 6.13 (магнитный метод, метод капли) | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 22.7** |  | 24.33/ 29.061 | Скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза профилей |  | ГОСТ 30245-2012 п.п. 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, ГОСТ 26877-2008 п. 5.4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 23.1** | Радиаторы отопительные стальные Полотенцесушители | 25.21/ 29.061 | Основные параметры и размеры, отклонения от габаритных размеров | ТР 2025/013/BY, ГОСТ 31311–2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31311-2022 п. 8.2, 5.8.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 23.2** |  | 25.21/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 23.3** |  | 25.21/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 23.4** |  | 25.21/ 11.116 | Качество поверхности |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 23.5** |  | 25.21/ 26.141 | Прочность и герметичность при избыточном гидростатическом давлении равном 1,5 Рmax теплоносителя. Статическая прочность |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5, 8.6 | г. Минск, ул. Платонова, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 23.6** |  | 25.21/ 32.089 | Качество (класс) покрытия |  | ГОСТ 9.032-74 п. 2.1, приложение 4 (поз. 2, 4–8), ГОСТ 31311-2022 п. 8.7 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 24.1** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ТР 2025/013/BY, ГОСТ 19681-94, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19681-94 п. 7.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 24.2** |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность арматуры |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.4 | г. Минск, ул. Платонова, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 24.3** |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность узлов арматуры |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.5 | г. Минск, ул. Платонова, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 24.4** |  | 25.99/ 35.065 | Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.18 | г. Минск, ул. Платонова, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 24.5** |  | 25.99/ 32.089 | Качество покрытия |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.24 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 4, 5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 25.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 24.31/ 29.061, 24.31/ 11.116 | Геометрические параметры арматуры. Внешний вид | ТР 2025/013/BY, СТБ 2174-2011, ГОСТ 10922-2012, ГОСТ 23279-2012, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п.п. 7.1–7.9, ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.9, ГОСТ 23279-2012 п.п. 7.1, 7.2, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 26.1** | Конструкции стальные | 25.11/ 29.061 | Прочность, жесткость | ТР2009/013/BY, ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, СТБ 1133-98 (визуальный метод) ГОСТ 23118-2019 п.п. 5.1.2, 7 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 26.2** |  | 25.11/ 32.089 | Внешний вид лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.7 ГОСТ 9.032-74 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 26.3** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019п. 7.5 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 26.4** |  | 25.11/ 32.115 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки |  | СТБ 1133-98 | г. Минск, ул. Платонова помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 26.5** |  | 25.11/ 32.115 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019, СТБ 1133-98 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 26.6 ** |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры конструкций |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.5 ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 27.1** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/ 29.061 | Внешний вид покрытия | ТР2009/013/BY, СТБ 1317-2002, ТНПА и другая документация | СТБ 1317-2002 п. 6.5, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 27.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения от линейных размеров |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 27.3 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 27.4** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 27.5** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п. 6.6, ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3 (магнитный метод) | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 27.6 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 27.7** |  | 25.11/ 32.115 | Внешний вид поверхности элементов и сварных швов |  | СТБ 1317-2002 п.п. 6.2, 6.8, СТБ 1133-98 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 28.1** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонение формы от проектной | ТР2009/013/BY, СТБ 1381-2003, ТНПА и другая документация | СТБ 1381-2003 п. 6.4, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 28.2** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 28.3** |  | 25.11/ 29.061, 25.11/ 11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и толщина |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5, ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1–2.3, ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 5, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3 (магнитный метод) | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 28.4** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения под антикоррозионное покрытие |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5, ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.1-6.3 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 29.1** | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 25.11/ 29.121 | Несущая способность, устойчивость и жесткость ферм; несущая способность соединений | ТР2009/013/BY, СТБ 1396-2003, ТНПА и другая документация | СТБ 1396-2003 п. 4.2, СТБ 1133-98, ГОСТ 3242-79 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 29.2** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сталей, сварочных и лакокрасочных материалов, болтов, гаек и шайб |  | СТБ 1396-2003 п.6.1 (визуальный метод) | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 29.3** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах, деталях ферм, сварных швах и околошовной зоне |  | СТБ 1396-2003 п. 6.3, СТБ 1133-98 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 29.4** |  | 25.11/ 29.061 | Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра |  | СТБ 1396-2003 п. 6.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 29.5** | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 25.11/ 29.061 | Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков | ТР2009/013/BY, СТБ 1396-2003, ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 29.6** |  | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ферм |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 29.7** |  | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм |  | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 30.1** | Грунты | 41.00/ 29.040 | Коэффициент уплотнения | ТР 2025/013/BY, СН 3.03.04-2019, СП 5.01.04-2025, ГОСТ 30416-2020, ТНПА и другая документация | СТБ 2176-2011, СП 1.03.14-2024 п.п. 5.6, 6.1, 7.5 СТБ 1377-2003, СП 1.03.17-2025 п.п. 5.1.6, 5.1.7 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 31.1** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 2068-2010 п. 11 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 32.1** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ТР 2025/013/BY, СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | ГОСТ 28089-2012 п.п. 8.6, 8.8, 8.9, 9 СП 1.03.07-2023 п.5.9 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10632-2014 п.п. 7.2, 7.14, 7.15, 7.16 ГОСТ 11529-2016 п. 4 ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 13449-82 п.п. 1.1-1.7, ГОСТ 15588-2014 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, ГОСТ 17177-94 п.п. 4, 5, 6, ГОСТ 18599-2001 п. 8.3, ГОСТ 2140-81, ГОСТ 23342-2012 п.п. 6.2-6.6, ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, ГОСТ 24700-99 п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, ГОСТ 24944-81 п.п. 4.2, 4.3, 4.7, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 2678-94 п.п. 3.2, 3.3, ГОСТ 27680-88 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1-7.5, ГОСТ 30674-2023 п.п. 8.3, 8.4 ГОСТ 32687-2021, п.п. 7.3, 7.4 ГОСТ 9480-2024 п.п. 7.2.3-7.2.6 СТБ 1383-2003 п. 6.17 ГОСТ 30972-2002 п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 32557-2013 п.п. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. ГОСТ 4598-2018 п.п. 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11. ГОСТ 5336-80 п. 4, ГОСТ 6266-97 п. 8.2, ГОСТ 9479-2011 п. 7.2 ГОСТ 9480-2012 п.п. 5.2-5.4, ГОСТ EN 1279-1-2014 п.п. 5.3.2, 5.3.3, СТБ 1074-2009 п.п. 6.1, 6.2, 6.6 СТБ 1108-2017 п .8.4, СТБ 1160-99 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.12, СТБ 1227-2000 п. 8.2, ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1, 7.2, 7.3-7.7, СТБ 1230-2000 п.п. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, СТБ 1286-2001 п.п. 7.1, 7.3, СТБ 1380-2003 п. 7.4 СТБ 1382-2003 п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 СТБ 1423-2003 п.п. 6.2, 6.3, СТБ 1451-2004 п. 7.2, СТБ 1457-2004 п.п. 5, 6, 7, 8, 9, СТБ 1515-2004 п.п. 5, 6, 7, 8, 9, СТБ 1527-2005 п.п. 7.2-7.7, СТБ 1548-2005 п.п. 7.2, 7.3, 7.6, | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1549-2005 п.п. 7.4, 7.5, СТБ 1554-2005 п.п. 7.3, 7.5.2, СТБ 1702-2006 п.п. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, ГОСТ EN 822-2011 ГОСТ EN 823-2011 методы В1, В3, ГОСТ EN 824-2011 ГОСТ 33259-2015 п. 8.2 СТБ 2251-2012, п.п. 7.7, 7.8 СТБ 2270-2012, п. 7.2.2СТБ 1807-2007 п. 7.16, СТБ 2120-2010 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, СТБ 2184-2011 п. 8.4, СТБ 2433-2015 п.п. 8.3, 8.6, СТБ 814-93 п.п. 8.1, 8.5, СТБ 939-2013 п.п. 8.9, 8.12 СТБ EN 12085-2016, СТБ EN 12431-2016, СТБ EN 12859-2015, СТБ EN 772-16-2014, СТБ EN 772-20-2008, СТБ EN 822-2016, СТБ EN 823-2016 методы В1, В3, СТБ EN 824-2016, СТБ EN 825-2016, СТБ ЕН 1051-1-2005 п.п. 5.3.1.1, 5.3.1.3, СТБ ЕН 1338-2007 приложение С, СТБ ЕН 1339-2007 приложение С, СТБ ЕН 1340-2007 приложение С, | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.п. 2, 3, ГОСТ 24053-2021 СТБ ЕН 13055-2018 п.п. 5.3, 5.7 СТБ 1091-97 п. 7.3 СТБ 1102-2005 п. 7.2.1. СТБ 1107-2022 п. 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 СТБ 1283-2001 п.п. 6.1, 6.3, 6.5 СТБ 1293-2001 п. 7.2 СТБ 1338-2002 п. 7.9 СТБ 1348-2009 п.п. 9.2, 9.3, 9.13 СТБ ISO 1401-1-2012 п. 6 СТБ 1418-2003 п. 6.1 СТБ 1554-2005 п.п. 7.2-7.4, 7.5.1, 7.5.2 СТБ 1617-2006 п. 7.3 СТБ 1702-2006 п.п. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 СТБ 1720-2007 п.п. 7.1-7.8 СТБ 1722-2007 п.п. 8.4, 8.5, 8.6 ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.2 СТБ 1767-2007 п.п. 6.1-6.4, 6.5 СТБ 1916-2008 п. 6.2 СТБ 1979-2009 п. 7.1 СТБ 2065-2010 п. 8.3 СТБ 2119-2010 п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8 СТБ 2151-2010 п.п. 8.4, 8.5 СТБ 2174-2011 п.п. 7.1-7.3, 7.7 СТБ 2244-2012 п. 8.3 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 2251-2012 п. 7.2 СТБ 2252-2012 п.п. 7.1.2, 7.2.3 СТБ 2270-2012 п.п.7.1.2, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 СТБ EN ISO 3126-2011 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4 СТБ EN 13055-2018 п.п. 5.3, 5.7 ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2, 7.3 ГОСТ617-2006 п.п. 7.2-7.4 ГОСТ 1759.1-82 р. 3 ГОСТ 3262-75 п.п. 4.6-4.9 ГОСТ 4598-2018 п.п.7.2, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11 ГОСТ 13996-2019 р. 8 ГОСТ 6942-98 п.п. 7.1, 7.3, 7.5 ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 9583-75 п.п. 4.8, 4.9 ГОСТ 10705-80 п. 4.4 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.7 ГОСТ 11284-75 ГОСТ 11310-2012 п. 5.4 ГОСТ 13449-2017 п. 4 ГОСТ 13996-2019 п. 8 ГОСТ 14632-79 п.п. 4.1, 4.3 ГОСТ 16475-81 п.п. 4.2-4.3 ГОСТ 16914-71 п.п. 3.8-3.11 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 18276.1-88 п. 3.3 ГОСТ 18276.3-88 п.п.4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 ГОСТ 23307-78 п.п.4.1-4.5 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 27023-86 п.п.4.2, 4.4 ГОСТ 27180-2019 п.п. 5.1-5.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30245-2012 п. 7.1 ГОСТ 32274-2021 п.п. 7.2, 7.7, 7.8 ГОСТ 32398-2013 п. 7.2 ГОСТ 32399-2013 п. 8.2 ГОСТ 32412-2013 п. 8.3 ГОСТ 32414-2013 п. 8.3 ГОСТ 32415-2013 п. 8.4 ГОСТ 32567-2013 п. 8.2 ГОСТ 32806-2014 п. 6.3 ГОСТ 32962-2014 р. 7, 8 ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ Р 58121.2-2018 п. 8.3 ГОСТ 18124-2012 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 9590-76 п. 4.1 ГОСТ 15612-2013 р. 4 ГОСТ 19681-94 п. 7.2 ГОСТ 21880-2022 п.п.10.3-10.5 ГОСТ 26816-2016 п.п. 7.3.1-7.3.3 ГОСТ 32598-2013 п.п. 7.2, 7.4, 7.5 ГОСТ 8747-88 р. 3 ГОСТ 10706-76 п. 3.2 ГОСТ 6942-98 п.п. 7.1, 7.3, 7.5 СТБ 1032-96 п. 7.1 СТБ 1497-2004 п.п. 6.1-6.4 СТБ 1915-2020 п.7.3, 7.4 СТБ 1264-2001 п. 8.2 ГОСТ 32590-2013 п.п. 7.2-7.6 СТБ 1008-24 п .6.1 СТБ 1071-2007 п. 6.2 СТБ 1097-2012 п.п. 7.7, 7.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1238-2000 п. 6.8 СТБ 1002-2003 п. 7.1 СТБ 1184-99 п.п. 7.1, 7.7 ГОСТ EN 13165-2015 р. 5 СТБ EN 1859-2012 п. 4.3 СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.1 ГОСТ 22689-2014 п. 8.3 СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 СТБ 1437-2004 п.п. 7.1, 7.2 СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.4 ГОСТ 24099-2013 п.п. 7.1-7.4 ГОСТ 26149-84 п. 4.2 ГОСТ 32313-2020 п. 4.2.2 ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ 23307-78 п.п. 4.3-4.5 ГОСТ 32806-2014 п.п. 5.3, 6.3 ГОСТ EN 1848-1-2011 СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.2.2–4.2.5, 4.3.10, 5.3.1 СТБ EN 13163-2015 п.п. 4.2.2–4.2.5, 4.3.3, 5.3.1 ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.1-7.4 СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.2.2, 4.2.3, 5.3.1 ГОСТ EN 13165-2015 п.п. 4.2.2-4.2.5, 5.3.1 ГОСТ 6402-70 п. 3.4 ГОСТ 18123-82 п.п. 3.3-3.7 ГОСТ 1759.0-87 п.. 4.4,4.6 ГОСТ 1147-80 п.п. 3.3, 3.11, 3.12 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 41.00/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.22/ 29.061, 43.99/ 29.061, 43.29/ 29.061, 43.91/ 29.061, 25.99/ 29.061, 24.33/ 29.061, 24.31/ 29.061, 25.11/ 29.061, 43.31/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10304-80 п.п. 3.4-3.10 ГОСТ 28456-90 п.п. 4.2-4.4 ГОСТ 28778-90 п. 3.1 ГОСТ 32413-2013 п. 8.4 ГОСТ 32398-2013 п.п. 7.2, 7.15 ГОСТ 32399-2013 п. 8.2 СТБ 1074-2009 п. 6.1, 6.2 СТБ 1722-2007 п.п. 8.2-8.7 СТБ 1597-2006 п. 5.3 ГОСТ 24939-81 ГОСТ 862.1-2020 п.п. 7.1-7.5 ГОСТ 862.4-2020 п.п. 7.1-7.6 СТБ 1713-2007 п. 8.5 СТБ 1714-2007 п. 8.5 ГОСТ 32018-2012, п. 6.1-6.4 ГОСТ ISO 3126-2023 ГОСТ 6428-2018, п.7.1 ГОСТ 3560-73, п.4.1, 4.4 ГОСТ 32591-2013, п.7.3-7.5 СТБ 2632-2023, п.8.10 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.2** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 11.116 20.30/ 11.116 23.44/ 11.116 24.51/ 11.116 22.21/ 11.116 23.65/ 11.116 16.21/ 11.116 23.31/ 11.116 25.93/ 11.116 24.31/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1091-97 п. 7.2 СТБ 1092-2018 п. 9.15 СТБ 1133-98 СТБ 1160-99 п.п. 7.9, 7.10 СТБ 1263-2001 п.8.7, 8.24 СТБ 1283-2001 п. 6.2 СТБ 1293-2001 п. 7.1 СТБ 1338-2002 п. 7.2 СТБ 1348-2009 п.п. 9.11-9.13 СТБ EN 1401-1-2012 п.5 СТБ 1554-2005 п. 7.5 СТБ 1617-2006 п.п. 7.2, 7.4, 7.11 СТБ 1843-2008 п. 9.3 СТБ 1916-2008 п. 6.1 СТБ 2065-2010 п. 8.2 СТБ 2119-2010 п.п. 5.3, 5.9, 5.10 СТБ 2151-2010 п.п. 8.2, 8.3 СТБ 2174-2011 п. 7.9 СТБ 2184-2011 п. 8.3 СТБ 2244-2012 п. 8.2 СТБ 2251-2012 п. 7.3 СТБ 2252-2012 п. 7.4 СТБ 2270-2012 п. 7.2.7 СТБ EN ISO 3126-2011 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.2 ГОСТ 494-2014 п. 7.1 ГОСТ617-2006 п.7.1, 7.4 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 1759.2-82 п. 3.1 ГОСТ 1759.3-83 п. 3.2 ГОСТ 2678-94 п. 3.2 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 3262-75 п.4.2, 4.10 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.2** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 11.116 20.30/ 11.116 23.44/ 11.116 24.51/ 11.116 22.21/ 11.116 23.65/ 11.116 16.21/ 11.116 23.31/ 11.116 25.93/ 11.116 24.31/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 4598-2018 п.п. 7.10, 7.11 ГОСТ 6942-98 п. 7.2 ГОСТ 7251-2016 п.п. 8.1, 8.4; ГОСТ 9480-2012 п.п. 5.1, 5.5 ГОСТ 10277-90 п. 3.4 ГОСТ 10632-2014 п. 7.14 ГОСТ 10632-2014 п.п. 7.10, 7.14-7.16 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 4, 5 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.п. 5.1, 5.2 ГОСТ 10922-2012 п.7.1, 7.8 ГОСТ 11529-2016 п. 5 ГОСТ 9480-2024п.п. 7.1, 7.3 ГОСТ 13996-2019 п. 8 ГОСТ 14632-79 п.п. 4.1, 4.2 ГОСТ 14791-79 п. 3.10 ГОСТ 15588-2014 п. 7.2 ГОСТ 15836-79 п. 3.1 ГОСТ 16475-81 п.п. 4.4-4.6 ГОСТ 17177-94 п. 5 ГОСТ 18599-2001 п. 8.2 ГОСТ 22689-2014 п. 8.2 ГОСТ 24064-80 п. 4.9 ГОСТ 24285-80 п. 4.3 ГОСТ 25945-98 п. 3.9 ГОСТ 26589-94 п. 3.2 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2, 4.3 ГОСТ 27180-2019 п. 5.7 ГОСТ 28196-89 п. 4.3 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 30245-2012 п.п. 7.2, 7.8 ГОСТ 32274-2021 п.п. 7.10 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.2** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 11.116 20.30/ 11.116 23.44/ 11.116 24.51/ 11.116 22.21/ 11.116 23.65/ 11.116 16.21/ 11.116 23.31/ 11.116 25.93/ 11.116 24.31/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность, чистота поверхности и др.) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 32398-2013 п.п. 7.9, 7.12-7.15 ГОСТ 32399-2013 п.п. 8.9-8.12 ГОСТ 32412-2013 п. 8.2 ГОСТ 32414-2013 п. 8.2 ГОСТ 32415-2013 п. 8.2 ГОСТ 32567-2013 п.8.8, 8.9 ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 32962-2014 п. 8 ГОСТ 6942-98 п. 7.2 ГОСТ 8747-88 р. 2 ГОСТ 9590-76 п. 4.2 ГОСТ 18124-2012 п. 8.1 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.4 ГОСТ 32598-2013 п.7.1, 7.3 СТБ 1032-96 п. 7.2 СТБ 1451-2004 п. 7.3, 7.11 СТБ 1497-2004 п.п. 6.4, 6.5 СТБ 1548-2005 п. 7.4 СТБ 1704-2009 п.п. 6.3, 6.14, 6.15 СТБ 1915-2020 п.п. 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 ГОСТ 9.402-2004 СТБ 1262-2021 п.9.18 СТБ 1264-2001 п.п. 8.3, 8.4 СТБ 1382-2003 п. 7.10 ГОСТ 32687-2021, п.7.1 ГОСТ 6266-97, п. 8.1 ГОСТ 17380-2001, п.7.1.1 СТБ 1549-2005 п.п. 7.6, 7.7, 7.9 СТБ 1496-2004 п. 8.3 СТБ 1451-2004 п.п. 7.3, 7.11 ГОСТ 32590-2013 п. 7.1 СТБ 1008-2024 п. 6.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.2** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 11.116 20.30/ 11.116 23.44/ 11.116 24.51/ 11.116 22.21/ 11.116 23.65/ 11.116 16.21/ 11.116 23.31/ 11.116 25.93/ 11.116 24.31/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность, чистота поверхности и др.) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1071-2007 п. 6.14 СТБ 1097-2012 п.п. 7.10, 7.11 СТБ 1374-2003 п.п. 6.9-6.11 СТБ 1238-2000 п. 6.10 СТБ 1002-2003 п. 7.2 СТБ 1184-99 п.п. 7.1, 7.2, 7.5-7.7, 7.11 СТБ 1197-2008 п. 5.3 СТБ 1466-2004 п.п. 7.3.3-7.3.5 СТБ 1112-98 п. 9.2 СТБ 1437-2004 п.п. 7.1, 7.2 СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.4, 7.16 СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.3 ГОСТ 24099-2013 п. 7.5 ГОСТ 26149-84 п. 4.2 ГОСТ 32805-2014, п.5.2.1, СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.п. 8.1, 8.3 ГОСТ 24404-80 СТБ 1507-2004 п. 9.3 СТБ 1827-2008 п. 9.6 ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.5, 7.6 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 6402-70 п. 3.3 ГОСТ 18123-82 п. 3.1 ГОСТ 1759.0-87 п.п. 4.1-4.3 ГОСТ 1147-80 п. 3.4 ГОСТ 10304-80 п. 3.3 ГОСТ 28456-90 п.4.1 ГОСТ 28778-90 п. 3.2 ГОСТ 32413-2013 п.п. 8.3, 8.9 СТБ 1267-2001, п.8.1 СТБ 1707-2022 п.п. 8.1, 8.4, 8.5, 8.10 ГОСТ 30307-95 п.п. 6.1, 6.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.2** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 11.116 20.30/ 11.116 23.44/ 11.116 24.51/ 11.116 22.21/ 11.116 23.65/ 11.116 16.21/ 11.116 23.31/ 11.116 25.93/ 11.116 24.31/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность, чистота поверхности и др.) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 32398-2013 п.п. 7.12-7.14 ГОСТ 32399–2013 п..8.9-8.12 СТБ 1597–2006 п.5.2, 5.8 ГОСТ 862.1–2020 п.7.5 ГОСТ 862.4-2020 п. 7.6 ГОСТ 9754–2020 п.п. 7.2, 7.3, 7.4 СТБ 1107-2022 п. 8.2 ГОСТ 33259-2015, п. 8.2 ГОСТ 23208-2022 п. 10.1 ГОСТ 6428-2018, п.7.1 ГОСТ 3560-73, п.4.1, 4.2 ГОСТ 32591-2013, п.7.2 ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ 9.301-86 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.3** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/29.121 23.49/29.121 23.69/29.121 22.23/29.121 23.63/29.121 23.61/29.121 23.64/29.121 23.65/29.121 16.21/29.121 22.21/29.121 24.33/29.121 20.30/29.121 23.99/29.121 24.31/29.121 23.32/29.121 20.16/29.121 08.12/29.121 16.10/29.121 23.12/29.121 23.52/29.121 23.70/29.121 | Прочность при сжатии; Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе; Прочность на растяжение при изгибе; Прочность при сдвиге; Подбор состава; Разрушающая нагрузка при изгибе; Прочность при расскалывании; Сопротивление сжатию; Механическая прочность; Кольцевая жесткость; Сжимаемость, упругость; Сосредоточенная нагрузка; Прочность связи на сдвиг; Прочность при раздавливании Несущая способность Деформация при сжатии Ползучесть при сжатии Прочность при сжатии Прочность при растяжении Прочность при боковом воздействии Эффективность Изменение прочности на сжатие после обработки | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-1-2020 СТБ EN 826-2016 СТБ 1002-2003 п. 7.3 СТБ EN 1015-11-2024 СТБ ЕН 1051-1-2005 приложение А СТБ 1065-97 п. 7.3, приложение Б СТБ 1115-2013 п.п. 8.9, 8.11 СТБ 1152-99 п.п. 4.1, 4.6, 7.1, приложение А, Г СТБ 1182-99 СТБ 1184-99 п. 7.4 СТБ 1230-2000 п. 7.3, приложение Б СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9, 7.11 СТБ ЕН 1338-2007, приложение F СТБ ЕН 1340-2007, приложение F СТБ 1348-2009 п.п. 9.4, 9.6, 9.9, 9.10 СТБ 1374-2003 п. 6.2 СТБ EN 1401-1-2012 п. 7 СТБ 1437-2004 п. 7.4 СТБ 1543-2005 п. 7.6 СТБ 1544-2005 п. 7.3 СТБ 1554-2005 п. 7.7 СТБ 1740-2007 п.п. 6, 7 СТБ 2119-2010 п. 5.6 СТБ 2125-2010 п. 7.9 СТБ 2174-2011 п. 7.11 СТБ EN ISO 10545-4-2015 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.3** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/29.121 23.49/29.121 23.69/29.121 22.23/29.121 23.63/29.121 23.61/29.121 23.64/29.121 23.65/29.121 16.21/29.121 22.21/29.121 24.33/29.121 20.30/29.121 23.99/29.121 24.31/29.121 23.32/29.121 20.16/29.121 08.12/29.121 16.10/29.121 23.12/29.121 23.52/29.121 23.70/29.121 | Прочность при сжатии; Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе; Прочность на растяжение при изгибе; Прочность при сдвиге; Подбор состава; Разрушающая нагрузка при изгибе; Прочность при расскалывании; Сопротивление сжатию; Механическая прочность; Кольцевая жесткость; Сжимаемость, упругость; Сосредоточенная нагрузка; Прочность связи на сдвиг; Прочность при раздавливании Несущая способность Деформация при сжатии Ползучесть при сжатии Прочность при сжатии Прочность при растяжении Прочность при боковом воздействии Эффективность Изменение прочности на сжатие после обработки | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 12089-2016 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 12390-5-2013 СТБ EN 12390-6-2012 СТБ EN 12430-2016 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ 1383-2003 п.6.2 ГОСТ 14759–69 (при нормальной температуре) СТБ 2632-2023, п.8.11 СТБ EN 12859-2015 п. 4.10 СТБ EN 13055-2018, приложение С СТБ EN 13791-2012 СТБ EN 26891-2011 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 473.6-81 ГОСТ 473.7-81 ГОСТ 473.8-81 ГОСТ 4248-2018 п. 8.3 ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 4651-2014 ГОСТ 5802-2024 п .9, приложение 1 ГОСТ 6266-97 п. 8.4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 9758-2012 п. 27 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10633-2018 п. 5.4 ГОСТ 11310-2012 п. 5.7 ГОСТ 13996-2019 п. 8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.3** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/29.121 23.49/29.121 23.69/29.121 22.23/29.121 23.63/29.121 23.61/29.121 23.64/29.121 23.65/29.121 16.21/29.121 22.21/29.121 24.33/29.121 20.30/29.121 23.99/29.121 24.31/29.121 23.32/29.121 20.16/29.121 08.12/29.121 16.10/29.121 23.12/29.121 23.52/29.121 23.70/29.121 | Прочность при сжатии; Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе; Прочность на растяжение при изгибе; Прочность при сдвиге; Подбор состава; Разрушающая нагрузка при изгибе; Прочность при расскалывании; Сопротивление сжатию; Механическая прочность; Кольцевая жесткость; Сжимаемость, упругость; Сосредоточенная нагрузка; Прочность связи на сдвиг; Прочность при раздавливании Несущая способность Деформация при сжатии Ползучесть при сжатии Прочность при сжатии Прочность при растяжении Прочность при боковом воздействии Эффективность Изменение прочности на сжатие после обработки | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 17177-94 п.п. 14, 15, 17, Приложение Г ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 18124-2012 п. 8.3 ГОСТ 18564-2017 ГОСТ 19177-81 п. 4.4 ГОСТ 10633-2018 п. 5.4 ГОСТ 22783-2022 ГОСТ 23789-2018 п. 7 ГОСТ 27180-2019 п. 7 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 30340-2012 п. 8.4 ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.5, 6.6 СТБ 2674-2025 п. 6.1 ГОСТ 18124-2012 п. 8.3 ГОСТ 9590-76 п. 4.4 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.8 ГОСТ 8747-88 р. 4-7 СТБ 1262-2021 п. 9.10 СТБ 1496-2004 п. 8.5 СТБ 2252-2012 п. 7.1.4 СТБ 2270-2012 п. 7.1.4 СТБ 2221-2020 п. 7.3 СТБ 1621-2006 п. 7.4, 7.5 СТБ 1187-2020 СТБ 1008-2024 п. 6.4 СТБ 1071-2007 п.п. 6.1, 6.3 СТБ 1097-2012 п.п. 7.1, 7.2 СТБ 1238-2000 п.п. 6.1, 6.2 ГОСТ EN 13165-2015 р.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.3** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/29.121 23.49/29.121 23.69/29.121 22.23/29.121 23.63/29.121 23.61/29.121 23.64/29.121 23.65/29.121 16.21/29.121 22.21/29.121 24.33/29.121 20.30/29.121 23.99/29.121 24.31/29.121 23.32/29.121 20.16/29.121 08.12/29.121 16.10/29.121 23.12/29.121 23.52/29.121 23.70/29.121 | Прочность при сжатии; Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе; Прочность на растяжение при изгибе; Прочность при сдвиге; Подбор состава; Разрушающая нагрузка при изгибе; Прочность при расскалывании; Сопротивление сжатию; Механическая прочность; Кольцевая жесткость; Сжимаемость, упругость; Сосредоточенная нагрузка; Прочность связи на сдвиг; Прочность при раздавливании Несущая способность Деформация при сжатии Ползучесть при сжатии Прочность при сжатии Прочность при растяжении Прочность при боковом воздействии Эффективность Изменение прочности на сжатие после обработки | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 1605-2016 СТБ EN 1606-2016 СТБ EN 1859-2012 п. 4.1 СТБ EN 1859-2012 п. 4.2 СТБ EN 1859-2012 п. 4.3 СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.1 СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 СТБ 1437-2004 п. 7.1, ГОСТ 21880-2022 п.10.18 ГОСТ 24099-2013 п. 7.7 ГОСТ 32313-2020 п. 4.3.4 ГОСТ 23307-78 п. 4.7 СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.3, 4.3.5,, 4.3.6, 4.3.17, 5.3.1, ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.15, 5.3.1 СТБ EN 12090-2016 СТБ 1543-2005 п. 7.6.1 СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 5.3.1 ГОСТ EN 13165-2015 п.п. 4.3.2, 4.3.4, 4.3.6, 5.3.1 ГОСТ 24544-2020 СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.14 ГОСТ 32962-2014 п. 9 ГОСТ 33929-2016 п. 8.9 ГОСТ 34885-2022 п. 7.8 ГОСТ 34669-2020 п. 7.8 ГОСТ 6428-2018, п.7.3 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.4* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 29.121 20.30/ 29.121 23.63/ 29.121 23.12/ 29.121 22.21/ 29.121 23.65/ 29.121 16.21/ 29.121 24.31/ 29.121 22.21/ 29.121 24.20/ 29.121 24.44/ 29.121 23.64/ 29.121 22.23/ 29.121 22.22/ 29.121 20.16/ 29.121 24.33/ 29.121 | Прочность при растяжении при изгибе в плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости плиты; Временное сопротивление; Испытание на растяжение (предел прочности при приделе текучести, при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, разрыве); Разупрочнение; Разрушающая нагрузка при растяжении; Сопротивление отслаиванию; Прочность на сдвиг клеевого соединения; Эффективность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1091-97 п. 7.7 СТБ 1092-2018 п.п. 9.2, 9.5, 9.8 СТБ 1107-2022 п. 8.6 СТБ 1115-2013 п. 8.10 СТБ 1267-2001 п.п. 8.2, 8.3 СТБ 1293-2001 п. 7.3 СТБ ЕН 1339-2007 приложение F СТБ 1437-2004 п. 7.5 СТБ 1554-2005 п. 7.8 СТБ EN 1607-2016 СТБ EN 1608-2016 СТБ 1740-2007 п. 5 СТБ 1916-2008 п. 6.8 СТБ 2151-2010 п.п. 8.19, 8.20 СТБ 2174-2011 п. 7.10 СТБ 2184-2011 п.п. 8.9, приложение Г СТБ 2244-2012 п.п. 8.6, 8.7 ГОСТ 270-75 ГОСТ 494-2014 п.п. 7.5, 7.11, 7.12 ГОСТ 617-2006 п.п. 7.5, 7.9, 7.10 ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 2678-94 п.п. 3.4, 3.26 ГОСТ 3262-75 п. 4.1 ГОСТ 4598-2018 п. 7.8 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 10174-90 п. 3.3 ГОСТ 10632-2014 п. 7.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.4* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 29.121 20.30/ 29.121 23.63/ 29.121 23.12/ 29.121 22.21/ 29.121 23.65/ 29.121 16.21/ 29.121 24.31/ 29.121 22.21/ 29.121 24.20/ 29.121 24.44/ 29.121 23.64/ 29.121 22.23/ 29.121 22.22/ 29.121 20.16/ 29.121 24.33/ 29.121 | Прочность при растяжении при изгибе в плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости плиты; Временное сопротивление; Испытание на растяжение (предел прочности при приделе текучести, при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, разрыве); Разупрочнение; Разрушающая нагрузка при растяжении; Сопротивление отслаиванию; Прочность на сдвиг клеевого соединения; Эффективность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 10636-2018 ГОСТ 10705-80 п. 4.7 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10, 7.11, 7.14, 7.17 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11310-2012п. 5.6 ГОСТ 11529-2016 п. 14 ГОСТ 12004- 81 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 14791-79 п.п. 3.5, 3.9 ГОСТ 15588-2014 п. 7.6 ГОСТ 17177-94 п. 16 ГОСТ 17370-2017 ГОСТ 18599-2001 п. 8.4 СТБ 2632-2023, п.п. 8.14, 8.15, 8.16 ГОСТ EN 13496-2014 ГОСТ 21751-76 ГОСТ 23279-2012 п. 7.1 ГОСТ 24944-81 п. 4.8 ГОСТ 25945-98 п.п. 3.2, 3.3, 3.6 ГОСТ 26589-94 п.3.3,3.6 ГОСТ 10636-2018 ГОСТ 30245-2012 п. 7.5 ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13 ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.9 ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4,3.5 СТБ 1451-2004 п. 7.8 СТБ 1496-2004 п.8.6, 8.8 СТБ 1264-2001 п. 8.7 СТБ 1497-2004 п. 6.8 СТБ 1262-2021 п. 9.11 СТБ 2270-2012 п. 7.2.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.4* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.99/ 29.121 20.30/ 29.121 23.63/ 29.121 23.12/ 29.121 22.21/ 29.121 23.65/ 29.121 16.21/ 29.121 24.31/ 29.121 22.21/ 29.121 24.20/ 29.121 24.44/ 29.121 23.64/ 29.121 22.23/ 29.121 22.22/ 29.121 20.16/ 29.121 24.33/ 29.121 | Прочность при растяжении при изгибе в плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости плиты; Временное сопротивление; Испытание на растяжение (предел прочности при приделе текучести, при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, разрыве); Разупрочнение; Разрушающая нагрузка при растяжении; Сопротивление отслаиванию; Прочность на сдвиг клеевого соединения; Эффективность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 2252-2012 п. 7.2.4 ГОСТ 32598-2013 п. 7.6 СТБ 1548-2005 п. 7.12 ГОСТ EN 13165-2015 р. 5 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8, 9 СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 СТБ 1437-2004 п.7.1, 7.5 СТБ 1548-2005 п.п.7.1,7.12 СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.2.3, 8.6 ГОСТ 15873-2017 ГОСТ 24099-2013 п. 7.8 ГОСТ 32806-2014 п.п. 5.4, 6.4.1 ГОСТ 31899-1-2011 СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.4, 5.3.1 ГОСТ EN 13163-2015 п. 4.3.6, 4.3.9, 5.3.1 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.п. 8.1, 8.5 СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.5, 4.3.13, 5.3.1 СТБ EN 12090-2016 СТБ EN 13165-2015 п.п. 4.3.5, 5.3.1 ГОСТ 10707-80 п. 4.6 СТБ 1267-2001 п.8.2, 8.3 ГОСТ 8696-74 п.п. 4.4, 4.9 СТБ 1107-2022, п.п. 8.7, 8.16 СТБ 2251-2012, п.7.6 ГОСТ 30245-2012, п.7.7 ГОСТ 3560-73, п.4.3 ГОСТ 11701-84 СТБ 2433-2015 п. 8.4.3 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.5* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/29.121 23.99/29.121 23.64/29.121 22.23/29.121 24.51/29.121 16.21/29.121 24.33/29.121 22.21/29.121 22.19/29.121 23.32/29.121 23.69/29.121 20.52/29.121 23.65/29.121 16.23/29.121 22.22/29.121 16.10/29.121 23.31/29.121 43.31/29.121 43.33/29.121 | Прочность сцепления; Прочность наклеивания плиток на бумагу; Прочность связи при отслаивании; Отскок; Усилие прокола; Сопротивление выдергиванию шурупов; Прочность при равномерном и неравномерном отрыве; Сопротивление раздиру; Адгезия; Стойкость к расслоению; Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем); Прочность клеевых соединений; Прочность приклеивания Сопротивление отслаиванию Снижение адгезии | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1092-2018 п.п. 9.3, 9.4 СТБ 1263-2001 п. 8.9 СТБ 1264-2001 п.п. 8.14, 8.18 СТБ 1283-2001 п. 6.8 СТБ 1307-2012 п.п. 7.12. 7.16, 7.20 СТБ 1464-2024 приложение А СТБ 1503-2004 п. 7.6 СТБ 1520-2023 п. 8.19, приложение А СТБ 1554-2005 п. 7.10 СТБ 1617-2006 п.п. 7.8, 7.9 СТБ 1621-2006 п.п. 7.4, 7.5, 7.11 СТБ 1740-2007 п. 8 СТБ 1916-2008 п. 6.7 СТБ 2151-2010 п. 8.21 СТБ 2184-2011 п. 8.10, приложение Д ГОСТ 262-93 ГОСТ 379-2015 п. 7.11 ГОСТ 2678-94 п. 3.7 ГОСТ 6266-97 п. 8.5 ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 10632-2014 п. 7.7 ГОСТ 11529-2016 п. 9 ГОСТ 14760-69 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 15867-79 ГОСТ 17177-94 приложение Е ГОСТ 19414-2023 п. 7 ГОСТ 24944-81 п. 4.9 ГОСТ 25885-83 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.5* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/29.121 23.99/29.121 23.64/29.121 22.23/29.121 24.51/29.121 16.21/29.121 24.33/29.121 22.21/29.121 22.19/29.121 23.32/29.121 23.69/29.121 20.52/29.121 23.65/29.121 16.23/29.121 22.22/29.121 16.10/29.121 23.31/29.121 43.31/29.121 43.33/29.121 | Прочность сцепления; Прочность наклеивания плиток на бумагу; Прочность связи при отслаивании; Отскок; Усилие прокола; Сопротивление выдергиванию шурупов; Прочность при равномерном и неравномерном отрыве; Сопротивление раздиру; Адгезия; Стойкость к расслоению; Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем); Прочность клеевых соединений; Прочность приклеивания Сопротивление отслаиванию Снижение адгезии | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 26589-94 п.п. 3.4, 3.5 ГОСТ 27180-2019 п. 19 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.8 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 33120-2014 СТБ 1262-2021 п. 9.9 СТБ 1543-2005 п. 7.3 СТБ 1704-2009 п.п. 6.12, 6.13 ГОСТ 6942-98 п. 7.7 СТБ 1496-2004 п. 8.7 СТБ 1451-2004 п. 7.8 СТБ 1072-97 п. 7.5 СТБ 1466-2004 п. 7.3.11 СТБ 1548-2005 п. 7.9 ГОСТ 23118-2019 п. 7.8 СТБ 1107-2022, п.8.15 СТБ 939-2013 п. 8.10, 8.10.1-8.10.4 ГОСТ 34885-2022 п.7.9 СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.9 ГОСТ 32805-2014 п.п. 5.2.8, 5.2.13 ГОСТ 32315.1-2012, ГОСТ 32316.1-2012 ГОСТ 23307-78 п. 4.10 ГОСТ 32806-2014 п.п. 5.5, 5.11, 6.4.2, 6.4.8 ГОСТ 31899.1-2011 ГОСТ 31898.1-2011 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.5* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/29.121 23.99/29.121 23.64/29.121 22.23/29.121 24.51/29.121 16.21/29.121 24.33/29.121 22.21/29.121 22.19/29.121 23.32/29.121 23.69/29.121 20.52/29.121 23.65/29.121 16.23/29.121 22.22/29.121 16.10/29.121 23.31/29.121 43.31/29.121 43.33/29.121 | Прочность сцепления; Прочность наклеивания плиток на бумагу; Прочность связи при отслаивании; Отскок; Усилие прокола; Сопротивление выдергиванию шурупов; Прочность при равномерном и неравномерном отрыве; Сопротивление раздиру; Адгезия; Стойкость к расслоению; Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем); Прочность клеевых соединений; Прочность приклеивания Сопротивление отслаиванию Снижение адгезии | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.10, 7.11, приложение Б СТБ 1707-2022 п. 8.3 ГОСТ 30307-95 п. 6.1, 6.3 ГОСТ 24064-80 п.п. 4.1-4.5 ГОСТ 30246-2016 п. 7.4 ГОСТ 32299-2025 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 21554.5-78 СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.1.3, 8.4.2, 8.4.4, Приложение Д, п. 8.8 СТБ 1074-2009 п.п. 6.7, 6.8, 6.9, 6.12 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.6* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.121 23.99/ 29.121 16.21/ 29.121 | Определение упругости; Модуль упругости (при сжатии, при изгибе, при растяжении) | ТНПА и другая документация | СТБ 1092-2018 п.п. 9.6, 9.7 СТБ 1740-2007 п. 9 ГОСТ 10632-2014 п. 7.4 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 9550-81 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.7* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.65/ 29.121 23.99/ 29.121 22.23/ 29.121 24.20/ 29.121 20.30/ 29.121 | Прочность при сжатии при 10% линейной деформации; Сопротивление статическому и динамическому продавливанию; Абсолютная остаточная деформация; Деформативность при вдавливании; Стойкость к циклическим деформациям | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1437-2004 п. 7.4 СТБ 2151-2010 п.п. 8.10, 8.16-8.18 ГОСТ 2678-94 п.п. 3.5, 3.6 ГОСТ 7251-2016 п. 8.1 ГОСТ 11529-2016 п. 7 ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 ГОСТ 16475-81 п. 4.8 ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 23206-2017 ГОСТ 25945-98 п. 3.4 ГОСТ 29089-91 СТБ 1548-2005 п.п. 7.10, 7.18 СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.10, 7.14 ГОСТ 26149-84 п. 4.9 ГОСТ 32805-2014 п.п. 5.2.10-5.2.12 ГОСТ 31899.1-2011 ГОСТ EN 13793-2017 ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.10, 5.3.1 ГОСТ 31897-2011 ГОСТ EN 12730-2011 СТБ EN 13793-2017 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.8* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.32/ 29.040 23.65/ 29.040 22.23/ 29.040 23.64/ 29.040 23.99/ 29.040 20.30/ 29.040 23.65/ 29.040 23.63/ 29.040 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 23.31/ 29.040 23.44/ 29.040 16.21/ 29.040 24.20/ 29.040 20.16/ 29.040 23.70/ 29.040 08.12/ 29.040 16.10/ 29.040 23.61/ 29.040 16.22/ 29.040 23.52/ 29.040 | Водопоглощение; Влажность; Сорбционная влажность; Разбухание по толщине; Водоудерживающая способность; Водопоглощение при капиллярном подсосе Стойкость к кипячению в воде Гидротермическая стойкость; Эффективность Влагостойкость Отпускная влажность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая Документация | СТБ EN 771-2-2014 п. 5.10 СТБ EN 772-10-2008 СТБ EN 772-11-2014 СТБ 989-95 п. 7.7 СТБ EN 1015-18-2013 СТБ EN 1062-3-2014 СТБ 1065-97 п. 7.4 СТБ 1072-97 п.п. 7.2, 7.6 СТБ 1091-97 п.п. 7.4, 7.5 СТБ 1092-2018 п. 9.10 СТБ 1102-2005 п. 7.2.2 СТБ 1115-2013 п. 8.7 СТБ 1161-99 п. 7.1.2 СТБ 1184-99 п. 7.8 СТБ 1230-2000 п. 7.4 СТБ 1246-2005 п. 7.4.2 СТБ 1263-2001 п.п. 8.4, 8.6, 8.13 СТБ 1307-2012 п. 7.7 СТБ 1322-2002 п. 7.2.2 СТБ 1338-2002 п. 7.7 СТБ 1418-2003 п. 6.4 СТБ 1437-2004 п.п. 7.4.2, 7.4.1, 7.6 СТБ 1503-2004 п. 7.1 СТБ 1554-2005 п. 7.6 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-2020 СТБ 1112-98, п. 9.1 ГОСТ 30459-96 СТБ 1437-2004 п.п. 7.1, 7.4, 7.6 СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.2.2, 8.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.8* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.32/ 29.040 23.65/ 29.040 22.23/ 29.040 23.64/ 29.040 23.99/ 29.040 20.30/ 29.040 23.65/ 29.040 23.63/ 29.040 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 23.31/ 29.040 23.44/ 29.040 16.21/ 29.040 24.20/ 29.040 20.16/ 29.040 23.70/ 29.040 08.12/ 29.040 16.10/ 29.040 23.61/ 29.040 16.22/ 29.040 23.52/ 29.040 | Водопоглощение; Влажность; Сорбционная влажность; Разбухание по толщине; Водоудерживающая способность; Водопоглощение при капиллярном подсосе Стойкость к кипячению в воде Гидротермическая стойкость; Эффективность Влагостойкость Отпускная влажность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая Документация | ГОСТ 24099-2013 п. 7.10 ГОСТ 32313-2020 п. 4.3.5 ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.4 ГОСТ 23307-78 п. 4.9 ГОСТ 32806-2014 п.п. 5.6, 6.4.3 СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.7, 5.3.1 СТБ EN 13163-2015 п.п. 4.3.11, 5.3.1 СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.7, 5.3.1 СТБ EN 13165-2015 п.п. 4.3.7, 4.3.8, 5.3.1 ГОСТ 32399-2013 п.п. 8.13, приложение А, Б СТБ EN 1609-2016 СТБ 1617-2006 п. 7.6 СТБ 2151-2010 п.п. 8.13-8.15 СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 СТБ EN 12087-2016 СТБ EN 12859-2015 ГОСТ 473.3-2025 ГОСТ 2678-94 п. 3.10 ГОСТ 4598-2018 п.п. 7.4, 7.12 ГОСТ 4650-2014 п. 6.3 ГОСТ 5802-2024 п.п. 8, 11, 12 ГОСТ 6266-97 п. 8.6 ГОСТ 7025-91 п. 2 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.18, 4.19, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.8* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.32/ 29.040 23.65/ 29.040 22.23/ 29.040 23.64/ 29.040 23.99/ 29.040 20.30/ 29.040 23.65/ 29.040 23.63/ 29.040 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 23.31/ 29.040 23.44/ 29.040 16.21/ 29.040 24.20/ 29.040 20.16/ 29.040 23.70/ 29.040 08.12/ 29.040 16.10/ 29.040 23.61/ 29.040 16.22/ 29.040 23.52/ 29.040 | Водопоглощение; Влажность; Сорбционная влажность; Разбухание по толщине; Водоудерживающая способность; Водопоглощение при капиллярном подсосе Стойкость к кипячению в воде Гидротермическая стойкость; Эффективность Влагостойкость Отпускная влажность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая Документация | ГОСТ 8735-88 п. 10 ГОСТ 9573-2025 п. 6.12 ГОСТ 9758-2012 п. 15 ГОСТ 10632-2014п. 7.3 ГОСТ 10633-2018 п.п.5.1, 5.3 ГОСТ 10634-88 п.п. 3.1, 3.3, 4 ГОСТ 10832-2009 п. 8.3 ГОСТ 11529-2016 п. 10 ГОСТ 12865-67 п.п. 2.9, 2.10 ГОСТ 13449-82 п. 2.2 ГОСТ 13449-2017 п. 5.2 ГОСТ 13996-2019 п. 8 ГОСТ 14791-79 п. 3.6 ГОСТ 15588-2014 п.п. 7.4, 7.8 ГОСТ 15879-70 п. 3.2 ГОСТ 16475-81 п. 4.11 ГОСТ 16588-91 п.п. 1, 2 ГОСТ 16914-71 п. 3.19 ГОСТ 17177-94 п.п. 8, 9, 10 ГОСТ 10633-2018 п.п. 5.1, 5.3 ГОСТ 20869-2017 ГОСТ 20989-2017 ГОСТ 21513-76 п. 1 ГОСТ 23789-2018 п. 10 ГОСТ24816-2014 ГОСТ 25945-98 п. 3.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.8* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.32/ 29.040 23.65/ 29.040 22.23/ 29.040 23.64/ 29.040 23.99/ 29.040 20.30/ 29.040 23.65/ 29.040 23.63/ 29.040 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 23.31/ 29.040 23.44/ 29.040 16.21/ 29.040 24.20/ 29.040 20.16/ 29.040 23.70/ 29.040 08.12/ 29.040 16.10/ 29.040 23.61/ 29.040 16.22/ 29.040 23.52/ 29.040 | Водопоглощение; Влажность; Сорбционная влажность; Разбухание по толщине; Водоудерживающая способность; Водопоглощение при капиллярном подсосе Стойкость к кипячению в воде Гидротермическая стойкость; Эффективность Влагостойкость Отпускная влажность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая Документация | ГОСТ 26589-94 п.п. 3.8, 3.9 ГОСТ 27180-2019 п. 6 (метод кипячения) ГОСТ 30629-2011 п. 6.4 ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.5 ГОСТ 32274-2021 п.п. 7.6, 7.11 ГОСТ 32398-2013 п. 7.3 ГОСТ 32567-2013 п. 8.3 ГОСТ 32806-2014 п. 6.4.3 ГОСТ 32962-2014 р. 10 ГОСТ 33352-2015 ГОСТ 9590-76 п.п. 4.3, 4.5 ГОСТ 26816-2016 п.п. 7.3.6, 7.3.7 ГОСТ 21880-2022 п.10.10 ГОСТ 8747-88 р. 10 СТБ 1032-96 п. 7.5 СТБ 1262-2021 п. 9.12 СТБ 1543-2005 п. 7.1 СТБ 1621-2006 п. 7.1 СТБ 1238-2000 п. 6.4 СТБ 1496-2004 п. 8.12 ГОСТ EN 13165-2015 р. 5 ГОСТ 23208-2022 п. 10.8 СТБ 1107-2022 п. 8.18 ГОСТ 34885-2022 п. 7.3 ГОСТ 34669-2020 п. 7.2, п. 7.5 ГОСТ 6428-2018, п.7.4, 7.5 ГОСТ 19279-73, п.3.2 СТБ 1074-2009 п. 6.4 СТБ 2632-2023, п.8.13 ГОСТ 6943.8-2015 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.9** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.49/ 26.141 23.69/ 26.141 22.23/ 26.141 20.30/ 26.141 23.99/ 26.141 23.64/ 26.141 23.65/ 26.141 23.63/ 26.141 23.61/ 26.141 16.10/ 26.141 16.21/ 26.141 | Водонепроницаемость. Водостойкость Конденсатостойкость Эффективность Повышение марки по водонепроницаемости после обработки | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1002-2003 п. 7.5 СТБ 1065-97 п. 7.6 СТБ 1092-2018 п. 9.13 СТБ 1184-99 п. 7.3 СТБ 1307-2012 п. 7.18 СТБ 1617-2006 п. 7.5 СТБ EN 1928-2010 СТБ 2125-2010 п. 7.10 СТБ 2151-2010 п. 8.9 СТБ 2184-2011 п. 8.6, приложение В ГОСТ 2678-94 п. 3.11 ГОСТ 4640-2011 п. 7.3 ГОСТ 11310-2012 п. 5.5 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 22944-78 п. 2 ГОСТ 26589-94 п.3.10 ГОСТ 30972-2002 п. 6.3.2 ГОСТ 32399-2013 п.8.13 Приложение А, Б ГОСТ 32567-2013 п. 8.6, Приложение А, Б ГОСТ 8747-88 р. 11 СТБ 1262-2021 п. 9.15 СТБ 1543-2005, п. 7.9 СТБ 1238-2000 п. 6.5 СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.6 СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 14989-2-2013 п.12.3.6 ГОСТ 12730.0-2020 СТБ 1112-98, п. 9.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.9** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.49/ 26.141 23.69/ 26.141 22.23/ 26.141 20.30/ 26.141 23.99/ 26.141 23.64/ 26.141 23.65/ 26.141 23.63/ 26.141 23.61/ 26.141 16.10/ 26.141 16.21/ 26.141 | Водонепроницаемость. Водостойкость Конденсатостойкость Эффективность Повышение марки по водонепроницаемости после обработки | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30459-96 ГОСТ 32805-2014 п.п. 5.2.3, 5.2.7 ГОСТ EN 1928-2011 ГОСТ EN 13897-2012 СТБ 1543-2005 п. 7.9.1 СТБ 1107-2022 п.8.19 ГОСТ 34885-2022 п. 7.6, 4.6.1 ГОСТ 34669-2020 п. 7.6 СТБ 939-2013 п. 8.11 СТБ 2433-2015 п. 8.4.1.5 ГОСТ 34885-2022п.7.7 ГОСТ 34669-2020п.7.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.10* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.040 23.99/ 29.040 23.63/ 29.040 23.61/ 29.040 23.65/ 29.040 23.64/ 29.040 23.32/ 29.040 24.20/ 29.040 23.69/ 29.040 08.12/ 29.040 16.21/ 29.040 20.59/ 29.040 20.16/ 29.040 22.23/ 29.040 23.70/ 29.040 | Плотность Эффективность Плотность (истинная, насыпная, кажущаяся) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-13-2008 СТБ EN 1015-6-2014 СТБ 1092-2018 п. 9.14 СТБ EN 1097-3-2007 СТБ 1115-2013 п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.20 СТБ 1187-2020 СТБ 1246-2005 п. 7.4.1 СТБ 1263-2001 п. 8.5 СТБ 1307-2012 п. 7.7 СТБ 1545-2005 п. 6 СТБ 1554-2005 п. 7.6 СТБ EN 1602-2016 СТБ 1787-2007 п. 7.7 СТБ 2148-2010 п. 8.2.1 СТБ 2151-2010 п.п. 8.6, 8.7 СТБ 2252-2012 п. 7.1.3 СТБ 2270-2012 п. 7.1.3 СТБ EN 12350-4-2012 СТБ EN 12350-6-2012 СТБ EN 12859-2015 ГОСТ 409-2017 ГОСТ 473.4-81 ГОСТ 2678-94 п. 3.22 ГОСТ 5802-2024 п.п. 6, 10 ГОСТ 7025-91 п.п. 5, 6 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.15, 4.17 ГОСТ 8735-88 п.п. 8, 9 ГОСТ 9758-2012 п.п.6, 8 ГОСТ 10181-2014 п. 5 ГОСТ 10832-2009 п. 8.1 ГОСТ 10632-2014 п. 7.3 ГОСТ 10633-2018 п. 5.2 ГОСТ 10634-88 п.п. 3.2, 4 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.10* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.040 23.99/ 29.040 23.63/ 29.040 23.61/ 29.040 23.65/ 29.040 23.64/ 29.040 23.32/ 29.040 24.20/ 29.040 23.69/ 29.040 08.12/ 29.040 16.21/ 29.040 20.59/ 29.040 20.16/ 29.040 22.23/ 29.040 23.70/ 29.040 | Плотность Эффективность Плотность (истинная, насыпная, кажущаяся) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 15139-69 ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 ГОСТ 17177-94 п. 7 ГОСТ 18276.3-88 п.п. 4.4, 4.5, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 ГОСТ 18329-73 ГОСТ 18329-2014 ГОСТ 10633-2018 п. 5.2 ГОСТ 25945-98 п. 3.11 ГОСТ 28512.1-90 ГОСТ 31992.1-2012 ГОСТ 29190-91 ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.3.1, 6.3.2 ГОСТ 30307-95 п. 6.7 ГОСТ 32274-2021 п. 7.11 ГОСТ 32398-2013 п. 7.3 ГОСТ 34885-2022 п.7.5 ГОСТ 32567-2013 п. 8.3 ГОСТ 18124-2012 п. 8.5 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.5 ГОСТ 8747-88 р. 9 СТБ 1262-2021 п. 9.20 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 СТБ 1112-98 п.п. 9.1, 9.4 ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 29190-91 ГОСТ 28512.1-90 ГОСТ 28512.2-90 ГОСТ 28512.3-90 ГОСТ 30459-96 СТБ 1437-2004 п.п.7.1, 7.3 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.10* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.040 23.99/ 29.040 23.63/ 29.040 23.61/ 29.040 23.65/ 29.040 23.64/ 29.040 23.32/ 29.040 24.20/ 29.040 23.69/ 29.040 08.12/ 29.040 16.21/ 29.040 20.59/ 29.040 20.16/ 29.040 22.23/ 29.040 23.70/ 29.040 | Плотность Эффективность Плотность (истинная, насыпная, кажущаяся) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.2.1 ГОСТ 21880-2022 п.10.19 ГОСТ 26149-84 п. 4.11 ГОСТ 23307-78 п. 4.6 ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.16, 5.3.1 ГОСТ 6428-2018, п.7.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.11* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.49/ 29.040 23.69/ 29.040 22.23/ 29.040 23.99/ 29.040 20.59/ 29.040 24.51/ 29.040 25.99/ 29.040 08.12/ 29.040 23.65/ 29.040 | Массовые характеристики | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1002-2003 п. 7.6 СТБ ЕН 1051-1-2005 п. 5.4 СТБ 1065-97 п. 7.7 СТБ 1091-97 п.п. 7.3.2, 7.4 СТБ 1112-98 п. 9.3 СТБ 1230-2000 п. 7.2 СТБ 1264-2001 п. 8.5 СТБ 1283-2001 п. 6.4 СТБ 1380-2003 п. 7.10 СТБ 1451-2004 п. 7.4 СТБ 1548-2005 п.7.5 СТБ 2151-2010 п. 8.8 СТБ EN 12859-2015 СТБ ЕН 13820-2007 ГОСТ 2678-94 п.п. 3.15-3.22 ГОСТ 6266-97 п. 8.3 ГОСТ 6942-98 п. 7.4 ГОСТ 7025-91 п. 1.3 ГОСТ 9758-2012 п.33,36 ГОСТ 11529-2016 п. 12 ГОСТ 12865-67 п.п. 2.6, 2.10 ГОСТ 17177-94 п. 11 СТБ 1032-96 п. 7.3 СТБ 1008-2024 п. 7.8 СТБ 1374-2003 п. 6.7 СТБ 1112-98 п. 9.3 СТБ EN 480-8-2018 СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.5 ГОСТ 32806-2014 п.п. 5.2, 6.2 ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.2 ГОСТ EN 1849-1-2011 СТБ 1707-2022 п. 8.9 СТБ 2632-2023, п.8.12 ГОСТ 6943.16-94 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.12* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 11.116 23.99/ 11.116 23.64/ 11.116 20.16/ 11.116 25.99/ 11.116 | Определение открытого времени. Время высыхания. Время вулканизации. Жизнеспособность. Начало схватывания Сроки схватывания | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п.п. 8.3, 8.14 СТБ 1496-2004 п. 8.16 СТБ 1621-2006 п. 7.3 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 23789-2018 п. 6 ГОСТ 24285-80 п. 4.4 ГОСТ 26589-94 п. 3.11 СТБ 1262-2021 п.п. 9.6, 9.7, 9.17 СТБ 1466-2004 п. 7.3.7 ГОСТ 310.3-76 р. 2 СТБ 1507-2004 п. 9.5 СТБ 1827-2008 п. 9.4 ГОСТ 9754-2020 п.п. 7.2, 7.7 ГОСТ 19279-73, п.3.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.13* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.061 23.99/ 29.061 22.21/ 29.061 24.33/ 29.061 22.23/ 29.061 24.20/ 29.061 23.65/ 29.061 23.64/ 29.061 24.33/ 29.061 20.16/ 29.061 | Гибкость. Минимальный радиус загиба. Испытание на загиб. Прочность покрытия при изгибе «Т» Раздача Эластичность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1092-2018 п. 9.6 СТБ 1293-2001 п. 7.7 СТБ 1382-2003 СТБ EN 1401-1-2012 п.7 СТБ 1527-2005 п. 7.10 СТБ 1548-2005 п. 7.8 СТБ 2151-2010 п. 8.24 СТБ 2184-2011 п. 8.12 ГОСТ 2678-94 п. 3.9 ГОСТ 3262-75 п. 4.4 ГОСТ 3728-78 ГОСТ 11529-2016 р. 11 ГОСТ 17177-94 п. 18 ГОСТ 26589-94 п. 3.12 ГОСТ 30246-2016 п. 7.3, приложение В ГОСТ 6806-2024 СТБ 1262-2021 п. 9.13 СТБ 1543-2005 п. 7.10 ГОСТ 32598-2013п.7.8,7.9 СТБ 1548-2005 п.7.1, 7.8 ГОСТ 32413-2013 п. 8.11 СТБ 1597-2006 п.4.2.13,5.7 ГОСТ 8694-2022 СТБ 1107-2022 п. 8.8 ГОСТ EN 1109-2011 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.14* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.63/ 26.080 23.64/ 26.080 20.30/ 26.080 23.99/ 26.080 23.61/ 26.080 23.32/ 26.080 23.65/ 26.080 43.29/ 26.080 23.99/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости (сопротивление паропроницаемости) | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN 1015-19-2013 СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ 2184-2011 п. 8.7 СТБ ISO 7783-2025 СТБ EN 12086-2016 СТБ ISO 12572-2020 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 26589-94 п. 3.7 ГОСТ 28575-2014 СТБ 1307-2012 п. 7.17 СТБ 1197-2008 приложение А СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.5 СТБ ISO 7783-2014 ГОСТ EN 13165-2015 р. 5 ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.9 ГОСТ 32318-2012 СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.8, 5.3.1 ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.13, 5.3.1 СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.9, 5.3.1 СТБ EN 13165-2015 п.п. 4.3.9, 5.3.1 ГОСТ 34669-2020 п. 7.9 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.15* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.30/ 29.040 23.99/ 29.040 20.16/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 31991.1-2012 СТБ 1262-2021 п. 9.4 СТБ 1466-2004 п.п. 7.2, 7.3.2 ГОСТ 30307-95 п.п. 6.1, 6.6 ГОСТ 24064-80 п.п. 4.1-4.3, 4.8 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 9754-2020 п.п. 7.2, 7.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.16* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.21/ 26.095 22.23/ 26.095 23.64/ 26.095 23.99/ 29.095 20.30/ 26.095 24.33/ 26.095 23.31/ 26.095 20.16/ 26.095 23.70/ 26.095 | Стойкость к удару (при определенной температуре и/или влажности). Ударная прочность. Стойкость к внешним ударам Ударопрочность Температура хрупкости при ударе Термический удар | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 744-2005 СТБ EN 1401-1-2012 п. 2 СТБ 1264-2001 п. 8.10 СТБ 1451-2004 п. 7.6 СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.1 СТБ 1496-2004 п. 8.4 СТБ 1548-2005 п. 7.7 СТБ ЕН ИСО 10545-5-2007 ГОСТ 2678-94 п. 3.6 ГОСТ 4765-73 ГОСТ 13996-2019 п. 8 ГОСТ 18297-96 п. 7.8 ГОСТ 27180-2019 п. 13 ГОСТ 30353-2022 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.16* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.21/ 26.095 22.23/ 26.095 23.64/ 26.095 23.99/ 29.095 20.30/ 26.095 24.33/ 26.095 23.31/ 26.095 20.16/ 26.095 23.70/ 26.095 | Стойкость к удару (при определенной температуре и/или влажности). Ударная прочность. Стойкость к внешним ударам Ударопрочность Температура хрупкости при ударе Термический удар | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 ГОСТ 32412-2013 п.п. 8.4, 8.5 ГОСТ 32415-2013 п. 8.15 ГОСТ 9590-76 п. 4.7 СТБ 2252-2012, п. 7.2.5 ГОСТ 16782-2015 ГОСТ 32415-2013 п. 8.14 СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.3 ГОСТ 4647-2015 СТБ EN 1401-1-2012 п. 7.1.1 СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.1 ГОСТ 24099-2013 п. 7.9 ГОСТ 27736-88 ГОСТ 32413-2013 п.п. 8.5, 8.6, 8.10 ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.4, 8.5, 8.6 СТБ 1267-2001 п. 8.5 СТБ 1264-2001 п. 8.9 ГОСТ 9754-2020 п.п.7.2, 7.8 СТБ 1382-2003 п. 7.14 СТБ 1527-2005 п.7.13 ГОСТ 4765-2024 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.17** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/26.080 23.61/26.080 23.99/26.080 23.63/26.080 23.49/26.080 23.69/26.080 20.30/26.080 23.64/26.080 20.16/26.080 24.51/26.080 22.21/26.080 16.21/26.080 23.31/26.080 23.65/26.080 24.33/26.080 23.70/26.080 23.32/26.080 23.44/26.080 08.92/26.080 08.12/26.080 24.20/26.080 | Температурные показатели: Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры. Морозостойкость. Стойкость к температурным и влажностным воздействиям. Теплостойкость. Термостойкость. Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева. Стойкость к образованию пузырей. Стабильность размеров. Липкость. Температурная усадка. Качество покрытия (метод нагрева). Степень сшивки. Усадка после охлаждения. Температура хрупкости Расчетная температура применения Термическая характеристика (термические испытания) Эффективность Стойкость к образованию вздутий Формоустойчивость Повышение марки морозостойкости после обработки Возможность нанесения смазки при отрицательных температурах Контактная теплостойкость | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1065-97 п. 7.5 СТБ 1071-2007 п. 6.4 СТБ 1092-2018 п.п. 9.8, 9.16 СТБ 1097-2012 п. 7.3 СТБ 1107-2022 п. 8.9 СТБ 1115-2013 п. 8.15 СТБ 1152-99 п.п. 4.6, 7.2 СТБ 1184-99 п. 7.9 СТБ 1197-2008 п. 5.18, приложение Б СТБ 1263-2001 п. 8.10 СТБ 1264-2001 п.п. 8.12, 8.13 СТБ 1283-2001 п. 6.6 СТБ 1293-2001 п.п. 7.4, 7.6 СТБ 1307-2012 п.п. 7.10, 7.15 СТБ 1348-2009 п .9.15 СТБ EN 1367-1-2010 СТБ EN 1401-1-2012 п. 8 СТБ 1451-2004 п. 7.9 СТБ 1466-2004 п.п. 7.3.12, 7.3.18, 7.3.19 СТБ 1543-2005 п. 7.8 СТБ 1548-2005 п. 7.11 СТБ 1570-2005 приложение Б СТБ EN 1604-2016 СТБ 1617-2006 п. 7.7 СТБ 1916-2008 п. 6.3, 6.5 СТБ 2151-2010 п. 8.25 СТБ 2184-2011 п. 8.11 СТБ 2244-2012 п. 8.5 СТБ 2284-2012 п. 8.5 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.17** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/26.080 23.61/26.080 23.99/26.080 23.63/26.080 23.49/26.080 23.69/26.080 20.30/26.080 23.64/26.080 20.16/26.080 24.51/26.080 22.21/26.080 16.21/26.080 23.31/26.080 23.65/26.080 24.33/26.080 23.70/26.080 23.32/26.080 23.44/26.080 08.92/26.080 08.12/26.080 24.20/26.080 | Температурные показатели: Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры. Морозостойкость. Стойкость к температурным и влажностным воздействиям. Теплостойкость. Термостойкость. Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева. Стойкость к образованию пузырей. Стабильность размеров. Липкость. Температурная усадка. Качество покрытия (метод нагрева). Степень сшивки. Усадка после охлаждения. Температура хрупкости Расчетная температура применения Термическая характеристика (термические испытания) Эффективность Стойкость к образованию вздутий Формоустойчивость Повышение марки морозостойкости после обработки Возможность нанесения смазки при отрицательных температурах Контактная теплостойкость | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ EN ISO 2505-2011 СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 СТБ EN ISO 10545-9 2016 СТБ EN 12091-2008 СТБ ЕН 13055-2018 п.5.13 ГОСТ EN 1603-2015 ГОСТ 2678-94 п.п. 3.12, 3.14 ГОСТ 5802-2024 п. 13 ГОСТ 7025-91 п.п. 7, 8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 ГОСТ 8735-88 п. 13 ГОСТ 9758-2012 п. 29 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 11529-2016 п. 8.1 ГОСТ 13996-2019 п. 8 ГОСТ 14791-79 п.п. 3.8, 3.9 ГОСТ 17177-94 п. 19 ГОСТ 18124-2012 п. 8.6 ГОСТ 18599-2001 п. 8.5 ГОСТ 20989-2017 ГОСТ 22689-2014 п.п. 8.4, 8.6 ГОСТ 25945-98 п. 3.10 ГОСТ 26589-94 п. 3.13 ГОСТ 27037-86 ГОСТ 27077-86 метод 2 ГОСТ 27078-2014 ГОСТ 27180-2019 п.п. 10, 11 ГОСТ 28574-2014 р. 5 ГОСТ 30340-2012 п. 8.10 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.17** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/26.080 23.61/26.080 23.99/26.080 23.63/26.080 23.49/26.080 23.69/26.080 20.30/26.080 23.64/26.080 20.16/26.080 24.51/26.080 22.21/26.080 16.21/26.080 23.31/26.080 23.65/26.080 24.33/26.080 23.70/26.080 23.32/26.080 23.44/26.080 08.92/26.080 08.12/26.080 24.20/26.080 | Температурные показатели: Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры. Морозостойкость. Стойкость к температурным и влажностным воздействиям. Теплостойкость. Термостойкость. Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева. Стойкость к образованию пузырей. Стабильность размеров. Липкость. Температурная усадка. Качество покрытия (метод нагрева). Степень сшивки. Усадка после охлаждения. Температура хрупкости Расчетная температура применения Термическая характеристика (термические испытания) Эффективность Стойкость к образованию вздутий Формоустойчивость Повышение марки морозостойкости после обработки Возможность нанесения смазки при отрицательных температурах Контактная теплостойкость | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 30547-97 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 ГОСТ 32412-2013 п.п. 8.6, 8.9 ГОСТ 32413-2013 п. 8.12 ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.7, 8.9 ГОСТ 32415-2013 п.8.11, 8.18, 8.21 ГОСТ 18124-2012 п. 8.6 ГОСТ9590-76 п.п. 4.6, 4.10 ГОСТ 8747-88 р.12 СТБ 1262-2021 п.п. 9.8, 9.5, 9.14 ГОСТ 6942-98 п. 7.8 СТБ 1072-97 п.7.10 СТБ 1008-2024 п. 7.2 СТБ 1380-2003 п. 6.3 СТБ 1002-2003 п. 7.4 ГОСТ EN 13165-2015 р. 5 СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.3 ГОСТ 11506-73 СТБ EN 1401-1-2012 п. 8.1, 8.2 СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 9 СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.11 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.17** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/26.080 23.61/26.080 23.99/26.080 23.63/26.080 23.49/26.080 23.69/26.080 20.30/26.080 23.64/26.080 20.16/26.080 24.51/26.080 22.21/26.080 16.21/26.080 23.31/26.080 23.65/26.080 24.33/26.080 23.70/26.080 23.32/26.080 23.44/26.080 08.92/26.080 08.12/26.080 24.20/26.080 | Температурные показатели: Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры. Морозостойкость. Стойкость к температурным и влажностным воздействиям. Теплостойкость. Термостойкость. Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева. Стойкость к образованию пузырей. Стабильность размеров. Липкость. Температурная усадка. Качество покрытия (метод нагрева). Степень сшивки. Усадка после охлаждения. Температура хрупкости Расчетная температура применения Термическая характеристика (термические испытания) Эффективность Стойкость к образованию вздутий Формоустойчивость Повышение марки морозостойкости после обработки Возможность нанесения смазки при отрицательных температурах Контактная теплостойкость | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.2.5, 8.8 ГОСТ 32806-2014 п.п. 5.8, 5.9, 6.4.5, 6.4.6 ГОСТ EN 1110-2011 СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.2, 5.3.1 СТБ EN 13163-2015 п.п. 4.3.2, 4.3.12, 5.3.1 ГОСТ 32805-2014 п.п. 5.2.15, 5.2.16, 5.2.18 ГОСТ EN 1108-2012 ГОСТ EN 1107-1-2011 ГОСТ 2678-94 п. 3.13 ГОСТ EN 1110-2011 СТБ 1507-2004 п. 9.13 СТБ 1543-2005 п. 7.8.1 СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.2, 4.3.8, 5.3.1 СТБ EN 12087-2016 СТБ EN 826-2016 СТБ EN 13165-2015 п.п. 4.3.2, 4.3.3, 5.3.1 ГОСТ 32413-2013 п. 8.7 СТБ 1707-2022 п. 8.7 ГОСТ 32962-2014 п. 11 ГОСТ 33929-2016 п. 8.12 ГОСТ 9.916-2023 п.п.9.1, 9.2.12 ГОСТ 34669-2020 п. 7.6 ГОСТ 28067-89 СТБ 1092-2018, п.9.9 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.18** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.64/ 26.080 20.30/ 26.080 23.99/ 26.080 20.16/ 26.080 23.65/ 26.080 24.33/ 26.080 25.72/ 26.080 22.23/ 26.080 | Атмосферостойкость. Стойкость к воздействию климатических факторов, срок службы. Методы испытания на старение. Сопротивление искусственному старению. Условная светостойкость. Изменение характеристик под воздействием света Проникновение дождевой воды (устойчивость к дождеванию) Воздействие нейтрального соляного тумана | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.15 СТБ 1617-2006 п. 7.10 СТБ 2151-2010 п. 8.26 ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 9.401-2018 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 9.708-83 ГОСТ 11583-74 п. 5 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 21903-76 ГОСТ 27037-86 СТБ 1451-2004 п.7.10 СТБ 1264-2001 п. 8.16, приложение А СТБ 1072-97 п. 7.11 СТБ 1466-2004 п. 7.3.20 СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.3.3 СТБ EN 1859-2012 п. 4.9 ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.19 ГОСТ 32806-2014 п.п. 5.7, 6.4.4 ГОСТ 32317-2012 ГОСТ EN 1296-2012 СТБ 1507-2004 п. 9.9 СТБ 1267-2001 п. 8.4 ГОСТ 9.707-81 метод 2 СТБ 1597-2006 п. 5.4, 4.2.10 ГОСТ 9.308-85 п.п.1.1-1.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.19* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.64/ 26.045 20.16/ 26.045 22.23/ 26.045 20.30/ 26.045 23.31/ 26.045 23.44/ 26.045 22.21/ 26.045 23.63/ 26.045 23.99/ 26.045 16.21/ 26.045 | Химические характеристики: Воздействие химических факторов. Химическая стойкость. Определение кислотостойкости Определение щелочестойкости. Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении). Химическая стойкость глазури. Стойкость к пятнообраованию Стойкость к загрязнению Солестойкость Коррозионная агрессивность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1197-2008 п. 5.13 СТБ 1227-2000 п.п. 8.5, 8.8 СТБ 1348-2009 п. 9.14 СТБ 1496-2004 п. 8.13 СТБ 1503-2004 п. 7.11 СТБ 1843-2008 п. 5.3.1 таблица 1 СТБ 2151-2010 п.п. 8.28-8.31 СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 ГОСТ 12020-2018 СТБ ISO 10545-13-2020 СТБ EN ISO 10545-14-2019 ГОСТ 9.030-74 ГОСТ 9.068-76 ГОСТ 9.403-2022 ГОСТ 473.1-2023 ГОСТ 473.2-2025 ГОСТ 473.10-81 ГОСТ 12020-2018 ГОСТ 13449-82 п. 4 ГОСТ 13449-2017 п. 7 ГОСТ 13996-2019 п. 8 ГОСТ 15167-93 п. 7 ГОСТ 27180-2019 п.п. 12, 15 ГОСТ 32412-2013 п. 8.8 ГОСТ 9590-76 п. 4.8 ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.11, 6.12 СТБ 1262-2021 п. 9.19 СТБ 1466-2004 п.п. 7.3.15 СТБ EN 1401-1-2012 п.п. 8.1, 8.2 СТБ EN ISO 2505-2011 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.19* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.64/ 26.045 20.16/ 26.045 22.23/ 26.045 20.30/ 26.045 23.31/ 26.045 23.44/ 26.045 22.21/ 26.045 23.63/ 26.045 23.99/ 26.045 16.21/ 26.045 | Химические характеристики: Воздействие химических факторов. Химическая стойкость. Определение кислотостойкости Определение щелочестойкости. Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении). Химическая стойкость глазури. Стойкость к пятнообраованию Стойкость к загрязнению Солестойкость Коррозионная агрессивность | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 27627-88 СТБ 1507-2004 п.п. 9.10-9.12 СТБ 1827-2008 п.п. 9.7, 9.8 ГОСТ 32413-2013 п. 8.9 СТБ 1707-2022 п. 8.8 ГОСТ 2917-76 ГОСТ 9754-2020 п.п. 7.2, 7.11 ГОСТ 32687-2021 п.7.17 ГОСТ 9.916–2023 п.п.4, 6.13 (метод капли) СТБ EN 580-2005 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.20* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.31/ 29.040 | Коэффициент трения | ТНПА и другая документция | СТБ 1751-2007 п. 6.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.21* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/ 29.113 27.33/ 29.113 22.19/ 29.113 | Удельное объемное (поверхностное) удельное сопротивление. | ТНПА и другая документция | ## ГОСТ 9.406-84 ## п. 2.8.2, ГОСТ 6433.2-71, ГОСТ 11529-2016 п. 13, ГОСТ 12998-85 п. 5.10, ГОСТ 14632-79 п. 4.15, ГОСТ 16475-81 п. 4.12, ГОСТ 18108-2016 п. 8.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.22* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/ 29.145 22.21/ 29.145 | Температура размягчения. Температура размягчения по Вика. | ТНПА и другая документция | СТБ 1264-2001 п. 8.11, СТБ 1451-2004 п. 7.5, ГОСТ 15088-2014 ГОСТ 30673-2013 п.6.10 ГОСТ 32412-2013 п. 8.7, ГОСТ 32413-2013 п. 8.8, ГОСТ 32415-2013 п.8.19 ## ГОСТ 2678-94, п. 3.24 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.23* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.51/ 04.125 23.52/ 04.125 23.61/ 04.125 23.31/ 04.125 23.49/ 04.125 23.64/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. Содержание цезия -137 | ГОСТ 30108-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 п. 4.2, МВИ.МН 4779-2013 СТБ 1112-98 п. 9.8 ГОСТ 34885-2022п.7.11 ГОСТ 34669-2020п.7.10 СТБ 1074-2009 п. 6.5 СТБ 1383-2003 п. 6.11 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.24* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 22.23/ 29.143 23.64/ 29.143 43.39/ 29.143 22.19/ 29.143 23.99/ 29.143 16.21/ 29.143 | Твердость по Шору. Твердость. Статическая твердость. Твердость при вдавливании. | ТНПА и другая документация | СТБ 1451-2004 п. 7.7, СТБ 1496-2004 п. 8.11, СТБ 1548-2005 п. 7.15, СТБ 1684-2006 п. 7.10, ГОСТ 263-75, ГОСТ 2678-94 п. 3.8, ГОСТ 4670-2015, ГОСТ 9639-71 п. 4.11, ГОСТ 11843-76, ГОСТ 24621-2015 СТБ 1548-2005 п.7.1,7.15 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.25* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 20.59/ 08.169 36.00/ 08.169 20.30/ 08.169 | Содержание (концентрация) ионов водорода рН, хлоридов, ионов | ТНПА и другая документация | СТБ 1112-98 п. 9.5 СТБ 1113-98 п.7.6 СТБ 1114-98 п. 6.6 СТБ 1263-2001 п. 8.19 СТБ 1843- 2008 п. 9.4 СТБ 2049-2010 п. 7.3 ГОСТ 28196-89 п. 4.5 СТБ 1112-98 п.п. 9.5, 9.6, 9.7, 9.9 СТБ EN 480-6-2011 СТБ EN 480-10-2011 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 33.26** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя бетона, диаметр арматуры и расположение арматуры | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 СТБ 1383-2003 п. 6.14 СТБ 939-2013 п.8.18 СТБ 2433-2015 п.8.10 ГОСТ 9.916–2023п. 4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3,6.13 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.5 методы 7В, 7С) | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 |
| 34.1** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки, упаковка | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13547-2015 п. 8.1 ГОСТ 33423-2015 п. 8.1 ГОСТ 33257-2015 п.8.1,8.2 ГОСТ 5761-2005 п. 9.5, ГОСТ 12893-2005 п. 9.5 ГОСТ 10944-2019п. 7.1 ГОСТ 21345-2005 п. 8.6 ГОСТ 5762-2002 п. 8.5 ГОСТ 15763-2005 п. 7.1 ГОСТ 16549-2019 п. 6.4 ГОСТ 31294-2005 п. 9.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 34.2** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 29.061 | Размеры. Отклонения от параллельности, перпендикулярности | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13547-2015 п. 8.1, ГОСТ 33423-2015 п. 8.1, ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1,8.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 10944-2019 п. 7.1 ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.3,8.6, ГОСТ 5762-2002 п.8.2, 8.1, ГОСТ 15763-2005 п. 7.2, ГОСТ 12893-2005 п.9.3 ГОСТ 16549-2019 п. 6.4 ГОСТ 31294-2005 п. 9.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 34.3** |  | 25.99/ 29.061 | Качество, внешний вид резьбы и размер резьбы |  | ГОСТ 24705-2004, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 10944-2019 п. 7.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 34.4** |  | 25.99/ 32.089 | Контроль покрытия |  | ГОСТ 15763-2005 п. 7.3, ГОСТ 1147-80 п. 3.4 ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3, 6.13 (магнитный метод, метод капли), 9.1, 9.2.8 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 34.5** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2, ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2, ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.5, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.6, 9.8, ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 15763-2005 п. 7.5 ГОСТ 21345-2005 п. 8.7 ГОСТ 5762-2002 п. 8.6 ГОСТ 11881-76 п. 4.1 ГОСТ 16549-2019 п. 6.4 ГОСТ 31294-2005 п. 9.7, 9.8 ГОСТ 34291-2017, п.п.8.4, 8.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 34.6** |  | 25.99/ 26.141 | Работоспособность (проверка функционирования). Технический ресурс (наработка на отказ). Надежность |  | ГОСТ 13547-2015 п. 8.1 ГОСТ 33423-2015 п. 8.1 ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 ГОСТ 12893-2005 п. 9.10 ГОСТ 5761-2005 п. 9.8 ГОСТ 21345-2005 п. 8.11 ГОСТ 10944-2019п.п. 7.3, 7.8, ГОСТ 5762-2002 п. 8.7 ГОСТ 11881-76 п. 4.11 ГОСТ 15763-2005 п. 7.5 ГОСТ 16549-2019 п. 6.4 ГОСТ 31294-2005 п. 9.12 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 34.7** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.9 ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7, 9.8, 9.11 ГОСТ 356-80 ГОСТ 21345-2005 п.8.7, 8.8, 8.9 ГОСТ 10944-2019 п. 7.3 ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.7, 8.8 ГОСТ 15763-2005 п. 7.5 ГОСТ 11881-76 п. 4.1, 4.2 СТБ 1283-2001 п. 6.9 СТБ ISO 1401-1-2012 п.9 ГОСТ 6942-98 п. 7.9 ГОСТ 22689-2014 п.п. 8.7-8.9 ГОСТ 32412-2013 п.п. 8.10-8.12 ГОСТ 16549-2019 п. 6.4 ГОСТ 31294-2005 п. 9.12 ГОСТ 33259-2015 п. 8.3 ГОСТ 34291-2017 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 34.8** | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/ 26.141 | Давление срабатывания затвора | ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 33423-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 10944-2019, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 11881-76, ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.7, 8.8 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 31294-2005 п. 9.12 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 34.9** |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 13547-2015 п. 8.1, ГОСТ 33423-2015 п. 8.1, ГОСТ 33257-2015п. 8.3.4, ГОСТ 5761-2005 п. 9.10, ГОСТ 12893-2005 п.9.13 ГОСТ 21345-2005 п.8.13 ГОСТ 5762-2002 п.п.8.5.3, 8.5.4 ГОСТ 16549-2019 п. 6.4 ГОСТ 31294-2005 п. 9.14 |  |
| 34.10** |  | 25.99/ 26.141 | Нечувствительность |  | ГОСТ 12893-2005 п. 9.12 ГОСТ 11881-76 п. 4.6 |  |
| 34.11** |  | 25.99/ 11.116 | Условная пропускная способность. Пропускная характеристика. Диапазон регулирования. |  | ГОСТ 11881-76 п. 4.3, ГОСТ 5761-2005 п. 9.12, ГОСТ 12893-2005 п. 9.15 |  |
| 34.12** |  | 25.99/ 11.116 | Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство |  | ГОСТ 10944-2019 п. 7.4 |  |
| 34.13** |  | 25.99/ 26.141 | Крутящий момент |  | ГОСТ 10944-2019 п. 7.7 |  |
| 34.14** |  | 25.99/ 35.065 | Проверка тепловой мощности |  | ГОСТ 10944-2019 п. 7.6 |  |
| 34.15** |  | 25.99/ 11.116 | Постоянная времени |  | ГОСТ 11881-76 п. 4.7 |  |
| 34.16** |  | 25.99/ 11.116 | Зона пропорциональности |  | ГОСТ 11881-76 п. 4.5 |  |
| 35.1** | Трубы дымовые | 25.11/ 26.080 | Устойчивость облицовки дымового канала к коррозии. Коррозионная стойкость | ТР 2025/013/BY, СТБ EN 1856-1-2013, СТБ EN 1856-2-2013 ТНПА и другая Документация | СТБ EN 1856-1-2013 п. 6.7.1 (a – таблица 4), СТБ EN 1856-2-2013 п. 6.5.1 (таблица 2, 3) | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 36.1** | Трубы, фасонные части и др. строительные материалы и изделия | 22.21/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 24.51/ 11.116 23.65/ 11.116 | Гидравлические испытания. Стойкость при постоянном внутреннем давлении. Герметичность и прочность Газоплотность Долговечность Стойкость к газовым составляющим Устойчивость к вытягиванию Испытание статической нагрузкой | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1293-2001 п. 7.5 СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.п. 8.1, 8.2 СТБ 1916-2008 п. 6.4 СТБ 2244-2012 п.п. 8.4, 8.9 СТБ 2251-2012 п. 7.5 СТБ 2270-2012 п. 7.2.5 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 ГОСТ 494-2014 п.п. 7.7, 7.11, 7.12 ГОСТ 617-2006 п.п. 7.7, 7.9, 7.10 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 ГОСТ 3262-75 п. 4.3 ГОСТ3845-2017 ГОСТ 9583-75 п. 4.7 ГОСТ 10705-80 п. 4.13 ГОСТ 11310-2012 п. 5.6 ГОСТ 18599-2001 п. 8.6 ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.3, 8.5, 8.7-8.10, 8.22-8.26 ГОСТ 10706-76 п. 3.3 СТБ 1915-2020 п. 7.9 СТБ 2522-2018 ГОСТ 6942-98 п. 7.9 ГОСТ 19681-94 п.п. 7.8-7.10, 7.16, 7.20 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 36.1** | Трубы, фасонные части и др. строительные материалы и изделия | 22.21/ 11.116 24.20/ 11.116 24.44/ 11.116 24.51/ 11.116 23.65/ 11.116 | Гидравлические испытания. Стойкость при постоянном внутреннем давлении. Герметичность и прочность Газоплотность Долговечность Стойкость к газовым составляющим Устойчивость к вытягиванию Испытание статической нагрузкой | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 31294-2005 п. 9.9 ГОСТ 32598-2013 п. 7.10, приложение Г ГОСТ 32590-2013 п.7.7 СТБ EN 14989-2-2013 п.п. 7.4, 12.2 СТБ ЕН 1277-2005 СТБ EN 1401-1-2012 п. 8.2 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 8.1 СТБ ISO 15874-3-2010, п.п. 7.1-7.4 СТБ ISO 15875-3-2010, п.п. 7.1-7.4 ГОСТ 34292-2017 п.п. 8.1, 8.2, 8.4-8.7 ГОСТ 10707-80 п. 4.5 ГОСТ 32413-2013 п.п. 8.2, п.8.13, 8.14 ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.10-8.12 ГОСТ 8696-74 п. 4.3 СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5-5.1.7, 5.5, 5.6 СТБ ГОСТ Р 50838-97, п. 8.8 ГОСТ 17380-2001 п. 7.1.4, приложение Б ГОСТ 32591-2013, п.7.7, прил. В, Г, п. 7.9, прил. Е, В, п. 7.17, прил. Р, Г СТБ 1597-2006 п.п.4.2.11, 4.2.12 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3 помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 37.1* | Композиции защитно-отделочные строительные и др. | 20.30/ 11.116 23.64/ 11.116 | Усадка | ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.12 СТБ 1307-2012 п. 7.13 СТБ 1503-2004 п. 7.8 СТБ 1543-2005 п. 7.5 СТБ 1570-2005 Прил.А ГОСТ 24544-2020 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 37.2* |  | 20.30/ 11.116 23.99/ 11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 СТБ 2125-2010 п. 7.11 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 37.3* |  | 20.30/ 29.040 20.30/ 29.070 | Способность шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п. 8.18 ГОСТ 9754-2020 п. 7.2, 7.12 ГОСТ 10277-90 п. 3.9 ГОСТ 23343-78 п. 4.7 ГОСТ 25129-2020 п.7.10 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 37.4* |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость |  | СТБ 1507-2004 п. 9.7 ГОСТ 926-82 п. 4.5 ГОСТ 6465-2023 п. 3.2, табл. 1 поз. 8, п. 7.1 ГОСТ 7313-75 п. 3.4 ГОСТ 8784-75 п. 1 ГОСТ 18335-83 п. 4.5 ГОСТ 19279-73 п. 3.7 ГОСТ 21227-2021 п. 7.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 37.5* |  | 20.30/ 11.116 23.64/ 11.116 | Линейная относительная деформация расширения раствора гидроизоляционной шовной смеси |  | ГОСТ 34885-2022 п. 7.10 ГОСТ 24544-2020 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 38.1* | Рулонные, кровельные материалы и др. строительные материалы и изделия | 23.99/ 29.040 | Потеря крупнозернистой посыпки Потеря гранул | ТНПА и другая документация | СТБ 1107-2022 п.8.12 ГОСТ 2678-94 п. 3.25 ГОСТ 32805-2014 п. 5.2.20 ГОСТ 32806-2014 п.п. 5.10, 6.4.7 ГОСТ EN 12039-2011 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 39.1* | Пенопласты жесткие полиуретановые и др. строительные материалы и изделия | 23.65/ 29.040 | Содержание закрытых пор | ТР 2025/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1338-2002 п. 7.10 (приложение Б) СТБ 2252-2012 п. 7.1.6 СТБ 2270-2012 п. 7.1.6 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 40.1** | Крепежные изделия | 25.93/ 29.121 43.29/ 29.121 24.31/ 29.121 25.94/ 29.121 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов. Прочность соединения. Усилие вырыва. Усилие сдвига. Предельные усилия (на срез; на растяжение). Выталкивающая осевая сила. Класс прочности. Усилие при разрыве резьбового соединения. Испытание пробной нагрузкой. Коэффициент закручивания. Сопротивление скручиванию. Испытание на растяжение на косой шайбе | ТНПА и другая документация | СТБ 2065-2010 п.п. 8.4, 8.5 СТБ 2068-2010 п. 11 СТБ ISO 6892-1-2022 СТБ EN 26891-2011 п.п. 9.1, 9.2 ГОСТ ISO 898-1-2014 п.п. 9.1-9.8 ГОСТ ISO 898-2-2015 п. 9.1 ГОСТ 1497-84 ГОСТ ISO 898-1-2014 п.п. 9.1, 9.7 ГОСТ ISO 2702-2015 п. 6.2.2 ГОСТ 6402-70 п. 3.7 ГОСТ 10637-2019 ГОСТ 22356–77 приложение 2 ГОСТ 30322-95 ГОСТ 1759.0-87 п.п. 4.9–4.13 ГОСТ 25556-82 ГОСТ 1759.5-87 ГОСТ 10304-80 п.п. 3.11, 3.13 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 41.1** | Мортиры для пиротехнических изделий | 32.99/ 26.141 | Прочность мортиры | ГОСТ 33732-2016 ГОСТ Р 51270-99 Правила по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий утвержденное 04.01.2021 г. Постановлением МЧС № 2 ТНПА и другая Документация | ГОСТ 33950-2016 п. 7.8.2 ГОСТ Р 51271-99 п. 7.8.2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, оф. 3, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 41.2** |  | 32.99/ 11.116 | Сплошность стенок мортиры |  | ГОСТ 33950-2016 п. 7.8.3 ГОСТ Р 51271-99 п. 7.8.3 |  |
| 41.3** |  | 32.99/ 29.061 | Внутренние размеры мортиры |  | ГОСТ 33950-2016 п. 7.9 ГОСТ Р 51271-99 п. 7.9 |  |
| 42.1* | Изделия санитарные керамические (унитазы, умывальники биде, бачки, писсуары, пьедесталы) | 23.42/ 29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.1.1 ГОСТ 30493-96 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 42.2* |  | 23.42/ 29.061 | Деформация (коробление) |  | ГОСТ 13449-82 п.1.2-1.4 |  |
| 42.3* |  | 23.42/ 11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей |  | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |  |
| 42.4* |  | 23.42/ 11.116 | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, 1.7 |  |
| 42.5* |  | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 13449-82 п.п. 2.1, 2.2 |  |
| 42.6* |  | 23.42/ 26.045 | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |  |
| 43.1* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны) | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение | СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1227-2000 п. 8.4 ГОСТ 7025-91 п. 2 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 43.2* |  | 23.42/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в изделиях |  | СТБ 1227-2000 п. 8.15 ГОСТ 30108-94 п. 4.2, МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 44.1* | Арматура санитарно-техническая водосливная | 25.99/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ТР 2025/013/BY ГОСТ 23289-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23289-2016, п.8.1 | г. Минск, ул. Платонова 31Б, помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж |
| 44.2* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 23289-2016, п.8.4 |  |
| 44.3* |  | 25.99/ 32.089 | Толщина покрытия |  | ГОСТ 23289-2016, п.8.3 ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3 (магнитный метод) |  |
| 44.4* |  | 25.99/ 11.116 29.061 | Качество резьбы Возможность свинчиваться Размеры Размер резьбы |  | ГОСТ 23289-2016, п.8.2, п. 6.2.1 ГОСТ 11614-2019, п.7.1, 7.2 |  |
| 44.5* |  | 25.99/ 11.116 | Пропускная способность |  | ГОСТ 23289-2016, п.8.7, 8.8 |  |