ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, блоки керамические поризованные Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, блоки керамические поризованные | 08.11, 08.12, 08.99, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 19.20, 20.16, 20.30, 22.21, 22.23, 22.29, 23.14, 23.20, 23.31, 23.32, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.31, 24.33 /29.121 | Прочность при сжатии | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 15588-2014 п. 7.5 ГОСТ 17177-94 п. 13, 14, 17 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 33120-2014 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 22783-2022 ГОСТ 23789-2018 п. 7 ГОСТ 24452-2023 ГОСТ 2678-94 п. 3.5 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 4651-2014 ГОСТ 473.6-81 ГОСТ 5802-2024 п. 9, прил.А ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8, 4.20 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9758-2012 п. 27 СТБ 1115-2013 п. 8.9, 8.10, 8.11 СТБ 1182-99 СТБ 1152-99 прил. А, Г СТБ 1307-2012 п. 7.21 СТБ 1437-2004 п. 7.4 СТБ 1543-2005 п. 7.6 СТБ 1719-2007 п. 7.9 СТБ 1740-2007 п. 6, 10 СТБ 2264-2012 (ударный импульс, отрыв со скалыванием) СТБ EN 1015-11-2024 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ EN 12430-2016 СТБ EN 13791-2012 СТБ EN 772-1-2020 СТБ EN 826-2016 СТБ ЕН 1051-1-2005 прил.А СТБ EN 13055-2018 прил.С СТБ ЕН 1338-2007 прил.F | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.2 * | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, облицовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, плиты гипсовые Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, облицовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, плиты гипсовые | 08.11, 08.12, 08.99, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 19.20, 20.16, 20.30, 22.21, 22.23, 22.29, 23.14, 23.20, 23.31, 23.32, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.31, 24.33 /29.121 | Прочность при изгибе | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 17177-94 п. 15 ГОСТ 15588-2014 п. 7.7 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 33120-2014 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 19414-2023 п. 7 ГОСТ 10633-2018 п. 5.4 ГОСТ 23789-2018 п. 7 ГОСТ 27180-2019 п. 7 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 30629-2011 п. 6.6 ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.8 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 473.8-81 ГОСТ 6266-97 п. 8.4 ГОСТ 32614-2012 п.5.7, 5.8 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 8747-88 п. 4 ГОСТ 4248-2018 п. 8.3 ГОСТ 18124-2012 п. 8.3 ГОСТ 30340-2012 п. 8.4 ГОСТ 9550-81 СТБ 1002-2003 п. 7.3 СТБ 1064-97 п. 7.3, 7.9 СТБ 1065-97 п. 7.3, прил. Б СТБ 1152-99 прил. Б, Г СТБ 1184-99 п. 7.4 СТБ 1230-2000 п. 7.3, прил. Б СТБ 1307-2012 п. 7.21 СТБ 1374-2003 п. 6.2 СТБ 1437-2004 п. 7.4 СТБ EN 1015-11-2024 СТБ EN 12089-2016 СТБ EN 12390-5-2013 СТБ EN 12390-6-2012 СТБ EN 12859-2015 СТБ EN ISO 10545-4-2015 СТБ ЕН 1339-2007 прил. F СТБ ЕН 1340-2007 прил. F | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.3 ** | Бетоны и растворы и изделия на их основе, материалы кровельные, материалы теплоизоляционные, полимерные материалы, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, лакокрасочные материалы, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические Бетоны и растворы и изделия на их основе, материалы кровельные, материалы теплоизоляционные, полимерные материалы, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, лакокрасочные материалы, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические | 08.11, 08.12, 08.99, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 19.20, 20.16, 20.30, 22.21, 22.23, 22.29, 23.14, 23.20, 23.31, 23.32, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.31, 24.33 /29.121 | Прочность при растяжении, прочность сцепления | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | ГОСТ 10636-2018 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11529-2016 п. 9, 14 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 15140-78 (метод 1) ГОСТ 15588-2014 п. 7.6 ГОСТ 15867-79 ГОСТ 17177-94 п. 16, прил. Е ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 24944-81 п. 4.8, 4.9 ГОСТ 25885-83 ГОСТ 33120-2014 ГОСТ 26589-94 п. 3.3, 3.4 (метод А), 3.5, 3.6 ГОСТ 2678-94 п. 3.4 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 28574-2014 п. 5 ГОСТ 473.7-81 ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 9550-81 СТБ 1107-2022 п. 8.6 ГОСТ 379-2015 п. 7.11 СТБ 1264-2001 п. 8.18 СТБ 1267-2001 п. 8.2, 8.3 СТБ 1307-2012 п. 7.16 СТБ 1437-2004 п. 7.5 СТБ 1464-2024 прил. А СТБ 1520-2023 п. 8.19, прил. А СТБ 1617-2006 п. 7.8, 7.9 СТБ 1621-2006 п. 7.4, 7.5, 7.11 СТБ 1740-2007 п. 5, 7, 8, 9 СТБ 2151-2010 п. 8.21 СТБ 2184-2011 п. 8.9, 8.10, прил. Г, Д СТБ EN 1052-3-2017, метод В СТБ EN 1607-2016 СТБ EN 1608-2016 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.4 * | Изделия для заполнения оконных дверных проемов | 16.23, 22.23, 25.11, 25.12, /29.121 | Прочность угловых соединений | ТНПА и другая документация | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.9, 7.2.2 ГОСТ 30674-2023 п. 8.17 СТБ 1264-2001 п. 8.14 СТБ 2433-2015 п. 8.4.4, прил. Д СТБ 939-2013 п. 8.10.3, 8.10.4, прил. В | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.5 * | Смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные | 08.99, 22.21, 23.14, 23.99, 24.33 /29.121 | Прочность при сдвиге | ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.11 СТБ 1740-2007 п. 7, 11 СТБ EN 12090-2016 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.6 ** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции Строительные материалы и изделия, строительные конструкции Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 08.11, 08.12, 08.99, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 19.20, 20.16, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.12, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.42, 24.44, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.94, 25.99, 32.99 /29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности) Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности) Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10632-2014 п. 7.2, 7.14, 7.15, 7.16 ГОСТ 11529-2016 п. 4 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13449-82 п. 1.1-1.7 ГОСТ 13449-2017 п. 4 ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 ГОСТ 17177-94 п. 4, 5, 6 ГОСТ 18599-2001 п. 8.3 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 23342-2012 п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 ГОСТ 24045-2016 п. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 ГОСТ 24944-81 п. 4.2, 4.3, 4.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1064-97 п. 7.1 ГОСТ 2678-94 п. 3.2, 3.3 ГОСТ 27180-2019 п. 5 ГОСТ 379-2015 п. 7.1-7.6 ГОСТ 30674-2023 п. 8.3 ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 ГОСТ 32557-2013 п. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ГОСТ 32962-2014 р.7, 8 ГОСТ 4598-2018 п. 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11 ГОСТ 5336-80 п. 4 ГОСТ 6266-97 п. 8.2 ГОСТ 32614-2012 п. 5.2, 5.3, 5.4 ГОСТ 9479-2011 п. 7.2 ГОСТ 9480-2024 п. 7.2.3-7.2.6 ГОСТ EN 1279-1-2014 п. 5.3.2, 5.3.3 СТБ 1074-2009 п. 6.1, 6.2 СТБ 1108-2017 п. 8.4 СТБ 1160-99 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.12 СТБ 1184-99 п. 7.1 СТБ 1227-2000 п. 8.2 СТБ 1230-2000 п. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 СТБ 1286-2001 п. 7.1, 7.3 СТБ 1380-2003 п. 7.4 СТБ 1382-2003 п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 СТБ 1423-2003 п. 6.2, 6.3 СТБ 1451-2004 п. 7.2 СТБ 1457-2004 п. 5, 6, 7, 8, 9 СТБ 1515-2004 п. 5, 6, 7, 8, 9 СТБ 1527-2005 п. 7.2-7.7 СТБ 1548-2005 п. 7.2, 7.3, 7.6 СТБ 1549-2005 п. 7.4, 7.5 СТБ 1554-2005 п. 7.3, 7.5.2 СТБ 1702-2006 п. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 СТБ 1807-2007 п. 7.16 СТБ 2120-2010 п. 7.1, 7.2, 7.3 СТБ 2184-2011 п. 8.4 СТБ 2433-2015 п. 8.3, 8.6 СТБ 814-93 п. 8.1, 8.5 СТБ 939-2013 п. 8.9, 8.12 СТБ EN 12085-2016 СТБ EN 12431-2016 СТБ EN 12859-2015 СТБ EN 772-16-2014 СТБ EN 772-20-2008 СТБ EN 822-2016 СТБ EN 823-2016 методы В1, В3 СТБ EN 824-2016 СТБ EN 825-2016 СТБ ЕН 1051-1-2005 п. 5.3.1.1, 5.3.1.3 СТБ ЕН 1338-2007 прил. С СТБ ЕН 1339-2007 прил. С СТБ ЕН 1340-2007 прил. С СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п. 2, 3 ГОСТ 24053-2021 СТБ EN 13055-2018 п. 5.3, 5.7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.7 ** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции, строительно-монтажные работы Строительные материалы и изделия, строительные конструкции, строительно-монтажные работы Строительные материалы и изделия, строительные конструкции, строительно-монтажные работы | 08.11, 08.12, 08.99, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 19.20, 20.16, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.12, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62- 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.10, 24.20, 24.31-24.33, 24.42,24.44, 24.51,24.52, 25.11,25.12, 25.94, 25.99, 32.99,41.00, 42.21,43.12, 43.22,43.29, 43.31,43.32, 43.33,43.34, 43.39,43.91, 43.99/11.116 | Органолептические, внешний вид Органолептические, внешний вид Органолептические, внешний вид | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | СТБ 1002-2003 п. 7.2 СТБ 1008-2024 п. 7.6 СТБ 1065-97 п. 7.1 СТБ 1074-2009 п. 6.3 СТБ 1108-2017 п. 8.5 СТБ 1112-98 п. 9.2 СТБ 1118-2008 п. 7.13 СТБ 1133-98 п. 6.2 СТБ 1160-99 п. 7.8 СТБ 1197-2008 п. 5.3 СТБ 1227-2000 п. 8.1 СТБ 1263-2001 п. 8.7 СТБ 1286-2001 п. 7.2 СТБ 1317-2002 п.6.8 СТБ 1380-2003 п. п. 7.3, 7.4, 7.9 СТБ 1382-2003 п. 7.6, 7.8 СТБ 1394-2003 п. 7.8 СТБ 1423-2003 п. 6.1, 6.10 СП 1.03.07-2023 п. 5.2, 5.8, 6.2, 7.2, 7.3, 8.2, 8.4 СП 1.03.07-2023 п. 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3.2, 9.3.6, 9.3.9, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 СП 1.03.06-2023 п. 6.2, 10.2, 10.3, 10.6, 10.14, 12.1, 13.2, 14.5, 15.1, 15.5, 16.2, 17.5, 18.1, 18.2 СТБ 1496-2004 п. 8.3 СТБ 1507-2004 п. 9.3 СТБ 1520-2023 п. 8.10, 8.24 СТБ 1554-2005 п. 7.5 СТБ 1684-2006 п. 6.2, 6.6, 6.7, 6.9, 7.6, 7.8, 8.4, 10.12, 11.5, 11.12 СП 1.03.17-2025 п. 5.1.5, 5.4.2.7 СП 1.03.10-2023 п. 6.6 СТБ 1806-2007 п. 7.12 СТБ 1807-2007 п. 7.16 СТБ 1808-2007 п. 7.12 СТБ 1843-2008 п. 9.3 СТБ 1846-2008 п. 6.2, 6.8, 7.8, 8.6, 8.8, 9.2, 9.10, 11.9, 11.10, 17.13 СП 1.03.09-2023 п. 6.4.1 СП 1.03.10-2023 п. 7.2.8, 7.3.12 СП 4.02.11-2025 п. 5.7 СП 4.01.08-2024 п. 5.2.4, 5.3.3 СП 4.02.07-2024 п. 5.5 СП 1.03.04-2022 п. 7.1.9, 7.3.7 СП 4.02.08-2024 п. 5.13 СТБ 2039-2010 п. 5.10 СП 1.03.05-2023 п. 6.5 СП 4.01.07-2024 п. 10, 7.4.4 СП 1.03.13-2024 п. 5.14, 5.17 СП 4.02.10-2025 п. 7.5.4 СТБ 2120-2010 п. 7.5 СТБ 814-93 п. 8.4, 8.6 СТБ 939-2013 п. 8.9, 8.13 СТБ EN 771-3-2014 п. 5.3 СТБ EN 771-4-2014 п. 5.3 СТБ EN 771-5-2014 п. 5.3 СТБ EН 1051-1-2005 п. 7 СТБ EН 1339-2007 прил. J СТБ EН 1340-2007 прил. J СТБ ЕН 1338-2007 прил. J СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п. 7 ГОСТ 10277-90 ГОСТ 10632-2014 п. 7.10, 7.13, 7.14 ГОСТ 13449-82 п. 1.8 ГОСТ 18124-2012 п. 8.1 ГОСТ 18599-2001 п. 8.2 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 24700-99 п. 7.1.7 ГОСТ 24866-2014 п. 7.7 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26589-94 п. 3.2 ГОСТ 2678-94 п. 3.2 ГОСТ 27180-2019 п. 5.7 ГОСТ 28196-89 п. 4.3 ГОСТ 30246-2016 п. 7.2 ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.4 ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.8 ** | Здания и сооружения, конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные, панели металлические с утеплителем, изделия для каменной кладки, блоки дверные и оконные, изделия и конструкции на основе стекла | 16.23, 22.23, 23.11, 23.12, 23.19, 23.20, 23.32, 23.61, 23.62, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 24.33, 25.11, 25.12, 41.00 /34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТНПА и другая документация | ГОСТ 25380-2014 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 26629-85 ГОСТ 26602.1-2023 СТБ 1160-99 п. 7.14, 7.13 СТБ EN 13187-2016 МВИ.МН 5656-2017 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.9 * | Бетоны и растворы и изделия на их основе, материалы теплоизоляционные, панели металлические с утеплителем, материалы для каменной кладки | 08.11, 22.21, 23.14, 23.20, 23.32, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.33 /34.064 | Коэффициент теплопроводности | ТНПА и другая документация | СТБ 1618-2006 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.10 * | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, облицовочные материалы, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные, изделия санитарные керамические, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, плиты гипсовые Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, облицовочные материалы, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные, изделия санитарные керамические, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, плиты гипсовые | 08.11, 08.12, 08.99, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 19.20, 20.16, 20.30, 22.21, 22.23, 23.14, 23.20, 23.31, 23.32, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.69 23.70, 23.99, 24.20, 24.33 /26.141 | Водопоглощение (влажность и пр.) Водопоглощение (влажность и пр.) | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | ГОСТ 10634-88 п. 3.1 ГОСТ 10832-2009 п. 8.3 ГОСТ 11529-2016 п. 10 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12865-67 п. 2.9, 2.10 ГОСТ 13449-82 п. 2.2 ГОСТ 13449-2017 п. 5.2 ГОСТ 16557-2005 п. 7.10 ГОСТ 15588-2014 п. 7.4, 7.8 ГОСТ 16588-91 п. 2 ГОСТ 17177-94 п. 8, 9, 10.3, 10.4 ГОСТ 10633-2018 п. 5.1, 5.3 ГОСТ 20869-2017 ГОСТ 21513-76 п. 1 ГОСТ 23789-2018 п. 10 ГОСТ 25945-98 п. 3.5 ГОСТ 26589-94 п. 3.9 ГОСТ 2678-94 п. 3.10 ГОСТ 27180-2019 п. 6 ГОСТ 30629-2011 п. 6.4 ГОСТ 32962-2014 р.10 ГОСТ 33352-2015 ГОСТ 4598-2018 п. 7.4, 7.12 ГОСТ 4650-2014 п. 6.3 ГОСТ 473.3-2025 ГОСТ 5802-2024 п. 12 ГОСТ 6266-97 п. 8.6 ГОСТ 32614-2012 п. 5.9.2 ГОСТ 7025-91 п. 2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18, 4.19, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ГОСТ 8735-88 п. 10 ГОСТ 9758-2012 п. 15 СТБ 1064-97 п. 7.4 СТБ 1065-97 п. 7.4 СТБ 1072-97 п. 7.2, 7.6 СТБ 1115-2013 п. 8.7 СТБ 1184-99 п. 7.8 СТБ 1230-2000 п. 7.4 СТБ 1263-2001 п. 8.6, 8.13 СТБ 1307-2012 п. 7.7 СТБ 1617-2006 п. 7.6 СТБ 2151-2010 п. 8.15 СТБ EN 1015-18-2013 СТБ EN 1062-3-2014 СТБ EN 12087-2016 СТБ EN 12859-2015 СТБ EN 1609-2016 СТБ EN 771-2-2014 п. 5.10 СТБ EN 772-10-2008 СТБ EN 772-11-2014 СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.11 ** | Профили металлические, лакокрасочные материалы | 20.30, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.42, 24.44, 24.51, 24.52, 25.11, 25.99 /26.080 | Оценка декоративных и защитных свойств покрытия | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.407-2015 п. 8, 9 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.12 ** | Смеси бетонные, смеси растворные, смеси строительные | 23.20, 23.63, 23.64 /29.049 | Удобоукладываемость (консистенция) | ТНПА и другая документация | СТБ 1035-96 п. 6.5 СТБ 1545-2005 п. 5, 10 ГОСТ 10181-2014 п. 4 СТБ EN 12350-2-2012 СТБ EN 12350-5-2012 СТБ EN 12350-8-2014 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.13 * | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, добавки для бетонов, материалы кровельные, лакокрасочные материалы, облицовочные материалы | 08.11, 08.12, 08.99, 16.21, 19.20, 20.16, 20.30, 22.21, 22.23, 22.29, 23.20, 23.31, 23.32, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.20 /26.080 | Морозостойкость | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 п.5, 6, прил. Б1) ГОСТ 27037-86 ГОСТ 27180-2019 п. 11 ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 ГОСТ 5802-2024 п. 13 ГОСТ 7025-91 п. 7, 8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 ГОСТ 8735-88 п. 13 ГОСТ 8747-88 п. 12 ГОСТ 18124-2012 п. 8.6 ГОСТ 30340-2012 п. 8.10 ГОСТ 9758-2012 п. 29 СТБ 1064-97 п. 7.5 СТБ 1065-97 п. 7.5 СТБ 1115-2013 п. 8.15 СТБ 1184-99 п. 7.9 СТБ 1263-2001 п. 8.10 СТБ 1307-2012 п. 7.15 СТБ 1543-2005 п. 7.8 СТБ 1570-2005 прил. Б СТБ EN 12091-2008 СТБ ЕN 13055-2018 п. 5.13 СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 СТБ EN 1367-1-2010 СТБ EN 1367-2-2011 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.14 ** | Бетоны и растворы и изделия на их основе, смеси строительные, облицовочные материалы, материалы кровельные | 08.99, 08.11, 16.10, 16.21, 20.30, 22.23, 22.29, 23.20, 23.31, 23.44, 23.49, 23.61, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.99 /26.141 | Водонепроницаемость (водопроницаемость и пр.) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 22944-78 п. 2 СТБ 1002-2003 п. 7.5 СТБ 1184-99 п. 7.3 СТБ 1065-97 п. 7.6 СТБ 2184-2011 п. 8.6.2 прил. В | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.15 * | Материалы кровельные гидроизоляционные | 08.99, 19.20, 23.99 /26.141 | Водонепроницаемость | ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.11 ГОСТ 26589-94 п. 3.10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.16 * | Бетоны и растворы и изделия на их основе, смеси строительные, облицовочные материалы | 08.11, 20.30, 22.23, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.49, 23.51, 23.61, 23.63, 23.64, 23.69, 23.70, 23.99 /29.070 | Истираемость | ТНПА и другая документация | ГОСТ 13087-2018 ГОСТ 30629-2011 п. 6.8 СТБ ЕН 1338-2007 прил. H СТБ ЕН 1339-2007 прил. H СТБ ЕН 1340-2007 прил. H ГОСТ 27180-2019 п. 8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.17 * | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, облицовочные материалы, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные, изделия санитарные керамические, добавки для бетонов, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, плиты гипсовые | 08.99, 08.11, 08.12, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 19.20, 20.16, 20.30, 20.59, 22.21, 22.23, 22.29, 23.14, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.20, 24.33 /29.119 | Плотность | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10181-2014 п. 5 ГОСТ 10634-88 п. 3.2 ГОСТ 10832-2009 п. 8.1 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 15588-2014 п. 7.3 ГОСТ 17177-94 п. 7 ГОСТ 18329-73 ГОСТ 18329-2014 ГОСТ 10633-2018 п. 5.2 ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 28512.1-90 ГОСТ 29190-91 ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1, 6.3.2 ГОСТ 31992.1-2012 ГОСТ 32614-2012 п. 5.11 ГОСТ 409-2017 ГОСТ 473.4-81 ГОСТ 5802-2024 п. 6 ГОСТ 7025-91 п. 5, 6 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15, 4.17 ГОСТ 8735-88 п. 8, 9 ГОСТ 9758-2012 п. 6, 8 СТБ 1115-2013 п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.20 СТБ 1187-2020 СТБ 1307-2012 п. 7.7 СТБ 1545-2005 п. 6 СТБ 1787-2007 п. 7.7 СТБ EN 1015-6-2014 СТБ EN 1097-3-2007 СТБ EN 12350-4-2012 СТБ EN 12350-6-2012 СТБ EN 12859-2015 СТБ EN 1602-2016 СТБ EN 772-13-2008 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.18 ** | Материалы и изделия на основе древесины | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 32.99 /32.166 | Измерение влажности электрическим методом | ТНПА и другая документация | ГОСТ 16588-91 п. 1 ГОСТ 21718-84 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.19 * | Бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, смеси строительные, облицовочные материалы | 08.11, 08.12, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.99, 23.70 /29.040 | Пористость | ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.4-2020 ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.4 СТБ 1115-2013 п. 8.5, 8.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.20 * | Облицовочные материалы, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, плиты гипсовые, изделия для каменной кладки, смеси строительные, материалы теплоизоляционные | 08.11, 08.12, 20.16, 20.59, 22.21, 22.23, 22.29, 23.14, 23.20, 23.31, 23.32, 23.44, 23.49, 23.61, 23.64, 23.65, 23.69, 23.99, 23.70, 24.33, 24.51, 25.99 /29.040 | Массовые характеристики | ТНПА и другая документация | ГОСТ 11529-2016 п. 12 ГОСТ 12865-67 п. 2.6, 2.10 ГОСТ 17177-94 п. 11 ГОСТ 2678-94 п. 3.15, 3.19, 3.20, 3.22 ГОСТ 6266-97 п. 8.3 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 9758-2012 п. 33, 36 СТБ 1002-2003 п. 7.6 СТБ 1065-97 п. 7.7 СТБ 1230-2000 п. 7.2 СТБ 1264-2001 п. 8.5 СТБ 1380-2003 п. 7.10 СТБ 1451-2004 п. 7.4 СТБ 1548-2005 п. 7.5 СТБ EN 12859-2015 СТБ ЕН 1051-1-2005 п. 5.4 СТБ ЕН 13820-2007 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.21 * | Лакокрасочные материалы | 20.16, 20.30, 20.59, 23.99 /29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 31991.1-2012 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.22 * | Смеси строительные, добавки для бетонов, материалы лакокрасочные | 08.99, 20.16, 20.30, 20.59, 23.51, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64 /32.166 | Водородный показатель | ТНПА и другая документация | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 СТБ 1112-98 п. 9.5 СТБ 1843-2008 п. 9.4 СТБ EN 12859-2015 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.23 * | Бетоны и растворы и изделия на их основе, смеси строительные, лакокрасочные материалы, материалы для каменной кладки | 08.11, 20.16, 20.30, 22.23, 22.29, 23.20, 23.31, 23.32, 23.51, 23.52, 23.61, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99 /29.040 | Коэффициент паропроницаемости (сопротивление паропроницаемости) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 28575-2014 СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ ISO 7783-2025 СТБ EN 1015-19-2013 СТБ EN 12086-2016 СТБ ISO 12572-2020 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.24 * | Смеси строительные, материалы кровельные, лакокрасочные материалы | 08.99, 20.30, 23.64, 23.99 /26.080 | Условная светостойкость (коэффициент диффузного отражения) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 21903-76 (метод 2) СТБ 1520-2023 п. 8.14 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.25 * | Смеси строительные, лакокрасочные материалы, материалы кровельные | 08.99, 20.30, 23.64, 23.99 /11.116 | Время высыхания | ТНПА и другая документация | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.26 * | Лакокрасочные материалы | 20.30 /29.121 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 (метод 2-4) ГОСТ 31149-2014 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.27 * | Изделия и конструкции с применением стекла, стеклопакеты | 23.11, 23.12, 23.19 /26.080 | Коэффициент пропускания света | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.4-2012 ГОСТ 26302-2021 п. 8.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.28 * | Блоки дверные, блоки оконные | 16.23, 22.23, 25.12 /36.038 | Механические испытания (показатели надежности) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 24033-2018 СТБ 1456-2004 СТБ 2433-2015 п. 8.1.1, 8.1.2 СТБ 940-2004 п. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 СТБ 1912-2008 п. 8.1.2 СТБ EN 12046-1-2012 СТБ EN 12046-2-2012 СТБ EN 947-2012 СТБ EN 948-2014 СТБ EN 949-2012 СТБ EN 950-2012 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.29 ** | Материалы и изделия из древесины | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 32.99 /32.115 | Шероховатость древесины | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15612-2013 п. 4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.30 * | Материалы и изделия из древесины | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29 /26.141 | Стойкость клеевых соединений к температурным и влажностным воздействиям | ТНПА и другая документация | ГОСТ 17005-82 ГОСТ 17580-82 ГОСТ 18446-73 ГОСТ 33121-20141) | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.31 ** | Бетоны и растворы и изделия на их основе | 23.20, 23.61, 23.63, 23.64, 23.69, 32.99 /32.089 | Защитный слой бетона | ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.32 * | Материалы теплоизоляционные, материалы полимерные, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные | 08.99, 16.21, 20.16, 20.30, 20.59, 22.21, 22.23, 23.14, 23.31, 23.44, 23.63, 23.64, 23.99, 24.33 /26.080 | Стойкость к температурным и влажностным воздействиям | ТНПА и другая документация | ГОСТ 20989-2017 ГОСТ 11529-2016 п. 8.1 ГОСТ 2678-94 п. 3.13 ГОСТ 27078-2014 ГОСТ EN 1603-2015 СТБ 1264-2001 п. 8.12, 8.13 СТБ 1451-2004 п. 7.9 СТБ 1548-2005 п. 7.11 СТБ EN 1604-2016 ГОСТ 26589-94 п. 3.13 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.33 ** | Материалы лакокрасочные | 20.30 /29.061 | Толщина лакокрасочного покрытия | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4 СТБ 1380-2003 п. 7.8 СТБ ISO 2808-2023 методы 1А, 4А, 7В.2 ГОСТ 31993-2024 методы 4А, 7С | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.34 * | Смеси бетонные и растворные | 23.20, 23.63, 23.64 /29.128 | Расслаиваемость смеси | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10181-2014 п. 7 ГОСТ 5802-2024 п. 7 СТБ 1545-2005 п. 8 СТБ EN 12350-11-2014 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.35 ** | Строительные материалы | 23.61, 23.63, 23.64 /34.065 | Температура материала | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10181-2014 п. 8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.36 ** | Смеси бетонные | 23.61, 23.63, 23.64 /29.049 | Сохраняемость бетонной смеси | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10181-2014 п. 9 ГОСТ 30459-96 п. 5.4 СТБ 1545-2005 п. 10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.37 * | Растворы строительные, смеси строительные | 23.20, 23.61, 23.62, 23.64 /29.061 | Деформация усадки | ТНПА и другая документация | ГОСТ 24544-2020 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.38 * | Бетоны и растворы, смеси строительные, композиции защитно-отделочные | 20.30, 23.20, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64 /29.061 | Усадка | ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.12 СТБ 1307-2012 п. 7.13 СТБ 1503-2004 п. 7.8 СТБ 1543-2005 п. 7.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.39 * | Смеси строительные, материалы полимерные, материалы кровельные и гидроизоляционные, лакокрасочные материалы | 08.99, 20.16, 20.30, 20.59, 22.23, 23.64, 23.99 /29.165 | Гибкость, эластичность при изгибе | ТНПА и другая документация | ГОСТ 11529-2016 п. 11 ГОСТ 26589-94 п. 3.12 ГОСТ 2678-94 п. 3.9 ГОСТ 31974-2012 ГОСТ 6806-2024 СТБ 1548-2005 п. 7.8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.40 * | Заполнители для бетонов и растворов | 08.12 /29.061 | Зерновой состав | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10832-2009 п. 8.2 ГОСТ 23735-2014 п. 6.5, 6.7, 6.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 ГОСТ 8735-88 п. 3 ГОСТ 8736-2014 п. 6.1 ГОСТ 9758-2012 п. 17 СТБ 2318-2025 п. 6.2 СТБ EN 933-1-2015 СТБ EН 933-5-2007 СТБ 1217-2000 п. 7.1 СТБ 1705-2015 п. 8.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.41 * | Заполнители для бетонов и растворов | 08.12 /29.040 | Содержание глины в комках | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8735-88 п. 4 СТБ 1705-2015 п. 8.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.42 * | Заполнители для бетонов и растворов | 08.12 /29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 ГОСТ 8735-88 п. 5.1, 5.3, 14 СТБ 2318-2025 п. 6.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.43 ** | Материалы полимерные, материалы кровельные и гидроизоляционные | 08.99, 20.16, 20.17, 20.59, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.99 /29.143 | Твердость по Шору | ТНПА и другая документация | ГОСТ 24621-2015 ГОСТ 263-75 ГОСТ 2678-94 п. 3.8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.44 * | Материалы полимерные, изделия санитарные керамические, материалы гидроизоляционные, материалы кровельные, материалы облицовочные | 08.11, 08.99 20.16, 20.30, 20.59, 22.21, 22.23, 22.29, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.49, 23.64, 23.70, 23.99, 24.33 /26.095 | Стойкость к удару (при определенной температуре и/или влажности) | ТНПА и другая документация | СТБ 1451-2004 п. 7.6 ГОСТ 18297-96 п. 7.8 ГОСТ 2678-94 п. 3.6 ГОСТ 30353-2022 ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 ГОСТ 4765-2024 СТБ 1264-2001 п. 8.10 СТБ 1496-2004 п. 8.4 СТБ 1548-2005 п. 7.7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.45 * | Материалы стеновые и облицовочные, материалы кровельные | 08.99, 08.11, 20.59, 23.20, 23.31, 23.32, 23.44, 23.49, 23.52, 23.99 /32.115 | Наличие известковых включений | ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99 п. 7.10 СТБ 1184-99 п. 7.6 СТБ 1286-2001 п. 7.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.46 * | Материалы гидроизоляционные, материалы кровельные, лакокрасочные материалы | 08.99, 20.30, 20.59, 23.99 /29.049 | Условная вязкость | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.47 * | Материалы гидроизоляционные, материалы кровельные | 08.99, 20.59, 23.99 /29.127 | Условное время вулканизации | ТНПА и другая документация | СТБ 1262-2021 п. 9.7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.48 * | Материалы гидроизоляционные, материалы кровельные | 08.99, 20.59, 23.99 /29.145 | Температура размягчения | ТНПА и другая документация | ГОСТ 11506-73 ГОСТ 2678-94 п. 3.20, 3.24 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.49 * | Материалы гидроизоляционные, материалы кровельные | 08.99, 20.59, 23.99 /29.049 | Глубина проникновения иглы | ТНПА и другая документация | ГОСТ 11501-78 СТБ 1062-97 п. 7.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.50 * | Оконные и дверные блоки | 16.23, 22.23, 25.12 /26.141 | Воздухо- и водонепроницаемость оконных и дверных блоков, воздействие климатических факторов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.2-99 СТБ EN 1026-2012 СТБ EN 1121-2014 СТБ EN 13420-2014 ГОСТ 30630.2.2-2001 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.51 * | Оконные и дверные блоки | 16.23, 22.23, 25.12 /36.038 | Сопротивление ветровой нагрузке оконных и дверных блоков | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.5-2001 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.52 * | Материалы и изделия из древесины | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29 /29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10637-2019 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.53 * | Материалы для каменной кладки | 08.11, 23.20, 23.32, 23.61, 23.65 /34.138 | Теплотехнические характеристики (расчетное значение теплотехнических свойств) | ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 1745-2015 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.54 * | Материалы лакокрасочные, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные и гидроизоляционные | 08.99, 20.30, 20.59, 22.23, 22.29 /26.080 | Определение стойкости покрытия к воздействию низкой температуры | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.401-2018 (Метод А) | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.55 * | Материалы лакокрасочные, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные и гидроизоляционные | 08.99, 20.30, 20.59, 22.23, 22.29 /26.080 | Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и солнечного излучения. Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.401-2018 (Методы 2-4) ГОСТ 19720-74 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.56 * | Материалы лакокрасочные, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные и гидроизоляционные | 08.99, 20.30, 20.59, 22.23, 22.29 /26.080 | Воздействие климатических факторов, срок службы | СТБ 1197-2008 п. 4.6 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.401-2018 (Метод 2, 3) СТБ 1197-2008 п. 5.18 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.57 * | Лакокрасочные материалы, изделия санитарные, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, материалы облицовочные, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические | 08.11, 08.99, 16.21, 20.16, 20.30, 20.59, 22.21, 22.23, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.49, 23.63, 23.64, 23.99 /26.045 | Воздействие химических факторов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 473.10-81 СТБ 1197-2008 п. 5.13 СТБ 1227-2000 п. 8.5, 8.8 СТБ 1262-2021 п. 9.19 СТБ 1496-2004 п. 8.13 СТБ 1503-2004 п. 7.11 СТБ 1843-2008 п. 5.3.1 табл.1 СТБ ISO 10545-13-2020 СТБ EN ISO 10545-14-2019 СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 1.58 ** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции Строительные материалы и изделия, строительные конструкции Строительные материалы и изделия, строительные конструкции Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 08.11, 08.12, 08.99, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 19.20, 20.16, 20.30, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.12, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.42, 24.44, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.94, 25.99, 32.99 /42.000 | Отбор образцов (проб) Отбор образцов (проб) Отбор образцов (проб) Отбор образцов (проб) | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | СТБ 1002-2003 п. 6 СТБ 1008-2024 п. 6 СТБ 1033-2016 п. 7 СТБ 1035-96 п. 5 СТБ 1062-97 п. 7 СТБ 1065-97 п. 6 СТБ 1071-2007 п. 5 СТБ 1072-97 п. 6 СТБ 1074-2009 п. 5 СТБ 1076-97 п. 5 СТБ 1097-2012 п. 6 СТБ 1102-2005 п. 6 СТБ 1107-2022 п. 7 СТБ 1108-2017 п. 7 СТБ 1112-98 п. 8 СТБ 1115-2013 п. 4 СТБ 1118-2008 п. 6 СТБ 1158-2013 п. 7, 8.2 СТБ 1160-99 п. 6 СТБ 1161-99 п. 6 СТБ 1184-99 п. 6 СТБ 1217-2000 п. 6.6 СТБ 1262-2021 п. 8 СТБ 1263-2001 п. 8.1 СТБ 1264-2001 п. 7 СТБ 1286-2001 п. 6 СТБ 1307-2012 п. 7.1 СТБ 1311-2002 п. 6.5 СТБ 1345-2002 п. 5 СТБ 1380-2003 п. 6 СТБ 1382-2003 п. 6 СТБ 1394-2003 п. 6 СТБ 1423-2003 п. 5 СТБ 1437-2004 п. 6 СТБ 1451-2004 п. 6 СТБ 1464-2024 п. 7 СТБ 1496-2004 п. 7 СТБ 1503-2004 п. 6 СТБ 1507-2004 п. 8 СТБ 1520-2023 п. 7 СТБ 1543-2005 п. 6 СТБ 2674-2025 п. 5 СТБ 1554-2005 п. 6 СТБ 1570-2005 п. 6 СТБ 1617-2006 п. 6 СТБ 1621-2006 п. 6 СТБ 1647-2006 п. 6 СТБ 1705-2015 п. 7 СТБ 1787-2007 п. 6 СТБ 1806-2007 п. 6 СТБ 1807-2007 п. 6 СТБ 1808-2007 п. 6 СТБ 1843-2008 п. 8 СТБ 1915-2020 п. 6 СТБ 1995-2009 п. 7 СТБ 2115-2010 п. 6 СТБ 2120-2010 п. 6 СТБ 2318-2025 п. 5.4 СТБ 814-93 п. 7 СТБ 939-2013 п. 7 СТБ EN 1015-11-2024 п. 6 СТБ EN 12859-2015 п. 5.1 СТБ EN 13162-2015 п. 5.1 СТБ EN 13164-2015 п. 5.1 СТБ EH 1338-2007 п. 6.2.3 СТБ EH 1339-2007 п. 6.2.3 СТБ EH 1340-2007 п. 6.2.3 СТБ EN 771-1-2020 прил. А СТБ EN 771-2-2014 прил. А, В СТБ EN 771-3-2014 прил. А СТБ EN 771-4-2014 прил. А, В СТБ EN 771-5-2014 прил. А СТБ EH 932-1-2002 п. 8.8; п. 9.4 СТБ EN ISO 10545-1-2016 п. 6 ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 10632-2014 п. 6 ГОСТ 10633-2018 п. 4 ГОСТ 10832-2009 п. п. 7.10-7.12 ГОСТ 125-2018 п. 5.1 ГОСТ 12865-67 п. 2.3 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13996-2019 п. 7 ГОСТ 15167-93 п. 6 ГОСТ 18599-2001 п. 7 ГОСТ 22245-90 п. 2 ГОСТ 23166-2024 п. 7 ГОСТ 23735-2014 п. 5 ГОСТ 23789-2018 п. 4 ГОСТ 24045-2016 п. 6 ГОСТ 24700-99 п. 6 ГОСТ 24866-2014 п. 6 ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 28570-2019 п. 5 ГОСТ 30459-96 п. 4 ГОСТ 30515-2013 п. 7, 8 ГОСТ 30547-97 п. 6 ГОСТ 30629-2011 п. 5 ГОСТ 30693-2000 п. 6 ГОСТ 30844-2003 п. 8 ГОСТ 30972-2002 п. 5 ГОСТ 31108-2020 п. 11 ГОСТ 4598-2018 п. 6, 7.1 ГОСТ 475-2016 п. 6 ГОСТ 5336-80 п. 3 ГОСТ 6266-97 п. 7 ГОСТ 6617-2021 п. 7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 ГОСТ 8736-2014 п. 5 ГОСТ 9548-2023 п. 7 ГОСТ 965-89 п. 2 ГОСТ 9758-2012 п. 5 ГОСТ 9980.1-86 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ EN 1279-6-2014 ГОСТ EN 13163-2015 п. 5.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 2.1 * | Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.52 /29.121 | Прочность покрытия при изгибе «Т» | СТБ 1527-2005 п. 4.2.2 таблица 1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30246-2016 прил. В СТБ 1527-2005 п. 7.10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 3.1 * | Смеси бетонные Смеси бетонные | 23.63 /29.040 | Пористость (воздухосодержание) | ГОСТ 7473-2010 п. 5.1.7 таблица 7; п. 5.1.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7473-2010 п. 7.2 ГОСТ 10181-2014 п. 6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 3.2 * |  | 23.63 /29.040 | Объем воздуха или газа в бетонной смеси (объемный метод) | ГОСТ 7473-2010 п. 5.1.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7473-2010 п. 7.2 ГОСТ 10181-2014 п. 6.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 3.3 * |  | 23.63 /29.040 | Объем воздуха или газа в бетонной смеси (расчетный метод) | ГОСТ 7473-2010 п. 5.1.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7473-2010 п. 7.2 ГОСТ 10181-2014 п. 6.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 3.4 * |  | 23.63 /29.040 | Объем межзерновых пустот в бетонной смеси | ГОСТ 7473-2010 п. 5.1.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7473-2010 п. 7.2 ГОСТ 10181-2014 п. 6.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 4.1 * | Бетоны | 23.61, 23.63, 23.69 /29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1570-2005 п. 5.7 ТНПА и другая документация | СТБ 1570-2005 п. 7.4, прил. А | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 4.2 * |  | 23.61, 23.63, 23.69 /29.040 | Полный объем пор бетона (расчетным путем по формуле) | СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2221-2020 п. 7.6 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.4-2020 п. 6.3 ГОСТ 8269.0-97 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 4.3 * |  | 23.61, 23.63, 23.69 /29.040 | Открытый объем капиллярных пор бетона (расчетным путем по формуле) | СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.4-2020 п. 6.1 СТБ 2221-2020 п. 7.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 4.4 * |  | 23.61, 23.63, 23.69 /29.040 | Открытый объем некапиллярных пор бетона (расчетным путем по формуле) | СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.4-2020 СТБ 2221-2020 п. 7.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 4.5 * |  | 23.61, 23.63, 23.69 /29.040 | Объем условно-закрытых пор бетона (расчетным путем по формуле) | СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.4-2020 п. 6.2 СТБ 2221-2020 п. 7.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 4.6 * |  | 23.61, 23.63, 23.69 /29.040 | Микропористость бетона | ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.4-2020 СТБ 1976-2009 СТБ 2221-2020 п. 7.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 5.1 * | Добавки для бетонов | 20.59 /26.045 | Коррозионное воздействие противоморозных добавок на бетон | ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30459-96 прил. В | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 5.2 * |  | 20.59 /11.116 | Определение образования высолов на поверхности бетона | ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30459-96 прил. Г | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 6.1 ** | Растворы строительные Растворы строительные | 23.51, 23.64 /29.049 | Подвижность растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 5.2.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-2024 п. 5 СТБ 1307-2012 п. 7.4 СТБ EN 1015-3-2014 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 6.2 * |  | 23.51, 23.64 /29.049 | Расслаиваемость растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 5.2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-2024 п. 7 СТБ 1307-2012 п. 7.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 6.3 * |  | 23.51, 23.52, 23.64 /29.049 | Растекаемость растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 5.2.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23789-2018 п. 6 СТБ 1307-2012 п. 7.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 6.4 ** |  | 23.51, 23.64 /29.049 | Жизнеспособность, группа по сохраняемости подвижности растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 5.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-2024 п. 5 СТБ 1307-2012 п. 7.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 6.5 * |  | 23.51, 23.64 /25.039 | Расчетная температура применения растворных смесей | СТБ 1307-2012 п. 5.2.6 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п. 7.10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 6.6 * |  | 23.51, 23.64 /29.137, 29.061 | Самонапряжение и линейное расширение | СТБ 1307-2012 п. 5.3.12 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п. 7.19 СТБ 1335-2002 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 6.7 * |  | 23.51, 23.64 /25.039 | Предельная температура применения жаростойких растворов | СТБ 1307-2012 п. 5.3.14 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п. 7.22 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 6.8 * |  | 23.51, 23.64 /29.151 | Водоудерживающая способность растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 5.2.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п. 7.4 ГОСТ 5802-2024 п. 8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 7.1 * | Композиции защитно-отделочные строительные | 20.30, 23.52, 23.64 /29.040 | Остаток на сите | СТБ 1263-2001 п. 5.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23789-2018 СТБ 1263-2001 п. 8.17 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 7.2 * |  | 20.30, 23.52, 23.64 /29.137 | Способность шпатлевок шлифоваться | СТБ 1263-2001 п. 5.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10277-90 СТБ 1263-2001 п. 8.18 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 7.3 * |  | 20.30, 23.52, 23.64 /29.137 | Определение удобонаносимости | СТБ 1263-2001 п. 5.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.22 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 8.1 * | Композиции полимерминеральные для устройства пола | 20.16, 20.30, 23.64, 23.99 /11.116 | Подготовка образцов наливных композиций | ТНПА и другая документация | СТБ 1496-2004 п. 8.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 8.2 * |  | 20.16, 20.30, 23.64, 23.99 /26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию агрессивных сред | СТБ 1496-2004 п. 5.2.1 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.403-2022 (метод Б) СТБ 1496-2004 п. 8.13 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 8.3 * |  | 20.16, 20.30, 23.64, 23.99 /29.049 | Жизнеспособность | СТБ 1496-2004 п. 5.2.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1496-2004 п. 8.16 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 9.1 * | Композиции для заполнения швов | 20.16, 20.30, 23.64, 23.99 /26.045 | Определение стойкости к статическому воздействию жидкостей | СТБ 1503-2004 п. 4.2 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1503-2004 п. 7.11 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 10.1 * | Составы клеевые полимерминеральные | 20.16, 20.30, 23.64, 23.99 /11.116 | Определение открытого времени | СТБ 1621-2006 п. 4.2 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1621-2006 п. 7.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 11.1 * | Цементы Цементы | 23.51 /29.049 | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.3-76 п. 1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 11.2 * |  | 23.51 /29.049 | Сроки схватывания | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 965-89 п. 1.3.12 СТБ 2115-2010 п. 5.2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.3-76 п. 2 ГОСТ 965-89 п. 3.1 СТБ 2115-2010 п. 7.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 11.3 * |  | 23.51 /29.040 | Равномерность изменения объема цемента | ГОСТ 31108-2020 СТБ 2115-2010 п. 5.2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.3-76 п. 3 СТБ 2115-2010 п. 7.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 11.4 * |  | 23.51 /29.040 | Тонкость помола цемента по остатку на сите | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 965-89 п. 1.3.14 СТБ 2115-2010 п. 5.2.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.2-76 п. 1 ГОСТ 965-89 п. 3.1 СТБ 2115-2010 п. 7.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 11.5 * |  | 23.51 /29.040 | Плотность цемента | ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 11.6 * |  | 23.51 /42.000 | Подготовка пробы | ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.1-76 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 12.1 * | Битумы нефтяные | 08.99, 19.20, 23.99 /29.121 | Адгезия вяжущего к щебню | ГОСТ 11508-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11508-74 метод А | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 13.1 * | Щебень и гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные Щебень и гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12 /29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8267-93 п. 4.3 СТБ 1311-2002 п. 4.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8267-93 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 СТБ 1311-2002 п. 7.1, 7.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 13.2 * |  | 08.12 /29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8267-93 п. 4.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 ГОСТ 8267-93 п. 6.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 13.3 * |  | 08.12 /29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8267-93 п. 4.5 СТБ 1311-2002 п. 4.5.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8267-93 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 СТБ 1311-2002 п. 7.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 13.4 * |  | 08.12 /29.040 | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 п. 4.3 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1311-2002 п. 7.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 14.1 * | Гравий, щебень искусственные пористые, песок и щебень перлитовые вспученные | 08.12, 23.61, 23.69 /29.061 | Коэффициент формы зерен | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-2012 п. 19 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 14.2 * |  | 08.12, 23.61, 23.69 /29.040 | Содержание расколотых зерен | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-2012 п. 20 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 14.3 * |  | 08.12, 23.61, 23.69 /29.040 | Содержание невспученных частиц в пористом песке | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-2012 п. 21 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 14.4 * |  | 08.12, 23.61, 23.69 /29.151 | Водопотребность пористого песка | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9758-2012 п. 38 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 15.1 * | Облицовочные материалы | 08.11, 23.20, 23.31, 23.32, 23.99 /29.121 | Определение сцепление гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 п. 5.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 16.1 * | Материалы стеновые и облицовочные | 08.11, 23.20, 23.31, 23.32, 23.51, 23.61, 23.62, 23.69, 23.99 /29.119 | Пустотность изделий и размеры пустот | СТБ 1160-99 п. 4.3 ГОСТ 379-2015 п. 4.1.2, 4.1.3 СТБ 1286-2001 п. 5.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99 п. 7.12 ГОСТ 379-2015 п. 7.1 СТБ 1286-2001 п. 7.6 СТБ 1787-2007 п. 7.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 17.1 * | Материалы и изделия из поливинилхлорида: изделия погонажные профильные поливинилхлоридные, лакокрасочные материалы | 20.16, 20.30, 22.21, 22.23, 22.29 /26.080 | Цветоустойчивость | СТБ 1548-2005 п. 4.2.3 ТНПА и другая документация | СТБ 1548-2005 п. 7.4.2, 7.1 СТБ 1264-2001 п. 8.3, прил. Б СТБ 2225-2011 СТБ ISO 7724-1-2008 СТБ ISO 7724-2-2008 СТБ ISO 7724-3-2008 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 18.1 * | Плитки керамические Плитки керамические | 23.20, 23.31, 23.32, 23.49 /29.121 | Прочность наклеивания плиток на основу | ТНПА и другая документация | ГОСТ 27180-2019 п. 19 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 18.2 * |  | 23.20, 23.31, 23.32, 23.49 /26.080 | Термическая стойкость | ГОСТ 13996-2019 р.6 табл.16 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13996-2019 р.8 ГОСТ 27180-2019 п. 10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 18.3 * |  | 23.20, 23.31, 23.32, 23.49 /26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 13996-2019 р.6 табл.16 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13996-2019 р.8 ГОСТ 27180-2019 п. 12, 15 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 18.4 * |  | 23.20, 23.31, 23.32, 23.49 /26.045 | Определение кислотостойкости | ТНПА и другая документация | ГОСТ 473.1-2023 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 18.5 * |  | 23.20, 23.31, 23.32, 23.49 /26.045 | Определение щелочестойкости | ТНПА и другая документация | ГОСТ 473.2-2025 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 19.1 * | Материалы строительные теплоизоляционные | 20.16, 22.21, 23.14, 23.99 /25.039 | Время самостоятельного горения | СТБ 1437-2004 п. 4.2.5 ТНПА и другая документация | СТБ 1437-2004 п. 7.1, 7.8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 20.1 * | Материалы рулонные гидроизоляционные и кровельные | 20.59, 23.99 /25.039 | Теплостойкость | СТБ 1107-98 п. 4.2.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.12 СТБ 1107-2022 п. 8.9 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 20.2 * |  | 20.59, 23.99 /11.116 | Потеря крупнозернистой посыпки | СТБ 1107-98 п. 4.2.14 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.25 СТБ 1107-2022 п. 8.12 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 21.1 * | Материалы рулонные гидроизоляционные и кровельные | 20.59,23.99 /25.039 | Теплостойкость и потеря массы при нагревании | ГОСТ 30547-97 п. 4.1.15 табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.12, 3.14 ГОСТ 30547-97 п. 7.1, 7.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 22.1 * | Материалы кровельные | 20.59, 23.99 /25.039 | Стойкость к образованию пузырей | СТБ 1617-2006 п. 4.3.8 ТНПА и другая документация | СТБ 1617-2006 п. 7.1, 7.7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 23.1 * | Мастики кровельные | 20.30, 20.59, 23.99 /26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении) | СТБ 1262-2021 п. 5.2.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.030-74 метод В СТБ 1262-2021 п. 9.19 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 24.1 ** | Плиты древесно-стружечные для строительства | 16.21 /32.115 | Вид пятен Волнистость поверхности плит. Площадь пятен. Глубина углублений и высота выступов на поверхности | СТБ 1554-2005 п. 4.1.5 табл.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10632-2014 п. 7.14 СТБ 1554-2005 п. 7.5.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 24.2 * |  | 16.21 /29.040 | Разбухание по толщине за 2 часа | СТБ 1554-2005 п. 4.1.4 табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10634-88 п. 3.3 СТБ 1554-2005 п. 7.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 25.1 * | Плиты древесноволокнистые | 16.21 /29.040 | Разбухание по толщине за 2 часа и водопоглощение за 2 часа | ГОСТ 4598-2018 п. 4.1.6 табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4598-2018 п. 7.1 ГОСТ 10633-2018 п. 5.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 26.1 * | Стеклопакеты клееные Стеклопакеты клееные | 23.12 /26.141 | Герметичность | ГОСТ 24866-2014 п. 5.1.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 26.2 * |  | 23.12 /26.080 | Точка росы | ГОСТ 24866-2014 п. 5.1.7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-2014 п. 7.11 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 26.3 * |  | 23.12 /36.057 | Долговечность | ГОСТ 24866-2014 п. 5.1.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-2014 п. 7.12 ГОСТ 30779-2014 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 26.4 * |  | 23.12 /29.151 | Эффективность влагопоглотителя | ГОСТ 24866-2014 п. 5.2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-2014 п. 7.14 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 26.5 * |  | 23.12 /08.156 | Оптические искажения (определение оптических искажений в проходящем свете) | ГОСТ 24866-2014 п. 5.1.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-2014 п. 7.8, 7.1 ГОСТ 33003-2014 п. 6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 26.6 * |  | 23.12 /29.121 | Адгезия (прочность сцепления) герметизирующего слоя | ГОСТ 24866-2014 п. 5.2.4 ГОСТ 32998.4-2014 п. 4 ГОСТ 32998.6-2024 прил. D ТНПА и другая документация | ГОСТ 32998.4-2014 п. 5.1 ГОСТ 32998.6-2024 прил. D | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 27.1 * | Лакокрасочные материалы. Покрытия лакокрасочные Лакокрасочные материалы. Покрытия лакокрасочные | 20.16, 20.30 /29.040 | Укрывистость | СТБ 1197-2008 п. 4.7 табл.2 СТБ 1507-2004 п. 5.3.1 табл.1 и 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8784-75 п. 1 СТБ 1197-2008 п. 5.11 СТБ 1507-2004 п. 9.7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 27.2 * |  | 20.16, 20.30 /26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкости | СТБ 1197-2008 п. 4.6 табл.1, п. 4.7 табл.2 СТБ 1843-2008 п. 5.3.1 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.403-2022 (метод А) СТБ 1197-2008 п. 5.13 СТБ 1843-2008 п. 5.3.1 табл. 1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 27.3 * |  | 20.16, 20.30 /29.142 29.061 | Степень перетира | СТБ 1197-2008 п. 4.8 табл.3 СТБ 1843-2008 п. 5.3.1 табл.1 СТБ 1507-2004 п. 5.3.1 табл.1 и 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31973-2013 СТБ 1197-2008 п. 5.8 СТБ 1507-2004 п. 9.6, п. 5.3.1 табл.1, 2 СТБ 1520-2023 п. 8.16 СТБ 1843-2008 п. 5.3.1 табл. 1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 27.5 * |  | 20.16, 20.30 /29.144 | Растекаемость при температуре нанесения | ТНПА и другая документация | СТБ 1520-2023 п. 8.20 прил. Б | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 27.6 ** |  | 20.16, 20.30 /11.116 | Контроль качества обезжиривания методом протирки | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.402-2004 п. 6.4.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 27.7 ** |  | 20.16, 20.30 /11.116 | Контроль степени очистки от окалины и ржавчины | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.402-2004 п. 6.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 27.8 * |  | 20.16, 20.30 /26.080 | Стойкость покрытия к воздействию температуры | ТНПА и другая документация | СТБ 1507-2004 п. 9.13 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 27.9 * |  | 20.16, 20.30 /29.049 | Жизнеспособность | ТНПА и другая документация | ГОСТ 27271-2014 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.1 * | Изделия санитарные керамические (унитазы керамические, писсуары керамические, пьедесталы керамические для умывальников, биде керамические, умывальники керамические, бачки смывные керамические и арматура к ним) Изделия санитарные керамические (унитазы керамические, писсуары керамические, пьедесталы керамические для умывальников, биде керамические, умывальники керамические, бачки смывные керамические и арматура к ним) | 23.42, 23.44 /26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п. 4 ГОСТ 13449-2017 п. 7 ГОСТ 15167-93 п. 7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.2 * |  | 23.42, 23.44 /26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п. 5 ГОСТ 13449-2017 п. 8 ГОСТ 15167-93 п. 7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.3 * |  | 23.42, 23.44 /26.080 | Термическая стойкость изделий | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п. 6 ГОСТ 13449-2017 п. 9 ГОСТ 15167-93 п. 7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.4 * |  | 23.42, 23.44 /26.141 | Герметичность запирания опускного отверстия | ГОСТ 21485-2016 п. п. 5.7, 6.7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21485-2016 п. 13.7 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.5 * |  | 23.42, 23.44 /26.141 | Герметичность поплавка | ГОСТ 21485-2016 п. 7.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21485-2016 п. 13.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.15 * |  | 23.42, 23.44 /29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.1.1 ГОСТ 13449-2017 п. 4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.16 * |  | 23.42, 23.44 /29.061 | Деформация (коробление) | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.1.2-1.4 ГОСТ 13449-2017 п. 4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.17 * |  | 23.42, 23.44 /11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.1.5 ГОСТ 13449-2017 п. 4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.18 * |  | 23.42, 23.44 /11.116 | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.1.6, 1.7 ГОСТ 13449-2017 п. 4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.19 * |  | 23.42, 23.44 /29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.2.2 ГОСТ 13449-2017 п. 5.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.20 * |  | 23.42, 23.44 /29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.3 ГОСТ 13449-2017 п. 6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 28.21 * |  | 23.42, 23.44 /11.116 | Функциональная пригодность | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.7 ГОСТ 13449-2017 п. 10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.1 * | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 08.99, 19.20, 23.99 /29.040 | Набухание (приращение объема) | СТБ 1033-2016 табл.5.1, табл.5.3, табл.5.4 СТБ 1345-2002 п. 3.2 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.8 СТБ 1345-2002 п. 6.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.2 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /26.095 | Индекс сопротивления пластическим деформациям | ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.13 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.3 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /26.095 | Индекс трещиностойкости | СТБ 1033-2016 табл.5.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.14 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.4 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /26.045 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1033-2016 табл.5.1 СТБ 1345-2002п. 3.2 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.16 СТБ 1345-2002 п. 6.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.5 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /29.040 | Определение состава а/бетона и смеси | СТБ 1033-2016 п. 5.6 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.17.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.6 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /29.040 | Определение состава а/бетонной смеси ускоренным методом | СТБ 1033-2016 п. 5.6 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.17.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.7 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /29.121 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси | СТБ 1033-2016 п. 5.9 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.18 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.8 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /29.142 | Определение слеживаемости холодных смесей | ТНПА и другая документация | СТБ 1345-2002 п. 6.1 СТБ 1115-2013 п. 8.19 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.9 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /29.040 | Коэффициент (степень) уплотнения а/бетона в покрытиях и основаниях | ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.20 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.10 |  | 08.99, 19.20, 23.99 /29.144 | Определение стекания вяжущего | СТБ 1033-2016 табл.5.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.21 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 29.11 * |  | 08.99, 19.20, 23.99 /29.121 | Однородность смеси | СТБ 1033-2016 табл.5.1 СТБ 1345-2002п. 3.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1033-2016 п. 8.1.2, 8.1.3 СТБ 1115-2013 п. 8.23 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 30.1 * | Асфальтогранулят | 08.12 08.99 /29.040 | Содержание органического вяжущего и зерновой состав | ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.17.3, 8.17.4 СТБ 1705-2015 п. 8.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 31.1 * | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.12, 08.93 /29.040 | Содержание зерен противогололедного материала | СТБ 1158-2013 п. 4.1 табл.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 СТБ 1158-2013 п. 8.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 31.2 * |  | 08.12, 08.93 /26.045 | Плавящая способность | СТБ 1158-2013 п. 4.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1158-2013 п. 8.8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 31.3 * |  | 08.12, 08.93 /29.040 | Содержание водорастворимых веществ | СТБ 1158-2013 п. 4.1 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1158-2013 п. 8.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 32.1 * | Кирпич строительный керамический | 23.20, 23.32 /29.040 | Объем нетто и процентной доли пустот посредством гидростатического взвешивания | СТБ EN 771-1-2020 ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-3-2008 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 32.2 * |  | 23.20, 23.32 /29.040 | Объем нетто и процентной доли пустот посредством заполнения песком | СТБ EN 771-1-2020 ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-9-2008 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 32.3 * |  | 23.20, 23.32 /29.040 | Определение процентной доли пустот в строительных блоках (по отпечатку по бумаге) | СТБ EN 771-1-2020 ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-2-2008 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 33.1 * | Силикатные строительные блоки | 23.61 /29.061 | Форма (направление пустот) | СТБ EN 771-2-2014 п. 5.3 ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-2-2008 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 33.2 * | Силикатные строительные блоки | 23.61 /29.061 | Форма (объем и процентная доля пустот, объем нетто посредством заполнения песком) | СТБ EN 771-2-2014 п. 5.3 ТНПА и другая документация | СТБ EN 772-9-2008 СТБ EN 772-16-2014 п. 7.2, 7.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 34.1 * | Блоки строительные из автоклавного ячеистого бетона | 23.61 /29.061 | Усадка | СТБ EN 771-4-2014 п. 5.8 ТНПА и другая документация | СТБ EN 680-2008 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 35.1 * | Керамические плитки и плиты | 23.20, 23.31 /26.080 | Термическая стойкость | СТБ EN 14411-2015 п. 5 приложения А-L, О ТНПА и другая документация | СТБ EN ISO 10545-9-2016 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 35.2 * |  | 23.20, 23.31 /26.080 | Влажностное расширение |  | СТБ ЕН ИСО 10545-10-2006 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 35.3 * |  | 23.20, 23.31 /26.045 | Химическая стойкость (устойчивость к кислотам, щелочам и бытовым химическим добавкам) |  | СТБ ISO 10545-13-2020 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 35.4 * |  | 23.31 /26.045 | Устойчивость к образованию пятен (метод А, В, D) |  | СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 СТБ EN ISO 10545-14-2019 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 36.2 * | Материалы строительные теплоизоляционные | 22.21, 23.99, 24.33 /26.095 | Ползучесть при сжатии | СТБ EN 13162-2015 п. 4.3.6 СТБ EN 13164-2015 п. 4.3.6 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1606-2016 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 36.3 * |  | 22.21, 23.99, 24.33 /26.095 26.080 | Определение свойств при попеременном замораживании и оттаивании | ГОСТ EN 13163-2015 п. 4.3.12 СТБ EN 13164-2015 п. 4.3.8 ТНПА и другая документация | СТБ EN 12091-2008 ГОСТ EN 12091-2015 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 37.1 * | Заполнители | 08.12 /29.040 | Определение содержания ракушечника | СТБ ЕН 13139-2007 п. 5.4 ТНПА и другая документация | СТБ EН 933-7-2002 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 38.1 * | Камни мощения бетонные | 23.61 /26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям: общее водопоглощение, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию | СТБ ЕН 1338-2007 п. 5.3.2 ТНПА и другая документация | СТБ EН 1338-2007 прил. D, прил. Е | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 39.1 * | Плиты бетонные | 23.61, 23.63, 23.69 /26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям: общее водопоглощение, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию | СТБ ЕН 1339-2007 п. 5.3 ТНПА и другая документация | СТБ EН 1339-2007 прил. D, прил. Е | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 40.1 * | Камни бордюрные бетонные | 23.61, 23.69 /26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям: общее водопоглощение, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию | СТБ ЕН 1340-2007 п. 5.3.2 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1340-2007 прил. D, прил. Е | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 41.1 * | Стеклопакеты Стеклопакеты | 23.12, 23.19 /29.151 | Коэффициент влагопоглощения | ГОСТ EN 1279-2-2014 п. 4.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 1279-2-2014 п. 5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 41.2 * |  | 23.12, 23.19 /26.080 | Точка росы | ГОСТ EN 1279-2-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 1279-2-2014 п. 6.1, прил. А | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 41.3 * |  | 23.12, 23.19 /26.080 29.121 | Физические свойства контурного уплотнения: -адгезия -паропроницаемость | ГОСТ EN 1279-4-2014 п. 4 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 1279-4-2014 п. 5.1 прил. А, В п. 5.2 прил. C | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 41.4 * |  | 23.12, 23.19 /34.064 | Коэффициент теплопередачи остеклений (расчетный метод) | СТБ EN 673-2014 ТНПА и другая документация | СТБ EN 673-2014 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 42.1 * | Теплоизоляционный материал | 08.12, 23.99 /29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 12865-67 п. 1.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12865-67 п. 2.5, 2.10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 43.1 * | Блоки из горных пород для производства облицовочных архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий | 08.11, 08.12, 23.52, 23.62, 23.69, 23.70 /29.040 | Пористость | ГОСТ 9479-2011 п. 5.1.2 табл.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9479-2011 п. 7.4 ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 43.2 * |  | 08.11, 08.12, 23.52, 23.62, 23.69, 23.70 /26.045 | Кислотостойкость горной породы | ГОСТ 9479-2011 п. 5.1.4.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9479-2011 п. 7.4 ГОСТ 30629-2011 п. 6.11 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 43.3 * |  | 08.11, 08.12, 23.52, 23.62, 23.69, 23.70 /26.045 | Солестойкость горной породы | ГОСТ 9479-2011 п. 5.1.4.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9479-2011 п. 7.4 ГОСТ 30629-2011 п. 6.12 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 44.1 * | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.10, 24.20, 24.52 /26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений | СТБ 1549-2005 п. 4.4 ТНПА и другая документация | СТБ 1549-2005 п. 7.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 45.1 * | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 20.16, 22.21 /25.047 | Время самостоятельного горения | ГОСТ 15588-2014 п. 4.3.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15588-2014 п. 7.10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 46.1 * | Гипс | 08.11, 23.52 /29.049 | Нормальная густота | ГОСТ 125-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 125-2018 п. 5.1 ГОСТ 23789-2018 п. 6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 46.2 * |  | 08.11, 23.52 /29.049 | Сроки схватывания | ГОСТ 125-2018 п. 3.4 табл.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 125-2018 п. 5.1 ГОСТ 23789-2018 п. 6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.1 ** | Штукатурные работы, облицовочные работы, малярные работы, стекольные работы, устройство полов, устройство антикоррозионных покрытий, монтаж легких ограждающих конструкций | 43.12, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99 /35.065 | Температура окружающего воздуха | ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 5.1, 7.1, 9.1 СП 1.03.06-2023 п. 5.1 СТБ 1684-2006 п. 4.1 СП 1.03.10-2023 п. 7.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.2 ** |  | 43.12, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99 /35.060 | Влажность воздуха | ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 5.1, 7.1 СП 1.03.06-2023 п. 5.1 СТБ 1684-2006 п. 4.1 СП 1.03.10-2023 п. 7.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.3 ** | Строительно-монтажные работы Строительно-монтажные работы | 41.00, 42.21, 43.12, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99 /29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры; угловые размеры; отклонения от совмещения ориентиров, совпадение осей, симметричности установки, совпадения поверхностей, отклонение от заданного положения точки в плане; отклонение от отвесной линии конструкций и элементов; отклонение точек конструкций и их элементов от проектных отметок; отклонение от заданного уклона (наклона) конструкций и их элементов; отклонение от прямолинейности конструкций и их элементов; отклонение от формы заданных профиля, поверхности; отклонение от плоскостности поверхностей конструкций и их элементов; измерение методом фотограмметрии, отклонение от горизонтальности, отклонение от вертикальности) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 16310-80 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СП 1.03.14-2024 п. 9.2 СП 1.03.17-2025 п. 5.2.5, 5.3.3, 5.5.2 СП 1.03.07-2023 п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.3, 8.3, 9.2.3, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.8 СТБ 1476-2004 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 СП 1.03.06-2023 п. 7.2, 8.2, 8.6, 8.7, 9.2, 10.1, 10.7, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 13.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 15.2, 15.3, 17.3, 17.4, 18.2 СТБ 1684-2006 п. 6.8, 7.4, 10.11, 11.6, 11.7, 11.8, 11.13, 11.14 СП 1.03.10-2023 п. 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.6, 5.5.2, 5.5.4, 5.7.1, 5.7.4, 5.7.7, 5.7.9, 5.7.11, 5.7.15, 5.7.16, 5.7.23, 5.7.24, 5.7.29, 5.7.30, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.26, 6.27, 7.2.4, 7.3.2, 7.3.8, 7.3.11, 7.4.8 СТБ 1846-2008 п. 6.7, 9.2, 9.6, 11.1, 15, 16, 17.4 СП 1.03.09-2023 п. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.6, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.4.3, 5.6.7, 6.2.5, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.11, 6.4.12 СП 1.03.05-2023 п. 5.2, 5.8, 5.16, 5.17.3 СП 4.02.11-2025 п. 5.1 СП 4.01.08-2024 п. 5.1.1, 5.3.1 СП 4.02.07-2024 п. 5.1 СП 1.03.04-2022 п. 7.1.5, 7.1.6, 7.1.9, 7.2, 8.6.1, 8.8.5.1, 8.8.5.7 СП 4.02.08-2024 п. 5.2, 6.2 СТБ 2039-2010 п. 5.1 СП 1.03.05-2023 п. 7.2, 7.3, 6.3, 8.4 СП 1.03.13-2024 п. 5.3, 5.5, 5.10, 5.12, 5.15 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.4 ** | Штукатурные работы, облицовочные работы, малярные работы, обойные работы, устройство полов | 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.39, 43.99 /35.060 | Влажность | ТНПА и другая документация | ГОСТ 21718-84 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.5 ** | Устройство полов | 43.29, 43.33, 43.39, 43.99 /34.065 | Температура материала | ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п. 16.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.6 ** | Штукатурные работы, устройство изоляционных покрытий, устройство антикоррозионных покрытий, устройство полов | 43.29, 43.31, 43.33, 43.34, 43.99 /29.121 | Прочность сцепления с основанием | ТНПА и другая документация | ГОСТ 28089-2012 СП 1.03.06-2023 п. 10.12, 10.13 СТБ 1846-2008 п. 7.7, 8.7 СТБ 1684-2006 п. 11.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.7 ** | Сети, устройство антикоррозионных покрытий | 43.33, 43.34, 43.39, 43.99 /29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.8 ** | Грунты, устройство полов | 43.29, 43.33, 43.34, 43.39, 43.99 /29.040 | Коэффициент уплотнения (или плотность) грунта | ТНПА и другая документация | ГОСТ 19912-2012 СП 1.03.06-2023 п. 9.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.9 ** | Устройство дорожных покрытий, устройство асфальтобетонных покрытий, устройство оснований и фундаментов | 42.11, 43.12, 43.29 /29.040 | Коэффициент уплотнения грунта (метод ускоренного определения динамическим зондированием) | ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.10 ** | Устройство асфальтобетонных покрытий | 42.11, 43.12, 43.29 /29.040 | Коэффициент уплотнения асфальтобетонного покрытия | ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п. 8.20 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.11 ** | Малярные работы, устройство полов | 43.33, 43.34 /29.061 | Толщина слоя покрытия (метод с применением гребенки) | ТНПА и другая документация | СТБ ISO 2808-2023 Метод 1A | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.12 ** | Устройство антикоррозионных покрытий | 43.29, 43.33 /29.061 | Толщина покрытия (метод с применением микрометра или толщиномера) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.4 СТБ ISO 2808-2023 Метод 4A, 7В.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.13 ** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32 /29.121 | Прочность крепления окон и дверей в проемах | ТНПА и другая документация | СТБ 1477-2004 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.14 ** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32 /34.138 | Сопротивление теплопередаче швов при заполнении оконных и дверных проемов | ТНПА и другая документация | СТБ 1478-2004 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.15 ** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32 /26.141 | Воздухопроницаемость стыков | ТНПА и другая документация | СТБ 1479-2004 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.16 ** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32 /26.141 | Водонепроницаемость стыков | ТНПА и другая документация | СТБ 1683-2006 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.17 ** | Устройство антикоррозионных покрытий | 43.29, 43.34 /29.049 | Соответствие условной вязкости (консистенции) рабочих составов способу нанесения | ТНПА и другая документация | ГОСТ 310.3-76 СТБ 1684-2006 п. 6.1 ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.18 ** | Конструкции стальные | 41.00, 43.29 /29.121 | Натяжение болтов | ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п. 5.4.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.19 ** | Бетонные работы | 41.00 /29.121 | Прочность бетона | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ 2264-2012 (ударный импульс, отрыв со скалыванием) | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.20 ** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32 /29.121 | Усилие вырыва крепежных элементов | ТНПА и другая документация | СТБ 2068-2025 п. 12 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.21 ** | Устройство антикоррозионных покрытий | 43.29, 43.33 /32.115 | Качество антикоррозионного покрытия | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.032-74 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 47.22 ** | Устройство антикоррозионных покрытий | 43.29, 43.33 /32.115 | Сплошность покрытия | ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.10, 7.7, 10.13 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 49.1 ** | Теплотехнические характеристики зданий | 41.00, 43.29 /34.138 34.146 | Воздухопроницаемость зданий | СН 2.04.02-2020 р.8 ТНПА и другая документация | СТБ EN ISO 9972-2017 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 50.1 ** | Бетоны и растворы, и изделия на их основе, смеси строительные, изделия для каменной кладки | 08.11, 23.20, 23.31, 23.32, 23.61, 23.63, 23.64, 23.69, 23.70 /29.121 | Прочность при сжатии | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 5802-2024 п. 9, прил. А ГОСТ 8462-85 СТБ 2264-2012 (ударный импульс) | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.2 * | Бетоны и растворы, и изделия на их основе, смеси строительные, изделия для каменной кладки | 08.11, 23.20, 23.31, 23.32, 23.61, 23.63, 23.64, 23.69, 23.70 /29.121 | Прочность при изгибе | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 8462-85 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.3 ** | Изделия на основе бетонов и растворов, материалы для каменной кладки, материалы облицовочные, материалы и изделия из древесины | 08.11, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 20.16, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.42, 23.44, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33 /29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 СТБ 1074-2009 п. 6.1, 6.2 СТБ 1160-99 п. 7.1, 7.2 ГОСТ 379-2015 7.11 ГОСТ 28574-2014 п. 5 СТБ 1286-2001 п. 7.1, 7.3 СТБ 2120-2010 п. 7.1, 7.2, 7.3 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.4 * | Материалы облицовочные, материалы для каменной кладки, бетоны и изделия на их основе, смеси строительные, материалы и изделия на основе древесины, заполнители для бетонов и растворов | 08.11, 08.12, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 23.20, 23.31, 23.32, 23.61, 23.63, 23.64, 23.69, 23.70, 23.99 /26.141 | Водопоглощение | ТНПА и другая документация | ГОСТ 7025-91 п. 2 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 16588-91 п. 2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18, 4.19 ГОСТ 8735-88 п. 10 СТБ 1307-2012 п. 7.7 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.5 ** | Материалы и изделия на основе древесины | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 32.99 /32.166 | Измерение влажности электрическим методом | ТНПА и другая документация | ГОСТ 16588-91 п. 1 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.6 ** | Смеси бетонные | 23.63 /29.049 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси | ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п. 5 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.7 ** | Бетоны и растворы и изделия на их основе | 23.20, 23.61, 23.63, 23.69, 23.64 /26.141 | Водонепроницаемость | ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.8 * | Бетоны и растворы и изделия на их основе, материалы и изделия из древесины, материалы облицовочные, материалы для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов | 08.11, 08.12, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 23.20, 23.31, 23.32, 23.61, 23.63, 23.64, 23.69, 23.70, 23.99 /29.119 | Плотность материала | ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 5802-2024 п. 6 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15, 4.17 ГОСТ 8735-88 п. 8, 9 СТБ 1187-2020 СТБ 1307-2012 п. 7.7 СТБ 1545-2005 п. 6 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.9 ** | Материалы и изделия из древесины, лакокрасочные покрытия | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 20.30 /29.121 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 (Метод 2) | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.10 ** | Материалы и изделия из древесины | 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 32.99 /32.115 | Шероховатость древесины | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15612-2013 п. 4, 7 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.11 * | Заполнители для бетонов и растворов | 08.12 /29.061 | Зерновой состав и модуль крупности | ТНПА и другая документация | ГОСТ 23735-2014 п. 6.5, 6.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 ГОСТ 8735-88 п. 3 СТБ 2318-2025 п. 6.2 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.12 * | Заполнители для бетонов и растворов | 08.12 /29.040 | Содержание глины в комках | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.13 * | Заполнители для бетонов и растворов | 08.12 /29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 5.1, 5.3, 14 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 СТБ 2318-2025 п. 6.4 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.14 * | Материалы для каменной кладки, материалы облицовочные | 08.11, 23.32, 23.20, 23.99, 23.70/26.095 | Наличие известковых включений | ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99 п. 7.10 СТБ 1286-2001 п. 7.3 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.15 ** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 08.11, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 23.20, 23.31, 23.32, 23.61, 23.70, 23.99, 24.42, 24.44, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.94, 25.99, 32.99 /42.000 | Отбор образцов (проб) | ТНПА и другая документация | СТБ 1035-96 п. 5 СТБ 1065-97 п. 6 СТБ 1074-2009 п. 5 СТБ 1076-97 п. 5 СТБ 1108-2017 п. 7 СТБ 1160-99 п. 6 СТБ 1217-2000 п. 6.6 СТБ 1262-2021 п. 8 СТБ 1286-2001 п. 6 СТБ 1307-2012 п. 7.1 СТБ 1311-2002 п. 6.5 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.16 ** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 08.11, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 23.20, 23.31, 23.32, 23.61, 23.70, 23.99, 24.42, 24.44, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.94, 25.99, 32.99 /42.000 | Отбор образцов (проб) | ТНПА и другая документация | СТБ 1382-2003 п. 6 СТБ 1437-2004 п. 6 СТБ 2674-2025 п. 6 СТБ 1570-2005 п. 6 СТБ 1787-2007 п. 6 СТБ 2115-2010 п. 6 СТБ 2120-2010 п. 6 СТБ 2318-2025 п. 5.4 ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 10832-2009 п. п. 7.10-7.12 ГОСТ 125-2018 п. 5.1 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 23735-2014 п. 5 ГОСТ 23789-2018 п. 4 ГОСТ 24045-2016 п. 6 ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 28570-2019 п. 5 ГОСТ 30515-2013 п. 7, 8 ГОСТ 30972-2002 п. 5 ГОСТ 31108-2020 п. 11 ГОСТ 6266-97 п. 7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 ГОСТ 8736-2014 п. 5 ГОСТ 9758-2012 п. 5 ГОСТ 9980.2-2014 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 50.17 | Материалы и изделия из древесины, материалы облицовочные, материалы для каменной кладки | 08.11, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 23.20, 23.31, 23.32, 23.61, 23.70, 23.99, 24.42, 24.44, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.94, 25.99, 32.99 /11.116 | Органолептические испытания, внешний вид | ТНПА и другая документация | СТБ 1034-96 п. 6.1 СТБ 1065-97 п. 7.1 СТБ 1074-2009 п. 6.3 СТБ 1102-2005 п. 7.2 СТБ 1382-2003 п. 7.6, 7.8 СТБ 1437-2004 п. 7.2 СТБ 2120-2010 п. 7.5 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 17177-94 п. 5 ГОСТ 24045-2016 п. 7.2 ГОСТ 30246-2016 п. 7.2 ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.4 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 51.1 ** | Растворы строительные | 23.20, 23.64 /29.049 | Подвижность растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 5.2.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-2024 п. 5 СТБ 1307-2012 п. 7.4 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 51.2 ** | Растворы строительные | 23.20, 23.64 /29.049 | Расслаиваемость растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 5.2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-2024 п. 7 СТБ 1307-2012 п. 7.4 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 52.1 * | Песок и смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12 /29.061 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 п. 4.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 3 ГОСТ 8736-2014 п. 6.1 ГОСТ 23735-2014 п. 6.8 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 53.1 * | Щебень и гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12 /29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8267-93 п. 4.3 СТБ 1311-2002 п. 4.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8267-93 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 СТБ 1311-2002 п. 7.1, 7.4 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 53.2 * |  | 08.12 /29.040 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8267-93 п. 4.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8267-93 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 53.3 * |  | 08.12 /29.040 | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 п. 4.3 табл.1 ТНПА и другая документация | СТБ 1311-2002 п. 7.5 | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 54.1 ** | Бетонные работы | 41.00 /29.121 | Прочность бетона | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ 2264-2012 (ударный импульс) | Испытательная лаборатория в г. Пинске, 225711, г. Пинск, ул. Фёдора Козубовского, 25 |
| 55.1* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны и другие) Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны и другие) Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны и другие) | 22.23 / 29.061 | Размеры изделий | СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1227-2000 п.8.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.2* |  | 22.23 / 29.121 | Деформация |  | ГОСТ 13449-82 п.1.2 СТБ 1227-2000 п.8.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.3* |  | 22.23 / 11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей |  | СТБ 1227-2000 п.8.1 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.4* |  | 22.23 / 26.080 | Термическая стойкость покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.9 ГОСТ 18297-96 п.7.3 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.5* |  | 22.23 / 26.045 | Химическая стойкость покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.6* |  | 22.23 / 29.121 | Механическая прочность изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.3 ГОСТ 13449-2017 п.6 СТБ 1227-2000 п.8.10 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.7* |  | 22.23 / 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1227-2000 п.8.4 ГОСТ 7025-91 п.4 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.8* |  | 22.23 / 29.070 | Стойкость покрытия к истиранию |  | СТБ 1227-2000 п.8.6 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.9* |  | 22.23 / 26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ |  | СТБ 1227-2000 п.8.5 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.10* |  | 22.23 / 26.095 | Ударная прочность покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.7 ГОСТ 18297-96 п.7.8 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.11* |  | 22.23 / 11.116 | Требования к наполнительной и к спусковой арматуре |  | ГОСТ 21485-2016 СТБ 1227-2000 п. 8.13 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.12* |  | 22.23 / 11.116 | Требования к смыву |  | ГОСТ 21485-2016 СТБ 1227-2000 п. 8.13 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.13* |  | 22.23 / 11.116 | Функциональная пригодность унитазов, биде |  | ГОСТ 13449-82 п. 7 ГОСТ 13449-2017 п. 10 СТБ 1227-2000 п. 8.14 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |
| 55.14* |  | 22.23 / 11.116 | Механическая прочность и деформации под нагрузкой ванн и душевых поддонов |  | СТБ 1227-2000 п. 8.10.2 | Испытательная лаборатория г. Брест, 224701, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1 |